Информация о мониторинге

выполнения  производственной программы                                                    ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая Компания»

по обеспечению производства и оказанию услуг горячего водоснабжения

на период действия с 10 мая 2009 года до 10 мая 2010 года

за  период с 10.05.2009 года до 01.07.2009 года.

В соответствии с нормами Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» проведен мониторинг выполнения производственной программы                                      ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая Компания» по обеспечению производства и оказанию услуг горячего водоснабжения на период с 10 мая 2009 года до 10 мая 2010 года  (за отчетный период с 10.05.2009 г. до            01.07.2009  г.).

Процесс реализации производственной программы                                              ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая Компания» в отчетном периоде характеризуется следующими показателями.

- Показатели  учета объемов потребления услуги по горячему водоснабжению за период с 10.05.2009 г. до 01.07.2009 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | +/- | % |
| 1. | Отпуск ГВС потребителям - всего, в т.ч. - население -бюджетные организации | куб. м | 9541,28 9471,46 69,82 | 7421,04 7409,87 11,17 | -2120,24 -2061,59 -58,65 | -22,22 -21,77 -84,0 |
| 2. | Расход воды на собственные нужды | куб. м | 13,64 | 12,08 | -1,56 | -11,44 |
| 3. | Потери воды в сети | куб. м | 57,52 | 44 | -13,52 | -23,50 |

Отклонение от плановых показателей  по отпуску ГВС потребителям связано с тем, что плановый показатель рассчитан по нормативу в зависимости от количества людей, пользующихся услугой горячего водоснабжения согласно договорам, которые разработаны по Методике определения количества тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения (МДС 41-4.2000), утвержденной приказом Госстроя РФ от 6 мая 2000 года №105.  Фактические же данные основаны на показаниях  приборов учета тепловой энергии с учетом температуры подающего теплоносителя.

Отклонение (сокращение) фактической величины потерь горячей воды от нормативной на 13,52 куб. м объясняется своевременным устранением утечек горячей воды и текущим ремонтом трубопроводов.

- Анализ затрат на услугу горячего водоснабжения за период

с 10.05.2009 года до 01.07.2009 года.

| Статья расходов | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | +/- | % |
| Стоимость покупной холодной воды | руб. | 98239,15 | 76416,14 | -21823,01 | -22,21 |
| Электроэнергия | руб. | 67410,72 | 26308,31 | -41102,41 | -60,97 |
| Мероприятия по повышению эффективности | руб. | 37521,19 | 68534,7 | 31013,51 | 82,66 |
| Итого расходов | руб. | 203171,06 | 171259,15 | -31911,91 | -15,71 |
| Полезный отпуск воды | куб. м | 9541,28 | 7421,04 | -2120,24 | -22,22 |
| Себестоимость холодной воды с учетом технологических затрат | руб./куб.м | 21,29 | 23,08 | 1,79 | 8,4 |

Анализ статей затрат, входящих в себестоимость услуги горячего водоснабжения, показывает:

- отклонение (сокращение) планового расхода энергоресурсов по следующим причинам:

- сокращение затрат на покупку воды на 21823,01 руб. (22,21 %) произошло в результате снижения объемов реализации услуги  горячего водоснабжения;

- снижение расходов по электроэнергии на 41102,41 руб. (60,97 %) произошло в результате снижения объемов реализации услуги  горячего водоснабжения, а также в связи с тем, что плановый расчет производился исходя из установленной мощности оборудования, применяемого в производстве и оказании услуг горячего вождоснабжения. Фактические же показатели определены на основе показаний приборов учета электрической энергии.

- фактические затраты на мероприятия по повышению эффективности деятельности в сфере горячего водоснабжения (замена 1 секции бойлера      Д. 219 мм на ЦТП-3) превышают плановые на 31013,51 руб. по причине неравномерности периода выполнения работ. Мероприятие по замене 1 секции бойлера проведено в более сжатые сроки.

В целом, отклонение (увеличение) фактической себестоимости холодной воды с учетом технологических затрат составляет  +8,4%.

Выводы по итогам мониторинга

- Цель Программы — обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций г. Саратова услугой ГВС — выполняется.

- Основные задачи Программы в процессе реализации Программы решаются.

- Присутствуют отклонения от плановых показателей, что незначительно отражается на стоимости услуги.