Мониторинг выполнения производственной программы МУПП «Саратовводоканал» по обеспечению производства в
сфере водоснабжения и водоотведения,

принятой c 01.01.2009 г. до 01.01.2010 г. 
(отчетный период – II квартал 2009 года).

В соответствии с нормами Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» комитетом по экономике проведен мониторинг выполнения производственной программы МУПП «Саратовводоканал» по обеспечению производства в сфере водоснабжения и водоотведения, принятой c 1 января 2009 года до 1 января 2010 (за отчетный период - II квартал 2009 года).

Реализация производственной программы характеризуется следующими показателями:

- Объем потребления услуг

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | План | Факт | Откл. | % откл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатели по водоснабжению |
| 1. | Всего подъем воды подъем воды покупная вода | тыс. куб. м | 100140 99240 900 | 95225 94496 729 | -4915 -4744 -171 | -4,9 -4,8 -19,0 |
| 2. | Подано воды на очистку | тыс. куб. м | 93460 | 90370 | -3090 | -3,3 |
| 3. | Собственные нужды Собственные нужды к отпуску воды | тыс. куб. м % | 10560 11,8 | 12310 14,8 | 1750 | 16,6 |
| 4. | Всего отпуск воды в сеть, в том числе - питьевой - промводы | тыс. куб. м | 89580 82900 6680 | 82915 78060 4855 | -6665 -4840 -1825 | -7,4 -5,8 -27,3 |
| 5. | Потери и неучтенный расход воды в сетях - к отпуску воды в сеть | тыс. куб. м % | 29858 33,3 | 28498 34,4 | -1360 | -4,6 |
| 6. | Всего реализация воды - питьевая вода – всего в том числе: население полив бюджетные организации прочие предприятия и организации - промвода | тыс. куб. м | 59723 56690 34418 450 4345 17477 3033 | 54417 51809 31384 432 3701 16292 2609 | -5306 -4881 -3034 -18 -644 -1185 -424 | -8,9 -8,6 -8,8 -4,0 -14,8 -6,8 -14,0 |
| Показатели по водоотведению |
| 1. | Общий пропуск стоков по выставленным счетам население бюджетные организации прочие предприятия и организации | тыс. куб. м | 53869 41553 4476 7840 | 48406 37553 3909 6944 | -5463 -4000 -567 -896 | -10,1 -9,6 -12,7 -11,4 |
| 2. | Прием стоков на очистные сооружения | тыс. куб. м | 68177 | 60387 | -7790 | -11,4 |

За отчетный период произошло снижение объема реализации услуг по всем группам потребителей.

Основными причинами снижения объема реализации услуг являются кризисные явления, повлекшие сокращение объемов промышленного производства и, соответственно, снижение объемов водопотребления на технологические и бытовые нужды предприятий.

В первом полугодии 2009 года по сравнению с первым полугодием 2008 года сократились объемы потребления воды предприятиями: ОАО «Саратовстройстекло» на 226,7 тыс. куб. м (на производстве введена новая линия с оборотной системой водоснабжения и закрыты 2 ранее действующих цеха по производству листового стекла), ОАО «РЖД» на 210,5 тыс. куб.  и ОАО «Волжская ТГК» на 417,3 тыс. куб. м (за счет проведения мероприятий по рациональному водопотреблению), ОАО НПП «Контакт» на 149,6 тыс. куб. м и ФГУП «Облводоресурс» на 66,8 тыс. куб. м (устранение утечек на собственных сетях). С устранением непроизводительных утечек на внутренних сетях и заменой сантехнического оборудования предприятий и организаций, финансируемых из всех уровней бюджета, принятием на баланс бывших сетей МУ ДЕЗ районов города, снижение объма водопотребления составило 644,3 тыс. куб. м (в том числе за счет снижения непроизводительных утечек на сетях ДЕЗ 452,1 тыс. куб. м).

Кроме того, одним из важных факторов снижения реализации воды стала установка приборов учета воды в жилых домах, как общедомовых приборов учета на 527 водопроводном вводе жилых домов, так и индивидуальных, а также выполнение мероприятий по оптимизации гидравлических режимов на сетях, обеспечивающих устранение избыточных напоров на точках подключения потребителей и, соответственно, уменьшение непроизводительных утечек за приборами учета абонентов.

Уменьшение объемов принятых стоков обусловлено уменьшением реализации воды.

1.1. Индикаторы качества услуг водоснабжения, характеризующие выполнение производственной программы:

- Протяженность водопроводной сети – 1 371 км;

- Протяженность сетей, нуждающихся в замене – 1077 км;

- Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 79,0  %.

1.2. Индикаторы надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения, характеризующие выполнение производственной программы

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | план | факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество аварий в год на 1 км сети | шт. | 0,75 | 0,13 |
| 2. | Оперативность ликвидации аварий | час. | 36 | 18 |

  - Индикаторы качества услуг водоотведения, характеризующие выполнение производственной программы:

- Протяженность канализационной сети – 796 км;

- Протяженность сетей, нуждающихся в замене – 541,8 км;

- Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 68,0 %.

1.4. Индикаторы надежности снабжения потребителей по услуге водоотведения, характеризующие выполнение производственной программы

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | план | факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число аварий и засоров в год на 100 км канализационной сети | шт. | 5 аварий 20 засоров | 0 аварии 20 засоров |
| 2. | Оперативность ликвидации аварий | час. | 36 | - |

- Анализ себестоимости услуг водоснабжения за

отчетный период с 01.01.09 г. до 01.07.2009 г.

тыс. руб.

| № п/п | Показатели | План | Факт | Откл. | % откл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амортизация | 20409,6 | 22920,4 | 2510,8 | 12,3 |
| 2. | ФОТ с ЕСН - всего | 250544,0 | 214008,3 | -36535,7 | -14,6 |
| 3. | Материальные затраты, в т.ч. | 262564,8 | 202687,2 | -59877,6 | -22,8 |
| 3.1 | Материалы на: | 26486,6 | 13614,3 | -12872,3 | -48,6 |
|  | капитальный ремонт | 18576,8 | 6594,9 | -11981,9 | -64,5 |
|  | текущий ремонт | 3254,6 | 3589,0 | 334,4 | 10,3 |
|  | запчасти АТЦ | 3387,6 | 1789,4 | -1598,2 | -47,2 |
|  | хоз. инвентарь и спец.принадлежности | 1267,6 | 1641,0 | 373,4 | 29,5 |
| 3.2 | ГСМ | 13916,6 | 8622,3 | -5294,3 | -38,0 |
| 3.3 | Электроэнергия | 195893,6 | 149745,0 | -46148,6 | -23,6 |
| 3.4 | Реагенты | 22088 | 26156,9 | 4068,9 | 18,4 |
| 3.5 | Теплоэнергия | 869,0 | 926,3 | 57,3 | 6,6 |
| 3.6 | Газ | 1673,0 | 2325,4 | 652,4 | 39,0 |
| 3.7 | Покупная вода | 1638,0 | 1297,0 | -341,0 | -20,8 |
| 4. | Прочие расходы | 62153,6 | 82963,0 | 20809,4 | 33,5 |
| 4.1 | Услуги связи | 1263,6 | 1133,3 | -130,3 | -10,3 |
| 4.2 | Налоги, в том числе: | 26740,2 | 29591,6 | 2851,4 | 10,7 |
|  | -налог на имущество | 4254,0 | 4840,4 | 586,4 | 13,8 |
|  | -водный налог | 20842,6 | 21347,9 | 505,3 | 2,4 |
|  | -нормативная плата | 802,6 | 2779,5 | 1976,9 | 246,3 |
|  | -транспортный налог | 314,0 | 245,8 | -68,2 | -21,7 |
|  | -налог на землю | 527,0 | 378,0 | -149,0 | -28,3 |
| 4.3 | Страхование (за качество работ, автогражданской ответственности, опасных объектов, ДМС) | 1141,8 | 1405,6 | 263,8 | 23,1 |
| 4.4 | Капитальный ремонт подрядным способом: | 17132,0 | 39157,4 | 22025,4 | 128,6 |
|  | УКР | 16864,0 | 38563,3 | 21699,3 | 128,7 |
|  | АТЦ | 268,0 | 594,1 | 326,1 | 121,7 |
| 4.5 | Возмещение за подкачку воды | 5007,6 | 903,1 | -4104,5 | -82,0 |
| 4.6 | Привлеченный транспорт | 487,6 | 65,1 | -422.5 | -86,6 |
| 4.7 | Подготовка кадров | 254,0 | 499,9 | 245,9 | 96,8 |
| 4.8 | Медосмотр | 816,6 | 363,2 | -453,4 | -55,5 |
| 4.9 | Железнодорожные перевозки | 511,0 | 608,3 | 97,3 | 19,0 |
| 4.10 | Услуги банков и почты ЕРКЦ, информационное обслуживание | 3102,6 | 3718,0 | 615,4 | 19,8 |
| 4.11 | За спецпитание | 306,0 | 454,1 | 148,1 | 48,4 |
| 4.12 | Меддезинфекция | 179,0 | 160,0 | -19,0 | -10,6 |
| 4.13 | Командировочные | 923,0 | 475,4 | -447,6 | -48,5 |
| 4.14 | Спецодежда и спецоснастка | 398,0 | 390,3 | -7,7 | -1,90 |
| 4.15 | Консультационные услуги | 290,6 | 63,2 | -227,4 | -78,3 |
| 4.16 | Техобслуживание | 194,0 | 220,0 | 26,0 | 13,4 |
| 4.17 | Охрана объектов | 237,0 | 303,8 | 66,8 | 28,2 |
| 4.18 | Проектные работы | 1455,6 | 822,4 | -633,2 | -43,5 |
| 4.19 | Проверка приборов учета | 43,6 | 38,7 | -4,9 | -11,2 |
| 4.20 | Вывоз мусора | 111,0 | 31,0 | -80,0 | -72,1 |
| 4.21 | Разное | 1558,8 | 2558,6 | 999,8 | 64,1 |
|  | Итого эксплуатационные затраты | 595672,0 | 522578,9 | -73093,1 | -12,3 |

- Анализ себестоимости услуг водоотведения за

отчетный период с 01.01.2009 г. до 01.07.2009 г.

тыс. руб.

| № п/п | Показатели | План | Факт | Откл. | % откл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амортизация | 7874,0 | 12612,6 | 4738,6 | 60,2 |
| 2. | ФОТ с ЕСН - всего | 142544,0 | 117764,7 | -24779,3 | -17,4 |
| 3. | Материальные затраты, в т.ч. | 77836,6 | 63768,0 | -14068,6 | -18,1 |
| 3.1 | Материалы на: | 10860,0 | 7491,7 | -3368,3 | -31,0 |
|  | -капитальный ремонт | 7745,8 | 3629,1 | -4116,7 | -53,1 |
|  | -текущий ремонт | 1321,6 | 1975,0 | 653,4 | 49,4 |
|  | -запчасти АТЦ | 1304,6 | 984,6 | -320,0 | -24,5 |
|  | -хоз. инвентарь и спец.принадлежности | 488,0 | 903,0 | 415,0 | 85,0 |
| 3.2 | ГСМ | 6085,6 | 4744,7 | -1340,9 | -22,0 |
| 3.3 | Электроэнергия | 53167,4 | 45648,2 | -7519,2 | -14,1 |
| 3.4 | Реагенты | 5408,6 | 4094,1 | -1314,5 | -24,3 |
| 3.5 | Теплоэнергия | 711,0 | 509,7 | -201,3 | -28,3 |
| 3.6 | Газ | 1604,0 | 1279,6 | -324,4 | -20,2 |
| 4. | Прочие расходы | 16268,4 | 48374,1 | 32105,7 | 197,4 |
| 4.1 | Услуги связи | 547,0 | 623,7 | 76,7 | 14,0 |
| 4.2 | Налоги | 2552,6 | 4536,3 | 1983,7 | 77,7 |
|  | -налог на имущество | 1841,0 | 2663,6 | 822,6 | 44,7 |
|  | -нормативная плата | 347,6 | 1529,5 | 1181,9 | 340,0 |
|  | -транспортный налог | 136,0 | 135,2 | -0,8 | -0,6 |
|  | -налог на землю | 228,0 | 208,0 | -20,0 | -8,8 |
| 4.3 | Страхование (автогражданской ответственности, опасных объектов) | 417,6 | 773,4 | 355,8 | 85,2 |
| 4.4 | Капитальный ремонт подрядным способом: | 8183,6 | 21547,6 | 13364,0 | 163,3 |
|  | УКР | 8056,0 | 21220,7 | 13164,7 | 163,4 |
|  | АТЦ | 127,6 | 326,9 | 199,3 | 156,2 |
| 4.5 | Привлеченный транспорт | 187,6 | 35,9 | -151,7 | -80,9 |
| 4.6 | Подготовка кадров | 97,6 | 275,1 | 177,5 | 181,9 |
| 4.7 | Медосмотр | 314,6 | 199,8 | -114,8 | -36,5 |
| 4.8 | Железнодорожные перевозки | 197,0 | 334,7 | 137,7 | 69,9 |
| 4.9 | Услуги банков и почты, ЕРКЦ, информационное обслуживание | 1194,0 | 2046,0 | 852,0 | 71,4 |
| 4.10 | За спецпитание | 240,6 | 249,9 | 9,3 | 3,9 |
| 4.11 | Меддезинфекция | 69,0 | 88,0 | 19,0 | 27,5 |
| 4.12 | Командировочные | 332,6 | 261,6 | -71,0 | -21,3 |
| 4.13 | Спецодежда и спецоснастка | 153,0 | 214,7 | 61,7 | 40,3 |
| 4.14 | Консультационные услуги | 112,0 | 34,8 | -77,2 | -68,9 |
| 4.15 | Техобслуживание | 74,6 | 121,0 | 46,4 | 62,2 |
| 4.16 | Охрана объектов | 236,6 | 167,2 | -69,4 | -29,3 |
| 4.17 | Проектные работы | 700,0 | 452,6 | -247,4 | -35,3 |
| 4.18 | Поверка приборов учета | 17,0 | 21,3 | 4,3 | 25,3 |
| 4.19 | Вывоз мусора | 43,0 | 17,0 | -26,0 | -60,5 |
| 4.20 | Утилизация промотходов | - | 14965,3 | 14965,3 |  |
| 4.21 | Разное | 598,4 | 1408,2 | 809,8 | 135,3 |
|  | Итого эксплуатационные затраты | 244523,0 | 242519,4 | -2003,6 | -0,8 |

- Общие показатели

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | План | Факт | Откл. | % откл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доход - всего | тыс. руб. | 855839 | 763150 | -92689 | -10,8 |
| 2. | Доход от услуг водоснабжения | тыс. руб. | 606426 | 541073 | -65353 | -10,8 |
| 3. | Доход от услуг водоотведения | тыс. руб. | 249413 | 222077 | -27336 | -11,0 |
| 4. | Себестоимость услуг – всего водоснабжения водоотведения | тыс. руб. | 840195 595672 244523 | 765098 522579 242519 | -75097 -73093 -2004 | -8,9 -12,3 -0,8 |
| 5. | Себестоимость услуг на единицу продукции водоснабжения водоотведения | руб./ куб. м | 9,97 4,54 | 9,60 5,01 | -0,37 0,47 | -3,7 10,4 |

- План мероприятий по повышению эффективности деятельности по обеспечению производства в сфере водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | План | Факт | Откл. | % откл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 | Затраты на ремонт в том числе: - капремонт водоснабжение водоотведение вспомогательные - текущий ремонт | тыс. руб. | 140000 98088 68936 26594 2558 41912 | 151677 104586 81609 20196 2781 47091 | 11677 6498 12673 -6398 223 5179 | 8,3 6,6 18,4 -24,1 8,7 12,4 |

В рамках основных мероприятий производственной программы выполнено:

1. В целях регулирования и оптимизации режима давления воды в водопроводных сетях города на предприятии разработана «Программа по снижению аварийности на водопроводных сетях».

В соответствии с программой в отчетном периоде выполнены следующие работы:

- установлено регулирующее оборудование на водопроводном комплексе ВК-2, позволяющее стабилизировать параметры водоснабжения в Ленинском районе и Центральной зоне (установлены два регулятора давления на водоводы Ленинского района с ВК-2, один - на самотечном водоводе в Центральной зоне).

- на водоводных сетях в районе 2-й Дачной часть абонентов переключена на насосную станцию «Лесная» с установкой регулирующего клапана и выводом из работы насосной станции «2 –я Дачная», выработавшей свой ресурс;

- с целью уменьшения избыточного давления в пониженных  точках  рельефа

в зоне действия насосной станции «Лесная» установлены 14 предохранительных клапанов, 15 вантузов и 4 регулирующих клапана;

- для снижения избыточного давления в пониженных точках рельефа в зоне действия насосной станции «Поливановская» намечена установка регулирующего и предохранительного оборудования (22 регулирующих клапана и 9 вантузов).

2.  Для выявления и сокращения потерь и неучтенных расходов воды при транспортировке, с целью снижения нагрузки на изношенные сети и уменьшения  повреждений водопроводных сетей при транспортировке воды были выполнены следующие мероприятия:

- переложено 1,7 км ветхих водопроводных сетей, выполнена санация 515 п.м сетей;

- для снижения утечек воды через неисправную запорную арматуру на водопроводных сетях выполнена замена и капитальный ремонт водоразборной, запорной и другой арматуры (замена - 272 шт., капитальный ремонт – 366 шт.).

3. Произведен капитальный ремонт объектов системы коммунального водоснабжения и водоотведения:

- перекладка  2134,5 п. м сетей, в том числе водопроводных – 1730,7 п. м, канализационных – 403,45 п.м.;

- просанировано 545,56  п. м старых водопроводных сетей, в том числе      272 п. м по Сокурскому тракту, 273,56 п.м от н/ст «Вольская» до Монахова пруда.

4. Произведена замена изношенного оборудования и объектов систем коммунальной инфраструктуры. (484 единицы запорной и регулирующей арматуры, люков, водоразборных колонок, задвижек, пожарных гидрантов, электродвигателей).

5. В рамках энергосберегающей программы на предприятиях установлены преобразователи частоты, что позволило за период действия производственной программы сэкономить 11857 тыс. руб.

Выводы по итогам мониторинга:

- Основные задачи производственной программы в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод выполняются.

- Показатели очистки сточных вод  соответствуют установленным нормам.

- Аварий, засоров на объектах канализации, связанных со сбросом загрязняющих веществ на рельеф местности или в водный объект, в отчетный период программы не возникало.