К О М И Т Е Т

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 декабря 2012 года № 45/6

г. Саратов

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды на территории Саратовской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года        № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Саратовской области от 8 декабря 2010 года № 618-П «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного регулирования тарифов Саратовской области от 17 декабря 2012 года № 45, комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях на территории Саратовской области, определенные расчетным методом, согласно приложению № 1.

- Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды на территории Саратовской области, определенные расчетным методом, согласно приложению № 2.

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

Председатель  			                  Л.Н. Новикова

Приложение № 1

к постановлению комитета

государственного регулирования тарифов

Саратовской области

От 17 декабря 2012 года № 45/6

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях на территории Саратовской области

кВт·ч в месяц на 1 человека

|  | Количество комнат | 1 | 2 | 3 | 4 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Состав семьи, чел. | Норматив потребления | Норматив потребления | Норматив потребления | Норматив потребления |
|  |  | без эл. плиты и водонагр. | с эл. плитой | с водонаг. | с эл. плитой и водонагр. | без эл. плиты и водонагр. | с эл. плитой | с водонагр. | с эл. плитой и водонагр. | без эл. плиты и водонагр. | с эл. плитой | с водонагр. | с эл. плитой и водонагр. | без эл. плиты и водонагр. | с эл. плитой | с водонагр. | с эл. плитой и водонагр. |
|  | 1 | 103 | 153 | 121 | 171 | 133 | 181 | 157 | 203 | 151 | 198 | 178 | 222 | 163 | 210 | 193 | 235 |
|  | 2 | 64 | 95 | 76 | 107 | 82 | 112 | 97 | 126 | 93 | 122 | 110 | 137 | 101 | 130 | 119 | 146 |
|  | 3 | 50 | 74 | 58 | 82 | 64 | 87 | 75 | 97 | 72 | 95 | 85 | 106 | 78 | 101 | 92 | 113 |
|  | 4 | 40 | 60 | 48 | 67 | 52 | 70 | 61 | 79 | 59 | 77 | 69 | 86 | 64 | 82 | 75 | 92 |
|  | 5 и более | 35 | 52 | 41 | 58 | 45 | 61 | 53 | 69 | 51 | 67 | 60 | 75 | 55 | 71 | 65 | 80 |

Примечание:

1. В соответствии с частью 2 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства). Согласно части 1 статьи 16 Жилищного кодекса Российской Федерации к жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната.

2. Применение нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов, оборудованных электрической плитой, производится по тем плитам, установка которых произведена в соответствии с утвержденным проектом, при наличии технической возможности, а также приемки электроустановки (электроплиты) органами Ростехнадзора.

Приложение № 2

к постановлению комитета

государственного регулирования тарифов

Саратовской области

От 17 декабря 2012 года № 45/6

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды на территории Саратовской области

кВт·ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

| Этажность здания | Осветительные установки | Осветительные установки, силовое оборудование лифтов | Осветительные установки, насосное оборудование холодного, горячего водоснабжения | Осветительные установки, насосное оборудование холодного, горячего водоснабжения, силовое оборудование лифтов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 0,59 | - | - | - |
| 3-4 | 0,84 | - | 0,97 | - |
| 5 | 1,53 | - | 1,83 | - |
| 6-9 | 1,82 | 2,44 | 2,10 | 2,72 |
| 10 и выше | 2,12 | 2,74 | 2,41 | 3,03 |

Примечание:

- В состав общего имущества в многоквартирном доме при применении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды входят лестничные и этажные площадки, коридоры, тамбуры, входы в подъезд, вестибюли, помещения производственно-технического назначения, чердаки, электрощитовые, техподполья и др.

- В случае наличия в многоквартирном доме приборов учета электрической энергии, учитывающих фактически потребленный объем электрической энергии осветительными установками, насосным оборудованием холодного, горячего водоснабжения и (или) лифтовым оборудованием, принимать при расчетах показания указанных приборов учета электрической энергии.

- Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению, учитывающий насосное оборудование подачи холодного,  горячего водоснабжения и аппаратуры управления насосами, установленными непосредственно в многоквартирном жилом доме (или на группу домов), применяется в случае, если электрооборудование не числится на балансе ресурсоснабжающей организации.

- Плата за коммунальную услугу по электроснабжению на общедомовые нужды рассчитывается для всех потребителей в многоквартирном доме не зависимо от наличия или отсутствия у них индивидуальных приборов учета пропорционально общей площади занимаемых ими помещений.