«Утверждаю»

и.о. главного врача

МУЗ «Городская поликлиника № 9»

__________________/О.Р. Павлова/

«_____»________________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 2340

для субъектов малого предпринимательства

I часть: Запрос котировок

Дата: 30.11.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78. Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника № 9» 410033, г. Саратов, ул. им. Космодемьянской З. А., д. 28 Адрес электронной почты: mupzakaz.poliklinika9@bk.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан. |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка расходных материалов для лаборатории в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка, отгрузка, возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме Заказчику. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности товара определяется в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. им. Космодемьянской З.А., д. 28, склад МУЗ «Городская поликлиника № 9» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 5 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку и упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 116 560,00 рублей (Сто шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 01.12.2010 г. по 07.12.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 07.12.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества поставщиком в течение 5 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 12 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

# Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-полоски «Мультистикс» или эквивалент* | Предназначен для экспресс-диагностики. 10 параметров, упаковка 100шт. Определяемые показатели мочи: глюкоза, билирубин, кетоны, удельный вес, скрытая кровь, рН, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты, для анализатора мочи «Клинитек - Статус» | упак | 12 |
| 2 | Контрольный материал «Chek-Stix-Combo-Pac» или эквивалент* | Предназначен для экспресс-диагностики. Тест -полоски положительного и отрицательного контроля, 2 уровня по 25 шт. Определяемые показатели мочи: глюкоза, билирубин, кетоны, удельный вес, скрытая кровь, рН, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты ,для анализатора мочи «Клинитек Статус» | упак | 1 |
| 3 | Пробирка типа «Minicollect» или эквивалент* | Предназначена для гематологических исследований Пластиковая микропробирка с антикоагулянтом К3ЭДТА, обьем 250мкл. 100шт/уп | упак | 24 |
| 4 | Капилляр | Предназначен для гематологических исследований Стерильный, объем 80мкл, с К3ЭДТА для пробирки Уп. 10х10шт | упак | 24 |
| 5 | Набор для определения концентрации Альфа-амилазы в крови | Предназначен для определения концентрации Альфа-амилазы в крови 125мл, кинетический метод, биреактив, линейность до 2000 Е/л Состав набора: реагент 1-5х20мл, реагент 2-1х25мл Реагент 1: Буферный раствор содержащий одноза-мещенный фосфат калия 0,125ммоль/л, хлористый натрий 62,5ммоль/л, хлорис-тый магний 12,5ммоль/л, α-глюкозидазу 2500Е/л, азид натрия 0,095% Реагент 2: Буферный раствор содержащий одноза-мещенный фосфат калия 0,5ммоль/л, ЭПС-Г7 8 ммоль/л, азид натрия 0,095% | набор | 1 |
| 6 | Набор для определения Холестерина в крови | Предназначен для определения Холестерина в крови 600 мл. Состав: реагент-6фл х 100 мл; стандарт-1фл х 3мл. Состав набора: Реагент 1: Фосфатный буфер, 5 0 ммоль/л Фенол, 5 ммоль/л 4-аминоантипирин,0,3 ммоль/л Холестеринэстераза, 200Е/л Холестериноксидаза, 100 Е/л Пероксидаза, 3000 Е/л Реагент 2: Калибратор, 5,2 ммоль/л | набор | 2 |
| 7 | Набор для определения билирубина общего и прямого в крови | Предназначен для определения билирубина общего и прямого в крови. Метод с 2,4-дихлоранилином, биреактив 600 мл, линейность до 30 мг/дл Состав набора: 6фл*100мл реагента,2фл*3мл стандарт Состав набора Реагент 1: 2,4-дихлоранилин, 0,75ммоль/л 0,75 Соляная кислота, 20 ммоль/л 20 Тезит 1,5 г/л 15 Реагент 2: Нитрит натрия,75 ммоль/л 75 Реагент 3: Сульфаниловая кислота, 29ммоль/л 29 Соляная кислота, 17 ммоль/л 17 Реагент 4: Калибратор (лиофилизат билирубина, концентрация указана на этикетке флакона), мкмоль/л | набор | 2 |
| 8 | Набор для определения онкомаркеров общий простат-специфический антиген иммуноферментным методом | Предназначен для определения онкомаркеров (выявления онкологических заболеваний предстательной железы) Простат - специфический антиген 96 определений Состав набора: калибровочные пробы на основе сыворотки крови 0,5 мл - 6 фл; коньюгат анти-ПСА-пероксидаза 14 мл — 1 фл; концентрированный буферный раствор для промывки лунок 14 мл — 1 фл; раствор тетраметилбензидина 14 мл — 1 фл; стоп-реагент; контрольная сыворотка с известным содержанием ПСА. | набор | 7 |
| 9 | Системный гемолизирующий раствор | Предназначен для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора серии «SUPER GL». Состав: реагент1-1л | флак | 10 |
| 10 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | Предназначен для количественного определения мочевины уреазным методом по конечной точке,500мл. Состав набора. Реагент 1: буферно - ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый однозамещенный-120ммоль/л, салицилат натрия-62,4ммоль/л, нитропруссид натрия-5,04ммоль/л, ЭДТА-0,96ммоль/л- 5фл.х80мл Реагент 2: щелочной раствор, содержащий гидроокись натрия-310ммоль/л, гипохлорит натрия-10,0ммоль/л- 1фл.х100мл Реагент 3: раствор уреазы-253000 Е/л- 3флакона (по 1,0мл). Реагент 4: калибратор (калибровочный раствор мочевины, 8,3 ммоль/л, в растворе азида натрия, 0,095%) – 1фл.х3 мл стандарт | набор | 2 |
| 11 | Набор для быстрого окрашивания мазков крови «Лейкодиф 200» или эквивалент | Предназначен для быстрого окрашивания мазков крови Состав набора: 1. Фиксирующий раствор-200 мл; 2. Окрашивающий раствор 1 - Эозин У-200мл; 3. Окрашивающий раствор 2 - Азур II - 200мл; 4. Таблетки для приготовления промывающего раствора- 5 шт | упак | 2 |
| 12 | Набор реагентов для определения триглицеридов | Предназначен для определения триглицеридов. Метод Триндера, 600мл, монореактив, линейность до 1000мг/дл Состав набора: реагент1- 6х100мл, стандарт-1х1мл (2,3 ммоль/л) Реагент 1: Фосфатный буфер, 50ммоль/л рН 7,2 50 хлорфенол, 4ммоль/л 4,0 аминоантипирин, 0,5 ммоль/л 0,5 АТФ,2 ммоль/л 2,0 Магний хлористый, 15 ммоль/л 15 Глицеринкиназа,400 Е/л 400 Глицеро-3-фосфатоксидаза, 500Е/л 1500 Липопротеинлипаза, 2000 Е/л 4000 Пероксидаза, 2000Е/л 2000 Азиднатрия,г/л 0,95 Реагент 2: Калибратор, 2,3 ммоль/л 2,3 | упак | 2 |
| 13 | Набор для определения липопротеинов высокой плотности | Предназначен для определения холестерина ЛПВП в крови. Метод прямого иммуноингибирования без осаждения,125 мл,биреактив, линей-ность до 180 мг/дл состав: реагент 1- 5фл х 20 мл; реагент2- 1х25мл, стандарт-1фл х 3мл. Реагент Р1: 4-Аминоантипирин, 0,75 ммоль/л Пероксидаза, 2000Е/л Аскорбатоксидаза, 2250Е/л Реагент 2: Холестеринэстераза 4000Е/л Холестериноксидаза 20000 Е/л N-Этил-N-3,5-диметокси-4-фторанилин, натриевая соль 0,8ммоль/л | набор | 4 |
| 14 | Набор для определения общего белка в крови | Предназначен для определения общего белка в крови Метод биуретовый, монореагент,1000мл Состав набора: реагент1фл.х1000мл стандарт 1фл.х10мл Реагент 1: Калий-натрий виннокислый, 16 ммоль/л 16 Гидроокись натрия, 100 ммоль/л 100 Сульфат меди, 6 ммоль/л 6,0 Йодид калия, 15ммоль/л 15 Реагент 2: Калибратор, 50 г/л 50 | набор | 2 |
| 15 | Набор для определения креатинина в крови | Предназначен для определения креатинина в крови Метод Яффе, кинетика по двум точкам биреактив, 600мл, линейность до 15мг/дл Состав набора: реагент 1-3фл.х100мл, реагент2-3флх100мл, стандарт-2флх3мл 177,0мкмоль/л Реагент 1: Пикриновая кислота 35,2ммоль/л Реагент 2: Гидроокись натрия 0,32ммоль/л Реагент 3: Стандарт креатинина 177мкмоль/л | набор | 3 |
| 16 | Набор реагентов для определения карбогидратного антигена специфического антигена125 в сыворотке крови иммуноферментным методом | Набор реагентов для иммуноферментного количественного определения в сыворотке крови человека концентрации антигена СА-125 Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к СА -125-1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества СА-125; конъюгат анти-Са-125-пероксидаза — 1 фл (18 мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок — 1 фл (14 мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови — 1 фл (3 мл); - раствор тетраметилбензидина — 1 фл (14 мл); - стоп-реагент (1Н соляная кислота) — 1 фл (14 мл); - контрольная сыворотка с извествным содержанием Са 125 — 1 фл (лиофилизованный препарат или жидкость по 0,5 мл); - прозрачный пластиковый пакет с замком. | набор | 5 |
| 17 | Пробирка вакуумная с активатором свертывания сыворотки крови | Для биохимических исследований. Объем пробирки 4мл, высота пробирки 75мм, диаметр 13мм, круглое дно. Внутренние поверхности пробирки покрыты диоксидом кремния в виде напыления. Упаковка 100шт. | упак. | 12 |

*- информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» _________2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 9» комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов», именуемое в дальнейшем Заказчик,  в  лице  исполняющей обязанности главного   врача  Павловой Ольги Ратмировны, действующей на основании приказа комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» № 138 л/с от 16.07.2010 г.,  с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику расходные материалы для лаборатории  (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 5 дней с момента подписания настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. им. Космодемьянской З.А., д. 28, склад МУЗ «Городская поликлиника № 9».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

1. Товарная накладная;

2. Счет-фактура;

3. Сертификат качества;

4. Регистрационное удостоверение.

2.6. Доставка, отгрузка, возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной  накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом п.п. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 2 (Двух)  дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), предоставленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет_______________ рублей (________________________________), в том числе НДС ___%, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку и упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением  настоящего Контракта.

3.4. Расчеты производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан при наличии денежных средств у Заказчика  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества Поставщиком в течение 5 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества и регистрационное удостоверение на поставляемый товар . Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 10 (Десяти) дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2 (Двух) дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2 (Двух) дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточный срок годности товара поставляемого Заказчику по настоящему Контракту должен составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки.

4.7. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2.13, 4.4, 4.5 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на рассмотрение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. В случае перемены муниципального Заказчика по настоящему Контракту его права и обязанности по настоящему Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

8.6. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.7. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.8. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:								 Поставщик:

____________________________________________	_______________________________

____________________________________________	_______________________________

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

Приложение № 1

К муниципальному контракту №_____

От «____»_____________2010 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. измерения | Кол-во | Цена За ед. измерения | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого на сумму:_____________________________________________________________________

| Заказчик: ______________________/__________________/ м.п. | Поставщик: ___________________________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2340 для субъектов малого предпринимательства, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

подтверждаем наше соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка расходных материалов для лаборатории в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку и упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1.Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение №1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:

1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельного значения, установленного Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 556 установлено предельное значение - 400 млн. рублей).

2. Участник размещения заказа подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

4. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.