«Утверждаю»

Главный врач

МУЗ «Городская поликлиника № 10»

__________________/В.Ю. Михайлин/

«_____»________________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 430

I часть: Запрос котировок

Дата: 22.04.2010г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника №10» Адрес: 410053 г. Саратов ул. Клочкова, 74 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по программе «Родовой сертификат». |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок. |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка монитора акушерского компьютерного для контроля и анализа сердечной деятельности плода и наружной гистерографии (фетальный монитор) МАК – 01 «Ч» (или эквивалент) - 1 штука. Основные характеристики: мониторинг сердечной деятельности плода, мониторинг двигательной активности плода, мониторинг сократительной деятельности матки во время беременности и родов. Функция одновременной регистрации состояния двух плодов. Функция многоканальной (до 4-х каналов) наружной гистерографии (НГГ). Функция одновременного обследования двух пациенток при одноплодной беременности (режимы КТГ+КТГ; КТГ+НГГ). Отображение на экране монитора в режиме реального времени: графика ЧССП (частоты сердечного сокращения плода), токограммы, актограммы, показателей ЧСС (частоты сердечного сокращения) плода, результатов автоматического нестрессового теста, отметок шевеления плода, оценки КТГ (кардиотокографики) по шкале Фишера и/или Кребса. Автоматический расчет показателей сердечной деятельности плода (базальный ритм, вариабельность базального ритма, акцелерации, децелерации) с автоматической оценкой кардиотокограммы по шкале Фишера/Кребса. Автоматический расчет показателя функционального состояния плода КВВ (кратковременная вариабельность). Функция автоматического нестрессового теста. Ультразвуковой датчик с частотой работы не менее 2,0 МГц, ультразвуковой датчик с частотой работы не менее 1,5 МГц, диапазон измерения ЧСС, не менее 60-240 уд/мин, разрешение не хуже 1 уд/мин, цифровое и графическое отображение частоты сердцебиения плода, звуковая и визуальная тревога при потере сигнала УЗ-датчика, звуковая и визуальная тревога при потере сигнала ТОКО-датчика, автоматическая регистрация даты и времени проведения сеанса, ввод данных о пациентке (ФИО, место жительства, возраст, срок беременности и т.д..), ввод заключения врача по результатам сеанса, сохранение всех данных обследования в архиве (постоянно). Сохранение кардиотокограммы на электронном носителе в выбранном масштабе в формате jpg. Задание конфигурации прибора (выбор длительности сеансов, выбор необходимых для диагностирования параметров, выбор звуковых оповещений, выбор вида распечатки при обследовании двойни). Распечатка параметров на обычной бумаге формата А-4. Размер экрана монитора, не менее 15 дюймов. Индикаторы контроля работоспособности системы. Вывод на экран монитора полной справочной информации по работе с приборами и его программами. Работа прибора от внутренней батареи. Возможность стационарного и переносного применения. Комплектность: - блок регистрации КТГ – 2 шт. - блок регистрации НГГ – 1 шт. - ноутбук (Celeron или эквивалент*) (1,6 MHz/2,0 Gb/250 Gb/15,6" TFT/DVD-CDRW/Предустановленная лицензионная операционная система (неисключительное право на использование) Microsoft WinHome7BASIC 32 bit или эквивалент*, USB – 4 шт.) – 1 шт. - принтер лазерный HP LaserJet 1020 или эквивалент* (черно-белый, формат А 4, dpi 600, RAM 2 Мб, интерфейс Hi Speed USB) - 1шт. (* - информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств отсутствует). Руководство пользователя на русском языке. После доставки, отгрузки товара и по окончании пусконаладочных работ поставщик должен провести обучение специалистов заказчика по месту нахождения заказчика. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка, отгрузка товара и пусконаладочные работы осуществляются силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар должен составлять 12 месяцев с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Клочкова, 74, МУЗ «Городская поликлиника № 10» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течении 30 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, пусконаладочные работы, обучение специалистов заказчика по месту нахождения заказчика, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на упаковочную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 300 000,00 руб. (триста тысяч рублей 00 копеек). |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 23.04.2010 г. по 05.05.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 05.05.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 30 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

II часть.

Проект муниципального Контракта

# Муниципальный Контракт

на поставку товара для муниципальных нужд

№____

г. Саратов                                                                                              		       « __ »____________ 2010 г.

МУЗ «Городская поликлиника № 10», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __________ от «__» ___________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику монитор акушерский компьютерный для контроля и анализа сердечной деятельности плода и наружной гистерографии (фетальный монитор) (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течении 30 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Клочкова,74, МУЗ «Городская поликлиника №10».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

-	Счет – фактура;

-	Товарная накладная;

-	Санитрно-эпедимеологическое заключение;

-	Сертификат качества;

-	Руководство пользователя на русском языке.

2.6. Доставка, отгрузка товара и пусконаладочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение двух дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

2.15. После доставки, отгрузки товара и по окончании пусконаладочных работ Поставщик проводит обучение специалистов Заказчика по месту нахождения Заказчика.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется согласно Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет ________________ (____________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет ________(______________)руб.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п.3.2 настоящего Контракта.

3.4. Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

## В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, пусконаладочные работы, обучение специалистов Заказчика по месту нахождения Заказчика, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на упаковочную тару и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

## 3.5. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по программе «Родовой сертификат», путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 30 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара, и сертификатами, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 2-х дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 3-х дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2-х дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Поставщик обязуется предоставить гарантии качества на поставляемый Заказчику товар на срок 12 месяцев с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4.7. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения,  Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7. настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г. или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товара для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и имеет Приложения:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: МУЗ «Городская поликлиника № 10»

410053 г. Саратов, ул. Клочкова, 74  тел. 8 (8452) 56-91-83

ИНН 6454036104 КПП 645401001 БИК 046311001

р/с _______________________________________в ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области г. Саратова

Поставщик:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик:                                                                             Поставщик:

__________________Михайлин В.Ю.                             ____________________/_______________/

М.П.                                                                                          М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 430, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку, выполнение, оказание ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | _______________________________________________ |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, пусконаладочные работы, обучение специалистов заказчика по месту нахождения заказчика, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на упаковочную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.