Утверждаю:

Главный врач МУЗ

«Городская поликлиника № 20»

______________ Д.А. Шнайдер

«___»_________________ 2010 г.

# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1554

I часть: Запрос котировок

Дата: 25.08.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника № 20», 410018, г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, 3. Адрес электронной почты: sar1pu20@mail.ru. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства, полученные от приносящей доход деятельности (платные медицинские услуги), Средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок. |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка медицинского офтальмологического оборудования в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием регистрационного удостоверения РФ, сертификата соответствия РФ, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка и отгрузка осуществляется силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар – 12 месяцев с момента подписания сторонами муниципального контракта Товарной накладной. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 3, МУЗ «Городская поликлиника № 20». |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на упаковку товара, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на гарантийное обслуживание товара в течение гарантийного срока, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 238 728,50 рублей (Двести тридцать восемь тысяч семьсот двадцать восемь рублей 50 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 26.08.2010 г. по 01.09.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 01.09.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 90 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (Приложение №1)

Приложение № 1 к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара

| № п\п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щелевая лампа ЩЛ-2Б или эквивалент | Предназначена для визуальной биомикроскопии и офтальмоскопии глаза | Шт. | 1 |
|  |  | Источник света галогеновая лампа КГМН12-30 (12В, 30 Вт) |  |  |
|  |  | Увеличение микроскопа переменное, крат от 8 до 40 |  |  |
|  |  | Поле зрения микроскопа согласно увеличениям, мм от 25 до 5 |  |  |
|  |  | Пределы изменения величины изображения щели, мм по ширине от 0,04 до 10, по высоте 1,3 и 10 |  |  |
|  |  | Фильтры: синий, зеленый, красный, нейтральный |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм 550х440х380 |  |  |
| 2 | Стол офтальмологический | Стол приборный электрический на 1 прибор | Шт. | 1 |
|  |  | Размер столешницы 480мм х 550 мм |  |  |
|  |  | Высота подъема от 630 мм до 810 мм |  |  |
|  |  | Напряжение питания 220 В, 50 Гц |  |  |
| 3 | Осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ -40-01 исполнение 3 или эквивалент | Предназначен, совместно с набором пробных очковых линз и призм, для подбора корригирующих очков | Шт. | 1 |
|  |  | Вариант исполнения с лампой накаливания и дополнительными зеркалами для выравнивания освещенности таблиц |  |  |
|  |  | Габаритные размеры: 682х532х125 (в транспортном положении), 682х532х325 (в рабочем положении) |  |  |
|  |  | Масса, не более 8 кг |  |  |
|  |  | Комплектация: осветитель таблицы на бумажной основе (комплект) окклюдор (экран) указка |  |  |
|  |  | Напряжение питания 220В |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность 40Вт |  |  |
|  |  | Освещенность в центре плоскости для крепления таблиц, лк не менее 600 |  |  |
|  |  | Источник света лампа накаливания от 40Вт |  |  |
| 4 | Текстовые таблицы | Таблицы для исследования зрения Рабкина, Юстовой, Сивцева, Орловой | компл | 1 |
| 5 | Линейки скиаскопические | Предназначены для объективного определения рефракции глаза методом теневой пробы-скиаскопии | комп | 1 |
|  |  | Комплектация 1 линейка с положит. линзами и подвижной рамкой; 1 линейка с отрицат. линзами и подвижной рамкой |  |  |
|  |  | Пределы измерения рефракций с градацией 0.5 дптр, от +9 до -9 дптр |  |  |
|  |  | Пределы измерения рефракций с градацией 1 дптр, от +10 до + 19 дптр, от - 10 до -19 дптр |  |  |
|  |  | длина линеек 350 мм |  |  |
|  |  | ширина линеек 40 мм |  |  |
|  |  | масса каждой линейки 0.2 кг |  |  |
| 6 | Цветотест ЦТ-1 или эквивалент | Цветотест для исследования бинокулярного зрения предназначен для определения характера и степени расстройства бинокулярного зрения. | Шт. | 1 |
|  |  | Расположение тест-объектов на тестовом поле. Т-образное, повернутое на 90 град. |  |  |
|  |  | Питание прибора от сети переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением, В 220+/-22 |  |  |
|  |  | Полная мощность, потребляемая цветотестом, В А, не более 40 |  |  |
|  |  | Масса, кг, не более 1,8 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм 155х198х220 |  |  |
|  |  | Средний срок службы до списания, 7 лет |  |  |
|  |  | Комплектация цветотест – 1 шт. очки – 1 шт. светофильтр (красный) - 2 шт., светофильтр (синезеленый) – 2 шт., лампа В220-230-25, или В235-245-25, или В215-225-25 – 2 шт. |  |  |
| 7 | Офтальмоскоп | Количество корригирующих линз 28 шт. | Шт. | 1 |
|  |  | Корректирующие линзы от 0 до +20 дптр от 0 до -35 дптр |  |  |
|  |  | Диафрагмы большой круг, малый круг, мишень, щель |  |  |
|  |  | Фильтр зеленый круг |  |  |
|  |  | Офтальмоскоп |  |  |
|  |  | Питание: рукоятка 3.5 В перезаряжаемая с сетевым адаптером |  |  |
|  |  | Кейс мягкий |  |  |
| 8 | Проектор знаков ССР-3100 или эквивалент* | Разрешающая спосособность 50 линий на миллиметр | Шт. | 1 |
|  |  | Количество тестовых слайдов: 41 |  |  |
|  |  | Управление показом слайдов с пульта электронного фороптора |  |  |
|  |  | Функция сохранения энергии выключает прибор после 10 мин бездействия. |  |  |
|  |  | Проекционное расстояние: 2.5 - 8 м. |  |  |
|  |  | Количество масок: 34 |  |  |
|  |  | Время смены слайдов: 0,15 сек. |  |  |
| 9 | Набор пробных очковых линз и призм средний НС-277-01 или эквивалент | линзы очковые стигматические с задней вершинной рефракцией: от +0.25 до +20.00 дптр 34 пары от –0.25 до –20.00 дптр 34 пары |  |  |
|  |  | линзы очковые астигматические с задней вершинной рефракцией в одном главном сечении: от +0.25 до +6.00 дптр 20 пар от –0.25 до –6.00 дптр 20 пар |  |  |
|  |  | линзы очковые призматические с призматическим действием от 0.50 до 10.00 срад, 15 шт. |  |  |
|  |  | линзы очковые призматические с призматическим действием от 0.50 до 10.00 срад, 15 шт. |  |  |
|  |  | светофильтры нейтральные с коэффициентом пропускания 25%, 50%, 75% по 2 шт. |  |  |
|  |  | светофильтры цветные: красный, сине-зеленый по 1 шт. |  |  |
|  |  | пластины плоскопараллельные (из бесцветного стекла) 2 шт. |  |  |
|  |  | цилиндр Меддокса 1 шт. |  |  |
|  |  | стекло матовое 1 шт. |  |  |
|  |  | цилиндры скрещенные от +0.25 до +0.50 дптр, по 1 шт. |  |  |
|  |  | окклюдор (экран) 1 шт. |  |  |
|  |  | диафрагмы с диаметром отверстия 1.5; 3.0; 4.0 мм, 4 шт. |  |  |
|  |  | диафрагмы щелевые 1.5; 12 мм, 2 шт. |  |  |
|  |  | оправа пробная универсальная 1 шт. |  |  |
|  |  | оправа пробная полуободковая 1 шт. |  |  |
|  |  | таблица для подбора очков (для близи) 1 шт. |  |  |

*- информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010 г.

МУЗ "Городская поликлиника № 20", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Дмитрия Александровича Шнайдер, действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № ___ от «__» ______ 2010 г.), заключили муниципальный контракт (далее по тексту «Контракт»), о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется осуществить поставку медицинского офтальмологического оборудования (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере, установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 30 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 3, МУЗ "Городская поликлиника № 20".

2.5. Поставщик при поставке товара обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

- Счет;

- Счет-фактура;

- Товарная накладная;

- Регистрационное удостоверение РФ;

- Сертификат соответствия РФ;

- Технический паспорт (на русском языке);

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по настоящему Контракту с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.8 – 2.10 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

2.15. Поставщик обязан провести обучение персонала Заказчика по месту нахождения Заказчика.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3 Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на упаковку товара, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на гарантийное обслуживание товара в течение гарантийного срока, и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств и утвержденной сметы доходов и расходов, выделенных по соответствующей статье расходов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за счет:

- средств, полученных от приносящей доход деятельности (платные медицинские услуги), в сумме ________________ (__________________) руб.;

- средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» ________________ (__________________) руб.;

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами настоящего Контракта товарной накладной.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются регистрационное удостоверение РФ, сертификат соответствия РФ, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 20 дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 3 (трёх) дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 3 (трёх) дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Поставщик обязуется предоставить гарантии качества на поставляемый Заказчику товар на срок 12 месяцев с момента подписания Сторонами Товарной накладной.

4.7. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет осуществлять гарантийное обслуживание товара, устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 (десяти) дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в десятидневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Поставщик:

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                              ______________

М.П.                                                                                             М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок №  1554, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку _____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка медицинского офтальмологического оборудования в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на упаковку товара, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на гарантийное обслуживание товара в течение гарантийного срока, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

- Наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.