«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУ «Транспортное

управление»

_______________Э.В. Морозов

«____»___________2009 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 845

I часть: Запрос котировок

Дата 12.08.2009 года

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУ «Транспортное управление» 410012 г. Саратов ул. Московская, 85 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Выполнение ремонтных работ в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Выполнение работ осуществляется материалами и средствами подрядчика. Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Качество и безопасность работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ. Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами. Срок предоставления гарантии качества на все виды выполненных работ - 36 месяцев со дня подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемки выполненных работ. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Первомайская, 76, литер И, кабинеты № 5 (2 этаж), № 14 (3 этаж), № 17 и № 330 (3 этаж), № 113 (1 этаж), коридор 3 этажа администрации МО «Город Саратов». |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта, окончание - до 31 октября 2009 г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 499 320,00 (четыреста девяносто девять тысяч триста двадцать рублей 00 коп.) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 13.08.2009 г. по 24.08.2009 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 24.08.2009 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата производится заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ с требуемым качеством в течение 30 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 9 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

Приложение №1

к запросу котировок

Дефектная ведомость

| Пластиковые перегородки каб № 113 1 этаж |
| --- |
| № пп | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство перегородок: пластиковых | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,21 |  |

| Кабинет № 14 3-этаж |
| --- |
| № пп | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Кабинет14 этаж 3 |  |
| 1 | Демонтаж облицовки стен из МДФ на деревянном каркасе | 100 м2 облицовки | 0,35 |  |
| 2 | Разборка кладки стен из: кирпича (перегородка между кабинетами) | 10 м3 кладки | 0,16 |  |
| 3 | Заделка трещин в кирпичных стенах: монтажной пеной | 10 м трещин | 0,56 |  |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,24 |  |
| 5 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью "Ветонит" или эквивалент толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,24 |  |
| 6 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,24 |  |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |  |
| 8 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,12 |  |
| 9 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0,12 |  |
| 10 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,13 |  |
| 11 | Устройство покрытий: фанеры (12,3+0,6=12,9 - 0,6м2 метраж под демонтированной перегородкой) | 100 м2 покрытия | 0,13 |  |
| 12 | Устройство подложки под ламинат(12,3+0,6=12,9 - 0,6м2 метраж под демонтированной перегородкой) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,13 |  |
| 13 | Устройство покрытий: ламината(12,3+0,6=12,9 - 0,6м2 метраж под демонтированной перегородкой) | 100 м2 покрытия | 0,13 |  |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,13 |  |
| 15 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,01 |  |
| 16 | Демонтаж точечных светильников | 100 шт. | 0,04 |  |
| 17 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран | 100 м2 | 0,12 |  |
| 18 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (12,3+0,6=12,9 - 0,6м2 метраж под демонтированной перегородкой) | 100м2 поверхности облицовки | 0,13 |  |
| 19 | Точечный светильник | 100 шт. | 0,04 |  |
| 20 | Светильники для ламп накаливания в подвесных потолках | 100 шт. | 0,01 |  |
| 21 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,02 |  |
| 22 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 |  |
| 23 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,01 |  |
| 24 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (закладка дверного блока) | 1 м3 | 0,23 |  |
| 25 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная (заложенные дверные блоки с двух сторон) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,04 |  |
| 26 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,03 |  |
| 27 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 28 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проёмов | 0,03 |  |
| 29 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 м п. | 0,02 |  |
| 30 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым ("Сэндвич-панель") | 100 м2 облицовки | 0,02 |  |
| 31 | Облицовка оконного проема пластиковым уголком | 100 м плинтусов | 0,05 |  |
| 32 | Демонтаж сплит-системы, т: 0,05 | шт. | 1 |  |
| 33 | Монтаж сплит-системы, т: 0,05 (материал заказчика) | шт. | 1 |  |
| 34 | Короб пластиковый | 100 м | 0,08 |  |
| 35 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,08 |  |
| 36 | Короб пластиковый (под сплит-систему) | 100 м | 0,12 |  |
| 37 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 (под сплит-систему) | 100 м | 0,12 |  |
| 38 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |  |
| 39 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |  |
| 40 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,04 |  |
| 41 | Вывоз мусора на расстояние 10км | 1 т | 3,78 |  |

| Кабинет № 15 3-этаж |
| --- |
| № пп | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Кабинет15 этаж 3 |  |
| 1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: монтажной пеной | 10 м трещин | 0,84 |  |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,29 |  |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью "Ветонит" или эквивалент толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,29 |  |
| 4 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,29 |  |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,29 |  |
| 6 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (под дверь) | 1 м3 | 0,25 |  |
| 7 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран | 100 м2 | 0,13 |  |
| 8 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,13 |  |
| 9 | Демонтаж электропроводки,: скрытая проводка | 100 м | 0,08 |  |
| 10 | Короб пластиковый | 100 м | 0,08 |  |
| 11 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,08 |  |
| 12 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |  |
| 13 | Светильники для ламп накаливания в подвесных потолках | 100 шт. | 0,04 |  |
| 14 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,13 |  |
| 15 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0,13 |  |
| 16 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,1 |  |
| 17 | Устройство покрытий: фанеры | 100 м2 покрытия | 0,13 |  |
| 18 | Устройство подложки под ламинат | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,13 |  |
| 19 | Устройство покрытий: ламината | 100 м2 покрытия | 0,13 |  |
| 20 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,1 |  |
| 21 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,02 |  |
| 22 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 |  |
| 23 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,01 |  |
| 24 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (закладка дверного блока - 2 шт) | 1 м3 | 0,23 |  |
| 25 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная (заложенные дверные блоки с двух сторон) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,04 |  |
| 26 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,03 |  |
| 27 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 28 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проёмов | 0,03 |  |
| 29 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 м п. | 0,02 |  |
| 30 | Облицовка оконных и дверных откосов ("Сэндвич-панель") | 100 м2 облицовки | 0,01 |  |
| 31 | Облицовка оконного проема пластиковым уголком | 100 м плинтусов | 0,05 |  |
| 32 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 33 | Демонтаж сплит-системы, т: 0,05 | шт. | 1 |  |
| 34 | Монтаж сплит-системы, т: 0,05 (материал заказчика) | шт. | 1 |  |
| 35 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |  |
| 36 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,01 |  |
| 37 | Вывоз мусора на расстояние 10км | 1 т | 0,53 |  |
| Сеть |
| 38 | Короб пластиковый | 100 м | 0,2 |  |
| 39 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,2 |  |
| 40 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |

| Ремонт кабинета № 17 3-этаж |
| --- |
| № пп | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Кабинет 17 этаж 3 |  |
| 1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: монтажной пеной | 10 м трещин | 1,11 |  |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,35 |  |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью "Ветонит" или эквивалент толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,35 |  |
| 4 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,35 |  |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 |  |
| 6 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,13 |  |
| 7 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,13 |  |
| 8 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,13 |  |
| 9 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,13 |  |
| 10 | Установка порожка на линолеум | 100 м плинтуса | 0,02 |  |
| 11 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов 2,2х1,53 | 100 коробок | 0,01 |  |
| 12 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проёмов | 0,03 |  |
| 13 | Облицовка оконных и дверных откосов ("Сэндвич-панель") | 100 м2 облицовки | 0,01 |  |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 15 | Облицовка оконного проема пластиковым уголком | 100 м плинтусов | 0,05 |  |
| 16 | Монтаж сплит-системы (материал заказчика) | шт. | 1 |  |
| 17 | Демонтаж пластик. короба | 100 м | 0,1 |  |
| 18 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,1 |  |
| 19 | Демонтаж осветительных приборов: розеток | 100 шт. | 0,03 |  |
| 20 | Короб пластиковый | 100 м | 0,1 |  |
| 21 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,1 |  |
| 22 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |  |
| 23 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,05 |  |
| 24 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,05 |  |
| 25 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0 |  |
| 26 | Вывоз мусора на расстояние 10км | 1 т | 0,3 |  |
| кабинет 330 этаж 3 |
| 27 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,01 |  |
| 28 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (закладка дверного блока) | 1 м3 | 0,41 |  |
| 29 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,03 |  |
| 30 | Установка порожка на линолеум | 100 м плинтуса | 0,02 |  |

| Ремонт кабинета № 5 2-этаж |
| --- |
| № пп | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,19 |  |
| 2 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,5 |  |
| 3 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м трещин | 0,12 |  |
| 4 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью "Ветонит" или эквивалент толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,5 |  |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5 |  |
| 6 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0 |  |
| 7 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,19 |  |
| 8 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0,19 |  |
| 9 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,16 |  |
| 10 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,19 |  |
| 11 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,19 |  |
| 12 | Протирка олифой поверхности ДСП с 2х сторон | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,19 |  |
| 13 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,16 |  |
| 14 | Установка порожка на линолеум | 100 м плинтуса | 0,01 |  |
| 15 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов 1,38х1,34 | 100 коробок | 0,01 |  |
| 16 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проёмов | 0,02 |  |
| 17 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком | 100 м2 облицовки | 0,01 |  |
| 18 | Облицовка оконного проема пластиковым уголком | 100 м плинтусов | 0,04 |  |
| 19 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 20 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |  |
| 21 | Светильники для ламп накаливания в подвесных потолках | 100 шт. | 0,04 |  |
| 22 | Демонтаж винипластовых труб проложенных на скобах диаметром до: 25 мм | 100 м труб | 0,08 |  |
| 23 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,08 |  |
| 24 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,09 |  |
| 25 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,05 |  |
| 26 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 27 | Монтаж сплит-ситемы (без стоимости) | шт. | 1 |  |
| 28 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 0,08 |  |
| 29 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,08 |  |
| 30 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 (по сплитсистему) | 100 м | 0,05 |  |
| 31 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0,05 |  |
| 32 | Коробка универсальная марки УК-П | шт. | 2 |  |
| 33 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0 |  |
| 34 | Вывоз мусора на расстояние 10км | 1 т | 0,32 |  |

| Ремонт коридора 3-этаж |
| --- |
| 1 | Высокачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких | М2 | 4 |  |
| 2 | Окраска поливинилацетатным водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | М2 | 92 |  |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение ремонтных работ для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                           «____» __________2009г.

____________________, именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующей на основании Устава, и ____________________________ именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________, вместе именуемые «Стороны», на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 200_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1.Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить ремонтные работы, указанные в Смете (Приложение № 1),  в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать результат работ Заказчику.

1.2.Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Основные условия.

2.1.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, своими материалами и средствами. Все  используемые  материалы  и   оборудование   должны   иметь соответствующие  сертификаты,  технические  паспорта  и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию  Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы.

Объем и виды работ определяются по Смете.

2.2.Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с момента заключения настоящего Контракта, закончить выполнение работ до 31 октября 2009 г.

2.3. Место выполнения работ: г. Саратов, ул. Первомайская, 76, литер И, кабинеты № 5 (2 этаж), № 14 (3 этаж), № 17 и № 330 (3 этаж), № 113 (1 этаж) администрации МО «Город Саратов».

2.4.Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.5.Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком, может быть, привлечена организация, имеющая соответствующую лицензию.

2.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.7.Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.8.Подрядчик  гарантирует качество работ и соответствие их требованиям,  установленным  действующим законодательством РФ.

2.9.Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

2.10.Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами.

2.11.Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.12.Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом о приемке выполненных  работ, путем его подписания Сторонами.

2.13.При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.14.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком  за его счет.

2.15. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.16. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 36 месяцев со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

2.17.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

## 3.Цена Контракта. Условия платежа.

3.1.Цена Контракта, определяется в соответствии со сметой (Приложение № 1) представленной Подрядчиком, с учетом объявленных условий запроса котировок и составляет ___________ (______________________________________________________) рублей, в том числе НДС __%_____________(________________________________________) рублей.

Смета считается согласованной с момента ее утверждения  Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования  и другие расходы, связанные с исполнением настоящего муниципального Контракта.

3.4.Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту выполненных Подрядчиком работ с требуемым качеством в течение 30  дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

4.Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

4.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, с Подрядчика взыскивается неустойка в виде пени в размере 0,5 % цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2. Кроме санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

4.3. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

4.4. Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом Саратовской области.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

При указанных обстоятельствах  настоящий Контракт может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6.Заключительные положения.

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2009 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

6.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

6.3. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Особые условия.

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета (Приложение №1)

- График выполнения работ (Приложение № 2)

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

#### Заказчик: ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик:______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Заказчик:						              Подрядчик:

_________________/_____________/		    _________________/______________/

м.п.	м.п.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2009 г

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 845, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку, выполнение, оказание _____________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для___________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы____________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

влице,________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 5 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.