Утверждаю:

Главный врач МУЗ «Городская поликлиника № 20»

______________ Д. А. Шнайдер

«___»_________________ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 2423

I часть: Запрос котировок

Дата: 10.12.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника № 20» 410018, г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, 3. Адрес электронной почты: sar1pu20@mail.ru. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства, полученные от приносящей доход деятельности (платные медицинские услуги) |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка медицинского оборудования для стоматологии в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться сертификатом соответствия Госстандарта РФ, регистрационным удостоверениям МЗ РФ, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством, а также санитарно-эпидемиологическим заключением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка и наладка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый заказчику товар должен составлять 12 месяцев с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приема-передачи товара. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме заказчику с его наладкой. Поставщик должен осуществить инструктаж медицинского персонала заказчика по месту нахождения заказчика и осуществлять гарантийное обслуживание товара в течение гарантийного срока. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 3, МУЗ «Городская поликлиника № 20». |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 14 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку и наладку товара, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, инструктаж медицинского персонала заказчика по месту нахождения заказчика, гарантийное обслуживание товара в течение гарантийного срока и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 467 100 руб. (Четыреста шестьдесят семь тысяч сто рублей 00 коп.) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78, к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 13.12.2010 г. по 22.12.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 22.12.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества поставщиком в течение 90 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приема-передачи товара. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат ультразвуковой Мини-Мастер или эквивалент* | Многофункциональный, автономный ультразвуковой стоматологический аппарат с пьезокерамическим эффектом, не требующий подключения к воде. Подключается только к электропитанию. В комплекте: Корпус устойчивый к ультрафиолету, стерилизационный бокс металлический 1 ультразвуковой пьезокерамический наконечник со шлангом, автоклавируемый быстросъемный, длина 13 см, с разъемом на 4d + блок питания на 24 V 24 Ватт насадка А-1 шт насадка P-1 шт насадка PS-1 шт ножная педаль электрический кабель 2 контейнера для подачи жидкости с запасными прокладками V 300 мл, пластмассовые, автоклавируемые 3 цилиндрических ключа Комби Торк, стерилизуемых при температуре 134 С. | шт. | 2 |
| 2 | Электрохирургический прибор ЭХВЧ-50-МЕДСИ (стоматологический) или эквивалент | Применяется в стоматологии для коагуляции пульпы и удаления новообразований на коже и слизистой. Позволяет проводить гингивэктомию, гингивопластику, открытый кюретаж, резекцию опухолей, удаление гиперплазии. Максимальная выходная мощность на выходе 1: 4 Вт; на выходе 2: 50 Вт; Комплектность: Электрододержатель коагуляционный 1 шт. Электрододержатель для корневых игл 1 шт. Электрод коагуляционный 5 шт. | шт. | 2 |
| 3 | Наконечник для микромотора угловой. | С поворотной защелкой НУМП-40, 4-х канальный. Состоит: головка, корпус, колено, защелка, кольцо. | шт. | 10 |
| 4 | Наконечник для микромотора прямой. | С поворотным зажимом 4-х канальный. Состоит: головка, корпус, кольцо. | шт. | 10 |
| 5 | Наконечник для микромотора угловой. | С поворотной защелкой НУМП-40, 2-х канальный. Состоит: головка, корпус, колено, защелка, кольцо. | шт. | 5 |
| 6 | Система 502.1 Пародонтология или эквивалент* | Для лечения заболеваний пародонта с применением ультразвука в сочетании с одновременной обработкой десневых карманов медикаментозными растворами. Для удаления камня с возможностью работы с пьезокерамическим устройством. Комплектация: 1 наконечник, стерилизуемый при 134 С, d -1,5 см, длина 13 см 1 насадка А в ключе Комби Торк, Стерилизуемая при 134 С; 1 насадка P в ключе Комби Торк, стерилизуемая при 134 С; 1 насадка PS в ключе Комби Торк, стерилизуемая при 134 С; 1 стерилизуемый бокс для системы Пьезона. | шт. | 2 |
| 7 | Турбинный наконечник со светодиодами | С пятиточечным спреем, кнопочным зажимом, миди - головкой, диаметр головки 11,5 мм, под турбинные боры FG диаметром 1,6 мм, мощностью 20 Вт, с иглой для очистки каналов. Керамические шарикоподшипники, число оборотов 360-390, регулировка давления воды 0,7-2 бара, рабочее давление 3 бара напряжение тока 3,2 Нл/мин. Комплектация: кнопка спреевые каналы светодиод профилированная рукоятка гильза рукоятки игла для очистки каналов. | шт. | 2 |
| 8 | Угловой наконечник 4:1. или эквивалент* | С кнопочным зажимом, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм, ISO. Комплектация: кнопка спреевые сопла профилированная рукоятка гильза рукоятки игла для прочистки спреевых каналов. | шт. | 2 |
| 9 | Угловой наконечник 70:1. или эквивалент* | для моторов с частотой вращения до 25 000 об/мин, ISO 3964 – муфта со стороны мотора, диаметр хвостовика инструмента 2,35 мм. Комплектация: кнопка спреевые сопла профилированная рукоятка гильза рукоятки игла для прочистки спреевых каналов. | шт. | 2 |
| 10 | Воздушный микромотор. | с внутренним спреем, для угловых и прямых наконечников без оптики, стандартное 4 канальное соединение ROTO QUICK. Комплектация: соединение со стороны шланга ISO 9168, со стороны инструмента/мотора ISO3964,давление воды 1,5-2,5 бар, диапазон числа оборотов 5000-25000, уплотнительное кольцо круглого сечения, кольцо регулировки числа оборотов, накидная гайка. | шт. | 2 |

*- информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2011 г.

МУЗ "Городская поликлиника № 20", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Дмитрия Александровича Шнайдер, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику медицинское оборудование для стоматологии (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 14 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 3, МУЗ "Городская поликлиника № 20".

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

- Товарная накладная.

- Счёт-фактура.

- Акт приема-передачи товара.

- Сертификат соответствия Госстандарта России;

- Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ;

- Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2.6.Доставка и наладка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику с его наладкой.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно действующему законодательству и оформляется Актом приема-передачи товара, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. При завершении наладки, инструктажа персонала Заказчика Поставщик представляет Заказчику подписанный с его стороны Акт приема-передачи товара. Заказчик в течение 10 дней со дня получения Акта приема-передачи товара обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ.

2.11. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 - 2.8, 2.10, 2.16 настоящего Контракта).

2.14. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) дней с момента обнаружения недопоставки.

2.15. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

2.16. После поставки товара Поставщик осуществляет инструктаж медицинского персонала Заказчика по месту нахождения Заказчика.

2.17. Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание товара в течение гарантийного срока.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет__________ (______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку и наладку товара, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, инструктаж медицинского персонала Заказчика по месту нахождения Заказчика, гарантийное обслуживание товара в течение гарантийного срока и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности (платные медицинские услуги), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются сертификат соответствия Госстандарта РФ, регистрационное удостоверение МЗ РФ, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством, санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 10 дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Поставщик обязуется предоставить гарантии качества на поставленный Заказчику товар на срок 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара.

4.7. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет осуществлять гарантийное обслуживания товара устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 30 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.14, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами, но не ранее 01.01.2011 г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2011 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                                      М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2423, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы,___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице _______________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка медицинского оборудования для стоматологии в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку и наладку товара, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, инструктаж медицинского персонала заказчика по месту нахождения заказчика, гарантийное обслуживание товара в течение гарантийного срока и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность.

Печать участника размещения заказа.

Примечание:

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.