ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: ММУ «Городская поликлиника №9»

Место нахождение: 410033, г. Саратов, ул. З. Космодемьянской, 28

Почтовый адрес: 410033, г. Саратов, ул. З. Космодемьянской, 28

Номер контактного телефона: 63-76-45 (8452)

2. Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации.

Бюджет города  Код бюджетной классификации ст. 225 (услуги по содержанию имущества)

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объём выполняемых работ, оказываемых услуг.

Капитальный ремонт наружных коммуникаций системы отопления и горячего водоснабжения  ЛПО № 1 ММУ «Городская поликлиника № 9», Московское шоссе, 2.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Сантехнические работы |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 1,38 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 76 мм | 100 м трубопроводов | 0,89 |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,88 |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,17 |
| 5 | Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 1,3 |
| 6 | Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром 76 мм | 100 м трубопровода | 0,98 |
| 7 | Прокладка трубопроводов из стальных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,79 |
| 8 | Прокладка трубопроводов из стальных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 1,35 |
| 9 | Прокладка трубопроводов из стальных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,38 |
| 10 | Прокладка трубопроводов из стальных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |
| 11 | Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т | 10 баков | 0,1 |
| 12 | Смена арматуры задвижек диаметром 100 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 13 | Смена арматуры задвижек диаметром 76 мм | 100 шт. | 0,06 |
| 14 | Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм | 100 шт. | 0,06 |
| 15 | Устройство арматуры вентилей обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0,05 |
| 16 | Устройство арматуры вентилей обратных муфтовых диаметром 25 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 17 | Устройство арматуры вентилей обратных муфтовых диаметром 15 мм | 100 шт. | 0,06 |
| 18 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными | 1 м3 изоляции | 6 |
| 19 | Стеклопластик рулонный | т.м2 | 0,013 |

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: ЛПО № 1 ММУ «Городская поликлиника № 9», Московское шоссе, 2.

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение 20 дней с момента заключения контракта

Сведения о включенных  (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Стоимость всех работ и расходов, связанных с выполнением данного муниципального заказа, в том числе расходов на транспортировку, погрузку, транспортную тару, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, страхования и других обязательных платежей включена в цену контракта.

Максимальная цена контракта: 249 996,00 (Двести сорок девять тысяч девятьсот девяносто шесть рублей 00 копеек)

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:  30%. предоплаты с момента заключения контракта, 70%  в течение трех месяцев после подписания акта выполненных работ.

Срок со дня подписания протокола,  проведения запроса котировок   в течение которого победитель запроса котировок подписывает проект муниципального контракта: 20 дней.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 327, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «27» сентября  2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                         __________

М.П.

__________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.