«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач МУЗ «Городская

клиническая больница №9»

_______________________ О.Н.Костин

«______» _______2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на проведение открытого аукциона

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОСТАВЩИКА ДЛЯ ПОСТАВКИ

перевязочных средств,  средств защиты медицинского персонала и операционного белья,  расходных материалов и одноразовых технологий,  расходных материалов для рентгенологии,  расходных материалов для травматологии, шовного материала,  пломбировочного,  расходного материала и инструментария для стоматологии, дезинфекционных средств,  химических реактивов, изделий медицинского назначения и расходных материалов для лаборатории

для МУЗ «Городская клиническая больница № 9»

г. Саратов, 2010 год.

# Часть I

Общая информация

1. Извещение о проведении открытого аукциона № 610

по определению поставщика для поставки  перевязочных средств,  средств защиты медицинского персонала и операционного белья,  расходных материалов и одноразовых технологий,  расходных материалов для рентгенологии,  расходных материалов для травматологии, шовного материала,  пломбировочного,  расходного материала и инструментария для стоматологии , дезинфекционных средств,  химических реактивов , изделий медицинского назначения и расходных материалов для лаборатории

для  МУЗ «Городская клиническая больница № 9»

дата  27.12.2010 года

| 1. | Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Сведения о заказчике: | Х |
| 2.1.1. | наименование | МУЗ «Городская клиническая больница №9» |
| 2.1.2. | место нахождения | г. Саратов , ул.Большая Горная, 43 |
| 2.1.3. | почтовый адрес | 410030, г.Саратов, ул.Большая Горная, 43 |
| 2.1.4. | адрес электронной почты | Отсутствует |
| 2.1.5. | номер контактного телефона | (8452) 28-88-07, 28-71-56 |
| 2.2 | Сведения об уполномоченном органе | Х |
| 2.2.1. | наименование | Администрация муниципального образования «Город Саратов» |
| 2.2.2. | место нахождения | г. Саратов ул. Первомайская, 78. |
| 2.2.3. | почтовый адрес | 410031, г. Саратов ул. Первомайская, 78. |
| 2.2.4. | адрес электронной почты | mupzakaz@admsaratov.ru, |
| 2.2.5. | номер контактного телефона | (8452) 74-86-78, 27-74-32 |
| 3. | Сведения о контракте (в отношении каждого лота): | X |
| 3.1. | предмет государственного (муниципального) контракта | Лот № 1- поставка перевязочных средств; Лот № 2- поставка средств защиты медицинского персонала и операционного белья; Лот № 3 – поставка расходных материалов и одноразовых технологий; Лот № 4 – поставка расходных материалов для рентгенологии; Лот № 5 – поставка расходных материалов для травматологии; Лот № 6 – поставка шовного материала; Лот № 7 – поставка пломбировочного, расходного материала и инструментария для стоматологии; Лот № 8 – поставка дезинфекционных средств; Лот № 9 – поставка химических реактивов, изделий медицинского назначения и расходных материалов для лаборатории. |
| 3.2. | количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг) | Для всех лотов: в соответствии с Технической частью (Часть II) документации об аукционе |
| 3.3. | место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | Для всех лотов: г. Саратов, ул. Большая Горная, 43, аптечный склад МУЗ «Городская клиническая больница № 9» |
| 4. | Начальная (максимальная) цена контракта (цена каждого лота) | Лот № 1 – 968 182,00 рублей (девятьсот шестьдесят восемь тысяч сто восемьдесят два рубля 00 копеек); Лот № 2 – 1 085 040 ,00 рублей (один миллион восемьдесят пять тысяч сорок рублей 00 копеек); Лот № 3 – 1 165 825 ,00 рублей (один миллион сто шестьдесят пять тысяч восемьсот двадцать пять рублей 00 копеек); Лот № 4 – 346 885,00 рублей (триста сорок шесть тысяч восемьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек); Лот № 5 – 109 720,00 рублей (сто девять тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек); Лот № 6 – 332 280,00 рублей (триста тридцать две тысячи двести восемьдесят рублей 00 копеек); Лот № 7 – 262 047рублей (двести шестьдесят две тысячи сорок семь рублей 00 копеек); Лот № 8 – 603 122,00 рубля (шестьсот три тысячи сто двадцать два рубля 00 копеек); Лот № 9 – 3 340 630,00 рубля (три миллиона триста сорок тысяч шестьсот тридцать рублей 00 копеек); |
| 5. | Сведения о предоставлении документации об аукционе: | X |
| 5.1. | срок | ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское), начиная с момента выхода извещения о проведении торгов и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе |
| 5.2. | место | г. Саратов, Первомайская, 78 к. 327. |
| 5.3. | порядок | документация об аукционе представляется на основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме. Документация представляется в письменной форме (в форме электронного документа) |
| 6. | Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе | www.saratovmer.ru |
| 7. | Сведения о плате за предоставление документации об аукционе, если такая установлена: | X |
| 7.1. | размер платы | не установлен |
| 7.2. | порядок внесения денежных средств | не установлен |
| 7.3. | сроки внесения денежных средств | не установлены |
| 8. | начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | 17.01.2011 года в 16-00 (время московское) |
| 9. | Сведения о проведении аукциона: | X |
| 9.1. | место | г. Саратов, ул. Первомайская 78 к. 326 |
| 9.2. | дата | 27.01.2011 года |
| 9.3 | время | 14-30 (время московское) |
| 10. | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов (если они установлены) | Для всех лотов: не установлены |
| 11. | Особенности участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказа (в отношении каждого лота) | Для всех лотов: не установлены |

2. Общие положения

Предполагается, что Участник размещения заказа до подачи заявки на участие в аукционе изучит все инструкции, формы, условия и технические требования, содержащиеся в документации об аукционе. Неполное представление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же подача Заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, представляют собой риск Участника, и дают Комиссии по размещению заказов право отклонить Заявку на участие в аукционе.

2.1. Термины и сокращения.

Федеральный Закон - Федеральный закон от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

официальный сайт - www.saratovmer.ru - официальный сайт муниципального образования "Город Саратов" в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов;

официальное печатное издание - газета "Саратовская панорама" - официальное печатное издание муниципального образования "Город Саратов" для опубликования информации о размещении заказов для муниципальных нуждМО «Город Саратов»;

участники размещения заказов (далее – участники) – лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

комиссия по размещению заказов (далее – комиссия) – конкурсная, аукционная, котировочная комиссия – Единая постоянно действующая комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (МО «Город Саратов);

уполномоченный орган – орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков МО «Город Саратов» (в соответствии с Решением Саратовской городской думы от 28.02.2007 № 15-130 «О порядке формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в городе Саратове»), за исключением подписания муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд – администрация муниципального образования «Город Саратов».

муниципальные заказчики (далее также – заказчики) – органы местного самоуправления МО «Город Саратов», а также бюджетные учреждения, иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования;

муниципальные нужды - обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков.

размещение заказов для муниципальных нужд – осуществляемые в порядке, предусмотренном Федеральным законом, действия заказчиков, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

аукцион – размещение заказа путем проведения торгов – торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта, за исключением случаев, установленных частями 6.1 и 6.2 статьи 37 Федерального закона;

документация об аукционе – документация, разработанная и утвержденная муниципальным заказчиком, содержащая установленные муниципальным заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика;

заявка на участие в аукционе (далее – Заявка) – подтверждение участника размещения заказа (в письменной форме или в форме электронного документа) его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе.

муниципальный контракт – договор, заключенный заказчиком от имени муниципального образования «Город Саратов» в целях обеспечения муниципальных нужд МО «Город Саратов»;

предмет аукциона – определение поставщика, подрядчика, исполнителя в целях заключения с ними муниципального контракта на поставку требуемого заказчиком товара, выполнение требуемых заказчиком работ или оказание требуемых заказчиком услуг для муниципальных нужд;

лот – выделенный предмет аукциона, путем проведения которого в порядке, предусмотренным законодательством о размещении муниципальных заказов определяется лицо, получающее право на заключение отдельного муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

2.2. Содержание документации об аукционе.

2.2.1. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – электронный документ) и инструкцию по ее заполнению.

Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе.

- Опись документов – форма № 1 в части III документации об аукционе;

- Заявка участника – форма № 2 с приложением – в части III документации об аукционе;

- Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – в форме № 2 части III документации об аукционе;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящего абзаца - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

- Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации требуемые документы передаются вместе с товаром) – по форме № 3 части III документации об аукционе.

5. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона (соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе.

Требования к оформлению, форме заявки и инструкция по ее заполнению.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме или в форме электронного документа. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, уполномоченный орган обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. 	Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. 	Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа. Документы, для которых в документации об аукционе установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с установленными в настоящей документации формами. Сведения могут быть впечатаны в формы, а также допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

В случае, если в аукционе содержится два и более лотов и участник размещения заказа подает заявку в отношении нескольких лотов, то он вправе:

- сформировать заявки в виде одного тома, в котором содержится один комплект документов для всех заявок (форма № 1, документы, указанные в подпунктах б), в), г) пункта 3 части 2.2.1 настоящей документации и другие документы, прикладываемые по усмотрению (желанию) участника) и документы для каждого лота (форма №2, форма №3, документы, указанные в подпунктах а), д) пункта 3, пункте 4, пункте 5 части 2.2.1 настоящей документации);

- сформировать заявки  на каждый лот отдельно. При этом такая заявка должна содержать все формы, документы (копии документов), предусмотренные Федеральным Законом и частью 2.2.1 настоящей документации (необходимые для настоящего аукциона).

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Заявка должна соответствовать формальным требованиям документации об аукционе.

Если в тексте заявки участника размещения заказа будет выявлено несоответствие между цифровым значением и прописью, то принимается к рассмотрению значение, указанное прописью.

Участник размещения заказа в приложении формы № 2 части III настоящей документации указывает страну происхождения поставляемого товара.

2.2.2. Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик

Предметом аукциона является: я поставка  перевязочных средств,  средств защиты медицинского персонала и операционного белья,  расходных материалов и одноразовых технологий,  расходных материалов для рентгенологии,  расходных материалов для травматологии, шовного материала,  пломбировочного,  расходного материала и инструментария для стоматологии, дезинфекционных средств,  химических реактивов, изделий медицинского назначения и расходных материалов для лаборатории  для  МУЗ «Городская клиническая больница № 9»

Предметом муниципального контракта является:

Лот № 1- поставка перевязочных средств;

Лот № 2- поставка средств защиты медицинского персонала и операционного белья;

Лот № 3 – поставка расходных материалов и одноразовых технологий;

Лот № 4  – поставка расходных материалов для рентгенологии;

Лот № 5  – поставка расходных материалов для травматологии;

Лот № 6  – поставка шовного материала;

Лот № 7  – поставка пломбировочного,  расходного материала и инструментария для стоматологии;

Лот  № 8  – поставка дезинфекционных средств;

Лот№ 9  – поставка химических реактивов, изделий медицинского назначения и расходных материалов для лаборатории.

Для всех лотов:

Участник размещения заказа представляет описание товаров, их количественные характеристики согласно Технической части (Часть II) документации об аукционе в Описании количественных характеристик и страны происхождения товаров (Приложение № 1 к форме № 2 части III документации об аукционе) по установленной в документации об аукционе форме.

Участник размещения заказа представляет описание товаров, их качественные характеристики в столбце 4 таблицы формы № 3 согласно сведениям, указанным заказчиком в столбце 3 таблицы формы № 3 части III документации об аукционе.

В случае если участник размещения заказа предлагает поставку товара, указанного заказчиком в Технической части (часть II) документации об аукционе, слово «или эквивалент» в заявке участника (Приложение № 1 к форме № 2 части III документации об аукционе) указывать не следует. В случае предложения эквивалента товара участник размещения заказа должен указать в своей заявке (Приложение № 1 к форме № 2 части III документации об аукционе) наименование, торговое название предлагаемого эквивалента, страны происхождения поставляемых товаров. Функциональные и качественные характеристики предлагаемого эквивалента следует указать в столбце 4 таблицы формы № 3 части III документации об аукционе в соответствии с требованиями настоящего пункта.

2.2.3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Для  всех лотов:

Остаточный срок годности поставляемых товаров должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

2.2.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Для всех лотов:

Место поставки товара: г. Саратов, ул. Большая Горная, 43, аптечный склад МУЗ «Городская клиническая больница № 9».

Сроки поставки товара: с момента заключения муниципального контракта по 31.03.2011 г. включительно по заявкам заказчика.

Поставка товара осуществляется поставщиком в рабочие дни недели с 10.00 часов до 12.00 часов по московскому времени по заявкам, представленным заказчиком за 2 (два) дня до дня поставки товара поставщиком.

Поставка товара осуществляется силами и за счет поставщика.

2.2.5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

Лот № 1 –  968 182,00 рублей (девятьсот шестьдесят восемь тысяч сто восемьдесят два рубля 00 копеек);

Лот № 2 – 1 085 040 ,00 рублей   (один миллион восемьдесят пять тысяч сорок рублей 00 копеек);

Лот № 3 –  1 165 825 ,00  рублей  (один миллион сто шестьдесят пять тысяч восемьсот двадцать пять   рублей 00 копеек);

Лот № 4 –  346 885,00 рублей  (триста сорок шесть тысяч восемьсот восемьдесят пять   рублей 00 копеек);

Лот № 5 –  109 720,00 рублей  (сто девять  тысяч семьсот двадцать   рублей 00 копеек);

Лот № 6 –  332 280,00 рублей  (триста тридцать две тысячи двести восемьдесят   рублей 00 копеек);

Лот № 7 –  262 047рублей  (двести шестьдесят две тысячи сорок семь рублей 00 копеек);

Лот № 8 –  603 122,00 рубля  (шестьсот три тысячи сто двадцать два   рубля 00 копеек);

Лот № 9 –  3 340 630,00 рубля  (три миллиона триста сорок тысяч шестьсот тридцать рублей 00 копеек);

2.2.5.1. Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей (в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования заказчик не может определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ)

Для всех лотов:

не предусмотрена

2.2.5.2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ

Для всех лотов:

не предусмотрена

2.2.5.3. Начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) в случае, если при проведении аукциона заказчик не может определить необходимый объем таких услуг

Для всех лотов:

не предусмотрена

2.2.6. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)

Для всех лотов:

"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, "шаг аукциона" снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

2.2.7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

Для всех лотов:

Расчеты производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения.   Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 90 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной.

2.2.8. Источник финансирования заказа

Для всех лотов:

Средства обязательного медицинского страхования.

2.2.9. Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Для всех лотов:

Предложение о цене контракта не должно превышать начальную цену контракта.

Цена контракта определяется на основании ценовых предложений участника.

В цену контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, упаковку товара и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.

2.2.10. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Для всех лотов:

Валютой муниципального контракта является рубль РФ.

2.2.11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта

Для всех лотов:

не предусмотрен

2.2.12. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров (в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона)

Для всех лотов:

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренные контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.2.13. Уменьшение заказчиком цены муниципального контракта, предложенной физическим лицом (за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой), на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта.

Для всех лотов:

Не предусмотрено

2.2.14. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта (в соответствии с частью 6.5 статьи 9 Федерального закона).

Для всех лотов:

При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым в соответствии с Федеральным законом заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

2.2.15. Требование о соответствии поставляемых товаров образцу или макету товара либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (в случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции)

Для всех лотов:

не установлено

2.2.16. Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, в соответствии с приложенным к документации об аукционе образцом (макетом) товара, который является неотъемлемой частью документации об аукционе

Для всех лотов:

не установлено

2.2.16.1. Образец или макет поставляемого товара

Для всех лотов:

не установлено

2.2.17. Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении;

Для всех лотов:

не установлено

2.2.17.1. Изображение товара на поставку которого размещается заказ в трехмерном измерении

Для всех лотов:

не предусмотрено

2.2.18. Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ (в связи с тем, что такой образец или макет не может быть приложен к документации об аукционе)

Для всех лотов:

не установлено

2.2.18.1. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении

Для всех лотов:

не установлены

2.2.18.2. Место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ

Для всех лотов:

не установлены

2.2.19. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки на участие в аукционе. Уполномоченный орган, комиссия, муниципальные заказчики не отвечают и не несут обязательств по этим расходам, независимо от результатов Аукциона.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 10-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов (время московское) по адресу: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327.

Дата и время начала приема заявок: 28.12.2010 года с 10:00 по московскому времени.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе 31.12.2010 года осуществляется с 10-00 до 12-00 часов (время московское) по адресу: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327.

Дата и время окончания приема заявок: 17.01.2011 года 16:00 по московскому времени (совпадает с днем рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона).

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, уполномоченный орган обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, уполномоченный орган выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним и тем же участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

## 2.2.20. Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 11 Федерального закона

При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования ко всем участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов:

Для всех лотов:

наличие действующих лицензий: не требуется.

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

2.2.21. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Отзыв заявки на участие в аукционе подается в письменной форме или в форме электронного документа (с обязательным указанием номера и наименования аукциона, наименования участника размещения заказа, регистрационного номера заявки) в соответствии с законодательством РФ в сфере размещения заказов и положениями настоящей документации об аукционе.

2.2.22. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

Даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе: с 28.12.2010 года по 11.01.2011 года ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское).

2.2.23. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

г. Саратов, ул. Первомайская, 78, к. 330 		17.01.2011 г. 16-00 (время московское).

2.2.24. Место, дата и время проведения аукциона.

Проведение аукциона состоится по адресу: г. Саратов, ул. Первомайская, 78, к. 326 		       27.01.2011 года в 14-30 (время московское).

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, установленных частями 6.1 и 6.2 статьи 37 Федерального закона.

При проведении аукциона уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона и размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона.

2.2.25. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств.

Для всех лотов:

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе – 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Срок внесения денежных средств: до подачи заявки на участие в аукционе.

Расчеты производятся в безналичном порядке  на счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение заказчика.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:

Получатель: Комитет по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов

( МУЗ « Городская клиническая больница №9», л/с 006020047)

Р/с №40302810400005000180 в ГРКЦ  ГУ Банка России по Саратовской области г. Саратов

БИК 046311001 ИНН 6450041738  КПП 645001001

2.2.26. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления.

Для всех лотов:

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта – 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в течение 7 дней с момента передачи заказчиком протокола аукциона (а в случае признания аукциона несостоявшимся – протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) и проекта муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в части 4 статьи 38 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» определяется участником аукциона самостоятельно.

2.2.27. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта.

Для всех лотов:

Срок подписания победителем аукциона проекта муниципального контракта – не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, но не позднее, чем 20 дней со дня проведения торгов.

2.2.28. Сведения о предоставлении преференции участникам размещения заказа

Для всех лотов:

Установлен приоритет товарам российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства.

Участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, указанного в настоящей документации, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены муниципального контракта*.

*Настоящий порядок не применяется в случаях, если:

# а) в рамках одного аукциона (лота) предполагается поставка нескольких видов товаров (работ, услуг), часть из которых не указана в пункте 1 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 5 декабря 2008 г. № 427 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями внесенными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. N 123 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 5 декабря 2008 г. № 427»);

б) в случае, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным Законом, размещает заказ у единственного поставщика.

в) в случае, если в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения.

Часть II

Техническая часть

Лот № 1

| Наименование товара | Перевязочные средства |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование видов товара | Характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вата | Медицинская, хирургическая гигроскопическая хлопковая нестерильная фасованная по 250 гр | уп | 600 |
| 2 | Бинт | Марлевый медицинский в индивидуальной упаковке нестерильный размер 7/14 см | шт | 3000 |
| 3 | Бинт | Марлевый гипсовый быстросхватывающий , высокого качества пористой структуры с коротким временем погружения в воду 4-5сек.при t-20гр.с временем схватывания 3-3,5мин. Полная рабочая нагрузка на гипсовую повязку 20мин.Основа: отбеленная марля безхлорным методом, клеевой состав PVP, гипсовая смесь. Пропускает рентгеновские лучи. Поверхностная плотность гипсовых бинтов не менее 360г/м2. Осыпаемость гипсовой композиции не более 1%.Время ,за которое удерживается пластичность изделия 2 мин. Размер 20см на 300 см | шт | 4000 |
| 4 | Синтетический бинт Rhena cast или эквивалент | из сплетенных нитей стекловолокна, пропитанных полиуретановой смолой, упакован поштучно в герметичные пакеты из фольги.размер 12,5 см / 3,6 м | шт | 500 |
| 5 | Марля | медицинская отбеленная хлопчатобумажная | м | 3000 |
| 6 | Адгезивная повязка | стерильная послеоперационная повязка с центральной адсорбурующей подушечкой из вискозы, гипоаллергенная, повышенной воздухо- и влагопроницамостью, эластичная Размер 25/10см | шт | 200 |
| 7 | Адгезивная повязка | стерильная послеоперационная повязка с центральной адсорбирующей подушечкой из вискозы, гипоаллергенная, повышенной воздухо- и влагопроницамостью, эластичная Размер 20/10см | шт | 500 |
| 8 | Адгезивная повязка | стерильная послеоперационная повязка с центральной адсорбирующей подушечкой из вискозы, гипоаллергенная, повышенной воздухо- и влагопроницамостью, эластичная Размер 15/8см | шт | 500 |
| 9 | Адгезивная повязка | стерильная послеоперационная повязка с центральной адсорбирующей подушечкой из вискозы, гипоаллергенная, повышенной воздухо- и влагопроницамостью, эластичная Размер 10/8см | шт | 500 |
| 10 | Адгезивная повязка | стерильная послеоперационная повязка с центральной адсорбирующей подушечкой из вискозы, гипоаллергенная, повышенной воздухо- и влагопроницамостью, эластичная Размер 7/5см | шт | 500 |
| 11 | Адгезивная повязка | стерильная повязка для фиксации катетеров на нетканной основе с дополнительной абсорбирующей подушечкой, гипоаллергенная, эластичная, наложения до 2-х дней размер 6 / 8,5 см | шт | 200 |
| 12 | Повязка Medisorb A или эквивалент | Высокоабсорбирующая из кальция-альгината и карбоксиметилцеллюлозы Волокна повязки вступают в реакцию с выделениями раны, образуя деликатный, влажный гель, который создает условия, способствующие заживлению и воздухообмену. Гель не прилипает к ране, благодаря чему смена повязки является безболезненной и не нарушает процесса заживления раны. В случае глубоких ран полностью выполняют их полость, предотвращая высыхание всей поверхности. Является идеальным средством для обработки как поверхностных, так и глубоких ран с умеренным и обильным отделяемым, таких как: пролежни, язвы голени, диабетические гангрены, механические повреждения кожи.Стерильно. размер 10/10 см №3 | упак | 30 |
| 13 | Повязка Medisorb H или эквивалент | гидроколоидная стерильная самоклеящаяся повязка, состоящая из гидроколлоидного слоя (толщиной 1мм), и тонкой полиуретановой пенки.Гидроколлоидный слой состоит из полиизобутиленовой основы, содержащей натуральный углеводородный полимер с высокими абсорбирующими свойствами, и карбоксиметилцеллюлозы. Абсорбирует раневое отделяемое, одновременно обеспечивая проникновения кислорода и удаление влажных испарений. Повязка непроницаемая для бактерий. При контакте гидроколлоидного слоя с раневым отделяемым образуется гель, обеспечивающий оптимальную влажность, способствующую заживлению раны. Образовавшийся гель не прилипает к ране, благодаря чему новообразованная ткань не подвергается травматизации при смене повязки. Может применяться для обработки ран с умеренным и обильным отделяемым, как поверхностных, так и глубоких: трофических язв, пролежней, ожогов первой и второй степени, месть взятия кожных трансплантатов, ссадин. Размер 10/10 см № 3 | упак | 30 |
| 14 | Салфетка Matocomp или эквивалент | марлевая стерильная изготовлены из 100% гидрофильного хлопка, отбеленного бесхлорным методом с помощью перекиси водорода. Они являются основным перевязочным материалом, применяемым для перевязки разного рода ран. Для обеспечения полной безопасности края сложены вовнутрь, что исключает риск вытягивания свободных нитей. 8-слоев, 17 нитей на 1кв.см. Размер 10х10 № 3 | упак | 3300 |
| 15 | Салфетка Matocomp или эквивалент | марлевая стерильная изготовлены из 100% гидрофильного хлопка, отбеленного бесхлорным методом с помощью перекиси водорода. Они являются основным перевязочным материалом, применяемым для перевязки разного рода ран. Для обеспечения полной безопасности края сложены вовнутрь, что исключает риск вытягивания свободных нитей. 8-слоев, 17 нитей на 1кв.см.Размер 20х10 № 3 | упак | 3300 |
| 16 | Салфетка Matocomp или эквивалент | марлевая нестерильная с рентгеноконтрастной нитью изготовлены из 100% гидрофильного хлопка, отбеленного бесхлорным методом с помощью перекиси водорода. Они являются основным перевязочным материалом, применяемым для перевязки разного рода ран. Для обеспечения полной безопасности края сложены вовнутрь, что исключает риск вытягивания свободных нитей. 8-слоев, 17 нитей на 1кв.см.тип нестерильные с рентгеноконтрастной нитью. Размер 10х10 см , упаковка №100 | уп | 72 |
| 17 | Салфетка Matocomp или эквивалент | марлевая нестерильная с рентгеноконтрастной нитью изготовлены из 100% гидрофильного хлопка, отбеленного бесхлорным методом с помощью перекиси водорода. Они являются основным перевязочным материалом, применяемым для перевязки разного рода ран. Для обеспечения полной безопасности края сложены вовнутрь, что исключает риск вытягивания свободных нитей. 12-слоев, 17 нитей на 1кв.см.тип нестерильные с рентгеноконтрастной нитью. Размер 10/ 10 см упаковка № 100 | уп | 72 |
| 18 | Тампон | из хлопковой марли, отбеленной без использования хлора, из 20-нитей, форма - шарик, стерильный. Применяются для остановки кровотечения, осушения и очистки ран. Дополнительно могут применяться для дезинфекции больших поверхностей кожи. Стерильно.Размер 20х20см с рентгеноконтрастной нитью №20 | уп | 480 |
| 19 | Лейкопластырь | на тканевой основе отличается высокой прочностью и приклеивающей способностью. Легко и безболезненно снимается, не оставляет следов на коже. Предназначен для фиксации марлевых повязок, тампонов, зондов, катетеров и других медицинских изделий.На катушке, ширина 3 см длина 500 см | уп | 300 |
| 20 | Пленка | Антимикробная разрезаемая. Основа - полипропиленовая пленка. Адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.Разрезаемая пленка с йодофором, сочетает возможность быстрой дезинфекции кожи с долговременной защитой раны от кожных микроорганизмов. Операционная пленка приклеивается на сухую кожу пациента после обработки операционного поля Снимается перед наложением кожных швов.Размер 34/35 , упаковка № 10см | уп | 6 |

Лот № 2

| Наименование товара | Средства защиты медицинского персонала и операционное белье. |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование видов товара | Характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки рентгенозащитные PEHA-Shield или эквивалент* | Предназначены для проведения операций, сопровождающихся рентген - поддержкой, в качестве защиты от рассеянного рентгеновского излучения.Стерильные одноразовые перчатки, не содержат пудры , изготовлены из тонкого латекса с оксидом висмута, не содержащего свинец, обладающие защитными свойствами против рентгеновских излучений, во избежания световых рефлексов окрашены в светло- коричневый цвет. Наружная поверхность микротекстурирована, внутренняя поверхность покрыта полиуретаном. Форма анатомическая, длина манжеты не менее 305 мм. Размер 8,0. Свинцовый эквивалент 0,03 - 0,04 мм Pb (свинца). Срок годности 3 года. | пара | 50 |
| 2 | Перчатки рентгенозащитные PEHA-Shield или эквивалент* | Предназначены для проведения операций, сопровождающихся рентген - поддержкой, в качестве защиты от рассеянного рентгеновского излучения.Стерильные одноразовые перчатки, не содержат пудры , изготовлены из тонкого латекса с оксидом висмута, не содержащего свинец, обладающие защитными свойствами против рентгеновских излучений, во избежания световых рефлексов окрашены в светло- коричневый цвет. Наружная поверхность микротекстурирована, внутренняя поверхность покрыта полиуретаном. Форма анатомическая, длина манжеты не менее 305 мм. Размер 8,5. Свинцовый эквивалент 0,03 - 0,04 мм Pb (свинца). Срок годности 3 года. | пара | 50 |
| 3 | Перчатки хирургические | Нестерильные, латексные, опудренные,анатомической формы с изогнутыми пальцами. Длина 295 мм размер 8,0 | пара | 3000 |
| 4 | Перчатки хирургические | Нестерильные латексные, опудренные,анатомической формы с изогнутыми пальцами. Длина 295 мм размер 7,0 | пара | 3000 |
| 5 | Перчатки хирургические | латексные хирургические стерильные низкоаллергенные, анатомической формы с упроченной манжетой, микротекстурированной поверхностью в области ладоней и пальцев и высокой тактильной чувствительностью. Размер 6,0 | пара | 1000 |
| 6 | Перчатки хирургические | латексные хирургические стерильные низкоаллергенные, анатомической формы с упроченной манжетой, микротекстурированной поверхностью в области ладоней и пальцев и высокой тактильной чувствительностью. Размер 6,5 | пара | 1000 |
| 7 | Перчатки хирургические | леатексные хирургические стерильные низкоаллергенные, анатомической формы с упроченной манжетой, микротекстурированной поверхностью в области ладоней и пальцев и высокой тактильной чувствительностью. Размер 7,0 | пара | 3000 |
| 8 | Перчатки хирургические | латексные хирургические стерильные низкоаллергенные, анатомической формы с упроченной манжетой, микротекстурированной поверхностью в области ладоней и пальцев и высокой тактильной чувствительностью. Размер 8,0 | пара | 3000 |
| 9 | Перчатки хирургические | латексные хирургические стерильные низкоаллергенные, анатомической формы с упроченной манжетой, микротекстурированной поверхностью вобласти ладоней и пальцев и высокой тактильной чувствительностью. Размер 8,5 | пара | 2000 |
| 10 | Перчатки хирургические | специализированные ортопедические стерильные неопудренные для ортопедии и травматологии, с усиленной манжетой без валика.Повышенной прочности. Размер 8,5 | пара | 1000 |
| 11 | Шапочка | Одноразовая, из воздухопроницаемого нетканного материала,Тип «Шарлотка», цвет белый | шт | 2000 |
| 12 | Набор белья хирургический | Стерильный в индивидуальной упаковке №3 (халат, маска, шапочка, бахилы) | шт | 1000 |
| 13 | Бахилы | Одноразовые. Материал: хлорполиэтилен Поверхность: текстурированная Размер (для бахил): 40 х 15 см Толщина: 44 мкм Цвет: голубой. Вес для бахил: 5.5 г/шт. | шт | 500 |
| 14 | Маска медицинская | Для лица 3-слойная 100 % полипропиленовый нетканный безворсовый материал, резинки (заушные петли), носовой фиксатор, специальный слой обеспечивает коэффициент бактериальной фильтрации 99 %. Цвет: голубой | шт | 20000 |
| 15 | Маска Foliodress mask Comfort anti splash или эквивалент* | хирургическая нестерильная Четырехслойная на завязках с противожидкостным незапотевающим экраном, для процедур с высоким риском инфицирования. Материал: наружный сой - спанбонд, фильтр полипропилен, внутренний слой- спанбонд, полиэтиленовая ткань с микропорами. Размер маски 175мм х 100 мм. цвет аква , Срок годности 5 лет, в упаковке 25 шт | уп | 10 |
| 16 | Маска - респиратор Foliodress mask Respirator FFP3 или эквивалент* | на двойных резинках. Для защиты от особо опасных инфекций. Материал- 5 слоев: нетканный материал, фильтр - заряженный электронами нетканный материал, внутреннее и наружное покрытие - полипропилен,носовая часть полиуретан. Цвет белый, размер 125 мм х 115 мм. срок годности 4 года,в упаковке 20 шт. | шт | 100 |
| 17 | Простынь | операционная стерильная , плотность 60г/м, размер 200/140 см | шт | 1000 |
| 18 | Комплект простыней | Одноразовые, стерильные, плотность 60г/м, ( 5 простыней: 200/140см - 3 шт , 80/ 70 см – 2 шт) | шт | 500 |
| 19 | Комплект простыней | Одноразовые, стерильные, плотность 60г/м, 5 шт (210/140см,200/70см,140/110см,140/80см,80/70см) | шт | 500 |
| 20 | Набор для операций на бедре | Стерильный. Набор состоит из : простыня ламинированная 80х12лам/фиб - 1шт, простыня ламинированная 150х150лам/фиб - 1шт, простыня для ограничения операционного поля 150х230 с отверстием по центру D - 20 см.лам/фиб - 1шт, бахила высокая (без резинки h-90см) лам/смс - 1шт, мешок для интраоперационных исследований 45х55 ф4 - 2шт, операционные ленты: 3,5х80 - 1шт, 3,5х15 - 1шт | компл. | 30 |
| 21 | Набор для артроскопических операций на коленном суставе | Стерильный. Состав набора: простыня для артроскопии 200х220 с эластичным отверстием D-5см, впитывающей зоной 100х200 и держателем для аппаратуры комб. - 1шт, чехол 80х80 для стола комб. - 1шт, бахила удлиненная (без резинки h-50см)лам/смс - 1шт, операционная лента: 6х50 - 2шт, простыня 160х190 на операционный стол смс40 - 1шт | компл. | 20 |
| 22 | Простыня для артроскопии | размер 220х280 с эластичным отверстием D-5см, мешком и отводом, впитывающей зоной 60х200 и держателем для аппаратуры, стерильная | шт | 20 |

* Информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

Лот № 3

| Наименование товара | Расходные материалы и одноразовые технологии. |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование видов товара | Характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Салфетка спиртовая | Для обработки кожи перед инъекцией. В индивидуальной упаковке. Размер 60 / 100 мм. Изготовлена из нетканого материала, не оставляет на поверхности кожи волокнистых компонентов, не вызывает аллергических или местнораздражающих эффектов основа равномерно пропитана спиртом и герметично упакована в индивидуальный пакет | шт | 100000 |
| 2 | Система инфузионная | Система инфузионная с 2-мя дополнительными упорами на фильтре,однократного применения. Предназначена для внутривенного вливания инфузионных растворов из стеклянных емкостей и полимерных контейнеров. Система упакована в индивидуальный пластиковый пакет. На тыльной стороне пакета находится «окошечко» из диалитической бумаги.Оно обеспечивает свободное проникновение оксида этилена внутрь пакета при стерилизации. Диалитическая бумага исключает проникновение вирусов и бактерий внутрь пакета, одновременно не препятствуя диффузии оксида этилена в обе стороны. В отличие от обычной пластиковой упаковки, данная конструкция гарантирует не только полную стерильность содержимого пакета, но и успешную дегазацию, то есть удаление токсичного оксида этилена после процесса стерилизации. Устройство системы:Заборная игла из АБС-пластика со встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. Заборная игла закрыта защитным колпачком из полиэтилена. В основании колпачка находятся 8 мини-выступов, которые позволяют оставить зазор между заборной иглой и колпачком, что обеспечивает максимальное проникновение оксида этилена внутрь системы и гарантирует качество стерилизации.Полужесткая прозрачная капельница из ПВХ.Оснащена жидкостным фильтром из АБС-пластика с диаметром ячеек 15мкм. Роликовый регулятор скорости потока позволяет установить необходимую скорость вливания. Прозрачная магистральная трубка из ПВХ обеспечивает контроль вливания. Порт для дополнительных инъекций повышенной плотности из латекса, исключающий протекание жидкости из прокола. Соединитель из ПВХ между магистральной трубкой и портом для дополнительных инъекций обеспечивает сохранение диаметра внутреннего просвета, что обеспечивает хорошую пропускную способность системы. Разъем для инъекционной иглы типа Луэр Слип из АБС-пластика. Инъекционная игла 21G х1 1/2(0,8х38) с трехгранной заточкой,обработана силиконом.Изделие стерильно, стерилизовано оксидом этилена,предназначено для однократного применения, непригодно для повторной стерилизации. | шт | 15000 |
| 3 | Шприц одноразовый | Шприц инъекционный 3-х компонентный однократного применения предназначен для выполнения подкожных, внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций. Шприц по техническим характеристикам соответствует требованиям ГОСТ 24861-91(ИСО 7886-84), ГОСТ 25046-81. Шприц поставляется в трехкомпонентном исполнении - цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Шток-поршень СИНЕГО цвета.Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжён уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Климатическое исполнение шприцев-УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Шприц стерильный, апирогенный, нетоксичный. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Шприц 2мл комплектуются иглой 0,6х32мм 23G.. | шт | 16000 |
| 4 | Шприц одноразовый | Шприц инъекционныйоднократного применения предназначен для внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций. Шприц по техническим характеристикам соответствуют требованиям ГОСТ 24861-91(ИСО 7886-84), ГОСТ 25046-81. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Шприц стерильный, апирогенный, нетоксичный. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Шприц 5 мл комплектуются иглой 0,7х38 мм 22G | шт | 15000 |
| 5 | Шприц одноразовый | Шприц инъекционный 3-х компонентный однократного применения предназначен для выполнения подкожных, внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций. Шприц по техническим характеристикам соответствует требованиям ГОСТ 24861-91(ИСО 7886-84), ГОСТ 25046-81. Шприц поставляется в трехкомпонентном исполнении - цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Шток-поршень СИНЕГО цвета. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку. Детали шприца изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжён уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Климатическое исполнение шприцев-УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Шприц стерильный, апирогенный, нетоксичный. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Шприц 5мл комплектуются иглой 0,7х38 мм 22G. | шт | 5000 |
| 6 | Шприц одноразовый | Шприц инъекционныйоднократного применения предназначен для внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций. Шприц по техническим характеристикам соответствует требованиям ГОСТ 24861-91(ИСО 7886-84), ГОСТ 25046-81. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Шприц стерильный, апирогенный, нетоксичный. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Шприц 10мл комплектуются иглой 0,8х38 мм 21G. | шт | 15000 |
| 7 | Шприц одноразовый | Шприц инъекционный 3-х компонентный однократного применения предназначен для выполнения подкожных, внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций. Шприц по техническим характеристикам соответствуют требованиям ГОСТ 24861-91(ИСО 7886-84), ГОСТ 25046-81. Шприц поставляется в трехкомпонентном исполнении - цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Шток-поршень СИНЕГО цвета.Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжён уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Климатическое исполнение шприцев-УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Шприц стерильный, апирогенный, нетоксичный. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Шприц 10мл комплектуются иглой 0,8х38 мм 21G. | шт | 5000 |
| 8 | Шприц одноразовый | Шприц инъекционный 3-х компонентный однократного применения предназначен для выполнения подкожных, внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций. Шприц по техническим характеристикам соответствуют требованиям ГОСТ 24861-91(ИСО 7886-84), ГОСТ 25046-81. Шприц поставляется в трехкомпонентном исполнении - цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Шток-поршень СИНЕГО цвета.Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжён уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Климатическое исполнение шприца -УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Шприц стерильный, апирогенный, нетоксичный. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Шприц 20мл комплектуются иглой 0,8х38 мм 20G. | шт | 10000 |
| 9 | Шприц одноразовый | Шприц инъекционный 3-х компонентный однократного применения предназначен для точного введения лекарственного средства в эндокринологии, фтизиатрии, неонатологии, а также для вакцинации и проведения аллергологических внутрикожных проб. Шприц по техническим характеристикам соответствует требованиям ГОСТ 24861-91(ИСО 7886-84), ГОСТ 25046-81. Шприц поставляется в трехкомпонентном исполнении - цилиндр, поршень, уплотнитель.На внешней стороне цилиндра нанесена двойная шкала градуировки объема. Нижняя часть цилиндра снабжена канюлей типа «Луер-слип». В верхней части цилиндра имеется стопорное кольцо,препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра.Шток-поршень СИНЕГО цвета,поршень снабжён резиновым уплотнителем.Пятка поршня имеет ребристую поверхность для исключения соскальзывания пальцев при проведении инъекции.Резиновый уплотнитель имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Особая форма уплотнителя минимизирует «мёртвое» пространство и обеспечивает максимальное введение лекарственного препарата. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку. Детали шприца изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжён уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Климатическое исполнение шприцев-УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Шприц стерильный, апирогенный, нетоксичный. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Шприц 1мл комплектуются иглой 0,45х16 мм 26G. | шт | 5000 |
| 10 | Игла инъекционная | стерильная тип "Луер" №18 канюля иглы (тип «Луер») позволяет использовать ее с любыми системами для вливания и шприцев различного объема игла изготовлена из хирургической стали двойная заточка иглы обеспечивает более комфортное введение каждая игла имеет стерильную индивидуальную упаковку | шт | 500 |
| 11 | Игла инъекционная | стерильная тип "Луер" № 20 канюля иглы (тип «Луер») позволяет использовать ее с любыми системами для вливания и шприцев различного объема игла изготовлена из хирургической стали двойная заточка иглы обеспечивает более комфортное введение каждая игла имеет стерильную индивидуальную упаковку | шт | 500 |
| 12 | Игла инъекционная | стерильная тип "Луер" № 21 канюля иглы (тип «Луер») позволяет использовать ее с любыми системами для вливания и шприцев различного объема игла изготовлена из хирургической стали двойная заточка иглы обеспечивает более комфортное введение каждая игла имеет стерильную индивидуальную упаковку | шт | 500 |
| 13 | Игла инъекционная | стерильная тип "Луер" № 23 канюля иглы (тип «Луер») позволяет использовать ее с любыми системами для вливания и шприцев различного объема игла изготовлена из хирургической стали двойная заточка иглы обеспечивает более комфортное введение каждая игла имеет стерильную индивидуальную упаковку | шт | 500 |
| 14 | Катетер | для перефирических вен с дополнительным портом , стерильный G 18 (1,3/45мм). Предназначен для одноразового использования катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием игла изготовлена из прочной хирургической стали канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку согласно системе EN / ISO внутренняя игла с камерой возврата крови и заглушкой по типу «Луер-Лок» имеет трехгранную заточку, что сводит к минимуму дискомфорт при введении | шт. | 500 |
| 15 | Катетер | для перефирических вен с дополнительным портом , стерильный G 20(1,1/ 33 мм) Предназначен для одноразового использования катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием игла изготовлена из прочной хирургической стали канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку согласно системе EN / ISO внутренняя игла с камерой возврата крови и заглушкой по типу «Луер-Лок» имеет трехгранную заточку, что сводит к минимуму дискомфорт при введении | шт | 500 |
| 16 | Катетер | для перефирических вен с дополнительным портом , стерильный G 22(0,9/25мм) Предназначен для одноразового использования катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием игла изготовлена из прочной хирургической стали канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку согласно системе EN / ISO внутренняя игла с камерой возврата крови и заглушкой по типу «Луер-Лок» имеет трехгранную заточку, что сводит к минимуму дискомфорт при введении | шт | 500 |
| 17 | Зонд желудочный | Стерильный размер СН 18. Предназначен для одноразового использования изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей общая длина зонда 76±2 см, 110±2 см метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см (для зонда длиной 110 см) открытый конец, 4 боковых отверстия | шт. | 30 |
| 18 | Зонд желудочный | Стерильный размер СН 20 Предназначен для одноразового использования изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей общая длина зонда 76±2 см, 110±2 см метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см (для зонда длиной 110 см) открытый конец, 4 боковых отверстия | шт | 30 |
| 19 | Зонд желудочный | Стерильный размер СН 22 Предназначен для одноразового использования изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей общая длина зонда 76±2 см, 110±2 см метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см (для зонда длиной 110 см) открытый конец, 4 боковых отверстия | шт | 30 |
| 20 | Зонд желудочный | Стерильный размер СН 24 Предназначен для одноразового использования изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей общая длина зонда 76±2 см, 110±2 см метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см (для зонда длиной 110 см) открытый конец, 4 боковых отверстия | шт | 30 |
| 21 | Игла спинальная | стерильная , тип "Квинке" 90 мм, размер G 19. Предназначена для одноразового использования изготовлена из высококачественной хирургической стали основание и павильон изготовлены из полипропилена длина иглы составляет 90 см | шт. | 200 |
| 22 | Игла спинальная | стерильная , тип "Квинке" длина иглы 90 мм,размер G 18 Предназначена для одноразового использования изготовлена из высококачественной хирургической стали основание и павильон изготовлены из полипропилена длина иглы составляет 90 см |  | 200 |
| 23 | Игла для пункции подключичной вены по Сельдингеру | Стерильная, однократного применения, Размер 1,6/16/100 мм | шт | 50 |
| 24 | Игла для пункции подключичной вены по Сельдингеру | Стерильная, в индивидуальной упаковке. Размер 18G | шт | 50 |
| 25 | Спинальная игла с проводником | размер 20 G стерильна, предназначена для одноразового использования изготовлена из высококачественной хирургической стали основание и павильон изготовлены из полипропилена | шт | 600 |
| 26 | Катетер подключичный | диаметр 1,0 мм, стерильный. Катетер представляет собой полиэтиленовую трубку, заходный конец который закруглён и атравматичен. В трубку вставлена леска-проводник. На проксимальном конце имеется раструб под шприц типа "Луер". Под раструб в комплекте имеются две пробки. Выпускается стерильным в индивидуальной упаковке. | шт | 25 |
| 27 | Катетер подключичный | диаметр 1,4 мм, стерильный Катетер представляет собой полиэтиленовую трубку, заходный конец который закруглён и атравматичен. В трубку вставлена леска-проводник. На проксимальном конце имеется раструб под шприц типа "Луер". Под раструб в комплекте имеются две пробки. Выпускается стерильным в индивидуальной упаковке. | шт | 25 |
| 28 | Мундштук | бумажный, навивной одноразовый для спирографа ( №100 шт) 27/30/75мм | упак | 1 |
| 29 | Мундштук | бумажный, навивной одноразовый для спирографа ( №100 шт) 24/26/65мм | упак | 5 |
| 30 | Кружка тип «Эсмарха» | одноразовая стерильная , индивидуальная упаковка предназначена для одноразового использования кружка изготовлена из прозрачного полиэтилена трубка изготовлена из имплантационно-нетоксичного, термолабильного поливинилхлорида емкость кружки 1,5 литра градуировка на мешке от 50 мл, цена деления 100 мл длина соединительной трубки – 1,5 метра, диаметр – 20 Ch | шт | 500 |
| 31 | Катетер аспирационный с вакуум -контролем | № 14 стерилен, предназначен для одноразового использования изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей длина катетера 45 ± 2 см | шт | 30 |
| 32 | Катетер аспирационный с вакуум -контролем | № 16стерилен, предназначен для одноразового использования изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей длина катетера 45 ± 2 см | шт | 35 |
| 33 | Катетер аспирационный с вакуум -контролем | № 18 стерилен, предназначен для одноразового использования изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей длина катетера 45 ± 2 см | шт | 35 |
| 34 | Маска лицевая кислородная | с удлинителем трубкой 2 м ,стерильна, предназначена для одноразового использования изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида длина трубки для подсоединения к кислородной магистрали 2 м | шт | 100 |
| 35 | Трубка эндотрахеальная | стерильная тип Мерфи с манжетой , размер СН 6,0. Предназначена для одноразового использования изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки термопластический материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей дистальный конец трубки оборудован окошком Мерфи трубка снабжена манжетой большого объема низкого давления | шт. | 10 |
| 36 | Трубка эндотрахеальная | Тип Мерфи с манжетой стерильная, размер СН 5,5 Предназначена для одноразового использования изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки термопластический материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей дистальный конец трубки оборудован окошком Мерфи трубка снабжена манжетой большого объема низкого давления | шт | 10 |
| 37 | Маска наркозная | детская большая стерильная одноразовая №3 | шт | 50 |
| 38 | Маска наркозная | взрослая одноразовая стерильная № 5 | шт | 100 |
| 39 | Маска наркозная | взрослая одноразовая стерильная № 4 | шт | 100 |
| 40 | Канюля назальная кислородная | с удлинительной трубкой 2 м , стерильна, предназначена для одноразового использования изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида длина трубки для присоединения к кислородной магистрали 2 м | шт | 100 |
| 41 | Назотрахеальная трубка | с манжетой полярная, северная ,размер 7,0 стерильна, предназначена для одноразового использования изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки термопластический материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей дистальный конец трубки и края глазка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации цилиндрическая форма манжеты увеличивает площадь давления на слизистую оболочку трахеи и тем самым снижает силу давления на единицу площади трахеи | шт | 10 |
| 42 | Назотрахеальная трубка | с манжетой полярная, северная ,размер 6,0 стерильна, предназначена для одноразового использования изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки термопластический материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей дистальный конец трубки и края глазка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации цилиндрическая форма манжеты увеличивает площадь давления на слизистую оболочку трахеи и тем самым снижает силу давления на единицу площади трахеи | шт | 10 |
| 43 | Назотрахеальная трубка | с манжетой полярная, северная , размер 5,0 стерильна, предназначена для одноразового использования изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки термопластический материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей дистальный конец трубки и края глазка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации цилиндрическая форма манжеты увеличивает площадь давления на слизистую оболочку трахеи и тем самым снижает силу давления на единицу площади трахеи | шт | 10 |
| 44 | Интубационная трубка | размер 7,0 стерильна,предназначена для одноразового использования изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки термопластический материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей дистальный конец трубки оборудован окошком Мерфи трубка снабжена манжетой большого объема низкого давления | шт | 50 |
| 45 | Интубационная трубка | размер 7,5 стерильна,предназначена для одноразового использования изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки термопластический материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей дистальный конец трубки оборудован окошком Мерфи трубка снабжена манжетой большого объема низкого давления | шт | 100 |
| 46 | Интубационная трубка | размер 8,0 стерильна,предназначена для одноразового использования изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки термопластический материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей дистальный конец трубки оборудован окошком Мерфи трубка снабжена манжетой большого объема низкого давления | шт | 20 |
| 47 | Интубационная трубка | размер 8,5 стерильна,предназначена для одноразового использования изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки термопластический материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей дистальный конец трубки оборудован окошком Мерфи трубка снабжена манжетой большого объема низкого давления | шт | 10 |
| 48 | Катетер Фолея | 2-х ходовый с гидрофильным покрытием ,стерильный размер СН 14. Предназначен для одноразового использования изготовлен из 100% силикона закрытый конец, 2 боковых отверстия стерилизован оксидом этилена | шт | 40 |
| 49 | Катетер Фолея | 2-х ходовый с гидрофильным покрытием ,стерильный размер СН 16 Предназначен для одноразового использования изготовлен из 100% силикона закрытый конец, 2 боковых отверстия стерилизован оксидом этилена | шт | 100 |
| 50 | Катетер Фолея | 2-х ходовый с гидрофильным покрытием ,стерильный размер СН 18 Предназначен для одноразового использования изготовлен из 100% силикона закрытый конец, 2 боковых отверстия стерилизован оксидом этилена | шт | 100 |
| 51 | Катетер Нелатона | Стерильный размер СН 16, с кончиком Тиманна. Предназначен для одноразового использования. | шт | 5 |
| 52 | Катетер Нелатона | Стерильный размер СН 18, с кончиком Тиманна. Предназначен для одноразового использования. | шт | 5 |
| 53 | Катетер Нелатона | Стерильный размер СН 14, с кончиком Тиманна. Предназначен для одноразового использования. | шт | 5 |
| 54 | Трубка трахеостомическая | С манжетой низкого давления . Предназначена для проведения искусственной и вспомогатнльной вентиляции легких, дыхания череэ трахеостому, для проведения наркоза. Стерильная ,одноразовая, имеет в комплекте стилет и шейную ленту, изготовлена из имплантационно - нетоксичного поливинил хлорида. Размер 6,5 | шт | 10 |
| 55 | Трубка трахеостомическая | С манжетой низкого давления. Предназначена для проведения искусственной и вспомогатнльной вентиляции легких, дыхания череэ трахеостому, для проведения наркоза. Стерильная ,одноразовая, имеет в комплекте стилет и шейную ленту, изготовлена из имплантационно - нетоксичного поливинил хлорида.размер 7,0 | шт | 10 |
| 56 | Трубка трахеостомическая | С манжетой низкого давления . Предназначена для проведения искусственной и вспомогатнльной вентиляции легких, дыхания череэ трахеостому, для проведения наркоза. Стерильная ,одноразовая, имеет в комплекте стилет и шейную ленту, изготовлена из имплантационно - нетоксичного поливинил хлорида. Размер 7,5 | шт | 10 |
| 57 | Трубка трахеостомическая | С манжетой низкого давления. Предназначена для проведения искусственной и вспомогатнльной вентиляции легких, дыхания череэ трахеостому, для проведения наркоза. Стерильная ,одноразовая, имеет в комплекте стилет и шейную ленту, изготовлена из имплантационно - нетоксичного поливинил хлорида.. Размер 8,0 | шт | 10 |
| 58 | Трубка трахеостомическая | С манжетой низкого давления Предназначена для проведения искусственной и вспомогатнльной вентиляции легких, дыхания череэ трахеостому, для проведения наркоза. Стерильная ,одноразовая, имеет в комплекте стилет и шейную ленту, изготовлена из имплантационно - нетоксичного поливинил хлорида.Размер 8,5 | шт | 10 |
| 59 | Трубка трахеостомическая | С манжетой низкого давления Предназначена для проведения искусственной и вспомогатнльной вентиляции легких, дыхания череэ трахеостому, для проведения наркоза. Стерильная ,одноразовая, имеет в комплекте стилет и шейную ленту, изготовлена из имплантационно - нетоксичного поливинил хлорида. Срок годности 5 лет. Размер 8,5 | шт | 10 |
| 60 | Трубка трахеостомическая | С манжетой низкого давления Предназначена для проведения искусственной и вспомогатнльной вентиляции легких, дыхания череэ трахеостому, для проведения наркоза. Стерильная ,одноразовая, имеет в комплекте стилет и шейную ленту, изготовлена из имплантационно - нетоксичного поливинил хлорида. Срок годности 5 лет. Размер 9,0 | шт | 10 |
| 61 | Трубка трахеостомическая | С манжетой низкого давления Предназначена для проведения искусственной и вспомогатнльной вентиляции легких, дыхания череэ трахеостому, для проведения наркоза. Стерильная ,одноразовая, имеет в комплекте стилет и шейную ленту, изготовлена из имплантационно - нетоксичного поливинил хлорида. Срок годности 5 лет. Размер 6,0 | шт | 10 |
| 62 | Система для энтерального питания | коннектор идеально подходит к питательному зонду любого размера материал трубки позволяет сохранять просвет открытым даже при значительных перегибах стенки мешка и трубки прозрачные мешок для питательной смеси снабжен боковой градуировкой, что позволяет точно контролировать ее количество горловина мешка имеет крышку, что исключает инфицирование питательной смеси из окружающей среды предусмотрено специальное кольцо для фиксации мешка на любой медицинской стойке на трубке имеется зажим для максимально точного дозирования и регулирования скорости введения питательной смеси, камера для визуального контроля карман для термоконтейнера на задней стенке мешка для подогревания или охлаждения питательной смеси трубка системы оборудована силиконовой вставкой, что делает систему подходящей для проведения питания с помощью помповых насосов. Стерильна, предназначена для одноразового использования изготовлена из прозрачного поливинилхлорида | шт | 150 |
| 63 | Дыхательный контур | Стерильный, в индивидуальной упаковке, для взрослых длина контура 1,6 метра, диаметр 22 мм | шт | 50 |
| 64 | Дыхательный контур | Стерильный педиатрический 15 мм 1,6 м в комплекте с резервным мешком 1 л и Г образным переходником с портом | шт | 20 |
| 65 | Воздуховод SUMI или эквивалент* | Воздуховод изготовлен из медицинского ПВХ, стерильный, одноразовый в индивидуальной упаковке, длина 100 мм, размер по толщине № 3 | шт | 20 |
| 66 | Воздуховод SUMI или эквивалент* | Воздуховод изготовлен из медицинского ПВХ, стерильный, одноразовый в индивидуальной упаковке, длина 100 мм, размер по толщине № 4 | шт | 20 |
| 67 | Воздуховод SUMI или эквивалент* | Воздуховод изготовлен из медицинского ПВХ, стерильный, одноразовый в индивидуальной упаковке, длина 120 мм, размер по толщине № 5 | шт | 30 |
| 68 | Стилет интубационный | для эндотрахеальной трубки № 12 стерилен, предназначен для однократного применения изготовлен из гибкого алюминия, покрытого имплантационно-нетоксичным поливинилхлоридом | шт | 40 |
| 69 | Стилет интубационный | для эндотрахеальной трубки № 14 стерилен, предназначен для однократного применения изготовлен из гибкого алюминия, покрытого имплантационно-нетоксичным поливинилхлоридом | шт | 20 |
| 70 | Стилет интубационный | для эндотрахеальной трубки № 10 стерилен, предназначен для однократного применения изготовлен из гибкого алюминия, покрытого имплантационно-нетоксичным поливинилхлоридом | шт | 20 |
| 71 | Мочеприемник прикроватный | на 2000 мл изготовлен из мягкого поливинилхлорида длина трубки 90±2 мм снабжен боковой градуировкой , что позволяет измерить малое количество мочи цена деления – 100 мл, боковая градуировка от 25 мл до 150 мл | шт | 200 |
| 72 | Шприц для насоса шприцевого | Шприцы инъекционные 3-х компонентные однократного применения предназначены для отсасывания различных жидкостей из организма, введения питательных сред, промывания полостей. Шприцы по техническим характеристикам соответствуют требованиям ГОСТ 24861-91(ИСО 7886-84), ГОСТ 25046-81. Шприцы поставляются в трехкомпонентном исполнении - цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена. поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжён уплотнителем из специальной резины. инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса.. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Шприц стерильный. апирогенный, нетоксичный. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Шприц 50/60мл комплектуется иглой 1,6х38 мм 16 G. | шт | 100 |
| 73 | Скальпель | стерильный G 11. Предназначен для одноразового использования применяемые материалы: – ручка изготовлена из полистирола – лезвия у скальпелей изготовлены из нержавеющей или углеродистой стали | шт. | 300 |
| 74 | Скальпель | стерильный G 13 Предназначен для одноразового использования применяемые материалы: – ручка изготовлена из полистирола – лезвия у скальпелей изготовлены из нержавеющей или углеродистой стали | шт. | 300 |
| 75 | Скальпель | стерильный G 18 Предназначен для одноразового использования применяемые материалы: – ручка изготовлена из полистирола – лезвия у скальпелей изготовлены из нержавеющей или углеродистой стали | шт. | 300 |
| 76 | Скальпель | стерильный G 21 Предназначен для одноразового использования применяемые материалы: – ручка изготовлена из полистирола – лезвия у скальпелей изготовлены из нержавеющей или углеродистой стали | шт. | 300 |
| 77 | Скальпель | стерильный G 22 Предназначен для одноразового использования применяемые материалы: – ручка изготовлена из полистирола – лезвия у скальпелей изготовлены из нержавеющей или углеродистой стали | шт. | 300 |
| 78 | Скальпель | стерильный G 23 Предназначен для одноразового использования применяемые материалы: – ручка изготовлена из полистирола – лезвия у скальпелей изготовлены из нержавеющей или углеродистой стали | шт. | 300 |
| 79 | Станок для бритья операционного | Для одноразового применения, специальная конструкция головки станка (гребневидные выступы) позволяет использовать его для бритья волос любой длины и густоты лезвие гарантирует тщательность и удобство бритья наличие защитного чехла исключает возможность случайного ранения о режущую поверхность лезвий коробка с открывающимся ящиком позволяет удобно хранить новые станки и экономить место на процедурном столике | шт | 500 |
| 80 | Сменные одноразовые стерильные емкости для введения контрастного вещества | Емкость полимерная для шприца инжектора Medrad CT TRI-PAK Набор состоит из шприц-колба 200 мл,спиральная соединительная магистраль 150 см,трубочка для набора контраста | шт | 50 |
| 81 | Бактериально - вирусный фильтр С | Предназначен для аппаратов искусственной вентиляциии легких. Стерильный, в индивидуальной упаковке | шт | 50 |
| 82 | Набор из подгузников для взрослых и впитывающих пеленок | Упаковка состоит из 7 подгузников размер L , пеленка впитывающая размер 40/60, пеленка впитывающая размер 60/90, пеленка впитывающая размер 60/60 | уп | 20 |
| 83 | Шпатели | Предназначен для осмотра полости рта .Стерильный, для одноразового применения, в индивидуальной упаковке, размер 150 /18 мм, изготовлен из древесины | шт | 1000 |
| 84 | Пакет для утилизации отходов | Пакеты полимерные для сбора, хранения и удаления отходов класса Б в комплекте с замками-стяжками для герметизации и бирками для маркировки, размер 800 х 900 мм. Цвет желтый | шт. | 5 000 |
| 85 | Пакет для утилизации отходов | Пакеты полимерные для сбора, хранения и удаления отходов класса А в комплекте с замками-стяжками для герметизации и бирками для маркировки, размер 800 х 900 мм. Цвет белый | шт. | 5 000 |
| 86 | Пакет для утилизации отходов | Пакеты полимерные для сбора, хранения и удаления отходов класса Б в комплекте с замками-стяжками для герметизации и бирками для маркировки, размер 800 х 700 мм. Цвет желтый | шт | 5 000 |
| 87 | Пакет для утилизации отходов | Пакеты полимерные для сбора, хранения и удаления отходов класса А в комплекте с замками-стяжками для герметизации и бирками для маркировки, размер 800 х 700 мм. Цвет белый | шт | 5 000 |
| 88 | Емкость-контейнер | одноразового использования для сбора острого инструментария класса Б, желтого цвета, снабжен специальной крышкой для бесконтактного снятия иглы со шприца. Емкость 0,5 литра. | шт | 2 000 |
| 89 | Пробирка | для забора проб крови - вакуумная, для гематологических исследований (ЭДТА-К3), 4 мл, 13х75мм, пластик | шт | 10000 |
| 90 | Пробирка | для забора проб крови - вакуумная, для биохимических, иммунологических исследований . Без наполнителя. Материал для исследования:сыворотка.Применение:гематология. Размер пробирок: 16Х100 Материал пробирки: Стекло Внутреннее покрытие пробирок: бионик иннер Стандартный объем образца: 9мл Рабочая температура: 0 С – 37 С Максимальное отклонение содержания вакуума: 10% Крышка - комбинированная: материал резиновой пробки - бромбутилкаучук, материал защитного колпачка – полипропилен. Цвет в соответствии с ISO 6710 – красный. В штативе № 100 шт., в коробке 10 штативов (1000 пробирок). Штатив из термоизолирующего материала. Гарантийный срок: Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев на момент приемки продукции по качеству и количеству. | шт | 10000 |
| 91 | Пробирка | для забора проб крови - вакуумная, для коагулогических исследований (свертываемость) .Наполнитель: 3,8% цитрат натрия, Стандартный объем 4,5 мл, цветовой код крышки - голубой. .Материал пробирки - пластик | шт | 3000 |
| 92 | Игла двусторонняя | для забора проб крови предназначена для безопасного взятия крови в вакуумные пробирки. Специальная стерильная игла с заточкой обоих концов, для использования с многоразовым иглодержателем.У иглы гибкий резиновый клапан над концом, обращенным к пробирке. Поверхность иглы, обращенная к пациенту, обработана силиконом. Размер иглы 21G *1 1/2. Диаметр иглы 0,8 мм. Длина иглы 38мм.В упаковке № 100 шт. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев на момент приемки продукции по качеству и количеству. | шт | 1000 |
| 93 | Игла двусторонняя | для забора проб крови предназначена для безопасного взятия крови в вакуумные пробирки. Специальная стерильная игла с заточкой обоих концов, для использования с многоразовым иглодержателем.У иглы гибкий резиновый клапан над концом, обращенным к пробирке. Поверхность иглы, обращенная к пациенту, обработана силиконом. Размер иглы 22G *1 1/2. Диаметр иглы 0,8 мм. Длина иглы 38мм.В упаковке № 100 шт. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев на момент приемки продукции по качеству и количеству. | шт | 1000 |
| 94 | Электрод одноразовый липкий | одноразовый липкий . Предназначен для холтеровского мониторирования F 55, в упаковке 30 | упак | 5 |
| 95 | Пинцет | однократного применения, в стерильной индивидуальной упаковке | шт | 1000 |
| 96 | Индикатор паровой стерилизации | внутренний на 120 градусов 45 минут, 1000 тестов | шт | 5 |
| 97 | Индикатор паровой стерилизации | внутренний на 132 градуса 20 минут, 500 тестов | шт | 20 |
| 98 | Индикатор паровой стерилизации | наружный на 132 градуса 20 минут, 500 тестов | шт | 20 |
| 99 | Индикатор воздушной стерилизации | 180 градусов 60 минут, в упаковке 500 тестов | шт | 20 |
| 100 | Химический индикатор контроля паровой стерилизации "Фарматест" или эквивалент | на 110 градуса 10 минут, в упаковке 500 тестов+ журнал | шт | 20 |
| 101 | Диаграммная бумага | для электрокардиографии . Размер 57/23мм | шт | 200 |
| 102 | Клеенка | Медицинская, подкладная, резинотканевая, однослойная. Изготавливается на тканевой основе шириной не менее 750мм. Имеет одностороннее резиновое покрытие; эластичная, водонепроницаемая, устойчива к многократной дезинфекции раствором хлорамина и стерилизации паром, длина рулона 45 м. | рул | 5 |
| 103 | Контейнер полимерный для сбора анализов | Пластиковая емкость объемом 100 мл, с винтовой крышкой | шт | 1000 |
| 104 | Пипетка глазная | Травмобезопасная, стеклянная, состоит из стеклянной части и комплектуется резиновым колпачком | шт | 2000 |

* Информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

Лот № 4

| Наименование товара | Расходные материалы для рентгенологии. |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование видов товара | Характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пленка медицинская рентгеновская для компьютерного томографа | Пленка для компьютерной томографии, размер 14/ 17 дюймов, в упаковке 125 листов. | упак | 10 |
| 2 | Пленка рентгеновская дентальная | Синечувствительная пленка, имеющая высокий контраст, незначительную вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность.Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению.Содержание серебра: 4,6 - 4,8 г/м3 . Хорошая адаптация к отечественным химикатам . Размер 3/4 см, в упаковке 100 листов. | упак | 10 |
| 3 | Пленка рентгеновская | Синечувствительная пленка, имеющая высокий контраст, незначительную вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность.Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению.Содержание серебра: 4,6 - 4,8 г/м3 . Хорошая адаптация к отечественным химикатам . Размер 13/18 см, в упаковке 100 листов | упак | 15 |
| 4 | Пленка рентгеновская | Синечувствительная пленка, имеющая высокий контраст, незначительную вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность.Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению.Содержание серебра: 4,6 - 4,8 г/м3 . Хорошая адаптация к отечественным химикатам . Размер 18/24 см, в упаковке 100 листов. | упак | 20 |
| 5 | Пленка рентгеновская | Синечувствительная пленка, имеющая высокий контраст, незначительную вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность.Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению.Содержание серебра: 4,6 - 4,8 г/м3 . Хорошая адаптация к отечественным химикатам . Размер 24/30 см, в упаковке 100 листов. | упак | 20 |
| 6 | Пленка рентгеновская | Синечувствительная пленка, имеющая высокий контраст, незначительную вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность.Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению.Содержание серебра: 4,6 - 4,8 г/м3 . Хорошая адаптация к отечественным химикатам . Размер 30/40 см, в упаковке 100 листов | упак | 15 |
| 7 | Пленка рентгеновская | Синечувствительная пленка, имеющая высокий контраст, незначительную вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность.Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению.Содержание серебра: 4,6 - 4,8 г/м3 . Хорошая адаптация к отечественным химикатам . Размер 35/35 см, в упаковке 100 листов. | упак | 10 |
| 8 | Пленка рентгеновская | Синечувствительная пленка, имеющая высокий контраст, незначительную вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность.Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению.Содержание серебра: 4,6 - 4,8 г/м3 . Хорошая адаптация к отечественным химикатам . Размер 15/40 см, в упаковке 100 листов. | упак | 10 |
| 9 | Проявитель Kodak X-Omat RP или эквивалент* | Концентрат проявителя для автоматической обработки пленки к проявочной машине Alphatek AX390SE . Упаковка : 2 емкости по 20 л. | упак | 4 |
| 10 | Фиксаж Kodak X-Omat LO или эквивалент* | Концентрат фиксажа для автоматической обработки пленки к проявочной машине Alphatek AX390SE . Упаковка : 2 емкости по 20 л. | упак | 4 |
| 11 | Стартер Kodak Starter или эквивалент* | Для автоматической проявочной машины Alphatek AX390SE . Упаковка : 6 пластиковых упаковок по 500 мл. | упак | 1 |
| 12 | Очиститель проявителя Kodak или эквивалент* | Концентрат очистителя для проявочной машинки Alphatek AX390SE | упак | 1 |
| 13 | Очиститель фиксажа Kodak или эквивалент* | Сухой очиститель фиксажа для проявочной машинки Alphatek AX390SE Kodak | упак | 1 |
| 14 | Проявитель | Проявитель сухой на 15 литров для ручной проявки рентгеновской плёнки. | упак | 30 |
| 15 | Восстановитель | Восстановитель сухой на 15 литров для ручной проявки рентгеновской плёнки. | упак | 30 |
| 16 | Фиксаж | Фиксаж сухой на 15 литров для ручной проявки рентгеновской плёнки. | упак | 30 |

* Информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

Лот № 5

| Наименование товара | Расходные материалы для травматологии. |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование видов товара | Характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спица | Для скелетного вытяжения, перьевая, трехгранная. Диаметр 1,5 мм длина 300 мм | шт | 500 |
| 2 | Спица | Для скелетного вытяжения ,перьевая, трехгранная. Диаметр 2,0 мм длина 300 мм | шт | 500 |
| 3 | Спица | Для скелетного вытяжения , перьевая, трехгранная. Диаметр 2,0 мм длина 300 мм с упорной площадкой | шт | 200 |
| 4 | Пластина | 1/3-трубчатая , фиксируемая винтами, 4 отверстия, L 49мм | шт | 20 |
| 5 | Гайка | комплектующие аппарата внешней фиксации по методике Г.А. Илизарова. Марка М6. Материал - нержавеющая сталь | шт | 500 |
| 6 | Коробка стерилизационная | Коробка стерилизационная круглая без фильтра предназначена для размещения в ней перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента и других предметов с целью стерилизации в паровых стерилизаторах и доставки к месту использования. КСК -12 , высота-160 мм, диаметр-340 мм, масса-1,8 кг, условный объем -12 л. | шт | 20 |
| 7 | Коробка стерилизационная | Коробка стерилизационная круглая без фильтра предназначена для размещения в ней перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента и других предметов с целью стерилизации в паровых стерилизаторах и доставки к месту использования. КСК - 18, высота- 195 мм, диаметр - 390 мм, масса - 5 кг, условный объем -18 куб. дм. | шт | 20 |
| 8 | Ложка. | двусторонняя тип Фолькмана. Длина 215 мм. Для выскабливания свищей | шт | 8 |

Лот № 6

| Наименование товара | Шовный материал |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование видов товара | Характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кетгут | адсорбирующийся стерильный 150см метрический 3 (3/0) в индивидуальной упаковке 12 штук | уп | 500 |
| 2 | Кетгут | абсорбирующийся стерильный 150 см, метрический 5( 1) в индивидуальной упаковке 12 штук | шт | 300 |
| 3 | Синтетический рассасывающийся шовный материал | плетеная фиолетовая нить из полиглактида 910,покрытая полиглактином 370 и стеаратом кальция. Размер 4-0 - 1,5 м в упаковке 12 штук | уп | 20 |
| 4 | Синтетический рассасывающийся стерильный шовный материал | плетеная фиолетовая нить из полиглактида 910,покрытая полиглактином 370 и стеаратом кальция. Размер 3-0 - 1,5 м в упаковке 12 штук | уп | 20 |
| 5 | Полипропелен | мононить синий. Размер 4/0 ( 1,5 метрический)75 см с автравматической иглой 3/8 0,3/12мм № 20 | уп | 10 |
| 6 | Полипропелен | мононить синий. Размер 6/0 ( 0,7 метрический)75 см с автравматической иглой 3D-0,3/13-6/0-Р упаковка № 20 | уп | 10 |
| 7 | Полипропелен | мононить синий. Размер 5/0, 75 см с автравматической иглой упаковка № 20 | уп | 10 |
| 8 | Полипропелен | мононить синий. Размер 3/0, 75 см с автравматической иглой упаковка № 20 | уп | 10 |
| 9 | Полипропелен | Размер 2/0, 75см с автравматической иглой, цвет синий. Упаковка 20 штук | уп | 10 |
| 10 | Полиэстер | плетеный белый. Размер 5/0(1,0 метрический) 45 см с атравматической иглой 3/8 0,35/9 упаковка № 15 | уп | 10 |

Лот № 7

| Наименование товара | Пломбировочный, расходный материал и инструментарий для стоматологии |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование видов товара | Характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотополимерный композит Филтек Супрема или эквивалент | Высокоэстетический универсальный нанокомпозитный пломбировочный материал. Профессиональный набор состоит из 12 шприцев по 4 гр. Цвет А2В; А4Д; А2В; А3В; А3,5В; С3В; В2В; А2Е; А3Е; В2Е; G; Y | набор | 3 |
| 2 | Пломбировочный материал Филтек Флоу или эквивалент | Композитный жидкотекучий материал светового отвереждения ( в упаковке 2 шприца по 2г. Цвет А 2 и А3) | уп | 15 |
| 3 | Фотополимерный композит Эстелайт Сигма Квик или эквивалент | Набор пломбировочного материала состоит из 6 шприцов по 3,8 гр Цвет A1, A2, A3, A3.5, OA2, OPA2; однокомпонентный самопротравливающийся адгезив Bond Force 1ml; шкала расцветки, микроапликаторы 25шт | набор | 3 |
| 4 | Пломбировочный материал химического отверждения. Карисма ППФ или эквивалент | Применяется в качестве материала для изготовления прокладок и реставрации в сочетании с адгезивом и светоотверждаемым бондингом . Состав набора: базовая паста 12 г, катализатор 12 г, бондинговая система 3мл+3мл, травящий гель 2,5 мл, аксессуары. | набор | 3 |
| 5 | Гель для протравки эмали "Травесил" или эквивалент. | Гель для протравления эмали и дентина. Состав: 37% фосфорной к-ты 3 шприца по 2,5 мл геля + 20 сменных канюль. | упак | 9 |
| 6 | Эндаметазон или эквивалент | Универсальное средство для пломбирования корневых каналов на основе дексаметазона. Набор состоит: порошок 14 г (Дексаметазон - 0,01 г, Ацетат гидрокортизона - 1,00 г, Триоксиметилен. - 2,20 г), жидкость 10 мл | уп | 6 |
| 7 | Стеклоиномерный цемент Фуджи I или эквивалент | Стеклоиномерный цемент химического отверждения для постоянного цементирования. Набор: порошок 35 г, жидкость 25 мл, аксесуары | уп | 3 |
| 8 | Адгезивная система 7 -го поколения Бонд ФОРС или эквивалент* | В упаковке : флакон 5 мл, акссесуары | уп | 6 |
| 9 | Сингл Бонд или эквивалент | Однокомпонентная адгезивная система V поколения с нанонаполнителем (Флакон 6 мл) | уп | 3 |
| 10 | Прокладочный и изолирующий материал Ионосит или эквивалент* | Светоотверждаемый, рентгеноконтрастный компомерный прокладочный материал. Шприц 0,33 грамма | шт | 72 |
| 11 | Безэвгенольная паста | Временный пломбировочный материал приготовлен на основе цинксульфатного цемента с добавлением отдушек и красителей. Форма выпуска: паста 50 г, цитрусовая | уп | 6 |
| 12 | Депульпин или эквивалент* | Средство для безболезненной девитализации и мумификации пульпы. Не содержит мышьяк. Состав: 1 гр. препарата содержит 480 мг параформальдегида, 380 мг .лидокаина гидрохлорида, 22 мг хлортимола, 54 мг нслкенола и 33 мг перубальзама. Шприц 3 гр | уп | 3 |
| 13 | Жидкость для антисептической обработки каналов | Является активным антисептиком местного действия; имеет выраженный бактерицидный и фунгицидный эффект; обладает местным анальгезирующим действием. Состав:дексаметазон; фенол; гваякол; формальдегид. Флакон 13 мл | уп | 6 |
| 14 | Кровоостанавливающий антисептический и анестезирующий компресс для альвеол | Для профилактики и лечения альвеолитов. Вносится в лунку удалённого зуба. Материал расфасован в баночки, содержащие 30 губок размером 1х1 см, пропитанные лечебным составом. Состав: эвгенол, йодоформ, тимол, лидокаин, кальция фосфат, прополис, основа - гемостатическая рассасывающаяся губка | уп | 20 |
| 15 | Эндогель или эквивалент | Гель содержит ЭДТА с пероксидом (10%) и в совместном применении с раствором гипохлорита натрия способствует пенообразованию в канале (активное выделение атомарного кислорода), удалению живой и некротизированной, а также инфицированной ткани пульпы, дентинных опилок, улучшает цвет и блеск зубов путем отбеливания.Шприц 3 гр | уп | 6 |
| 16 | Игла карпульная | Размер 0,4 х 34 мм в упаковке 100 шт | уп | 6 |
| 17 | Корневые иглы | В упаковке 500 штук | уп | 6 |
| 18 | Каналонаполнитель Лентуло или эквивалент | Инструмент для пломбирования корневого канала. Представляет собой спираль конической формы. Размер №1 (длина 25 мм) , в упаковке 4 шт | уп | 15 |
| 19 | Н – файлы | Ручной каналорасширитель, тип Н. Размер № 20, №25. В упаковке 6 штук. | уп | 40 |
| 20 | К-файлы | Ручной каналорасширитель, тип К. Размер № 20, №25. В упаковке 6 штук. | шт | 40 |
| 21 | Штифты гуттаперчивые | Для латеральной, вертикальной и горячей конденсации. Высокая рентгеноконтрастность. Материал: гомогенная, биосовместимая, натуральная гуттаперча. Размер № 20 - 6 уп, № 25 - 6 уп, ассорти ( с № 15 по № 40) - 6 уп. | уп | 18 |
| 22 | Наконечник для слюноотсоса | Автоклавируемый, для бесконтактной эвакуации жидкостей из полости рта. В упаковке 100 шт | уп | 21 |
| 23 | Штифты анкерные | Для предохранения зуба от дальнейшего разрушения, а так же для восстановления его функций. Набор ассорти в упаковке 120 штук и 2 ключа | набор | 3 |
| 24 | Штифты анкерные | Для предохранения зуба от дальнейшего разрушения, а так же для восстановления его функций. В упаковке 12 штук. Размер XL - 4,6 ; M -2,3,4; L -2,3,4 | уп | 80 |
| 25 | Наконечник прямой | марка НП -40. Наконечник стоматологический прямой разработан для закрепления режущих инструментов (боров, фрез, дискодержателей и т. п. ) и передачи им вращения от стоматологической бормашины . Крепление рабочего инструмента осуществляется поворотом переднего корпуса против часовой стрелки. | шт | 3 |
| 26 | Наконечник турбинный | марка НТС - 300 -05 М 4. Турбинные наконечники с фрикционной фиксацией бора предназначены для проведения терапевтических и ортопедических работ в стоматологии..Наконечник устойчив к стерилизации в автоклаве при температуре 132°С. | шт | 3 |
| 27 | Наконечник угловой | Микромоторный марки НУП-30М с фиксацией бора поворотной защелкой. Конструкция наконечника позволяет изменять положения головки инструмента при работе на труднодоступных участках. Число оборотов – 30 000 в минуту. Внешняя система охлаждения. Наконечник устойчив к стерилизации в автоклаве при температуре 132°С. | шт | 3 |
| 28 | Пульпоэкстракторы | инструмент в виде тонкого металлического стержня с острыми мелкими шипами, предназначенный дляудаления корневой пульпы зуба. В упаковке 500 шт | уп | 12 |
| 29 | Диски полировальные Соф-Лекс или эквивалент* | Стандартные гибкие контурирующие позволяют получать гладкие блестящие поверхности . Каждый набор состоит из 50 одноименных дисков. цвет оранжевые, диаметр 12,7; 9,5 мм. | уп | 12 |
| 30 | Диски полировальные Соф-Лекс или эквивалент* | Стандартные гибкие контурирующие позволяют получать гладкие блестящие поверхности . Каждый набор состоит из 50 одноименных дисков. Цвет - бордовые, диаметр 12,7; 9,5 мм | уп | 12 |
| 31 | Силиконовые полировальные головки | Предназначена для сглаживания базисной пластмассы. Абразивность средняя. Форма различная | шт | 100 |
| 32 | Гладилка серповидная | Предназначена для работы с композитными материалами и цементами.Изготовлена из нержавеющей стали. | шт | 20 |
| 33 | Зеркало стоматологическое с ручкой | Диаметр 19мм | шт | 20 |
| 34 | Матрицы металлические | Контурные перфорированные для маляров и премаляров. В упаковке 12 шт | уп | 6 |
| 35 | Боры алмазные турбинные | Стоматологические с алмазными головками предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях.. Вид : шарообразные малые и большие, цилиндрические, конусовидные | шт | 300 |
| 36 | Роторная группа | Запасная подшипниковая группа к турбинному наконечнику НТС 300 05 М4 | шт | 6 |
| 37 | Пластины сепарационные лавсановые | используют с целью исключения заполнения пломбировочным материалом межзубного промежутка и обеспечения правильного формирования контактной точки между зубами. Ширина 10 мм длина 100 мм, в упаковке 100 шт | уп | 6 |
| 38 | Боры | ТВС для прямого наконечника . Форма : шаровидные, фисурные, конусы | шт | 150 |
| 39 | Йодоформ | Порошок во флаконе 10 грамм | уп | 20 |
| 40 | Стекла для замешивания пломб | Пластина для замешивания стеклянная представляет собой шлифованое стекло размером 100х70 мм и толщиной 4 мм, глянцевое с одной стороны и матовое - с другой, без лунки. | шт | 30 |
| 41 | эндодотические иглы Эндонидл или эквивалент | Для подготовка корневых каналов к пломбированию путем промывания. Эндодонтические иглы с латеральной перфорацией 0,4х35мм, в упаковке 20 шт | упак | 8 |

* Информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

Лот № 8

| Наименование товара | Дезинфекционные средства |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование видов товара | Характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлорапин или эквивалент | для дезинфекции небольшгих по площади, а также труднодоступных поверхностей в помещениях, предметов обстановки, приборов, мед.оборудования при инфекциях бактериальной (вкл.туберкулез), вирусной (вкл.ВИЧ и гепатиты) и грибковой (кандидозыи дерматофити) экологии в ЛПУ Состав: бис (3-аминопропил) - додециламин , алкилдиметилбензиламмоний хлорид, пропанол-2 - , пропанол-1, вода. Форма выпуска: таблетки во флаконе 300 штук. | фл | 30 |
| 2 | Септоцид Р или эквивалент* | Кожный антисептик для гигиенической обработки рук мед.персонала, обработки рук хирургов, кожи операционного и инъекционного полей у пациентов. 100 г раствора содержит : этанол 68,23%; изопропанол 5,0%; бутандиол 0,115%. Форма выпуска: Флакон 1 л | фл | 100 |
| 3 | МультиДез (концентрат) или эквивалент | Предназначено для предстерилизационной очистки, дезинфекции высокого уровня и химической стерилизации. Срок годности рабочих растворов 28 суток. Срок годности концентрата 5 лет. Состав : действующее вещество : полигексаметиленгуанидина гидрохлорид 10% . Фасовка по 5 литров. | кан | 100 |
| 4 | МультиДез -Тефлекс или эквивалент | Предназначено для для поверхностей при однократном нанесении в течении 5 минут, не требует смывания. Дезинфекция воздуха - 15 минут. РН дезинфиктанта 7,0. Состав : действующее вещество : полигексаметиленгуанидина гидрохлорид 0,4% , неионогенные ПАВ и другие добавки. Не вызывает коррозии металлов. Фасовка по 0, 5 л флакон с распылителем. | фл | 120 |
| 5 | Амифлайн Плюс или эквивалент | для дезинфекции небольшгих по площади, а также труднодоступных поверхностей в помещениях, предметов обстановки, приборов, мед.оборудования при инфекциях бактериальной (вкл.туберкулез), вирусной (вкл.ВИЧ и гепатиты) и грибковой (кандидозыи дерматофити) этиологии в ЛПУ. Состав: бис (3-аминопропил) - додециламин , алкилдиметилбензиламмоний хлорид, пропанол-2 - , пропанол-1, вода. Форма выпуска : полимерная емкость с распыляющим устройством, объем 1 л. | фл | 200 |
| 6 | Аспирматик или эквивалент* | концентрат, для обеззараживания стоматологических отсасывающих систем. Состав :7,5 % диоктилдиметиламмония хлорида в качестве действующего вещества Во флаконе по 2 л | фл | 10 |
| 7 | Хлорапин или эквивалент | для дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-тех.оборудования, белья, посуды, предметов ухода за больными, изделий мед.назначения, для проведения генеральных уборок в ЛПУ, инфекционных очагах. Состав: ДВ - натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (Nа-соль ДХИЦК) 87% Форма выпуска гранулы, во флаконе 1 кг | уп | 30 |
| 8 | Ника Экстра М или эквивалент | для предстерилизационной очистки, и дезинфекции. Состав : алкилдеметилбензил-аммонийхлорид - 3,5-4,5%, а также компоненты обеспечивающие моющее действие. Во флаконе 1литр | фл | 200 |
| 9 | Хлорная известь | для дезинфекции лабораторных отходов. Состав : смесь гипохлорита, хлорида и гидроксида кальция Форма выпуска порошок, в мешке 21 кг фасованный по 1,5 кг в пакеты | мешок | 2 |

* Информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует

Лот № 9

| Наименование товара | Химические реактивы , изделия медицинского назначения и расходный материал для лаборатории |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование видов товара | Характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для определения общего холестерина | Набор для количественного определения общего холестерина в сыворотке, ферментативно-колориметрический метод. Состав:буфер рн-6,9-90мл.фенол-26ммоль/л,пероксидаза,холинэстераза.стандарт холестерин-5,17ммоль/ л 10х20мл (400/1000опр) | наб | 30 |
| 2 | Нормальная контрольная сыворотка - спинтрол N или эквивалент | Контрольная сыворотка (человека) с нормальными значениями. Для контроля правильности и воспроизводимости в клинических лабораториях Состав:лиофилизированнык сыворотки,приготовленные из сыворотки человека.( 1 набор-4 фл х 5 мл) | наб | 5 |
| 3 | Патологическая контрольная сыворотка- спинтрол N(P) или эквивалент | Контрольная сыворотка (человека) с патологическими значениями. Для контроля правильности и воспроизводимости в клинических лабораториях Состав:лиофилизированные сыворотки,приготовленные из сыворотки человека.( 1 набор 4 флх5мл) | наб | 5 |
| 4 | Набор для определения мочевины | Набор для прямого колориметрическиго определения мочевины в сыворотке и плазме по Бертелоту.Состав набора:Реактив-1:фосфат- буфер рн-6,7 эдта,салицилат натрия,нитропруссид натрия,гидроксид натрия.Реактив-2:гипохлорит натрия,гидроксид натрия Реактив-3:уреаза..Стандарт мочевина-8,33ммоль/л.10х50мл (1000/2500 опр) | наб | 30 |
| 5 | Набор для определения Аспартатаминотрансферазы | УФ-кинетическим методом (метод измерения в ультрафиолете по рекомендации МФКХ) Состав:Реагент-1:трис-буфер(рн7,8)Реагент-2 таблетки с :L-аспартат,NADH,ЛДГ,МДГ,а-оксоглюторат.10х50 опр. мл(300/750опр.) | наб | 15 |
| 6 | Набор для определения Аланинаминотрансферазы | УФ-кинетическим методом (метод измерения в ультрафиолете по рекомендации МФКХ) Состав:Реаг.1-трис-буфер(рн7,8).Реаг.2Таблетки с L-аланин NADH, ЛДГ,а-оксоглюторат 10х50 мл (300/750 опр.) | наб | 15 |
| 7 | Набор для определения креатинина | Для количественного определения креатинина в сыворотке кинетическим методом Яффе без депротеинизации.Состав наб:Реагент-1-пикриновая кислота.Реагент-2:гидроксид натрия Стандарт креатинин-176,8 мкмоль/л.2х150мл(600/1500опр). | наб | 12 |
| 8 | Набор для определения общего белка | Для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке биуретовым методом.Состав набора:Реагент-1: биуретовый реагент.Стандарт общего белка-70 г/л.2х250мл(100/2500опр). | наб | 15 |
| 9 | Набор для количественного определения липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | Состав набора: Реагент А-осаждающий реагент. Реагент В(не входит в набор)-реагент для определения холестерина.4х5 мл(200опр). | наб | 2 |
| 10 | Набор для кинетического определения фосфатазы в сыворотке крови | Состав наб:Реагент-1-буфер.Реагент-2-субстрат.20х3 мл(120/300опр). | наб | 2 |
| 11 | Мочевая кислота | Набор для определения мочевой кислоты ферментативным методом (уриказа).Состав набора:Реаг.1-буфер.Реаг.-2:ферментативный.Стандарт-раствор мочевой кислоты-357 мкмоль/л.10х20мл (400/1000 опр.) | наб | 2 |
| 12 | Гликозилированный гемоглобин | Набор для определения HbA1c, DCA2000. 1 набор- 10опр.-10 реагент-картриджей. | наб | 10 |
| 13 | Набор для иммунноферментного определения гормона роста. | Набор реагентов для иммунноферментного определения гормона роста (ГР)в сыворотке крови.Состав наб:планшет96-луночный полистироловый,калибровочные пробы,контрольная сыворотка,конъюгат,раствор субстрата тетраметилбензидина,концентрат отмывочного буфера,стоп-реагент. | наб | 1 |
| 14 | Плазма контрольная патологическая аттестована по 4 параметрам | Плазма контрольная патологическая аттестована по 4 параметрам системы гемостаза в патологической области: по протромбиновому времени, АЧТВ, тромбиновому времени и фибриногену. Состав наб: лиофилизированная контрольная плазма с патологическими параметрами.Ренам или эквивалент1наб-5 флак.. | наб | 5 |
| 15 | Кардиолипиновый антиген для РМП. | Набор д/диагностики сифилиса в плазме или инактивированной сыворотке крови в реакции микропреципитации(РМП).Состав:Реагент-1:антиген кардиолипиновый.Реагент-2:раствор холин-хлорида в 0,9%р-рехлористого натрия. 1наб-1000опр. | наб | 10 |
| 16 | "Глюкоза-ФКД" или эквивалент | Набор реагентов для фотометрического определения содержания глюкозы в сыворотке или плазме крови ферментативным методом 1000 мл Состав наб:ферментно-хромогенная смесь,таблетк.Антикоагулянт-таблетка.Калибратор-10ммоль/л.Методика.Упаковка-10 наборов. | Упак. | 25 |
| 17 | Эритротест-Цоликлон анти-А или эквивалент | Набор для определения групп крови человека системы АВО в прямой реакции гемагглютинации.Состав наб:моноклональные анти-А и анти-В антитела,консервант-азид натрия-0,1%. 1наб.-10флак.по 10мл | Наб. | 10 |
| 18 | Эритротест-Цоликлон анти-А1(лейин) или эквивалент | Набор для определения групп крови человека системы АВО в прямой реакции гемагглютинации. 1 флакон- 5 мл | фл | 5 |
| 19 | Эритротест-Цоликлон анти-В или эквивалент | Набор для определения групп крови человека системы АВО в прямой реакции гемагглютинации.Состав: моноклональные анти-А и анти_В антитела,стабилизатор-азид натрия 0,1%.1наб.-10 флак. по 10мл. | Наб. | 10 |
| 20 | Эритротест-Цоликлон анти-Д супер IgМ или эквивалент | Набор для выявления Д антигена системы резус на эритроцитах человека.Состав:моноклональные человеческие анти-Д антитела,консервант-азид натрия-0,1%.1набор-10 флаконов по 10 мл. | Наб. | 15 |
| 21 | Набор реагентов для определения АЧТВ | АЧТВ-тест , на основе лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты. Возможность работы ручным методом и на всех типах коа-гулометров. Чувствителен к дефициту факторов внутреннего пути свертывания, гепарину и волча-ночному антикоагулянту. Состав набора: АЧТВ-реагент (4мл) – 7фл., СaCl2 (10мл) – 3 фл. 280-560 опр. | наб | 5 |
| 22 | Плазма контрольная с нормальным уровнем системы гемостаза. | Плазма контрольная с нормальным уровнем системы гемостаза. Аттестована по 4 параметрам: протромбиновому времени,АЧТВ,тромбиновому времени,фибриногену.Состав набора:лиофилизированная плазма с нормальными параметрами системы гемостаза-пулированная,стабилизирована и лиофильно высушена.Ренам или эквивалент.1наб.-5 флакон. | Наб. | 5 |
| 23 | Ренампластин аттестованная по МИЧ | Ренампластин – тромбопластин из головного мозга кролика. Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь с СaCl2, аттестованная по МИЧ (1.1-1.2). Для определения МНО, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме. Контроль за лечением непрямыми антикоагулянтами. (1фл. – 40-80 опр.). | фл | 15 |
| 24 | Набор реагентов для определения содержания фибриногена | Фибриноген-тест – для определения содержания фибриногена. Предназначен для работы на механических коагулометрах. Состав набора: тромбин (2мл) – 8 фл., имидазоловый буфер (5мл) – 1 фл., плазма-калибратор (1мл) – 1 фл.160-320 опр. | наб | 2 |
| 25 | Ренампластин ПГ-5/1 или эквивалент | Набор для определения протромбинового времени в плазме крови Состав наб: тромбопластин -кальциевый реагент, очищенный экстракт мозга кроликов, водорастворимый, аттестованный по МИЧ (1.1 – 1.3), для определения протромбинового времени, протромбина по Квику, протромбинового индекса, МНО в плазме. 1Наб .-10 флаконов. | наб | 20 |
| 26 | Промывающий раствор для гематологического анализатора | Промывающий раствор для гематологического анализатора Микрос 60 1 л. Состав: основа-физиологический раствор. | уп | 10 |
| 27 | Лизирующий раствор для гематологического анализатора | Лизирующий раствор для гематологического анализатора Микрос 60, 1л | уп | 15 |
| 28 | Изотонический разбавитель для гематологического анализатора | Изотонический разбавитель для гематологического анализатора Микрос 60 | уп | 5 |
| 29 | Вектогеп В- НВs-антиген-стрип или эквивалент | Набор для определения НВs-антиген-стрип Тест-система для иммуноферментного определения HBs-антигена (стрип) комплект 3. Состав:планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к НвsAg,контрольные образцы раствор для разведения конъюгата,,конъюгат,концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином,ТМБ,стоп-реагент,пленка для заклеивания планшета,ванночки для реагентов,наконечники для пипетки. | наб | 5 |
| 30 | БЕСТ анти-ВГС или эквивалент | Набор для определения HСV-антигена (стрип)Тест-система для иммуноферментного определения HСV-антигена (стрип), комплект 2. Состав: планшет разборный с иммобилизированными рекомбинантными антигенами ВГС,положительный и отрицательный контрольные образцы,инактивированные,конъюгат,раствор для разведения сывороток,раствор для разведения конъюгата,раствор для предварительного разведения,концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином,субстратный буферный раствор,ТМБ,стоп-реагент. | наб | 5 |
| 31 | ГонадотропинИФА-ЛГ или эквивалент | Набор для определения лютеинизирующего гормона методом ИФА Тест-система для определения лютеинизирующего гормона в сыворотке крови человека. Состав:планшет 96 луночный полистироловый с иммобилизир. Моноклональными антителами к ЛГ,калибровочные пробы,контрольная сыворотка,конъюгат анти ЛГ-пероксидаза,концентрат буферной промывки,раствор ТМБ,стоп-реагент. | наб | 3 |
| 32 | Гонадотропин ИФА-ФСГ или эквивалент | Набор для определения фолликулостимулирующего гормона методом ИФА Тест-система для иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека. Состав:планшет полистироловый 96 луночный,с иммобилизированными антителами к ФСГ,калибровочные пробы, контрольная сыворотка,конъюгат антиФСГ-пероксидаза, ,концентрат для промывки,раствор ТМБ,стоп-реагент. | наб | 3 |
| 33 | ИФА-пролактин-01 или эквивалент | Набор для определения пролактина методом ИФА Тест-система для иммуноферментного определения пролактина в сыв. Крови методом ИФА. Состав набора: с моноклональными антителами к пролактину,калибровочные пробы,контрольная сыворотка,конъюгат Е,буфер Р,раствор ТМБ,стоп-реагент,пластиковый пакет с замком. | наб | 10 |
| 34 | СтероидИФА-кортизол -01 или эквивалент | Набор для определения кортизола методом ИФА Тест-система для иммуноферментного определения кортизола в сыворотке крови человека. Состав:стрипы с моноклональными антителами к кортизолу,калибровочные пробы,контрольная сыворотка,конъюгат Е,буфер Р,раствор ТМБ,стоп-реагент,пластиковый пакет с замком. Алкор Био. | наб | 10 |
| 35 | СтероидИФА-тестостерон -01 или эквивалент | Набор для определения тестостерона методом ИФА Тест-система для иммуноферментного определения тестостерона в сыворотке крови человека. Состав:стрипы с иммобилизированными антителами к тестостерону,калибровочные пробы,контрольная сыворотка,конъюгат Е,буфер Р,раствор ТМБ,стоп-реагент,пластиковый пакет с замком. | наб | 5 |
| 36 | ТироидИФА – атТПО или эквивалент | Набор для определения антител к тиреоидной пероксидазе методом ИФА Тест-система для иммуноферментного определения антител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови. Состав набора:стрипы с иммобилизированной ТПО,калибровочные пробы,контрольная сыворотка,конъюгат Е,буфер А,буфер Д,буфер Р,раствор ТМБ,стоп-реагент,пластиковый пакет с замком. | наб | 10 |
| 37 | ТироидИФА – тироксин-01 или эквивалент | Набор для определения тироида методом ИФА Тест-система для определения тироксина общего в сыворотке крови человека. Состав:стрипы с моноклональными антителами к тироксину,калибровочные пробы,контрольная сыворотка,конъюгат Е,АНС-Т4,буфер Р,раствор Тмб,стоп-реагент,пластиковый пакет с замком. | наб | 3 |
| 38 | ТироидИФА - свободный Т 4 или эквивалент | Набор для определения тироида методом ИФА Тест-система для иммуноферментного определения тироксина свободного в сыворотке крови. Состав наб:стрипы с моноклональными антителами к тироксину,калибровочные пробы,контрольная сыворотка,конъюгат Е,буфер Р,раствор ТМБ,стоп -реагент,пластиковый пакет с замком. | наб | 20 |
| 39 | ТироидИФА – трийодтиронин- 01 или эквивалент | Набор для определения тироида методом ИФА . Тест-система для иммуноферментного определения трийодтиронина в сыворотке крови.Состав:стрипы с моноклональными антителами к трийодтиронину,калибровочные пробы,контрольная сыворотка,конъюгат Е,АНС-Т3,буфер Р,раствор ТМБ,стоп-реагент,пластиковый пакет с замком. | наб | 10 |
| 40 | ТироидИФА – ТТГ-1 или эквивалент | Набор для определения тироида методом ИФА. Тест-система для иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека.Состав набора: стрипы с моноклональными антителами к ТТГ,калибровочные пробы,контрольная сыворотка,конъюгат Е,буфер Д,раствор ТМБ,стоп-реагент,пластиковый пакет с замком. | наб | 10 |
| 41 | Сыворотка диагностическая к С-реактивному белку | Сыворотка диагностическая к С-реактивному белку сухая с капиллярами Набор для обнаружения СРБ в сыв.крови с помощью реакции преципитации в капилляре.Состав набора:1.Сыворотка диагностическая к С-реактивному белку.2.Капилляры. | уп | 20 |
| 42 | Контрольная кровь 10 параметров 2х уровней . Госпитекс диагностикс или эквивалент | Контрольная кровь для гематологических анализаторов 10 параметров ( норма и патология) 6*2,5 мл 1 уп -(4-Normal,1-Low,1High | уп | 2 |
| 43 | Билирубин -12-Витал или эквивалент | Набор реагентов для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови унифицированным методом Ендрассика-Грофа. Состав:кофеиновый реагент,сульфаниловая кислота,натрия нитрит,физиологический раствор,калибратор билирубин-171 мкмоль/л.(138+138опр) | Наб. | 5 |
| 44 | Латексный тест для определения ревматоидного фактора | В реакции агглютинации латекса.Состав:РФ-латексный реагент,физ.раствор,контрольные образцы-положительный и отрицательный. 250 опр. | Наб. | 4 |
| 45 | Набор для определения белка Биоскан-Белок или эквивалент | Полоски для определения в моче белка 100 шт/уп.предназначены для экспресс-анализа содержания белка (альбумина) в моче человека. Диапазон определяемых концентраций белка в моче составляет 0,1 — 5 г/л. Цветовая шкала для определения белка содержит пять цветовых полей, соответствующих концентрациям белка 0; 0,1; 0,3; 1 и 5 г/л. Шкала откалибрована с использованием соответствующих контрольных растворов человеческого сывороточного альбумина. Время анализа составляет 1 минуту. Индикаторный элемент содержит кислый буфер и специфический индикатор, который в присутствии белка изменяет цвет от желтого до зеленовато-синего. | уп | 25 |
| 46 | Набор для определения глюкозы Биоскан-глюкоза или эквивалент | Полоски для определения в моче глюкозы 100 шт/уп. предназначены для экспресс-анализа содержания глюкозы в моче человека. Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче составляет 0,1 — 2,0%. Цветовая шкала на этикетке содержит пять цветовых полей, соответствующих концентрациям глюкозы 0; 0,1; 0,5; 1,0 и 2,0 %. Время анализа составляет 2 минуты. Полоски специфичны по отношению к глюкозе. Индикаторный элемент содержит ферменты глюкозооксидазу и пероксидазу, а также хромогенную систему, которая в присутствии глюкозы окисляется с образованием продуктов зеленого цвета. | уп | 50 |
| 47 | Набор для определения кетонов Биоскан-Кетоны или эквивалент | Полоски для определения в моче кетонов 100 шт/уп. предназначены для экспресс-анализа содержания кетонов в моче человека. Диапазон определяемых концентраций кетонов (в виде ацетоуксусной кислоты) в моче составляет 0,5 — 10 ммоль/л (5 — 100 мг/100 мл). Цветовая шкала для определения кетонов содержит пять цветовых полей, соответствующих концентрациям ацетоуксусной кислоты 0; 0,5; 1; 4 и 10 ммоль/л (соответственно 0; 5; 10; 40 и 100 мг/100 мл). Время анализа составляет 2 минуты. Работа индикаторного элемента полосок основана на хорошо известной специфической реакции двух кетонов — ацетоуксусной кислоты и ацетона — с нитропруссидом натрия в щелочной среде (реакция Легаля). В результате этой реакции индикаторный элемент полоски окрашивается в фиолетовый цвет, интенсивность которого возрастает с увеличением содержания кетонов в моче. | уп | 50 |
| 48 | Набор для определения алкосткан Биоскан-алкосткан или эквивалент | Полоски для определения в моче алкоголя 100 шт/уп. предназначен для визуального (по цветовой шкале) экспресс-анализа содержания алкоголя (этанола) в слюне человека. Принцип действия индикаторов основан на строго специфическом ферментативном окислении этанола, сопровождающимся образованием пероксида водорода, который вызывает стехиометрическое образование окрашенного хромогена. Интенсивность окраски пропорциональна количеству имеющегося в пробе этанола. Диапазон определяемых концентраций этанола составляет 0,01 — 0,10%. Цветовая шкала на этикетке содержит четыре цветовых поля, соответствующих концентрациям этанола 0; 0,01; 0,03 и 0,10%. Время анализа составляет 3 минуты. | уп | 100 |
| 49 | Тест -полоски для исследования мочи Микраль –тест или эквивалент * | Полоски для анализатора "Клинитек 500" для полуколичественного и качественного определения в моче 11 параметров.Состав: реагенты для определения в моче глюкозы,билирубина,кетонов,удельного веса,крови,рн,белка,уробилиногена,нитритов,лейкоцитов,аскорбиновой кислоты,нанесенные на реагентные зоны твердой пластиковой полоски. 100 шт/уп. | уп | 300 |
| 50 | Краситель Азур-Эозин по Романовскому | Краситель представляет собой 0,76% раствор сухого красителя азур-эозин по Романовскому (Гимза азур-эозин метиленовый синий) в смеси метанола и глицерина (1:1) - 1 флакон (1 л). | Фл | 10 |
| 51 | Раствор для окраски ретикулоцитов. | Состав:раствор бриллиантового крезилового синего.( 1 флакон- 1000опр.,50мл) | фл. | 2 |
| 52 | Желатин 10% | Раствор желатина 10%, д/опр.неполных резус-антител в крови. 1 уп..-10амп х10мл. | уп | 2 |
| 53 | Набор реагентов для окраски мазков по Граму (с фуксином) | Набор реагентов для окраски микроорганизмов по Граму(с фуксином). Состав набора:карболовый раствор генцианвиолета,раствор Люголя,Фуксин Циля..1наб. рассчитана на 100 предметных стекол | Наб. | 1 |
| 54 | Набор реагентов для клинического анализа кала. | Набор для анализа кала.Состав:бензидин,уксусная кислота 50%,гидроперит,уксусная кислота 30%,уксуснокислый цинк,реактив Фуше,раствор судана 3,глицерин,метиленовый синий.1 набор-500 опр. | Наб. | 2 |
| 55 | Набор реагентов для клинического анализа спинномозговой жидкости (ликвора). | Набор для анализа спинномозговой жидкости (ликвора)Состав:реактив Самсона,фенол,кислота сульфосалициловая 2-водная,натрий сернокислый,калибровочный раствор общего белка,аммоний сернокислый. 1 набор-150опр | Наб. | 2 |
| 56 | Набор реагентов для клинического анализа мокроты. | Набор для анализа мокроты,.Состав:карболовый фуксин Циля,солянокислый спирт (концентрат),метиленовый синий,калий железистосинеродистый,кислота соляная-5%,эозин-метиленовый синий по Май-Грюнвальду,азур-зозин по романовскому,фосфатный буфер. 1 набор-250опр. | Наб. | 3 |
| 57 | Калий фосфат 1-замещенный, (дигидрофосфат) | Калий дигидроортофосфат (калий фосфорнокислый однозамещенный) для медицинской Расфасован в пластиковую тару весом 1 кг | кг | 5 |
| 58 | Спинтрол калибратор или эквивалент | калибратор с известными значениями компонентов для калибровки биохимических тестов для автоматических анализаторов.Состав: лиофилизированный калибратор,приготовленный из бычьей крови для точности и правильности и для использования в качестве стандарта.1 наб- 10флак.по 5 мл | Наб. | 1 |
| 59 | Смесь реагентов | для приготовления забуференной воды с РН 6,8 – 7,2 Состав: смесь реактивов-Буфер рН=6.8-7.2 фосф. 20-ти кратн. конц-т д/гематологии 1 флакон- 250мл. | фл | 5 |
| 60 | Тест-полоски для определения сахара в крови. | Тест-полоски для глюкометра Элта Сателлит,для количественного определения глюкозы в крови или плазме.Состав набора:1 тубус с электрохимической тест-полоской,инструкция-вкладыш.1наб.- 50 шт. | наб | 40 |
| 61 | Тест-полоски для определения сахара крови. | тест полоски для глюкометра "AccuChek Activ" предназначенные для количественного определения глюкозы в крови или плазме.Состав:1 тубус с тест-полоской и 1 этикетка с цветовой шкалой,таблицей концентраций и номером кода.,1 кодовая пластинка,1 инструкция-вкладыш. 1 наб.-50 шт | наб | 100 |
| 62 | Тест-полоски для определения сахара крови. | Тест полоски к глюкометру "Оne thouch ultra".Состав реактивов:тест-полоска содержит:глюкозооксидазу,феррицианид. 1 наб- 50 шт. | наб | 100 |
| 63 | ОнкоИФА-общий ПСА или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего простат-специфического антигена в сыв.крови. Состав:планшет полистироловый 96 луночный с иммобилизированными антителами к ПСА,калибровочные пробы,контрольная сыворотка,конъюгат Е,буфер Д,раствор Тмб,буфер Р,стоп-реагент. | Наб. | 15 |
| 64 | Кислота серная концентрированная | Кислота серная концентрированная 93,6% ОСЧ. | кг | 1 |
| 65 | Набор контрольных растворов белков мочи, глюкозы и рН «БМ-Контроль+» или эквивалент | Предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения в моче белков, глюкозы, рН . Состав набора : 8 флаконов контрольных растворов белков мочи и глюкозы 4 флакона- уровень № 1 и 4 флакона – уровень № 2. Контрольные растворы расфасованы в стеклянные флаконы по 10,0 мл. | наб | 2 |
| 66 | Калий углекислый безводный | Состав: калий углекислый безводный. | кг | 0,5 |
| 67 | Тест-полоски Акку-Чек Микраль-Тест II или эквивалент* для определения микроальбумина в моче | Тест полоски для определения микроальбуминов в моче 1 наб.-50 шт. Тест полоски предназначены для определения микроальбуминурии при ранней стадии нефропатии у больных сахарным диабетом и гипертонией 1 тест- полоска содержит на 1 кв. см : моноклональные антитела к человеческому альбумину, меченные коллоидным золотом : 6 мкг, иммобилизированный альбумин : 9,5 мкг. | наб | 20 |
| 68 | Набор реагентов для определения ассоциированных с сифилисом реагиновых антител «Люис – тест» или эквивалент | Состав набора: КА(кардиолипиновый антиген),К+(положительный контрольный образец.1 набор-500 опр. | наб | 10 |
| 69 | Термобумага | термобумага размер 110 мм, для анализатора глюкозы крови Biosen G- line + | шт | 15 |
| 70 | Контрольный раствор для глюкозы и лактата «Редикон-норма» или эквивалент | Контрольный раствор (25 / 1 мл) для анализатора глюкозы крови Biosen G- line + | уп | 1 |
| 71 | Контрольный раствор редиконпат для глюкозы и лактата | Контрольный раствор (25 / 1 мл) для анализатора глюкозы крови Biosen G- line + | уп | 1 |
| 72 | Чип сенсор Глюкоза II типа | для анализатора глюкозы крови Biosen G- line + | шт | 1 |
| 73 | Раствор глюкоза лактат гемолизирующий | с капиллярами 20 мкл. В микропробирках, упак 1000 шт | уп | 10 |
| 74 | Моющий раствор, депротенизатор | для анализатора глюкозы крови Biosen G- line + | уп | 1 |
| 75 | Растовр глюкоза/лактат системный 0,5л | для анализатора глюкозы крови Biosen G- line + | фл | 10 |
| 76 | Дезинфицирующий растовор | для анализатора глюкозы крови Biosen G- line + | уп | 1 |
| 77 | Набор для количественного определения триглицеридов в сыворотке крови методом ИФА | Состав набора:Реагент-1-буфер рн7,5,хлорфенол.Реагент-2:липаза,глицеролкиназа,глицерол-фосфат оксидаза,пероксидаза,4 аминофеназон,АТФ.Стандарт-триглицериды-2,28ммоль/л 10х20 мл(400/1000опр). | наб | 5 |
| 78 | Набор для определения активности альфа амилазы в сыворотке крови | жидкий -кинетический метод исследования с использованием хлор-нитрофенол-а-Д-мальтотриозида.Состав наб:МЕS буфер рн6,0 2-хлор-4-нитрофенил-а-Д-мальтотриозид,хлорид натрия,ацетат кальция,тиоционат калия,азид натрия.2х60 мл(240/600 опр). | наб | 2 |
| 79 | Набор для определения гаммаглутамилтрансаминаза | кинетический колорометрический метод для количественного определения в сыворотке. Состав наб:Реагент-1:трис-буфер( рн8,25)Реагент-2:таблетки-глицилглицин,L-гамма-глутамил-3-карбокси-р-нитроанилид.20х2 мл(80/200 опр). | наб | 1 |
| 80 | Набор для количественного определения магния в сыворотке . | колорометрический тест. Состав набора:Реагент-1-буфер.Реагент-2-калмагит.Стандарт-раствор магния 0,824ммоль/л.2х150 мл (600/1500опр). | наб | 1 |
| 81 | Набор для количественного колорометрического определения хлоридов с использованием тиоцианата. | Состав набора:Реагент-1:тиоцинат ртути (11),нитрат железа (111), азотная кислота.Стандарт-125 ммоль/л2х150мл ( 600/1500 опр) | наб | 1 |
| 82 | Набор для определения лактатдегидрогеназ | кинетический УФ- тест лактатдегидрогеназа .Состав набора:Реагент-1:трис-буфер рн7,5.Реагент-2:пируват-таблетки.20х3 мл(50/125 опр) | наб | 1 |
| 83 | Тимоловая проба | предназначен для контроля за изменением устойчивости белков плазмы крови при заболеваниях печени. Состав: концентрат тимола - 3 флакона, раствор серной кислоты 10 мл - 1 флакон, раствор хлорида бария 5 мл - 1 флакон | наб | 1 |
| 84 | Набор для колориметрического определения кальция с О - крезолфталетном. | Состав набора:Реагент-1:этаноламиновый буфер.Реагент-2:цветной реагент(капельница)-крезолфталеиновый комплекс.Стандарт кальция-2,5 ммоль/л.2х150 мл (600/1500 опр). | наб | 3 |
| 85 | Фосфор UVили эквивалент | набор для количественного определения в сыворотке.Состав набора:Реагент-1:серная кислота,аммония молибдат,детергент.Стандарт-фосфор(раствор)-1,62ммоль/л.2х150мл9600/1500опр). | наб | 2 |
| 86 | Тест полоски для определения гемоглобина в моче Гемофан или эквивалент | Зона индикации содержит стабилизированную органическую гидроперекись, кислотный буфер и хромоген, который в присутствии гемоглобина окисляется гидроперекисью с образованием продуктов окрашенных в интенсивный синий цвет. 1 уп.-50 шт. | уп | 20 |
| 87 | Контрольная кровь Para 12 Extend или эквивалент. | на 22 параметра. Состав набора: 3 флакончика по 2,5мл нижнего, среднего и высокого уровней. | наб | 2 |
| 88 | Универсальные индикаторные бумаги рН 0-12. | для определения pH жидкостей представляет собой бумажные полоски с нанесенными на них индикаторами, изменяющими свой цвет в зависимости от pH среды. 1 уп.-100 шт. | уп | 10 |
| 89 | Набор реагентов для диагностики сифилиса (сыворотка контрольная отрицательная) | жидкие сыворотки крови кролика ,не содержащий антитела к Treponema pallidum для контроля правильности постановки РСК и РМП. Состав:СК кролика - отрицательная. 1 наб.-10 флак.по 1 мл.Эколаб или эквивалент .Комплект № 2/3 | Наб. | 10 |
| 90 | Набор реагентов для диагностики сифилиса (сыворотка контрольная положительная) | жидкие сыворотки крови кролика,содержащие антитела к Treponema pallidum для контроля правильности постановки РСК и РМП. Состав- сыворотки контрольные крови кролика :СК+ положительные. 1 наб.-10 флак.по 1мл. Комплект №1/1 | Наб. | 10 |
| 91 | Набор реагентов для диагностики сифилиса (Сыворотка контрольная слабоположительная). | жидкие сыворотки крови кролика,содержащие антитела к Trep.pal. Для котроля правильности постановки РСК и РМП.Состав:-сыворотки контрольные из крови кролика:СК+ слабо полож. 1 наб.-10 флаконов по 1мл..Комплект №1/2. | Наб. | 10 |
| 92 | Кассета для определения натрия, калия, хлора для анализатора Опти Лион | Одноразовая кассета .Упаковка № 25 | уп | 300 |
| 93 | Набор для определения креатинкиназы УФ- кинетическим методом | Состав набора: реагент-1: буфер.реагент-2:АДФ,АМФ,НАДФ,гексокиназа,глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа,диаденозин-5-фосфат.Реагент-3 стартовый.Реагент-4:буфер для стартового реагента. 20х2,5мл (100/200опр). | уп | 5 |
| 94 | Набор для количественного определения активности МВ-фракции креатинкиназы в сыворотке. | Состав набора :Реагент-1: буфер.Реагент-2антитела к М-субъединице,АДФ,АМФ,НАДФ,глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа,N-ацетилцистеин,креатин-фосфат,диаденозин-5-фосфат.6х25мл (30/75 опр). | уп | 5 |
| 95 | Креатинкиназа, МВ-фракция. Контрольная сыворотка, 4х3мл | Набор контрольной сыворотки (человека) с известными значениями общей креатинкиназы и сердечной фракции креатинкиназы. Для контроля правильности и воспроизводимости в клинических лабораториях. Состав: лиофилизированная сыворотка,приготовленная из сыворотки человека.4х3мл | уп | 5 |
| 96 | Набор для кинетического УФ-теста лактатдегидрогеназы. | Состав набора : Реагент-1-трис-буфер рн-7,5.Реагент-2 таблетки:пируват,NAДН. 20Х30мл (50х125опр). | уп | 5 |
| 97 | Очищающая жидкость | (на 800 промывок) предназначен для очистки анализатора от белка, липидов и других компонентов сыворотки крови. Поставляется в пластиковой упаковке. В уп. - 4 шт. стеклянных флакона очищающей жидкости. | уп | 1 |
| 98 | Буферная смесь | предназначена для приготовления буферного раствора pH 7,3. Поставляется в пластиковой упаковке. В уп. - 4 шт. стеклянных флакона с буферной смесью. Вид смеси - сухой порошок белого цвета, для приготовления 1 литра рабочего буферного раствора. Растворять порошок только дистиллированной водой | фл | 5 |
| 99 | Калибратор | 10 ммоль/л предназначен для калибровки анализатора. Поставляется в пластиковой упаковке. В уп. - 4 шт. стеклянных флакона с калибровочным раствором глюкозы. | уп | 2 |
| 100 | Набор для определения онко СА-125 иммунноферментным методом, «Алкор – био» или эквивалент | Состав:планшет96 луночный полистироловый,калибровочные пробы,контрольная сыворотка,конъюгат,расрвор субстрата тетраметилбензидина,концентрат отмывочного буфера,стоп-реагент. | наб | 10 |
| 101 | Набор контрольных материалов для контроля качества количественных методов клинических лабораторных исследований «ПолиКМ-онко» или эквивалент | Набор контрольных материалов для контроля качества количественного определения опухолевых маркеров,о пределяемых с помощью иммуноаналитических методов. 3 уровня контрольных материалов. Флаконам каждого уровня соответствует определённый цвет колпачка 1 наб.-3х2,5мл Матрица человеческого происхождения. Комплектация: 3-х уровневый.1 набор-3х2,5мл. | наб | 3 |
| 102 | Заместительный растворитель ксилола терпенового происхождения «Био-клир» или эквивалент | Замещает ксилол в лабораторных методах по исследованию анатомической патологии. Состав: Д-лимонен. Флакон 2500 мл | упак. | 10 |
| 103 | Гомогенизированная парафиновая среда «Гистомикс» или эквивалент | для гистомической заливки ,многокомпонентный состав, изготовленный на основе очищенного парафина и ряда природных и синтетических добавок, безвредных для человека | кг | 15 |
| 104 | Стекла предметные стандартные | Размер 76х26х2 со шлифованными краями | шт | 1000 |
| 105 | Карандаш по стеклу красный | предназначен для нанесения маркировки по стеклу и фарфору | шт | 10 |
| 106 | Карандаш по стеклу синий | предназначен для нанесения маркировки по стеклу и фарфору | шт | 10 |
| 107 | Маркер по стеклу ультратонкий | предназначен для нанесения маркировки по стеклу и фарфору | шт | 10 |
| 108 | Маркер по стеклу средний | предназначен для нанесения маркировки по стеклу и фарфору | шт | 5 |
| 109 | Планшет серологический | Планшет для серологических реакций представляет собой полистирольную пластину с 72 круглодонными лунками. Планшет предназначен для проведения иммунологических реакций агглютинации или преципитации. Дно ячейки круглое 72 лунки / 2 мл | шт | 5 |
| 110 | Пробирка | пробирка из боросиликатного стекла размер 12х 75 , в упаковке 250 шт. | уп | 20 |
| 111 | Фильтровальная бумага | средней фильтрации | кг | 5 |
| 112 | Контейнер для сбора анализов мочи. | пластмассовый с крышкой. Объем 100 мл | шт | 2000 |
| 113 | Уплотнительных кольца для анализатора " Микрос" | Комплект уплотнительных колец для аппарата " Микрос" | комп | 2 |
| 114 | Часы песочные | Представляют собой стеклянные колбы с песком на подставках. Подставки часов выполнены из цветного пластика Часы на 3 мин. | шт | 2 |
| 115 | Спиртовка | Лабораторная спиртовка состоит из емкости для спирта и крышки, через которую пропущен фитиль. | шт | 1 |
| 116 | Урометр | предназначен для определения плотности мочи, стеклянный запаянный с двух сторон цилиндр с делениями на тонкой шейке от 1,025-1,050 | шт | 5 |
| 117 | Лампа галогеновая | 6 вольт 10 ватт для измерительного аппарата Stat Fax | шт | 2 |
| 118 | Пипетка Пастера | одноразовая пластиковая 3 мл 155 мм ПП, с градуировкой , в упаковке 500шт/ уп | Упак. | 2 |
| 119 | Кюветы с магнитными мешалками для КЛОТ -1А и КЛОТ -1 | Палочки магнитные для коагулометра «Хоспитекс диагностик» | шт | 2000 |
| 120 | Скарификаторы | стерильный индивидуально упакованный одноразового применения с центральным копьем для взятия пробы капиллярной крови при лабораторных клинических исследованиях.. | шт | 50000 |
| 121 | Наконечники пластмассовые от 1до 5 мл | Наконечники для дозаторов 1- 5 мл, без ДНКазы и РНКазы, полипропиленовые, синие, автоклавируемые, градуированные, с прямым кончиком, упакованы россыпью.Уп № 100 | уп | 3 |
| 122 | Наконечники 250 мкл. | Наконечники Упаковка 1000 шт. Нейтральные. | уп | 20 |
| 123 | Наконечники 100-1000 мкл. | Наконечники Упаковка 1000 шт. Нейтральные. | уп | 5 |
| 124 | Очки для защиты глаз от кварца | из поликарбоната, в форме маски толщиной 1 мм, защищают от УФ-лучей, противобликовые и антистатические | шт | 3 |
| 125 | Пробирка (концентратор) для забора и фильтрации кала Parasep или эквивалент | Одноразовые концентраторы Parasep предназначены для концентрирования кишечных паразитов методом центрифугирования и фильтрации через специализированный фильтр. 1 упак.-40 шт. | уп | 5 |
| 126 | Стекло предметное | 75х25±1,0 мм, толщ. 2,0±0,1 мм, со шлифованными краями упак №50 | уп | 2 |
| 127 | Ванночка для многоканальных дозаторов | предназначена для удобного пипетирования реактивов с помощью многоканальных дозаторов. Изготовлена из полистирола. | шт | 21 |
| 122 | Эритротест-Цоликлон анти-АВ или эквивалент. | Набор для определения групп крови человека системы АВО в прямой реакции гемагглютинации. Состав набора: моноклональные анти-А и анти-В антитела,консервант-азид натрия-0,1% 1 флакон- 5 мл | Наб. | 5 |
| 129 | Смесь для очистки и обезжиривания стекол. | Форма выпуска флакон - 1литр | фл. | 5 |
| 130 | БМ-набор-ПГК или эквивалент | Набор для определения белка в моче, пирогаллоловый красный, 1набор.-100мл | Наб. | 5 |
| 131 | Набор для определения человеческого С-пептида | для иммуноферментного анализа количественного определения человеческого С-пептида в сыворотке,плазме или моче человека. Состав:планшет с микролунками,покрытыми анти-мышиными антителами,стандарты,раствор для разведения образцов,антисыворотка,ферментный конъюгат,ферментный комплекс,субстрат-ТМВ,стоп-раствор,промывочный концентрированный буфер. | Наб. | 2 |
| 132 | Набор для определения альдостерона | для прямого количественного определения альдостерона методом ИФА в сыворотке и моче. Состав:планшет разборный,стрипы с микротитровальными лунками,покрытые кроличьими антителами к альдостерону,концентрат конъюгата альдостерона с меткой пероксидазы хрена,калибраторы,контроль,концентрат промывочного буфера,тестовый раствор,субстрат ТМБ,стоп-раствор. | Наб. | 2 |
| 133 | Набор для определения антител к рецепторам ТТГ(ТRAb) ИФА или эквивалент | для иммуноферментного анализа для определения антител к рецепторам ТТГ(ТRAb) в сыворотке человека. Состав:микротитровальные стрипы,покрытые рецепторами ТТГ,стартовый буфер,калибраторы,ТТГ-биотин,буфер для разведения ТТГ-биотина,стрептовидин-пероксидаза,субстрат ТМБ,концентрат промывочного буфера,стоп-раствор. | Наб. | 3 |
| 134 | Набор для количественного определения АКТГ (адренокортикотропного гормона ) в плазме человека. | Состав: биотинилированное антитело к АКТГ,антитела к АКТГ с меткой пероксидазы хрена,промывочный концентрат,субстрат ТМБ,стоп-раствор,микропланшет со стрипами,покрытыми стрептавидином,калибраторы,контроли, | Наб. | 2 |

* Информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

Для всех лотов:

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара.

Часть III.

«Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

Форма №1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе  № ____

на  определение поставщика _______________________________________________________________________________.

(наименование предмета аукциона)

Настоящим ___________________________________________________________________ подтверждает, что для участия

(наименование участника размещения заказа)

в открытом аукционе на право заключения Муниципального контракта  с  ________________________________________

(наименование заказчика)

на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг _______________________________________________________

направляются нижеперечисленные документы.			(наименование предмета муниципального контракта)

| № п\п | Наименование документов | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма №1 «Опись представленных документов» |  |
| 2 | Форма №2 «Заявка участника» с приложением |  |
| 3 | Форма №3 «Сведения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)» |  |
| 4 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) или нотариально заверенная копия. |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия. |  |
|  | копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица) |  |
| 5 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящего пункта - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (в случае необходимости) |  |
| 6 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
| 7 | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения) |  |
| 8 | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) |  |
| 9 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; |  |
| 10 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника аукциона |  |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./                                                             		МП                     							 (подпись)

Форма №2

На фирменном бланке

Дата, исх. номер

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

На Лот № _

На право заключения   с ___________________________________________________________________________________

(Наименование заказчика)

муниципального контракта на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг ______________________________.

(Предмет контракта)

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеуказанного контракта, _______________________________________________________________________________________________________/

(Фирменное наименование (наименование) участника размещения заказа – для юридического лица, индивидуального предпринимателя)

________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество – для физического лица)

в лице, __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Сведения об участнике размещения заказа

| 2.1. Для юридического лица: |  |
| --- | --- |
| 2.1.1. Сведения об организационно-правовой форме |  |
| 2.1.2. Сведения о месте нахождения, почтовый адрес |  |
| 2.1.3. Номер контактного телефона |  |
| 2.2. Для физического лица: |  |
| 2.2.1. Паспортные данные |  |
| 2.2.2. Сведения о месте жительства |  |
| 2.2.3. Номер контактного телефона |  |

3. Мы согласны осуществить поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

Если в тексте заявки будет выявлено несоответствие между цифровым значением и прописью, то принимается к рассмотрению значение, указанное прописью.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе влияющими на стоимость поставки товаров  /выполнения  работ /оказания услуг.

5. Заявка имеет следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящей заявки:

Описание количественных характеристик и страна происхождения товаров (Приложение № 1) на ________ стр.;

6. Если наши предложения, изложенные в настоящей заявке, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям, представленным в заявке, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что

в отношении __________________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа – юридического лица)

не проводится процедура ликвидации,

отсутствует решение арбитражного суда

о признании  __________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

банкротом и об открытии в отношении ____________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

конкурсного производства,

деятельность __________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе,

и, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов ______________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями настоящей заявки, в срок  не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (а в случае, если аукцион признан несостоявшимся – протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) и не позднее 20 дней со дня проведения торгов.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать контракт на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения, представленными в настоящей заявке.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом, нами уполномочен __________________________________________ (Ф.И.О., должность, контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях, указанных в документации об аукционе и представленных нами  предложений в настоящей заявке.

13.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________________________________________________________________________________________

14. Мы ознакомлены с проектом Контракта и согласны заключить его на условиях, предусмотренных проектом контракта, путем включения в него условий, представленных нами в настоящей заявке.

15. Также сообщаем о себе следующие сведения (заполняется по желанию участника размещения заказа):

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Приложение № 1 к форме № 2

Описание количественных характеристик и страна происхождения товаров

Установлен приоритет товарам российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства.

Участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, указанного в настоящей документации, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены муниципального контракта.

Участник размещения заказа несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товаров, указанных в настоящей заявке.

| Наименование товара |  |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование видов товара | Единица измерения | Количество | Страна происхождения товаров* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*В случае, если участник размещения заказа не указал страну происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается Комиссией к участию в аукционе.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Форма №3

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ (КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)»

НА ЛОТ №1

участника размещения заказа_____________ (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) ________________

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с _______________________________________________________________ муниципального контракта на поставку товаров / выполнение работ /оказание услуг для муниципальных нужд, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона, согласны подписать контракт и выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование товара и его видов ( заполняется заказчиком) | Требуемое значение сведений о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров ( заполняется заказчиком) | Данные участника размещения заказа (участник размещения заказа указывает сведения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров в соответствии с требуемым значением заказчика) | Примечание (заполняется участником размещения заказа при необходимости указать дополнительную информацию о товарах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Перевязочный материал | Соответствие требованиям действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара. |  |  |
| 1 | Вата | Медицинская, хирургическая гигроскопическая хлопковая нестерильная фасованная по 250 гр |  |  |
| 2 | Бинт | Марлевый медицинский в индивидуальной упаковке нестерильный размер 7/14 см |  |  |
| 3 | Бинт | Марлевый гипсовый быстросхватывающий , высокого качества пористой структуры с коротким временем погружения в воду 4-5сек.при t-20гр.с временем схватывания 3-3,5мин. Полная рабочая нагрузка на гипсовую повязку 20мин.Основа: отбеленная марля безхлорным методом, клеевой состав PVP, гипсовая смесь. Пропускает рентгеновские лучи. Поверхностная плотность гипсовых бинтов не менее 360г/м2. Осыпаемость гипсовой композиции не более 1%.Время ,за которое удерживается пластичность изделия 2 мин. Размер 20см на 300 см |  |  |
| 4 | Синтетический бинт Rhena cast или эквивалент | из сплетенных нитей стекловолокна, пропитанных полиуретановой смолой, упакован поштучно в герметичные пакеты из фольги.размер 12,5 см / 3,6 м |  |  |
| 5 | Марля | медицинская отбеленная хлопчатобумажная |  |  |
| 6 | Адгезивная повязка | стерильная послеоперационная повязка с центральной адсорбурующей подушечкой из вискозы, гипоаллергенная, повышенной воздухо- и влагопроницамостью, эластичная Размер 25/10см |  |  |
| 7 | Адгезивная повязка | стерильная послеоперационная повязка с центральной адсорбирующей подушечкой из вискозы, гипоаллергенная, повышенной воздухо- и влагопроницамостью, эластичная Размер 20/10см |  |  |
| 8 | Адгезивная повязка | стерильная послеоперационная повязка с центральной адсорбирующей подушечкой из вискозы, гипоаллергенная, повышенной воздухо- и влагопроницамостью, эластичная Размер 15/8см |  |  |
| 9 | Адгезивная повязка | стерильная послеоперационная повязка с центральной адсорбирующей подушечкой из вискозы, гипоаллергенная, повышенной воздухо- и влагопроницамостью, эластичная Размер 10/8см |  |  |
| 10 | Адгезивная повязка | стерильная послеоперационная повязка с центральной адсорбирующей подушечкой из вискозы, гипоаллергенная, повышенной воздухо- и влагопроницамостью, эластичная Размер 7/5см |  |  |
| 11 | Адгезивная повязка | стерильная повязка для фиксации катетеров на нетканной основе с дополнительной абсорбирующей подушечкой, гипоаллергенная, эластичная, наложения до 2-х дней размер 6 / 8,5 см |  |  |
| 12 | Повязка Medisorb A или эквивалент | Высокоабсорбирующая из кальция-альгината и карбоксиметилцеллюлозы Волокна повязки вступают в реакцию с выделениями раны, образуя деликатный, влажный гель, который создает условия, способствующие заживлению и воздухообмену. Гель не прилипает к ране, благодаря чему смена повязки является безболезненной и не нарушает процесса заживления раны. В случае глубоких ран полностью выполняют их полость, предотвращая высыхание всей поверхности. Является идеальным средством для обработки как поверхностных, так и глубоких ран с умеренным и обильным отделяемым, таких как: пролежни, язвы голени, диабетические гангрены, механические повреждения кожи.Стерильно. размер 10/10 см №3 |  |  |
| 13 | Повязка Medisorb H или эквивалент | гидроколоидная стерильная самоклеящаяся повязка, состоящая из гидроколлоидного слоя (толщиной 1мм), и тонкой полиуретановой пенки.Гидроколлоидный слой состоит из полиизобутиленовой основы, содержащей натуральный углеводородный полимер с высокими абсорбирующими свойствами, и карбоксиметилцеллюлозы. Абсорбирует раневое отделяемое, одновременно обеспечивая проникновения кислорода и удаление влажных испарений. Повязка непроницаемая для бактерий. При контакте гидроколлоидного слоя с раневым отделяемым образуется гель, обеспечивающий оптимальную влажность, способствующую заживлению раны. Образовавшийся гель не прилипает к ране, благодаря чему новообразованная ткань не подвергается травматизации при смене повязки. Может применяться для обработки ран с умеренным и обильным отделяемым, как поверхностных, так и глубоких: трофических язв, пролежней, ожогов первой и второй степени, месть взятия кожных трансплантатов, ссадин. Размер 10/10 см № 3 |  |  |
| 14 | Салфетка Matocomp или эквивалент | марлевая стерильная изготовлены из 100% гидрофильного хлопка, отбеленного бесхлорным методом с помощью перекиси водорода. Они являются основным перевязочным материалом, применяемым для перевязки разного рода ран. Для обеспечения полной безопасности края сложены вовнутрь, что исключает риск вытягивания свободных нитей. 8-слоев, 17 нитей на 1кв.см. Размер 10х10 № 3 |  |  |
| 15 | Салфетка Matocomp или эквивалент | марлевая стерильная изготовлены из 100% гидрофильного хлопка, отбеленного бесхлорным методом с помощью перекиси водорода. Они являются основным перевязочным материалом, применяемым для перевязки разного рода ран. Для обеспечения полной безопасности края сложены вовнутрь, что исключает риск вытягивания свободных нитей. 8-слоев, 17 нитей на 1кв.см.Размер 20х10 № 3 |  |  |
| 16 | Салфетка Matocomp или эквивалент | марлевая нестерильная с рентгеноконтрастной нитью изготовлены из 100% гидрофильного хлопка, отбеленного бесхлорным методом с помощью перекиси водорода. Они являются основным перевязочным материалом, применяемым для перевязки разного рода ран. Для обеспечения полной безопасности края сложены вовнутрь, что исключает риск вытягивания свободных нитей. 8-слоев, 17 нитей на 1кв.см.тип нестерильные с рентгеноконтрастной нитью. Размер 10х10 см , упаковка №100 |  |  |
| 17 | Салфетка Matocomp или эквивалент | марлевая нестерильная с рентгеноконтрастной нитью изготовлены из 100% гидрофильного хлопка, отбеленного бесхлорным методом с помощью перекиси водорода. Они являются основным перевязочным материалом, применяемым для перевязки разного рода ран. Для обеспечения полной безопасности края сложены вовнутрь, что исключает риск вытягивания свободных нитей. 12-слоев, 17 нитей на 1кв.см.тип нестерильные с рентгеноконтрастной нитью. Размер 10/ 10 см упаковка № 100 |  |  |
| 18 | Тампон | из хлопковой марли, отбеленной без использования хлора, из 20-нитей, форма - шарик, стерильный. Применяются для остановки кровотечения, осушения и очистки ран. Дополнительно могут применяться для дезинфекции больших поверхностей кожи. Стерильно.Размер 20х20см с рентгеноконтрастной нитью №20 |  |  |
| 19 | Лейкопластырь | на тканевой основе отличается высокой прочностью и приклеивающей способностью. Легко и безболезненно снимается, не оставляет следов на коже. Предназначен для фиксации марлевых повязок, тампонов, зондов, катетеров и других медицинских изделий.На катушке, ширина 3 см длина 500 см |  |  |
| 20 | Пленка | Антимикробная разрезаемая. Основа - полипропиленовая пленка. Адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.Разрезаемая пленка с йодофором, сочетает возможность быстрой дезинфекции кожи с долговременной защитой раны от кожных микроорганизмов. Операционная пленка приклеивается на сухую кожу пациента после обработки операционного поля Снимается перед наложением кожных швов.Размер 34/35 , упаковка № 10см |  |  |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Примечание:

Столбцы 1,2, 3таблицы заполняются заказчиком.

Столбец 4 таблицы, а в случае необходимости столбец  5 таблицы, заполняется участником размещения заказа.

Форма №3

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ (КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)»

НА ЛОТ № 2

участника размещения заказа_____________ (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) ________________

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с _______________________________________________________________ муниципального контракта на поставку товаров / выполнение работ /оказание услуг для муниципальных нужд, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона, согласны подписать контракт и выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице :

| № п/п | Наименование товара и его видов ( заполняется заказчиком) | Требуемое значение сведений о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров ( заполняется заказчиком) | Данные участника размещения заказа (участник размещения заказа указывает сведения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров в соответствии с требуемым значением заказчика) | Примечание (заполняется участником размещения заказа при необходимости указать дополнительную информацию о товарах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Средства защиты медицинского персонала и операционное белье | Соответствие требованиям действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара. |  |  |
| 1 | Перчатки рентгенозащитные PEHA-Shield или эквивалент* | Предназначены для проведения операций, сопровождающихся рентген - поддержкой, в качестве защиты от рассеянного рентгеновского излучения.Стерильные одноразовые перчатки, не содержат пудры , изготовлены из тонкого латекса с оксидом висмута, не содержащего свинец, обладающие защитными свойствами против рентгеновских излучений, во избежания световых рефлексов окрашены в светло- коричневый цвет. Наружная поверхность микротекстурирована, внутренняя поверхность покрыта полиуретаном. Форма анатомическая, длина манжеты не менее 305 мм. Размер 8,0. Свинцовый эквивалент 0,03 - 0,04 мм Pb (свинца). Срок годности 3 года. |  |  |
| 2 | Перчатки рентгенозащитные PEHA-Shield или эквивалент* | Предназначены для проведения операций, сопровождающихся рентген - поддержкой, в качестве защиты от рассеянного рентгеновского излучения.Стерильные одноразовые перчатки, не содержат пудры , изготовлены из тонкого латекса с оксидом висмута, не содержащего свинец, обладающие защитными свойствами против рентгеновских излучений, во избежания световых рефлексов окрашены в светло- коричневый цвет. Наружная поверхность микротекстурирована, внутренняя поверхность покрыта полиуретаном. Форма анатомическая, длина манжеты не менее 305 мм. Размер 8,5. Свинцовый эквивалент 0,03 - 0,04 мм Pb (свинца). Срок годности 3 года. |  |  |
| 3 | Перчатки хирургические | Нестерильные, латексные, опудренные,анатомической формы с изогнутыми пальцами. Длина 295 мм размер 8,0 |  |  |
| 4 | Перчатки хирургические | Нестерильные латексные, опудренные,анатомической формы с изогнутыми пальцами. Длина 295 мм размер 7,0 |  |  |
| 5 | Перчатки хирургические | латексные хирургические стерильные низкоаллергенные, анатомической формы с упроченной манжетой, микротекстурированной поверхностью в области ладоней и пальцев и высокой тактильной чувствительностью. Размер 6,0 |  |  |
| 6 | Перчатки хирургические | латексные хирургические стерильные низкоаллергенные, анатомической формы с упроченной манжетой, микротекстурированной поверхностью в области ладоней и пальцев и высокой тактильной чувствительностью. Размер 6,5 |  |  |
| 7 | Перчатки хирургические | леатексные хирургические стерильные низкоаллергенные, анатомической формы с упроченной манжетой, микротекстурированной поверхностью в области ладоней и пальцев и высокой тактильной чувствительностью. Размер 7,0 |  |  |
| 8 | Перчатки хирургические | латексные хирургические стерильные низкоаллергенные, анатомической формы с упроченной манжетой, микротекстурированной поверхностью в области ладоней и пальцев и высокой тактильной чувствительностью. Размер 8,0 |  |  |
| 9 | Перчатки хирургические | латексные хирургические стерильные низкоаллергенные, анатомической формы с упроченной манжетой, микротекстурированной поверхностью вобласти ладоней и пальцев и высокой тактильной чувствительностью. Размер 8,5 |  |  |
| 10 | Перчатки хирургические | специализированные ортопедические стерильные неопудренные для ортопедии и травматологии, с усиленной манжетой без валика.Повышенной прочности. Размер 8,5 |  |  |
| 11 | Шапочка | Одноразовая, из воздухопроницаемого нетканного материала,Тип «Шарлотка», цвет белый |  |  |
| 12 | Набор белья хирургический | Стерильный в индивидуальной упаковке №3 (халат, маска, шапочка, бахилы) |  |  |
| 13 | Бахилы | Одноразовые. Материал: хлорполиэтилен Поверхность: текстурированная Размер (для бахил): 40 х 15 см Толщина: 44 мкм Цвет: голубой. Вес для бахил: 5.5 г/шт. |  |  |
| 14 | Маска медицинская | Для лица 3-слойная 100 % полипропиленовый нетканный безворсовый материал, резинки (заушные петли), носовой фиксатор, специальный слой обеспечивает коэффициент бактериальной фильтрации 99 %. Цвет: голубой |  |  |
| 15 | Маска Foliodress mask Comfort anti splash или эквивалент* | хирургическая нестерильная Четырехслойная на завязках с противожидкостным незапотевающим экраном, для процедур с высоким риском инфицирования. Материал: наружный сой - спанбонд, фильтр полипропилен, внутренний слой- спанбонд, полиэтиленовая ткань с микропорами. Размер маски 175мм х 100 мм. цвет аква , Срок годности 5 лет, в упаковке 25 шт |  |  |
| 16 | Маска - респиратор Foliodress mask Respirator FFP3 или эквивалент* | на двойных резинках. Для защиты от особо опасных инфекций. Материал- 5 слоев: нетканный материал, фильтр - заряженный электронами нетканный материал, внутреннее и наружное покрытие - полипропилен,носовая часть полиуретан. Цвет белый, размер 125 мм х 115 мм. срок годности 4 года,в упаковке 20 шт. |  |  |
| 17 | Простынь | операционная стерильная, плотность 60г/м, размер 200/140 см |  |  |
| 18 | Комплект простыней | Одноразовые, стерильные, плотность 60г/м, ( 5 простыней: 200/140см - 3 шт , 80/ 70 см – 2 шт) |  |  |
| 19 | Комплект простыней | Одноразовые, стерильные, плотность 60г/м, 5 шт (210/140см,200/70см,140/110см,140/80см,80/70см) |  |  |
| 20 | Набор для операций на бедре | Стерильный. Набор состоит из : простыня ламинированная 80х12лам/фиб - 1шт, простыня ламинированная 150х150лам/фиб - 1шт, простыня для ограничения операционного поля 150х230 с отверстием по центру D - 20 см.лам/фиб - 1шт, бахила высокая (без резинки h-90см) лам/смс - 1шт, мешок для интраоперационных исследований 45х55 ф4 - 2шт, операционные ленты: 3,5х80 - 1шт, 3,5х15 - 1шт |  |  |
| 21 | Набор для артроскопических операций на коленном суставе | Стерильный. Состав набора: простыня для артроскопии 200х220 с эластичным отверстием D-5см, впитывающей зоной 100х200 и держателем для аппаратуры комб. - 1шт, чехол 80х80 для стола комб. - 1шт, бахила удлиненная (без резинки h-50см)лам/смс - 1шт, операционная лента: 6х50 - 2шт, простыня 160х190 на операционный стол смс40 - 1шт |  |  |
| 22 | Простыня для артроскопии | размер 220х280 с эластичным отверстием D-5см, мешком и отводом, впитывающей зоной 60х200 и держателем для аппаратуры, стерильная |  |  |

* Информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Примечание:

Столбцы 1,2, 3таблицы заполняются заказчиком.

Столбец 4 таблицы, а в случае необходимости столбец  5 таблицы, заполняется участником размещения заказа.

Форма №3

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ (КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)»

НА ЛОТ № 3

участника размещения заказа_____________ (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) ________________

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с _______________________________________________________________ муниципального контракта на поставку товаров / выполнение работ /оказание услуг для муниципальных нужд, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона, согласны подписать контракт и выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице :

| № п/п | Наименование товара и его видов ( заполняется заказчиком) | Требуемое значение сведений о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров ( заполняется заказчиком) | Данные участника размещения заказа (участник размещения заказа указывает сведения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров в соответствии с требуемым значением заказчика) | Примечание (заполняется участником размещения заказа при необходимости указать дополнительную информацию о товарах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Расходный материал и одноразовые технологии | Соответствие требованиям действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара. |  |  |
| 1 | Салфетка спиртовая | Для обработки кожи перед инъекцией. В индивидуальной упаковке. Размер 60 / 100 мм. Изготовлена из нетканого материала, не оставляет на поверхности кожи волокнистых компонентов, не вызывает аллергических или местнораздражающих эффектов основа равномерно пропитана спиртом и герметично упакована в индивидуальный пакет |  |  |
| 2 | Система инфузионная | Система инфузионная с 2-мя дополнительными упорами на фильтре,однократного применения. Предназначена для внутривенного вливания инфузионных растворов из стеклянных емкостей и полимерных контейнеров. Система упакована в индивидуальный пластиковый пакет. На тыльной стороне пакета находится «окошечко» из диалитической бумаги.Оно обеспечивает свободное проникновение оксида этилена внутрь пакета при стерилизации. Диалитическая бумага исключает проникновение вирусов и бактерий внутрь пакета, одновременно не препятствуя диффузии оксида этилена в обе стороны. В отличие от обычной пластиковой упаковки, данная конструкция гарантирует не только полную стерильность содержимого пакета, но и успешную дегазацию, то есть удаление токсичного оксида этилена после процесса стерилизации. Устройство системы:Заборная игла из АБС-пластика со встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. Заборная игла закрыта защитным колпачком из полиэтилена. В основании колпачка находятся 8 мини-выступов, которые позволяют оставить зазор между заборной иглой и колпачком, что обеспечивает максимальное проникновение оксида этилена внутрь системы и гарантирует качество стерилизации.Полужесткая прозрачная капельница из ПВХ.Оснащена жидкостным фильтром из АБС-пластика с диаметром ячеек 15мкм. Роликовый регулятор скорости потока позволяет установить необходимую скорость вливания. Прозрачная магистральная трубка из ПВХ обеспечивает контроль вливания. Порт для дополнительных инъекций повышенной плотности из латекса, исключающий протекание жидкости из прокола. Соединитель из ПВХ между магистральной трубкой и портом для дополнительных инъекций обеспечивает сохранение диаметра внутреннего просвета, что обеспечивает хорошую пропускную способность системы. Разъем для инъекционной иглы типа Луэр Слип из АБС-пластика. Инъекционная игла 21G х1 1/2(0,8х38) с трехгранной заточкой,обработана силиконом.Изделие стерильно, стерилизовано оксидом этилена,предназначено для однократного применения, непригодно для повторной стерилизации. |  |  |
| 3 | Шприц одноразовый | Шприц инъекционный 3-х компонентный однократного применения предназначен для выполнения подкожных, внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций. Шприц по техническим характеристикам соответствует требованиям ГОСТ 24861-91(ИСО 7886-84), ГОСТ 25046-81. Шприц поставляется в трехкомпонентном исполнении - цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Шток-поршень СИНЕГО цвета.Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжён уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Климатическое исполнение шприцев-УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Шприц стерильный, апирогенный, нетоксичный. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Шприц 2мл комплектуются иглой 0,6х32мм 23G.. |  |  |
| 4 | Шприц одноразовый | Шприц инъекционныйоднократного применения предназначен для внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций. Шприц по техническим характеристикам соответствуют требованиям ГОСТ 24861-91(ИСО 7886-84), ГОСТ 25046-81. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Шприц стерильный, апирогенный, нетоксичный. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Шприц 5 мл комплектуются иглой 0,7х38 мм 22G |  |  |
| 5 | Шприц одноразовый | Шприц инъекционный 3-х компонентный однократного применения предназначен для выполнения подкожных, внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций. Шприц по техническим характеристикам соответствует требованиям ГОСТ 24861-91(ИСО 7886-84), ГОСТ 25046-81. Шприц поставляется в трехкомпонентном исполнении - цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Шток-поршень СИНЕГО цвета. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку. Детали шприца изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжён уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Климатическое исполнение шприцев-УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Шприц стерильный, апирогенный, нетоксичный. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Шприц 5мл комплектуются иглой 0,7х38 мм 22G. |  |  |
| 6 | Шприц одноразовый | Шприц инъекционныйоднократного применения предназначен для внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций. Шприц по техническим характеристикам соответствует требованиям ГОСТ 24861-91(ИСО 7886-84), ГОСТ 25046-81. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Шприц стерильный, апирогенный, нетоксичный. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Шприц 10мл комплектуются иглой 0,8х38 мм 21G. |  |  |
| 7 | Шприц одноразовый | Шприц инъекционный 3-х компонентный однократного применения предназначен для выполнения подкожных, внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций. Шприц по техническим характеристикам соответствуют требованиям ГОСТ 24861-91(ИСО 7886-84), ГОСТ 25046-81. Шприц поставляется в трехкомпонентном исполнении - цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Шток-поршень СИНЕГО цвета.Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжён уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Климатическое исполнение шприцев-УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Шприц стерильный, апирогенный, нетоксичный. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Шприц 10мл комплектуются иглой 0,8х38 мм 21G. |  |  |
| 8 | Шприц одноразовый | Шприц инъекционный 3-х компонентный однократного применения предназначен для выполнения подкожных, внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций. Шприц по техническим характеристикам соответствуют требованиям ГОСТ 24861-91(ИСО 7886-84), ГОСТ 25046-81. Шприц поставляется в трехкомпонентном исполнении - цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Шток-поршень СИНЕГО цвета.Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжён уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Климатическое исполнение шприца -УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Шприц стерильный, апирогенный, нетоксичный. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Шприц 20мл комплектуются иглой 0,8х38 мм 20G. |  |  |
| 9 | Шприц одноразовый | Шприц инъекционный 3-х компонентный однократного применения предназначен для точного введения лекарственного средства в эндокринологии, фтизиатрии, неонатологии, а также для вакцинации и проведения аллергологических внутрикожных проб. Шприц по техническим характеристикам соответствует требованиям ГОСТ 24861-91(ИСО 7886-84), ГОСТ 25046-81. Шприц поставляется в трехкомпонентном исполнении - цилиндр, поршень, уплотнитель.На внешней стороне цилиндра нанесена двойная шкала градуировки объема. Нижняя часть цилиндра снабжена канюлей типа «Луер-слип». В верхней части цилиндра имеется стопорное кольцо,препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра.Шток-поршень СИНЕГО цвета,поршень снабжён резиновым уплотнителем.Пятка поршня имеет ребристую поверхность для исключения соскальзывания пальцев при проведении инъекции.Резиновый уплотнитель имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Особая форма уплотнителя минимизирует «мёртвое» пространство и обеспечивает максимальное введение лекарственного препарата. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку. Детали шприца изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжён уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Климатическое исполнение шприцев-УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Шприц стерильный, апирогенный, нетоксичный. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Шприц 1мл комплектуются иглой 0,45х16 мм 26G. |  |  |
| 10 | Игла инъекционная | стерильная тип "Луер" №18 канюля иглы (тип «Луер») позволяет использовать ее с любыми системами для вливания и шприцев различного объема игла изготовлена из хирургической стали двойная заточка иглы обеспечивает более комфортное введение каждая игла имеет стерильную индивидуальную упаковку |  |  |
| 11 | Игла инъекционная | стерильная тип "Луер" № 20 канюля иглы (тип «Луер») позволяет использовать ее с любыми системами для вливания и шприцев различного объема игла изготовлена из хирургической стали двойная заточка иглы обеспечивает более комфортное введение каждая игла имеет стерильную индивидуальную упаковку |  |  |
| 12 | Игла инъекционная | стерильная тип "Луер" № 21 канюля иглы (тип «Луер») позволяет использовать ее с любыми системами для вливания и шприцев различного объема игла изготовлена из хирургической стали двойная заточка иглы обеспечивает более комфортное введение каждая игла имеет стерильную индивидуальную упаковку |  |  |
| 13 | Игла инъекционная | стерильная тип "Луер" № 23 канюля иглы (тип «Луер») позволяет использовать ее с любыми системами для вливания и шприцев различного объема игла изготовлена из хирургической стали двойная заточка иглы обеспечивает более комфортное введение каждая игла имеет стерильную индивидуальную упаковку |  |  |
| 14 | Катетер | для перефирических вен с дополнительным портом , стерильный G 18 (1,3/45мм). Предназначен для одноразового использования катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием игла изготовлена из прочной хирургической стали канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку согласно системе EN / ISO внутренняя игла с камерой возврата крови и заглушкой по типу «Луер-Лок» имеет трехгранную заточку, что сводит к минимуму дискомфорт при введении |  |  |
| 15 | Катетер | для перефирических вен с дополнительным портом , стерильный G 20(1,1/ 33 мм) Предназначен для одноразового использования катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием игла изготовлена из прочной хирургической стали канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку согласно системе EN / ISO внутренняя игла с камерой возврата крови и заглушкой по типу «Луер-Лок» имеет трехгранную заточку, что сводит к минимуму дискомфорт при введении |  |  |
| 16 | Катетер | для перефирических вен с дополнительным портом , стерильный G 22(0,9/25мм) Предназначен для одноразового использования катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием игла изготовлена из прочной хирургической стали канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку согласно системе EN / ISO внутренняя игла с камерой возврата крови и заглушкой по типу «Луер-Лок» имеет трехгранную заточку, что сводит к минимуму дискомфорт при введении |  |  |
| 17 | Зонд желудочный | Стерильный размер СН 18. Предназначен для одноразового использования изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей общая длина зонда 76±2 см, 110±2 см метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см (для зонда длиной 110 см) открытый конец, 4 боковых отверстия |  |  |
| 18 | Зонд желудочный | Стерильный размер СН 20 Предназначен для одноразового использования изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей общая длина зонда 76±2 см, 110±2 см метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см (для зонда длиной 110 см) открытый конец, 4 боковых отверстия |  |  |
| 19 | Зонд желудочный | Стерильный размер СН 22 Предназначен для одноразового использования изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей общая длина зонда 76±2 см, 110±2 см метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см (для зонда длиной 110 см) открытый конец, 4 боковых отверстия |  |  |
| 20 | Зонд желудочный | Стерильный размер СН 24 Предназначен для одноразового использования изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей общая длина зонда 76±2 см, 110±2 см метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см (для зонда длиной 110 см) открытый конец, 4 боковых отверстия |  |  |
| 21 | Игла спинальная | стерильная , тип "Квинке" 90 мм, размер G 19. Предназначена для одноразового использования изготовлена из высококачественной хирургической стали основание и павильон изготовлены из полипропилена длина иглы составляет 90 см |  |  |
| 22 | Игла спинальная | стерильная , тип "Квинке" длина иглы 90 мм,размер G 18 Предназначена для одноразового использования изготовлена из высококачественной хирургической стали основание и павильон изготовлены из полипропилена длина иглы составляет 90 см |  |  |
| 23 | Игла для пункции подключичной вены по Сельдингеру | Стерильная, однократного применения, Размер 1,6/16/100 мм |  |  |
| 24 | Игла для пункции подключичной вены по Сельдингеру | Стерильная, в индивидуальной упаковке. Размер 18G |  |  |
| 25 | Спинальная игла с проводником | размер 20 G стерильна, предназначена для одноразового использования изготовлена из высококачественной хирургической стали основание и павильон изготовлены из полипропилена |  |  |
| 26 | Катетер подключичный | диаметр 1,0 мм, стерильный. Катетер представляет собой полиэтиленовую трубку, заходный конец который закруглён и атравматичен. В трубку вставлена леска-проводник. На проксимальном конце имеется раструб под шприц типа "Луер". Под раструб в комплекте имеются две пробки. Выпускается стерильным в индивидуальной упаковке. |  |  |
| 27 | Катетер подключичный | диаметр 1,4 мм, стерильный Катетер представляет собой полиэтиленовую трубку, заходный конец который закруглён и атравматичен. В трубку вставлена леска-проводник. На проксимальном конце имеется раструб под шприц типа "Луер". Под раструб в комплекте имеются две пробки. Выпускается стерильным в индивидуальной упаковке. |  |  |
| 28 | Мундштук | бумажный, навивной одноразовый для спирографа ( №100 шт) 27/30/75мм |  |  |
| 29 | Мундштук | бумажный, навивной одноразовый для спирографа ( №100 шт) 24/26/65мм |  |  |
| 30 | Кружка тип «Эсмарха» | одноразовая стерильная , индивидуальная упаковка предназначена для одноразового использования кружка изготовлена из прозрачного полиэтилена трубка изготовлена из имплантационно-нетоксичного, термолабильного поливинилхлорида емкость кружки 1,5 литра градуировка на мешке от 50 мл, цена деления 100 мл длина соединительной трубки – 1,5 метра, диаметр – 20 Ch |  |  |
| 31 | Катетер аспирационный с вакуум -контролем | № 14 стерилен, предназначен для одноразового использования изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей длина катетера 45 ± 2 см |  |  |
| 32 | Катетер аспирационный с вакуум -контролем | № 16стерилен, предназначен для одноразового использования изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей длина катетера 45 ± 2 см |  |  |
| 33 | Катетер аспирационный с вакуум -контролем | № 18 стерилен, предназначен для одноразового использования изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей длина катетера 45 ± 2 см |  |  |
| 34 | Маска лицевая кислородная | с удлинителем трубкой 2 м ,стерильна, предназначена для одноразового использования изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида длина трубки для подсоединения к кислородной магистрали 2 м |  |  |
| 35 | Трубка эндотрахеальная | стерильная тип Мерфи с манжетой , размер СН 6,0. Предназначена для одноразового использования изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки термопластический материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей дистальный конец трубки оборудован окошком Мерфи трубка снабжена манжетой большого объема низкого давления |  |  |
| 36 | Трубка эндотрахеальная | Тип Мерфи с манжетой стерильная, размер СН 5,5 Предназначена для одноразового использования изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки термопластический материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей дистальный конец трубки оборудован окошком Мерфи трубка снабжена манжетой большого объема низкого давления |  |  |
| 37 | Маска наркозная | детская большая стерильная одноразовая №3 |  |  |
| 38 | Маска наркозная | взрослая одноразовая стерильная № 5 |  |  |
| 39 | Маска наркозная | взрослая одноразовая стерильная № 4 |  |  |
| 40 | Канюля назальная кислородная | с удлинительной трубкой 2 м , стерильна, предназначена для одноразового использования изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида длина трубки для присоединения к кислородной магистрали 2 м |  |  |
| 41 | Назотрахеальная трубка | с манжетой полярная, северная ,размер 7,0 стерильна, предназначена для одноразового использования изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки термопластический материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей дистальный конец трубки и края глазка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации цилиндрическая форма манжеты увеличивает площадь давления на слизистую оболочку трахеи и тем самым снижает силу давления на единицу площади трахеи |  |  |
| 42 | Назотрахеальная трубка | с манжетой полярная, северная ,размер 6,0 стерильна, предназначена для одноразового использования изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки термопластический материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей дистальный конец трубки и края глазка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации цилиндрическая форма манжеты увеличивает площадь давления на слизистую оболочку трахеи и тем самым снижает силу давления на единицу площади трахеи |  |  |
| 43 | Назотрахеальная трубка | с манжетой полярная, северная , размер 5,0 стерильна, предназначена для одноразового использования изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки термопластический материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей дистальный конец трубки и края глазка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации цилиндрическая форма манжеты увеличивает площадь давления на слизистую оболочку трахеи и тем самым снижает силу давления на единицу площади трахеи |  |  |
| 44 | Интубационная трубка | размер 7,0 стерильна,предназначена для одноразового использования изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки термопластический материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей дистальный конец трубки оборудован окошком Мерфи трубка снабжена манжетой большого объема низкого давления |  |  |
| 45 | Интубационная трубка | размер 7,5 стерильна,предназначена для одноразового использования изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки термопластический материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей дистальный конец трубки оборудован окошком Мерфи трубка снабжена манжетой большого объема низкого давления |  |  |
| 46 | Интубационная трубка | размер 8,0 стерильна,предназначена для одноразового использования изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки термопластический материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей дистальный конец трубки оборудован окошком Мерфи трубка снабжена манжетой большого объема низкого давления |  |  |
| 47 | Интубационная трубка | размер 8,5 стерильна,предназначена для одноразового использования изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки термопластический материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей дистальный конец трубки оборудован окошком Мерфи трубка снабжена манжетой большого объема низкого давления |  |  |
| 48 | Катетер Фолея | 2-х ходовый с гидрофильным покрытием ,стерильный размер СН 14. Предназначен для одноразового использования изготовлен из 100% силикона закрытый конец, 2 боковых отверстия стерилизован оксидом этилена |  |  |
| 49 | Катетер Фолея | 2-х ходовый с гидрофильным покрытием ,стерильный размер СН 16 Предназначен для одноразового использования изготовлен из 100% силикона закрытый конец, 2 боковых отверстия стерилизован оксидом этилена |  |  |
| 50 | Катетер Фолея | 2-х ходовый с гидрофильным покрытием ,стерильный размер СН 18 Предназначен для одноразового использования изготовлен из 100% силикона закрытый конец, 2 боковых отверстия стерилизован оксидом этилена |  |  |
| 51 | Катетер Нелатона | Стерильный размер СН 16, с кончиком Тиманна. Предназначен для одноразового использования. |  |  |
| 52 | Катетер Нелатона | Стерильный размер СН 18, с кончиком Тиманна. Предназначен для одноразового использования. |  |  |
| 53 | Катетер Нелатона | Стерильный размер СН 14, с кончиком Тиманна. Предназначен для одноразового использования. |  |  |
| 54 | Трубка трахеостомическая | С манжетой низкого давления . Предназначена для проведения искусственной и вспомогатнльной вентиляции легких, дыхания череэ трахеостому, для проведения наркоза. Стерильная ,одноразовая, имеет в комплекте стилет и шейную ленту, изготовлена из имплантационно - нетоксичного поливинил хлорида. Размер 6,5 |  |  |
| 55 | Трубка трахеостомическая | С манжетой низкого давления. Предназначена для проведения искусственной и вспомогатнльной вентиляции легких, дыхания череэ трахеостому, для проведения наркоза. Стерильная ,одноразовая, имеет в комплекте стилет и шейную ленту, изготовлена из имплантационно - нетоксичного поливинил хлорида.размер 7,0 |  |  |
| 56 | Трубка трахеостомическая | С манжетой низкого давления . Предназначена для проведения искусственной и вспомогатнльной вентиляции легких, дыхания череэ трахеостому, для проведения наркоза. Стерильная ,одноразовая, имеет в комплекте стилет и шейную ленту, изготовлена из имплантационно - нетоксичного поливинил хлорида. Размер 7,5 |  |  |
| 57 | Трубка трахеостомическая | С манжетой низкого давления. Предназначена для проведения искусственной и вспомогатнльной вентиляции легких, дыхания череэ трахеостому, для проведения наркоза. Стерильная ,одноразовая, имеет в комплекте стилет и шейную ленту, изготовлена из имплантационно - нетоксичного поливинил хлорида.. Размер 8,0 |  |  |
| 58 | Трубка трахеостомическая | С манжетой низкого давления Предназначена для проведения искусственной и вспомогатнльной вентиляции легких, дыхания череэ трахеостому, для проведения наркоза. Стерильная ,одноразовая, имеет в комплекте стилет и шейную ленту, изготовлена из имплантационно - нетоксичного поливинил хлорида.Размер 8,5 |  |  |
| 59 | Трубка трахеостомическая | С манжетой низкого давления Предназначена для проведения искусственной и вспомогатнльной вентиляции легких, дыхания череэ трахеостому, для проведения наркоза. Стерильная ,одноразовая, имеет в комплекте стилет и шейную ленту, изготовлена из имплантационно - нетоксичного поливинил хлорида. Срок годности 5 лет. Размер 8,5 |  |  |
| 60 | Трубка трахеостомическая | С манжетой низкого давления Предназначена для проведения искусственной и вспомогатнльной вентиляции легких, дыхания череэ трахеостому, для проведения наркоза. Стерильная ,одноразовая, имеет в комплекте стилет и шейную ленту, изготовлена из имплантационно - нетоксичного поливинил хлорида. Срок годности 5 лет. Размер 9,0 |  |  |
| 61 | Трубка трахеостомическая | С манжетой низкого давления Предназначена для проведения искусственной и вспомогатнльной вентиляции легких, дыхания череэ трахеостому, для проведения наркоза. Стерильная ,одноразовая, имеет в комплекте стилет и шейную ленту, изготовлена из имплантационно - нетоксичного поливинил хлорида. Срок годности 5 лет. Размер 6,0 |  |  |
| 62 | Система для энтерального питания | коннектор идеально подходит к питательному зонду любого размера материал трубки позволяет сохранять просвет открытым даже при значительных перегибах стенки мешка и трубки прозрачные мешок для питательной смеси снабжен боковой градуировкой, что позволяет точно контролировать ее количество горловина мешка имеет крышку, что исключает инфицирование питательной смеси из окружающей среды предусмотрено специальное кольцо для фиксации мешка на любой медицинской стойке на трубке имеется зажим для максимально точного дозирования и регулирования скорости введения питательной смеси, камера для визуального контроля карман для термоконтейнера на задней стенке мешка для подогревания или охлаждения питательной смеси трубка системы оборудована силиконовой вставкой, что делает систему подходящей для проведения питания с помощью помповых насосов. Стерильна, предназначена для одноразового использования изготовлена из прозрачного поливинилхлорида |  |  |
| 63 | Дыхательный контур | Стерильный, в индивидуальной упаковке, для взрослых длина контура 1,6 метра, диаметр 22 мм |  |  |
| 64 | Дыхательный контур | Стерильный педиатрический 15 мм 1,6 м в комплекте с резервным мешком 1 л и Г образным переходником с портом |  |  |
| 65 | Воздуховод SUMI или эквивалент* | Воздуховод изготовлен из медицинского ПВХ, стерильный, одноразовый в индивидуальной упаковке, длина 100 мм, размер по толщине № 3 |  |  |
| 66 | Воздуховод SUMI или эквивалент* | Воздуховод изготовлен из медицинского ПВХ, стерильный, одноразовый в индивидуальной упаковке, длина 100 мм, размер по толщине № 4 |  |  |
| 67 | Воздуховод SUMI или эквивалент* | Воздуховод изготовлен из медицинского ПВХ, стерильный, одноразовый в индивидуальной упаковке, длина 120 мм, размер по толщине № 5 |  |  |
| 68 | Стилет интубационный | для эндотрахеальной трубки № 12 стерилен, предназначен для однократного применения изготовлен из гибкого алюминия, покрытого имплантационно-нетоксичным поливинилхлоридом |  |  |
| 69 | Стилет интубационный | для эндотрахеальной трубки № 14 стерилен, предназначен для однократного применения изготовлен из гибкого алюминия, покрытого имплантационно-нетоксичным поливинилхлоридом |  |  |
| 70 | Стилет интубационный | для эндотрахеальной трубки № 10 стерилен, предназначен для однократного применения изготовлен из гибкого алюминия, покрытого имплантационно-нетоксичным поливинилхлоридом |  |  |
| 71 | Мочеприемник прикроватный | на 2000 мл изготовлен из мягкого поливинилхлорида длина трубки 90±2 мм снабжен боковой градуировкой , что позволяет измерить малое количество мочи цена деления – 100 мл, боковая градуировка от 25 мл до 150 мл |  |  |
| 72 | Шприц для насоса шприцевого | Шприцы инъекционные 3-х компонентные однократного применения предназначены для отсасывания различных жидкостей из организма, введения питательных сред, промывания полостей. Шприцы по техническим характеристикам соответствуют требованиям ГОСТ 24861-91(ИСО 7886-84), ГОСТ 25046-81. Шприцы поставляются в трехкомпонентном исполнении - цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена. поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжён уплотнителем из специальной резины. инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса.. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Шприц стерильный. апирогенный, нетоксичный. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Шприц 50/60мл комплектуется иглой 1,6х38 мм 16 G. |  |  |
| 73 | Скальпель | стерильный G 11. Предназначен для одноразового использования применяемые материалы: – ручка изготовлена из полистирола – лезвия у скальпелей изготовлены из нержавеющей или углеродистой стали |  |  |
| 74 | Скальпель | стерильный G 13 Предназначен для одноразового использования применяемые материалы: – ручка изготовлена из полистирола – лезвия у скальпелей изготовлены из нержавеющей или углеродистой стали |  |  |
| 75 | Скальпель | стерильный G 18 Предназначен для одноразового использования применяемые материалы: – ручка изготовлена из полистирола – лезвия у скальпелей изготовлены из нержавеющей или углеродистой стали |  |  |
| 76 | Скальпель | стерильный G 21 Предназначен для одноразового использования применяемые материалы: – ручка изготовлена из полистирола – лезвия у скальпелей изготовлены из нержавеющей или углеродистой стали |  |  |
| 77 | Скальпель | стерильный G 22 Предназначен для одноразового использования применяемые материалы: – ручка изготовлена из полистирола – лезвия у скальпелей изготовлены из нержавеющей или углеродистой стали |  |  |
| 78 | Скальпель | стерильный G 23 Предназначен для одноразового использования применяемые материалы: – ручка изготовлена из полистирола – лезвия у скальпелей изготовлены из нержавеющей или углеродистой стали |  |  |
| 79 | Станок для бритья операционного | Для одноразового применения, специальная конструкция головки станка (гребневидные выступы) позволяет использовать его для бритья волос любой длины и густоты лезвие гарантирует тщательность и удобство бритья наличие защитного чехла исключает возможность случайного ранения о режущую поверхность лезвий коробка с открывающимся ящиком позволяет удобно хранить новые станки и экономить место на процедурном столике |  |  |
| 80 | Сменные одноразовые стерильные емкости для введения контрастного вещества | Емкость полимерная для шприца инжектора Medrad CT TRI-PAK Набор состоит из шприц-колба 200 мл,спиральная соединительная магистраль 150 см,трубочка для набора контраста |  |  |
| 81 | Бактериально - вирусный фильтр С | Предназначен для аппаратов искусственной вентиляциии легких. Стерильный, в индивидуальной упаковке |  |  |
| 82 | Набор из подгузников для взрослых и впитывающих пеленок | Упаковка состоит из 7 подгузников размер L , пеленка впитывающая размер 40/60, пеленка впитывающая размер 60/90, пеленка впитывающая размер 60/60 |  |  |
| 83 | Шпатели | Предназначен для осмотра полости рта .Стерильный, для одноразового применения, в индивидуальной упаковке, размер 150 /18 мм, изготовлен из древесины |  |  |
| 84 | Пакет для утилизации отходов | Пакеты полимерные для сбора, хранения и удаления отходов класса Б в комплекте с замками-стяжками для герметизации и бирками для маркировки, размер 800 х 900 мм. Цвет желтый |  |  |
| 85 | Пакет для утилизации отходов | Пакеты полимерные для сбора, хранения и удаления отходов класса А в комплекте с замками-стяжками для герметизации и бирками для маркировки, размер 800 х 900 мм. Цвет белый |  |  |
| 86 | Пакет для утилизации отходов | Пакеты полимерные для сбора, хранения и удаления отходов класса Б в комплекте с замками-стяжками для герметизации и бирками для маркировки, размер 800 х 700 мм. Цвет желтый |  |  |
| 87 | Пакет для утилизации отходов | Пакеты полимерные для сбора, хранения и удаления отходов класса А в комплекте с замками-стяжками для герметизации и бирками для маркировки, размер 800 х 700 мм. Цвет белый |  |  |
| 88 | Емкость-контейнер | одноразового использования для сбора острого инструментария класса Б, желтого цвета, снабжен специальной крышкой для бесконтактного снятия иглы со шприца. Емкость 0,5 литра. |  |  |
| 89 | Пробирка | для забора проб крови - вакуумная, для гематологических исследований (ЭДТА-К3), 4 мл, 13х75мм, пластик |  |  |
| 90 | Пробирка | для забора проб крови - вакуумная, для биохимических, иммунологических исследований . Без наполнителя. Материал для исследования:сыворотка.Применение:гематология. Размер пробирок: 16Х100 Материал пробирки: Стекло Внутреннее покрытие пробирок: бионик иннер Стандартный объем образца: 9мл Рабочая температура: 0 С – 37 С Максимальное отклонение содержания вакуума: 10% Крышка - комбинированная: материал резиновой пробки - бромбутилкаучук, материал защитного колпачка – полипропилен. Цвет в соответствии с ISO 6710 – красный. В штативе № 100 шт., в коробке 10 штативов (1000 пробирок). Штатив из термоизолирующего материала. Гарантийный срок: Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев на момент приемки продукции по качеству и количеству. |  |  |
| 91 | Пробирка | для забора проб крови - вакуумная, для коагулогических исследований (свертываемость) .Наполнитель: 3,8% цитрат натрия, Стандартный объем 4,5 мл, цветовой код крышки - голубой. .Материал пробирки - пластик |  |  |
| 92 | Игла двусторонняя | для забора проб крови предназначена для безопасного взятия крови в вакуумные пробирки. Специальная стерильная игла с заточкой обоих концов, для использования с многоразовым иглодержателем.У иглы гибкий резиновый клапан над концом, обращенным к пробирке. Поверхность иглы, обращенная к пациенту, обработана силиконом. Размер иглы 21G *1 1/2. Диаметр иглы 0,8 мм. Длина иглы 38мм.В упаковке № 100 шт. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев на момент приемки продукции по качеству и количеству. |  |  |
| 93 | Игла двусторонняя | для забора проб крови предназначена для безопасного взятия крови в вакуумные пробирки. Специальная стерильная игла с заточкой обоих концов, для использования с многоразовым иглодержателем.У иглы гибкий резиновый клапан над концом, обращенным к пробирке. Поверхность иглы, обращенная к пациенту, обработана силиконом. Размер иглы 22G *1 1/2. Диаметр иглы 0,8 мм. Длина иглы 38мм.В упаковке № 100 шт. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев на момент приемки продукции по качеству и количеству. |  |  |
| 94 | Электрод одноразовый липкий | одноразовый липкий . Предназначен для холтеровского мониторирования F 55, в упаковке 30 |  |  |
| 95 | Пинцет | однократного применения, в стерильной индивидуальной упаковке |  |  |
| 96 | Индикатор паровой стерилизации | внутренний на 120 градусов 45 минут, 1000 тестов |  |  |
| 97 | Индикатор паровой стерилизации | внутренний на 132 градуса 20 минут, 500 тестов |  |  |
| 98 | Индикатор паровой стерилизации | наружный на 132 градуса 20 минут, 500 тестов |  |  |
| 99 | Индикатор воздушной стерилизации | 180 градусов 60 минут, в упаковке 500 тестов |  |  |
| 100 | Химический индикатор контроля паровой стерилизации "Фарматест" или эквивалент | на 110 градуса 10 минут, в упаковке 500 тестов+ журнал |  |  |
| 101 | Диаграммная бумага | для электрокардиографии . Размер 57/23мм |  |  |
| 102 | Клеенка | Медицинская, подкладная, резинотканевая, однослойная. Изготавливается на тканевой основе шириной не менее 750мм. Имеет одностороннее резиновое покрытие; эластичная, водонепроницаемая, устойчива к многократной дезинфекции раствором хлорамина и стерилизации паром, длина рулона 45 м. |  |  |
| 103 | Контейнер полимерный для сбора анализов | Пластиковая емкость объемом 100 мл, с винтовой крышкой |  |  |
| 104 | Пипетка глазная | Травмобезопасная, стеклянная, состоит из стеклянной части и комплектуется резиновым колпачком |  |  |

* Информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Примечание:

Столбцы 1,2, 3таблицы заполняются заказчиком.

Столбец 4 таблицы, а в случае необходимости столбец  5 таблицы, заполняется участником размещения заказа.

Форма №3

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ (КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)»

НА ЛОТ № 4

участника размещения заказа_____________ (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) ________________

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с _______________________________________________________________ муниципального контракта на поставку товаров / выполнение работ /оказание услуг для муниципальных нужд, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона, согласны подписать контракт и выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице :

| № п/п | Наименование товара и его видов ( заполняется заказчиком) | Требуемое значение сведений о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров ( заполняется заказчиком) | Данные участника размещения заказа (участник размещения заказа указывает сведения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров в соответствии с требуемым значением заказчика) | Примечание (заполняется участником размещения заказа при необходимости указать дополнительную информацию о товарах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Расходный материал для рентгенологии | Соответствие требованиям действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара. |  |  |
| 1 | Пленка медицинская рентгеновская для компьютерного томографа | Пленка для компьютерной томографии, размер 14/ 17 дюймов, в упаковке 125 листов. |  |  |
| 2 | Пленка рентгеновская дентальная | Синечувствительная пленка, имеющая высокий контраст, незначительную вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность.Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению.Содержание серебра: 4,6 - 4,8 г/м3 . Хорошая адаптация к отечественным химикатам . Размер 3/4 см, в упаковке 100 листов. |  |  |
| 3 | Пленка рентгеновская | Синечувствительная пленка, имеющая высокий контраст, незначительную вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность.Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению.Содержание серебра: 4,6 - 4,8 г/м3 . Хорошая адаптация к отечественным химикатам . Размер 13/18 см, в упаковке 100 листов |  |  |
| 4 | Пленка рентгеновская | Синечувствительная пленка, имеющая высокий контраст, незначительную вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность.Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению.Содержание серебра: 4,6 - 4,8 г/м3 . Хорошая адаптация к отечественным химикатам . Размер 18/24 см, в упаковке 100 листов. |  |  |
| 5 | Пленка рентгеновская | Синечувствительная пленка, имеющая высокий контраст, незначительную вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность.Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению.Содержание серебра: 4,6 - 4,8 г/м3 . Хорошая адаптация к отечественным химикатам . Размер 24/30 см, в упаковке 100 листов. |  |  |
| 6 | Пленка рентгеновская | Синечувствительная пленка, имеющая высокий контраст, незначительную вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность.Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению.Содержание серебра: 4,6 - 4,8 г/м3 . Хорошая адаптация к отечественным химикатам . Размер 30/40 см, в упаковке 100 листов |  |  |
| 7 | Пленка рентгеновская | Синечувствительная пленка, имеющая высокий контраст, незначительную вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность.Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению.Содержание серебра: 4,6 - 4,8 г/м3 . Хорошая адаптация к отечественным химикатам . Размер 35/35 см, в упаковке 100 листов. |  |  |
| 8 | Пленка рентгеновская | Синечувствительная пленка, имеющая высокий контраст, незначительную вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность.Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению.Содержание серебра: 4,6 - 4,8 г/м3 . Хорошая адаптация к отечественным химикатам . Размер 15/40 см, в упаковке 100 листов. |  |  |
| 9 | Проявитель Kodak X-Omat RP или эквивалент* | Концентрат проявителя для автоматической обработки пленки к проявочной машине Alphatek AX390SE . Упаковка : 2 емкости по 20 л. |  |  |
| 10 | Фиксаж Kodak X-Omat LO или эквивалент* | Концентрат фиксажа для автоматической обработки пленки к проявочной машине Alphatek AX390SE . Упаковка : 2 емкости по 20 л. |  |  |
| 11 | Стартер Kodak Starter или эквивалент* | Для автоматической проявочной машины Alphatek AX390SE . Упаковка : 6 пластиковых упаковок по 500 мл. |  |  |
| 12 | Очиститель проявителя Kodak или эквивалент* | Концентрат очистителя для проявочной машинки Alphatek AX390SE |  |  |
| 13 | Очиститель фиксажа Kodak или эквивалент* | Сухой очиститель фиксажа для проявочной машинки Alphatek AX390SE Kodak |  |  |
| 14 | Проявитель | Проявитель сухой на 15 литров для ручной проявки рентгеновской плёнки. |  |  |
| 15 | Восстановитель | Восстановитель сухой на 15 литров для ручной проявки рентгеновской плёнки. |  |  |
| 16 | Фиксаж | Фиксаж сухой на 15 литров для ручной проявки рентгеновской плёнки. |  |  |

* Информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Примечание:

Столбцы 1,2, 3таблицы заполняются заказчиком.

Столбец 4 таблицы, а в случае необходимости столбец  5 таблицы, заполняется участником размещения заказа.

Форма №3

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ (КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)»

НА ЛОТ № 5

участника размещения заказа_____________ (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) ________________

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с _______________________________________________________________ муниципального контракта на поставку товаров / выполнение работ /оказание услуг для муниципальных нужд, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона, согласны подписать контракт и выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице :

| № п/п | Наименование товара и его видов ( заполняется заказчиком) | Требуемое значение сведений о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров ( заполняется заказчиком) | Данные участника размещения заказа (участник размещения заказа указывает сведения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров в соответствии с требуемым значением заказчика) | Примечание (заполняется участником размещения заказа при необходимости указать дополнительную информацию о товарах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Расходный материал для травматологии | Соответствие требованиям действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара.. |  |  |
| 1 | Спица | Для скелетного вытяжения, перьевая, трехгранная. Диаметр 1,5 мм длина 300 мм |  |  |
| 2 | Спица | Для скелетного вытяжения ,перьевая, трехгранная. Диаметр 2,0 мм длина 300 мм |  |  |
| 3 | Спица | Для скелетного вытяжения , перьевая, трехгранная. Диаметр 2,0 мм длина 300 мм с упорной площадкой |  |  |
| 4 | Пластина | 1/3-трубчатая , фиксируемая винтами, 4 отверстия, L 49мм |  |  |
| 5 | Гайка | комплектующие аппарата внешней фиксации по методике Г.А. Илизарова. Марка М6. Материал - нержавеющая сталь |  |  |
| 6 | Коробка стерилизационная | Коробка стерилизационная круглая без фильтра предназначена для размещения в ней перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента и других предметов с целью стерилизации в паровых стерилизаторах и доставки к месту использования. КСК -12 , высота-160 мм, диаметр-340 мм, масса-1,8 кг, условный объем -12 л. |  |  |
| 7 | Коробка стерилизационная | Коробка стерилизационная круглая без фильтра предназначена для размещения в ней перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента и других предметов с целью стерилизации в паровых стерилизаторах и доставки к месту использования. КСК - 18, высота- 195 мм, диаметр - 390 мм, масса - 5 кг, условный объем -18 куб. дм. |  |  |
| 8 | Ложка | двусторонняя тип Фолькмана. Длина 215 мм. Для выскабливания свищей |  |  |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Примечание:

Столбцы 1,2, 3таблицы заполняются заказчиком.

Столбец 4 таблицы, а в случае необходимости столбец  5 таблицы, заполняется участником размещения заказа.

Форма №3

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ (КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)»

НА ЛОТ № 6

участника размещения заказа_____________ (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) ________________

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с _______________________________________________________________ муниципального контракта на поставку товаров / выполнение работ /оказание услуг для муниципальных нужд, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона, согласны подписать контракт и выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование товара и его видов ( заполняется заказчиком) | Требуемое значение сведений о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров ( заполняется заказчиком) | Данные участника размещения заказа (участник размещения заказа указывает сведения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров в соответствии с требуемым значением заказчика) | Примечание (заполняется участником размещения заказа при необходимости указать дополнительную информацию о товарах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Шовный материал | Соответствие требованиям действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара.. |  |  |
| 1 | Кетгут простой стерильный | адсорбирующийся стерильный 150см метрический 3 (3/0) в индивидуальной упаковке 12 штук |  |  |
| 2 | Кетгут простой стерильный | абсорбирующийся стерильный 150 см, метрический 5( 1) в индивидуальной упаковке № 12 |  |  |
| 3 | Синтетический рассасывающийся шовный материал | плетеная фиолетовая нить из полиглактида 910,покрытая полиглактином 370 и стеаратом кальция. Размер 4-0 - 1,5 м в упаковке 12 штук |  |  |
| 4 | Синтетический рассасывающийся стерильный шовный материал | плетеная фиолетовая нить из полиглактида 910,покрытая полиглактином 370 и стеаратом кальция. Размер 3-0 - 1,5 м в упаковке 12 штук |  |  |
| 5 | Полипропелен (мононить синий ) | Размер 4/0 ( 1,5 метрический)75 см с автравматической иглой 3/8 0,3/12мм № 20 |  |  |
| 6 | Полипропелен (мононить синий ) | Размер 6/0 ( 0,7 метрический)75 см с автравматической иглой 3D-0,3/13-6/0-Р упаковка № 20 |  |  |
| 7 | Полипропелен (мононить синий ) | Размер 5/0, 75 см с автравматической иглой упаковка № 20 |  |  |
| 8 | Полипропелен (мононить синий ) | Размер 3/0, 75 см с автравматической иглой упаковка № 20 |  |  |
| 9 | Полипропелен синий | Размер 2/0, 75см с автравматической иглой упаковка № 20 |  |  |
| 10 | Полиэстер плетеный белый | Размер 5/0(1,0 метрический) 45 см с атравматической иглой 3/8 0,35/9 упаковка № 15 |  |  |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Примечание:

Столбцы 1,2, 3таблицы заполняются заказчиком.

Столбец 4 таблицы, а в случае необходимости столбец  5 таблицы, заполняется участником размещения заказа.

Форма №3

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ (КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)»

НА ЛОТ  № 7

участника размещения заказа_____________ (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) ________________

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с _______________________________________________________________ муниципального контракта на поставку товаров / выполнение работ /оказание услуг для муниципальных нужд, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона, согласны подписать контракт и выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование товара и его видов ( заполняется заказчиком) | Требуемое значение сведений о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров ( заполняется заказчиком) | Данные участника размещения заказа (участник размещения заказа указывает сведения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров в соответствии с требуемым значением заказчика) | Примечание (заполняется участником размещения заказа при необходимости указать дополнительную информацию о товарах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Пломбировочный, расходный материал и инструментарий для стоматологии | Соответствие требованиям действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара.. |  |  |
| 1 | Фотополимерный композит Филтек Супрема или эквивалент | Высокоэстетический универсальный нанокомпозитный пломбировочный материал. Профессиональный набор состоит из 12 шприцев по 4 гр. Цвет А2В; А4Д; А2В; А3В; А3,5В; С3В; В2В; А2Е; А3Е; В2Е; G; Y |  |  |
| 2 | Пломбировочный материал Филтек Флоу или эквивалент | Композитный жидкотекучий материал светового отвереждения ( в упаковке 2 шприца по 2г. Цвет А 2 и А3) |  |  |
| 3 | Фотополимерный композит Эстелайт Сигма Квик или эквивалент | Набор пломбировочного материала состоит из 6 шприцов по 3,8 гр Цвет A1, A2, A3, A3.5, OA2, OPA2; однокомпонентный самопротравливающийся адгезив Bond Force 1ml; шкала расцветки, микроапликаторы 25шт |  |  |
| 4 | Пломбировочный материал химического отверждения. Карисма ППФ или эквивалент | Применяется в качестве материала для изготовления прокладок и реставрации в сочетании с адгезивом и светоотверждаемым бондингом . Состав набора: базовая паста 12 г, катализатор 12 г, бондинговая система 3мл+3мл, травящий гель 2,5 мл, аксессуары. |  |  |
| 5 | Гель для протравки эмали "Травесил"или эквивалент. | Гель для протравления эмали и дентина. Состав: 37% фосфорной к-ты 3 шприца по 2,5 мл геля + 20 сменных канюль. |  |  |
| 6 | Эндаметазон или эквивалент | Универсальное средство для пломбирования корневых каналов на основе дексаметазона. Набор состоит: порошок 14 г (Дексаметазон - 0,01 г, Ацетат гидрокортизона - 1,00 г, Триоксиметилен. - 2,20 г), жидкость 10 мл |  |  |
| 7 | Стеклоиномерный цемент Фуджи I или эквивалент | Стеклоиномерный цемент химического отверждения для постоянного цементирования. Набор: порошок 35 г, жидкость 25 мл, аксесуары |  |  |
| 8 | Адгезивная система 7 -го поколения Бонд ФОРС или эквивалент* | В упаковке : флакон 5 мл, акссесуары |  |  |
| 9 | Сингл Бонд или эквивалент | Однокомпонентная адгезивная система V поколения с нанонаполнителем (Флакон 6 мл) |  |  |
| 10 | Прокладочный и изолирующий материал Ионосит или эквивалент* | Светоотверждаемый, рентгеноконтрастный компомерный прокладочный материал. Шприц 0,33 грамма |  |  |
| 11 | Безэвгенольная паста | Временный пломбировочный материал приготовлен на основе цинксульфатного цемента с добавлением отдушек и красителей. Форма выпуска: паста 50 г, цитрусовая |  |  |
| 12 | Депульпин или эквивалент* | Средство для безболезненной девитализации и мумификации пульпы. Не содержит мышьяк. Состав: 1 гр. препарата содержит 480 мг параформальдегида, 380 мг .лидокаина гидрохлорида, 22 мг хлортимола, 54 мг нслкенола и 33 мг перубальзама. Шприц 3 гр |  |  |
| 13 | Жидкость для антисептической обработки каналов | Является активным антисептиком местного действия; имеет выраженный бактерицидный и фунгицидный эффект; обладает местным анальгезирующим действием. Состав:дексаметазон; фенол; гваякол; формальдегид. Флакон 13 мл |  |  |
| 14 | Кровоостанавливающий антисептический и анестезирующий компресс для альвеол | Для профилактики и лечения альвеолитов. Вносится в лунку удалённого зуба. Материал расфасован в баночки, содержащие 30 губок размером 1х1 см, пропитанные лечебным составом. Состав: эвгенол, йодоформ, тимол, лидокаин, кальция фосфат, прополис, основа - гемостатическая рассасывающаяся губка |  |  |
| 15 | Эндогель или эквивалент | Гель содержит ЭДТА с пероксидом (10%) и в совместном применении с раствором гипохлорита натрия способствует пенообразованию в канале (активное выделение атомарного кислорода), удалению живой и некротизированной, а также инфицированной ткани пульпы, дентинных опилок, улучшает цвет и блеск зубов путем отбеливания.Шприц 3 гр |  |  |
| 16 | Игла карпульная | Размер 0,4 х 34 мм в упаковке 100 шт |  |  |
| 17 | Корневые иглы | В упаковке 500 штук |  |  |
| 18 | Каналонаполнитель Лентуло или эквивалент | Инструмент для пломбирования корневого канала. Представляет собой спираль конической формы. Размер №1 (длина 25 мм) , в упаковке 4 шт |  |  |
| 19 | Н – файлы | Ручной каналорасширитель, тип Н. Размер № 20, №25. В упаковке 6 штук. |  |  |
| 20 | К-файлы | Ручной каналорасширитель, тип К. Размер № 20, №25. В упаковке 6 штук. |  |  |
| 21 | Штифты гуттаперчивые | Для латеральной, вертикальной и горячей конденсации. Высокая рентгеноконтрастность. Материал: гомогенная, биосовместимая, натуральная гуттаперча. Размер № 20 - 6 уп, № 25 - 6 уп, ассорти ( с № 15 по № 40) - 6 уп. |  |  |
| 22 | Наконечник для слюноотсоса | Автоклавируемый, для бесконтактной эвакуации жидкостей из полости рта. В упаковке 100 шт |  |  |
| 23 | Штифты анкерные | Для предохранения зуба от дальнейшего разрушения, а так же для восстановления его функций. Набор ассорти в упаковке 120 штук и 2 ключа |  |  |
| 24 | Штифты анкерные | Для предохранения зуба от дальнейшего разрушения, а так же для восстановления его функций. В упаковке 12 штук. Размер XL - 4,6 ; M -2,3,4; L -2,3,4 |  |  |
| 25 | Наконечник прямой | марка НП -40. Наконечник стоматологический прямой разработан для закрепления режущих инструментов (боров, фрез, дискодержателей и т. п. ) и передачи им вращения от стоматологической бормашины . Крепление рабочего инструмента осуществляется поворотом переднего корпуса против часовой стрелки. |  |  |
| 26 | Наконечник турбинный | марка НТС - 300 -05 М 4. Турбинные наконечники с фрикционной фиксацией бора предназначены для проведения терапевтических и ортопедических работ в стоматологии..Наконечник устойчив к стерилизации в автоклаве при температуре 132°С. |  |  |
| 27 | Наконечник угловой | Микромоторный марки НУП-30М с фиксацией бора поворотной защелкой. Конструкция наконечника позволяет изменять положения головки инструмента при работе на труднодоступных участках. Число оборотов – 30 000 в минуту. Внешняя система охлаждения. Наконечник устойчив к стерилизации в автоклаве при температуре 132°С. |  |  |
| 28 | Пульпоэкстракторы | инструмент в виде тонкого металлического стержня с острыми мелкими шипами, предназначенный дляудаления корневой пульпы зуба. В упаковке 500 шт |  |  |
| 29 | Диски полировальные Соф-Лекс или эквивалент* | Стандартные гибкие контурирующие позволяют получать гладкие блестящие поверхности . Каждый набор состоит из 50 одноименных дисков. цвет оранжевые, диаметр 12,7; 9,5 мм. |  |  |
| 30 | Диски полировальные Соф-Лекс или эквивалент* | Стандартные гибкие контурирующие позволяют получать гладкие блестящие поверхности . Каждый набор состоит из 50 одноименных дисков. Цвет - бордовые, диаметр 12,7; 9,5 мм |  |  |
| 31 | Силиконовые полировальные головки | Предназначена для сглаживания базисной пластмассы. Абразивность средняя. Форма различная |  |  |
| 32 | Гладилка серповидная | Предназначена для работы с композитными материалами и цементами.Изготовлена из нержавеющей стали. |  |  |
| 33 | Зеркало стоматологическое с ручкой | Диаметр 19мм |  |  |
| 34 | Матрицы металлические | Контурные перфорированные для маляров и премаляров. В упаковке 12 шт |  |  |
| 35 | Боры алмазные турбинные | Стоматологические с алмазными головками предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях.. Вид : шарообразные малые и большие, цилиндрические, конусовидные |  |  |
| 36 | Роторная группа | Запасная подшипниковая группа к турбинному наконечнику НТС 300 05 М4 |  |  |
| 37 | Пластины сепарационные лавсановые | используют с целью исключения заполнения пломбировочным материалом межзубного промежутка и обеспечения правильного формирования контактной точки между зубами. Ширина 10 мм длина 100 мм, в упаковке 100 шт |  |  |
| 38 | Боры | ТВС для прямого наконечника . Форма : шаровидные, фисурные, конусы |  |  |
| 39 | Йодоформ | Порошок во флаконе 10 грамм |  |  |
| 40 | Стекла для замешивания пломб | Пластина для замешивания стеклянная представляет собой шлифованое стекло размером 100х70 мм и толщиной 4 мм, глянцевое с одной стороны и матовое - с другой, без лунки. |  |  |
| 41 | эндодотические иглы Эндонидл или эквивалент | Для подготовка корневых каналов к пломбированию путем промывания. Эндодонтические иглы с латеральной перфорацией 0,4х35мм, в упаковке 20 шт |  |  |

* Информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Примечание:

Столбцы 1,2, 3таблицы заполняются заказчиком.

Столбец 4 таблицы, а в случае необходимости столбец  5 таблицы, заполняется участником размещения заказа.

Форма №3

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ (КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)»

НА ЛОТ  № 8

участника размещения заказа_____________ (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) ________________

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с _______________________________________________________________ муниципального контракта на поставку товаров / выполнение работ /оказание услуг для муниципальных нужд, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона, согласны подписать контракт и выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование товара и его видов ( заполняется заказчиком) | Требуемое значение сведений о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров ( заполняется заказчиком) | Данные участника размещения заказа (участник размещения заказа указывает сведения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров в соответствии с требуемым значением заказчика) | Примечание (заполняется участником размещения заказа при необходимости указать дополнительную информацию о товарах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Дезинфекционные средства | Соответствие требованиям действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара.. |  |  |
| 1 | Хлорапин или эквивалент | для дезинфекции небольшгих по площади, а также труднодоступных поверхностей в помещениях, предметов обстановки, приборов, мед.оборудования при инфекциях бактериальной (вкл.туберкулез), вирусной (вкл.ВИЧ и гепатиты) и грибковой (кандидозыи дерматофити) экологии в ЛПУ Состав: бис (3-аминопропил) - додециламин , алкилдиметилбензиламмоний хлорид, пропанол-2 - , пропанол-1, вода. Форма выпуска: таблетки во флаконе 300 штук. |  |  |
| 2 | Септоцид Р или эквивалент* | Кожный антисептик для гигиенической обработки рук мед.персонала, обработки рук хирургов, кожи операционного и инъекционного полей у пациентов. 100 г раствора содержит : этанол 68,23%; изопропанол 5,0%; бутандиол 0,115%. Форма выпуска: Флакон 1 л |  |  |
| 3 | МультиДез (концентрат) или эквивалент | Предназначено для предстерилизационной очистки, дезинфекции высокого уровня и химической стерилизации. Срок годности рабочих растворов 28 суток. Срок годности концентрата 5 лет. Состав : действующее вещество : полигексаметиленгуанидина гидрохлорид 10% . Фасовка по 5 литров. |  |  |
| 4 | МультиДез -Тефлекс или эквивалент | Предназначено для для поверхностей при однократном нанесении в течении 5 минут, не требует смывания. Дезинфекция воздуха - 15 минут. РН дезинфиктанта 7,0. Состав : действующее вещество : полигексаметиленгуанидина гидрохлорид 0,4% , неионогенные ПАВ и другие добавки. Не вызывает коррозии металлов. Фасовка по 0, 5 л флакон с распылителем. |  |  |
| 5 | Амифлайн Плюс или эквивалент | для дезинфекции небольшгих по площади, а также труднодоступных поверхностей в помещениях, предметов обстановки, приборов, мед.оборудования при инфекциях бактериальной (вкл.туберкулез), вирусной (вкл.ВИЧ и гепатиты) и грибковой (кандидозыи дерматофити) этиологии в ЛПУ. Состав: бис (3-аминопропил) - додециламин , алкилдиметилбензиламмоний хлорид, пропанол-2 - , пропанол-1, вода. Форма выпуска : полимерная емкость с распыляющим устройством, объем 1 л. |  |  |
| 6 | Аспирматик или эквивалент* | концентрат, для обеззараживания стоматологических отсасывающих систем. Состав :7,5 % диоктилдиметиламмония хлорида в качестве действующего вещества Во флаконе по 2 л |  |  |
| 7 | Хлорапин или эквивалент | для дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-тех.оборудования, белья, посуды, предметов ухода за больными, изделий мед.назначения, для проведения генеральных уборок в ЛПУ, инфекционных очагах. Состав: ДВ - натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (Nа-соль ДХИЦК) 87% Форма выпуска гранулы, во флаконе 1 кг |  |  |
| 8 | Ника Экстра М или эквивалент | для предстерилизационной очистки, и дезинфекции. Состав : алкилдеметилбензил-аммонийхлорид - 3,5-4,5%, а также компоненты обеспечивающие моющее действие. Во флаконе 1литр |  |  |
| 9 | Хлорная известь | для дезинфекции лабораторных отходов. Состав : смесь гипохлорита, хлорида и гидроксида кальция Форма выпуска порошок, в мешке 21 кг фасованный по 1,5 кг в пакеты |  |  |

* Информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Примечание:

Столбцы 1,2, 3таблицы заполняются заказчиком.

Столбец 4 таблицы, а в случае необходимости столбец  5 таблицы, заполняется участником размещения заказа.

Форма №3

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ (КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)»

НА ЛОТ  № 9

участника размещения заказа_____________ (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) ________________

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с _______________________________________________________________ муниципального контракта на поставку товаров / выполнение работ /оказание услуг для муниципальных нужд, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона, согласны подписать контракт и выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование товара и его видов ( заполняется заказчиком) | Требуемое значение сведений о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров ( заполняется заказчиком) | Данные участника размещения заказа (участник размещения заказа указывает сведения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров в соответствии с требуемым значением заказчика) | Примечание (заполняется участником размещения заказа при необходимости указать дополнительную информацию о товарах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Химические реактивы, изделия медицинского назначения и расходный материал для лаборатории | Соответствие требованиям действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара.. |  |  |
| 1 | Набор для определения общего холестерина | Набор для количественного определения общего холестерина в сыворотке, ферментативно-колориметрический метод. Состав:буфер рн-6,9-90мл.фенол-26ммоль/л,пероксидаза,холинэстераза.стандарт холестерин-5,17ммоль/ л 10х20мл (400/1000опр) |  |  |
| 2 | Нормальная контрольная сыворотка - спинтрол N или эквивалент | Контрольная сыворотка (человека) с нормальными значениями. Для контроля правильности и воспроизводимости в клинических лабораториях Состав:лиофилизированнык сыворотки,приготовленные из сыворотки человека.( 1 набор-4 фл х 5 мл) |  |  |
| 3 | Патологическая контрольная сыворотка- спинтрол N(P) или эквивалент | Контрольная сыворотка (человека) с патологическими значениями. Для контроля правильности и воспроизводимости в клинических лабораториях Состав:лиофилизированные сыворотки,приготовленные из сыворотки человека.( 1 набор 4 флх5мл) |  |  |
| 4 | Набор для определения мочевины | Набор для прямого колориметрическиго определения мочевины в сыворотке и плазме по Бертелоту.Состав набора:Реактив-1:фосфат- буфер рн-6,7 эдта,салицилат натрия,нитропруссид натрия,гидроксид натрия.Реактив-2:гипохлорит натрия,гидроксид натрия Реактив-3:уреаза..Стандарт мочевина-8,33ммоль/л.10х50мл (1000/2500 опр) |  |  |
| 5 | Набор для определения Аспартатаминотрансферазы | УФ-кинетическим методом (метод измерения в ультрафиолете по рекомендации МФКХ) Состав:Реагент-1:трис-буфер(рн7,8)Реагент-2 таблетки с :L-аспартат,NADH,ЛДГ,МДГ,а-оксоглюторат.10х50 опр. мл(300/750опр.) |  |  |
| 6 | Набор для определения Аланинаминотрансферазы | УФ-кинетическим методом (метод измерения в ультрафиолете по рекомендации МФКХ) Состав:Реаг.1-трис-буфер(рн7,8).Реаг.2Таблетки с L-аланин NADH, ЛДГ,а-оксоглюторат 10х50 мл (300/750 опр.) |  |  |
| 7 | Набор для определения креатинина | Для количественного определения креатинина в сыворотке кинетическим методом Яффе без депротеинизации.Состав наб:Реагент-1-пикриновая кислота.Реагент-2:гидроксид натрия Стандарт креатинин-176,8 мкмоль/л.2х150мл(600/1500опр). |  |  |
| 8 | Набор для определения общего белка | Для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке биуретовым методом.Состав набора:Реагент-1: биуретовый реагент.Стандарт общего белка-70 г/л.2х250мл(100/2500опр). |  |  |
| 9 | Набор для количественного определения липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | Состав набора: Реагент А-осаждающий реагент. Реагент В(не входит в набор)-реагент для определения холестерина.4х5 мл(200опр). |  |  |
| 10 | Набор для кинетического определения фосфатазы в сыворотке крови | Состав наб:Реагент-1-буфер.Реагент-2-субстрат.20х3 мл(120/300опр). |  |  |
| 11 | Мочевая кислота | Набор для определения мочевой кислоты ферментативным методом (уриказа).Состав набора:Реаг.1-буфер.Реаг.-2:ферментативный.Стандарт-раствор мочевой кислоты-357 мкмоль/л.10х20мл (400/1000 опр.) |  |  |
| 12 | Гликозилированный гемоглобин | Набор для определения HbA1c, DCA2000. 1 набор- 10опр.-10 реагент-картриджей. |  |  |
| 13 | Набор для иммунноферментного определения гормона роста. | Набор реагентов для иммунноферментного определения гормона роста (ГР)в сыворотке крови.Состав наб:планшет96-луночный полистироловый,калибровочные пробы,контрольная сыворотка,конъюгат,раствор субстрата тетраметилбензидина,концентрат отмывочного буфера,стоп-реагент. |  |  |
| 14 | Плазма контрольная патологическая аттестована по 4 параметрам | Плазма контрольная патологическая аттестована по 4 параметрам системы гемостаза в патологической области: по протромбиновому времени, АЧТВ, тромбиновому времени и фибриногену. Состав наб: лиофилизированная контрольная плазма с патологическими параметрами.Ренам или эквивалент1наб-5 флак.. |  |  |
| 15 | Кардиолипиновый антиген для РМП. | Набор д/диагностики сифилиса в плазме или инактивированной сыворотке крови в реакции микропреципитации(РМП).Состав:Реагент-1:антиген кардиолипиновый.Реагент-2:раствор холин-хлорида в 0,9%р-рехлористого натрия. 1наб-1000опр. |  |  |
| 16 | "Глюкоза-ФКД" или эквивалент | Набор реагентов для фотометрического определения содержания глюкозы в сыворотке или плазме крови ферментативным методом 1000 мл Состав наб:ферментно-хромогенная смесь,таблетк.Антикоагулянт-таблетка.Калибратор-10ммоль/л.Методика.Упаковка-10 наборов. |  |  |
| 17 | Эритротест-Цоликлон анти-А или эквивалент | Набор для определения групп крови человека системы АВО в прямой реакции гемагглютинации.Состав наб:моноклональные анти-А и анти-В антитела,консервант-азид натрия-0,1%. 1наб.-10флак.по 10мл |  |  |
| 18 | Эритротест-Цоликлон анти-А1(лейин) или эквивалент | Набор для определения групп крови человека системы АВО в прямой реакции гемагглютинации. 1 флакон- 5 мл |  |  |
| 19 | Эритротест-Цоликлон анти-В или эквивалент | Набор для определения групп крови человека системы АВО в прямой реакции гемагглютинации.Состав: моноклональные анти-А и анти_В антитела,стабилизатор-азид натрия 0,1%.1наб.-10 флак. по 10мл. |  |  |
| 20 | Эритротест-Цоликлон анти-Д супер IgМ или эквивалент | Набор для выявления Д антигена системы резус на эритроцитах человека.Состав:моноклональные человеческие анти-Д антитела,консервант-азид натрия-0,1%.1набор-10 флаконов по 10 мл. |  |  |
| 21 | Набор реагентов для определения АЧТВ | АЧТВ-тест , на основе лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты. Возможность работы ручным методом и на всех типах коа-гулометров. Чувствителен к дефициту факторов внутреннего пути свертывания, гепарину и волча-ночному антикоагулянту. Состав набора: АЧТВ-реагент (4мл) – 7фл., СaCl2 (10мл) – 3 фл. 280-560 опр. |  |  |
| 22 | Плазма контрольная с нормальным уровнем системы гемостаза. | Плазма контрольная с нормальным уровнем системы гемостаза. Аттестована по 4 параметрам: протромбиновому времени,АЧТВ,тромбиновому времени,фибриногену.Состав набора:лиофилизированная плазма с нормальными параметрами системы гемостаза-пулированная,стабилизирована и лиофильно высушена.Ренам или эквивалент.1наб.-5 флакон. |  |  |
| 23 | Ренампластин аттестованная по МИЧ | Ренампластин – тромбопластин из головного мозга кролика. Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь с СaCl2, аттестованная по МИЧ (1.1-1.2). Для определения МНО, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме. Контроль за лечением непрямыми антикоагулянтами. (1фл. – 40-80 опр.). |  |  |
| 24 | Набор реагентов для определения содержания фибриногена | Фибриноген-тест – для определения содержания фибриногена. Предназначен для работы на механических коагулометрах. Состав набора: тромбин (2мл) – 8 фл., имидазоловый буфер (5мл) – 1 фл., плазма-калибратор (1мл) – 1 фл.160-320 опр. |  |  |
| 25 | Ренампластин ПГ-5/1 или эквивалент | Набор для определения протромбинового времени в плазме крови Состав наб: тромбопластин -кальциевый реагент, очищенный экстракт мозга кроликов, водорастворимый, аттестованный по МИЧ (1.1 – 1.3), для определения протромбинового времени, протромбина по Квику, протромбинового индекса, МНО в плазме. 1Наб .-10 флаконов. |  |  |
| 26 | Промывающий раствор для гематологического анализатора | Промывающий раствор для гематологического анализатора Микрос 60 1 л. Состав: основа-физиологический раствор. |  |  |
| 27 | Лизирующий раствор для гематологического анализатора | Лизирующий раствор для гематологического анализатора Микрос 60, 1л |  |  |
| 28 | Изотонический разбавитель для гематологического анализатора | Изотонический разбавитель для гематологического анализатора Микрос 60 |  |  |
| 29 | Вектогеп В- НВs-антиген-стрип или эквивалент | Набор для определения НВs-антиген-стрип Тест-система для иммуноферментного определения HBs-антигена (стрип) комплект 3. Состав:планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к НвsAg,контрольные образцы раствор для разведения конъюгата,,конъюгат,концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином,ТМБ,стоп-реагент,пленка для заклеивания планшета,ванночки для реагентов,наконечники для пипетки. |  |  |
| 30 | БЕСТ анти-ВГС или эквивалент | Набор для определения HСV-антигена (стрип)Тест-система для иммуноферментного определения HСV-антигена (стрип), комплект 2. Состав: планшет разборный с иммобилизированными рекомбинантными антигенами ВГС,положительный и отрицательный контрольные образцы,инактивированные,конъюгат,раствор для разведения сывороток,раствор для разведения конъюгата,раствор для предварительного разведения,концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином,субстратный буферный раствор,ТМБ,стоп-реагент. |  |  |
| 31 | ГонадотропинИФА-ЛГ или эквивалент | Набор для определения лютеинизирующего гормона методом ИФА Тест-система для определения лютеинизирующего гормона в сыворотке крови человека. Состав:планшет 96 луночный полистироловый с иммобилизир. Моноклональными антителами к ЛГ,калибровочные пробы,контрольная сыворотка,конъюгат анти ЛГ-пероксидаза,концентрат буферной промывки,раствор ТМБ,стоп-реагент. |  |  |
| 32 | Гонадотропин ИФА-ФСГ или эквивалент | Набор для определения фолликулостимулирующего гормона методом ИФА Тест-система для иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека. Состав:планшет полистироловый 96 луночный,с иммобилизированными антителами к ФСГ,калибровочные пробы, контрольная сыворотка,конъюгат антиФСГ-пероксидаза, ,концентрат для промывки,раствор ТМБ,стоп-реагент. |  |  |
| 33 | ИФА-пролактин-01 или эквивалент | Набор для определения пролактина методом ИФА Тест-система для иммуноферментного определения пролактина в сыв. Крови методом ИФА. Состав набора: с моноклональными антителами к пролактину,калибровочные пробы,контрольная сыворотка,конъюгат Е,буфер Р,раствор ТМБ,стоп-реагент,пластиковый пакет с замком. |  |  |
| 34 | СтероидИФА-кортизол -01 или эквивалент | Набор для определения кортизола методом ИФА Тест-система для иммуноферментного определения кортизола в сыворотке крови человека. Состав:стрипы с моноклональными антителами к кортизолу,калибровочные пробы,контрольная сыворотка,конъюгат Е,буфер Р,раствор ТМБ,стоп-реагент,пластиковый пакет с замком. Алкор Био. |  |  |
| 35 | СтероидИФА-тестостерон -01 или эквивалент | Набор для определения тестостерона методом ИФА Тест-система для иммуноферментного определения тестостерона в сыворотке крови человека. Состав:стрипы с иммобилизированными антителами к тестостерону,калибровочные пробы,контрольная сыворотка,конъюгат Е,буфер Р,раствор ТМБ,стоп-реагент,пластиковый пакет с замком. |  |  |
| 36 | ТироидИФА – атТПО или эквивалент | Набор для определения антител к тиреоидной пероксидазе методом ИФА Тест-система для иммуноферментного определения антител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови. Состав набора:стрипы с иммобилизированной ТПО,калибровочные пробы,контрольная сыворотка,конъюгат Е,буфер А,буфер Д,буфер Р,раствор ТМБ,стоп-реагент,пластиковый пакет с замком. |  |  |
| 37 | ТироидИФА – тироксин-01 или эквивалент | Набор для определения тироида методом ИФА Тест-система для определения тироксина общего в сыворотке крови человека. Состав:стрипы с моноклональными антителами к тироксину,калибровочные пробы,контрольная сыворотка,конъюгат Е,АНС-Т4,буфер Р,раствор Тмб,стоп-реагент,пластиковый пакет с замком. |  |  |
| 38 | ТироидИФА - свободный Т 4 или эквивалент | Набор для определения тироида методом ИФА Тест-система для иммуноферментного определения тироксина свободного в сыворотке крови. Состав наб:стрипы с моноклональными антителами к тироксину,калибровочные пробы,контрольная сыворотка,конъюгат Е,буфер Р,раствор ТМБ,стоп -реагент,пластиковый пакет с замком. |  |  |
| 39 | ТироидИФА – трийодтиронин- 01 или эквивалент | Набор для определения тироида методом ИФА . Тест-система для иммуноферментного определения трийодтиронина в сыворотке крови.Состав:стрипы с моноклональными антителами к трийодтиронину,калибровочные пробы,контрольная сыворотка,конъюгат Е,АНС-Т3,буфер Р,раствор ТМБ,стоп-реагент,пластиковый пакет с замком. |  |  |
| 40 | ТироидИФА – ТТГ-1 или эквивалент | Набор для определения тироида методом ИФА. Тест-система для иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека.Состав набора: стрипы с моноклональными антителами к ТТГ,калибровочные пробы,контрольная сыворотка,конъюгат Е,буфер Д,раствор ТМБ,стоп-реагент,пластиковый пакет с замком. |  |  |
| 41 | Сыворотка диагностическая к С-реактивному белку | Сыворотка диагностическая к С-реактивному белку сухая с капиллярами Набор для обнаружения СРБ в сыв.крови с помощью реакции преципитации в капилляре.Состав набора:1.Сыворотка диагностическая к С-реактивному белку.2.Капилляры. |  |  |
| 42 | Контрольная кровь 10 параметров 2х уровней . Госпитекс диагностикс или эквивалент | Контрольная кровь для гематологических анализаторов 10 параметров ( норма и патология) 6*2,5 мл 1 уп -(4-Normal,1-Low,1High |  |  |
| 43 | Билирубин -12-Витал или эквивалент | Набор реагентов для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови унифицированным методом Ендрассика-Грофа. Состав:кофеиновый реагент,сульфаниловая кислота,натрия нитрит,физиологический раствор,калибратор билирубин-171 мкмоль/л.(138+138опр) |  |  |
| 44 | Латексный тест для определения ревматоидного фактора | В реакции агглютинации латекса.Состав:РФ-латексный реагент,физ.раствор,контрольные образцы-положительный и отрицательный. 250 опр. |  |  |
| 45 | Набор для определения белка Биоскан-Белок или эквивалент | Полоски для определения в моче белка 100 шт/уп.предназначены для экспресс-анализа содержания белка (альбумина) в моче человека. Диапазон определяемых концентраций белка в моче составляет 0,1 — 5 г/л. Цветовая шкала для определения белка содержит пять цветовых полей, соответствующих концентрациям белка 0; 0,1; 0,3; 1 и 5 г/л. Шкала откалибрована с использованием соответствующих контрольных растворов человеческого сывороточного альбумина. Время анализа составляет 1 минуту. Индикаторный элемент содержит кислый буфер и специфический индикатор, который в присутствии белка изменяет цвет от желтого до зеленовато-синего. |  |  |
| 46 | Набор для определения глюкозы Биоскан-глюкоза или эквивалент | Полоски для определения в моче глюкозы 100 шт/уп. предназначены для экспресс-анализа содержания глюкозы в моче человека. Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче составляет 0,1 — 2,0%. Цветовая шкала на этикетке содержит пять цветовых полей, соответствующих концентрациям глюкозы 0; 0,1; 0,5; 1,0 и 2,0 %. Время анализа составляет 2 минуты. Полоски специфичны по отношению к глюкозе. Индикаторный элемент содержит ферменты глюкозооксидазу и пероксидазу, а также хромогенную систему, которая в присутствии глюкозы окисляется с образованием продуктов зеленого цвета. |  |  |
| 47 | Набор для определения кетонов Биоскан-Кетоны или эквивалент | Полоски для определения в моче кетонов 100 шт/уп. предназначены для экспресс-анализа содержания кетонов в моче человека. Диапазон определяемых концентраций кетонов (в виде ацетоуксусной кислоты) в моче составляет 0,5 — 10 ммоль/л (5 — 100 мг/100 мл). Цветовая шкала для определения кетонов содержит пять цветовых полей, соответствующих концентрациям ацетоуксусной кислоты 0; 0,5; 1; 4 и 10 ммоль/л (соответственно 0; 5; 10; 40 и 100 мг/100 мл). Время анализа составляет 2 минуты. Работа индикаторного элемента полосок основана на хорошо известной специфической реакции двух кетонов — ацетоуксусной кислоты и ацетона — с нитропруссидом натрия в щелочной среде (реакция Легаля). В результате этой реакции индикаторный элемент полоски окрашивается в фиолетовый цвет, интенсивность которого возрастает с увеличением содержания кетонов в моче. |  |  |
| 48 | Набор для определения алкосткан Биоскан-алкосткан или эквивалент | Полоски для определения в моче алкоголя 100 шт/уп. предназначен для визуального (по цветовой шкале) экспресс-анализа содержания алкоголя (этанола) в слюне человека. Принцип действия индикаторов основан на строго специфическом ферментативном окислении этанола, сопровождающимся образованием пероксида водорода, который вызывает стехиометрическое образование окрашенного хромогена. Интенсивность окраски пропорциональна количеству имеющегося в пробе этанола. Диапазон определяемых концентраций этанола составляет 0,01 — 0,10%. Цветовая шкала на этикетке содержит четыре цветовых поля, соответствующих концентрациям этанола 0; 0,01; 0,03 и 0,10%. Время анализа составляет 3 минуты. |  |  |
| 49 | Тест -полоски для исследования мочи Микраль –тест или эквивалент * | Полоски для анализатора "Клинитек 500" для полуколичественного и качественного определения в моче 11 параметров.Состав: реагенты для определения в моче глюкозы,билирубина,кетонов,удельного веса,крови,рн,белка,уробилиногена,нитритов,лейкоцитов,аскорбиновой кислоты,нанесенные на реагентные зоны твердой пластиковой полоски. 100 шт/уп. |  |  |
| 50 | Краситель Азур-Эозин по Романовскому | Краситель представляет собой 0,76% раствор сухого красителя азур-эозин по Романовскому (Гимза азур-эозин метиленовый синий) в смеси метанола и глицерина (1:1) - 1 флакон (1 л). |  |  |
| 51 | Раствор для окраски ретикулоцитов. | Состав:раствор бриллиантового крезилового синего.( 1 флакон- 1000опр.,50мл) |  |  |
| 52 | Желатин 10% | Раствор желатина 10%, д/опр.неполных резус-антител в крови. 1 уп..-10амп х10мл. |  |  |
| 53 | Набор реагентов для окраски мазков по Граму (с фуксином) | Набор реагентов для окраски микроорганизмов по Граму(с фуксином). Состав набора:карболовый раствор генцианвиолета,раствор Люголя,Фуксин Циля..1наб. рассчитана на 100 предметных стекол |  |  |
| 54 | Набор реагентов для клинического анализа кала. | Набор для анализа кала.Состав:бензидин,уксусная кислота 50%,гидроперит,уксусная кислота 30%,уксуснокислый цинк,реактив Фуше,раствор судана 3,глицерин,метиленовый синий.1 набор-500 опр. |  |  |
| 55 | Набор реагентов для клинического анализа спинномозговой жидкости (ликвора). | Набор для анализа спинномозговой жидкости (ликвора)Состав:реактив Самсона,фенол,кислота сульфосалициловая 2-водная,натрий сернокислый,калибровочный раствор общего белка,аммоний сернокислый. 1 набор-150опр |  |  |
| 56 | Набор реагентов для клинического анализа мокроты. | Набор для анализа мокроты,.Состав:карболовый фуксин Циля,солянокислый спирт (концентрат),метиленовый синий,калий железистосинеродистый,кислота соляная-5%,эозин-метиленовый синий по Май-Грюнвальду,азур-зозин по романовскому,фосфатный буфер. 1 набор-250опр. |  |  |
| 57 | Калий фосфат 1-замещенный, (дигидрофосфат) | Калий дигидроортофосфат (калий фосфорнокислый однозамещенный) для медицинской Расфасован в пластиковую тару весом 1 кг |  |  |
| 58 | Спинтрол калибратор или эквивалент | калибратор с известными значениями компонентов для калибровки биохимических тестов для автоматических анализаторов.Состав: лиофилизированный калибратор,приготовленный из бычьей крови для точности и правильности и для использования в качестве стандарта.1 наб- 10флак.по 5 мл |  |  |
| 59 | Смесь реагентов | для приготовления забуференной воды с РН 6,8 – 7,2 Состав: смесь реактивов-Буфер рН=6.8-7.2 фосф. 20-ти кратн. конц-т д/гематологии 1 флакон- 250мл. |  |  |
| 60 | Тест-полоски для определения сахара в крови. | Тест-полоски для глюкометра Элта Сателлит,для количественного определения глюкозы в крови или плазме.Состав набора:1 тубус с электрохимической тест-полоской,инструкция-вкладыш.1наб.- 50 шт. |  |  |
| 61 | Тест-полоски для определения сахара крови. | тест полоски для глюкометра "AccuChek Activ" предназначенные для количественного определения глюкозы в крови или плазме.Состав:1 тубус с тест-полоской и 1 этикетка с цветовой шкалой,таблицей концентраций и номером кода.,1 кодовая пластинка,1 инструкция-вкладыш. 1 наб.-50 шт |  |  |
| 62 | Тест-полоски для определения сахара крови. | Тест полоски к глюкометру "Оne thouch ultra".Состав реактивов:тест-полоска содержит:глюкозооксидазу,феррицианид. 1 наб- 50 шт. |  |  |
| 63 | ОнкоИФА-общий ПСА или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего простат-специфического антигена в сыв.крови. Состав:планшет полистироловый 96 луночный с иммобилизированными антителами к ПСА,калибровочные пробы,контрольная сыворотка,конъюгат Е,буфер Д,раствор Тмб,буфер Р,стоп-реагент. |  |  |
| 64 | Кислота серная концентрированная | Кислота серная концентрированная 93,6% ОСЧ. |  |  |
| 65 | Набор контрольных растворов белков мочи, глюкозы и рН «БМ-Контроль+» или эквивалент | Предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения в моче белков, глюкозы, рН . Состав набора : 8 флаконов контрольных растворов белков мочи и глюкозы 4 флакона- уровень № 1 и 4 флакона – уровень № 2. Контрольные растворы расфасованы в стеклянные флаконы по 10,0 мл. |  |  |
| 66 | Калий углекислый безводный | Состав: калий углекислый безводный. |  |  |
| 67 | Тест-полоски Акку-Чек Микраль-Тест II или эквивалент* для определения микроальбумина в моче | Тест полоски для определения микроальбуминов в моче 1 наб.-50 шт. Тест полоски предназначены для определения микроальбуминурии при ранней стадии нефропатии у больных сахарным диабетом и гипертонией 1 тест- полоска содержит на 1 кв. см : моноклональные антитела к человеческому альбумину, меченные коллоидным золотом : 6 мкг, иммобилизированный альбумин : 9,5 мкг. |  |  |
| 68 | Набор реагентов для определения ассоциированных с сифилисом реагиновых антител «Люис – тест» или эквивалент | Состав набора: КА(кардиолипиновый антиген),К+(положительный контрольный образец.1 набор-500 опр. |  |  |
| 69 | Термобумага | термобумага размер 110 мм, для анализатора глюкозы крови Biosen G- line + |  |  |
| 70 | Контрольный раствор для глюкозы и лактата «Редикон-норма» или эквивалент | Контрольный раствор (25 / 1 мл) для анализатора глюкозы крови Biosen G- line + |  |  |
| 71 | Контрольный раствор редиконпат для глюкозы и лактата | Контрольный раствор (25 / 1 мл) для анализатора глюкозы крови Biosen G- line + |  |  |
| 72 | Чип сенсор Глюкоза II типа | для анализатора глюкозы крови Biosen G- line + |  |  |
| 73 | Раствор глюкоза лактат гемолизирующий | с капиллярами 20 мкл. В микропробирках, упак 1000 шт |  |  |
| 74 | Моющий раствор, депротенизатор | для анализатора глюкозы крови Biosen G- line + |  |  |
| 75 | Растовр глюкоза/лактат системный 0,5л | для анализатора глюкозы крови Biosen G- line + |  |  |
| 76 | Дезинфицирующий растовор | для анализатора глюкозы крови Biosen G- line + |  |  |
| 77 | Набор для количественного определения триглицеридов в сыворотке крови методом ИФА | Состав набора:Реагент-1-буфер рн7,5,хлорфенол.Реагент-2:липаза,глицеролкиназа,глицерол-фосфат оксидаза,пероксидаза,4 аминофеназон,АТФ.Стандарт-триглицериды-2,28ммоль/л 10х20 мл(400/1000опр). |  |  |
| 78 | Набор для определения активности альфа амилазы в сыворотке крови | жидкий -кинетический метод исследования с использованием хлор-нитрофенол-а-Д-мальтотриозида.Состав наб:МЕS буфер рн6,0 2-хлор-4-нитрофенил-а-Д-мальтотриозид,хлорид натрия,ацетат кальция,тиоционат калия,азид натрия.2х60 мл(240/600 опр). |  |  |
| 79 | Набор для определения гаммаглутамилтрансаминаза | кинетический колорометрический метод для количественного определения в сыворотке. Состав наб:Реагент-1:трис-буфер( рн8,25)Реагент-2:таблетки-глицилглицин,L-гамма-глутамил-3-карбокси-р-нитроанилид.20х2 мл(80/200 опр). |  |  |
| 80 | Набор для количественного определения магния в сыворотке . | колорометрический тест. Состав набора:Реагент-1-буфер.Реагент-2-калмагит.Стандарт-раствор магния 0,824ммоль/л.2х150 мл (600/1500опр). |  |  |
| 81 | Набор для количественного колорометрического определения хлоридов с использованием тиоцианата. | Состав набора:Реагент-1:тиоцинат ртути (11),нитрат железа (111), азотная кислота.Стандарт-125 ммоль/л2х150мл ( 600/1500 опр) |  |  |
| 82 | Набор для определения лактатдегидрогеназ | кинетический УФ- тест лактатдегидрогеназа .Состав набора:Реагент-1:трис-буфер рн7,5.Реагент-2:пируват-таблетки.20х3 мл(50/125 опр) |  |  |
| 83 | Тимоловая проба | предназначен для контроля за изменением устойчивости белков плазмы крови при заболеваниях печени. Состав: концентрат тимола - 3 флакона, раствор серной кислоты 10 мл - 1 флакон, раствор хлорида бария 5 мл - 1 флакон |  |  |
| 84 | Набор для колориметрического определения кальция с О - крезолфталетном. | Состав набора:Реагент-1:этаноламиновый буфер.Реагент-2:цветной реагент(капельница)-крезолфталеиновый комплекс.Стандарт кальция-2,5 ммоль/л.2х150 мл (600/1500 опр). |  |  |
| 85 | Фосфор UVили эквивалент | набор для количественного определения в сыворотке.Состав набора:Реагент-1:серная кислота,аммония молибдат,детергент.Стандарт-фосфор(раствор)-1,62ммоль/л.2х150мл9600/1500опр). |  |  |
| 86 | Тест полоски для определения гемоглобина в моче Гемофан или эквивалент | Зона индикации содержит стабилизированную органическую гидроперекись, кислотный буфер и хромоген, который в присутствии гемоглобина окисляется гидроперекисью с образованием продуктов окрашенных в интенсивный синий цвет. 1 уп.-50 шт. |  |  |
| 87 | Контрольная кровь Para 12 Extend или эквивалент. | на 22 параметра. Состав набора: 3 флакончика по 2,5мл нижнего, среднего и высокого уровней. |  |  |
| 88 | Универсальные индикаторные бумаги рН 0-12. | для определения pH жидкостей представляет собой бумажные полоски с нанесенными на них индикаторами, изменяющими свой цвет в зависимости от pH среды. 1 уп.-100 шт. |  |  |
| 89 | Набор реагентов для диагностики сифилиса (сыворотка контрольная отрицательная) | жидкие сыворотки крови кролика ,не содержащий антитела к Treponema pallidum для контроля правильности постановки РСК и РМП. Состав:СК кролика - отрицательная. 1 наб.-10 флак.по 1 мл.Эколаб или эквивалент .Комплект № 2/3 |  |  |
| 90 | Набор реагентов для диагностики сифилиса (сыворотка контрольная положительная) | жидкие сыворотки крови кролика,содержащие антитела к Treponema pallidum для контроля правильности постановки РСК и РМП. Состав- сыворотки контрольные крови кролика :СК+ положительные. 1 наб.-10 флак.по 1мл. Комплект №1/1 |  |  |
| 91 | Набор реагентов для диагностики сифилиса (Сыворотка контрольная слабоположительная). | жидкие сыворотки крови кролика,содержащие антитела к Trep.pal. Для котроля правильности постановки РСК и РМП.Состав:-сыворотки контрольные из крови кролика:СК+ слабо полож. 1 наб.-10 флаконов по 1мл..Комплект №1/2. |  |  |
| 92 | Кассета для определения натрия, калия, хлора для анализатора Опти Лион | Одноразовая кассета .Упаковка № 25 |  |  |
| 93 | Набор для определения креатинкиназы УФ- кинетическим методом | Состав набора: реагент-1: буфер.реагент-2:АДФ,АМФ,НАДФ,гексокиназа,глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа,диаденозин-5-фосфат.Реагент-3 стартовый.Реагент-4:буфер для стартового реагента. 20х2,5мл (100/200опр). |  |  |
| 94 | Набор для количественного определения активности МВ-фракции креатинкиназы в сыворотке. | Состав набора :Реагент-1: буфер.Реагент-2антитела к М-субъединице,АДФ,АМФ,НАДФ,глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа,N-ацетилцистеин,креатин-фосфат,диаденозин-5-фосфат.6х25мл (30/75 опр). |  |  |
| 95 | Креатинкиназа, МВ-фракция. Контрольная сыворотка, 4х3мл | Набор контрольной сыворотки (человека) с известными значениями общей креатинкиназы и сердечной фракции креатинкиназы. Для контроля правильности и воспроизводимости в клинических лабораториях. Состав: лиофилизированная сыворотка,приготовленная из сыворотки человека.4х3мл |  |  |
| 96 | Набор для кинетического УФ-теста лактатдегидрогеназы. | Состав набора : Реагент-1-трис-буфер рн-7,5.Реагент-2 таблетки:пируват,NAДН. 20Х30мл (50х125опр). |  |  |
| 97 | Очищающая жидкость | (на 800 промывок) предназначен для очистки анализатора от белка, липидов и других компонентов сыворотки крови. Поставляется в пластиковой упаковке. В уп. - 4 шт. стеклянных флакона очищающей жидкости. |  |  |
| 98 | Буферная смесь | предназначена для приготовления буферного раствора pH 7,3. Поставляется в пластиковой упаковке. В уп. - 4 шт. стеклянных флакона с буферной смесью. Вид смеси - сухой порошок белого цвета, для приготовления 1 литра рабочего буферного раствора. Растворять порошок только дистиллированной водой |  |  |
| 99 | Калибратор | 10 ммоль/л предназначен для калибровки анализатора. Поставляется в пластиковой упаковке. В уп. - 4 шт. стеклянных флакона с калибровочным раствором глюкозы. |  |  |
| 100 | Набор для определения онко СА-125 иммунноферментным методом, «Алкор – био» или эквивалент | Состав:планшет96 луночный полистироловый,калибровочные пробы,контрольная сыворотка,конъюгат,расрвор субстрата тетраметилбензидина,концентрат отмывочного буфера,стоп-реагент. |  |  |
| 101 | Набор контрольных материалов для контроля качества количественных методов клинических лабораторных исследований «ПолиКМ-онко» или эквивалент | Набор контрольных материалов для контроля качества количественного определения опухолевых маркеров,о пределяемых с помощьюиммуноаналитических методов. 3 уровня контрольных материалов. Флаконам каждого уровня соответствует определённый цвет колпачка 1 наб.-3х2,5мл Матрица человеческого происхождения. Комплектация: 3-х уровневый.1 набор-3х2,5мл. |  |  |
| 102 | Заместительный растворитель ксилола терпенового происхождения «Био-клир» или эквивалент | Замещает ксилол в лабораторных методах по исследованию анатомической патологии. Состав: Д-лимонен. Флакон 2500 мл |  |  |
| 103 | Гомогенизированная парафиновая среда «Гистомикс» или эквивалент | для гистомической заливки ,многокомпонентный состав, изготовленный на основе очищенного парафина и ряда природных и синтетических добавок, безвредных для человека |  |  |
| 104 | Стекла предметные стандартные | Размер 76х26х2 со шлифованными краями |  |  |
| 105 | Карандаш по стеклу красный | предназначен для нанесения маркировки по стеклу и фарфору |  |  |
| 106 | Карандаш по стеклу синий | предназначен для нанесения маркировки по стеклу и фарфору |  |  |
| 107 | Маркер по стеклу ультратонкий | предназначен для нанесения маркировки по стеклу и фарфору |  |  |
| 108 | Маркер по стеклу средний | предназначен для нанесения маркировки по стеклу и фарфору |  |  |
| 109 | Планшет серологический | Планшет для серологических реакций представляет собой полистирольную пластину с 72 круглодонными лунками. Планшет предназначен для проведения иммунологических реакций агглютинации или преципитации. Дно ячейки круглое 72 лунки / 2 мл |  |  |
| 110 | Пробирка | пробирка из боросиликатного стекла размер 12х 75 , в упаковке 250 шт. |  |  |
| 111 | Фильтровальная бумага | средней фильтрации |  |  |
| 112 | Контейнер для сбора анализов мочи. | пластмассовый с крышкой. Объем 100 мл |  |  |
| 113 | Уплотнительных кольца для анализатора " Микрос" | Комплект уплотнительных колец для аппарата " Микрос" |  |  |
| 114 | Часы песочные | Представляют собой стеклянные колбы с песком на подставках. Подставки часов выполнены из цветного пластика Часы на 3 мин. |  |  |
| 115 | Спиртовка | Лабораторная спиртовка состоит из емкости для спирта и крышки, через которую пропущен фитиль. |  |  |
| 116 | Урометр | предназначен для определения плотности мочи, стеклянный запаянный с двух сторон цилиндр с делениями на тонкой шейке от 1,025-1,050 |  |  |
| 117 | Лампа галогеновая | 6 вольт 10 ватт для измерительного аппарата Stat Fax |  |  |
| 118 | Пипетка Пастера | одноразовая пластиковая 3 мл 155 мм ПП, с градуировкой , в упаковке 500шт/ уп |  |  |
| 119 | Кюветы с магнитными мешалками для КЛОТ -1А и КЛОТ -1 | Палочки магнитные для коагулометра «Хоспитекс диагностик» |  |  |
| 120 | Скарификаторы | стерильный индивидуально упакованный одноразового применения с центральным копьем для взятия пробы капиллярной крови при лабораторных клинических исследованиях.. |  |  |
| 121 | Наконечники пластмассовые от 1до 5 мл | Наконечники для дозаторов 1- 5 мл, без ДНКазы и РНКазы, полипропиленовые, синие, автоклавируемые, градуированные, с прямым кончиком, упакованы россыпью.Уп № 100 |  |  |
| 122 | Наконечники 250 мкл. | Наконечники Упаковка 1000 шт. Нейтральные. |  |  |
| 123 | Наконечники 100-1000 мкл. | Наконечники Упаковка 1000 шт. Нейтральные. |  |  |
| 124 | Очки для защиты глаз от кварца | из поликарбоната, в форме маски толщиной 1 мм, защищают от УФ-лучей, противобликовые и антистатические |  |  |
| 125 | Пробирка (концентратор) для забора и фильтрации кала Parasep или эквивалент | Одноразовые концентраторы Parasep предназначены для концентрирования кишечных паразитов методом центрифугирования и фильтрации через специализированный фильтр. 1 упак.-40 шт. |  |  |
| 126 | Стекло предметное | 75х25±1,0 мм, толщ. 2,0±0,1 мм, со шлифованными краями упак №50 |  |  |
| 127 | Ванночка для многоканальных дозаторов | предназначена для удобного пипетирования реактивов с помощью многоканальных дозаторов. Изготовлена из полистирола. |  |  |
| 122 | Эритротест-Цоликлон анти-АВ или эквивалент. | Набор для определения групп крови человека системы АВО в прямой реакции гемагглютинации. Состав набора: моноклональные анти-А и анти-В антитела,консервант-азид натрия-0,1% 1 флакон- 5 мл |  |  |
| 129 | Смесь для очистки и обезжиривания стекол. | Форма выпуска флакон - 1литр |  |  |
| 130 | БМ-набор-ПГК или эквивалент | Набор для определения белка в моче, пирогаллоловый красный, 1набор.-100мл |  |  |
| 131 | Набор для определения человеческого С-пептида | для иммуноферментного анализа количественного определения человеческого С-пептида в сыворотке,плазме или моче человека. Состав:планшет с микролунками,покрытыми анти-мышиными антителами,стандарты,раствор для разведения образцов,антисыворотка,ферментный конъюгат,ферментный комплекс,субстрат-ТМВ,стоп-раствор,промывочный концентрированный буфер. |  |  |
| 132 | Набор для определения альдостерона | для прямого количественного определения альдостерона методом ИФА в сыворотке и моче. Состав:планшет разборный,стрипы с микротитровальными лунками,покрытые кроличьими антителами к альдостерону,концентрат конъюгата альдостерона с меткой пероксидазы хрена,калибраторы,контроль,концентрат промывочного буфера,тестовый раствор,субстрат ТМБ,стоп-раствор. |  |  |
| 133 | Набор для определения антител к рецепторам ТТГ(ТRAb) ИФА или эквивалент | для иммуноферментного анализа для определения антител к рецепторам ТТГ(ТRAb) в сыворотке человека. Состав:микротитровальные стрипы,покрытые рецепторами ТТГ,стартовый буфер,калибраторы,ТТГ-биотин,буфер для разведения ТТГ-биотина,стрептовидин-пероксидаза,субстрат ТМБ,концентрат промывочного буфера,стоп-раствор. |  |  |
| 134 | Набор для количественного определения АКТГ (адренокортикотропного гормона ) в плазме человека. | Состав: биотинилированное антитело к АКТГ,антитела к АКТГ с меткой пероксидазы хрена,промывочный концентрат,субстрат ТМБ,стоп-раствор,микропланшет со стрипами,покрытыми стрептавидином,калибраторы,контроли, |  |  |

* Информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Примечание:

Столбцы 1,2, 3таблицы заполняются заказчиком.

Столбец 4 таблицы, а в случае необходимости столбец  5 таблицы, заполняется участником размещения заказа.

Часть IV. Проекты муниципальных контрактов.

Лот № 1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку перевязочных средств для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №9», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Костина Олега Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2011 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику перевязочные средства  (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 31.03.2011 г. включительно по заявкам заказчика.

Поставка товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни недели с 10.00 часов до 12.00 часов по московскому времени по заявкам, представленным Заказчиком за 2 (два) дня до дня поставки товара Поставщиком.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул.Б.Горная, 43, аптечный склад МУЗ «Городская клиническая больница № 9».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

а. Товарная накладная;

б. Счет-фактура;

в. Сертификат качества.

2.5.1. Поставщик указывает в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в своей заявке на участие в аукционе, и данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при наличии такого документа в соответствии с законодательством РФ).

2.6. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные настоящим Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.8. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.9  Поставщик осуществляет поставку товара, по заявке Заказчика, которая должна содержать дату, наименование, характеристики и количество поставляемого товара.

2.10. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.11. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.12. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.13. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.14. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6, 2.8, 2.10 настоящего Контракта).

2.15. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими силами и за свой счет в течение 2 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.16. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1) и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе __ %, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего  Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пп. 2.7, 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, упаковку товара и другие расходы, связанные с исполнением настоящего  Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, при наличии денежных средств у Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 2-х дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2- х дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.6. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2-х (двух) часов с момента его получения от Заказчика.

4.7. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х  дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.15. 4.3, 4.4, 4.6.,4.7 настоящего Контракта

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2011 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                Поставщик

____________                                                                                           ______________

М.П.                                                            			 М.П.

Лот № 2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку средств защиты медицинского персонала и операционное белье

для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №9», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Костина Олега Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2011 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику средства защиты медицинского персонала и операционное белье  (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 31.03.2011 г. включительно по заявкам заказчика.

Поставка товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни недели с 10.00 часов до 12.00 часов по московскому времени по заявкам, представленным Заказчиком за 2 (два) дня до дня поставки товара Поставщиком.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул.Б.Горная, 43, аптечный склад МУЗ «Городская клиническая больница № 9».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

а. Товарная накладная;

б. Счет-фактура;

в. Сертификат качества.

2.5.1. Поставщик указывает в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в своей заявке на участие в аукционе, и данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при наличии такого документа в соответствии с законодательством РФ).

2.6. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные настоящим Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.8. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.9  Поставщик осуществляет поставку товара, по заявке Заказчика, которая должна содержать дату, наименование, характеристики и количество поставляемого товара.

2.10. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.11. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.12. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.13. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.14. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6, 2.8, 2.10 настоящего Контракта).

2.15. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими силами и за свой счет в течение 2 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.16. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1) и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе __ %, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего  Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пп. 2.7, 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, упаковку товара и другие расходы, связанные с исполнением настоящего  Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, при наличии денежных средств у Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 2-х дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2- х дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.6. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2-х (двух) часов с момента его получения от Заказчика.

4.7. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х  дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.15. 4.3, 4.4, 4.6.,4.7. настоящего Контракта

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2011 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                Поставщик

____________                                                                                           ______________

М.П.                                                            			 М.П.

Лот № 3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку расходных материалов и одноразовых технологий для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №9», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Костина Олега Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2011 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику расходный материал и одноразовые технологии (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 31.03.2011 г. включительно по заявкам заказчика.

Поставка товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни недели с 10.00 часов до 12.00 часов по московскому времени по заявкам, представленным Заказчиком за 2 (два) дня до дня поставки товара Поставщиком.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул.Б.Горная, 43, аптечный склад МУЗ «Городская клиническая больница № 9».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

а. Товарная накладная;

б. Счет-фактура;

в. Сертификат качества.

2.5.1. Поставщик указывает в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в своей заявке на участие в аукционе, и данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при наличии такого документа в соответствии с законодательством РФ).

2.6. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные настоящим Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.8. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.9  Поставщик осуществляет поставку товара, по заявке Заказчика, которая должна содержать дату, наименование, характеристики и количество поставляемого товара.

2.10. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.11. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.12. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.13. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.14. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6, 2.8, 2.10 настоящего Контракта).

2.15. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими силами и за свой счет в течение 2 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.16. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1) и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе __ %, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего  Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пп. 2.7, 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, упаковку товара и другие расходы, связанные с исполнением настоящего  Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, при наличии денежных средств у Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 2-х дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2- х дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.6. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2-х (двух) часов с момента его получения от Заказчика.

4.7. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х  дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.15. 4.3, 4.4, 4.6.,4.7. настоящего Контракта

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2011 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                Поставщик

____________                                                                                           ______________

М.П.                                                            			 М.П.

Лот № 4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку расходных материалов для рентгенологии

для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №9», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Костина Олега Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2011 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику расходный  материал  для рентгенологии (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 31.03.2011 г. включительно по заявкам заказчика.

Поставка товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни недели с 10.00 часов до 12.00 часов по московскому времени по заявкам, представленным Заказчиком за 2 (два) дня до дня поставки товара Поставщиком.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул.Б.Горная, 43, аптечный склад МУЗ «Городская клиническая больница № 9».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

а. Товарная накладная;

б. Счет-фактура;

в. Сертификат качества.

2.5.1. Поставщик указывает в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в своей заявке на участие в аукционе, и данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при наличии такого документа в соответствии с законодательством РФ).

2.6. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные настоящим Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.8. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.9  Поставщик осуществляет поставку товара, по заявке Заказчика, которая должна содержать дату, наименование, характеристики и количество поставляемого товара.

2.10. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.11. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.12. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.13. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.14. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6, 2.8, 2.10 настоящего Контракта).

2.15. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими силами и за свой счет в течение 2 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.16. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1) и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе __ %, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего  Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пп. 2.7, 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, упаковку товара и другие расходы, связанные с исполнением настоящего  Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, при наличии денежных средств у Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 2-х дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2- х дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.6. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2-х (двух) часов с момента его получения от Заказчика.

4.7. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х  дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.15. 4.3, 4.4, 4.6.,4.7. настоящего Контракта

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2011 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                Поставщик

____________                                                                                           ______________

М.П.                                                            			 М.П.

Лот № 5

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку расходных материалов для травматологии

для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №9», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Костина Олега Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2011 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику расходный материал для травматологии (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 31.03.2011 г. включительно по заявкам заказчика.

Поставка товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни недели с 10.00 часов до 12.00 часов по московскому времени по заявкам, представленным Заказчиком за 2 (два) дня до дня поставки товара Поставщиком.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул.Б.Горная, 43, аптечный склад МУЗ «Городская клиническая больница № 9».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

а. Товарная накладная;

б. Счет-фактура;

в. Сертификат качества.

2.5.1. Поставщик указывает в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в своей заявке на участие в аукционе, и данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при наличии такого документа в соответствии с законодательством РФ).

2.6. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные настоящим Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.8. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.9  Поставщик осуществляет поставку товара, по заявке Заказчика, которая должна содержать дату, наименование, характеристики и количество поставляемого товара.

2.10. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.11. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.12. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.13. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.14. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6, 2.8, 2.10 настоящего Контракта).

2.15. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими силами и за свой счет в течение 2 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.16. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1) и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе __ %, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего  Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пп. 2.7, 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, упаковку товара и другие расходы, связанные с исполнением настоящего  Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, при наличии денежных средств у Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 2-х дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2- х дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.6. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2-х (двух) часов с момента его получения от Заказчика.

4.7. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х  дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.15. 4.3, 4.4, 4.6.,4.7. настоящего Контракта

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2011 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                Поставщик

____________                                                                                           ______________

М.П.                                                            			 М.П.

Лот № 6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку шовного материала для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №9», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Костина Олега Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2011 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику шовный  материал (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 31.03.2011 г. включительно по заявкам заказчика.

Поставка товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни недели с 10.00 часов до 12.00 часов по московскому времени по заявкам, представленным Заказчиком за 2 (два) дня до дня поставки товара Поставщиком.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул.Б.Горная, 43, аптечный склад МУЗ «Городская клиническая больница № 9».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

а. Товарная накладная;

б. Счет-фактура;

в. Сертификат качества.

2.5.1. Поставщик указывает в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в своей заявке на участие в аукционе, и данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при наличии такого документа в соответствии с законодательством РФ).

2.6. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные настоящим Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.8. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.9  Поставщик осуществляет поставку товара, по заявке Заказчика, которая должна содержать дату, наименование, характеристики и количество поставляемого товара.

2.10. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.11. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.12. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.13. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.14. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6, 2.8, 2.10 настоящего Контракта).

2.15. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими силами и за свой счет в течение 2 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.16. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1) и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе __ %, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего  Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пп. 2.7, 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, упаковку товара и другие расходы, связанные с исполнением настоящего  Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, при наличии денежных средств у Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 2-х дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2- х дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.6. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2-х (двух) часов с момента его получения от Заказчика.

4.7. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х  дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.15. 4.3, 4.4, 4.6.,4.7. настоящего Контракта

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2011 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                Поставщик

____________                                                                                           ______________

М.П.                                                            			 М.П.

Лот № 7

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку пломбировочного,  расходного материала и инструментария для стоматологии

для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №9», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Костина Олега Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2011 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику пломбировочный,  расходный материал и инструментарий для стоматологии (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 31.03.2011 г. включительно по заявкам заказчика.

Поставка товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни недели с 10.00 часов до 12.00 часов по московскому времени по заявкам, представленным Заказчиком за 2 (два) дня до дня поставки товара Поставщиком.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул.Б.Горная, 43, аптечный склад МУЗ «Городская клиническая больница № 9».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

а. Товарная накладная;

б. Счет-фактура;

в. Сертификат качества.

2.5.1. Поставщик указывает в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в своей заявке на участие в аукционе, и данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при наличии такого документа в соответствии с законодательством РФ).

2.6. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные настоящим Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.8. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.9  Поставщик осуществляет поставку товара, по заявке Заказчика, которая должна содержать дату, наименование, характеристики и количество поставляемого товара.

2.10. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.11. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.12. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.13. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.14. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6, 2.8, 2.10 настоящего Контракта).

2.15. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими силами и за свой счет в течение 2 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.16. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1) и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе __ %, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего  Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пп. 2.7, 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, упаковку товара и другие расходы, связанные с исполнением настоящего  Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, при наличии денежных средств у Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 2-х дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2- х дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.6. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2-х (двух) часов с момента его получения от Заказчика.

4.7. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х  дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.15. 4.3, 4.4, 4.6.,4.7. настоящего Контракта

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2011 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                Поставщик

____________                                                                                           ______________

М.П.                                                            			 М.П.

Лот № 8

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку  дезинфекционных средств  для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №9», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Костина Олега Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2011 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику дезинфекционные средства  (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 31.03.2011 г. включительно по заявкам заказчика.

Поставка товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни недели с 10.00 часов до 12.00 часов по московскому времени по заявкам, представленным Заказчиком за 2 (два) дня до дня поставки товара Поставщиком.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул.Б.Горная, 43, аптечный склад МУЗ «Городская клиническая больница № 9».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

а. Товарная накладная;

б. Счет-фактура;

в. Сертификат качества.

2.5.1. Поставщик указывает в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в своей заявке на участие в аукционе, и данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при наличии такого документа в соответствии с законодательством РФ).

2.6. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные настоящим Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.8. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.9  Поставщик осуществляет поставку товара, по заявке Заказчика, которая должна содержать дату, наименование, характеристики и количество поставляемого товара.

2.10. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.11. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.12. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.13. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.14. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6, 2.8, 2.10 настоящего Контракта).

2.15. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими силами и за свой счет в течение 2 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.16. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1) и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе __ %, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего  Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пп. 2.7, 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, упаковку товара и другие расходы, связанные с исполнением настоящего  Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, при наличии денежных средств у Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 2-х дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2- х дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.6. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2-х (двух) часов с момента его получения от Заказчика.

4.7. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х  дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.15. 4.3, 4.4, 4.6.,4.7. настоящего Контракта

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2011 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                Поставщик

____________                                                                                           ______________

М.П.                                                            			 М.П.

Лот № 9

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку химических реактивов , изделий медицинского назначения и расходных материалов для лаборатории , для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №9», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Костина Олега Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2011 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику химические реактивы, изделия медицинского назначения и расходный материал для лаборатории (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 31.03.2011 г. включительно по заявкам заказчика.

Поставка товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни недели с 10.00 часов до 12.00 часов по московскому времени по заявкам, представленным Заказчиком за 2 (два) дня до дня поставки товара Поставщиком.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул.Б.Горная, 43, аптечный склад МУЗ «Городская клиническая больница № 9».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

а. Товарная накладная;

б. Счет-фактура;

в. Сертификат качества.

2.5.1. Поставщик указывает в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в своей заявке на участие в аукционе, и данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при наличии такого документа в соответствии с законодательством РФ).

2.6. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные настоящим Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.8. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.9  Поставщик осуществляет поставку товара, по заявке Заказчика, которая должна содержать дату, наименование, характеристики и количество поставляемого товара.

2.10. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.11. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.12. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.13. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.14. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6, 2.8, 2.10 настоящего Контракта).

2.15. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими силами и за свой счет в течение 2 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.16. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки, а также доставлять товар специально оборудованным транспортом в соответствии с действующими санитарными нормами.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1) и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе __ %, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего  Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пп. 2.7, 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, упаковку товара и другие расходы, связанные с исполнением настоящего  Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, при наличии денежных средств у Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 2-х дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2- х дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.6. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2-х (двух) часов с момента его получения от Заказчика.

4.7. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х  дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.15. 4.3, 4.4, 4.6.,4.7. настоящего Контракта

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2011 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                Поставщик

____________                                                                                           ______________

М.П.                                                            			 М.П.