Утверждаю:

И.о. главного врача

МУЗ «Городская поликлиника № 4»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В.Запольская

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

**№ 1963**

**I часть: Запрос котировок**

Дата: 29.10.2010 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов,  наименование заказчика.  Почтовый адрес.  Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов».  410031, г. Саратов, Первомайская, 78.  Адрес электронной почты:  mupzakaz@admsaratov.ru  Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника № 4»  410022, г. Саратов  1-й Акмолинский пр-д, 1  [mediknpz@san.ru](mailto:mediknpz@san.ru) |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Город Саратов » |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок).  Выполнение работ осуществляется подрядчиком лично, своими силами, материалами и средствами подрядчика.  Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Качество работ должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.  Результатом работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами.  При завершении работы и введении в эксплуатацию системы оповещения о пожаре подрядчик представляет заказчику согласованный с Управлением государственного пожарного надзора МЧС РФ по Саратовской области Акт о приемке выполненных работ и Акт ввода системы оповещения о пожаре в эксплуатацию.  Срок предоставления гарантии качества на все виды выполненных работ - 24 месяца с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ и Акта ввода системы автоматической пожарной сигнализации в эксплуатацию. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | Корпус №2 МУЗ «Городская поликлиника №4»: г. Саратов, 1-й Акмолинский пр-д д. 1;  Корпус №3 МУЗ «Городская поликлиника №4»: г. Саратов, Больничный пр-д д. 6. |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начало выполнения работ с момента заключения контракта, окончание выполнения работ в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов и оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, расходы, связанные с согласованием Акта ввода системы оповещения о пожаре в эксплуатацию с Управлением государственного пожарного надзора главного управления МЧС России по Саратовской области и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 189 867,00 руб. (Сто восемьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят семь рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru  Заявки подаются с 01.11.2010 г. по 10.11.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское).  Окончание подачи заявок: 10.11.2010 г. в 16-00 (время московское)  Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.  Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом о приемке выполненных работ и Актом ввода системы автоматической пожарной сигнализации в эксплуатацию путем их подписания Сторонами настоящего Контракта.  Оплата производится заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ с требуемым качеством после подписания сторонами муниципального контракта Акта ввода системы автоматической пожарной сигнализации в эксплуатацию, с отсрочкой платежа до 25.12.2010г. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 15 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | установлено |

1. Дефектная ведомость (Приложение № 1).

**Приложение 1**

**к запросу котировок**

**Дефектная ведомость**

(на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтажные работы. | | | | |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 20 лучей Сигнал-20 | шт. | 1 |  |
| 2 | Прибор ПС на 4 луча Гранит-3 | шт. | 1 |  |
| 3 | Устройства оптико-(фото)электрические блок питания и контроля | шт. | 1 |  |
| 4 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР, ИП 101, ИП 103 и т.д.) | шт. | 23 |  |
| 5 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ИП 212) | шт. | 157 |  |
| 6 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100 м | 8,9 |  |
| 7 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии | усилительный участок цепи | 23 |  |
| 8 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 (Маяк-12КП) | шт. | 2 |  |
| 9 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 6 (Астра-10) | шт. | 9 |  |
| 10 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0,6 |  |
| 11 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 1,2 |  |
| 12 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,07 |  |
| 13 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0,24 |  |
| Раздел 2. Материалы | | | | |
| 14 | Прибор Сигнал-20 | шт. | 1 | Контроль 20 шлейфов, возможность программирования параметров каждого шлейфа для работы в режиме пожарной сигнализации, фиксация сработок в каждом шлейфе одного и двух пожарных извещателей. |
| 15 | Прибор Гранит-3 | шт. | 1 | Прибор предназначен для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения. Позволяет подключить, в зависимости от исполнения, до 3-х шлейфов сигнализации (ШС), которые могут быть как охранными, так и пожарными. |
| 16 | Блок питания БИРП 12/4 | шт. | 1 | Обеспечивает ток нагрузки до 4А. Блок предназначен для гарантированного электроснабжения постоянным током технических средств охраны, сигнализации и связи, рассчитанных на номинал напряжения 12В, допускающих повышенную пульсацию выходного напряжения, в том числе при эксплуатации на объектах с низким качеством электросетей.  Возможность работы с большими емкостными нагрузками, высокий КПД при низких потерях на тепло.  Высокая надежность блока обеспечивается следующими функциями:   * Расширенный диапазон сетевого напряжения до 270В 50Гц * Форсированный заряд аккумуляторов * Корпус рассчитан на 2 аккумулятора 12 Ач * Звуковая сигнализация о переходе на питание от аккумулятора * Реле, информирующее о переходе на питание от аккумулятора * Защита от превышения выходного напряжения * Защита от неправильного подключения АБ * Защита АБ от глубокого разряда * Электронная защита от короткого замыкания |
| 17 | АКБ-12В 7 Ач | шт. | 3 | Аккумуляторный термостат предназначен для обеспечения нормального функционирования батареи при отрицательной температуре окружающей среды. Он реагирует на температуру батареи, подогревает ее и поддерживает в оптимальном рабочем состоянии. |
| 18 | Извещатель пожарный ИП 212-3СУ | шт. | 157 | Предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма, в закрытых помещениях. |
| 19 | Извещатель ручной ИПР-3СУ | шт. | 7 | Извещатель пожарный ручной Предназначен для построения систем пожарной сигнализации с постоянным или знакопеременным напряжением в шлейфах. Ток потребления в дежурном режиме не более 100 мкА. Напряжение питания 9-28 В. Сигнализация о принятии сообщения "ПОЖАР" обеспечивается путем изменения проблескового сигнала с зеленого на красный. |
| 20 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-3А-А3R1 | шт. | 16 | Тепловой максимально-дифференциальный пожарный извещатель ИП101-3А-A3R1 служит для обнаружения признаков пожара (повышение температуры среды). Тревожное извещение формируется при изменении температуры окружающей среды более чем на 10°С со скоростью нарастания большей 5°С/мин либо при достижении температуры окружающей среды порогового значения. Извещатель предназначен для круглосуточной работы в закрытых отапливаемых помещениях и рассчитан на совместную работу с приемно-контрольными приборами со шлейфами постоянного или знакопеременного тока. |
| 21 | Световой указатель "ВЫХОД" | шт. | 7 | Световой оповещатель предназначен для использования в качестве информационных указателей, устанавливаемых внутри помещений. |
| 22 | Оповещатель комбинированный Маяк-12 КП | шт. | 2 | Комбинированный оповещатель, 12В, 110 дБ, 25мА + звук 100мА, IP55, габариты 100х80х42, масса 0,06кг, °C -30...+55  Предназначен для выдачи звукового и светового сигнала на объектах, оснащенных системами охранно-пожарной сигнализации. |
| 23 | Оповещатель светозвуковой Астра-10 исп.3 | шт. | 9 | **Назначение**  световое и/или звуковое оповещение о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации.  **Особенности**   * непрерывный круглосуточный режим работы; * - исп. 3 -  световое и звуковое оповещение,  питание постоянным током (=12 В), * прозрачные корпуса красного цвета; * светодиоды высокой яркости. |
| 24 | Провод КСПВ 2х0,5 | м | 780 | Кабель КСПВ 2х0,5 - кабель для монтажа систем сигнализаци (ТУ 3581-001-39793330-2000). Кабель предназначен для монтажа, сигнализации рабочем напряжение до 250 В переменного тока.  **КСПВ** - кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.50 м, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, предназначен для внутренней стационарной прокладки. |
| 25 | Провод КСПВ 10х0,5 | м | 60 | Кабель СПВ предназначен для монтажа сигнализации при рабочем напряжение до 250 В переменного тока. КСПВ 10х0,5- кабель с 10 однопроволочными медными жилами диаметром 0.50 с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки. Кабель с изоляцией из полиэтилена или поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката предназначенные для эксплуатации в условиях стационарной и нестационарной прокладки. |
| 26 | Провод ШВВП 2х0,5 | м | 70 | ШВВП (ГОСТ 7399-97)  Шнур ШВВП с поливинилхлоридной изоляцией, с паралельными жилами, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий на номинальное переменное напряжение 380В, для систем 220/380. Шнур ШВВП предназначен для присоединения электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, шнуров удлинителей, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях.  Особенности ШВВП: оболочка шнура не распространяет горение, хорошая гибкость и устойчивость к механическим повреждениям и износу. |
| 27 | Провод ПВ 1х1,5 | м | 10 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией.  Провод применяется для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В |
| 28 | Провод FFС 2х1,0 мм | м | 90 |  |
| 29 | Монтажные короба 10х20 | м | 60 | Короб 10х20. Короб пластик. эл. монтажн. 10х20мм, за 1 м, дл. 2 м |

**II часть. Проект муниципального контракта**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ**

на выполнение работ для муниципальных нужд

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Саратов «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2010 г.

МУЗ «Городская поликлиника №4», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. главного врача Запольской Марины Владимировны, действующей на основании Устава, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, вместе именуемые «Стороны», на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта.**

1.1.Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре**,** указанные в Смете (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и сдать результат работ Заказчику.

1.2.Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

**2. Основные условия.**

2.1.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта лично, своими материалами и средствами Подрядчика. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы. Ответственность за качество применяемых материалов при производстве работ возлагается на Подрядчика.

Объем и виды работ определяются по Смете, указанной в п.1.1.настоящего Контракта.

2.2. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ с момента заключения Контракта, окончание выполнения работ в течение 30 дней с момента заключения муниципального Контракта.

2.3. Место выполнения работ:

Корпус №2 МУЗ «Городская поликлиника №4»: г. Саратов, 1-й Акмолинский пр-д д. 1;

Корпус №3 МУЗ «Городская поликлиника №4»: г. Саратов, Больничный пр-д д. 6.

2.4.Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.5. Подрядчик до начала выполнения работ обязан предъявить Заказчику следующие документы на право Подрядчика выполнять предусмотренные настоящим Контрактом работы и передать Заказчику копии таких документов:

действующее Свидетельство (выданное саморегулируемой организацией, созданной в форме некоммерческого партнерства) о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по видам работ, предусмотренным Сметой (Приложение №1 к настоящему Контракту) и включенным в Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденный действующим Приказом Минрегионразвития РФ

2.6.Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком, может быть, привлечена организация, имеющая соответствующую лицензию.

2.7.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.8.Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.9.Подрядчикгарантирует качество работ в соответствии требованиями, установленными действующим законодательством РФ.

2.10.Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами.

2.11.Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.12.Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом о приемке выполненных работ и Актом ввода системы автоматической пожарной сигнализации в эксплуатацию путем их подписания Сторонами настоящего Контракта.

2.13. При завершении работы и введении в эксплуатацию системы оповещения о пожаре подрядчик представляет заказчику согласованный с Управлением государственного пожарного надзора МЧС РФ по Саратовской области Акт о приемке выполненных работ и Акт ввода системы автоматической пожарной сигнализации в эксплуатацию.

2.14.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком за его счет.

2.15. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.16. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 24 месяца с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ и Акта ввода системы автоматической пожарной сигнализации в эксплуатацию. Если за период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока, осуществляется Подрядчиком за свой счет.

2.17.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

## 3.Цена Контракта. Условия платежа.

3.1.Цена Контракта определяется в соответствии со Сметой (Приложение № 1), представленной Подрядчиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС \_\_%, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

Смета считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов и оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, расходы, связанные с согласованием Акта ввода системы оповещения о пожаре в эксплуатацию с Управлением государственного пожарного надзора главного управления МЧС России по Саратовской области и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту выполненных Подрядчиком работ с требуемым качеством после подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ и Акта ввода системы автоматической пожарной сигнализации в эксплуатацию, с отсрочкой платежа до 25.12.2010г.

**4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.**

4.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, с Подрядчика взыскивается неустойка в виде пени в размере 0,1% цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2. Кроме санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

4.3.В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

4.4.Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом Саратовской области.

**5. Обстоятельства непреодолимой силы.**

5.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

**6. Заключительные положения.**

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

6.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

6.3. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

**7. Особые условия.**

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Смета (Приложение № 1)

**8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:**

**Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Заказчик: Подрядчик:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

м.п. м.п.

**III часть.**

**форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)**

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА**

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2010 г.

**В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города**

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 1963, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку, выполнение, оказание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование товара, работ, Для\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование заказчика

Мы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование (для юридического лица)  Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица)  Место жительства (для физического лица) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_ копеек)  (цена указывается цифрами и прописью)  В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов и оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, расходы, связанные с согласованием Акта ввода системы оповещения о пожаре в эксплуатацию с Управлением государственного пожарного надзора главного управления МЧС России по Саратовской области и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

**Примечание:\***

1. Участник размещения заказа подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.