Утверждаю:

Заведующая Муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад комбинированного вида №31 «Колосок»

______________ О. О. Васильева

«___» _____________ 2010 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1623

I часть: Запрос котировок

Дата: 03.09.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №31 «Колосок» 410004, г.Саратов, ул. 2 Садовая, 19 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Выполнение ремонтных работ в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Выполнение работ осуществляется подрядчиком лично, силами, материалами и средствами подрядчика. Все материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Качество и безопасность работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ. Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами. Срок предоставления гарантии качества на все виды выполненных подрядчиком работ - 24 месяца с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г.Саратов, ул. 2 Садовая, 19, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №31 «Колосок» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начало выполнения работ - с момента заключения муниципального контракта, окончание выполнения работ - в течение 20 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 500000,00 руб. (пятьсот тысяч рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 06.09.2010 г. по 15.09.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 15.09.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата производится заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ с требуемым качеством в течение 60-ти дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и на на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1.Дефектная ведомость (Приложение № 1)

Приложение № 1

к запросу котировок

Дефектная ведомость

(на выполнение ремонтных работ)

| № пп | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Тамбур пищеблока (вход) |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,019 |  |
| 2 | Монтаж: конструкций дверей Предел огнестойкости не ниже EI 30. Дверь однопольная утеплённая размер 2100*900-1шт. | 1 т конструкций | 0,07 | Дверь противопожарная |
| 3 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,024 |  |
| 4 | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: спаренными площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,024 |  |
| 5 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,084 |  |
| 6 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,024 |  |
| 7 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,024 |  |
| 8 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |  |
| Раздел 2. Коридор пищеблока |  |  |  |
| 9 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,019 |  |
| 10 | Монтаж: конструкций дверей Предел огнестойкости не ниже EI 30. Дверь двухпольная утеплённая размер 2100*900 | 1 т конструкций | 0,07 | Дверь противопожарная |
| 11 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,024 |  |
| 12 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 дверь однопольная 2100* 900 | 100 м2 проемов | 0,024 |  |
| 13 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,03 |  |
| 14 | Установка радиаторов: чугунных 7 секционная -1 шт. | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,01274 |  |
| 15 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |  |
| 16 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,03 |  |
| 17 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,08 |  |
| 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,8 |  |
| 19 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0125 |  |
| 20 | Смена светильников с: люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,01 |  |
| 21 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |  |
| Раздел 3. Склад пищеблока |
| 22 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами в один слой | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,16 |  |
| 23 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |  |
| 24 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,054 |  |
| 25 | Смена светильников с: люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,01 |  |
| 26 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |  |
| 27 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,054 |  |
| Раздел 4. Пищеблок |  |
| 28 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,019 |  |
| 29 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Дверь деревянная однопольная размером 2100*900с люком размером 600*1000 | 100 м2 проемов | 0,019 |  |
| 30 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,56 |  |
| 31 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,56 |  |
| 32 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,19 |  |
| 33 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 облицовки | 0,19 |  |
| 34 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,19 |  |
| 35 | Смена светильников с: люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,04 |  |
| 36 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,02 |  |
| 37 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопроводов | 0,2 |  |
| 38 | Установка радиаторов: алюминевых (7 секций, окрашенных, с тепловым потоком секций 0,185 Квт, высотой 552мм, расстояние между осями отверстия 500мм, глубина секций - 85мм, ширина секций - 60мм, вес - 1,95кг, объем - воды 22л, с нанесением порошковой эпоксидной эмали) | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,01274 |  |
| 39 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |  |
| 40 | Демонтаж санитарных приборов моек | 100 приборов | 0,03 |  |
| 41 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,03 |  |
| 42 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,3 |  |
| 43 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм | 100 м трубопроводов | 0,2 |  |
| 44 | Смена санитарных приборов сифонов чугунных | 100 приборов | 0,03 |  |
| 45 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,01 |  |
| 46 | Смена магнитных пускателей | 100 шт. | 0,02 |  |
| 47 | Смена пакетных выключателей | 100 шт. | 0,02 |  |
| 48 | Смена розеток | 100 шт. | 0,04 |  |
| 49 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |  |
| Раздел 5. Тамбур |  |  |  |
| 50 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,019 |  |
| 51 | Монтаж: конструкций дверей. Предел огнестойкости не ниже EI 30. Дверь однопольная утеплённая Размер 2100*900-1 шт | 1 т конструкций | 0,07 | Дверь противопожарная |
| 52 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,032 |  |
| 53 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,19 |  |
| 54 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,032 |  |
| 55 | Смена светильников с: люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,01 |  |
| 56 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |  |
| Раздел 6. Кабинет заведующего хозяйством |  |
| 57 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,019 |  |
| 58 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Дверь с врезным замком однопольная 2100* 900 -1шт | 100 м2 проемов | 0,019 |  |
| 59 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,032 |  |
| 60 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,19 |  |
| 61 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,19 |  |
| 62 | Смена розеток | 100 шт. | 0,01 |  |
| 63 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |  |
|  | Раздел 7. Медицинский кабинет |  |  |  |
| 64 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,019 |  |
| 65 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Дверь с врезным замком однопольная 2100* 900 -1шт | 100 м2 проемов | 0,019 |  |
|  | Раздел 8. Методический кабинет |  |  |  |
| 66 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,019 |  |
| 67 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Дверь с врезным замком однопольная 2100* 900 -1шт | 100 м2 проемов | 0,019 |  |
|  | Раздел 9. Коридор методического кабинета |  |  |  |
| 68 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,038 |  |
| 69 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Дверь с врезным замком однопольная 2100* 900 -1шт | 100 м2 проемов | 0,038 |  |
|  | Раздел 10. Прачечная |  |  |  |
| 70 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,25 |  |
| 71 | Смена санитарных приборов ванн стальных | 100 приборов | 0,01 |  |
| 72 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 73 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |  |
| 74 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |  |
| 75 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,37 |  |
| 76 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,37 |  |
| 77 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,12 |  |
| 78 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,12 |  |
| 79 | Смена светильников с: люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,02 |  |
| 80 | Смена розеток | 100 шт. | 0,01 |  |
| 81 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |  |
|  | Раздел 11. Гладильная |  |  |  |
| 82 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,019 |  |
| 83 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,019 |  |
| 84 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,34 |  |
| 85 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,34 |  |
| 86 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,08 |  |
| 87 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,08 |  |
| 88 | Смена светильников с: люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,01 |  |
| 89 | Смена розеток | 100 шт. | 0,01 |  |
| 90 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |  |
|  | Раздел 12. Устройство канализации через коридор |  |  |  |
| 91 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100 м2 покрытий | 0,044 |  |
| 92 | Разработка грунта внутри здания: в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м | 100 м3 грунта | 0,0018 |  |
| 93 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,044 |  |
| 94 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,044 |  |
| 95 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1,5 кирпича | 100 отверстий | 0,01 |  |
| 96 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0,03 |  |
| 97 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,044 |  |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение ремонтных работ для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                             «____» __________2010 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №31 «Колосок», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Васильевой Ольги Олеговны, действующей на основании Устава, и _________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании _______________, вместе именуемые «Стороны», на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения  запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» __________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить ремонтные работы, указанные в Локальном сметном расчете (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать результат работ Заказчику.

1.2. Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Основные условия.

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, лично, своими силами, материалами и средствами Подрядчика. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы.

Объем и виды работ определяются по Локальному сметному расчету.

2.2. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ - с момента заключения настоящего Контракта, закончить выполнение работ - в течение 20 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.3. Место выполнения работ: г. Саратов, ул. 2 Садовая, 19, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №31 «Колосок».

2.4. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.5. Подрядчик до начала выполнения работ обязан предъявить Заказчику следующие документы на право Подрядчика выполнять предусмотренные настоящим Контрактом работы и передать Заказчику копии таких документов:

действующее Свидетельство (выданное саморегулируемой организацией, созданной в форме некоммерческого партнерства) о допуске к  работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  по видам работ, предусмотренным Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к настоящему Контракту) и включенным в Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденный действующим Приказом Минрегионразвития РФ.

2.6. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком может быть привлечена организация, имеющая соответствующие документы, предусмотренные законодательством РФ, на право оказания указанных работ (услуг).

2.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.8. Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.9. Подрядчик гарантирует качество и безопасность работ в соответствии требованиями, установленными действующим законодательством РФ.

2.10. Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами.

2.11.Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.12. Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом о приемке выполненных работ, путем его подписания Сторонами.

2.13. При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.14. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком за его счет.

2.15. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.16. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 24 месяца с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. Если за период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока, осуществляется Подрядчиком за свой счет.

2.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

## 3.Цена Контракта. Условия платежа.

3.1. Цена Контракта определяется в соответствии Локальным сметным расчетом (Приложение    № 1), представленным Подрядчиком, с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет ___________ (______________________________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет ___________(________________________________________) рублей.

Локальный  сметный расчет считается согласованным с момента его утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту выполненных Подрядчиком работ с требуемым качеством в течение 60-ти дней с момента подписания Сторонами настоящего Контракта Акта о приемке выполненных работ.

4.Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

4.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, с Подрядчика взыскивается неустойка в виде пени в размере 0,1% цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2. Кроме санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

4.3. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

4.4. Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом Саратовской области.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6.Заключительные положения.

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

6.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

6.3. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Особые условия.

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Локальный сметный расчет ( Приложение № 1)

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:   ______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Подрядчик:______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Заказчик:						              Подрядчик:

_________________/_____________/		    _________________/______________/

м.п.	м.п.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1623, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку, выполнение, оказание _____________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для __________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ______________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 5 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.