ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: «МС(К) ОУ общеобразовательная школа №2 VIII вида»

Почтовый адрес: 410012 г. Саратов, ул. Гоголя 42.

2.Источник финансирования заказа: бюджет города.

3.Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Ремонтно-строительные работы (ремонт канализационной системы, водопровода, отопления, лестничной клетки).

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Ремонт канализационной системы |
| Демонтаж санитарных приборов моек | шт | 10 |
| Демонтаж санитарных приборов ванн | шт | 1 |
| Смена санитарных приборов выпусков к умывальникам и мойкам | шт | 10 |
| Очистка канализационной сети внутренней | м | 20 |
| Установка ванн купальных прямых: чугунных | шт | 1 |
| Установка умывальников одиночных: без подводки воды | шт | 3 |
| Установка моек: на два отделения | шт | 2 |
| Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм | м | 7 |
| Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | м | 10 |
| Демонтаж фонтанчиков питьевых напольных | шт | 1 |
| Установка фонтанчиков питьевых напольных | шт | 1 |
| Ремонт водопровода |
| Смена арматуры кранов водоразборных и туалетных | шт | 10 |
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 15 мм | м | 5 |
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм | м | 10 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных диаметром до 25 мм | шт | 3 |
| Ремонт отопления |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | м | 18 |
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм | м | 5 |
| Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | м | 50 |
| Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм | м | 18 |
| Смена отдельных участков трубопровода с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм | м | 5 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 479,47 |
| Ремонт лестничной клетки |
| Приготовление растворов вручную; цементных | м3 | 1 |
| Очистка помещения от строительного мусора | т | 1 |
| Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | м2 | 28 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1м2: толщиной слоя до 20 мм | м | 20 |
| Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | м2 | 18 |
| Окраска клеевыми составами: улучшенная | м | 22 |

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

«МС(К) ОУ общеобразовательная школа №2 VIII вида»

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента подписания контракта  до 17.08.2006г.

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: В цену включена стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 79 284 рублей 00 коп.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

безналичная форма расчетов.

30% - авансовый платеж, 70% - после  подписания сторонами акта приема -передач выполненных работ.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:  10 дней.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «2» августа 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.