ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: ММУ «Городская клиническая больница №2 им.В.И.Разумовского»

Место нахождение:410028, г.Саратов, ул.Чернышевского, 141

Почтовый адрес: 410028, г.Саратов, ул.Чернышевского, 141

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона:20-07-49

Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации:  средства от предпринимательской деятельности, код бюджетной классификации- 310 «Увеличение стоимости основных средств».

Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Аппарат ИВЛ ФАЗА-5Р с приводом ДБ-40-16-6-Д20 (без наркозной приставки), предназначенный для проведения искусственной вентиляции легких и использования в отделениях реанимации медицинских учреждений, в военно-полевых условиях и для медицины катастроф.

| Диапазон регулирования минутной вентиляции при длительности вдоха в дыхательном цикле 40%, л/мин | от 3 до 25 |
| --- | --- |
| Общий диапазон регулирования минутной вентиляции, л/мин | от 2 до 37 |
| Диапазон регулирования частоты дыхания, 1/ мин: автоматическое управление высокочастотный режим | от 10 до 40 от 40 до 160 |
| Продолжительность вдоха в дыхательном цикле, % | от 30 до 60 |
| Переключение дыхательных циклов | по времени |
| Управление частотой дыхания | автоматическое и ручное |
| Выдох | пассивный |
| Положительное давление в конце акта выдоха, см вод. ст. | от 0 до 20+/-5 |
| Максимальное давление вдоха, см вод. ст. | 50+20 |
| Продолжительность паузы вдоха, % от общей продолжительности дыхательного цикла | от 0 до 20 |
| Время ожидания на режиме ППВ, с | от 5 до 35 |
| Продолжительность вдоха при ППВ, с | от 0,5 до 2 |
| Содержание кислорода в дыхательной смеси при работе с кислородным смесителем ( при давлении кислорода (1,4+/-0,4) кГс/см2 и минутной вентиляции более 8л/мин), % | от 40 до 80 |
| Температура дыхательной смеси на выходе увлажнителя, град С | от 32 до 38 |
| Аварийная сигнализация по: перегреву дыхательной смеси на выходе увлажнителя отклонению давления вдоха не более чем на +/- 20% от установившегося достижению давления вдоха 60 см вод. ст. самопроизвольному отключению электропитания | имеется имеется имеется имеется |
| Дезинфекция термическим методом | имеется |
| Привод | электросеть |
| Напряжение, В | 220 (+33/-22) |
| Частота, Гц | 50+/-1 |
| Номинальный потребляемый ток, А: при работе без увлажнителя при работе с увлажнителем | 0,4 3,5 |
| Режим работы | продолжительный |
| Средний срок службы до списания, лет | 4 |
| Масса, кг, не более : аппарата комплекта поставки | 35 70 |
| Габариты аппарата, мм, не более | 460х600х1100 |

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

Аппарат ИВЛ ФАЗА-5Р с приводом ДБ-40-16-6-Д20 (без наркозной приставки) – 1шт

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: 410028, г.Саратов, ул.Чернышевского, 141.

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: 14 дней с момента подписания контракта.

Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена с учетом налогов и других обязательных платежей, расходов на доставку.

Максимальная цена контракта: 170 000руб.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика с рассрочкой платежа до 90 дней с момента поставки.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 20 дней.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 327, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «25» сентября  2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                         __________

М.П.

__________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.