ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: МC (К) ОУ  «Специальный (коррекционный) детский сад №36».

Почтовый адрес: 410022, г. Саратов, ул. Азина , 53-а .

2. Источник финансирования заказа: бюджет города .

3.Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Приобретение и установка водонагревателя .

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № пп | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1.Тепломеханическая часть |  |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,25 |
|  | Снятие задвижек диаметром 100 мм | 100 шт арматуры | 0,01 |
|  | Демонтаж водонагревателя | 1 водонагреватель | 1 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,03 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,22 |
|  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 6 |
|  | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм | 1 шт | 1 |
|  | Установка водоподогревателей скоростных односекционных № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3.4 м² | 1 водоподогреватель | 1 |
|  | 2. Монтаж автоматики |  |  |
|  | Установка клапана регулирующего КСР, диаметр условного прохода, мм 32 | шт | 1 |
|  | Монтаж блока управления АРТ-01, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до 32 | шт | 1 |
|  | Установка датчика температуры КТСПР, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до 80 | шт | 3 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм² до 2.5 | 100 шт | 0,32 |
|  | Кабель до 4 в линии сечением жил до 16 мм² | 100 м линии | 0,6 |
|  | 3.Пусконаладочные работы |  |  |
|  | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 2 | система | 1 |
|  | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св.2 до 9 | канал | 4 |

Приобретение и установка водонагревателя  ГВС в соответствии с объемами работ , с предоставлением проекта на данный вид работ, с подписанием акта сдачи в теплопоставляющей организации.

Наличие лицензии: на строительство зданий и сооружений I  и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом ( на заявленный вид работ).

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента подписания контракта по 31.07.06г.

Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: стоимость указана с учетом затрат на материалы , транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей .

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: 410022 г. Саратов, ул. Азина , 53-а

Максимальная цена контракта: 156 000 руб.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Безналичная форма расчетов, заказчик в течение 20 дней с момента заключения контракта производит предоплату в размере 30% от стоимости работ. Остальная часть оплачивается в течение 20 дней с даты подписания акта выполненных работ.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «15» июня 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

# КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.