Утверждаю:

Заведующая муниципальным дошкольным образовательным учреждением  «Детский сад присмотра и   оздоровления № 108» г. Саратова

_________Синцова И.А.

«__»______ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1248

I часть: Запрос котировок

для субъектов малого предпринимательства

Дата:28.07.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 108» г. Саратова, 410015, г. Саратов, Пензенский пер., 1 «а» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок. |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Ремонт помещений Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления № 108» г. Саратова, в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Выполнение работ осуществляется подрядчиком лично, силами, материалами и средствами подрядчика. Все материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Качество и безопасность работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ. Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами. Срок предоставления гарантии качества на все виды выполненных подрядчиком работ - 24 месяца с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, Пензенский пер., 1 «а», Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 108» г. Саратова |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начало выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание выполнения работ – в течение 20 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 407253,00 рублей (четыреста семь тысяч двести пятьдесят три рубля 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 29.07.2010 г. по 09.08.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 09.08.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата производится заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ с требуемым качеством с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ КС-2, с отсрочкой платежа до 25.12.2010 года |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

- Дефектная ведомость (Приложение № 1)

Приложение № 1

к запросу котировок

Дефектная ведомость

| № пп | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Кухня |  |
| Демонтажные работы |
| 1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,03 |  |
| 2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,099 |  |
| 3 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,02 |  |
| 4 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,016 |  |
| 5 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,096 |  |
| 6 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,57 |  |
| 7 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 | 0,62 |  |
| 8 | Снятие оконных переплетов: остекленных (фрамуги) | 100 м2 оконных переплетов | 0,021 |  |
| 9 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,04 |  |
| 10 | Снятие плитки потолочной полистирольной | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,3 |  |
| 11 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,024 |  |
| 12 | Демонтаж: конструкций металлических (крепление вентканала) | 1 т конструкций | 0,03 |  |
| 13 | Демонтаж эл.коробов по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0,25 |  |
| 14 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,04 |  |
| 15 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,3 |  |
| 16 | Разборка плинтусов: цементных | 100 м плинтусов | 0,247 |  |
| 17 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,02 |  |
| 18 | Демонтаж санитарных приборов моек | 100 приборов | 0,02 |  |
| 19 | Демонтаж санитарных приборов ванн | 100 приборов | 0,02 |  |
| Ремонтные работы |
| 20 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих (заделка фрамуги влагостойким гипсокартоном) | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,021 |  |
| 21 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (двухкамерный стеклопакет, с глухой фрамугой и поворотно-откидной створкой, с москитной сеткой) | 100 м2 проёмов | 0,099 (1,71*1,93*3)/100 |  |
| 22 | Оконный блок из ПВХ ( профиль класса А, шириной 70 мм,двухкамерный стеклопакет, с глухой фрамугой и поворотно-откидной створкой, с москитной сеткой) 1,71*1,93*3шт | шт | 3 |  |
| 23 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 м п. | 0,0525 |  |
| 24 | Доски подоконные ПВХ | м | 5,25 |  |
| 25 | Смена из листовой оцинкованной стали отливов шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,0525 |  |
| 26 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком (панели с утеплителем) | 100 м2 облицовки | 0,067 |  |
| 27 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (с раздаточным окном 0,5*0,5) | 100 м2 проемов | 0,0189 0,9*2,1/100 |  |
| 28 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (под скрытую электропроводку) | 100 м борозд | 0,33 |  |
| 29 | Оштукатуривание поверхностей цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,62 |  |
| 30 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (цвет и размер плитки согласовать с заказчиком) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,62 |  |
| 31 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) (цвет и размер плитки согласовать с заказчиком) | м2 | 62 |  |
| 32 | Устройство подвесных потолков: двухуровневых из влагостойкого гипсокартона на металлическом каркасе | 100 м2 потолка | 0,3 |  |
| 33 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |  |
| 34 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков (акриловая эмаль "ВГТ" или эквивалент ГОСТ52020-2003, смываемость пленки не более 3,5г/кв.м.Массовая доля нелетучих веществ в краске- не менее 60%. Стойкость пленки к статичному воздействию воды( при температуре 20+-2С не менее 24 часов). Стойкость к инсоляции. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |  |
| 35 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (толщиной 30мм) | 100 м2 стяжки | 0,3 |  |
| 36 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме (к=2 до толщ.30 мм) | 100 м2 стяжки | 0,3 |  |
| 37 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (цвет и размер плитки согласовать с заказчиком) | 100 м2 покрытия | 0,3 |  |
| 38 | Труба винипластовая (гофрра) по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 0,34 |  |
| 39 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,34 |  |
| 40 | Гофротруба наружным диаметром 20 мм | 10 м | 3,4 |  |
| 41 | Кабели силовые на напряжение 1000В с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS, с числом жил и сечением, мм2:3х1,5 мм2 | м | 34 |  |
| 42 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 43 | Светильник потолочный с люминисцентными лампами и ЭПРА, степень защиты IP 20 ЛПО46 2х36 | шт | 4 |  |
| 44 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,33 |  |
| 45 | Кабели силовые на напряжение 1000В с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS, с числом жил и сечением, мм2:3х2,5 мм2 | м | 33 |  |
| 46 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 47 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  |
| 48 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 49 | Розетка двуклавишная для скрытой проводки | шт. | 3 |  |
| 50 | Розетка одноклавишная для скрытой проводки | шт. | 1 |  |
| 51 | Прокладка трубопроводов канализации из поливинилхлоридных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |  |
| 52 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм | м | 2,994 |  |
| 53 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диаметром: 20 мм (без стоимости вентилей) | 100 м трубопровода | 0,04 |  |
| 54 | Стоимость трубы полипропиленовой (номинальное рабочее давление 2 мПа) диаметром 20*3,4 мм | м | 3,6 |  |
| 55 | Установка моек: на три отделения размером 1800*700*870(из материала заказчика) | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 56 | Установка моек: на два отделения размером 1200*700*870 (из материала заказчика) | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 57 | Смесители для мойки настольные с длинным поворотным изливом | комплект | 3 |  |
| 58 | Монтаж: решеток металлических (без стоимости решеток, решетки ранее сняты) | 1 т конструкций | 0,196 |  |
| 59 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 60 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном пластмассовым и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм | комплект | 1 |  |
| 61 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | шт. | 1 |  |
| 62 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками | комплект | 1 |  |
| 63 | Установка решеток вентиляционных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |  |
| Раздел 2. Медицинский кабинет |  |
| Демонтажные работы |
| 64 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,01 |  |
| 65 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,0338 |  |
| Ремонтные работы |
| 66 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проёмов | 0,033807 (1,77*1,91*1)/100 |  |
| 67 | Оконный блок из ПВХ ( профиль класса А, шириной 70 мм,двухкамерный стеклопакет, с глухой фрамугой и поворотно-откидной створкой, с москитной сеткой) 1,77*1,91*1шт | шт | 1 |  |
| 68 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 м п. | 0,0185 |  |
| 69 | Доски подоконные ПВХ | м | 1,85 |  |
| 70 | Смена из листовой оцинкованной стали отливов шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,0185 |  |
| 71 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком (панели с утеплителем) | 100 м2 облицовки | 0,0224 |  |
| Раздел 3. Музыкальный зал |  |
| Демонтажные работы |
| 72 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,03 |  |
| 73 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,1014 |  |
| 74 | Демонтаж: решеток металлических | 1 т конструкций | 0,19 |  |
| Ремонтные работы |
| 75 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проёмов | 0,101421 (1,77*1,91*3)/100 |  |
| 76 | Оконный блок из ПВХ ( профиль класса А, шириной 70 мм,двухкамерный стеклопакет, с глухой фрамугой и поворотно-откидной створкой, с москитной сеткой) 1,77*1,91*3шт | шт | 3 |  |
| 77 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 м п. | 0,0555 |  |
| 78 | Доски подоконные ПВХ | м | 5,55 |  |
| 79 | Смена из листовой оцинкованной стали отливов шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,054 |  |
| 80 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком (панели с утеплителем) | 100 м2 облицовки | 0,0672 |  |
| 81 | Монтаж: решеток металлических (без стоимости решеток, решетки ранее сняты) | 1 т конструкций | 0,19 |  |
| Раздел 4. Прочие работы |  |
| 82 | Вывоз строительного мусора автомобильным транспортом: расстояние перевозки 15 км; класс груза 1 | 1 т | 3,966 |  |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___________

на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Саратов                                                                                                    «____» __________20 _г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 108» г. Саратова, именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Синцовой И.А., действующей на основании Устава, и _________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________, вместе именуемые «Стороны», на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 20_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязан по заданию Заказчика ремонт помещений  Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления № 108» г. Саратова,, указанные в Смете (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать результат работ Заказчику.

1.2. Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Основные условия.

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, лично, своими силами, материалами и средствами. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы. Ответственность за качество применяемых материалов при производстве работ возлагается на Подрядчика.

Объем и виды работ определяются по Локальному сметному расчету.

2.2. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с момента заключения муниципального Контракта, закончить выполнение работ  в течение 20 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.3. Место выполнения работ: г. Саратов, Пензенский пер., 1 «а», Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 108» г. Саратова.

2.4. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.5. Подрядчик до начала выполнения работ обязан предъявить Заказчику следующие документы на право Подрядчика выполнять предусмотренные настоящим Контрактом работы и передать Заказчику копии таких документов:

- действующее Свидетельство (выданное саморегулируемой организацией, созданной в форме некоммерческого партнёрства) о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по видам работ, предусмотренным Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к настоящему Контракту), и включённым в Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждённый действующим Приказом Минрегионразвития РФ.

2.6. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком может быть привлечена организация, имеющая соответствующую лицензию.

2.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.8. Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.9. Подрядчик гарантирует качество работ в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ.

2.10. Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами.

2.11. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.12. Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом о приемке выполненных работ КС-2, путем его подписания Сторонами.

2.13. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ КС-2. Заказчик в течение 10 дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ КС-2 обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.14. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком за его счет.

2.15. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.16. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 24 месяцев с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ КС-2. Если за период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока, осуществляется Подрядчиком за свой счет.

2.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

## 3.Цена Контракта. Условия платежа.

3.1. Цена Контракта определяется в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 1), представленной Подрядчиком с учетом объявленных условий запроса котировок и составляет ___________ (______________________________________________________) рублей, в том числе НДС __ % _____________ (________________________________________) рублей.

Локальный сметный расчет считается согласованным с момента его утверждения  Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту выполненных Подрядчиком работ с требуемым качеством  с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ КС-2, с отсрочкой платежа до 25.12.2010 года.

4.Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

4.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, с Подрядчика взыскивается неустойка в виде пени в размере 1 % цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2. Кроме санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

4.3. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

4.4. Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом Саратовской области.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6.Заключительные положения.

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

6.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

6.3. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Особые условия.

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета  (Приложение № 1)

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

#### Заказчик: ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик:______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Заказчик:						              Подрядчик:

_________________/_____________/		    _________________/______________/

м.п.	м.п.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

муниципального образования

«Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1248 для субъектов малого предпринимательства, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку, выполнение, оказание ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

подтверждаем наше соответствие требованиям, установленным  статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 5 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельного значения, установленного Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 556 установлено предельное значение - 400 млн. рублей).

2. Участник размещения заказа подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок.

3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

4. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.