«Утверждаю»

Главный врач МУЗ "Городская клиническая больница № 7"

___________________ Н.В. Островский

«_____»__________________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 120

I часть: Запрос котировок

Дата: 12.03.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская клиническая больница № 7» 410005, г. Саратов, ул. Соколовая, 306 gb7@list.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования. |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка изделий медицинского назначения для МУЗ «Городская клиническая больница № 7» в соответствии c наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Соколовая, 306, МУЗ «Городская клиническая больница № 7», аптека учреждения |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 30.06.2010 г. Поставка товара осуществляется по заявкам заказчика, в течение 1 дня со дня поступления заявки от заказчика. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 350 000,00 руб. (триста пятьдесят тысяч рублей 00 коп.). |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 15.03.2010 г. по 24.03.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 24.03.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 90 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевый 5м х 10см | нестерильный, 5м х 10см в индивидуальной упаковке, плотность 30 г/м2 | шт. | 2 000 |
| 2 | Бинт марлевый 7м х 14см | нестерильный, 7м х 14 см в индивидуальной упаковке, плотность 30 г/м2 | шт. | 18 700 |
| 3 | Бинт марлевый стерильный | стерильный, 7м х 14 см, плотность 30 г/м2 | шт. | 300 |
| 4 | Вата | медицинская гигроскопическая хлопковискозная хирургическая нестерильная, 250г | шт. | 200 |
| 5 | Гель для ЭКГ | Для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, при холтеровском мониторировании, велоэргометрии, а также для электромиографии и электромиостимуляции. Удельная электропроводность: 0,6-0,8 См/м. Вязкость: 8-9 Па×c (скорость сдвига (16,8±0,3)c-1), pH: 6,5 - 7,0, Состав: вода, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, хлорид калия, конснрванты флакон 250гр. | фл. | 5 |
| 6 | Заглушка с инъекционной мембраной | область применения - инфузионная терапия, инъекционный порт - мембрана, закрытый коннектор Луер-Лок, гигиеническая поверхность, объем заполнения 0,16 мл, не содержит латекса | шт. | 200 |
| 7 | Игла для цитологической биопсии, диагностической люмбальной пункции, спинномозговой анестезии | игла спинальная с трехгранным срезом типа "Квинке", G 22, диаметр - 0,7мм, длина - 88 мм, прозрачным пластиковым рифленым павильоном, обтуратором с цветовой кодировкой ручки (черный) и указателем направления среза, минимальное усилие при пункции, полный контроль при введении благодаря отчетливому ощущению "дурального щелчка", полное соответствие срезов иглы и стилета, игла тонкостенная: быстрое получения ликвора, что особенно важно для игл малого диаметра; стерильна, для одноразового применения. | шт. | 200 |
| 8 | Игла пункционная | пункционная игла по Сельдингеру (18G), нержавеющая сталь, ø 1,3 мм, 18G, длина 70 мм, гладкий конический павильон для облегчения введения проводников диаметром до 0,038”/0,97 мм. Соединение Луер-Лок | шт. | 200 |
| 9 | Игла пункционная | пункционная игла по Сельдингеру (16G), нержавеющая сталь, ø 1,6 мм, 16G, длина 100 мм, гладкий конический павильон для облегчения введения проводников. Соединение Луер-Лок | шт. | 200 |
| 10 | Канюля внутривенная для длительного применения G24 | система длительного применения «катетер на игле» для катетеризации периферических вен. Периферический, прозрачный, с четырьмя встроенными в стенку Rg-контрастными полосками, внутривенный катетер на игле, изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана, со скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы, с инъекционным портом Луер Лок с защитной крышкой и самозакрывающимся инъекционным клапаном, препятствующем обратному току, расположенным по центру фиксирующих крыльев, с перфорированными фиксирующими крыльями с наклоном, компенсирующим угол пункции, игла с трехгранным срезом, пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке, стерилен, непирогенен, индивидуально упакован. Размер G 24 x 3/4”, 0,7 x 19 мм, цвет желтый, скорость потока не менее 22 мл/мин. | шт. | 200 |
| 11 | Канюля внутривенная для длительного применения с защитной клипсой G14 | система длительного применения «катетер на игле» для катетеризации периферических вен. Прозрачный, с 4-мя встроенными в стенку Rg-контрастными полосками, в/в катетер на игле, изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана, со скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы, с инъекционным портом Луер Лок, с защитной крышкой и самозакрывающимся инъекционным клапаном, препятствующем обратному току, расположенным по центру фиксирующих крыльев, с перфорированными фиксирующими крыльями с наклоном, компенсирующим угол пункции, игла с трехгранным срезом, пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке, стерилен, непирогенен, индивидуально упакован. Размер G 14 x 2”, 2,2 x 50 мм, цвет оранжевый, скорость потока не менее 343 мл/мин. | шт. | 200 |
| 12 | Канюля внутривенная для длительного применения с защитной клипсой G16 | система длительного применения «катетер на игле» для катетеризации периферических вен. Периферический, прозрачный, с четырьмя встроенными в стенку Rg-контрастными полосками,внутривенный катетер на игле, изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана, со скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы, с инъекционным портом Луер Лок с защитной крышкой и самозакрывающимся инъекционным клапаном, препятствующем обратному току, расположенным по центру фиксирующих крыльев, с перфорированными фиксирующими крыльями с наклоном, компенсирующим угол пункции, игла с трехгранным срезом, пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке, стерилен, непирогенен, индивидуально упакован. Размер G 16 x 2”, 1,7 x 50 мм, цвет серый, скорость потока не менее 196 мл/мин. | шт. | 200 |
| 13 | Канюля внутривенная для длительного применения с защитной клипсой G17 | система длительного применения «катетер на игле» для катетеризации периферических вен. Периферический, прозрачный, с четырьмя встроенными в стенку Rg-контрастными полосками, внутривенный катетер на игле, изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана, со скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы, с инъекционным портом Луер Лок с защитной крышкой и самозакрывающимся инъекционным клапаном, препятствующем обратному току, расположенным по центру фиксирующих крыльев, с перфорированными фиксирующими крыльями с наклоном, компенсирующим угол пункции, игла с трехгранным срезом, пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке, стерилен, непирогенен, индивидуально упакован. Размер G 17 x 1 3/4”, 1,5 x 45 мм, цвет белый, скорость потока не менее 128 мл/мин. | шт. | 200 |
| 14 | Канюля внутривенная для длительного применения с защитной клипсой G18 | система длительного применения «катетер на игле» для катетеризации периферических вен. Периферический, прозрачный, с четырьмя встроенными в стенку Rg-контрастными полосками, внутривенный катетер на игле, изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана, со скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы, с инъекционным портом Луер Лок с защитной крышкой и самозакрывающимся инъекционным клапаном, препятствующем обратному току, расположенным по центру фиксирующих крыльев, с перфорированными фиксирующими крыльями с наклоном, компенсирующим угол пункции, игла с трехгранным срезом, пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке, стерилен, непирогенен, индивидуально упакован. Размер G 18 x 1 3/4”, 1,3 x 45 мм, цвет зелёный, скорость потока не менее 96 мл/мин. | шт. | 200 |
| 15 | Канюля внутривенная для длительного применения с защитной клипсой G20 | система длительного применения «катетер на игле» для катетеризации периферических вен. Периферический, прозрачный, с четырьмя встроенными в стенку Rg-контрастными полосками,внутривенный катетер на игле, изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана, со скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы, с инъекционным портом Луер Лок с защитной крышкой и самозакрывающимся инъекционным клапаном, препятствующем обратному току, расположенным по центру фиксирующих крыльев, с перфорированными фиксирующими крыльями с наклоном, компенсирующим угол пункции, игла с трехгранным срезом, пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке, стерилен, непирогенен, индивидуально упакован. Размер: G 20 x 1 1/4”, 1,1 x 33 мм, цвет розовый, скорость потока менее 61 мл/мин. | шт. | 200 |
| 16 | Канюля внутривенная для длительного применения с защитной клипсой G22 | система длительного применения «катетер на игле» для катетеризации периферических вен. Периферический, прозрачный, с четырьмя встроенными в стенку Rg-контрастными полосками,внутривенный катетер на игле, изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана, со скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы, с инъекционным портом Луер Лок с защитной крышкой и самозакрывающимся инъекционным клапаном, препятствующем обратному току, расположенным по центру фиксирующих крыльев, с перфорированными фиксирующими крыльями с наклоном, компенсирующим угол пункции, игла с трехгранным срезом, пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке, стерилен, непирогенен, индивидуально упакован. Размер G 22 x 1”, 0,9 x 25 мм, цвет синий, скорость потока не менее 36 мл/мин. | шт. | 200 |
| 17 | Катетер ФОЛЕЯ, СН06 | 2-х ходовой катетер, изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом, оптимально жесткий до введения размягчается при температуре тела, уменьшая возможный дискомфорт, имеет проводник, что облегчает его введение, плавный переход от баллона к стержню катетера уменьшает возможность возникновения травмы при введении, упакован в развернутом виде, что позволяет вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему; имеет антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы; закрытый конец, 2 боковых отверстия, объем баллона 3 мл, длина 280 мм, стерилен, предназначен для однократного применения. | шт. | 30 |
| 18 | Катетер ФОЛЕЯ, СН08 | 2-х ходовой катетер, изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом, оптимально жесткий до введения размягчается при температуре тела, уменьшая возможный дискомфорт, имеет проводник, что облегчает его введение, плавный переход от баллона к стержню катетера уменьшает возможность возникновения травмы при введении, упакован в развернутом виде, что позволяет вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему; имеет антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы; закрытый конец, 2 боковых отверстия, объем баллона 3 мл, длина 280 мм, стерилен, предназначен для однократного применения. | шт. | 30 |
| 19 | Катетер ФОЛЕЯ, СН10 | 2-х ходовой катетер, изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом, оптимально жесткий до введения размягчается при температуре тела, уменьшая возможный дискомфорт, имеет проводник, что облегчает его введение, плавный переход от баллона к стержню катетера уменьшает возможность возникновения травмы при введении, упакован в развернутом виде, что позволяет вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему; имеет антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы; закрытый конец, 2 боковых отверстия, объем баллона 3 мл, длина 280 мм, стерилен, предназначен для однократного применения. | шт. | 30 |
| 20 | Катетер ФОЛЕЯ, СН12 | 2-х ходовой катетер, изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом, оптимально жесткий до введения размягчается при температуре тела, уменьшая возможный дискомфорт, плавный переход от баллона к стержню катетера уменьшает возможность возникновения травмы при введении, упакован в развернутом виде, что позволяет вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему; имеет антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы; закрытый конец, 2 боковых отверстия, объем баллона 30мл, длина 400 мм, стерилен, предназначен для однократного применения. | шт. | 30 |
| 21 | Катетер ФОЛЕЯ, СН14 | 2-х ходовой катетер, изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом, оптимально жесткий до введения размягчается при температуре тела, уменьшая возможный дискомфорт, плавный переход от баллона к стержню катетера уменьшает возможность возникновения травмы при введении, упакован в развернутом виде, что позволяет вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему; имеет антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы; закрытый конец, 2 боковых отверстия, объем баллона 30мл, длина 400 мм, стерилен, предназначен для однократного применения. | шт. | 30 |
| 22 | Катетер ФОЛЕЯ, СН16 | 2-х ходовой катетер, изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом, оптимально жесткий до введения размягчается при температуре тела, уменьшая возможный дискомфорт, плавный переход от баллона к стержню катетера уменьшает возможность возникновения травмы при введении, упакован в развернутом виде, что позволяет вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему; имеет антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы; закрытый конец, 2 боковых отверстия, объем баллона 30мл, длина 400 мм, стерилен, предназначен для однократного применения. | шт. | 50 |
| 23 | Катетер ФОЛЕЯ, СН18 | 2-х ходовой катетер, изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом, оптимально жесткий до введения размягчается при температуре тела, уменьшая возможный дискомфорт, плавный переход от баллона к стержню катетера уменьшает возможность возникновения травмы при введении, упакован в развернутом виде, что позволяет вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему; имеет антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы; закрытый конец, 2 боковых отверстия, объем баллона 30мл, длина 400 мм, стерилен, предназначен для однократного применения. | шт. | 100 |
| 24 | Катетер ФОЛЕЯ, СН20 | 2-х ходовой катетер, изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом, оптимально жесткий до введения размягчается при температуре тела, уменьшая возможный дискомфорт, плавный переход от баллона к стержню катетера уменьшает возможность возникновения травмы при введении, упакован в развернутом виде, что позволяет вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему; имеет антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы; закрытый конец, 2 боковых отверстия, объем баллона 30мл, длина 400 мм, стерилен, предназначен для однократного применения. | шт. | 100 |
| 25 | Катетер ФОЛЕЯ, СН22 | 2-х ходовой катетер, изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом, оптимально жесткий до введения размягчается при температуре тела, уменьшая возможный дискомфорт, плавный переход от баллона к стержню катетера уменьшает возможность возникновения травмы при введении, упакован в развернутом виде, что позволяет вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему; имеет антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы; закрытый конец, 2 боковых отверстия, объем баллона 30мл, длина 400 мм, стерилен, предназначен для однократного применения. | шт. | 100 |
| 26 | Клеенка подкладная | 45м х 0,8м однослойная, с односторонним резиновым покрытием, эластичная, устойчивая к многократной дезинфекции и стерилизации паром | рулон | 8 |
| 27 | Марля | медицинская нестерильная, ширина 0,9м ; плотность 28 г/кв.м; толщина скатки не более 17 мм; капиллярность не менее 7,0 см/ч; разрывная нагрузка не менее 9,0 кгс.4, 1000 м в рулоне | рулон | 15 |
| 28 | Однопросветный набор для катетеризации центральных вен, G 16 | назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД. Катетер из термолабильного, непрозрачного, антитромбогенного R-контрастного полиуретана. Наружный диаметр: катетера 16G 1,7мм. Длина катетера: 30 см. Пункционная игла: 1,3х70мм. Состав набора: катетер с 1 каналом, с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком с выходным отверстием, встроенными крыльями; прозрачная удлинительная трубка разъемом Луер Лок и зажимом. Пункционная игла - тонкостенная, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон, Луер Лок. Дилататор в соответствии с наружным диаметром катетера - пластиковый, цельнолитой. Проводник - металлический гибкий, 0,89ммх70см, маркированный, с J-образным кончиком в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Дополнительные передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. | шт. | 15 |
| 29 | Однопросветный набор для катетеризации центральных вен, G 18 | назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД. Катетер из термолабильного, непрозрачного, антитромбогенного R-контрастного полиуретана. Наружный диаметр: катетера 18G 1,4мм. Длина катетера: 20 см. Пункционная игла: 0,9х50мм. Состав набора: катетер с 1 каналом, с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком с выходным отверстием, встроенными крыльями; прозрачная удлинительная трубка разъемом Луер Лок и зажимом. Пункционная игла - тонкостенная, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон, Луер Лок. Дилататор в соответствии с наружным диаметром катетера - пластиковый, цельнолитой. Проводник - металлический гибкий, 0,63ммх50см, маркированный, с J-образным кончиком в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Дополнительные передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. | шт. | 15 |

II часть.

Проект муниципального Контракта

# Муниципальный Контракт

на поставку товара для муниципальных нужд

№____

г. Саратов                                                                                              		       « __ »____________ 2010 г.

МУЗ "Городская клиническая больница № 7", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Островского Н.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __________ от «__» ___________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (далее – товар) для МУЗ «Городская клиническая больница № 7» в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 30.06.2010 г. по заявкам Заказчика, в течение 1 дня со дня поступления заявки от Заказчика.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Соколовая, 306, МУЗ "Городская клиническая больница № 7", аптека учреждения.

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар: товарную накладную и счет-фактуру, сертификаты качества.

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом п. 2.6-2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

2.15. Поставка товаров осуществляется в полном объеме согласно поданной Заказчиком заявке, частичная поставка товаров допускается только по предварительному согласованию Сторон.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет ________________ (__________________________________________________________________________________) рублей, в том числе НДС __ % ________(______________)руб.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п.3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 2 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.6. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 3 дней с момента его получения от Заказчика.

4.7. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: МУЗ "Городская клиническая больница №7"

Адрес: 410005, г. Саратов, ул. Соколовая, д. 306

КПП  645201001 	БИК  046311001

тел.: 72-63-40, 64-74-72

Банковские реквизиты

Наименование получателя: МУЗ  "Городская клиническая больница №7"

ИНН  6452048947  КПП 645201001

т/с 404 048 106 000 000 300 44

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской обл. г. Саратов

Поставщик:___________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Заказчик                                                                                                 Поставщик

____________/___________________/                              	______________/_____________________/

М.П.                                                                                                                 М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок №120, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для ________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка изделий медицинского назначения для МУЗ «Городская клиническая больница № 7» в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке.) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.