«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач МУЗ «Городская

клиническая больница №2

им. В.И. Разумовского»

_______________________ С.В.Додин

«______» _________2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на проведение открытого аукциона

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОСТАВЩИКА ДЛЯ ПОСТАВКИ

ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ, ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕД

И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

для МУЗ «Городская клиническая больница №2 им. В.И. Разумовского»

г. Саратов, 2010 год.

Часть I

Общая информация

1. Извещение о проведении открытого аукциона № 571

по определению поставщика для поставки  химических реактивов, диагностических сред

и расходных материалов

для МУЗ «Городская клиническая больница №2 им. В.И. Разумовского»

дата: 29.11.2010 года

| 1. | Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Сведения о заказчике: | Х |
| 2.1.1. | наименование | МУЗ «Городская клиническая больница №2 им. В.И Разумовского» |
| 2.1.2. | место нахождения | г. Саратов, ул. Чернышевского, 141. |
| 2.1.3. | почтовый адрес | 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 141. |
| 2.1.4. | адрес электронной почты | gkb2@rambler.ru |
| 2.1.5. | номер контактного телефона | (8452) 20-24-35, 20-17-40 |
| 2.2 | Сведения об уполномоченном органе | Х |
| 2.2.1. | наименование | Администрация муниципального образования «Город Саратов» |
| 2.2.2. | место нахождения | г. Саратов ул. Первомайская, 78. |
| 2.2.3. | почтовый адрес | 410031, г. Саратов ул. Первомайская, 78. |
| 2.2.4. | адрес электронной почты | mupzakaz@admsaratov.ru, |
| 2.2.5. | номер контактного телефона | (8452) 74-86-78, 27-74-32 |
| 3. | Сведения о контракте (в отношении каждого лота): | X |
| 3.1. | предмет государственного (муниципального) контракта | поставка химических реактивов, диагностических сред и расходных материалов |
| 3.2. | количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг) | в соответствии с Технической частью (Часть II) документации об аукционе |
| 3.3. | место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | г. Саратов, ул. Чернышевского, 141, МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского», материальная комната корпуса общей хирургии |
| 4. | Начальная (максимальная) цена контракта (цена каждого лота) | 3 616 707,00 руб.(три миллиона шестьсот шестнадцать тысяч семьсот семь рублей 00 копеек) |
| 5. | Сведения о предоставлении документации об аукционе: | X |
| 5.1. | срок | ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское), начиная с момента выхода извещения о проведении торгов и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе |
| 5.2. | место | г. Саратов, Первомайская, 78 к. 327. |
| 5.3. | порядок | документация об аукционе представляется на основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме. Документация представляется в письменной форме (в форме электронного документа) |
| 6. | Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе | www.saratovmer.ru |
| 7. | Сведения о плате за предоставление документации об аукционе, если такая установлена: | X |
| 7.1. | размер платы | не установлен |
| 7.2. | порядок внесения денежных средств | не установлен |
| 7.3. | сроки внесения денежных средств | не установлены |
| 8. | начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | 20.12.2010 года в 16-00 (время московское) |
| 9. | Сведения о проведении аукциона: | X |
| 9.1. | место | г. Саратов, ул. Первомайская, 78, к. 326 |
| 9.2. | дата | 30.12.2010 года |
| 9.3 | время | 10-00 (время московское) |
| 10. | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов (если они установлены) | не установлены |
| 11. | Особенности участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказа (в отношении каждого лота) | не установлены |

2. Общие положения

Предполагается, что Участник размещения заказа до подачи заявки на участие в аукционе изучит все инструкции, формы, условия и технические требования, содержащиеся в документации об аукционе. Неполное представление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же подача Заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, представляют собой риск Участника, и дают Комиссии по размещению заказов право отклонить Заявку на участие в аукционе.

2.1. Термины и сокращения.

Федеральный Закон - Федеральный закон от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

официальный сайт - www.saratovmer.ru - официальный сайт муниципального образования "Город Саратов" в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов;

официальное печатное издание - газета "Саратовская панорама" - официальное печатное издание муниципального образования "Город Саратов" для опубликования информации о размещении заказов для муниципальных нужд города;

участники размещения заказов (далее – участники) – лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

комиссия по размещению заказов (далее – комиссия) – конкурсная, аукционная, котировочная комиссия – Единая постоянно действующая комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (МО «Город Саратов);

уполномоченный орган – орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков МО «Город Саратов» (в соответствии с Решением Саратовской городской думы от 28.02.2007 № 15-130 «О порядке формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в городе Саратове»), за исключением подписания муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд – администрация муниципального образования «Город Саратов».

муниципальные заказчики (далее также – заказчики) – органы местного самоуправления МО «Город Саратов», а также бюджетные учреждения, иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования;

муниципальные нужды - обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков.

размещение заказов для муниципальных нужд – осуществляемые в порядке, предусмотренном Федеральным законом, действия заказчиков, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

аукцион – размещение заказа путем проведения торгов – торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта, за исключением случаев, установленных частями 6.1 и 6.2 статьи 37 Федерального закона;

документация об аукционе – документация, разработанная и утвержденная муниципальным заказчиком, содержащая установленные муниципальным заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика;

заявка на участие в аукционе (далее – Заявка) – подтверждение участника размещения заказа (в письменной форме или в форме электронного документа) его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе.

муниципальный контракт – договор, заключенный заказчиком от имени муниципального образования «Город Саратов» в целях обеспечения муниципальных нужд МО «Город Саратов»;

предмет аукциона – определение поставщика, подрядчика, исполнителя в целях заключения с ними муниципального контракта на поставку требуемого заказчиком товара, выполнение требуемых заказчиком работ или оказание требуемых заказчиком услуг для муниципальных нужд;

лот – выделенный предмет аукциона, путем проведения которого в порядке, предусмотренным законодательством о размещении муниципальных заказов определяется лицо, получающее право на заключение отдельного муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

2.2. Содержание документации об аукционе.

2.2.1. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – электронный документ) и инструкцию по ее заполнению.

Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе.

- Опись документов – форма № 1 в части III документации об аукционе;

- Заявка участника  – форма № 2 с приложением – в части III документации об аукционе;

- Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона –  в форме № 2 части III документации об аукционе;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящего абзаца - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

- Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации требуемые документы передаются вместе с товаром) – по форме № 3 части III документации об аукционе.

5. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона (соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона и такие требования, предусмотрены документацией об аукционе;

Требования к оформлению, форме заявки и инструкция по ее заполнению.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме или в форме электронного документа. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, уполномоченный орган обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

Документы, для которых в документации об аукционе установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с установленными в настоящей документации формами.

Сведения могут быть впечатаны в формы, а также допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Заявка должна соответствовать формальным требованиям документации об аукционе.

Если в тексте заявки участника размещения заказа будет выявлено несоответствие между цифровым значением и прописью, то принимается к рассмотрению значение, указанное прописью.

Участник размещения заказа в приложении формы № 2 части III настоящей документации указывает страну происхождения поставляемого товара.

2.2.2. Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик

Предметом аукциона является: определение поставщика для поставки  химических реактивов, диагностических сред и расходных материалов для МУЗ «Городская клиническая больница №2 им. В.И. Разумовского».

Предметом муниципального контракта является: поставка химических реактивов, диагностических сред и расходных материалов.

Участник размещения заказа представляет описание товаров, их количественные характеристики согласно Технической части (Часть II) документации об аукционе в Описании количественных характеристик и страны происхождения товаров (Приложение № 1 к форме № 2 части III документации об аукционе)  по установленной в документации об аукционе форме.

Участник размещения заказа представляет описание товаров, их качественные характеристики в столбце 4 таблицы формы № 3 согласно сведениям, указанным заказчиком в столбце 3 таблицы формы № 3 части III документации об аукционе.

В случае, если участник размещения заказа предлагает поставку товара, указанного заказчиком в Технической части (часть II) документации об аукционе, слово «или эквивалент» в заявке участника (Приложение № 1 к форме № 2 части III документации об аукционе) указывать не следует. В случае предложения эквивалента товара участник размещения заказа должен указать в своей заявке (Приложение № 1 к форме № 2 части III документации об аукционе) наименование, торговое название предлагаемого эквивалента, страны происхождения поставляемых товаров. Функциональные и качественные характеристики предлагаемого эквивалента следует указать в столбце 4 таблицы формы № 3 части III документации об аукционе в соответствии с требованиями настоящего пункта.

2.2.3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Остаточный срок годности поставляемых товаров должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

2.2.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место поставки товара: г. Саратов, ул. Чернышевского, 141, МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского», материальная комната корпуса общей хирургии.

Сроки поставки товара: с момента заключения муниципального контракта до 24.12.2011 г. по заявкам заказчика.

Поставка товара производится по заявкам, представленным заказчиком не менее, чем за 2 дня до дня поставки товара поставщиком.

Поставка осуществляется до 14.00 часов по московскому времени по рабочим дням недели.

Экстренная поставка товара осуществляется ежедневно (в том числе в выходные и праздничные дни) независимо от объема поставки товара в течение 8 часов с момента подачи заявки поставщику.

Поставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет поставщика.

2.2.5. Начальная (максимальная) цена контракта.

3 616 707,00 руб.(три миллиона шестьсот шестнадцать тысяч семьсот семь рублей 00 копеек)

2.2.5.1. Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей (в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования заказчик не может определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ)

не предусмотрена

2.2.5.2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ

не предусмотрен

2.2.5.3. Начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг)

не предусмотрена

2.2.6. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)

"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, "шаг аукциона" снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

2.2.7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

Расчеты производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год и в пределах сметы доходов и расходов по средствам обязательного медицинского страхования по соответствующей статье расходов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком после подписания сторонами муниципального контракта товарных накладных с отсрочкой платежа до 25 декабря 2011 года.

2.2.8. Источник финансирования заказа

Средства обязательного медицинского страхования.

Средства бюджета муниципального образования «Город Саратов».

2.2.9. Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Предложение о цене контракта не должно превышать начальную цену контракта.

Цена контракта определяется на основании ценовых предложений участника.

В цену контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.

2.2.10. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Валютой муниципального контракта является рубль РФ.

2.2.11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта

не предусмотрен

2.2.12. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров (в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона)

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.2.13. Уменьшение заказчиком цены муниципального контракта, предложенной физическим лицом (за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой), на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта.

не предусмотрено

2.2.14. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта (в соответствии с частью 6.5 статьи 9 Федерального закона).

При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым в соответствии с Федеральным законом заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

2.2.15. Требование о соответствии поставляемых товаров образцу или макету товара либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (в случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции)

не установлено

2.2.16. Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, в соответствии с приложенным к документации об аукционе образцом (макетом) товара, который является неотъемлемой частью документации об аукционе

не установлено

2.2.16.1. Образец или макет поставляемого товара

не приложен

2.2.17. Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении;

не установлено

2.2.17.1. Изображение товара на поставку которого размещается заказ в трехмерном измерении

не предусмотрено

2.2.18. Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ(в связи с тем, что такой образец или макет не может быть приложен к документации об аукционе

не установлено

2.2.18.1. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении

не предусмотрено

2.2.18.2. Место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ

не установлены

2.2.19. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки на участие в аукционе. Уполномоченный орган, комиссия, муниципальные заказчики не отвечают и не несут обязательств по этим расходам, независимо от результатов Аукциона.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 10-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов (время московское) по адресу: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327.

Дата и время начала приема заявок: 30.11.2010 года с 10:00 по московскому времени.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Дата и время окончания приема заявок: 20.12.2010 года 16:00 по московскому времени (совпадает с днем рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона).

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, уполномоченный орган обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, уполномоченный орган выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним и тем же участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

## 2.2.20. Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 11 Федерального закона

При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования ко всем участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов:

наличие действующих лицензий: не требуется;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

2.2.21. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Отзыв заявки на участие в аукционе подается в письменной форме или в форме электронного документа (с обязательным указанием номера и наименования аукциона, наименования участника размещения заказа, регистрационного номера заявки) в соответствии с законодательством РФ в сфере размещения заказов и положениями настоящей документации об аукционе.

2.2. 22. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

Даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе: с 30.11.2010 года по 14.12.2010 года ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское).

2.2.23. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

г. Саратов, ул. Первомайская, 78, к. 330 		20.12.2010 года 16-00 (время московское).

2.2.24. Место, дата и время  проведения аукциона.

Проведение аукциона состоится по адресу: г. Саратов, ул. Первомайская, 78, к. 326 	    30.12.2010 года в 10-00 (время московское).

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, установленных частями 6.1 и 6.2  статьи 37 Федерального закона.

При проведении аукциона уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона и размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона.

2.2.25. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств.

Размер обеспечения заявки: 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Срок внесения денежных средств: до подачи заявки на участие в аукционе.

Перечисления производятся в безналичном порядке на счет по учету средств поступающих во временное распоряжение заказчика.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:

Получатель: Комитет по финансам администрации  муниципального образования «Город Саратов» (МУЗ «ГКБ №2 им. В.И. Разумовского» л/с  006020027)

р/с. 40302810400005000180 в ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области  г. Саратов

БИК 046311001, ИНН 6450530344, КПП 645401001

2.2.26. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления.

Размер обеспечения исполнения контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в течение 7 дней с момента передачи заказчиком протокола аукциона (а в случае признания аукциона несостоявшимся – протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) и проекта муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в части 4 статьи 38 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» определяется участником аукциона самостоятельно.

2.2.27. Срок в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта.

Срок подписания победителем аукциона проекта муниципального контракта – не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, но не позднее, чем 20 дней со дня проведения торгов.

2.2.28.  Сведения о предоставлении преференции участникам размещения заказа

Установлен приоритет товарам российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства.

Участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, указанного в настоящей документации, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены муниципального контракта*.

*Настоящий порядок не применяется в случаях, если:

# а) в рамках одного аукциона (лота) предполагается поставка нескольких видов товаров (работ, услуг), часть из которых не указана в пункте 1 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 5 декабря 2008 г. № 427 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями внесенными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 8 апреля 2010 г. N 123 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 5 декабря 2008 г. № 427»);

б) в случае, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным Законом, размещает заказ у единственного поставщика.

в) в случае, если в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения.

Часть II

Техническая часть

| Наименование товара | Химические реактивы, диагностические среды и расходные материалы |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование видов товара | Характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для определения a-Амилазы энзиматическим методом | Жидкие стабильные до конца месяца,указанного в сроке годности, при хранении при 2-8 С, Метод ЕРS-G7,кнетический, 405 нм Биректив 125мл, Линейность до 4000 Е/л Состав: реагент1-5фл х 20мл Good ,s буфер, моль\л рH 7,15 0,1 NaCl, моль\л 62,5 MgCl 2, моль\л 12,5 А-глюкозооксидаза, кЕ\л > 2 реагент2-1фл х 25мл Good ,s буфер, моль\л рH 7,15 0,1 EPS-G 7,моль\л | набор | 5 |
| 2 | Набор для определения аланинаминотрансферазы оптимизированный УФ | оптимизированный УФ тест в соответствии с рекомендациями IFCC Жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности прихранении при 2-8 С; Метод кинетический УФ,340,334 или 365 нм Биреактив, 500мл; Линейность до 600 Е/л состав: реагент1-5фл х 80мл Трис, ммоль\л рH 7,15 100 а-Аланин, ммоль\л 500 ЛДГ (Лактатдегидрогеназа), Е\л > 1700 реагент2-1фл х 100мл 2-Оксоглутарат, ммоль\л 15 НАДН, ммоль\л 0,18 | набор | 4 |
| 3 | Набор для определения альбумина Фотометрический тест с бромкреозоловым зеленым | жидкие стабильные доконца укзанного срока, при хранении при 2-25 С; метод с бромкрезоловым зеленым по конечной точке,500-600 нм моноректив 600мл; линейность до 6г/дл состав: реагент1-6фл х 100мл цитратный буфер, ммоль\л рН 4,2 30 бромкезоловый зеленый, ммоль\л 0,26 стандарт-2фл х 3мл г\дл: 5 | набор | 2 |
| 4 | Набор для определения аспартатаминотрансферазы Оптимизированный УФ тест в соответствии с рекомендациями IFCC | жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2-8 С; метод кинетичекий УФ, 340,334 или 365 нм биректив 500мл; линейность до 1000 Е/л состав: реагент1-5фл х 80мл Трис, ммоль\л рН 7,65 80 L-Аспартат, моль\л 240 МДГ (Малатдегидрогеназа), Е\л > 600 ЛДГ (Лактатдегидрогеназа), Е\л > 900 реагент2-1фл х 100мл 2-Оксоглутарат, ммоль\л 12 НАДН, ммоль\л 0,18 | набор | 5 |
| 5 | Набор для определения гамма-глутамилтрансферазы Кинетический фотометрический в соответствии с методикой Зецца\Перссиджина | жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2-8 С; метод кинетический, 400-420 нм биректив 500мл; линейность до 1200 Е/л состав: реагент1-5фл х 80мл Трис, ммоль\л рН 8,25 100 Глицилглицин, ммоль\л 100 реагент2-1фл х 100мл L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, ммоль\л 4 | набор | 3 |
| 6 | Набор для определения глюкозы глюкозооксидазным методом ( 10 минут) Ферментативный фотометрический тест «GODPAP» или эквивалент* с использованием глюкозооксидвзы | жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2-8 С; метод Триндера, глюкозооксидазный, по конечной точке, 500 нм монореактив 600мл; время реакции 10 минут Линейность до 400 мг/дл состав: реагент1-6фл х 100мл фосфатный буфер, ммоль/л рН 7,5 250 фенол, ммоль/л 5 4-Аминоантипирин, ммоль/л 0,5 Глюкозооксидаза (ГОД), кЕ/л > 10 Пероксидаза (ПОД), кЕ/л >1 стандарт.2фл х3мл. мг/дл (ммоль/л) 100 (5,55) | набор | 4 |
| 7 | Набор для определения креатинина Кинетический тест без депротеинизации, в соответствиис методом Яффе | жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2-25 С; метод Яффе, кинетика по двум точкам, 490-510 нм биреактив 500мл; линейность до 15 мг/дл состав: реагент1-5фл х 80мл гидроокись натрия, моль/л 0,16 реагент2-1фл х 100мл; пикриновая кислота, ммоль/л 4,0 стандарт, мг/дл (мкмоль/л): 2(177) | набор | 3 |
| 8 | Набор для определения креатинкиназы Оптимизированный УФ тест | Оптимизированный УФ тест жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2-8 С; метод кинетический, УФ, 340 нм биреактив 125мл линейность до 2000 Е/л состав: реагент1-5фл х 80мл имидазол, ммоль/л рН 6,7 60 глюкоза, ммоль/л 27 N-Ацетил цистеин, ммоль/л 27 Ацетат магния, ммоль/л 14 ЕDTA-Nа2, ммоль/л 2 НАДФ, ммоль/л 2,7 Гексокиназа (ГК), кЕ/л > 5,0 реагент2-1фл х 100мл имидазол, ммоль/л 160 креатинфосфат, ммоль/л 160 АДФ, ммоль/л 11 Пентафосфат диаденозина, мкмоль/л 55 Глюкоза-6-фосфат Дегидрогеназа (Г6Ф-ДГ), кЕ/л >14 АМФ, ммоль/л 28 ЕDTA-Nа2, ммоль/л 2 Стабилизаторы и консерванты | набор | 7 |
| 9 | Набор для определения лактатдегидрогеназы Оптимизированный УФ тест | Оптимизированный УФ тест, жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2-8 С; метод кинетический, УФ, 340 нм биреактив 500мл; Линейность до 2400 Е/л состав: реагент1-5фл х 20мл фосфатный буфер, ммоль/л рН 7,5 50 пируват, ммоль/л 0,60 реагент2-1фл х 25мл Good.s буфер рН 9,6 НАДН, ммоль/л 0,18 | набор | 3 |
| 10 | Набор для определения мочевины «Уреазный- глутаматдегидрогеназный» | ферментативный УФ тест, жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2-8 С; метод уреазный–глутаматдегидрогеназный, кинетический, УФ,340 нм биреактив 500 мл линейность до 300 мг/дл состав: реагент1-5фл х 80мл Трис, ммоль/л рН 7,8 120 2-Оксоглутарат, ммоль/л 7 АдФ, ммоль/л 0,6 уреаза, кЕ/л > 6 глутаматдегидрогеназа, кЕ/л > 1 реагент2- 1фл.100мл; НАДН, ммоль/л 0,25 стандарт-2фл х 3мл. мг/дл (ммоль/л ): 50 (8,33) | набор | 3 |
| 11 | Набор для определения общего белка Фотометрический тест в соответствии с биуретовым методом | Фотометрический тест в соответствии с биуретовым методом, жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2-25 С; метод биуретовый по конечной точке, 540 нм биректив 500 мл линейность до 15 г/дл состав: реагент1-5фл х 80 мл; гидроокись натрия, ммоль/л 80 калий-натрий тартрат, ммоль/л 12,8 реагент2-1фл х 100 мл; гидроокись натрия, ммоль/л 100 калий-натрий тартрат, ммоль/л 16 йодид калия, ммоль/л 15 сульфат меди, ммоль/л 6 стандарт-2фл х 3мл. г/дл 5 | набор | 3 |
| 12 | Набор для определения триглицеридов Ферментативный фотометрический тест с глицерол-3-фосфатоксидазой (ГФО) | жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2-8 С; метод Триндера по конечной точке, 500 нм моноректив 600мл линейность до 1000 мг/дл время реакции 10 минут состав: реагент -6фл х 100 мл; Good.s буфер, ммоль/л рН 7,2 50 4-хлорфенол, ммоль/л 4 АТФ, ммоль/л 2 Mg 2+, ммоль/л 15 Глицерокиназа (ГК), кЕ/л > 0,4 Пароксидаза ПОД, кЕ/л >2 Липопротеин липаза (ЛПЛ), кЕ/л >2 4-аминоантипирин, ммоль/л 0,5 Глицерол-3-фосфатоксидаза (ГФО), кЕ/л >0,5 стандарт -2фл х 3 мл. мг/дл ( ммоль/л): 200(2.3) | набор | 3 |
| 13 | Набор для определения холестерина Ферментативный фотометрический тест « CHOD-PAP» или эквивалент* | жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2-8 С; метод Триндера по конечной точке ,500 нм монореактив 600мл; линейность до 750 мг/дл время реакции 10 минут состав: реагент-6фл х 100 мл; Good.s буфер, ммоль/л рН 6,7 50 Фенол, ммоль/л 5 4-аминоантипирин, ммоль/л 0,3 Холестеринэстераза (ХЭ), Е/л >200 Холестериноксидаза (ХО), Е/л >50 Пероксидаза (ПОД), кЕ/л >3 стандарт-2фл х 3мл. мг/дл (ммоль/л): 200(5.2) | набор | 3 |
| 14 | Набор для определения щелочной фосфатазы Кинетический фотометрический тест | жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2-8 С; метод кинетически, 405 нм биреактив 500мл; линейность до 4500 Е/л состав: реагент 1-5фл х 80 мл; Диэтаноламин, моль/л рН 9,8 1,0 Хлорид магния, ммоль/л 0,5 реагент 2 -1 фл 100 мл п- Нитрофенилфосфат, ммоль/л 10 | набор | 2 |
| 15 | Набор для определения аланинаминотрансферазы кинетический | 125мл; состав: реагент1-5фл х 20мл реагент2-1фл х 25мл | набор | 8 |
| 16 | Набор для определения альбумина | 100 мл.состав: реагент1-1фл х 100мл стандарт-2фл х 3мл | набор | 5 |
| 17 | Набор для определения аспартатаминотрансферазы кинетический | 125 мл.; состав: реагент1-5фл х 20мл реагент2-1фл х 25мл | набор | 5 |
| 18 | Набор для определения глюкозы | Метод Триндера,глюкозооксидазный,монореактив, состав: реагент 1 -1флх1000мл стандарт-1флх10мл (5,55ммоль/л) | набор | 3 |
| 19 | Набор для определения креатинина кинетическим методом | Набор для биохимического аппарата "Lyasis" состав: реагент1-1фл х 125мл реагент2-1фл х 125мл реагент3-1 фл х 10 мл | набор | 20 |
| 20 | Набор для определения лактатдегидрогеназы | 125мл. состав: реагент1-5фл х 20мл реагент2-1фл х 25мл | набор | 5 |
| 21 | Набор для определения мочевины кинетическим методом | 500 мл. состав: реагент1-5фл х 80мл; реагент2- 1фл.100мл; стандарт-2фл х 3мл. | набор | 10 |
| 22 | Набор для определения холестерина | 100 мл. состав: реагент-1фл х 100 мл; стандарт-2фл х 3мл. | набор | 3 |
| 23 | Набор для определения щелочной фосфатазы | 125 мл. состав: реагент-5фл х 25 мл; стандарт-1фл х 3мл | набор | 3 |
| 24 | Общий белок 100 мл | Фотометрический тест в соответствии с биуретовым методом, 100 мл. состав: реагент1-5фл х 20 мл; реагент2-1фл х 25мл; стандарт-1фл х 3мл. | набор | 1 |
| 25 | Набор для определения общего и прямого билирубина методом Ендрассика-Грофа | 500 мл состав: реагент1-1фл х200мл, реагент2- 1фл х 200 мл; реагент3-1фл х 20 мл. | набор | 10 |
| 26 | Набор для определения а- амилазы по Каравею, 400 определений | 400 определений Состав: - крахмал 2 флакона – 40 мл. Фосфатный буфер -200 м/моль, рн 7 ед -2 фл х 100 мл | набор | 7 |
| 27 | Цоликлон анти-А | Препарат представляет собой солевой раствор полных антител изотопа IgM.Окрашен в розовый цвет феноловым красным. Реагент разлит в герметично закупоренный флакон емкостью 10 мл с винтовой крышкой. | фл | 30 |
| 28 | Цоликлон анти-А1 | Препарат представляет собой солевой раствор полных антител изотопа IgM. Реагент разлит в герметично закупоренный флакон емкостью 5 мл с винтовой крышкой. | фл | 40 |
| 29 | Цоликлон анти-В | Препарат представляет собой солевой раствор полных антител изотопа IgM.Окрашен в синий цвет трепановым синим. Реагент разлит в герметично закупоренный флакон емкостью 10 мл с винтовой крышкой. | Фл | 30 |
| 30 | Цоликлон анти-АВ | Препарат представляет собой солевой раствор полных антител изотопа IgM.анти-АВ-бесцветный. Реагент разлит в герметично закупоренный флакон емкостью 5 мл с винтовой крышкой. | фл | 60 |
| 31 | Цоликлон анти-Д супер IgМ | Разведенная солевым раствором культуральная жидкость, содержащие полные антитела анти-Д изотопа IgM,стабилизированная азидом натрия. Разлит в завальцованные флаконы емкостью 10 мл. | фл | 60 |
| 32 | Плазма контрольная с патологическим уровнем системы гемостаза | Патологическая по прараметрам коагулограммы плазма (лиофильно высушенная), 2мл/фл | фл | 50 |
| 33 | Плазма контрольная с нормальным уровнем системы гемостаза | Референтная нормальная пулированная плазма 1 мл/фл. (лиофильно высушенная), | Фл | 50 |
| 34 | Набор для определения АПТВ «ТехАПТВ-EL-тест» или эквивалент | Набор для определения АПТВ с жидким реагентом 100 опр.состав набора: АПТВ-реагент: 5мл х2фл; Кальция хлорид 0,277%раствор, 10мл-2фл | набор | 25 |
| 35 | тест (К) для определения протромбинового времени «Техпластин- тест (К)» или эквивалент | тест (К) для определения протромбинового времени в капиллярной крови 50 опр. | набор | 16 |
| 36 | тест для определения протромбинового времени «Техпластин тест» или эквивалент | тест для определения протромбинового времени в плазме и венозной крови 100 опр. | набор | 20 |
| 37 | раствор полиглюкина | 33% амп10мл качество или | фл | 30 |
| 38 | Капилляры 100 мкл | 100 мкл для газовых анализаторов 100 шт/уп | уп | 2 |
| 39 | Пробирка вакуумная | для гематологических исследований с К3 ЭДТА 3 мл уп/50 шт. | уп | 600 |
| 40 | Антиген кардиолипиновый | для реакции микропреципитации (РМП), антиген-10амп. х 2мл: 2фл-70% раствор холин-хлорида по5 мл. | упак | 4 |
| 41 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная , отрицительная для РСК | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная , отрицительная получена из крови здоровых кроликов. Пористая аморфная масса в виде таблетки светло-розового цвета. 10 ампул по 1 мл | упак | 1 |
| 42 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная , слабоположительная для РСК | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная , слабоположительная получена из крови кроликов зараженных патогенной бледной трепонемой .. Пористая аморфная масса в виде таблетки светло-розового цвета. 10 ампул по 1 мл | упак | 2 |
| 43 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная , положительная для РСК | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная , положительная получена из крови кроликов зараженных патогенной бледной трепонемой .. Пористая аморфная масса в виде таблетки светло-розового цвета. 10 ампул по 1 мл | упак | 4 |
| 44 | Сыворотка диагностическая к С-реактивному белку сухая с капиллярами | диагностическая к С-реактивному белку сухая с капиллярами лиофилизованная 1амп.х1мл. | уп | 10 |
| 45 | Калибровочный буфер рН 6,8/7, 3 | для анализатора КОС М348, рН 6,8/7, 3 | уп | 2 |
| 46 | Изотонический разбавитель | 20 л типа LMG для гаметологического анализатора Advia-60 | уп | 12 |
| 47 | Лизирующий реагент | 1л типа LMG2 для гаметологического анализатора Advia-60 | уп | 14 |
| 48 | Чистящий раствор группы А | 1л группы A для гаметологического анализатора Advia-60 | уп | 30 |
| 49 | Раствор для срочной очистки | 0,5л для гаметологического анализатора Advia-60 | уп | 6 |
| 50 | Сенсор глюкозы | для анализатора глюкозы и лактата SUPER GL easy | уп | 3 |
| 51 | Контрольные растворы глюкозы и лактата | Реагенты для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора серии SUPER GL. Состав: реагент3-1фл.х25мл; реагент4 1фл.х25мл; реагент5-1фл.х25мл.- | уп | 4 |
| 52 | Калибровочный раствор глюкозы и лактата | Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора серии SUPER GL. Состав: реагент2-100мл | уп | 8 |
| 53 | Системный гемолизирующий раствор | Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора серии SUPER GL. Состав: реагент1-1л | фл | 12 |
| 54 | Контрольная кровь на 16 параметров | низкая, норма и высокая, 16 гематологических показателей, для гематологического анализатора Advia-60, 6флх5мл | уп | 2 |
| 55 | Набор для определения Билирубина | Набор для биохимического аппарата "Lyasis" Определение общего и прямого билирубина Метод Malloy-Evely в модификации Walters (с сульфаниловой кислотой) Реагент -1 1 х 200 мл Реагент -2 1 х 200 мл | набор | 5 |
| 56 | Набор для определения мочевой кислоты метод с уриказой | Набор для биохимического аппарата "Lyasis" Реагент -1 6 х 30 мл Реагент -2 6 х 30 мл Реагент -3 1х 5 мл | набор | 1 |
| 57 | Набор для определения магния | Набор для биохимического аппарата "Lyasis" Реагент -1 2 х 250 мл Реагент -2 1 х 10 мл Реагент -3 1х 15 мл Реагент -4 1 х 15 мл Реагент -5 1 х 10 мл | набор | 1 |
| 58 | Набор для определения неорганического фосфора | Набор для биохимического аппарата "Lyasis" Реагент -1 2 х 125 мл Реагент -2 1 х 5 мл | набор | 1 |
| 59 | Промывающий раствор | 1х50 мл для биохимического аппарата "Lyasis" | уп | 10 |
| 60 | Чистящий раствор | 2х250мл для биохимического аппарата "Lyasis" | уп | 2 |
| 61 | Контрольный материал "норма" | R1 10x5 мл, R2 1х60 мл для биохимического аппарата "Lyasis" | набор | 22 |
| 62 | Контрольный материал "патология" | R1 10x5 мл, R2 1х60 мл. для биохимического аппарата "Lyasis" | набор | 22 |
| 63 | Гемоглобинцианид | Набор калибровочных растворов гемоглобина для контроля количественного определения гемоглобина и построения калибровочных кривых - 4*5 мл | набор | 1 |
| 64 | Набор реактивов для определения гемоглобина крови Гемоглобин-Агат или эквивалент | Набор реактивов для определения гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом. трансформирующий реагент-3 пак. ацетонциангидрин ( 0,5 мл )-3 амп. калибровочный раствор гемоглобина, 2 мл.-1 фл. | набор | 3 |
| 65 | Набор контрольных растворов гемоглобина | Стабилизированные растворы гемоглобина 3 мл. с концентрацией в диапазоне: 70-90 г\л-1 фл 110-130 г\л-1 фл 140-180 г\л- 1 фл | набор | 1 |
| 66 | Набор контрольных наборов белков мочи « БМ-КОНТРОЛЬ» или эквивалент, с калибратором | Набор контрольных наборов белков мочи с калибратором. Для построения калибровочного графика. концентрация белка ,г\л 0,1+- 0,01 0,2+-0,01 0,4+ - 0,02 0,8 + - 0,04 Для контроля правильности и воспроизводимости концентрация белка ,г\л Уровень № 1 0,2 Уровень №2 0,4 | набор | 3 |
| 67 | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный Vi-анитенный жидкий | сальмонеллезный эритроцитарный жидкий Vi-анитенный для серологической диагностики брюшного тифа 1фл 3 мл Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбировання рецептор Ви сухая 1 флакон из 0,1 мл. 0,9 % раствор натрия хлорида 2 флакона по 8 мл. Планшет круглодонный для иммунологических реакций. | компл | 20 |
| 68 | Диагностикум шигеллезный эритроцитарный шигиллезный Зонне антигенный, жидкий. | шигеллезный эритроцитарный жидкий Зонне антигенный ,суспензия для диагностики дизентерии Зонне 1 флакон -3 мл. сыворотка диагностическая шигиллезная Зонне неадсорбтрованная сухая 1 флакон из 0,1 мл. 1 % взвесь формалинизированных эритроцитов барана 1 флакон – 1 мл. 0,9% раствор натрия хлорида 2 флакона по 8 мл. Планшет круглодонный для иммунологических реакций. | компл | 4 |
| 69 | Диагностикум шигеллезный эритроцитарный жидкий Флекснер I-V | шигеллезный эритроцитарный жидкий Флекснер I-V, антигенный ,суспензия для диагностики дизентерии Флекснера 1 флакон -3 мл. сыворотка диагностическая шигиллезная Флекснера неадсорбтрованная сухая 1 флакон из 0,1 мл. 1 % взвесь формалинизированных эритроцитов барана 1 флакон – 1 мл. 0,9% раствор натрия хлорида 2 флакона по 8 мл. Планшет круглодонный для иммунологических реакций. | компл | 4 |
| 70 | Диагностикум эритроцитарный менингококковый полисахаридный группы А | Диакностикум эритроцитарный менингококковый полисахаридный группы А, жидкий 1 флакон – 3 мл. Сыворотка диагностическая серогруппы А адсорбированная кроличья сухая 1 флакон из 0,1 мл. 0,9% раствор натрия хлорида 2 флакона по 8 мл. Планшет круглодонный для иммунологических реакций. | упак | 2 |
| 71 | Диагностикум эритроцитарный менингококковый полисахаридный группы С | Диакностикум эритроцитарный менингококковый полисахаридный группы С, жидкий 1 флакон – 3 мл. Сыворотка диагностическая серогруппы С адсорбированная кроличья сухая 1 флакон из 0,1 мл. 0,9% раствор натрия хлорида 2 флакона по 8 мл. Планшет круглодонный для иммунологических реакций | упак | 2 |
| 72 | Диагностикум туляремийный, жидкий, для объемной и кровянокапельной реакции агглютинации. | Диагностикум туляремийный жидкий представляет собой взвесь убитых формалином туляремийных микробов. Гомогенная взвесь без посторонних примесей и хлопьев. 10 ампул по 1 мл | упак | 1 |
| 73 | Диагностику эритроцитарный туляремийный антигенный жидкий | Диагностику эритроцитарный туляремийный антигенный жидкий. Препарат представляет собой формализированные и обработанные вторичным алкил-сульфатом натрия эритроциты барана. После встряхивания жидкий препарат образует равномерную взвесь коричневого цвета. 3 флакона по 5 мл диагностикума 1 флакон 50 % эритроцитов барана формалинизированных 1 ампула 2,5 мл Твин-80 1 ампула 2 мл сыв-ки агглютинирующей туляремийной | набор | 1 |
| 74 | Диагностику эритроцитарный бруцеллезный антигенный жидкий | Диагностику эритроцитарный бруцеллезный антигенный жидкий. Препарат представляет собой формализированные и обработанные вторичным алкил-сульфатом натрия эритроциты барана. После встряхивания жидкий препарат образует равномерную взвесь коричневого цвета. 3 флакона по 5 мл диагностикума 1 флакон 50 % эритроцитов барана формалинизированных 1 ампула 2,5 мл Твин-80 1 ампула 2 мл сыв-ки агглютинирующей бруцеллезной | набор | 1 |
| 75 | Сенсибилизированный латекс для определения в ликворе бактерий, вызывающих менингит | состав: 5фл-(1х0,4мл) для диагностики N meningitidis гр А,В,Е,С 1фл-(1х0,4мл) для диагностики Haemophilus influen 1фл-(1х0,4мл) для диагностики streptococcus pneumoniae 1фл-(1х0,4мл) для диагностики streptococcus B 1фл-(1х0,4мл) для диагностики Control polyvalent.negative 1фл-(1х0,4мл) для диагностики Control polyvalent.positive | компл | 2 |
| 76 | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный О-антигенный комплесный (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12) жидкий | сальмонеллезный эритроцитарный О-антигенный комплесный жидкий 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12 1 флакон -6 мл. Сыворотки диагностические сальмонеллезные неадсорбированные сухие к отдельным серогруппам А,В,С1,С2,Д,Е 6 флаконов из 0,1 мл\флакон. 1 % взвесь формалинизированных, несенсибилизированных эритроцитов барана 1 флакон- 1 мл. Планшет круглодонный для иммунологических реакций 2 шт. | компл | 3 |
| 77 | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный О- жидкий 1,4,12. | сальмонеллезный эритроцитарный О-антигенный жидкий гупы 1,4 12, суспензия для диагностики сальмонеллеза 1 флакон- 3 мл. Сыворотки диагностическая сальмонеллезная неадсорбированная сухая серогруппа В. 1 % взвесь формалинизированных, несенсибилизированных эритроцитов барана 1 флакон- 1 мл. Планшет круглодонный для иммунологических реакций 2 шт. | компл | 2 |
| 78 | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный О- жидкий 1,9,12. | сальмонеллезный эритроцитарный О-антигенный жидкий гупы 1,9,12, суспензия для диагностики сальмонеллеза сальмонеллеза 1 флакон- 3 мл. Сыворотки диагностическая сальмонеллезная неадсорбированная сухая серогруппа Д. 1 % взвесь формалинизированных, несенсибилизированных эритроцитов барана 1 флакон- 1 мл. . Планшет круглодонный для иммунологических реакций 2 шт. | компл | 2 |
| 79 | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный О- жидкий 6,7 | сальмонеллезный эритроцитарный О-антигенный жидкий гупы 6,7, суспензия для диагностики сальмонеллеза 1 флакон- 3 мл. Сыворотки диагностическая сальмонеллезная неадсорбированная сухая серогруппа С1. 1 % взвесь формалинизированных, несенсибилизированных эритроцитов барана 1 флакон- 1 мл. . Планшет круглодонный для иммунологических реакций 2 шт. | компл | 2 |
| 80 | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный О- жидкий 6,8 | сальмонеллезный эритроцитарный О-антигенный жидкий гупы 6,8, суспензия для диагностики сальмонеллеза 1 флакон- 3 мл. Сыворотки диагностическая сальмонеллезная неадсорбированная сухая серогруппа С2. 1 % взвесь формалинизированных, несенсибилизированных эритроцитов барана 1 флакон- 1 мл. . Планшет круглодонный для иммунологических реакций 2 шт. | компл | 2 |
| 81 | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный О- жидкий 3,10 | сальмонеллезный эритроцитарный О-антигенный жидкий гупы 3,10 суспензия для диагностики сальмонеллеза 1 флакон- 3 мл. Сыворотки диагностическая сальмонеллезная неадсорбированная сухая серогруппа Е. 1 % взвесь формалинизированных, несенсибилизированных эритроцитов барана 1 флакон- 1 мл. . Планшет круглодонный для иммунологических реакций 2 шт. | компл | 1 |
| 82 | Диагностикум эритроцитарный кишечноиерсиниозный (О 9) антигенный сухой | Диагностикум антигенный сухой эритроцитарный кишечноиерсиниозный ( 0 9) Для реакции непрямой агглютинации. Лиофилизироваанная взвесь формализированных эритроцитов барана. 6 ампул по 1 мл диагностикума 2 ампулы по 1 мл несенсибилизированных эритроцитов. 2 ампулы по 1 мл разведенной 1:5 сыворотки для РПГА | компл | 1 |
| 83 | Диагностикум эритроцитарный кишечноиерсиниозный (О 3) антигенный сухой | Диагностикум антигенный сухой эритроцитарный кишечноиерсиниозный ( 0 3) Для реакции непрямой агглютинации. Лиофилизироваанная взвесь формализированных эритроцитов барана. 6 ампул по 1 мл диагностикума 2 ампулы по 1 мл несенсибилизированных эритроцитов. 2 ампулы по 1 мл разведенной 1:5 сыворотки для РПГА | компл | 1 |
| 84 | Диагностикум эритроцитарный псевдотуберкулезный антигенный сухой для РНГА (Берлез) | Диагностикум эритроцитарный псевдотуберкулезный антигенный сухой. Для реакции РНГА (Берлез) Лиофилизироваанная взвесь формализированных эритроцитов барана. 6 ампул по 1 мл диагностикума 2 ампулы по 1 мл сыворотки диагностической псевдотуберкулезной неадсорбированной кроличьей. 2 ампулы по 1 мл эритроцитов барана формализированных сухих. | компл | 1 |
| 85 | Диагностикеум эритроцитарный сыпнотифозный для РНГА, жидкий | диагностикеум эритроцитарный сыпнотифозный для РНГА, жидкий . Диагностикум- 8 фл. по 12,5 мл Эритроциты человека формализированные несенсибилизированные- 2 фл по 12,5 мл. Сыворотка диагностическая к риккетсиям Провачека для РНГА -3 амп. по 0,1 мл. | набор | 3 |
| 86 | Диагностикум коклюшный жидкий для реакции агглютинации | Суспензия для диагностических целей ( ампулы)-5 мл В 1 мл препарата (20+2 МОЕ коклюшных бактерий. 10 ампул по 5 мл | набор | 2 |
| 87 | Диагностикум паракоклюшный жидкий для реакции агглютинации | Суспензия для диагностических целей ( ампулы)-5 мл В 1 мл препарата (35+ 3,5 МОЕ паракоклюшных бактерий. 10 ампул по 5 мл | набор | 2 |
| 88 | Сыворотка диагностическая гемолитическая кроличья жидкая для РСК. | Сывортка крови крови кроликов, иммунизированных эритроцитами барана , опалисцирующая жидкость светло-желтого цвета или слабо-розового , без осадка и хлопьев. 10 ампул по 2,0 мл. | набор | 1 |
| 89 | Комплемент сухой | 10 ампул по 1,0 мл. Лиофилизированная сыворотка морских свинок, таблетки розовато-серого цвета | уп | 1 |
| 90 | Диски для определения чувствительности к ампицилину | Диски для определения чувствительности к ампицилину 100 шт/фл(бумажные) | фл | 30 |
| 91 | Диски для определения чувствительности к ванкомицину | Диски для определения чувствительности к ванкомицину 100 шт./фл. (бумажные) | фл | 30 |
| 92 | Диски для определения чувствительности к гентамицину | Диски для определения чувствительности к гентамицину 10 мкг 100 шт./фл. (бумажные) | фл | 30 |
| 93 | Диски для определения чувствительности к клиндамицину | Диски для определения чувствительности к клиндамицину 100 шт./фл. (бумажные) | фл | 25 |
| 94 | Диски для определения чувствительности к линкомицину | Диски для определения чувствительности к линкомицину 100 шт./фл. (бумажные) | фл | 30 |
| 95 | Диски для определения чувствительности к оксациллину | Диски для определения чувствительности к оксациллину 1 мкг 100 шт/фл. (бумажные) | фл | 25 |
| 96 | Диски для определения чувствительности к Офлоксацин | Диски для определения чувствительности к Офлоксацин 100 шт/фл(бумажные) | фл | 50 |
| 97 | Диски для определения чувствительности к стрептомицину | Диски для определения чувствительности к стрептомицину 100 шт./фл(бумажные) | фл | 25 |
| 98 | Диски для определения чувствительности к фузидину 100 шт./фл | Диски для определения чувствительности к фузидину 100 шт./фл (бумажные) | фл | 30 |
| 99 | Диски для определения чувствительности к цефотаксиму | Диски для определения чувствительности к цефотаксиму 100 шт./фл (бумажные) | фл | 25 |
| 100 | Диски для определения чувствительности к цефтазидиму | Диски для определения чувствительности к цефтазидиму 100 шт./фл(бумажные) | фл | 25 |
| 101 | Диски для определения чувствительности к цефтриаксону | Диски для определения чувствительности к цефтриаксону 100 шт./фл (бумажные) | фл | 60 |
| 102 | Диски для определения чувствительности к ципрофлоксацину | Диски для определения чувствительности к ципрофлоксацину 100 шт./фл(бумажные) | фл | 2 |
| 103 | Диски для определения чувствительности к эритромицину | Диски для определения чувствительности к эритромицину 100 шт./фл (бумажные) | фл | 30 |
| 104 | Диски для определения чувствительности к нистатину | Диски для определения чувствительности к нистатину 100 шт/фл(бумажные) | фл | 7 |
| 105 | Диски для определения чувствительности к клотримазолу | Диски для определения чувствительности к клотримазолу 100 шт./фл (бумажные ) | фл | 7 |
| 106 | Диски для определения чувствительности к амфотерицину | Диски для определения чувствительности к амфотерицину 100 шт./фл (бумажные) | фл | 7 |
| 107 | Диски для определения чувствительности к пиперациллину | Диски для определения чувствительности к пиперациллину 100 шт./фл (бумажне) | фл | 2 |
| 108 | Диски для определения чувствительности к тетрациклину | Диски для определения чувствительности к тетрациклину 100 шт. /фл. (бумажные) | фл | 1 |
| 109 | Диски для определения чувствительности к тобрамицину | Диски для определения чувствительности к тобрамицину 100 шт./фл. (бумажные) | фл | 2 |
| 110 | Диски для определения чувствительности к амикацину | Диски для определения чувствительности к амикацину 100 шт./фл. (бумажные) | фл | 2 |
| 111 | Бактоагар Плоскирева | Среда ,сухой, порошо | кг | 15 |
| 112 | Висмут-сульфит агар | Питательная среда,сухой, порошок | кг | 5 |
| 113 | Селенитовый бульон | Питательная среда, сухой, порошок | кг | 2 |
| 114 | Среда АГВ | Питательная среда для определения чувствительности микробов к антибиотикам сухая, порошок | кг | 2 |
| 115 | Среда Левина | Питательная среда с эозин-метиленовым синим сухая, порошок | кг | 2 |
| 116 | Среда Эндо | слабоселективная дифференциально-диагностическая среда для выделения энтеробактерий. сухая, порошок | кг | 8 |
| 117 | Среда Гисса с лактозой | Питательная среда для идентификации энтеробактерий .Мелкодисперсный порошок светло-желтого цвета. | кг | 1,25 |
| 118 | Среда Гисса с маннитом | Питательная среда для идентификации энтеробактерий .Мелкодисперсный порошок светло-желтого цвета. | кг | 1,25 |
| 119 | Среда Гисса с глюкозой | Питательная среда для идентификации энтеробактерий .Мелкодисперсный порошок светло-желтого цвета. | кг | 0,25 |
| 120 | Среда Гисса с сахарозой | Питательная среда для идентификации энтеробактерий .Мелкодисперсный порошок светло-желтого цвета. | кг | 1,25 |
| 121 | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая (железо-глюкозо-лактозный агар с мочевиной) | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая (железо-глюкозо-лактозный агар с мочевиной). Мелкодисперсный порошок светло-желтого цвета. | кг | 4 |
| 122 | Ацетатный агар | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая. Порошек светло-желтого цвета. | кг | 0,5 |
| 123 | Цитратный агар Симмонса | сухой, порошок | кг | 2 |
| 124 | Желчь сухая | сухой, порошок | кг | 1 |
| 125 | Питательная среда для определения токсигенности дифтерийных бактерий (коринотоксагар) | сухой, порошок гигроскопичный | кг | 0,25 |
| 126 | среда Пизу | Питательная среда для идентификации коринобактерий по тесту расщепления цистина сухая, порошок гигроскопичный | кг | 0,25 |
| 127 | Питательная среда для выделения и культивирования коклюшного микроба сухая (КУА) | сухой, порошок гигроскопичный | кг | 0,5 |
| 128 | Агар-агар микробиологический | сухой, порошок гигроскопичный | кг | 3 |
| 129 | Питательная среда для выделения и культивирования холерного вибриона сухая (щелочной агар) | сухой, порошок гигроскопичный | кг | 1 |
| 130 | Питательная среда №2 ГРМ ( Сабуро) или эквивалент | Питательная среда для контроля микробной загрязненности, сухой, порошок гигроскопичный | кг | 3 |
| 131 | Питательная среда для выделения и культивирования бифидобактерий, сухая (Бифидум среда) | Гигроскопичный порошок желтого цвета | кг | 0,5 |
| 132 | Бактериофаг дизентерийный поливалентный | дизентерийный поливалентный, сухой (50табл/фл) | фл | 1 |
| 133 | Бактериофаг сальмонеллезный | сальмонеллезный 100 мл 2500 опр жидкий | фл | 2 |
| 134 | Сыворотка ботулиническая А | диагностическая ботулинческая тип А, нативная лошадиная сухая(5амп./уп). | набор | 1 |
| 135 | Сыворотка ботулиническая В | диагностическая ботулинческая тип В, нативная лошадиная сухая(5амп./уп). | набор | 1 |
| 136 | Сыворотка ботулиническая С | диагностическая ботулинческая тип С, нативная лошадиная сухая(5амп./уп). | набор | 1 |
| 137 | Сыворотка ботулиническая Е | Сыворотка диагностическая ботулинческая тип Е, нативная лошадиная сухая(5амп./уп). | набор | 1 |
| 138 | Сыворотка ботулиническая F | диагностическая ботулинческая тип F, нативная лошадиная сухая(5амп./уп). | набор | 1 |
| 139 | Сыворотка КРС для культур клеток | Сыворотка КРС для культур клеток , жидкая 100 мл | фл | 1 |
| 140 | Сыворотка лошадиная нормальная | Сыворотка лошадиная нормальная 100 мл, жидкая | фл | 50 |
| 141 | Масло иммерсионное | терпеновое, 100 мл | фл | 5 |
| 142 | Барий хлористый | чда, порошок белого цвета | кг | 0,2 |
| 143 | Ксилоза | чда,порошок белого цвета | кг | 0,05 |
| 144 | Мальтоза | чда, порошок белого цвета | кг | 0,05 |
| 145 | Лактоза | чда,порошок белого цвета | кг | 1 |
| 146 | Рамноза | чда,порошок белого цвета | кг | 0,05 |
| 147 | Фруктоза | чда,порошок белого цвета | кг | 0,05 |
| 148 | Маннит | чда,порошок белого цвета | кг | 0,05 |
| 149 | Натрий лимоннокислый 5-водный трехзамещенный | чда,порошок белого цвета | кг | 0,2 |
| 150 | Сахароза | чда,порошок белого цвета | кг | 1 |
| 151 | Метиленовый синий | чда, порошок | кг | 0,1 |
| 152 | Соляная кислота | (1,1 кг) концентрированный не менее 90%. | кг | 1,1 |
| 153 | Желатин 10% | 10% 10амп. Слабо окрашенная студенистая масса. | уп | 4 |
| 154 | Теллурит калия 2 % | Теллурит калия, раствор 2 % прозрачная бесцветная жидкость, без осадка. 10 ампул по 5 мл | кор | 10 |
| 155 | Бромтимоловый синий индикатор | Бромтимоловый синий индикатор спиртовый, сухой порошок, гигроскопичен | кг | 0,05 |
| 156 | Фуксин кислый | Сухой порошок, гигроскопичен | кг | 0,05 |
| 157 | Фенол (карболовая кислота) | чда, упаковка 0,05 кг | упак | 4 |
| 158 | Антитоксин диагностический дифтерийный | Антитоксин диагностический дифтерийный очищенный ферментолизом и специфической сорбцией, сухой 10 ампул по 1 мл | кор | 1 |
| 159 | Промывочный раствор | к анализатору КОС М348, 4 фл/уп | уп | 2 |
| 160 | Депротеинизирующий раствор | 100 мл, для апарата Clima Plus | фл | 1 |
| 161 | Полоски "Биоскан-Глюкоза, белок, рН" или эквивалент | Полоски для определения в моче глюкозы, белка и рН 100 шт/уп. | уп | 30 |
| 162 | Полоски для определения алкоголя в слюне «АЛКОСКАН» или эквивалент | Индикатор- полоска из пластика белого цвета с закрепленном на ней индикаторным элементом слабо-желтого цвета. 25 индикаторов | упак | 10 |
| 163 | Полоски индикаторные для определения рН 5,4-7,8 | упак 100 полосок желтого цвета | упак | 5 |
| 164 | Полоски "Биоскан-Кетоны" или эквивалент | Полоски индикаторные для определения в моче кетонов 100 шт/уп. | упак | 15 |
| 165 | Полоски "Биоскан-рН" или эквивалент | Полоски индикаторные для определения в моче кетонов 100 шт/уп. | упак | 50 |
| 166 | Полоски "Биоскан-глюкоза" или эквивалент | Полоски индикаторные для определения в моче кетонов 100 шт/уп. качество или | упак | 50 |
| 167 | Антистрептолизин -О | Для определения антистраптолизина О в сыворотке крови (10амп х 1,0), сухой | набор | 5 |
| 168 | Натрия гидроокись | Чистый для анализов порошок белого цвета | кг | 0,2 |
| 169 | Натрий серноватистокислый | ч.д.а. | кг | 0,2 |
| 170 | Железо треххлорное | ч.д.а. | кг | 0,2 |
| 171 | Набор для определения белка в моче методом с пирогалловым красным | Состав набора: Реагент1:Раствор пирогаллового красного-50 мкмоль/л; молибдата натрия-40 мкмоль/л; Оксалата натрия-1,0 ммоль/л; азид натрия 0,095% в буфере рН2,5-1фл-100мл; Реагент2: калибратор (калибр. р-р белка 200мг/л, содержащий сывороточный человеческий альбумин70%, глобулин30%, хлористый натрий0,9%, азид натрия 0,095%)-1фл/1мл | уп | 90 |
| 172 | Сульфасалициловая кислота | чда (чистая для анализа) порошок белого цвета. | кг | 2 |
| 173 | Ренампластин или эквивалент | Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь тромбопластина и СaCl2. Для определения МНО, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме. | фл | 30 |
| 174 | Элективная среда для выделения холерного вибриона | Питательная среда для выделения холерного вибриона элективно-дифференциальная сухая, на 1л готовой среды | набор | 1 |
| 175 | Буфер ph 5,5 | Фосфатно-солевой буферный раствор ph 5,5 (10мл/10фл) | упк | 1 |
| 176 | СИБ для выделения холерного вибриона | Системы индикаторные бумажные для выделения холерного вибриона 13 тест,50 анализов | набор | 1 |
| 177 | Набор реагентов для определения тромбинового времени | Состав: лиофилизованный - 2фл; стабилизатор -1фф. | набор | 12 |
| 178 | Набор реагентов для определения активности антитромбина III | Состав: буфер-1фл.х12мл;стандарт-плазма-1фл; фибрином человека-6фл; растворитель для тромбина-1фл.х3мл. тромбин человека-1фл. | набор | 32 |
| 179 | ПБДЭ для энтеробактерий | Пластина биохимическая, дифференцирующая для энтеробактерий на 20 определений качество или (20 пластн в кор) | кор | 3 |
| 180 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная АВСДЕ | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к АВСДЕ антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) | уп | 5 |
| 181 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная О-4 | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к О-4-антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) | уп. | 1 |
| 182 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная О-5 | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к О-5-антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) | уп. | 1 |
| 183 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная О-61 | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к О-61-антигенам сальмонелл (10ампх1 мл | уп. | 1 |
| 184 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная О-62 | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к О-62-антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) | уп | 1 |
| 185 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная О-7 | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к О7-антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) | уп | 1 |
| 186 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная О-8 | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к О-8-антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) | уп. | 8 |
| 187 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная О-9 | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к О-9-антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) | уп. | 2 |
| 188 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная О-12 | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к О-12-антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) | уп. | 2 |
| 189 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная H i | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к Hi-антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) | уп | 1 |
| 190 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная Hgm | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к H gm антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) | уп | 2 |
| 191 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная Heп | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к Heh-антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) | уп | 1 |
| 192 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная Hd | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к Hd-антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) | уп | 1 |
| 193 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная H еv | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к H Lv -антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) | уп | 1 |
| 194 | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная поливалентная Зонне, Флекснер 1- VI | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная поливалентная Зонне, Флекснер 1-VI (10ампх2 мл) | уп | 1 |
| 195 | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная поливалентная Зонне | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная поливалентная Зонне. (10ампх2 мл) | уп | 1 |
| 196 | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная поливалентная Флекснер I- V | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная поливалентная Флекснер I- V (10ампх2 мл) | уп | 1 |
| 197 | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная Флекснер типовая I | Иммунная сыворотка, полученная из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных инактивированными формалином или мертиолятом антигенами шигелл, типовая I (10ампх2 мл) | уп | 1 |
| 198 | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная Флекснер типовая II | Иммунная сыворотка, полученная из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных инактивированными формалином или мертиолятом антигенами шигелл, типовая II (10ампх2 мл) | уп | 1 |
| 199 | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная Флекснер типовая III | Иммунная сыворотка, полученная из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных инактивированными формалином или мертиолятом антигенами шигелл, типовая III (10ампх2 мл) | уп | 1 |
| 200 | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная Флекснер типовая IV | Иммунная сыворотка, полученная из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных инактивированными формалином или мертиолятом антигенами шигелл, типовая IV (10ампх2 мл) | уп | 1 |
| 201 | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная Флекснер типовая V | Иммунная сыворотка, полученная из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных инактивированными формалином или мертиолятом антигенами шигелл, типовая V (10ампх2 мл) | уп | 1 |
| 202 | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная Флекснер типовая VI | Иммунная сыворотка, полученная из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных инактивированными формалином или мертиолятом антигенами шигелл, типовая VI (10ампх2 мл) | уп | 1 |
| 203 | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная Флекснер групповая 3,4 | Иммунная сыворотка, полученная из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных инактивированными формалином или мертиолятом антигенами шигелл, групповая 3,4 (10ампх2 мл) | уп | 1 |
| 204 | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная Флекснер групповая 6 | Иммунная сыворотка, полученная из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных инактивированными формалином или мертиолятом антигенами шигелл, групповая 6 (10ампх2 мл) | уп | 1 |
| 205 | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная Флекснер групповая 7,8 | Иммунная сыворотка, полученная из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных инактивированными формалином или мертиолятом антигенами шигелл, груповая 7,8 (10ампх2 мл) | уп | 1 |
| 206 | Бумага для принтера | для встроенного принтера 248/348 | рулон | 20 |
| 207 | Набор для окраски по Граму | 1. Бумага, красящая генцианвиалетом, по А.И.Синеву, на 100 стекол-1 пакет 2 Раствор Люголя, 50 мл-2 фл. 3. Раствор сафронина, 50 мл -2 фл. | набор | 5 |
| 208 | Тиогликолиевая среда | питательная среда, сухой порошок | кг | 2 |
| 209 | Краситель АЗУР-ЭОЗИН по Романовскому «Профессионал» или эквивалент | Флакон 1 литр, жидкость темно-синего цвета. «Профессионал», краситель АЗУР-ЭОЗИН по Романовскому. Рабочий раствор годен до 3 суток. Окраска не менее 6000 препаратов. Соответствие требованиям ТУ 9398-270-27428909-97 | фл | 5 |
| 210 | Фиксатор-краситель Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду | Флакон 1 литр, жидкость темно-синего цвета. Фиксатор-краситель Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду. Рабочий раствор годен не менее 1 суток. Фиксация не менее 3000 препаратов. Соотвнтствует требованиям ТУ 9398-269-27428909-97. | фл | 5 |
| 211 | Набор для определения тропонина I | Иммунохроматография, сыворотка, плазма, цельная кровь, 15 мин., 25 тестов. | набор | 12 |
| 212 | Панкреатический гидролизат казеина | Гигроскопический порошок желтого цвета Массовая доля влаги, %3,9 Аминный азот, % 3,4 Общий азот, % 11,2 Массовая доля хлор-иона, %8,1 Рн – 7,2 | кг | 0,5 |
| 213 | Экстракт дрожжевой растворимый | Гигроскопический порошок желтого цвета | кг | 0,2 |
| 214 | Пептон ферментативный | Гигроскопический порошок желтого цвета | кг | 0,5 |
| 215 | Аммоний лимоннокислый, однозамещенный | Чда Мелкокристаллический порошок белого цвета | кг | 0,2 |
| 216 | Магний сернокислый | Чда Кристаллический порошок белого цвета | кг | 0,1 |
| 217 | Транспортная среда для хранения и транспортировки репираторных мазков | Пробирки с закручивающейся пробкой,1,5 мл с 500 мкл транспортной среды, 100 проб (ПЦР анализ) | упак | 2 |
| 218 | Плазма цитратная кроличья сухая | Аморфный лиофилизированный порошок или пористая масса белого, светло-желтого или розового цвета, с легким специфическим запахом. По 10 амул в упаковке. | уп | 2 |
| 219 | Питательный агар для культивирования микроорганизмов ГМФ-агар или эквивалент | Питательный агар для культивирования микроорганизмов, сухой, порошок гигроскопичный | кг | 2 |
| 220 | Питательный бульон для культивирования микроорганизмов ГМФ-бульон или эквивалент | Питательный бульон для культивирования микроорганизмов сухой, порошок гигроскопичный | кг | 2 |
| 221 | Пептон основной, сухой для накопления холерного вибриона | сухой, порошок гигроскопичный качество или | кг | 2 |
| 222 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОКА поливалентная | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОКА поливалентная (10 мл) 1мл,№10 | упак | 3 |
| 223 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОКВ поливалентная | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОКВ поливалентная (10 мл) 1мл,№10 | упак | 2 |
| 224 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОКС поливалентная | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОКС поливалентная (10 мл) 1мл,№10 | упак | 2 |
| 225 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОКД поливалентная | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОКД поливалентная (10 мл) 1мл,№10 | упак | 2 |
| 226 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОКЕ поливалентная | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОКЕ поливалентная (10 мл) 1мл,№10 | упак | 2 |
| 227 | Глюкоза | х.ч., порошок белого цвета. | кг | 1 |
| 228 | Натрий хлористый | чда, порошок белого цвета | кг | 8 |
| 229 | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот ПРОБА-НК или эквивалент | (100 Тестов) состав набора: Лизирующий раствор-1фл: Реагент для преципитации-1фл; Промывочный раствор»-1фл; Буфер для растворения-4 пробирки; Отрицат. контрольный образец -2 пробирки; Внутренний контрольн.образец (РНК-ВК)-1пробирка; Внутренний контрольн.образец(ДНК-ВК)-1пробирка. | шт | 5 |
| 230 | Комплект реагентов для проведения обратной транскрипции и ПЦР-амплификации кДНК-вирусов пандемического гриппа А (Н1N1) подобных штамму А/California/4/2009(«свиной грипп»)- Пан Н1 N1 | На 48 тестов .Состоит из: Состав комплекта для проведения обратной транскрипции: Праймеры ОТ-RANDOM+дНТФ 50мкл,1 пробирка; Буферный раствор «ОТ-буфер» 100мкл,1 пробирка; Обратная транскриптаза 25 мкл,1 пробирка. Состав комплекта для ПЦР-амплификации кДНК-вирусов: Смесь для амплификации,запечатанная парафином 20мкл, 48 пробирок; ПЦР-буфер 500 мкл,1 пробирка; Таg-полимераза 25 мкл, 1 пробирка; Минеральное масло 1,0 мл 1 пробирка; Положительный контрольный образец (К+) 75 мкл, 1 пробирка. | компл. | 12 |
| 231 | пробирки микроцентрифужные | Градуированные, с крышками, на 1,5 мл, пластиковые, 500 шт/уп, бесцветные | уп | 6 |
| 232 | перчатки для ПЦР | Перчатки медицинские, смотровые, нестерильные из натурального латекса для ПЦР, 100 шт/уп | уп | 3 |
| 233 | микропробирки для ПЦР | Для ПЦР, размер 0,2 мл с выпуклой крышкой, пластиковые, 1000шт/уп, бесцветные | уп | 3 |
| 234 | наконечники OMNITIP или эквивалент* | Для ПЦР, стерильные, для дозаторов, с фильтром ,с фаской, 200 мкл , запасной блок (10х96) | уп | 6 |
| 235 | наконечники OMNITIP или эквивалент* | Для ПЦР, нестерильные, для дозаторов, до 1000 мкл. запасной блок (6х98) | уп | 4 |
| 236 | наконечники с фильтром | 5-20 мкл. 96 шт/в штативе, стреильные, для дозаторов, с фильтром ,с фаской.для ПЦР | уп | 12 |
| 237 | наконечники с фильтром | для дозаторов, с фильтром ,с фаской, стерильные, до 270 мкл. 96 шт/в штативе, для ПЦР | уп | 24 |
| 238 | штатив | Размер штатива 110х210х16 мм, количество лунок-50, объема микропробирки 1,5 мл., материал: пластифицированное блочное (литое)оргстекло. | шт | 4 |
| 239 | штатив | Размер штатива 200х296х8 мм, количество лунок-200, объема микропробирки 0,2мл., материал: пластифицированное блочное (литое) оргстекло. | шт | 2 |
| 240 | Респиратор «Лепесток-200» или эквивалент | типа ШБ-1,Противоаэрозольный респиратор, класс фильтрующей эффективности FFP3 | шт | 200 |
| 241 | Капилляр для измерения скорости оседания эритроцитов (Панченкова) | Стеклянный для определения скорости оседания эритроцитов в СОЭ-метре, шкала коричневого цвета устойчива к любым воздействиям, деление шкалы 1мм | шт | 1000 |
| 242 | Карандаш по стеклу | по стеклу, синий | шт | 20 |
| 243 | Электрод на гематокрит | Для газового анализатора серии 300 | шт | 1 |
| 244 | Скрификаторы | стерильные с боковым копьем | шт | 10000 |
| 245 | Наконечники | Для одноканального дозатора 300 мкл №1000 | уп | 60 |
| 246 | Контейнер 30 мл | стерильный с закручивающейся крышкой без ложки 30 мл полистироловый | шт | 1000 |
| 248 | Контейнер 30мл | стерильный с закручивающейся крышкой с ложкой 30мл полистироловый | шт | 1000 |
| 249 | Контейнер 60 мл | стерильный с закручивающейся крышкой без ложки 60 мл полистироловый | шт | 100 |
| 250 | Контейнер 120 мл | стерильный с закручивающейся крышкой без ложки 120 мл полистироловый | шт | 100 |
| 251 | Контейнер 170 мл | с закручивающейся крышкой без ложки 170 мл полистироловый | шт | 1000 |
| 252 | Пробирка типа Эппендорф | 300 мкл, упак.1000шт.,для анализатора глюкозы и лактата | уп | 15 |
| 253 | Мундштуки к алкотестеру | Мундштуки к алкотестеру 7410 «Кома +» | шт | 1000 |
| 254 | Пробирка ПБ | ПБ, размер 16мм х 150мм | шт | 5000 |
| 255 | Чашки Петри | Стеклянные, 90 мм | шт | 2000 |
| 256 | Пробирки центрифужные | Градуированные, термоустойчивые, объем 10 мл, стекло | шт | 5000 |
| 257 | Пробирки центрифужные | Неградуированные, термоустойчивые, объем 10 мл, стекло | шт | 5000 |
| 258 | Ерши для пробирок | Ерши для пробирок | шт | 100 |
| 259 | Ерши для флаконов | Ерши для флаконов | шт | 10 |
| 260 | Кюветы измерительные ДГВИ | Кюветы измерительные ДГВИ для использования с анализаторами показателей гемостаза АПГ2-02, 1000 шт/уп | уп | 10 |
| 261 | Кювета для КФК | Кювета для КФК 3 мм | шт | 6 |
| 262 | Бумага фильтров. синяя лента | Бумага фильтров. синяя лента, диам 90 мм | уп | 10 |
| 263 | Маркер | Маркер по стеклу, синий, тонкий, толщина 1см, спиртосмываемый тонкий 1мм | шт | 30 |
| 264 | Лампа Ref. FB 009999325 | К биохимическому, полуавтоматическому анализатору «Клима плюс» | шт | 1 |
| 265 | спринцовка №1 | резиновая | шт | 20 |
| 266 | Перистальтическая помпа | на биохимический анализатор Клима (плюс) | шт | 1 |
| 267 | Набор для обслуживания Advia-60, Micros-Kitt maintenance или эквивалент* | Набор для обслуживания Advia-60, (в состав входят 4 комплекта прокладок: FAA 036 AV, FAA 029 AV, FAA 053 AV, XEA 019 AV) и иглы заборника | шт | 1 |
| 268 | Петля нихромовая | нихромовая диаметр 3 мм | шт | 30 |
| 269 | Цилиндр градуированный | градуированный 250 мл стеклянные на пластиковом основании | шт | 1 |
| 270 | Стекла предметные | Предметное, 25мм х 75мм толщина- 2,0 мм | шт | 5000 |
| 271 | секундомер | механический-двухкнопочный СОСпр-2а предназначен для измерения времени в минутах, секундах и долях секунды. Применяется также в научных исследованиях и при хронометражах, противоударный. Емкость шкалы: секундной – 60с, минутной – 30 мин. Цена делений секундный 0,2с; минутный 1 мин. | шт | 4 |
| 272 | Зонд-тампон | стерильный,ПС+вискоза, для отбора проб | шт | 5000 |
| 273 | тампон в пробирке | Стерильный, в пластиковой пробирке (пробирка пустая), для отбора проб, транспортировки и хранения биологических проб. | шт | 10000 |
| 274 | комбинированные пакеты | плоские для паровой,воздушной стерилизации и газовой стерилизации,самоклеющиеся 90 х 200 мм. | шт | 100 |
| 275 | Тест- система иммуноферментная для выявления антител класса G к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека «ВектоРубелла-IgG-стрип» или эквивалент | Тест- система иммуноферментная для выявления антител класса G к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время реакции 1 час 25 мин. Определение концентрации по 1 стандарту в МЕ/мл с использованием формулы. Учет результатов на длине волны 405 нм. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Чувствительность тест-системы - 10МЕ/мл. Состав набора: -конъюгат, концентрат(антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена, прозрачная жидкость синего цвета)-1фл, 1,5мл; -планшет разборный с иммобилизованным антигеном вируса краснухи-1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета), концентрация специфических IgG указана на флаконе -1фл.3мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, прозрачная бесцветная или светло- желтая жидкость)-1фл,3мл; - раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС, прозрачная жидкость малинового цвета)-1фл,10мл; -раствор для разведения сывороток (РРС, прозрачная бесцветная или бледно-желтая жидкость)-1фл,12мл.; -раствор для разведения конъюгата (РРК, прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; бесцветная прозрачная жидкость, возможно выпадение осадка солей)-2фл, 28мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ, бесцветная прозрачная или светло-желтая жидкость)-1фл,1мл; -субстратный буферный раствор (СБР, бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,13мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; -пластиковая ванночка для реагентов; - наконечники для пипетки на 4-200мкл-16шт. -инструкция-1шт; -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1шт. | набор | 30 |
| 276 | Тест – система иммуноферментная для выявления антител класса М к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека «ВектоРубелла-IgМ-стрип» или эквивалент | Тест – система иммуноферментная для выявления антител класса М к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Наличие слабоположительной сыворотки. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -конъюгат, (антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена, прозрачная жидкость синего цвета)-1фл, 1,5мл; -планшет разборный с иммобилизованным антигеном вируса краснухи-1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, прозрачная бесцветная или светло- желтая жидкость)-1фл,3мл; - раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС, прозрачная жидкость малинового цвета)-1фл,10мл; -раствор для разведения сывороток (РРС, прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость)-1фл,12мл.; -раствор для разведения конъюгата (РРК, прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; бесцветная прозрачная жидкость, возможно выпадение осадка солей)-2фл, по 28мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ, бесцветная прозрачная или светло-желтая жидкость)-1фл,1мл; -субстратный буферный раствор (СБР, бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,13мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; -пластиковая ванночка для реагентов-2шт - наконечники для пипеток на 4-200мкл-16шт. -инструкция-1шт; -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1шт. | набор | 5 |
| 277 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к вирусе гепатита А в сыворотке и плазме крови человека «Вектогеп А-IgМ-стрип» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к вирусе гепатита А в сыворотке и плазме крови человека. «Capture»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Количество промывок 2х5. Объем исследуемого образца 10 мкл, рабочее разведение исследуемого образцов 1:100. Количество вариантов проведения ИФА не менее двух. Предусмотрены варианты как с шейкированием, так и без. Готовые формы коньюгата и проявляющего раствора. Время реакции 1 час 35 мин. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов - до конца срока годности набора. Срок годности приготовленного рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, ФСБ-Т 5 суток при 2-8º С. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, готового раствора ТМБ, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Состав набора: -конъюгат, (моноклональные антитела к ВГА, меченные пероксидазой хрена, жидкость синего цвета)-1фл, 1,5мл; -планшет разборный с иммобилизованным антителами к IgМ человека -1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, прозрачная желтая жидкость)-1фл,3,0мл; - раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС, жидкость малинового цвета)-1фл,10мл; -раствор для разведения сывороток (РРС, бесцветная жидкость с легкой опалесценцией)-1фл,12мл.; -антиген ВГА, инактивированный(бесцветная жидкость с легкой опалесценцией)-1фл, 1,5мл; -раствор для разведения конъюгата (РРК, бесцветная жидкость с легкой опалесценцией)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; бесцветная прозрачная жидкость, возможно выпадение осадка солей)-1фл, 28мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость)-1фл,1мл; -субстратный буферный раствор (СБР, бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,13мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; -пластиковая ванночка для реагентов-2шт - наконечники для пипеток-16шт. -инструкция-1шт; - планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1шт. | набор | 5 |
| 278 | Тест- система иммуноферментная для выявления антител класса G к вирусу гепатита А в сыворотке и плазме крови человека Вектогеп А-IgG-стрип» или эквивалент | Тест- система иммуноферментная для выявления антител класса G к вирусу гепатита А в сыворотке и плазме крови человека. Непрямой вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Возможность определение титра антител. Без предварительной промывки планшета. Количество промывок 2х5. Объем исследуемого образца 100 мкл. Количество вариантов проведения ИФА не менее двух. Предусмотрены варианты как с шейкированием, так и без. Время реакции 1 час 25 мин. Готовые формы коньюгата и проявляющего раствора. Введены калибровачные образцы с известной концинтрацией антител в МЕ/мл. Срок годности набора не менее12 мес., после первого вскрытия компонентов - до конца срока годности набора. Срок годности приготовленного рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, ФСБ-Т 5 суток при 2-8º С. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, готового раствора ТМБ, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Состав набора: -конъюгат, концентрат(антитела к иммуноглобулинам человека, меченные пероксидазой хрена, жидкость синего цвета)-1фл, 1,5мл; -планшет разборный с иммобилизованным антигеном ВГА -1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, прозрачная желтая жидкость)-1фл,2,5мл; - раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС, жидкость малинового цвета)-1фл,10мл; -раствор для разведения сывороток (РРС)-1фл,12мл.; -раствор для разведения конъюгата (РРК)-1фл,12 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; бесцветная прозрачная жидкость, возможно выпадение осадка солей)-2фл, по 28мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ)-1фл,1мл; -субстратный буферный раствор (СБР, бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,13мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; -пластиковая ванночка для реагентов-2шт - наконечники для пипеток-16шт. -инструкция-1шт; - планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1шт. | набор | 3 |
| 279 | Тест-система иммуноферментная для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови человека «Вектогеп B HBs антиген» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови человека. ИФА, метод одностадийный, не требующий предварительной промывки планшет; с чувствительностью 0,05 нг/мл. Количество определений 192, формат планшета монолит. Контрольный слабоположительный образец с концентрацией 0.2 МЕ/мл HBsAg ayw 3 субтипа, контрольный положительный образец с концентрацией 20 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа,объем сыворотки или плазмы крови не более 100 мкл; стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 часов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37оС, условия проведения анализа с использованием шейкера, количество протоколов проведения ИФА не менее шести. Срок годности набора 12 месяцев. Наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Минимальное время проведения реакции 1ч 20 мин. Состав набора: -планшет с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsАg -2шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, содержит 20±10 МЕ/мл HBsАg ayw 2 субтипа, прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл.; -слабоположительный контрольный образец, инактивированный (К+слаб), содержит 0,2±0,1 МЕ/мл HBsАg ayw 3 субтипа(лиофильно высушенная масса кремового цвета)-2фл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, желтая прозрачная или с легкой опалесценцией жидкость)-1фл,1мл; -конъюгат, (концентрат, поликлональные антитела к HBsАg, конъюгированные с пероксидазой хрена, жидкость синего цвета)-1фл, 1,2мл; -раствор для разведения конъюгата (РК, бесцветная опалеесцирующая жидкость)-2фл, по 5 мл; -цитратно-фосфатный буферный раствор с перекисью водорода (ЦФР)-2фл. по13мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-1фл, 28мл; - тетраметилбензидин (ТМБ) концентрат -1фл,1,5 мл; - стоп-реагент-1фл., 21 мл.; -пленка для заклеивания планшета-2шт; -ванночка для реагентов; -наконечники для пипеток-16шт. | набор | 40 |
| 280 | Тест-система иммуноферментная для выявления или подтверждения специфичности результатов выявления поверхностного антигена вируса «Вектогеп В – HBs - Аg подтверждающий тест» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления или подтверждения специфичности результатов выявления поверхностного антигена вируса. ИФА, метод одностадийный, не требующий предварительной промывки планшет; с чувствительностью 0,05 нг/мл. Количество определений 48 (6х8). Контрольный слабоположительный образец с концентрацией 0.2 МЕ/мл HBsAg ayw 3 субтипа, аттестованный по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича; контрольный положительный образец с концентрацией 20 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа,объем сыворотки или плазмы крови не более 100 мкл; стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 часов; Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37оС, условия проведения анализа с использованием шейкера. Количество протоколов проведения ИФА не менее шести. Срок годности набора 12 месяцев. Наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Минимальное время проведения реакции не более 1ч 20 мин. Состав набора: -конъюгат, (концентрат, поликлональные антитела к HBsАg, меченные пероксидазой хрена, жидкость синего цвета)-1фл, 0,8мл; планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами мыши к HBsАg -1шт; - положительный контрольный образец, инактивированный (К+), содержит20±10 МЕ/мл HBsАg ayw 2 субтипа,(прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл.; -слабоположительный контрольный образец, инактивированный (К+слаб), содержит 0,2±0,1МЕ/мл HBsАg ayw 3 субтипа (лиофильно высушенная масса кремового цвета)-1фл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, желтая прозрачная или с легкой опалесценцией жидкость)-1фл,2,5мл; -раствор для разведения конъюгата (РК)-1л, 8мл; -раствор подтверждающего агента, содержащий нейтрализующие поликлональные антитела козы к HBsАg (РПА)-1фл 1,5мл; -раствор для разведения образца, содержащий нормальную сыворотку козы (РРО)-1фл.,21мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-1фл, 28мл; -цитратно-фосфатный буферный раствор с перекисью водорода (ЦФР)-1фл.13мл; - тетраметилбензидин (ТМБ) концентрат -1фл,1,5 мл; - стоп-реагент-1фл,21мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; -ванночка для реагентов; -наконечники для пипетки -16шт. | набор | 8 |
| 281 | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител против HBs Аg в сыворотке и плазме крови человека «Векто HBs Аg антитела (стрип)» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител против HBs Аg в сыворотке и плазме крови человека «Сэндвич»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Чувствительность 1 мМЕ/мл (по ОСО 42-28-320-00). Динамический диапазон: от 0 до 200 мМЕ/мл. Количество калибраторов 5 шт. Концентрации калибраторов не изменяются. Количество протоколов проведения ИФА не менее двух. Без предварительной промывки планшета. Готовые формы коньюгата и проявляющего раствора. Количество промывок 2х5. Объем исследуемого образца 100 мкл. Интервал линейности 10-200 мМЕ/мл. Минимальное время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, ФСБ-Т 5 суток при 2-8º С. Срок годности набора не менее 12 мес, после первого вскрытия компонентов - до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -конъюгат, концентрат (рекомбинантный HBs Аg, меченный перексидазой хрена; прозрачная жидкость синего цвета) -1фл, 1,3мл; -планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок рекомбинантным HBs Аg субтипов ау и ad, готовый для использования-1шт.; -калибровочные растворы, содержащие анти-HBs Аg: А-200мМЕ/мл; В-100мМЕ/мл; С-50мМЕ/мл; D-10мМЕ/мл (прозрачные жидкости розового цвета)- по 1фл. по 1,3мл; -калибровочный образец, не содержащий анти- HBs Аg: Е-0мМЕ/мл (прозрачная бесцветная жидкость, допускается наличие опалесценции) -1фл,12мл; -раствор для разведения конъюгата(РРК; прозрачная жидкость зеленого цвета) -1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ – Тх25; прозрачная бесцветная жидкость, допускается наличие небольшого осадка солей, исчезающего при нагревании) -1фл, 28мл; -субстратный буферный раствор (СБР; прозрачная бесцветная жидкость)-1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость) -1фл,1мл; - стоп-реагент (прозрачная бесцветная жидкость -1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; -пластиковая ванночка для реагентов-2шт. - наконечники для пипетки -16шт; - трафарет для построения калибровочного графика -1шт; - инструкция – 1шт. | набор | 6 |
| 282 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к core-антигену вируса гепатита В в сыворотке и плазме крови человека. «ВектоHBс Аg –IgМ» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к core-антигену вируса гепатита В в сыворотке и плазме крови человека. «Capture»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Количество промывок 2х5. Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Количество протоколов проведения ИФА не менее двух. Готовые формы коньюгата и проявляющего раствора. Время реакции 1 час 25 мин на термошейкере. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов - до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Специфичность набора при исследовании отрицательных сывороток стандартной панели предприятия (СПП-),составляет 100%. Чувствительность набора – выявление специфических IgМ к HBс Аg в стандартном образце предприятия (СОП+), в титре не менее1:3200. Состав набора: -конъюгат, концентрат(рекомбинантный HBс Аg, меченный пероксидазой хрена, жидкость синего цвета)-1фл, 1,5мл; -раствор для разведения конъюгата (РРК, прозрачная или с легкой опалесценцией бесцветная жидкость)-1фл, 13 мл; -планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к иммуноглобулинам класса М человека-1шт; - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, бледно-желтая с легкой опалесценцией жидкость)-1фл,2,5мл; -раствор для разведения сывороток (РРС, прозрачная жидкость фиолетового цвета)-1фл,12мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25 прозрачная бесцветная жидкость, возможно выпадение осадка солей)-2фл,по 28мл; -субстратный буферный раствор (СБР, бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,13мл; - тетраметилбензидин (ТМБ бесцветная прозрачная жидкость) концентрат -1фл,1 мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость) - 1фл,12мл; - пленка для заклеивания планшета-2шт; - наконечники для пипеток-16шт. - пластиковая ванночка для реагентов-2шт; - инструкция -1шт. | набор | 6 |
| 283 | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В в сыворотке и плазме крови человека «Вектогеп HBс Аg –АТ» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В в сыворотке и плазме крови человека. Конкурентный ИФА. Одностадийный. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета одинаковое количество промывок после каждой инкубации. Объем исследуемого образца 50 мкл. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Готовые формы коньюгата и проявляющего раствора. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов - до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Специфичность выявления антител к HBсАg по стандартной панели предприятия (СПП)- 100%. Чувствительность выявления антител к HBсАg по СПП-100% Состав набора: -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к HBсАg, меченные пероксидазой хрена; прозрачная жидкость синего цвета) - 1фл., 1,5мл; -планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантными core-антигеном вируса гепатита В (HBсАg), готовый для использования-1шт.; - положительный контрольный образец, (К+; прозрачная жидкость красного цвета), инактивированный -1фл.1,0мл.; - отрицательный контрольный образец, (К-; прозрачная опалесцирующая жидкость желтого цвета) -1фл,1,5 мл; -раствор для разведения конъюгата (РРК, прозрачная или с легкой опалесценцией бесцветная жидкость)-1фл.,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25 прозрачная бесцветная жидкость, допускается наличие небольшого осадка солей, исчезающего при нагревании)-1фл, 28мл; -субстратный буферный раствор (СБР, бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ бесцветная прозрачная или светло-желтая жидкость) -1фл,1мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость) -1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-1шт; - наконечники для пипетки -16шт. - ванночка для реагентов-2шт. - инструкция -1шт. | набор | 6 |
| 284 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита С. «Рекомбибест анти ВГС» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита С. ИФА, метод двухстадийный; Количество определений 192, формат планшета монолит. Объем сыворотки или плазмы крови 40 мкл. Объмное равенство контролей и образцов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37оС. Минимальное время проведения реакции 1ч 20 мин. Количество протоколов проведения ИФА не менее четырех. Предусмотрен рассчет коэффициента позитивности. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -планшет с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС-2шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, прозрачная желтая жидкость)-1фл,1мл; -конъюгат, (антитела к IgМ и IgG человека, меченные пероксидазой хрена,)-1фл или 2фл.; -раствор для разведения сывороток (РС, жидкость красного цвета)-2фл,10мл.; -раствор для предварительного разведения (РПР)-1фл.3мл.; -раствор для разведения конъюгата (РК, жидкость зеленого цвета)-2фл по13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-2фл, по 28мл; - тетраметилбензидин (ТМБ)-1фл,1,5мл; -субстратный буферный раствор (СБР)-2фл по13мл; - стоп-реагент-1фл,21мл; -пленка для заклеивания планшета-4шт; - наконечники для пипеток-16шт. -ванночка для реагентов-2шт. | набор | 40 |
| 285 | Тест-система иммуноферментная для выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита С. «Вектогеп анти-ВГС подтверждающий тест» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита С. ИФА непрямой, двухстадийный с однократной предварительной промывкой планшета. Количество определений 48 (6х8). Объем образца 2х 40 мкл, расположение на планшете антигенов горизонтально: core в рядах A, C, E, G; NS в рядах B, D, F, H. Минимальная продолжительность анализа: 1 ч 20 мин (термошейкер). Количество протоколов проведения ИФА не менее четырех. Предусмотрен рассчет коэффициента позитивности. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток Состав набора: -планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС-1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, прозрачная желтая жидкость)-1фл,1мл; -конъюгат, (антитела к IgМ и IgG человека, меченные пероксидазой хрена,)-1фл или 2фл.; -раствор для разведения сывороток (РС, жидкость красного цвета)-1фл,10мл.; -раствор для предварительного разведения (РПР)-1фл.3мл.; -раствор для разведения конъюгата (РК, жидкость зеленого цвета)-1фл по13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-1фл, 28мл; - тетраметилбензидин (ТМБ)-1фл,1,5мл; -субстратный буферный раствор (СБР)-1фл 13мл; - стоп-реагент-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-3шт; - наконечники для пипеток-16шт. -ванночка для реагентов-2шт. | набор | 16 |
| 286 | Тест- система иммуноферментная для выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта в сыворотке крови. «Вектогеп Д-антитела» или эквивалент | Тест- система иммуноферментная для выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта в сыворотке крови. Конкурентный ИФА, одностадийный. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, ФСБ-Т 5 суток при 2-8°С. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -конъюгат, (антитела к вирусу гепатита Дельта, меченные пероксидазой хрена, прозрачная жидкость синего цвета)-1фл, 1,5мл; -планшет разборный с иммобилизованным антигеном вируса гепатита Дельта -1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, прозрачная или с легкой опалесценцией жидкость бледно- желтого цвета)-1фл,2,5мл; -раствор для разведения сывороток (РРС; прозрачная или с легкой опалесценцией бесцветная жидкость)-1фл,12мл.; -раствор для разведения конъюгата (РРК; прозрачная или с легкой опалесценцией бесцветная жидкость)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; бесцветная прозрачная жидкость, возможно выпадение осадка солей)-1фл, 28мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ; бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,1мл; -субстратный буферный раствор (СБР, бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,13мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-1шт; - пластиковая ванночка для реагентов-2шт; - наконечники для пипеток-16шт. - инструкция-1шт. | набор | 5 |
| 287 | Тест-система для выявления иммуноглобулинов класса М к ЦМВ в сыворотке крови. «ВектоЦМВ-IgM-стрип» или эквивалент | Тест-система для выявления иммуноглобулинов класса М к ЦМВ в сыворотке крови. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубации. Наличие слабоположительной сыворотки. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -конъюгат, концентрат(антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена, прозрачная жидкость синего цвета) -1фл, 1,5мл; -планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ, готовый для использования-1шт.; - К+, положительный контрольный образец, инактивированный (К+; прозрачная или с легкой опалесценцией жидкость красного цвета) – 1 фл., 1,5 мл; - К-, отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, прозрачная или с легкой опалесценцией бесцветная) -1фл,3мл; -раствор для разведения конъюгата(РРК; бесцветная или светло-желтая жидкость с легкой опалесценцией) -1фл,13 мл; - раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС; прозрачная жидкость малинового цвета) -1фл,10мл; -раствор для разведения сывороток (РРС; бесцветная или светло-желтая жидкость с легкой опалесценцией -1фл,12мл.; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; бесцветная прозрачная жидкость, допускается наличие небольшого осадка солей, исчезающего при нагревании)-2фл, по28мл; -субстратный буферный раствор (СБР; прозрачная бесцветная жидкость -1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ; бесцветная прозрачная или светло-желтая жидкость)-1фл,1мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; - наконечники для пипеток 4-200мкл-16шт. -пластиковая ванночка для реагентов-2шт. -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1шт; - инструкция-1шт. | набор | 30 |
| 288 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к ЦМВ в сыворотке крови. «ВектоЦМВ-IgG-стрип» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к ЦМВ в сыворотке крови. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Наличие слабоположительной сыворотки. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -конъюгат (моноклональныех антител к IgG человека с пероксидазой хрена, прозрачная жидкость синего цвета), концентрат-1фл, 1,5мл; -иммуносорбент-планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами (ЦМВ), готовый для использования-1шт.; - К+, положительный контрольный образец, инактивированный, содержащий антитела к ЦМВ, готовый для использования -1фл.1,5мл.; - К-, отрицательный контрольный образец, инактивированный, не содержащий антитела к ЦМВ, готовый для использования -1фл,3мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином -2фл, по28мл; - раствор для предварительного разведения сывороток -1фл,10мл; -раствор для разведения сывороток -1фл,12мл.; -раствор для разведения конъюгата -1фл,13 мл; -субстратный буферный раствор -1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина - хромоген -1фл,1мл; - стоп-реагент, готовый для использования-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; - наконечники для пипетки 4-200мкл-16шт. - ванночка для реагентов-2шт. -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1шт; - инструкция по применению-1шт. | набор | 30 |
| 289 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к токсоплазме в сыворотке крови «ВектоТоксо-IgG стрип» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к токсоплазме в сыворотке крови. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время реакции 1 час 25 мин. Готовые жидкие калибраторы розового цвета различной интенсивности в диапазоне 0-200 МЕ/мл – 6 шт, концентрации которых не изменяются. Динамический диапазон: от 10 до 200 МЕ/мл. Контрольный образец с концентрацией 34-46 МЕ/мл бледно-желтого цвета. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Готовые формы коньюгата и проявляющего раствора. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -конъюгат, концентрат( прозрачная жидкость синего цвета)-1фл, 1,5мл; -планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii-1шт. - контрольный образец, (концентрация Тохо- IgG (34-46) МЕ/мл; прозрачная или с легкой опалесценцией жидкость бледно-желтого цвета) -1фл.1,3мл.; -калибровочные растворы Тохо- IgG (А – 200 МЕ/мл; В – 100МЕ/мл; С – 50 МЕ/мл; D – 25 МЕ/мл; Е – 10 МЕ/мл; F – 0 МЕ/мл; прозрачные жидкости розового цвета различной интенсивности)-6фл по1,3мл; - раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС, прозрачная жидкость красного цвета)-1фл,10мл; -раствор для разведения сывороток (РРС, прозрачная бесцветная или бледно-желтая жидкость)-1фл,12мл.; -раствор для разведения конъюгата (РРК, прозрачная зеленая жидкость)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; бесцветная прозрачная жидкость, возможно выпадение осадка солей, растворяющегося при температуре от 30 до 40оС в течение 20 мин, при встряхивании пенится)-1фл, 28мл; -субстратный буферный раствор (СБР, бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ, бесцветная прозрачная или желтоватая жидкость)-1фл,1мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; - наконечники для пипеток на 4-200мкл-16шт. - пластиковая ванночка для реагентов-2шт; -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1шт; трафарет для построения калибровочного графика-1шт. - инструкция по применению-1шт. | набор | 30 |
| 290 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis. «ХламиБест С. trachomatis-IgG» или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объемное равенство контролей и образцов. Объем исследуемого образца 20 мкл. Время реакции 1 час 30 мин. Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 6 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента, регистрационного удостоверения Состав набора: -планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами C.trachomatis-1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+)-1фл., 0,5 мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-)-1фл., 1 мл; конъюгат, (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена)-1фл; - раствор для предварительного разведения (РПР)-1фл,3мл; -раствор для разведения сывороток (РС, жидкость желто-красного цвета)-1фл,13мл.; -раствор для разведения конъюгата (РК, жидкость зеленого цвета)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-1фл, 28мл; -цитратно-фосфатный буферный раствор (ЦФР)-1фл,13мл; - тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат -1фл,1,5мл; - стоп-реагент-1фл,12мл; -клейкая пленка для планшета-3шт; -ванночка для реагентов-2шт. - наконечники для пипеток-16шт. | набор | 4 |
| 291 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis. «ХламиБест С.trachomatis- IgА» или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объемное равенство контролей и образцов. Объем исследуемого образца 20 мкл. Время реакции 1 час 30 мин. Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами C. trachomatis -1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+)-1фл., 0,5 мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-)-1фл, 1 мл; конъюгат, (антитела к IgА человека, меченные пероксидазой хрена)-1фл; - раствор для предварительного разведения (РПР)-1фл,3мл; -раствор для разведения сывороток (РС, жидкость желто-красного цвета)-1фл,13мл.; -раствор для разведения конъюгата (РК, жидкость зеленого цвета)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-1фл, 28мл; - субстратный буферный раствор (СБР)-1фл., 13мл; - тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат -1фл,1,5мл; - стоп-реагент-1фл,12мл; - пленка для заклеивания планшета-3шт; - ванночка для реагентов-2шт. - наконечники для пипеток-16шт. | набор | 4 |
| 292 | Тест-система иммуноферментная для выявления специфических антител класса G к ВПГ в сыворотке крови. «ВектоВПГ-IgG-стрип» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления специфических антител класса G к ВПГ в сыворотке крови. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Наличие слабоположительной сыворотки. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 9 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: - конъюгат, (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена, прозрачная жидкость синего цвета) концентрат-1фл, 1,5мл; -планшет разборный с иммобилизованными антигенами ВПГ -1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+; прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-; прозрачная бесцветная или светло-желтая с легкой опалесценцией жидкость) -1фл,3,0мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; прозрачная бесцветная жидкость, допускается наличие небольшого осадка солей, исчезающего при нагревании)-2фл,по 28мл; - раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС; прозрачная жидкость малинового цвета)-1фл,10мл; -раствор для разведения сывороток (РРС; прозрачная бесцветная или светло-желтая с легкой опалесценцией жидкость)-1фл,12мл.; -раствор для разведения конъюгата (РРК; прозрачная бесцветная или светло-желтая с легкой опалесценцией жидкость)-1фл,13 мл; - субстратный буферный раствор (СБР; прозрачная бесцветная жидкость)-1фл.13мл; - тетраметилбензидин (ТМБ; прозрачная бесцветная или светло-желтая с легкой опалесценцией жидкость)-1фл,1мл; - стоп-реагент (прозрачная бесцветная жидкость) -1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; -ванночка для реагентов-2шт. - наконечники для пипеток-16шт. планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1шт. - инструкция по применению-1шт. | набор | 30 |
| 293 | Тест-система иммуноферментная для выявления специфических антител класса М к ВПГ в сыворотке крови. «ВектоВПГ-IgM-стрип» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления специфических антител класса М к ВПГ в сыворотке крови. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Наличие слабоположительной сыворотки. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: конъюгат (моноклональные антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена, прозрачная жидкость синего цвета) концентрат-1фл, 1,5мл; -имуносорбент-планшет разборный (12 восмилуночных стрипов)с иммобилизованными антигенами ВПГ, готовый для использования -1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+; прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-; слегка опалесцирующая бесцветная или светло-желтая жидкость) -1фл,3,0мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; прозрачная или слегка опалесцирующая бесцветная жидкость, возможно выпадение осадка солей, растворяющегося при нагревании до 30-40оС)-2фл,по 28мл; - раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС; прозрачная жидкость малинового цвета)-1фл,10мл; -раствор для разведения сывороток (РРС; прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость)-1фл,12мл.; -раствор для разведения конъюганта (РРК; слегка опалесцирующая бесцветная или светло-желтая жидкость)-1фл,13 мл; - субстратный буферный раствор (СБР; прозрачная бесцветная жидкость)-1фл.13мл; - тетраметилбензидин (ТМБ; прозрачная бесцветная или бледно-желтая жидкость)-1фл,1мл; - стоп-реагент (прозрачная бесцветная жидкость)-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; - пластиковая ванночка для реагентов-2шт. - наконечники для пипеток-16шт. планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1шт. - инструкция по применению-1шт. | набор | 30 |
| 294 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к токсокарам «Токсокар IgG» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к токсокарам. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Контрольные образцй не требуют дополнительного разведения. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, ФСБ-Т 5 суток при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия до конца срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -конъюгат, концентрат (прозрачная жидкость синего цвета)-1фл; - иммуносорбент-планшет разборный с иммобилизованными антигенами токсокар-1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, прозрачная желтая жидкость)-1фл,; -раствор для разведения сывороток (прозрачная жидкость зеленого цвета)-2фл,28мл.; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-1фл, 28мл; - тетраметилбензидин (ТМБ)-1фл,13мл; раствор для разведения ТМБ (прозрачная бесцветная жидкость)-1фл.1мл; - стоп-реагент-1фл,12мл; - липкая пленка -2шт; - наконечники для пипеток-16шт. - планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1шт. - пластиковый штатив для установки флаконов на рабочем столе-1шт. | набор | 2 |
| 295 | Тест-система для выявления антител к антигенам гельминтов | Непрямой ИФА. Количество определений 3х64. Без предварительной промывки планшет, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Контрольные образцы не требуют дополнительного разведения. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия до конца срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток Тест-система для выявления антител к антигенам гельминтов. Непрямой метод ИФА. Качественный и количсетвенный анализ, 192 (3х64) определений. Выявление иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар, эхинококков, описторхосов и трихинелл в сыворотке крови человека (в любых сочетаниях вышеперечисленных антигенов) В состав набора входит: - конъюгат, (моноклональные специфические антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена, прозрачная жидкость синего цвета) концентрат-1фл, 2,5мл; -планшет разборный с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антигенами описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков (по 6 восьмилуночных стрипов) -2шт. - положительный контрольный образец, содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков (К+; прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.2,5мл; - отрицательный контрольный образец, не содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков (К-; прозрачная желтая жидкость) -2фл. по 2,5мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; прозрачная бесцветная жидкость, допускается наличие небольшого осадка солей, исчезающего при нагревании)-2фл,по 28мл; - раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС; прозрачная жидкость малинового цвета)- 2фл,10мл; -раствор для разведения сывороток (РРС; прозрачная зеленая жидкость)-1фл. по 28мл.; - субстратный буферный раствор (СБР; прозрачная бесцветная жидкость)- 2фл.по 13мл; - тетраметилбензидин (ТМБ; прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость)-2фл. по 1мл; - стоп-реагент (прозрачная бесцветная жидкость) -2фл. по 12мл; -пленка для заклеивания планшета-4шт; -ванночка для реагентов-2шт. - наконечники для пипетки 4-200мкл-16шт. - инструкция по применению-1шт. | набор | 5 |
| 296 | Тест-система иммуноферментная для выявления HBе Аg в сыворотке крови. «Вектогеп HBе Аg антиген» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления HBе Аg в сыворотке крови. «Сэндвич»-вариант ИФА, двухстадийный. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца не более 100 мкл. Количество протоколов проведения ИФА не менее двух. Время реакции 1 час 55 мин в термошейкере. Количество промывок 2х5. Готовые формы коньюгата и проявляющего раствора. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Время инкубации (60мин +60мин), 37°С, и (40мин + 30мин), 37°С, шейкер. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBе Аg -1шт.; - положительный контрольный образец (К+, содержащий рекомбинантный HBе Аg; жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-; бесцветная или бледно- желтая жидкость) -1фл., 4,0мл; - конъюгат №1, (поликлональные антитела кролика к HBе Аg, меченные биотином; жидкость синего цвета) концентрат-1фл, 1,0мл; - раствор для разведения конъюгата №1 (РРК1, бесцветная или бледно-желтая жидкость) - 1фл., 8,0мл; - конъюгат №2, (стрептавидин, меченный пероксидазой хрена; жидкость зеленого цвета) -1фл, 1,5мл; - раствор для разведения конъюгата №2 (РРК2, бесцветная или бледно-желтая жидкость) - 1фл., 13,0мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; прозрачная бесцветная жидкость, возможно выпадение осадка солей)-2фл,по 28мл; - субстратный буферный раствор (СБР; прозрачная бесцветная жидкость)- 1фл., 13мл; - концентрат тетраметилбензидина (ТМБ; бесцветная или желтоватая жидкость)-1фл., 1мл; - стоп-реагент (прозрачная бесцветная жидкость ) - 1фл., 12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; - пластиковая ванночка для реагентов-2шт. - наконечники для пипеток -16шт. - инструкция -1шт. | набор | 2 |
| 297 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М в сыворотке крови. «Векто Токсо IgM стрип» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М в сыворотке крови. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Время реакции 1 час 25 мин. Готовые формы коньюгата и проявляющего раствора. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 12 мес.,после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора на протяжении всего срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii-1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+; прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-; прозрачная жидкость бледно-желтого цвета) -1фл.2,5мл.; -конъюгат, концентрат(моноклональные антитела против IgM человека, меченные пероксидазой хрена; жидкость синего цвета)-1фл, 1,5мл; -раствор для разведения сывороток (РРС, прозрачная фиолетовая жидкость)-1фл,12мл.; -раствор для разведения конъюгата (РРК, прозрачная зеленая жидкость)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; бесцветная прозрачная жидкость, допускается выпадение осадка солей, растворяющегося при температуре от 30 до 40оС в течение 20 мин, при встряхивании пенится)-1фл, 28мл; -субстратный буферный раствор (СБР, бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ, бесцветная прозрачная или слегка желтоватая жидкость)-1фл,1мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,12мл; - пленка для заклеивания планшета-2шт; - наконечники для пипеток на 4-200мкл-16шт. - пластиковая ванночка для реагентов-2шт; - инструкция по применению-1шт. | набор | 5 |
| 298 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного «Эхинококк-IgG» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного. Непрямой ИФА. Количество определений 12х8. Без предварительной промывки планшет, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Контрольные образцы не требуют дополнительного разведения. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия до конца срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. | набор | 2 |
| 299 | Тест-система иммуноферментная для количественного выявления общего простат-специфического антигена в сыворотке крови «ОнкоИФА-общий ПСА» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для количественного выявления общего простат-специфического антигена в сыворотке крови 96 определений Состав набора: калибровочные пробы на основе сыворотки крови 0,5 мл - 6 фл; коньюгат анти-ПСА-пероксидаза 14 мл — 1 фл; концентрированный буферный раствор для промывки лунок 14 мл — 1 фл; раствор тетраметилбензидина 14 мл — 1 фл; стоп-реагент; контрольная сыворотка с известным содержанием ПСА. | набор | 3 |
| 300 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу клещевого энцефалита. «ВектоВКЭ IgМ» или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу клещевого энцефалита. «Capture»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета.Количество промывок 2х5. Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время реакции 2 часа 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: - конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к ВКЭ, меченные пероксидазой хрена; прозрачная жидкость синего цвета)-1фл, 1,5мл; - планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к IgМ человека-1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, бледно- желтая с легкой опалесценцией жидкость)-1фл,2,5мл; -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС; жидкость малинового цвета)-1фл,10мл.; -раствор для разведения сывороток (РРС; прозрачная или с легкой опалесценцией бесцветная жидкость)-1фл,12мл.; - антиген ВКЭ, концентрат (прозрачная бесцветная жидкость) – 1фл., 1,5мл.; - раствор для разведения конъюгата (РРК; прозрачная или с легкой опалесценцией бесцветная жидкость)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; бесцветная прозрачная жидкость, допускается выпадение осадка солей)-2фл, 28мл; -субстратный буферный раствор (СБР, бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ; бесцветная прозрачная или слегка желтоватая прозрачная жидкость)-1фл,1мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,12мл; - планшет для предварительного разведения образцов – 1 шт.; - пленка для заклеивания планшета-2шт; - пластиковая ванночка для реагентов-2шт; - наконечники для пипеток-16шт. - инструкция-1шт. | набор | 2 |
| 301 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита. «ВектоВКЭ IgG» или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Количество промывок 2х5. Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время реакции 2 часа 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -конъюгат, концентрат (антитела к иммуноглобулинам человека, меченные пероксидазой хрена; жидкость синего цвета)-1фл, 1,5мл; -планшет разборный с иммобилизованным антигеном ВКЭ-1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, бледно- желтая с легкой опалесценцией жидкость)-1фл,2,5мл; - калибровочные растворы, содержащие иммуноглобулины класса G к ВКЭ (А-160 ЕД/мл, В-40 ЕД/мл, С-10 ЕД/мл; прозрачная жидкость розового цвета разной интенсивности) – 3 фл. по 1,5 мл; -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС; прозрачная жидкость малинового цвета)-1фл,10мл.; -раствор для разведения сывороток (РРС; прозрачная или с легкой опалесценцией бесцветная жидкость)-1фл,12мл.; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; бесцветная прозрачная жидкость, возможно выпадение осадка солей)-1фл, 28мл; -раствор для разведения конъюгата (РРК; прозрачная или с легкой опалесценцией бесцветная жидкость)-1фл,13 мл; -субстратный буферный раствор (СБР, бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ; бесцветная прозрачная или светло-желтого цвета жидкость)-1фл,1мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,12мл; - планшет для предварительного разведения образцов – 1 шт.; - пленка для заклеивания планшета-2шт; - пластиковая ванночка для реагентов-2шт; - наконечники для пипеток-16шт. - инструкция-1шт. | набор | 2 |
| 302 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов. «ЛаймБест IgG» или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Время реакции 2 ч. Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 6 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Borrelia burgdorferi s.l. -1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+) -1фл.0,5мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-)-1фл,0,5мл; -конъюгат, (многоклональные антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена)-1фл или 2фл.; -раствор для предварительного разведения (РПР)-1фл, 3мл.; -раствор для разведения сывороток (РС)-1фл, 13мл.; -раствор для разведения конъюгата (РК)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-1фл, 28мл; -субстратный буферный раствор (СБР)-1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ)-1фл,1,5мл; - стоп-реагент -1фл,12мл; - пленка для заклеивания планшета-1шт; - ванночка для реагентов-2шт; - наконечники для пипеток-16шт. | набор | 2 |
| 303 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов. «ЛаймБест IgМ» или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время реакции 2 ч. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 12 мес.. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Borrelia burgdorferi s.l. -1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+) -1фл.0,5мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-)-1фл,0,5мл; -конъюгат, (многоклональные антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена)-1фл или 2фл.; -раствор для предварительного разведения (РПР)-1фл, 3мл.; -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС)-1фл,13 мл; -раствор для разведения сывороток (РС)-1фл, 13мл.; -раствор для разведения конъюгата (РК)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-1фл, 28мл; -субстратный буферный раствор (СБР)-1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ)-1фл,1,5мл; - стоп-реагент -1фл,12мл; - пленка для заклеивания планшета-1шт; - пластиковая емкость-2шт; - одноразовые наконечники -16шт; -планшет разборный для предварительного разведения-1шт. | набор | 2 |
| 304 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса клещевого энцефалита «ВектоВКЭ-антиген» или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса клещевого энцефалита. «Сэндвич» -вариант ИФА, одностадийный . Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Типы исследуемого образца клещи, ликвор. Объем исследуемого образца 100 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Предусмотрены варианты как с шейкированием, так и без. Температура инкубации с образцами и конъюгатом-25ºС. Количество протоколов проведения ИФА не менее двух, предусмотрена ночная инкубация 18-20 часов. Время реакции 3 часа 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -конъюгат, концентрат ( моноклональные антитела к ВКЭ, меченные пероксидазой хрена; прозрачная жидкость синего цвета)-1фл, 0,7 мл; -планшет разборный (12 восмилуночных стрипов) с иммобилизованным антителами к ВКЭ-1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.2,0мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, прозрачная или с легкой опалесценцией бесцветная жидкость)-1фл, 3,0мл; -раствор для разведения исследуемых образцов (РРО; прозрачная или с легкой опалесценцией бесцветная жидкость)-3фл, по 12мл.; -раствор для разведения конъюгата (РРК; прозрачная или с легкой опалесценцией бесцветная жидкость)-1фл,13мл.; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; бесцветная прозрачная жидкость, допускается выпадение осадка солей)-1фл, 28мл; -субстратный буферный раствор (СБР, бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ; бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,1мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,12мл; - пленка для заклеивания планшета-2шт; - пластиковая ванночка для реагентов-2шт; - наконечники для пипеток-16шт. - инструкция-1шт. | набор | 2 |
| 305 | Внутрилабораторный контроль HBsAg | Лиофилизированная сыворотка, содержащая HBs-антиген, для внутрилабораторного контроля качества исследований Комплект набора не менее 24 флаконов. Объем восстановления сыворотки 0.5 мл. Допускается транспортировка при темп. 2-8ºС в течение 3-х суток. Срок годности 3 года. Восстановленный ВЛК-HBs-АГ хранится при темп. 2-8ºС в течение 24 ч, при темп. -21±2ºС до 2-х недель. | набор | 3 |
| 306 | Внутрилабораторный контроль анти-ВГС | Лиофилизированная сыворотка, содержащая антитела к вирусу гепатита С, для внутрилабораторного конт-роля качества исследований. Комплект набора не менее 24 флаконов. Объем восстановления сыворотки 0.5 мл. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Срок годности 5 лет. Восстановленный ВЛК хранится при темп. 2-8ºС в течение 2-х недель. | набор | 3 |
| 307 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения СА-125 в сыворотке крови "ОнкоИФА-CA 125 " или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для количественного определения СА-125 в сыворотке крови «Сэндвич» - вариант ИФА. Количественный анализ, 96 (12х8) определений. Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклинальными антителами к СА-125-1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества СА-125: значения концентрации СА-125 в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (лиофилизованные препараты или жидкость по 0,5 мл); - конъюгат анти-СА125-пероксидаза, -1флакон (18мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок, -1 флакон (14мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови,- 1 флакон (3,0мл); - раствор тетраметилбензидина- 1флакон (14мл); - стоп-реагент (1Н соляная кислота)- 1 флакон (14мл); - контрольная сыворотка с известным содержанием СА125,- 1 флакон (лиофилизованный препарат или жидкость по 0,5 мл); - прозрачный полиэтиленовый пакет с замком. | набор | 3 |
| 308 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови "ТироидИФА - ат. к ТПО" или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для количественного определения антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови. Двухстадийный метод ИФА. Количественный анализ, 96 (12х8) определений. состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок ТПО,-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови крупного рогатого скота, аттестованные по международно-признанному референсному стандарту АТ к ТПО NIBC 66/387, содержащие известные количества АТ к ТПО: 0; 25; 50; 100; 250; 500 Ед/мл; концентрации АТ к ТПО в калибровочных пробах могут несколько отличаться от указанных величин, точные величины указаны на этикетке флаконов -6 флаконов (по 0,5 мл); - конъюгат антител против IgG человека с пероксидазой-1 флакон (14 мл); - аналитический буфер-1 флакон (14 мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок -2 флакона (по 14мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови -1 флакон (50 мл); - раствор тетраметилбензидина- 1флакон (14мл); - контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием АТ к ТПО с известным содержанием АТ к ТПО- 1 флакон (0,5 мл); - стоп-реагент (1Н соляная кислота), - 1 флакон (14мл); - прозрачный полиэтиленовый пакет с замком. | набор | 2 |
| 309 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения свободного тироксина (Т4 св.) в сыворотке крови "ТироидИФА - свободный Т 4" или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для количественного определения свободного тироксина (Т4 св.) в сыворотке крови. Одностадийный метод ИФА. Количественный анализ, 96 (12х8) определений. состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклинальными антителами к тироксину,-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества свободного Т4; 0; 3; 6; 12; 30; 100 пмоль/л; значения концентрации свободного Т4 в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (по 0,5 мл); -конъюгат тироксина с пероксидазой-1 флакон (18мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1 флакон (14мл); - раствор тетраметилбензидина,- 1флакон (14мл); -стоп-реагент (1Н соляная кислота),-1 флакон (14мл); - контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием свободного Т4- 1 флакон (0,5 мл); - прозрачный полиэтиленовый пакет с замком. | набор | 6 |
| 310 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения тироксина «Тироид ИФА-Тироксин» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для количественного определения тироксина (Т4) в сыворотке крови. Одностадийный метод ИФА. Количественный анализ, 96 (12х8) определений. состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклинальными антителами к тироксину,-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества Т4; 0; 3; 6; 12; 30; 100 пмоль/л; значения концентрации Т4 в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (по 0,5 мл); -конъюгат тироксина с пероксидазой-1 флакон (18мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1 флакон (14мл); - раствор тетраметилбензидина,- 1флакон (14мл); -стоп-реагент (1Н соляная кислота),-1 флакон (14мл); - контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием Т4- 1 флакон (0,5 мл); - прозрачный полиэтиленовый пакет с замком. | набор | 2 |
| 311 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения трийодтиронина в сыворотке крови "ТироидИФА - Т 3" или эквивалент | Тест-система для количественного определения трийодтиронина в сыворотке крови. Одностадийный метод ИФА. Количественный анализ, 96 (12х8) определений. состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклинальными антителами к трийодтиронину-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества трийодтиронина - 0; 0,5; 1; 2; 4; 12 нмоль/л; значения концентрации трийодтиронина в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (лиофилизованные препараты или жидкости по 0,5 мл); -конъюгант трийодтиронин- пероксидаза-1 флакон (14мл); -раствор 6-анилинонафтил-1-сульфокислоты, -1 флакон (14мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1 флакон (14мл); - раствор тетраметилбензидина- 1флакон (14мл); -стоп-реагент (1Н соляная кислота), - 1 флакон (14мл); - контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием трийодтиронина- 1 флакон (лиофилизованный препарат или жидкость по 0,5 мл); - прозрачный полиэтиленовый пакет с замком. | набор | 2 |
| 312 | Тест-система иммуноферментная для количественного выявления антител к тиреоглобулину в сыворотке крови "ТироидИФА-атТГ" или эквивалент | Тест-система для количественного выявления антител к тиреоглобулину в сыворотке крови. Двухстадийный метод ИФА. Количественный анализ, 96 (12х8) определений. состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок ТГ-1пакет; -калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества АТ к ТГ; значения концентраций АТ к ТГ в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (по 0,5 мл); - конъюгат ТГ с пероксидазой, -1 флакон (14 мл); -аналитический буфер- 1 флакон (14 мл); -концентрированный буферный раствор для промывки лунок-2 флакона (по 14мл); -раствор тетраметилбензидина,- 1флакон (14мл); - контрольная сыворотка с известным содержанием АТ к ТГ- 1 флакон (0,5 мл); -стоп-реагент - 1 флакон (14мл); -прозрачный полиэтиленовый пакет с замком. | набор | 1 |
| 313 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови "ТироидИФА-ТТГ" или эквивалент | Тест-система для количественного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови. «Сэндвич» - вариант ИФА. Количественный анализ, 96 (12х8) определений. состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклинальными антителами к ТТГ-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по Второму международному референсному препарату ТТГ человека who 80/558, значения концентраций ТТГ в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов -6 флаконов (лиофилизованные препараты или жидкости по 0,5 мл); -конъюгат анти-ТТГ-пероксидаза – 1 фл. (14 мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови – 1 флакон (3,0мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1 флакон (14мл); - раствор тетраметилбензидина,- 1флакон (14мл); - контрольная сыворотка с известным содержанием ТТГ- 1 флакон (0,5 мл); - стоп-реагент - 1 флакон (14мл); -прозрачный полиэтиленовый пакет с замком. | набор | 5 |
| 314 | Тест-система для выявления антител к лямблии (суммарн.) «Лямблия-Антитела» или эквивалент | Тест-система для выявления антител к лямблии (суммарн.) Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшет, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител, коэффициента позитивности. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Контрольные образцы не требуют дополнительного разведения. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 9 мес., до конца срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. состав набора: - конъюгат (иммуноглобулины против IgG, IgM, IgA человека, меченные пероксидазой хрена, прозрачная жидкость синего цвета), концентрат -1фл., 1,5 мл.; -иммуносорбент- планшет разборный с иммобилизованными антигенами лямблий – 1шт.; - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета)-1фл., 1,5 мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, прозрачная жидкость желтого цвета)- 1 фл., 2,5 мл.; - раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС; прозрачная жидкость малинового цвета) -1 фл., 10мл.; - раствор для разведения сывороток (РРС; прозрачная жидкость зеленого цвета)-1фл., по 28 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25, прозрачная бесцветная жидкость, допускается выпадение осадка солей)-1фл., 28мл.; - тетраметилбензидин (ТМБ, прозрачная бесцветная или светло-желтого цвета жидкость), концентрат-1фл., 1мл.; - субстратный буферный раствор (СБР, прозрачная, бесцветная жидкость)-1фл, 13 мл; - стоп-реагент (прозрачная бесцветная жидкость) – 1фл., 12 мл.; - пленка для заклеивания планшета-2шт; - пластиковая ванночка для реагентов-2шт; - наконечники для пипеток-16шт.; - инструкция по применению набора-1шт.; - планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1 шт. | набор | 10 |
| 315 | Диагностикум ГЛПС РНИФ | Диагностикум ГЛПС РНИФ для непрямого метода иммунофлоуресценции (НИФ), предназначен для выявления специфических антител в сыворотках крови людей, а также в сыворотках крови диких и лабораторных животных.Количественное определение. Антигенный препарат (АГ+)- предметное стекло, на поверхность которого нанесен хантавирусный антиген, инактивированный. АГ+ имеет вид серых пятен высушенной суспензии антигеносодержащих клеток диаметром 2-3мм, по 7 пятен в ряду по длине предметного стекла по 3 пятна в ряду по ширине предметного стекла; стекла обернуты в фольгу алюминиевую; Положительный контрольный образец анти-Хантаан (К1*), сухой - сыворотка крови реконвалесцента после ГЛПС, содержащая антитела к хантавирусам серотипов Хантаан, Добрава/Белград, Сеул, инактивированная, лиофилизированная; пористая масса желтовато-белого цвета; Положительный контрольный образец анти-Пуумала (К2*), сухой - сыворотка крови человека, не содержащая антител к хантавирусам, инактивированная, лиофилизированная; пористая масса желтовато-белого цвета; ФИТЦ-конъюгант, сухой – антитела против иммуноглобулинов человека меченные флюоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ), содержит в качестве контрастера Эванс-голубой (1:50 000); пористая масса серо-голубого цвета; Вода, очищенная для разведения реагентов; прозрачная бесцветная жидкость. Набор рассчитан на исследование 210 образцов, включая контрольные. Назначение-выявление специфических антител к хантавирусам в сыворотках крови людей, а также в сыворотках крови диких и лабораторных животных, для использования in vitro. | комп | 10 |
| 316 | Диагностикум коревой (РПГА) | Диагностикум применяют для реакции пассовной гемагглютинации Количественное определение. Состав набора: Диагностикум эритроцитарный коревой (КЭД) антигенный сухой 3%-ный -5фл. по 2,0 мл. Сыворотка нормальная кроличья (НКС) сухая 10%-ная-5фл. по 2,0 мл. Иммуноглобулин человека нормальный жидкий положительный контроль -1амп. 1,5 мл. Эритроциты барана акролеинизированные или формализованные, 30%-ная взвесь(для истощения испытуемых сывороток и контроля полноты удаления бараньих изогглютинов)-1фл. 3,0 мл. | комп | 5 |
| 317 | Тест-система иммуноферментная для выявления антигенов ротавирусов группы А. «ИФА Ротавирусы- Аg» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления антигенов ротавирусов группы А. «Сэндвич»-вариант ИФА. Количество определений96(12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Типы исследуемого образца-фекалии , культуральная жидкость, вода. Объем исследуемого образца 100 мкл. Время реакции 2 часа 25 мин-в образцах воды и культуральной жидкости; 50 мин-в экстрактах фекалий. Объемное равенство контролей и образцов. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия до конца срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. состав: - планшет разборный с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к группоспецифическому антигену ротавирусов группы А - 1шт; - положительный контрольный образец, инактивированный (К+)-1фл., 1,5 мл; - отрицательный контрольный образец (К-) 1фл., 3,0 мл; - конъюгат антиротавирусных антител, меченных пероксидазой хрена, концентрат - 1фл., 1,5 мл; - раствор для разведения конъюгата (РРК) – 1фл., 13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-1фл. по 28 мл; - раствор для образцов (РО), концентрат – 1 фл., 20мл; - субстратный буферный раствор (СБР) – 1 фл., 13 мл; - тетраметилбензидии (ТМБ), концентрат – 1 фл., 1,0 мл; - стоп-реагент, готовый для использования – 1 фл., 12 мл; - пленка для заклеивания планшета – 2 шт; - пластиковая ванночка для реагентов – 2шт; - наконечники для пипетки на 4-200 мкл – 16 шт; - инструкция – 1 шт. | комп | 10 |
| 318 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к антителам описторхосов. «Описторх-IgG» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к антителам описторхосов. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Контрольные образы не требуют дополнительного разведения. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия до конца срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. в состав набора входит: -иммуносорбент- планшет разборный с иммобилизованными антигенами описторхосов – 1шт.; - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета)-1фл., 1,5 мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, прозрачная жидкость желтого цвета)- 1 фл., 1,5 мл.; - конъюгат концентрат (иммуноглобулины против IgG человека, меченные пероксидазой хрена, прозрачная жидкость синего цвета), концентрат -1фл., 1,5 мл.; - раствор для предварительного разведения сывороток (прозрачная жидкость малинового цвета) -1 фл., 10мл.; - раствор для разведения сывороток(прозрачная жидкость зеленого цвета)-1фл., 28 мл; -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25, прозрачная бесцветная жидкость, допускается выпадение осадка солей)-1фл., 28мл.; - субстратный буферный раствор (СБР, прозрачная, бесцветная жидкость)-1фл, 13 мл; -тетраметилбензидин (ТМБ, прозрачная бесцветная жидкость), концентрат-1фл., 1,0мл.; - стоп-реагент (прозрачная бесцветная жидкость) – 1фл., 12,0 мл.; -липкая пленка -2шт; -пластиковая ванночка для реагентов-2шт; -наконечники для пипеток-16шт.; - инструкция -1шт.; -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1 шт. | набор | 2 |
| 319 | Выявление иммуноглобулинов класса G к антигенам аскарид в сыворотке крови человека «Аскарида IgG стрип» или эквивалент | Выявление иммуноглобулинов класса G к антигенам аскарид в сыворотке крови человека.Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшет, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Контрольные образцы не требуют дополнительного разведения. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, ФСБ-Т 5 суток при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия до конца срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. | набор | 2 |
| 320 | Тест-система для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Chlamydia psitaici и Chlamydia pneumoniae. «ХламиБест-IgG» или эквивалент | Тест-система для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Chlamydia psitaici и Chlamydia pneumoniae. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объемное равенство контролей и образцов. Объем исследуемого образца 20 мкл. Время реакции 1 час 30 мин. Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 6 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента. Набор комплектуют всеми необходимыми реагентами, кроме дистиллированной воды. Тест-система не содержит материалов, которые могут инфицировать персонал в процессе анализа Состав набора: -планшет разборный с иммобилизованными антигенами C. psitaici и C pneumoniae.-1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+)-1фл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-)-1фл; конъюгат, (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена)-1фл; - раствор для предварительного разведения (РПР)-1фл,3мл; -раствор для разведения сывороток (РС, жидкость желто-красного цвета)-1фл,13мл.; -раствор для разведения конъюгата (РК, жидкость зеленого цвета)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-1фл, 28мл; -цитратно-фосфатный буферный раствор (ЦФР)-1фл,13мл; - тетраметилбензидин (ТМБ)-1фл,1,5мл; - стоп-реагент-1фл,12мл; -клейкая пленка для планшета-3шт; -пластиковая емкость-2шт. -одноразовые наконечники-16шт. - полиэтиленовый штатив для установки флаконов на рабочем столе-1шт. | набор | 2 |
| 321 | Тест-система для выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам Chlamydia psitaici и Chlamydia pneumoniae. «ХламиБест-IgM» или эквивалент | Тест-система для выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам Chlamydia psitaici и Chlamydia pneumoniae. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл.Рабочее разведение образцов 1:100. Время реакции 1 час 30 мин. Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 6 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения обрацзов, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента. Состав набора: -планшет разборный с иммобилизованными антигенами C. psitaici и C pneumoniae.-1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+)-1фл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-)-1фл; конъюгат, (антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена)-1фл; - раствор для предварительного разведения (РПР)-1фл,3мл; -раствор для разведения сывороток (РС, жидкость желто-красного цвета)-1фл,13мл.; -раствор для разведения конъюгата (РК, жидкость зеленого цвета)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-1фл, 28мл; - субстратный буферный раствор (СБР)-1фл.3,0мл; -тетраметилбензидин (ТМБ)-1фл,1,5мл; - стоп-реагент-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-3шт; -ванночка для реагентов-2шт. - наконечники для пипеток-16шт. -пластиковый штатив для установки флаконов на рабочем столе-1шт | набор | 2 |
| 322 | Набор предназначен для выявления иммуноглобулинов класса G к HBe-антигену вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови «Векто НВе-IgG» или эквивалент | Набор предназначен для выявления иммуноглобулинов класса G к HBe-антигену вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Время реакции 1 час 25 мин Количество промывок 2х5. Готовые формы коньюгата и проявляющего раствора. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, ФСБ-Т 5 суток при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 9 мес.; после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок рекомбинантным НВе-антигеном, готовый для использования-1шт; - положительный контрольный образец, (К+; прозрачная красная жидкость), инактивированный -1фл.1,5мл; - отрицательный контрольный образец, (К-; бесцветная или светло-желтая жидкость с легкой опалесценцией), -1фл,3,0 мл; -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена, прозрачная жидкость синего цвета)-1фл,1,5мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; прозрачная бесцветная жидкость, допускается наличие небольшого осадка солей, исчезающего при нагревании) -2фл. по 28 мл.; - раствор для разведения конъюгата (РРК; бесцветная или светло-желтая жидкость с легкой опалесценцией) – 1фл., 13мл; - раствор для разведения сывороток (РРС; прозрачная жидкость фиолетового цвета) – 1 фл., 12 мл; - субстратный буферный раствор (СБР; прозрачная бесцветная жидкость) -1фл, 13 мл.; тетраметилбензидин, концентрат (ТМБ; прозрачная бесцветная или светло-желтого цвета жидкость)-1фл.,1,0 мл.; - стоп-реагент (прозрачная бесцветная жидкость)-1фл.,12,0мл; - пленка для заклеивания планшета—2шт; - пластиковая ванночка для реагента-2 шт.; - наконечники для пипетки на 4-200мкл-16шт; - инструкция – 1шт. | набор | 2 |
| 323 | Вакуумная пробирка "Вакуэт" или эквивалент* | Вакуумная пробирка с образователем сгустка 4 мл. уп/50 шт, изготовлены из полимерного материала полиэтилентерфталата | уп | 80 |
| 324 | Держатель стандартный для системы "Вакуэт" | Держатель стандартный для системы "Вакуэт" уп/10шт | уп | 10 |
| 325 | Игла двух сторонние для системы "Вакуэт" | Игла двух сторонние для системы "Вакуэт" диаметр 0,8 мм уп/100шт | уп | 100 |
| 326 | Планшет | Полистироловый, для иммуноферментного анализа, плоскодонный. уп/10шт | уп | 40 |
| 327 | Планшет | Полистироловый, для иммунологических реакций, V-образное дно | шт | 50 |
| 328 | Дозатор | 8-канальный, 50-300мл, пластиковый | шт | 1 |
| 329 | Дозатор | 8-канальный, 5-50мл, пластиковый | шт | 1 |
| 330 | Дозатор | 1-канальный, 200-1000мл, пластиковый | шт | 1 |
| 331 | Дозатор | 1-канальный, 5-50мл, пластиковый | шт | 1 |
| 332 | Дозатор | 1-канальный, 20-200мл, пластиковый | шт | 1 |

* информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

Часть III.

«Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

Форма №1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе  № ______________________

(указать номер аукциона)

на  определение поставщика _______________________________________________________________________________.

(наименование предмета аукциона)

Настоящим ___________________________________________________________________ подтверждает, что для участия

(наименование участника размещения заказа)

в открытом аукционе на право заключения Муниципального контракта  с  ________________________________________

(наименование заказчика)

на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг _______________________________________________________

(наименование предмета муниципального контракта)

направляются нижеперечисленные документы.

| № п\п | Наименование документов | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма №1 «Опись представленных документов» |  |
| 2 | Форма №2 «Заявка участника» с приложением |  |
| 3 | Форма №3 «Сведения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)» |  |
| 4 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) или нотариально заверенная копия. |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия. |  |
|  | копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица) |  |
| 5 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящего пункта - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (в случае необходимости) |  |
| 6 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
| 7 | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения) |  |
| 8 | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) |  |
| 9 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; |  |
| 10 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника аукциона |  |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Форма №2

На фирменном бланке

Дата, исх. номер

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

На право заключения   с ___________________________________________________________________________________

(Наименование заказчика)

муниципального контракта на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг ______________________________.

(Предмет контракта)

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеуказанного контракта, _______________________________________________________________________________________________________/

(Фирменное наименование (наименование) участника размещения заказа – для юридического лица, индивидуального предпринимателя)

________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество – для физического лица)

в лице, __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Сведения об участнике размещения заказа

| 2.1. Для юридического лица: |  |
| --- | --- |
| 2.1.1. Сведения об организационно-правовой форме |  |
| 2.1.2. Сведения о месте нахождения, почтовый адрес |  |
| 2.1.3. Номер контактного телефона |  |
| 2.2. Для физического лица: |  |
| 2.2.1. Паспортные данные |  |
| 2.2.2. Сведения о месте жительства |  |
| 2.2.3. Номер контактного телефона |  |

3. Мы согласны осуществить поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

Если в тексте заявки будет выявлено несоответствие между цифровым значением и прописью, то принимается к рассмотрению значение, указанное прописью.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе влияющими на стоимость поставки товаров  /выполнения  работ /оказания услуг.

5. Заявка имеет следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящей заявки:

Описание количественных характеристик и страна происхождения товаров (Приложение № 1) на ________ стр.;

6. Если наши предложения, изложенные в настоящей заявке, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям, представленным в заявке, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что

в отношении ____________________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа – юридического лица)

не проводится процедура ликвидации,

отсутствует решение арбитражного суда

о признании  _____________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

банкротом и об открытии в отношении ______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

конкурсного производства,

деятельность _____________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе,

и, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов ________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями настоящей заявки, в срок  не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (а в случае, если аукцион признан несостоявшимся – протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) и не позднее 20 дней со дня проведения торгов.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать контракт на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения, представленными в настоящей заявке.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом, нами уполномочен __________________________________________ (Ф.И.О., должность, контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях, указанных в документации об аукционе и представленных нами  предложений в настоящей заявке.

13.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________________________________

14. Мы ознакомлены с проектом Контракта и согласны заключить его на условиях, предусмотренных проектом контракта, путем включения в него условий, представленных нами в настоящей заявке.

15. Также сообщаем о себе следующие сведения (заполняется по желанию участника размещения заказа):

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Приложение № 1 к форме № 2

Описание количественных характеристик и страна происхождения товаров

Установлен приоритет товарам российского происхождения  по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства.

Участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, указанного в настоящей документации, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены муниципального контракта.

Участник размещения заказа несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товаров, указанных в настоящей заявке.

| Наименование товара |  |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование видов товара | Единица измерения | Количество | Страна происхождения товаров* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

*В случае, если участник размещения заказа не указал страну происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается Комиссией к участию в аукционе.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Форма №3

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ (КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)»

участника размещения заказа_____________ (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) ________________

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с _______________________________________________________________ муниципального контракта на поставку товаров / выполнение работ /оказание услуг для муниципальных нужд, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона, согласны подписать контракт и выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование товара и его видов ( заполняется заказчиком) | Требуемое значение сведений о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров ( заполняется заказчиком) | Данные участника размещения заказа (участник размещения заказа указывает сведения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров в соответствии с требуемым значением заказчика) | Примечание (заполняется участником размещения заказа при необходимости указать дополнительную информацию о товарах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Химические реактивы, диагностические среды и расходные материалы | В соответствии с требованиями действующих ГОСТов, ТУ и других действующих нормативных документов, утвержденных на данный вид товара. |  |  |
| 1 | Набор для определения a-Амилазы энзиматическим методом | Жидкие стабильные до конца месяца,указанного в сроке годности, при хранении при 2-8 С, Метод ЕРS-G7,кнетический, 405 нм Биректив 125мл, Линейность до 4000 Е/л Состав: реагент1-5фл х 20мл Good ,s буфер, моль\л рH 7,15 0,1 NaCl, моль\л 62,5 MgCl 2, моль\л 12,5 А-глюкозооксидаза, кЕ\л > 2 реагент2-1фл х 25мл Good ,s буфер, моль\л рH 7,15 0,1 EPS-G 7,моль\л |  |  |
| 2 | Набор для определения аланинаминотрансферазы оптимизированный УФ | оптимизированный УФ тест в соответствии с рекомендациями IFCC Жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности прихранении при 2-8 С; Метод кинетический УФ,340,334 или 365 нм Биреактив, 500мл; Линейность до 600 Е/л состав: реагент1-5фл х 80мл Трис, ммоль\л рH 7,15 100 а-Аланин, ммоль\л 500 ЛДГ (Лактатдегидрогеназа), Е\л > 1700 реагент2-1фл х 100мл 2-Оксоглутарат, ммоль\л 15 НАДН, ммоль\л 0,18 |  |  |
| 3 | Набор для определения альбумина Фотометрический тест с бромкреозоловым зеленым | жидкие стабильные доконца укзанного срока, при хранении при 2-25 С; метод с бромкрезоловым зеленым по конечной точке,500-600 нм моноректив 600мл; линейность до 6г/дл состав: реагент1-6фл х 100мл цитратный буфер, ммоль\л рН 4,2 30 бромкезоловый зеленый, ммоль\л 0,26 стандарт-2фл х 3мл г\дл: 5 |  |  |
| 4 | Набор для определения аспартатаминотрансферазы Оптимизированный УФ тест в соответствии с рекомендациями IFCC | жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2-8 С; метод кинетичекий УФ, 340,334 или 365 нм биректив 500мл; линейность до 1000 Е/л состав: реагент1-5фл х 80мл Трис, ммоль\л рН 7,65 80 L-Аспартат, моль\л 240 МДГ (Малатдегидрогеназа), Е\л > 600 ЛДГ (Лактатдегидрогеназа), Е\л > 900 реагент2-1фл х 100мл 2-Оксоглутарат, ммоль\л 12 НАДН, ммоль\л 0,18 |  |  |
| 5 | Набор для определения гамма-глутамилтрансферазы Кинетический фотометрический в соответствии с методикой Зецца\Перссиджина | жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2-8 С; метод кинетический, 400-420 нм биректив 500мл; линейность до 1200 Е/л состав: реагент1-5фл х 80мл Трис, ммоль\л рН 8,25 100 Глицилглицин, ммоль\л 100 реагент2-1фл х 100мл L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, ммоль\л 4 |  |  |
| 6 | Набор для определения глюкозы глюкозооксидазным методом ( 10 минут) Ферментативный фотометрический тест «GODPAP» или эквивалент* с использованием глюкозооксидвзы | жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2-8 С; метод Триндера, глюкозооксидазный, по конечной точке, 500 нм монореактив 600мл; время реакции 10 минут Линейность до 400 мг/дл состав: реагент1-6фл х 100мл фосфатный буфер, ммоль/л рН 7,5 250 фенол, ммоль/л 5 4-Аминоантипирин, ммоль/л 0,5 Глюкозооксидаза (ГОД), кЕ/л > 10 Пероксидаза (ПОД), кЕ/л >1 стандарт.2фл х3мл. мг/дл (ммоль/л) 100 (5,55) |  |  |
| 7 | Набор для определения креатинина Кинетический тест без депротеинизации, в соответствиис методом Яффе | жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2-25 С; метод Яффе, кинетика по двум точкам, 490-510 нм биреактив 500мл; линейность до 15 мг/дл состав: реагент1-5фл х 80мл гидроокись натрия, моль/л 0,16 реагент2-1фл х 100мл; пикриновая кислота, ммоль/л 4,0 стандарт, мг/дл (мкмоль/л): 2(177) |  |  |
| 8 | Набор для определения креатинкиназы Оптимизированный УФ тест | Оптимизированный УФ тест жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2-8 С; метод кинетический, УФ, 340 нм биреактив 125мл линейность до 2000 Е/л состав: реагент1-5фл х 80мл имидазол, ммоль/л рН 6,7 60 глюкоза, ммоль/л 27 N-Ацетил цистеин, ммоль/л 27 Ацетат магния, ммоль/л 14 ЕDTA-Nа2, ммоль/л 2 НАДФ, ммоль/л 2,7 Гексокиназа (ГК), кЕ/л > 5,0 реагент2-1фл х 100мл имидазол, ммоль/л 160 креатинфосфат, ммоль/л 160 АДФ, ммоль/л 11 Пентафосфат диаденозина, мкмоль/л 55 Глюкоза-6-фосфат Дегидрогеназа (Г6Ф-ДГ), кЕ/л >14 АМФ, ммоль/л 28 ЕDTA-Nа2, ммоль/л 2 Стабилизаторы и консерванты |  |  |
| 9 | Набор для определения лактатдегидрогеназы Оптимизированный УФ тест | Оптимизированный УФ тест, жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2-8 С; метод кинетический, УФ, 340 нм биреактив 500мл; Линейность до 2400 Е/л состав: реагент1-5фл х 20мл фосфатный буфер, ммоль/л рН 7,5 50 пируват, ммоль/л 0,60 реагент2-1фл х 25мл Good.s буфер рН 9,6 НАДН, ммоль/л 0,18 |  |  |
| 10 | Набор для определения мочевины «Уреазный- глутаматдегидрогеназный» | ферментативный УФ тест, жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2-8 С; метод уреазный–глутаматдегидрогеназный, кинетический, УФ,340 нм биреактив 500 мл линейность до 300 мг/дл состав: реагент1-5фл х 80мл Трис, ммоль/л рН 7,8 120 2-Оксоглутарат, ммоль/л 7 АдФ, ммоль/л 0,6 уреаза, кЕ/л > 6 глутаматдегидрогеназа, кЕ/л > 1 реагент2- 1фл.100мл; НАДН, ммоль/л 0,25 стандарт-2фл х 3мл. мг/дл (ммоль/л ): 50 (8,33) |  |  |
| 11 | Набор для определения общего белка Фотометрический тест в соответствии с биуретовым методом | Фотометрический тест в соответствии с биуретовым методом, жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2-25 С; метод биуретовый по конечной точке, 540 нм биректив 500 мл линейность до 15 г/дл состав: реагент1-5фл х 80 мл; гидроокись натрия, ммоль/л 80 калий-натрий тартрат, ммоль/л 12,8 реагент2-1фл х 100 мл; гидроокись натрия, ммоль/л 100 калий-натрий тартрат, ммоль/л 16 йодид калия, ммоль/л 15 сульфат меди, ммоль/л 6 стандарт-2фл х 3мл. г/дл 5 |  |  |
| 12 | Набор для определения триглицеридов Ферментативный фотометрический тест с глицерол-3-фосфатоксидазой (ГФО) | жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2-8 С; метод Триндера по конечной точке, 500 нм моноректив 600мл линейность до 1000 мг/дл время реакции 10 минут состав: реагент -6фл х 100 мл; Good.s буфер, ммоль/л рН 7,2 50 4-хлорфенол, ммоль/л 4 АТФ, ммоль/л 2 Mg 2+, ммоль/л 15 Глицерокиназа (ГК), кЕ/л > 0,4 Пароксидаза ПОД, кЕ/л >2 Липопротеин липаза (ЛПЛ), кЕ/л >2 4-аминоантипирин, ммоль/л 0,5 Глицерол-3-фосфатоксидаза (ГФО), кЕ/л >0,5 стандарт -2фл х 3 мл. мг/дл ( ммоль/л): 200(2.3) |  |  |
| 13 | Набор для определения холестерина Ферментативный фотометрический тест « CHOD-PAP» или эквивалент* | жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2-8 С; метод Триндера по конечной точке ,500 нм монореактив 600мл; линейность до 750 мг/дл время реакции 10 минут состав: реагент-6фл х 100 мл; Good.s буфер, ммоль/л рН 6,7 50 Фенол, ммоль/л 5 4-аминоантипирин, ммоль/л 0,3 Холестеринэстераза (ХЭ), Е/л >200 Холестериноксидаза (ХО), Е/л >50 Пероксидаза (ПОД), кЕ/л >3 стандарт-2фл х 3мл. мг/дл (ммоль/л): 200(5.2) |  |  |
| 14 | Набор для определения щелочной фосфатазы Кинетический фотометрический тест | жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2-8 С; метод кинетически, 405 нм биреактив 500мл; линейность до 4500 Е/л состав: реагент 1-5фл х 80 мл; Диэтаноламин, моль/л рН 9,8 1,0 Хлорид магния, ммоль/л 0,5 реагент 2 -1 фл 100 мл п- Нитрофенилфосфат, ммоль/л 10 |  |  |
| 15 | Набор для определения аланинаминотрансферазы кинетический | 125мл; состав: реагент1-5фл х 20мл реагент2-1фл х 25мл |  |  |
| 16 | Набор для определения альбумина | 100 мл.состав: реагент1-1фл х 100мл стандарт-2фл х 3мл |  |  |
| 17 | Набор для определения аспартатаминотрансферазы кинетический | 125 мл.; состав: реагент1-5фл х 20мл реагент2-1фл х 25мл |  |  |
| 18 | Набор для определения глюкозы | Метод Триндера,глюкозооксидазный,монореактив, состав: реагент 1 -1флх1000мл стандарт-1флх10мл (5,55ммоль/л) |  |  |
| 19 | Набор для определения креатинина кинетическим методом | Набор для биохимического аппарата "Lyasis" состав: реагент1-1фл х 125мл реагент2-1фл х 125мл реагент3-1 фл х 10 мл |  |  |
| 20 | Набор для определения лактатдегидрогеназы | 125мл. состав: реагент1-5фл х 20мл реагент2-1фл х 25мл |  |  |
| 21 | Набор для определения мочевины кинетическим методом | 500 мл. состав: реагент1-5фл х 80мл; реагент2- 1фл.100мл; стандарт-2фл х 3мл. |  |  |
| 22 | Набор для определения холестерина | 100 мл. состав: реагент-1фл х 100 мл; стандарт-2фл х 3мл. |  |  |
| 23 | Набор для определения щелочной фосфатазы | 125 мл. состав: реагент-5фл х 25 мл; стандарт-1фл х 3мл |  |  |
| 24 | Общий белок 100 мл | Фотометрический тест в соответствии с биуретовым методом, 100 мл. состав: реагент1-5фл х 20 мл; реагент2-1фл х 25мл; стандарт-1фл х 3мл. |  |  |
| 25 | Набор для определения общего и прямого билирубина методом Ендрассика-Грофа | 500 мл состав: реагент1-1фл х200мл, реагент2- 1фл х 200 мл; реагент3-1фл х 20 мл. |  |  |
| 26 | Набор для определения а- амилазы по Каравею, 400 определений | 400 определений Состав: - крахмал 2 флакона – 40 мл. Фосфатный буфер -200 м/моль, рн 7 ед -2 фл х 100 мл |  |  |
| 27 | Цоликлон анти-А | Препарат представляет собой солевой раствор полных антител изотопа IgM.Окрашен в розовый цвет феноловым красным. Реагент разлит в герметично закупоренный флакон емкостью 10 мл с винтовой крышкой. |  |  |
| 28 | Цоликлон анти-А1 | Препарат представляет собой солевой раствор полных антител изотопа IgM. Реагент разлит в герметично закупоренный флакон емкостью 5 мл с винтовой крышкой. |  |  |
| 29 | Цоликлон анти-В | Препарат представляет собой солевой раствор полных антител изотопа IgM.Окрашен в синий цвет трепановым синим. Реагент разлит в герметично закупоренный флакон емкостью 10 мл с винтовой крышкой. |  |  |
| 30 | Цоликлон анти-АВ | Препарат представляет собой солевой раствор полных антител изотопа IgM.анти-АВ-бесцветный. Реагент разлит в герметично закупоренный флакон емкостью 5 мл с винтовой крышкой. |  |  |
| 31 | Цоликлон анти-Д супер IgМ | Разведенная солевым раствором культуральная жидкость, содержащие полные антитела анти-Д изотопа IgM,стабилизированная азидом натрия. Разлит в завальцованные флаконы емкостью 10 мл. |  |  |
| 32 | Плазма контрольная с патологическим уровнем системы гемостаза | Патологическая по прараметрам коагулограммы плазма (лиофильно высушенная), 2мл/фл |  |  |
| 33 | Плазма контрольная с нормальным уровнем системы гемостаза | Референтная нормальная пулированная плазма 1 мл/фл. (лиофильно высушенная), |  |  |
| 34 | Набор для определения АПТВ «ТехАПТВ-EL-тест» или эквивалент | Набор для определения АПТВ с жидким реагентом 100 опр.состав набора: АПТВ-реагент: 5мл х2фл; Кальция хлорид 0,277%раствор, 10мл-2фл |  |  |
| 35 | тест (К) для определения протромбинового времени «Техпластин- тест (К)» или эквивалент | тест (К) для определения протромбинового времени в капиллярной крови 50 опр. |  |  |
| 36 | тест для определения протромбинового времени «Техпластин тест» или эквивалент | тест для определения протромбинового времени в плазме и венозной крови 100 опр. |  |  |
| 37 | раствор полиглюкина | 33% амп10мл качество или |  |  |
| 38 | Капилляры 100 мкл | 100 мкл для газовых анализаторов 100 шт/уп |  |  |
| 39 | Пробирка вакуумная | для гематологических исследований с К3 ЭДТА 3 мл уп/50 шт. |  |  |
| 40 | Антиген кардиолипиновый | для реакции микропреципитации (РМП), антиген-10амп. х 2мл: 2фл-70% раствор холин-хлорида по5 мл. |  |  |
| 41 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная , отрицительная для РСК | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная , отрицительная получена из крови здоровых кроликов. Пористая аморфная масса в виде таблетки светло-розового цвета. 10 ампул по 1 мл |  |  |
| 42 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная , слабоположительная для РСК | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная , слабоположительная получена из крови кроликов зараженных патогенной бледной трепонемой .. Пористая аморфная масса в виде таблетки светло-розового цвета. 10 ампул по 1 мл |  |  |
| 43 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная , положительная для РСК | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная , положительная получена из крови кроликов зараженных патогенной бледной трепонемой .. Пористая аморфная масса в виде таблетки светло-розового цвета. 10 ампул по 1 мл |  |  |
| 44 | Сыворотка диагностическая к С-реактивному белку сухая с капиллярами | диагностическая к С-реактивному белку сухая с капиллярами лиофилизованная 1амп.х1мл. |  |  |
| 45 | Калибровочный буфер рН 6,8/7, 3 | для анализатора КОС М348, рН 6,8/7, 3 |  |  |
| 46 | Изотонический разбавитель | 20 л типа LMG для гаметологического анализатора Advia-60 |  |  |
| 47 | Лизирующий реагент | 1л типа LMG2 для гаметологического анализатора Advia-60 |  |  |
| 48 | Чистящий раствор группы А | 1л группы A для гаметологического анализатора Advia-60 |  |  |
| 49 | Раствор для срочной очистки | 0,5л для гаметологического анализатора Advia-60 |  |  |
| 50 | Сенсор глюкозы | для анализатора глюкозы и лактата SUPER GL easy |  |  |
| 51 | Контрольные растворы глюкозы и лактата | Реагенты для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора серии SUPER GL. Состав: реагент3-1фл.х25мл; реагент4 1фл.х25мл; реагент5-1фл.х25мл.- |  |  |
| 52 | Калибровочный раствор глюкозы и лактата | Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора серии SUPER GL. Состав: реагент2-100мл |  |  |
| 53 | Системный гемолизирующий раствор | Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора серии SUPER GL. Состав: реагент1-1л |  |  |
| 54 | Контрольная кровь на 16 параметров | низкая, норма и высокая, 16 гематологических показателей, для гематологического анализатора Advia-60, 6флх5мл |  |  |
| 55 | Набор для определения Билирубина | Набор для биохимического аппарата "Lyasis" Определение общего и прямого билирубина Метод Malloy-Evely в модификации Walters (с сульфаниловой кислотой) Реагент -1 1 х 200 мл Реагент -2 1 х 200 мл |  |  |
| 56 | Набор для определения мочевой кислоты метод с уриказой | Набор для биохимического аппарата "Lyasis" Реагент -1 6 х 30 мл Реагент -2 6 х 30 мл Реагент -3 1х 5 мл |  |  |
| 57 | Набор для определения магния | Набор для биохимического аппарата "Lyasis" Реагент -1 2 х 250 мл Реагент -2 1 х 10 мл Реагент -3 1х 15 мл Реагент -4 1 х 15 мл Реагент -5 1 х 10 мл |  |  |
| 58 | Набор для определения неорганического фосфора | Набор для биохимического аппарата "Lyasis" Реагент -1 2 х 125 мл Реагент -2 1 х 5 мл |  |  |
| 59 | Промывающий раствор | 1х50 мл для биохимического аппарата "Lyasis" |  |  |
| 60 | Чистящий раствор | 2х250мл для биохимического аппарата "Lyasis" |  |  |
| 61 | Контрольный материал "норма" | R1 10x5 мл, R2 1х60 мл для биохимического аппарата "Lyasis" |  |  |
| 62 | Контрольный материал "патология" | R1 10x5 мл, R2 1х60 мл. для биохимического аппарата "Lyasis" |  |  |
| 63 | Гемоглобинцианид | Набор калибровочных растворов гемоглобина для контроля количественного определения гемоглобина и построения калибровочных кривых - 4*5 мл |  |  |
| 64 | Набор реактивов для определения гемоглобина крови Гемоглобин-Агат или эквивалент | Набор реактивов для определения гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом. трансформирующий реагент-3 пак. ацетонциангидрин ( 0,5 мл )-3 амп. калибровочный раствор гемоглобина, 2 мл.-1 фл. |  |  |
| 65 | Набор контрольных растворов гемоглобина | Стабилизированные растворы гемоглобина 3 мл. с концентрацией в диапазоне: 70-90 г\л-1 фл 110-130 г\л-1 фл 140-180 г\л- 1 фл |  |  |
| 66 | Набор контрольных наборов белков мочи « БМ-КОНТРОЛЬ» или эквивалент, с калибратором | Набор контрольных наборов белков мочи с калибратором. Для построения калибровочного графика. концентрация белка ,г\л 0,1+- 0,01 0,2+-0,01 0,4+ - 0,02 0,8 + - 0,04 Для контроля правильности и воспроизводимости концентрация белка ,г\л Уровень № 1 0,2 Уровень №2 0,4 |  |  |
| 67 | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный Vi-анитенный жидкий | сальмонеллезный эритроцитарный жидкий Vi-анитенный для серологической диагностики брюшного тифа 1фл 3 мл Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбировання рецептор Ви сухая 1 флакон из 0,1 мл. 0,9 % раствор натрия хлорида 2 флакона по 8 мл. Планшет круглодонный для иммунологических реакций. |  |  |
| 68 | Диагностикум шигеллезный эритроцитарный шигиллезный Зонне антигенный, жидкий. | шигеллезный эритроцитарный жидкий Зонне антигенный ,суспензия для диагностики дизентерии Зонне 1 флакон -3 мл. сыворотка диагностическая шигиллезная Зонне неадсорбтрованная сухая 1 флакон из 0,1 мл. 1 % взвесь формалинизированных эритроцитов барана 1 флакон – 1 мл. 0,9% раствор натрия хлорида 2 флакона по 8 мл. Планшет круглодонный для иммунологических реакций. |  |  |
| 69 | Диагностикум шигеллезный эритроцитарный жидкий Флекснер I-V | шигеллезный эритроцитарный жидкий Флекснер I-V, антигенный ,суспензия для диагностики дизентерии Флекснера 1 флакон -3 мл. сыворотка диагностическая шигиллезная Флекснера неадсорбтрованная сухая 1 флакон из 0,1 мл. 1 % взвесь формалинизированных эритроцитов барана 1 флакон – 1 мл. 0,9% раствор натрия хлорида 2 флакона по 8 мл. Планшет круглодонный для иммунологических реакций. |  |  |
| 70 | Диагностикум эритроцитарный менингококковый полисахаридный группы А | Диакностикум эритроцитарный менингококковый полисахаридный группы А, жидкий 1 флакон – 3 мл. Сыворотка диагностическая серогруппы А адсорбированная кроличья сухая 1 флакон из 0,1 мл. 0,9% раствор натрия хлорида 2 флакона по 8 мл. Планшет круглодонный для иммунологических реакций. |  |  |
| 71 | Диагностикум эритроцитарный менингококковый полисахаридный группы С | Диакностикум эритроцитарный менингококковый полисахаридный группы С, жидкий 1 флакон – 3 мл. Сыворотка диагностическая серогруппы С адсорбированная кроличья сухая 1 флакон из 0,1 мл. 0,9% раствор натрия хлорида 2 флакона по 8 мл. Планшет круглодонный для иммунологических реакций |  |  |
| 72 | Диагностикум туляремийный, жидкий, для объемной и кровянокапельной реакции агглютинации. | Диагностикум туляремийный жидкий представляет собой взвесь убитых формалином туляремийных микробов. Гомогенная взвесь без посторонних примесей и хлопьев. 10 ампул по 1 мл |  |  |
| 73 | Диагностику эритроцитарный туляремийный антигенный жидкий | Диагностику эритроцитарный туляремийный антигенный жидкий. Препарат представляет собой формализированные и обработанные вторичным алкил-сульфатом натрия эритроциты барана. После встряхивания жидкий препарат образует равномерную взвесь коричневого цвета. 3 флакона по 5 мл диагностикума 1 флакон 50 % эритроцитов барана формалинизированных 1 ампула 2,5 мл Твин-80 1 ампула 2 мл сыв-ки агглютинирующей туляремийной |  |  |
| 74 | Диагностику эритроцитарный бруцеллезный антигенный жидкий | Диагностику эритроцитарный бруцеллезный антигенный жидкий. Препарат представляет собой формализированные и обработанные вторичным алкил-сульфатом натрия эритроциты барана. После встряхивания жидкий препарат образует равномерную взвесь коричневого цвета. 3 флакона по 5 мл диагностикума 1 флакон 50 % эритроцитов барана формалинизированных 1 ампула 2,5 мл Твин-80 1 ампула 2 мл сыв-ки агглютинирующей бруцеллезной |  |  |
| 75 | Сенсибилизированный латекс для определения в ликворе бактерий, вызывающих менингит | состав: 5фл-(1х0,4мл) для диагностики N meningitidis гр А,В,Е,С 1фл-(1х0,4мл) для диагностики Haemophilus influen 1фл-(1х0,4мл) для диагностики streptococcus pneumoniae 1фл-(1х0,4мл) для диагностики streptococcus B 1фл-(1х0,4мл) для диагностики Control polyvalent.negative 1фл-(1х0,4мл) для диагностики Control polyvalent.positive |  |  |
| 76 | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный О-антигенный комплесный (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12) жидкий | сальмонеллезный эритроцитарный О-антигенный комплесный жидкий 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12 1 флакон -6 мл. Сыворотки диагностические сальмонеллезные неадсорбированные сухие к отдельным серогруппам А,В,С1,С2,Д,Е 6 флаконов из 0,1 мл\флакон. 1 % взвесь формалинизированных, несенсибилизированных эритроцитов барана 1 флакон- 1 мл. Планшет круглодонный для иммунологических реакций 2 шт. |  |  |
| 77 | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный О- жидкий 1,4,12. | сальмонеллезный эритроцитарный О-антигенный жидкий гупы 1,4 12, суспензия для диагностики сальмонеллеза 1 флакон- 3 мл. Сыворотки диагностическая сальмонеллезная неадсорбированная сухая серогруппа В. 1 % взвесь формалинизированных, несенсибилизированных эритроцитов барана 1 флакон- 1 мл. Планшет круглодонный для иммунологических реакций 2 шт. |  |  |
| 78 | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный О- жидкий 1,9,12. | сальмонеллезный эритроцитарный О-антигенный жидкий гупы 1,9,12, суспензия для диагностики сальмонеллеза сальмонеллеза 1 флакон- 3 мл. Сыворотки диагностическая сальмонеллезная неадсорбированная сухая серогруппа Д. 1 % взвесь формалинизированных, несенсибилизированных эритроцитов барана 1 флакон- 1 мл. . Планшет круглодонный для иммунологических реакций 2 шт. |  |  |
| 79 | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный О- жидкий 6,7 | сальмонеллезный эритроцитарный О-антигенный жидкий гупы 6,7, суспензия для диагностики сальмонеллеза 1 флакон- 3 мл. Сыворотки диагностическая сальмонеллезная неадсорбированная сухая серогруппа С1. 1 % взвесь формалинизированных, несенсибилизированных эритроцитов барана 1 флакон- 1 мл. . Планшет круглодонный для иммунологических реакций 2 шт. |  |  |
| 80 | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный О- жидкий 6,8 | сальмонеллезный эритроцитарный О-антигенный жидкий гупы 6,8, суспензия для диагностики сальмонеллеза 1 флакон- 3 мл. Сыворотки диагностическая сальмонеллезная неадсорбированная сухая серогруппа С2. 1 % взвесь формалинизированных, несенсибилизированных эритроцитов барана 1 флакон- 1 мл. . Планшет круглодонный для иммунологических реакций 2 шт. |  |  |
| 81 | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный О- жидкий 3,10 | сальмонеллезный эритроцитарный О-антигенный жидкий гупы 3,10 суспензия для диагностики сальмонеллеза 1 флакон- 3 мл. Сыворотки диагностическая сальмонеллезная неадсорбированная сухая серогруппа Е. 1 % взвесь формалинизированных, несенсибилизированных эритроцитов барана 1 флакон- 1 мл. . Планшет круглодонный для иммунологических реакций 2 шт. |  |  |
| 82 | Диагностикум эритроцитарный кишечноиерсиниозный (О 9) антигенный сухой | Диагностикум антигенный сухой эритроцитарный кишечноиерсиниозный ( 0 9) Для реакции непрямой агглютинации. Лиофилизироваанная взвесь формализированных эритроцитов барана. 6 ампул по 1 мл диагностикума 2 ампулы по 1 мл несенсибилизированных эритроцитов. 2 ампулы по 1 мл разведенной 1:5 сыворотки для РПГА |  |  |
| 83 | Диагностикум эритроцитарный кишечноиерсиниозный (О 3) антигенный сухой | Диагностикум антигенный сухой эритроцитарный кишечноиерсиниозный ( 0 3) Для реакции непрямой агглютинации. Лиофилизироваанная взвесь формализированных эритроцитов барана. 6 ампул по 1 мл диагностикума 2 ампулы по 1 мл несенсибилизированных эритроцитов. 2 ампулы по 1 мл разведенной 1:5 сыворотки для РПГА |  |  |
| 84 | Диагностикум эритроцитарный псевдотуберкулезный антигенный сухой для РНГА (Берлез) | Диагностикум эритроцитарный псевдотуберкулезный антигенный сухой. Для реакции РНГА (Берлез) Лиофилизироваанная взвесь формализированных эритроцитов барана. 6 ампул по 1 мл диагностикума 2 ампулы по 1 мл сыворотки диагностической псевдотуберкулезной неадсорбированной кроличьей. 2 ампулы по 1 мл эритроцитов барана формализированных сухих. |  |  |
| 85 | Диагностикеум эритроцитарный сыпнотифозный для РНГА, жидкий | диагностикеум эритроцитарный сыпнотифозный для РНГА, жидкий . Диагностикум- 8 фл. по 12,5 мл Эритроциты человека формализированные несенсибилизированные- 2 фл по 12,5 мл. Сыворотка диагностическая к риккетсиям Провачека для РНГА -3 амп. по 0,1 мл. |  |  |
| 86 | Диагностикум коклюшный жидкий для реакции агглютинации | Суспензия для диагностических целей ( ампулы)-5 мл В 1 мл препарата (20+2 МОЕ коклюшных бактерий. 10 ампул по 5 мл |  |  |
| 87 | Диагностикум паракоклюшный жидкий для реакции агглютинации | Суспензия для диагностических целей ( ампулы)-5 мл В 1 мл препарата (35+ 3,5 МОЕ паракоклюшных бактерий. 10 ампул по 5 мл |  |  |
| 88 | Сыворотка диагностическая гемолитическая кроличья жидкая для РСК. | Сывортка крови крови кроликов, иммунизированных эритроцитами барана , опалисцирующая жидкость светло-желтого цвета или слабо-розового , без осадка и хлопьев. 10 ампул по 2,0 мл. |  |  |
| 89 | Комплемент сухой | 10 ампул по 1,0 мл. Лиофилизированная сыворотка морских свинок, таблетки розовато-серого цвета |  |  |
| 90 | Диски для определения чувствительности к ампицилину | Диски для определения чувствительности к ампицилину 100 шт/фл(бумажные) |  |  |
| 91 | Диски для определения чувствительности к ванкомицину | Диски для определения чувствительности к ванкомицину 100 шт./фл. (бумажные) |  |  |
| 92 | Диски для определения чувствительности к гентамицину | Диски для определения чувствительности к гентамицину 10 мкг 100 шт./фл. (бумажные) |  |  |
| 93 | Диски для определения чувствительности к клиндамицину | Диски для определения чувствительности к клиндамицину 100 шт./фл. (бумажные) |  |  |
| 94 | Диски для определения чувствительности к линкомицину | Диски для определения чувствительности к линкомицину 100 шт./фл. (бумажные) |  |  |
| 95 | Диски для определения чувствительности к оксациллину | Диски для определения чувствительности к оксациллину 1 мкг 100 шт/фл. (бумажные) |  |  |
| 96 | Диски для определения чувствительности к Офлоксацин | Диски для определения чувствительности к Офлоксацин 100 шт/фл(бумажные) |  |  |
| 97 | Диски для определения чувствительности к стрептомицину | Диски для определения чувствительности к стрептомицину 100 шт./фл(бумажные) |  |  |
| 98 | Диски для определения чувствительности к фузидину 100 шт./фл | Диски для определения чувствительности к фузидину 100 шт./фл (бумажные) |  |  |
| 99 | Диски для определения чувствительности к цефотаксиму | Диски для определения чувствительности к цефотаксиму 100 шт./фл (бумажные) |  |  |
| 100 | Диски для определения чувствительности к цефтазидиму | Диски для определения чувствительности к цефтазидиму 100 шт./фл(бумажные) |  |  |
| 101 | Диски для определения чувствительности к цефтриаксону | Диски для определения чувствительности к цефтриаксону 100 шт./фл (бумажные) |  |  |
| 102 | Диски для определения чувствительности к ципрофлоксацину | Диски для определения чувствительности к ципрофлоксацину 100 шт./фл(бумажные) |  |  |
| 103 | Диски для определения чувствительности к эритромицину | Диски для определения чувствительности к эритромицину 100 шт./фл (бумажные) |  |  |
| 104 | Диски для определения чувствительности к нистатину | Диски для определения чувствительности к нистатину 100 шт/фл(бумажные) |  |  |
| 105 | Диски для определения чувствительности к клотримазолу | Диски для определения чувствительности к клотримазолу 100 шт./фл (бумажные ) |  |  |
| 106 | Диски для определения чувствительности к амфотерицину | Диски для определения чувствительности к амфотерицину 100 шт./фл (бумажные) |  |  |
| 107 | Диски для определения чувствительности к пиперациллину | Диски для определения чувствительности к пиперациллину 100 шт./фл (бумажне) |  |  |
| 108 | Диски для определения чувствительности к тетрациклину | Диски для определения чувствительности к тетрациклину 100 шт. /фл. (бумажные) |  |  |
| 109 | Диски для определения чувствительности к тобрамицину | Диски для определения чувствительности к тобрамицину 100 шт./фл. (бумажные) |  |  |
| 110 | Диски для определения чувствительности к амикацину | Диски для определения чувствительности к амикацину 100 шт./фл. (бумажные) |  |  |
| 111 | Бактоагар Плоскирева | Среда ,сухой, порошо |  |  |
| 112 | Висмут-сульфит агар | Питательная среда,сухой, порошок |  |  |
| 113 | Селенитовый бульон | Питательная среда, сухой, порошок |  |  |
| 114 | Среда АГВ | Питательная среда для определения чувствительности микробов к антибиотикам сухая, порошок |  |  |
| 115 | Среда Левина | Питательная среда с эозин-метиленовым синим сухая, порошок |  |  |
| 116 | Среда Эндо | слабоселективная дифференциально-диагностическая среда для выделения энтеробактерий. сухая, порошок |  |  |
| 117 | Среда Гисса с лактозой | Питательная среда для идентификации энтеробактерий .Мелкодисперсный порошок светло-желтого цвета. |  |  |
| 118 | Среда Гисса с маннитом | Питательная среда для идентификации энтеробактерий .Мелкодисперсный порошок светло-желтого цвета. |  |  |
| 119 | Среда Гисса с глюкозой | Питательная среда для идентификации энтеробактерий .Мелкодисперсный порошок светло-желтого цвета. |  |  |
| 120 | Среда Гисса с сахарозой | Питательная среда для идентификации энтеробактерий .Мелкодисперсный порошок светло-желтого цвета. |  |  |
| 121 | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая (железо-глюкозо-лактозный агар с мочевиной) | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая (железо-глюкозо-лактозный агар с мочевиной). Мелкодисперсный порошок светло-желтого цвета. |  |  |
| 122 | Ацетатный агар | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая. Порошек светло-желтого цвета. |  |  |
| 123 | Цитратный агар Симмонса | сухой, порошок |  |  |
| 124 | Желчь сухая | сухой, порошок |  |  |
| 125 | Питательная среда для определения токсигенности дифтерийных бактерий (коринотоксагар) | сухой, порошок гигроскопичный |  |  |
| 126 | среда Пизу | Питательная среда для идентификации коринобактерий по тесту расщепления цистина сухая, порошок гигроскопичный |  |  |
| 127 | Питательная среда для выделения и культивирования коклюшного микроба сухая (КУА) | сухой, порошок гигроскопичный |  |  |
| 128 | Агар-агар микробиологический | сухой, порошок гигроскопичный |  |  |
| 129 | Питательная среда для выделения и культивирования холерного вибриона сухая (щелочной агар) | сухой, порошок гигроскопичный |  |  |
| 130 | Питательная среда №2 ГРМ ( Сабуро) или эквивалент | Питательная среда для контроля микробной загрязненности, сухой, порошок гигроскопичный |  |  |
| 131 | Питательная среда для выделения и культивирования бифидобактерий, сухая (Бифидум среда) | Гигроскопичный порошок желтого цвета |  |  |
| 132 | Бактериофаг дизентерийный поливалентный | дизентерийный поливалентный, сухой (50табл/фл) |  |  |
| 133 | Бактериофаг сальмонеллезный | сальмонеллезный 100 мл 2500 опр жидкий |  |  |
| 134 | Сыворотка ботулиническая А | диагностическая ботулинческая тип А, нативная лошадиная сухая(5амп./уп). |  |  |
| 135 | Сыворотка ботулиническая В | диагностическая ботулинческая тип В, нативная лошадиная сухая(5амп./уп). |  |  |
| 136 | Сыворотка ботулиническая С | диагностическая ботулинческая тип С, нативная лошадиная сухая(5амп./уп). |  |  |
| 137 | Сыворотка ботулиническая Е | Сыворотка диагностическая ботулинческая тип Е, нативная лошадиная сухая(5амп./уп). |  |  |
| 138 | Сыворотка ботулиническая F | диагностическая ботулинческая тип F, нативная лошадиная сухая(5амп./уп). |  |  |
| 139 | Сыворотка КРС для культур клеток | Сыворотка КРС для культур клеток , жидкая 100 мл |  |  |
| 140 | Сыворотка лошадиная нормальная | Сыворотка лошадиная нормальная 100 мл, жидкая |  |  |
| 141 | Масло иммерсионное | терпеновое, 100 мл |  |  |
| 142 | Барий хлористый | чда, порошок белого цвета |  |  |
| 143 | Ксилоза | чда,порошок белого цвета |  |  |
| 144 | Мальтоза | чда, порошок белого цвета |  |  |
| 145 | Лактоза | чда,порошок белого цвета |  |  |
| 146 | Рамноза | чда,порошок белого цвета |  |  |
| 147 | Фруктоза | чда,порошок белого цвета |  |  |
| 148 | Маннит | чда,порошок белого цвета |  |  |
| 149 | Натрий лимоннокислый 5-водный трехзамещенный | чда,порошок белого цвета |  |  |
| 150 | Сахароза | чда,порошок белого цвета |  |  |
| 151 | Метиленовый синий | чда, порошок |  |  |
| 152 | Соляная кислота | (1,1 кг) концентрированный не менее 90%. |  |  |
| 153 | Желатин 10% | 10% 10амп. Слабо окрашенная студенистая масса. |  |  |
| 154 | Теллурит калия 2 % | Теллурит калия, раствор 2 % прозрачная бесцветная жидкость, без осадка. 10 ампул по 5 мл |  |  |
| 155 | Бромтимоловый синий индикатор | Бромтимоловый синий индикатор спиртовый, сухой порошок, гигроскопичен |  |  |
| 156 | Фуксин кислый | Сухой порошок, гигроскопичен |  |  |
| 157 | Фенол (карболовая кислота) | чда, упаковка 0,05 кг |  |  |
| 158 | Антитоксин диагностический дифтерийный | Антитоксин диагностический дифтерийный очищенный ферментолизом и специфической сорбцией, сухой 10 ампул по 1 мл |  |  |
| 159 | Промывочный раствор | к анализатору КОС М348, 4 фл/уп |  |  |
| 160 | Депротеинизирующий раствор | 100 мл, для апарата Clima Plus |  |  |
| 161 | Полоски "Биоскан-Глюкоза, белок, рН" или эквивалент | Полоски для определения в моче глюкозы, белка и рН 100 шт/уп. |  |  |
| 162 | Полоски для определения алкоголя в слюне «АЛКОСКАН» или эквивалент | Индикатор- полоска из пластика белого цвета с закрепленном на ней индикаторным элементом слабо-желтого цвета. 25 индикаторов |  |  |
| 163 | Полоски индикаторные для определения рН 5,4-7,8 | упак 100 полосок желтого цвета |  |  |
| 164 | Полоски "Биоскан-Кетоны" или эквивалент | Полоски индикаторные для определения в моче кетонов 100 шт/уп. |  |  |
| 165 | Полоски "Биоскан-рН" или эквивалент | Полоски индикаторные для определения в моче кетонов 100 шт/уп. |  |  |
| 166 | Полоски "Биоскан-глюкоза" или эквивалент | Полоски индикаторные для определения в моче кетонов 100 шт/уп. качество или |  |  |
| 167 | Антистрептолизин -О | Для определения антистраптолизина О в сыворотке крови (10амп х 1,0), сухой |  |  |
| 168 | Натрия гидроокись | Чистый для анализов порошок белого цвета |  |  |
| 169 | Натрий серноватистокислый | ч.д.а. |  |  |
| 170 | Железо треххлорное | ч.д.а. |  |  |
| 171 | Набор для определения белка в моче методом с пирогалловым красным | Состав набора: Реагент1:Раствор пирогаллового красного-50 мкмоль/л; молибдата натрия-40 мкмоль/л; Оксалата натрия-1,0 ммоль/л; азид натрия 0,095% в буфере рН2,5-1фл-100мл; Реагент2: калибратор (калибр. р-р белка 200мг/л, содержащий сывороточный человеческий альбумин70%, глобулин30%, хлористый натрий0,9%, азид натрия 0,095%)-1фл/1мл |  |  |
| 172 | Сульфасалициловая кислота | чда (чистая для анализа) порошок белого цвета. |  |  |
| 173 | Ренампластин или эквивалент | Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь тромбопластина и СaCl2. Для определения МНО, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме. |  |  |
| 174 | Элективная среда для выделения холерного вибриона | Питательная среда для выделения холерного вибриона элективно-дифференциальная сухая, на 1л готовой среды |  |  |
| 175 | Буфер ph 5,5 | Фосфатно-солевой буферный раствор ph 5,5 (10мл/10фл) |  |  |
| 176 | СИБ для выделения холерного вибриона | Системы индикаторные бумажные для выделения холерного вибриона 13 тест,50 анализов |  |  |
| 177 | Набор реагентов для определения тромбинового времени | Состав: лиофилизованный - 2фл; стабилизатор -1фф. |  |  |
| 178 | Набор реагентов для определения активности антитромбина III | Состав: буфер-1фл.х12мл;стандарт-плазма-1фл; фибрином человека-6фл; растворитель для тромбина-1фл.х3мл. тромбин человека-1фл. |  |  |
| 179 | ПБДЭ для энтеробактерий | Пластина биохимическая, дифференцирующая для энтеробактерий на 20 определений качество или (20 пластн в кор) |  |  |
| 180 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная АВСДЕ | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к АВСДЕ антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) |  |  |
| 181 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная О-4 | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к О-4-антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) |  |  |
| 182 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная О-5 | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к О-5-антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) |  |  |
| 183 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная О-61 | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к О-61-антигенам сальмонелл (10ампх1 мл |  |  |
| 184 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная О-62 | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к О-62-антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) |  |  |
| 185 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная О-7 | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к О7-антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) |  |  |
| 186 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная О-8 | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к О-8-антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) |  |  |
| 187 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная О-9 | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к О-9-антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) |  |  |
| 188 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная О-12 | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к О-12-антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) |  |  |
| 189 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная H i | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к Hi-антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) |  |  |
| 190 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная Hgm | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к H gm антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) |  |  |
| 191 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная Heп | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к Heh-антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) |  |  |
| 192 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная Hd | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к Hd-антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) |  |  |
| 193 | Сыворотка агглютинирующая сальмонеллезная H еv | Иммунная адсорбированная сыворотка крови кроликов или баранов, содержащие антитела к H Lv -антигенам сальмонелл (10ампх1 мл) |  |  |
| 194 | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная поливалентная Зонне, Флекснер 1- VI | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная поливалентная Зонне, Флекснер1- VI (10ампх2 мл) |  |  |
| 195 | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная поливалентная Зонне | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная поливалентная Зонне. (10ампх2 мл) |  |  |
| 196 | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная поливалентная Флекснер I- V | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная поливалентная Флекснер I- V (10ампх2 мл) |  |  |
| 197 | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная Флекснер типовая I | Иммунная сыворотка, полученная из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных инактивированными формалином или мертиолятом антигенами шигелл, типовая I (10ампх2 мл) |  |  |
| 198 | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная Флекснер типовая II | Иммунная сыворотка, полученная из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных инактивированными формалином или мертиолятом антигенами шигелл, типовая II (10ампх2 мл) |  |  |
| 199 | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная Флекснер типовая III | Иммунная сыворотка, полученная из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных инактивированными формалином или мертиолятом антигенами шигелл, типовая III (10ампх2 мл) |  |  |
| 200 | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная Флекснер типовая IV | Иммунная сыворотка, полученная из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных инактивированными формалином или мертиолятом антигенами шигелл, типовая IV (10ампх2 мл) |  |  |
| 201 | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная Флекснер типовая V | Иммунная сыворотка, полученная из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных инактивированными формалином или мертиолятом антигенами шигелл, типовая V (10ампх2 мл) |  |  |
| 202 | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная Флекснер типовая VI | Иммунная сыворотка, полученная из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных инактивированными формалином или мертиолятом антигенами шигелл, типовая VI (10ампх2 мл) |  |  |
| 203 | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная Флекснер групповая 3,4 | Иммунная сыворотка, полученная из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных инактивированными формалином или мертиолятом антигенами шигелл, групповая 3,4 (10ампх2 мл) |  |  |
| 204 | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная Флекснер групповая 6 | Иммунная сыворотка, полученная из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных инактивированными формалином или мертиолятом антигенами шигелл, групповая 6 (10ампх2 мл) |  |  |
| 205 | Сыворотка агглютинирующая шигеллезная Флекснер групповая 7,8 | Иммунная сыворотка, полученная из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных инактивированными формалином или мертиолятом антигенами шигелл, груповая 7,8 (10ампх2 мл) |  |  |
| 206 | Бумага для принтера | для встроенного принтера 248/348 |  |  |
| 207 | Набор для окраски по Граму | 1. Бумага, красящая генцианвиалетом, по А.И.Синеву, на 100 стекол-1 пакет 2 Раствор Люголя, 50 мл-2 фл. 3. Раствор сафронина, 50 мл -2 фл. |  |  |
| 208 | Тиогликолиевая среда | питательная среда, сухой порошок |  |  |
| 209 | Краситель АЗУР-ЭОЗИН по Романовскому «Профессионал» или эквивалент | Флакон 1 литр, жидкость темно-синего цвета. «Профессионал», краситель АЗУР-ЭОЗИН по Романовскому. Рабочий раствор годен до 3 суток. Окраска не менее 6000 препаратов. Соответствие требованиям ТУ 9398-270-27428909-97 |  |  |
| 210 | Фиксатор-краситель Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду | Флакон 1 литр, жидкость темно-синего цвета. Фиксатор-краситель Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду. Рабочий раствор годен не менее 1 суток. Фиксация не менее 3000 препаратов. Соотвнтствует требованиям ТУ 9398-269-27428909-97. |  |  |
| 211 | Набор для определения тропонина I | Иммунохроматография, сыворотка, плазма, цельная кровь, 15 мин., 25 тестов. |  |  |
| 212 | Панкреатический гидролизат казеина | Гигроскопический порошок желтого цвета Массовая доля влаги, %3,9 Аминный азот, % 3,4 Общий азот, % 11,2 Массовая доля хлор-иона, %8,1 Рн – 7,2 |  |  |
| 213 | Экстракт дрожжевой растворимый | Гигроскопический порошок желтого цвета |  |  |
| 214 | Пептон ферментативный | Гигроскопический порошок желтого цвета |  |  |
| 215 | Аммоний лимоннокислый, однозамещенный | Чда Мелкокристаллический порошок белого цвета |  |  |
| 216 | Магний сернокислый | Чда Кристаллический порошок белого цвета |  |  |
| 217 | Транспортная среда для хранения и транспортировки репираторных мазков | Пробирки с закручивающейся пробкой,1,5 мл с 500 мкл транспортной среды, 100 проб (ПЦР анализ) |  |  |
| 218 | Плазма цитратная кроличья сухая | Аморфный лиофилизированный порошок или пористая масса белого, светло-желтого или розового цвета, с легким специфическим запахом. По 10 амул в упаковке. |  |  |
| 219 | Питательный агар для культивирования микроорганизмов ГМФ-агар или эквивалент | Питательный агар для культивирования микроорганизмов, сухой, порошок гигроскопичный |  |  |
| 220 | Питательный бульон для культивирования микроорганизмов ГМФ-бульон или эквивалент | Питательный бульон для культивирования микроорганизмов сухой, порошок гигроскопичный |  |  |
| 221 | Пептон основной, сухой для накопления холерного вибриона | сухой, порошок гигроскопичный качество или |  |  |
| 222 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОКА поливалентная | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОКА поливалентная (10 мл) 1мл,№10 |  |  |
| 223 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОКВ поливалентная | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОКВ поливалентная (10 мл) 1мл,№10 |  |  |
| 224 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОКС поливалентная | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОКС поливалентная (10 мл) 1мл,№10 |  |  |
| 225 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОКД поливалентная | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОКД поливалентная (10 мл) 1мл,№10 |  |  |
| 226 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОКЕ поливалентная | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОКЕ поливалентная (10 мл) 1мл,№10 |  |  |
| 227 | Глюкоза | х.ч., порошок белого цвета. |  |  |
| 228 | Натрий хлористый | чда, порошок белого цвета |  |  |
| 229 | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот ПРОБА-НК или эквивалент | (100 Тестов) состав набора: Лизирующий раствор-1фл: Реагент для преципитации-1фл; Промывочный раствор»-1фл; Буфер для растворения-4 пробирки; Отрицат. контрольный образец -2 пробирки; Внутренний контрольн.образец (РНК-ВК)-1пробирка; Внутренний контрольн.образец(ДНК-ВК)-1пробирка. |  |  |
| 230 | Комплект реагентов для проведения обратной транскрипции и ПЦР-амплификации кДНК-вирусов пандемического гриппа А (Н1N1) подобных штамму А/California/4/2009(«свиной грипп»)- Пан Н1 N1 | На 48 тестов .Состоит из: Состав комплекта для проведения обратной транскрипции: Праймеры ОТ-RANDOM+дНТФ 50мкл,1 пробирка; Буферный раствор «ОТ-буфер» 100мкл,1 пробирка; Обратная транскриптаза 25 мкл,1 пробирка. Состав комплекта для ПЦР-амплификации кДНК-вирусов: Смесь для амплификации,запечатанная парафином 20мкл, 48 пробирок; ПЦР-буфер 500 мкл,1 пробирка; Таg-полимераза 25 мкл, 1 пробирка; Минеральное масло 1,0 мл 1 пробирка; Положительный контрольный образец (К+) 75 мкл, 1 пробирка. |  |  |
| 231 | пробирки микроцентрифужные | Градуированные, с крышками, на 1,5 мл, пластиковые, 500 шт/уп, бесцветные |  |  |
| 232 | перчатки для ПЦР | Перчатки медицинские, смотровые, нестерильные из натурального латекса для ПЦР, 100 шт/уп |  |  |
| 233 | микропробирки для ПЦР | Для ПЦР, размер 0,2 мл с выпуклой крышкой, пластиковые, 1000шт/уп, бесцветные |  |  |
| 234 | наконечники OMNITIP или эквивалент* | Для ПЦР, стерильные, для дозаторов, с фильтром ,с фаской, 200 мкл , запасной блок (10х96) |  |  |
| 235 | наконечники OMNITIP или эквивалент* | Для ПЦР, нестерильные, для дозаторов, до 1000 мкл. запасной блок (6х98) |  |  |
| 236 | наконечники с фильтром | 5-20 мкл. 96 шт/в штативе, стреильные, для дозаторов, с фильтром ,с фаской.для ПЦР |  |  |
| 237 | наконечники с фильтром | для дозаторов, с фильтром ,с фаской, стерильные, до 270 мкл. 96 шт/в штативе, для ПЦР |  |  |
| 238 | штатив | Размер штатива 110х210х16 мм, количество лунок-50, объема микропробирки 1,5 мл., материал: пластифицированное блочное (литое)оргстекло. |  |  |
| 239 | штатив | Размер штатива 200х296х8 мм, количество лунок-200, объема микропробирки 0,2мл., материал: пластифицированное блочное (литое) оргстекло. |  |  |
| 240 | Респиратор «Лепесток-200» или эквивалент | типа ШБ-1,Противоаэрозольный респиратор, класс фильтрующей эффективности FFP3 |  |  |
| 241 | Капилляр для измерения скорости оседания эритроцитов (Панченкова) | Стеклянный для определения скорости оседания эритроцитов в СОЭ-метре, шкала коричневого цвета устойчива к любым воздействиям, деление шкалы 1мм |  |  |
| 242 | Карандаш по стеклу | по стеклу, синий |  |  |
| 243 | Электрод на гематокрит | Для газового анализатора серии 300 |  |  |
| 244 | Скрификаторы | стерильные с боковым копьем |  |  |
| 245 | Наконечники | Для одноканального дозатора 300 мкл №1000 |  |  |
| 246 | Контейнер 30 мл | стерильный с закручивающейся крышкой без ложки 30 мл полистироловый |  |  |
| 248 | Контейнер 30мл | стерильный с закручивающейся крышкой с ложкой 30мл полистироловый |  |  |
| 249 | Контейнер 60 мл | стерильный с закручивающейся крышкой без ложки 60 мл полистироловый |  |  |
| 250 | Контейнер 120 мл | стерильный с закручивающейся крышкой без ложки 120 мл полистироловый |  |  |
| 251 | Контейнер 170 мл | с закручивающейся крышкой без ложки 170 мл полистироловый |  |  |
| 252 | Пробирка типа Эппендорф | 300 мкл, упак.1000шт.,для анализатора глюкозы и лактата |  |  |
| 253 | Мундштуки к алкотестеру | Мундштуки к алкотестеру 7410 «Кома +» |  |  |
| 254 | Пробирка ПБ | ПБ, размер 16мм х 150мм |  |  |
| 255 | Чашки Петри | Стеклянные, 90 мм |  |  |
| 256 | Пробирки центрифужные | Градуированные, термоустойчивые, объем 10 мл, стекло |  |  |
| 257 | Пробирки центрифужные | Неградуированные, термоустойчивые, объем 10 мл, стекло |  |  |
| 258 | Ерши для пробирок | Ерши для пробирок |  |  |
| 259 | Ерши для флаконов | Ерши для флаконов |  |  |
| 260 | Кюветы измерительные ДГВИ | Кюветы измерительные ДГВИ для использования с анализаторами показателей гемостаза АПГ2-02, 1000 шт/уп |  |  |
| 261 | Кювета для КФК | Кювета для КФК 3 мм |  |  |
| 262 | Бумага фильтров. синяя лента | Бумага фильтров. синяя лента, диам 90 мм |  |  |
| 263 | Маркер | Маркер по стеклу, синий, тонкий, толщина 1см, спиртосмываемый тонкий 1мм |  |  |
| 264 | Лампа Ref. FB 009999325 | К биохимическому, полуавтоматическому анализатору «Клима плюс» |  |  |
| 265 | спринцовка №1 | резиновая |  |  |
| 266 | Перистальтическая помпа | на биохимический анализатор Клима (плюс) |  |  |
| 267 | Набор для обслуживания Advia-60, Micros-Kitt maintenance или эквивалент* | Набор для обслуживания Advia-60, (в состав входят 4 комплекта прокладок: FAA 036 AV, FAA 029 AV, FAA 053 AV, XEA 019 AV) и иглы заборника |  |  |
| 268 | Петля нихромовая | нихромовая диаметр 3 мм |  |  |
| 269 | Цилиндр градуированный | градуированный 250 мл стеклянные на пластиковом основании |  |  |
| 270 | Стекла предметные | Предметное, 25мм х 75мм толщина- 2,0 мм |  |  |
| 271 | секундомер | механический-двухкнопочный СОСпр-2а предназначен для измерения времени в минутах, секундах и долях секунды. Применяется также в научных исследованиях и при хронометражах, противоударный. Емкость шкалы: секундной – 60с, минутной – 30 мин. Цена делений секундный 0,2с; минутный 1 мин. |  |  |
| 272 | Зонд-тампон | стерильный,ПС+вискоза, для отбора проб |  |  |
| 273 | тампон в пробирке | Стерильный, в пластиковой пробирке (пробирка пустая), для отбора проб, транспортировки и хранения биологических проб. |  |  |
| 274 | комбинированные пакеты | плоские для паровой,воздушной стерилизации и газовой стерилизации,самоклеющиеся 90 х 200 мм. |  |  |
| 275 | Тест- система иммуноферментная для выявления антител класса G к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека «ВектоРубелла-IgG-стрип» или эквивалент | Тест- система иммуноферментная для выявления антител класса G к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время реакции 1 час 25 мин. Определение концентрации по 1 стандарту в МЕ/мл с использованием формулы. Учет результатов на длине волны 405 нм. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Чувствительность тест-системы - 10МЕ/мл. Состав набора: -конъюгат, концентрат(антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена, прозрачная жидкость синего цвета)-1фл, 1,5мл; -планшет разборный с иммобилизованным антигеном вируса краснухи-1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета), концентрация специфических IgG указана на флаконе -1фл.3мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, прозрачная бесцветная или светло- желтая жидкость)-1фл,3мл; - раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС, прозрачная жидкость малинового цвета)-1фл,10мл; -раствор для разведения сывороток (РРС, прозрачная бесцветная или бледно-желтая жидкость)-1фл,12мл.; -раствор для разведения конъюгата (РРК, прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; бесцветная прозрачная жидкость, возможно выпадение осадка солей)-2фл, 28мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ, бесцветная прозрачная или светло-желтая жидкость)-1фл,1мл; -субстратный буферный раствор (СБР, бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,13мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; -пластиковая ванночка для реагентов; - наконечники для пипетки на 4-200мкл-16шт. -инструкция-1шт; -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1шт. |  |  |
| 276 | Тест – система иммуноферментная для выявления антител класса М к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека «ВектоРубелла-IgМ-стрип» или эквивалент | Тест – система иммуноферментная для выявления антител класса М к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Наличие слабоположительной сыворотки. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -конъюгат, (антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена, прозрачная жидкость синего цвета)-1фл, 1,5мл; -планшет разборный с иммобилизованным антигеном вируса краснухи-1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, прозрачная бесцветная или светло- желтая жидкость)-1фл,3мл; - раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС, прозрачная жидкость малинового цвета)-1фл,10мл; -раствор для разведения сывороток (РРС, прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость)-1фл,12мл.; -раствор для разведения конъюгата (РРК, прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; бесцветная прозрачная жидкость, возможно выпадение осадка солей)-2фл, по 28мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ, бесцветная прозрачная или светло-желтая жидкость)-1фл,1мл; -субстратный буферный раствор (СБР, бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,13мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; -пластиковая ванночка для реагентов-2шт - наконечники для пипеток на 4-200мкл-16шт. -инструкция-1шт; -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1шт. |  |  |
| 277 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к вирусе гепатита А в сыворотке и плазме крови человека «Вектогеп А-IgМ-стрип» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к вирусе гепатита А в сыворотке и плазме крови человека. «Capture»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Количество промывок 2х5. Объем исследуемого образца 10 мкл, рабочее разведение исследуемого образцов 1:100. Количество вариантов проведения ИФА не менее двух. Предусмотрены варианты как с шейкированием, так и без. Готовые формы коньюгата и проявляющего раствора. Время реакции 1 час 35 мин. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов - до конца срока годности набора. Срок годности приготовленного рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, ФСБ-Т 5 суток при 2-8º С. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, готового раствора ТМБ, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Состав набора: -конъюгат, (моноклональные антитела к ВГА, меченные пероксидазой хрена, жидкость синего цвета)-1фл, 1,5мл; -планшет разборный с иммобилизованным антителами к IgМ человека -1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, прозрачная желтая жидкость)-1фл,3,0мл; - раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС, жидкость малинового цвета)-1фл,10мл; -раствор для разведения сывороток (РРС, бесцветная жидкость с легкой опалесценцией)-1фл,12мл.; -антиген ВГА, инактивированный(бесцветная жидкость с легкой опалесценцией)-1фл, 1,5мл; -раствор для разведения конъюгата (РРК, бесцветная жидкость с легкой опалесценцией)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; бесцветная прозрачная жидкость, возможно выпадение осадка солей)-1фл, 28мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость)-1фл,1мл; -субстратный буферный раствор (СБР, бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,13мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; -пластиковая ванночка для реагентов-2шт - наконечники для пипеток-16шт. -инструкция-1шт; - планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1шт. |  |  |
| 278 | Тест- система иммуноферментная для выявления антител класса G к вирусу гепатита А в сыворотке и плазме крови человека Вектогеп А-IgG-стрип» или эквивалент | Тест- система иммуноферментная для выявления антител класса G к вирусу гепатита А в сыворотке и плазме крови человека. Непрямой вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Возможность определение титра антител. Без предварительной промывки планшета. Количество промывок 2х5. Объем исследуемого образца 100 мкл. Количество вариантов проведения ИФА не менее двух. Предусмотрены варианты как с шейкированием, так и без. Время реакции 1 час 25 мин. Готовые формы коньюгата и проявляющего раствора. Введены калибровачные образцы с известной концинтрацией антител в МЕ/мл. Срок годности набора не менее12 мес., после первого вскрытия компонентов - до конца срока годности набора. Срок годности приготовленного рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, ФСБ-Т 5 суток при 2-8º С. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, готового раствора ТМБ, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Состав набора: -конъюгат, концентрат(антитела к иммуноглобулинам человека, меченные пероксидазой хрена, жидкость синего цвета)-1фл, 1,5мл; -планшет разборный с иммобилизованным антигеном ВГА -1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, прозрачная желтая жидкость)-1фл,2,5мл; - раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС, жидкость малинового цвета)-1фл,10мл; -раствор для разведения сывороток (РРС)-1фл,12мл.; -раствор для разведения конъюгата (РРК)-1фл,12 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; бесцветная прозрачная жидкость, возможно выпадение осадка солей)-2фл, по 28мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ)-1фл,1мл; -субстратный буферный раствор (СБР, бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,13мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; -пластиковая ванночка для реагентов-2шт - наконечники для пипеток-16шт. -инструкция-1шт; - планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1шт. |  |  |
| 279 | Тест-система иммуноферментная для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови человека «Вектогеп B HBs антиген» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови человека. ИФА, метод одностадийный, не требующий предварительной промывки планшет; с чувствительностью 0,05 нг/мл. Количество определений 192, формат планшета монолит. Контрольный слабоположительный образец с концентрацией 0.2 МЕ/мл HBsAg ayw 3 субтипа, контрольный положительный образец с концентрацией 20 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа,объем сыворотки или плазмы крови не более 100 мкл; стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 часов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37оС, условия проведения анализа с использованием шейкера, количество протоколов проведения ИФА не менее шести. Срок годности набора 12 месяцев. Наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Минимальное время проведения реакции 1ч 20 мин. Состав набора: -планшет с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsАg -2шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, содержит 20±10 МЕ/мл HBsАg ayw 2 субтипа, прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл.; -слабоположительный контрольный образец, инактивированный (К+слаб), содержит 0,2±0,1 МЕ/мл HBsАg ayw 3 субтипа(лиофильно высушенная масса кремового цвета)-2фл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, желтая прозрачная или с легкой опалесценцией жидкость)-1фл,1мл; -конъюгат, (концентрат, поликлональные антитела к HBsАg, конъюгированные с пероксидазой хрена, жидкость синего цвета)-1фл, 1,2мл; -раствор для разведения конъюгата (РК, бесцветная опалеесцирующая жидкость)-2фл, по 5 мл; -цитратно-фосфатный буферный раствор с перекисью водорода (ЦФР)-2фл. по13мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-1фл, 28мл; - тетраметилбензидин (ТМБ) концентрат -1фл,1,5 мл; - стоп-реагент-1фл., 21 мл.; -пленка для заклеивания планшета-2шт; -ванночка для реагентов; -наконечники для пипеток-16шт. |  |  |
| 280 | Тест-система иммуноферментная для выявления или подтверждения специфичности результатов выявления поверхностного антигена вируса «Вектогеп В – HBs - Аg подтверждающий тест» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления или подтверждения специфичности результатов выявления поверхностного антигена вируса. ИФА, метод одностадийный, не требующий предварительной промывки планшет; с чувствительностью 0,05 нг/мл. Количество определений 48 (6х8). Контрольный слабоположительный образец с концентрацией 0.2 МЕ/мл HBsAg ayw 3 субтипа, аттестованный по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича; контрольный положительный образец с концентрацией 20 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа,объем сыворотки или плазмы крови не более 100 мкл; стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 часов; Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37оС, условия проведения анализа с использованием шейкера. Количество протоколов проведения ИФА не менее шести. Срок годности набора 12 месяцев. Наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Минимальное время проведения реакции не более 1ч 20 мин. Состав набора: -конъюгат, (концентрат, поликлональные антитела к HBsАg, меченные пероксидазой хрена, жидкость синего цвета)-1фл, 0,8мл; планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами мыши к HBsАg -1шт; - положительный контрольный образец, инактивированный (К+), содержит20±10 МЕ/мл HBsАg ayw 2 субтипа,(прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл.; -слабоположительный контрольный образец, инактивированный (К+слаб), содержит 0,2±0,1МЕ/мл HBsАg ayw 3 субтипа (лиофильно высушенная масса кремового цвета)-1фл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, желтая прозрачная или с легкой опалесценцией жидкость)-1фл,2,5мл; -раствор для разведения конъюгата (РК)-1л, 8мл; -раствор подтверждающего агента, содержащий нейтрализующие поликлональные антитела козы к HBsАg (РПА)-1фл 1,5мл; -раствор для разведения образца, содержащий нормальную сыворотку козы (РРО)-1фл.,21мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-1фл, 28мл; -цитратно-фосфатный буферный раствор с перекисью водорода (ЦФР)-1фл.13мл; - тетраметилбензидин (ТМБ) концентрат -1фл,1,5 мл; - стоп-реагент-1фл,21мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; -ванночка для реагентов; -наконечники для пипетки -16шт. |  |  |
| 281 | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител против HBs Аg в сыворотке и плазме крови человека «Векто HBs Аg антитела (стрип)» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител против HBs Аg в сыворотке и плазме крови человека «Сэндвич»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Чувствительность 1 мМЕ/мл (по ОСО 42-28-320-00). Динамический диапазон: от 0 до 200 мМЕ/мл. Количество калибраторов 5 шт. Концентрации калибраторов не изменяются. Количество протоколов проведения ИФА не менее двух. Без предварительной промывки планшета. Готовые формы коньюгата и проявляющего раствора. Количество промывок 2х5. Объем исследуемого образца 100 мкл. Интервал линейности 10-200 мМЕ/мл. Минимальное время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, ФСБ-Т 5 суток при 2-8º С. Срок годности набора не менее 12 мес, после первого вскрытия компонентов - до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -конъюгат, концентрат (рекомбинантный HBs Аg, меченный перексидазой хрена; прозрачная жидкость синего цвета) -1фл, 1,3мл; -планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок рекомбинантным HBs Аg субтипов ау и ad, готовый для использования-1шт.; -калибровочные растворы, содержащие анти-HBs Аg: А-200мМЕ/мл; В-100мМЕ/мл; С-50мМЕ/мл; D-10мМЕ/мл (прозрачные жидкости розового цвета)- по 1фл. по 1,3мл; -калибровочный образец, не содержащий анти- HBs Аg: Е-0мМЕ/мл (прозрачная бесцветная жидкость, допускается наличие опалесценции) -1фл,12мл; -раствор для разведения конъюгата(РРК; прозрачная жидкость зеленого цвета) -1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ – Тх25; прозрачная бесцветная жидкость, допускается наличие небольшого осадка солей, исчезающего при нагревании) -1фл, 28мл; -субстратный буферный раствор (СБР; прозрачная бесцветная жидкость)-1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость) -1фл,1мл; - стоп-реагент (прозрачная бесцветная жидкость -1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; -пластиковая ванночка для реагентов-2шт. - наконечники для пипетки -16шт; - трафарет для построения калибровочного графика -1шт; - инструкция – 1шт. |  |  |
| 282 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к core-антигену вируса гепатита В в сыворотке и плазме крови человека. «ВектоHBс Аg –IgМ» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к core-антигену вируса гепатита В в сыворотке и плазме крови человека. «Capture»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Количество промывок 2х5. Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Количество протоколов проведения ИФА не менее двух. Готовые формы коньюгата и проявляющего раствора. Время реакции 1 час 25 мин на термошейкере. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов - до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Специфичность набора при исследовании отрицательных сывороток стандартной панели предприятия (СПП-),составляет 100%. Чувствительность набора – выявление специфических IgМ к HBс Аg в стандартном образце предприятия (СОП+), в титре не менее1:3200. Состав набора: -конъюгат, концентрат(рекомбинантный HBс Аg, меченный пероксидазой хрена, жидкость синего цвета)-1фл, 1,5мл; -раствор для разведения конъюгата (РРК, прозрачная или с легкой опалесценцией бесцветная жидкость)-1фл, 13 мл; -планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к иммуноглобулинам класса М человека-1шт; - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, бледно-желтая с легкой опалесценцией жидкость)-1фл,2,5мл; -раствор для разведения сывороток (РРС, прозрачная жидкость фиолетового цвета)-1фл,12мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25 прозрачная бесцветная жидкость, возможно выпадение осадка солей)-2фл,по 28мл; -субстратный буферный раствор (СБР, бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,13мл; - тетраметилбензидин (ТМБ бесцветная прозрачная жидкость) концентрат -1фл,1 мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость) - 1фл,12мл; - пленка для заклеивания планшета-2шт; - наконечники для пипеток-16шт. - пластиковая ванночка для реагентов-2шт; - инструкция -1шт. |  |  |
| 283 | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В в сыворотке и плазме крови человека «Вектогеп HBс Аg –АТ» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В в сыворотке и плазме крови человека. Конкурентный ИФА. Одностадийный. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета одинаковое количество промывок после каждой инкубации. Объем исследуемого образца 50 мкл. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Готовые формы коньюгата и проявляющего раствора. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов - до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Специфичность выявления антител к HBсАg по стандартной панели предприятия (СПП)- 100%. Чувствительность выявления антител к HBсАg по СПП-100% Состав набора: -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к HBсАg, меченные пероксидазой хрена; прозрачная жидкость синего цвета) - 1фл., 1,5мл; -планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантными core-антигеном вируса гепатита В (HBсАg), готовый для использования-1шт.; - положительный контрольный образец, (К+; прозрачная жидкость красного цвета), инактивированный -1фл.1,0мл.; - отрицательный контрольный образец, (К-; прозрачная опалесцирующая жидкость желтого цвета) -1фл,1,5 мл; -раствор для разведения конъюгата (РРК, прозрачная или с легкой опалесценцией бесцветная жидкость)-1фл.,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25 прозрачная бесцветная жидкость, допускается наличие небольшого осадка солей, исчезающего при нагревании)-1фл, 28мл; -субстратный буферный раствор (СБР, бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ бесцветная прозрачная или светло-желтая жидкость) -1фл,1мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость) -1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-1шт; - наконечники для пипетки -16шт. - ванночка для реагентов-2шт. - инструкция -1шт. |  |  |
| 284 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита С. «Рекомбибест анти ВГС» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита С. ИФА, метод двухстадийный; Количество определений 192, формат планшета монолит. Объем сыворотки или плазмы крови 40 мкл. Объмное равенство контролей и образцов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37оС. Минимальное время проведения реакции 1ч 20 мин. Количество протоколов проведения ИФА не менее четырех. Предусмотрен рассчет коэффициента позитивности. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -планшет с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС-2шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, прозрачная желтая жидкость)-1фл,1мл; -конъюгат, (антитела к IgМ и IgG человека, меченные пероксидазой хрена,)-1фл или 2фл.; -раствор для разведения сывороток (РС, жидкость красного цвета)-2фл,10мл.; -раствор для предварительного разведения (РПР)-1фл.3мл.; -раствор для разведения конъюгата (РК, жидкость зеленого цвета)-2фл по13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-2фл, по 28мл; - тетраметилбензидин (ТМБ)-1фл,1,5мл; -субстратный буферный раствор (СБР)-2фл по13мл; - стоп-реагент-1фл,21мл; -пленка для заклеивания планшета-4шт; - наконечники для пипеток-16шт. -ванночка для реагентов-2шт. |  |  |
| 285 | Тест-система иммуноферментная для выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита С. «Вектогеп анти-ВГС подтверждающий тест» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита С. ИФА непрямой, двухстадийный с однократной предварительной промывкой планшета. Количество определений 48 (6х8). Объем образца 2х 40 мкл, расположение на планшете антигенов горизонтально: core в рядах A, C, E, G; NS в рядах B, D, F, H. Минимальная продолжительность анализа: 1 ч 20 мин (термошейкер). Количество протоколов проведения ИФА не менее четырех. Предусмотрен рассчет коэффициента позитивности. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток Состав набора: -планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС-1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, прозрачная желтая жидкость)-1фл,1мл; -конъюгат, (антитела к IgМ и IgG человека, меченные пероксидазой хрена,)-1фл или 2фл.; -раствор для разведения сывороток (РС, жидкость красного цвета)-1фл,10мл.; -раствор для предварительного разведения (РПР)-1фл.3мл.; -раствор для разведения конъюгата (РК, жидкость зеленого цвета)-1фл по13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-1фл, 28мл; - тетраметилбензидин (ТМБ)-1фл,1,5мл; -субстратный буферный раствор (СБР)-1фл 13мл; - стоп-реагент-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-3шт; - наконечники для пипеток-16шт. -ванночка для реагентов-2шт. |  |  |
| 286 | Тест- система иммуноферментная для выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта в сыворотке крови. «Вектогеп Д-антитела» или эквивалент | Тест- система иммуноферментная для выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта в сыворотке крови. Конкурентный ИФА, одностадийный. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, ФСБ-Т 5 суток при 2-8°С. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -конъюгат, (антитела к вирусу гепатита Дельта, меченные пероксидазой хрена, прозрачная жидкость синего цвета)-1фл, 1,5мл; -планшет разборный с иммобилизованным антигеном вируса гепатита Дельта -1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, прозрачная или с легкой опалесценцией жидкость бледно- желтого цвета)-1фл,2,5мл; -раствор для разведения сывороток (РРС; прозрачная или с легкой опалесценцией бесцветная жидкость)-1фл,12мл.; -раствор для разведения конъюгата (РРК; прозрачная или с легкой опалесценцией бесцветная жидкость)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; бесцветная прозрачная жидкость, возможно выпадение осадка солей)-1фл, 28мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ; бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,1мл; -субстратный буферный раствор (СБР, бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,13мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-1шт; - пластиковая ванночка для реагентов-2шт; - наконечники для пипеток-16шт. - инструкция-1шт. |  |  |
| 287 | Тест-система для выявления иммуноглобулинов класса М к ЦМВ в сыворотке крови. «ВектоЦМВ-IgM-стрип» или эквивалент | Тест-система для выявления иммуноглобулинов класса М к ЦМВ в сыворотке крови. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубации. Наличие слабоположительной сыворотки. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -конъюгат, концентрат(антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена, прозрачная жидкость синего цвета) -1фл, 1,5мл; -планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ, готовый для использования-1шт.; - К+, положительный контрольный образец, инактивированный (К+; прозрачная или с легкой опалесценцией жидкость красного цвета) – 1 фл., 1,5 мл; - К-, отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, прозрачная или с легкой опалесценцией бесцветная) -1фл,3мл; -раствор для разведения конъюгата(РРК; бесцветная или светло-желтая жидкость с легкой опалесценцией) -1фл,13 мл; - раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС; прозрачная жидкость малинового цвета) -1фл,10мл; -раствор для разведения сывороток (РРС; бесцветная или светло-желтая жидкость с легкой опалесценцией -1фл,12мл.; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; бесцветная прозрачная жидкость, допускается наличие небольшого осадка солей, исчезающего при нагревании)-2фл, по28мл; -субстратный буферный раствор (СБР; прозрачная бесцветная жидкость -1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ; бесцветная прозрачная или светло-желтая жидкость)-1фл,1мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; - наконечники для пипеток 4-200мкл-16шт. -пластиковая ванночка для реагентов-2шт. -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1шт; - инструкция-1шт. |  |  |
| 288 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к ЦМВ в сыворотке крови. «ВектоЦМВ-IgG-стрип» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к ЦМВ в сыворотке крови. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Наличие слабоположительной сыворотки. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -конъюгат (моноклональныех антител к IgG человека с пероксидазой хрена, прозрачная жидкость синего цвета), концентрат-1фл, 1,5мл; -иммуносорбент-планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами (ЦМВ), готовый для использования-1шт.; - К+, положительный контрольный образец, инактивированный, содержащий антитела к ЦМВ, готовый для использования -1фл.1,5мл.; - К-, отрицательный контрольный образец, инактивированный, не содержащий антитела к ЦМВ, готовый для использования -1фл,3мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином -2фл, по28мл; - раствор для предварительного разведения сывороток -1фл,10мл; -раствор для разведения сывороток -1фл,12мл.; -раствор для разведения конъюгата -1фл,13 мл; -субстратный буферный раствор -1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина - хромоген -1фл,1мл; - стоп-реагент, готовый для использования-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; - наконечники для пипетки 4-200мкл-16шт. - ванночка для реагентов-2шт. -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1шт; - инструкция по применению-1шт. |  |  |
| 289 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к токсоплазме в сыворотке крови «ВектоТоксо-IgG стрип» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к токсоплазме в сыворотке крови. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время реакции 1 час 25 мин. Готовые жидкие калибраторы розового цвета различной интенсивности в диапазоне 0-200 МЕ/мл – 6 шт, концентрации которых не изменяются. Динамический диапазон: от 10 до 200 МЕ/мл. Контрольный образец с концентрацией 34-46 МЕ/мл бледно-желтого цвета. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Готовые формы коньюгата и проявляющего раствора. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -конъюгат, концентрат( прозрачная жидкость синего цвета)-1фл, 1,5мл; -планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii-1шт. - контрольный образец, (концентрация Тохо- IgG (34-46) МЕ/мл; прозрачная или с легкой опалесценцией жидкость бледно-желтого цвета) -1фл.1,3мл.; -калибровочные растворы Тохо- IgG (А – 200 МЕ/мл; В – 100МЕ/мл; С – 50 МЕ/мл; D – 25 МЕ/мл; Е – 10 МЕ/мл; F – 0 МЕ/мл; прозрачные жидкости розового цвета различной интенсивности)-6фл по1,3мл; - раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС, прозрачная жидкость красного цвета)-1фл,10мл; -раствор для разведения сывороток (РРС, прозрачная бесцветная или бледно-желтая жидкость)-1фл,12мл.; -раствор для разведения конъюгата (РРК, прозрачная зеленая жидкость)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; бесцветная прозрачная жидкость, возможно выпадение осадка солей, растворяющегося при температуре от 30 до 40оС в течение 20 мин, при встряхивании пенится)-1фл, 28мл; -субстратный буферный раствор (СБР, бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ, бесцветная прозрачная или желтоватая жидкость)-1фл,1мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; - наконечники для пипеток на 4-200мкл-16шт. - пластиковая ванночка для реагентов-2шт; -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1шт; трафарет для построения калибровочного графика-1шт. - инструкция по применению-1шт. |  |  |
| 290 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis. «ХламиБест С. trachomatis-IgG» или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объемное равенство контролей и образцов. Объем исследуемого образца 20 мкл. Время реакции 1 час 30 мин. Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 6 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента, регистрационного удостоверения Состав набора: -планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами C.trachomatis-1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+)-1фл., 0,5 мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-)-1фл., 1 мл; конъюгат, (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена)-1фл; - раствор для предварительного разведения (РПР)-1фл,3мл; -раствор для разведения сывороток (РС, жидкость желто-красного цвета)-1фл,13мл.; -раствор для разведения конъюгата (РК, жидкость зеленого цвета)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-1фл, 28мл; -цитратно-фосфатный буферный раствор (ЦФР)-1фл,13мл; - тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат -1фл,1,5мл; - стоп-реагент-1фл,12мл; -клейкая пленка для планшета-3шт; -ванночка для реагентов-2шт. - наконечники для пипеток-16шт. |  |  |
| 291 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis. «ХламиБест С.trachomatis- IgА» или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объемное равенство контролей и образцов. Объем исследуемого образца 20 мкл. Время реакции 1 час 30 мин. Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами C. trachomatis -1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+)-1фл., 0,5 мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-)-1фл, 1 мл; конъюгат, (антитела к IgА человека, меченные пероксидазой хрена)-1фл; - раствор для предварительного разведения (РПР)-1фл,3мл; -раствор для разведения сывороток (РС, жидкость желто-красного цвета)-1фл,13мл.; -раствор для разведения конъюгата (РК, жидкость зеленого цвета)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-1фл, 28мл; - субстратный буферный раствор (СБР)-1фл., 13мл; - тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат -1фл,1,5мл; - стоп-реагент-1фл,12мл; - пленка для заклеивания планшета-3шт; - ванночка для реагентов-2шт. - наконечники для пипеток-16шт. |  |  |
| 292 | Тест-система иммуноферментная для выявления специфических антител класса G к ВПГ в сыворотке крови. «ВектоВПГ-IgG-стрип» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления специфических антител класса G к ВПГ в сыворотке крови. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Наличие слабоположительной сыворотки. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 9 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: - конъюгат, (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена, прозрачная жидкость синего цвета) концентрат-1фл, 1,5мл; -планшет разборный с иммобилизованными антигенами ВПГ -1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+; прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-; прозрачная бесцветная или светло-желтая с легкой опалесценцией жидкость) -1фл,3,0мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; прозрачная бесцветная жидкость, допускается наличие небольшого осадка солей, исчезающего при нагревании)-2фл,по 28мл; - раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС; прозрачная жидкость малинового цвета)-1фл,10мл; -раствор для разведения сывороток (РРС; прозрачная бесцветная или светло-желтая с легкой опалесценцией жидкость)-1фл,12мл.; -раствор для разведения конъюгата (РРК; прозрачная бесцветная или светло-желтая с легкой опалесценцией жидкость)-1фл,13 мл; - субстратный буферный раствор (СБР; прозрачная бесцветная жидкость)-1фл.13мл; - тетраметилбензидин (ТМБ; прозрачная бесцветная или светло-желтая с легкой опалесценцией жидкость)-1фл,1мл; - стоп-реагент (прозрачная бесцветная жидкость) -1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; -ванночка для реагентов-2шт. - наконечники для пипеток-16шт. планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1шт. - инструкция по применению-1шт. |  |  |
| 293 | Тест-система иммуноферментная для выявления специфических антител класса М к ВПГ в сыворотке крови. «ВектоВПГ-IgM-стрип» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления специфических антител класса М к ВПГ в сыворотке крови. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Наличие слабоположительной сыворотки. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: конъюгат (моноклональные антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена, прозрачная жидкость синего цвета) концентрат-1фл, 1,5мл; -имуносорбент-планшет разборный (12 восмилуночных стрипов)с иммобилизованными антигенами ВПГ, готовый для использования -1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+; прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-; слегка опалесцирующая бесцветная или светло-желтая жидкость) -1фл,3,0мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; прозрачная или слегка опалесцирующая бесцветная жидкость, возможно выпадение осадка солей, растворяющегося при нагревании до 30-40оС)-2фл,по 28мл; - раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС; прозрачная жидкость малинового цвета)-1фл,10мл; -раствор для разведения сывороток (РРС; прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость)-1фл,12мл.; -раствор для разведения конъюганта (РРК; слегка опалесцирующая бесцветная или светло-желтая жидкость)-1фл,13 мл; - субстратный буферный раствор (СБР; прозрачная бесцветная жидкость)-1фл.13мл; - тетраметилбензидин (ТМБ; прозрачная бесцветная или бледно-желтая жидкость)-1фл,1мл; - стоп-реагент (прозрачная бесцветная жидкость)-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; - пластиковая ванночка для реагентов-2шт. - наконечники для пипеток-16шт. планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1шт. - инструкция по применению-1шт. |  |  |
| 294 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к токсокарам «Токсокар IgG» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к токсокарам. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Контрольные образцй не требуют дополнительного разведения. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, ФСБ-Т 5 суток при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия до конца срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -конъюгат, концентрат (прозрачная жидкость синего цвета)-1фл; - иммуносорбент-планшет разборный с иммобилизованными антигенами токсокар-1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, прозрачная желтая жидкость)-1фл,; -раствор для разведения сывороток (прозрачная жидкость зеленого цвета)-2фл,28мл.; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-1фл, 28мл; - тетраметилбензидин (ТМБ)-1фл,13мл; раствор для разведения ТМБ (прозрачная бесцветная жидкость)-1фл.1мл; - стоп-реагент-1фл,12мл; - липкая пленка -2шт; - наконечники для пипеток-16шт. - планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1шт. - пластиковый штатив для установки флаконов на рабочем столе-1шт. |  |  |
| 295 | Тест-система для выявления антител к антигенам гельминтов | Непрямой ИФА. Количество определений 3х64. Без предварительной промывки планшет, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Контрольные образцы не требуют дополнительного разведения. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия до конца срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток Тест-система для выявления антител к антигенам гельминтов. Непрямой метод ИФА. Качественный и количсетвенный анализ, 192 (3х64) определений. Выявление иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар, эхинококков, описторхосов и трихинелл в сыворотке крови человека (в любых сочетаниях вышеперечисленных антигенов) В состав набора входит: - конъюгат, (моноклональные специфические антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена, прозрачная жидкость синего цвета) концентрат-1фл, 2,5мл; -планшет разборный с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антигенами описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков (по 6 восьмилуночных стрипов) -2шт. - положительный контрольный образец, содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков (К+; прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.2,5мл; - отрицательный контрольный образец, не содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков (К-; прозрачная желтая жидкость) -2фл. по 2,5мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; прозрачная бесцветная жидкость, допускается наличие небольшого осадка солей, исчезающего при нагревании)-2фл,по 28мл; - раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС; прозрачная жидкость малинового цвета)- 2фл,10мл; -раствор для разведения сывороток (РРС; прозрачная зеленая жидкость)-1фл. по 28мл.; - субстратный буферный раствор (СБР; прозрачная бесцветная жидкость)- 2фл.по 13мл; - тетраметилбензидин (ТМБ; прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость)-2фл. по 1мл; - стоп-реагент (прозрачная бесцветная жидкость) -2фл. по 12мл; -пленка для заклеивания планшета-4шт; -ванночка для реагентов-2шт. - наконечники для пипетки 4-200мкл-16шт. - инструкция по применению-1шт. |  |  |
| 296 | Тест-система иммуноферментная для выявления HBе Аg в сыворотке крови. «Вектогеп HBе Аg антиген» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления HBе Аg в сыворотке крови. «Сэндвич»-вариант ИФА, двухстадийный. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца не более 100 мкл. Количество протоколов проведения ИФА не менее двух. Время реакции 1 час 55 мин в термошейкере. Количество промывок 2х5. Готовые формы коньюгата и проявляющего раствора. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Время инкубации (60мин +60мин), 37°С, и (40мин + 30мин), 37°С, шейкер. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBе Аg -1шт.; - положительный контрольный образец (К+, содержащий рекомбинантный HBе Аg; жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-; бесцветная или бледно- желтая жидкость) -1фл., 4,0мл; - конъюгат №1, (поликлональные антитела кролика к HBе Аg, меченные биотином; жидкость синего цвета) концентрат-1фл, 1,0мл; - раствор для разведения конъюгата №1 (РРК1, бесцветная или бледно-желтая жидкость) - 1фл., 8,0мл; - конъюгат №2, (стрептавидин, меченный пероксидазой хрена; жидкость зеленого цвета) -1фл, 1,5мл; - раствор для разведения конъюгата №2 (РРК2, бесцветная или бледно-желтая жидкость) - 1фл., 13,0мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; прозрачная бесцветная жидкость, возможно выпадение осадка солей)-2фл,по 28мл; - субстратный буферный раствор (СБР; прозрачная бесцветная жидкость)- 1фл., 13мл; - концентрат тетраметилбензидина (ТМБ; бесцветная или желтоватая жидкость)-1фл., 1мл; - стоп-реагент (прозрачная бесцветная жидкость ) - 1фл., 12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; - пластиковая ванночка для реагентов-2шт. - наконечники для пипеток -16шт. - инструкция -1шт. |  |  |
| 297 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М в сыворотке крови. «Векто Токсо IgM стрип» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М в сыворотке крови. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Время реакции 1 час 25 мин. Готовые формы коньюгата и проявляющего раствора. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 12 мес.,после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора на протяжении всего срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii-1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+; прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-; прозрачная жидкость бледно-желтого цвета) -1фл.2,5мл.; -конъюгат, концентрат(моноклональные антитела против IgM человека, меченные пероксидазой хрена; жидкость синего цвета)-1фл, 1,5мл; -раствор для разведения сывороток (РРС, прозрачная фиолетовая жидкость)-1фл,12мл.; -раствор для разведения конъюгата (РРК, прозрачная зеленая жидкость)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; бесцветная прозрачная жидкость, допускается выпадение осадка солей, растворяющегося при температуре от 30 до 40оС в течение 20 мин, при встряхивании пенится)-1фл, 28мл; -субстратный буферный раствор (СБР, бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ, бесцветная прозрачная или слегка желтоватая жидкость)-1фл,1мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,12мл; - пленка для заклеивания планшета-2шт; - наконечники для пипеток на 4-200мкл-16шт. - пластиковая ванночка для реагентов-2шт; - инструкция по применению-1шт. |  |  |
| 298 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного «Эхинококк-IgG» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного. Непрямой ИФА. Количество определений 12х8. Без предварительной промывки планшет, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Контрольные образцы не требуют дополнительного разведения. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия до конца срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. |  |  |
| 299 | Тест-система иммуноферментная для количественного выявления общего простат-специфического антигена в сыворотке крови «ОнкоИФА-общий ПСА» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для количественного выявления общего простат-специфического антигена в сыворотке крови 96 определений Состав набора: калибровочные пробы на основе сыворотки крови 0,5 мл - 6 фл; коньюгат анти-ПСА-пероксидаза 14 мл — 1 фл; концентрированный буферный раствор для промывки лунок 14 мл — 1 фл; раствор тетраметилбензидина 14 мл — 1 фл; стоп-реагент; контрольная сыворотка с известным содержанием ПСА. |  |  |
| 300 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу клещевого энцефалита. «ВектоВКЭ IgМ» или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу клещевого энцефалита. «Capture»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета.Количество промывок 2х5. Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время реакции 2 часа 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: - конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к ВКЭ, меченные пероксидазой хрена; прозрачная жидкость синего цвета)-1фл, 1,5мл; - планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к IgМ человека-1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, бледно- желтая с легкой опалесценцией жидкость)-1фл,2,5мл; -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС; жидкость малинового цвета)-1фл,10мл.; -раствор для разведения сывороток (РРС; прозрачная или с легкой опалесценцией бесцветная жидкость)-1фл,12мл.; - антиген ВКЭ, концентрат (прозрачная бесцветная жидкость) – 1фл., 1,5мл.; - раствор для разведения конъюгата (РРК; прозрачная или с легкой опалесценцией бесцветная жидкость)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; бесцветная прозрачная жидкость, допускается выпадение осадка солей)-2фл, 28мл; -субстратный буферный раствор (СБР, бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ; бесцветная прозрачная или слегка желтоватая прозрачная жидкость)-1фл,1мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,12мл; - планшет для предварительного разведения образцов – 1 шт.; - пленка для заклеивания планшета-2шт; - пластиковая ванночка для реагентов-2шт; - наконечники для пипеток-16шт. - инструкция-1шт. |  |  |
| 301 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита. «ВектоВКЭ IgG» или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Количество промывок 2х5. Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время реакции 2 часа 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -конъюгат, концентрат (антитела к иммуноглобулинам человека, меченные пероксидазой хрена; жидкость синего цвета)-1фл, 1,5мл; -планшет разборный с иммобилизованным антигеном ВКЭ-1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.1,5мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, бледно- желтая с легкой опалесценцией жидкость)-1фл,2,5мл; - калибровочные растворы, содержащие иммуноглобулины класса G к ВКЭ (А-160 ЕД/мл, В-40 ЕД/мл, С-10 ЕД/мл; прозрачная жидкость розового цвета разной интенсивности) – 3 фл. по 1,5 мл; -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС; прозрачная жидкость малинового цвета)-1фл,10мл.; -раствор для разведения сывороток (РРС; прозрачная или с легкой опалесценцией бесцветная жидкость)-1фл,12мл.; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; бесцветная прозрачная жидкость, возможно выпадение осадка солей)-1фл, 28мл; -раствор для разведения конъюгата (РРК; прозрачная или с легкой опалесценцией бесцветная жидкость)-1фл,13 мл; -субстратный буферный раствор (СБР, бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ; бесцветная прозрачная или светло-желтого цвета жидкость)-1фл,1мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,12мл; - планшет для предварительного разведения образцов – 1 шт.; - пленка для заклеивания планшета-2шт; - пластиковая ванночка для реагентов-2шт; - наконечники для пипеток-16шт. - инструкция-1шт. |  |  |
| 302 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов. «ЛаймБест IgG» или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Время реакции 2 ч. Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 6 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Borrelia burgdorferi s.l. -1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+) -1фл.0,5мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-)-1фл,0,5мл; -конъюгат, (многоклональные антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена)-1фл или 2фл.; -раствор для предварительного разведения (РПР)-1фл, 3мл.; -раствор для разведения сывороток (РС)-1фл, 13мл.; -раствор для разведения конъюгата (РК)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-1фл, 28мл; -субстратный буферный раствор (СБР)-1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ)-1фл,1,5мл; - стоп-реагент -1фл,12мл; - пленка для заклеивания планшета-1шт; - ванночка для реагентов-2шт; - наконечники для пипеток-16шт. |  |  |
| 303 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов. «ЛаймБест IgМ» или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время реакции 2 ч. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 12 мес.. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Borrelia burgdorferi s.l. -1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+) -1фл.0,5мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-)-1фл,0,5мл; -конъюгат, (многоклональные антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена)-1фл или 2фл.; -раствор для предварительного разведения (РПР)-1фл, 3мл.; -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС)-1фл,13 мл; -раствор для разведения сывороток (РС)-1фл, 13мл.; -раствор для разведения конъюгата (РК)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-1фл, 28мл; -субстратный буферный раствор (СБР)-1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ)-1фл,1,5мл; - стоп-реагент -1фл,12мл; - пленка для заклеивания планшета-1шт; - пластиковая емкость-2шт; - одноразовые наконечники -16шт; -планшет разборный для предварительного разведения-1шт. |  |  |
| 304 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса клещевого энцефалита «ВектоВКЭ-антиген» или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса клещевого энцефалита. «Сэндвич» -вариант ИФА, одностадийный . Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Типы исследуемого образца клещи, ликвор. Объем исследуемого образца 100 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Предусмотрены варианты как с шейкированием, так и без. Температура инкубации с образцами и конъюгатом-25ºС. Количество протоколов проведения ИФА не менее двух, предусмотрена ночная инкубация 18-20 часов. Время реакции 3 часа 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -конъюгат, концентрат ( моноклональные антитела к ВКЭ, меченные пероксидазой хрена; прозрачная жидкость синего цвета)-1фл, 0,7 мл; -планшет разборный (12 восмилуночных стрипов) с иммобилизованным антителами к ВКЭ-1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета) -1фл.2,0мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, прозрачная или с легкой опалесценцией бесцветная жидкость)-1фл, 3,0мл; -раствор для разведения исследуемых образцов (РРО; прозрачная или с легкой опалесценцией бесцветная жидкость)-3фл, по 12мл.; -раствор для разведения конъюгата (РРК; прозрачная или с легкой опалесценцией бесцветная жидкость)-1фл,13мл.; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; бесцветная прозрачная жидкость, допускается выпадение осадка солей)-1фл, 28мл; -субстратный буферный раствор (СБР, бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина (ТМБ; бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,1мл; - стоп-реагент (бесцветная прозрачная жидкость)-1фл,12мл; - пленка для заклеивания планшета-2шт; - пластиковая ванночка для реагентов-2шт; - наконечники для пипеток-16шт. - инструкция-1шт. |  |  |
| 305 | Внутрилабораторный контроль HBsAg | Лиофилизированная сыворотка, содержащая HBs-антиген, для внутрилабораторного контроля качества исследований Комплект набора не менее 24 флаконов. Объем восстановления сыворотки 0.5 мл. Допускается транспортировка при темп. 2-8ºС в течение 3-х суток. Срок годности 3 года. Восстановленный ВЛК-HBs-АГ хранится при темп. 2-8ºС в течение 24 ч, при темп. -21±2ºС до 2-х недель. |  |  |
| 306 | Внутрилабораторный контроль анти-ВГС | Лиофилизированная сыворотка, содержащая антитела к вирусу гепатита С, для внутрилабораторного конт-роля качества исследований. Комплект набора не менее 24 флаконов. Объем восстановления сыворотки 0.5 мл. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Срок годности 5 лет. Восстановленный ВЛК хранится при темп. 2-8ºС в течение 2-х недель. |  |  |
| 307 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения СА-125 в сыворотке крови "ОнкоИФА-CA 125 " или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для количественного определения СА-125 в сыворотке крови «Сэндвич» - вариант ИФА. Количественный анализ, 96 (12х8) определений. Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклинальными антителами к СА-125-1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества СА-125: значения концентрации СА-125 в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (лиофилизованные препараты или жидкость по 0,5 мл); - конъюгат анти-СА125-пероксидаза, -1флакон (18мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок, -1 флакон (14мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови,- 1 флакон (3,0мл); - раствор тетраметилбензидина- 1флакон (14мл); - стоп-реагент (1Н соляная кислота)- 1 флакон (14мл); - контрольная сыворотка с известным содержанием СА125,- 1 флакон (лиофилизованный препарат или жидкость по 0,5 мл); - прозрачный полиэтиленовый пакет с замком. |  |  |
| 308 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови "ТироидИФА - ат. к ТПО" или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для количественного определения антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови. Двухстадийный метод ИФА. Количественный анализ, 96 (12х8) определений. состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок ТПО,-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови крупного рогатого скота, аттестованные по международно-признанному референсному стандарту АТ к ТПО NIBC 66/387, содержащие известные количества АТ к ТПО: 0; 25; 50; 100; 250; 500 Ед/мл; концентрации АТ к ТПО в калибровочных пробах могут несколько отличаться от указанных величин, точные величины указаны на этикетке флаконов -6 флаконов (по 0,5 мл); - конъюгат антител против IgG человека с пероксидазой-1 флакон (14 мл); - аналитический буфер-1 флакон (14 мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок -2 флакона (по 14мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови -1 флакон (50 мл); - раствор тетраметилбензидина- 1флакон (14мл); - контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием АТ к ТПО с известным содержанием АТ к ТПО- 1 флакон (0,5 мл); - стоп-реагент (1Н соляная кислота), - 1 флакон (14мл); - прозрачный полиэтиленовый пакет с замком. |  |  |
| 309 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения свободного тироксина (Т4 св.) в сыворотке крови "ТироидИФА - свободный Т 4" или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для количественного определения свободного тироксина (Т4 св.) в сыворотке крови. Одностадийный метод ИФА. Количественный анализ, 96 (12х8) определений. состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклинальными антителами к тироксину,-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества свободного Т4; 0; 3; 6; 12; 30; 100 пмоль/л; значения концентрации свободного Т4 в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (по 0,5 мл); -конъюгат тироксина с пероксидазой-1 флакон (18мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1 флакон (14мл); - раствор тетраметилбензидина,- 1флакон (14мл); -стоп-реагент (1Н соляная кислота),-1 флакон (14мл); - контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием свободного Т4- 1 флакон (0,5 мл); - прозрачный полиэтиленовый пакет с замком. |  |  |
| 310 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения тироксина «Тироид ИФА-Тироксин» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для количественного определения тироксина (Т4) в сыворотке крови. Одностадийный метод ИФА. Количественный анализ, 96 (12х8) определений. состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклинальными антителами к тироксину,-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества Т4; 0; 3; 6; 12; 30; 100 пмоль/л; значения концентрации Т4 в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (по 0,5 мл); -конъюгат тироксина с пероксидазой-1 флакон (18мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1 флакон (14мл); - раствор тетраметилбензидина,- 1флакон (14мл); -стоп-реагент (1Н соляная кислота),-1 флакон (14мл); - контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием Т4- 1 флакон (0,5 мл); - прозрачный полиэтиленовый пакет с замком. |  |  |
| 311 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения трийодтиронина в сыворотке крови "ТироидИФА - Т 3" или эквивалент | Тест-система для количественного определения трийодтиронина в сыворотке крови. Одностадийный метод ИФА. Количественный анализ, 96 (12х8) определений. состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклинальными антителами к трийодтиронину-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества трийодтиронина - 0; 0,5; 1; 2; 4; 12 нмоль/л; значения концентрации трийодтиронина в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (лиофилизованные препараты или жидкости по 0,5 мл); -конъюгант трийодтиронин- пероксидаза-1 флакон (14мл); -раствор 6-анилинонафтил-1-сульфокислоты, -1 флакон (14мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1 флакон (14мл); - раствор тетраметилбензидина- 1флакон (14мл); -стоп-реагент (1Н соляная кислота), - 1 флакон (14мл); - контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием трийодтиронина- 1 флакон (лиофилизованный препарат или жидкость по 0,5 мл); - прозрачный полиэтиленовый пакет с замком. |  |  |
| 312 | Тест-система иммуноферментная для количественного выявления антител к тиреоглобулину в сыворотке крови "ТироидИФА-атТГ" или эквивалент | Тест-система для количественного выявления антител к тиреоглобулину в сыворотке крови. Двухстадийный метод ИФА. Количественный анализ, 96 (12х8) определений. состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок ТГ-1пакет; -калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества АТ к ТГ; значения концентраций АТ к ТГ в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (по 0,5 мл); - конъюгат ТГ с пероксидазой, -1 флакон (14 мл); -аналитический буфер- 1 флакон (14 мл); -концентрированный буферный раствор для промывки лунок-2 флакона (по 14мл); -раствор тетраметилбензидина,- 1флакон (14мл); - контрольная сыворотка с известным содержанием АТ к ТГ- 1 флакон (0,5 мл); -стоп-реагент - 1 флакон (14мл); -прозрачный полиэтиленовый пакет с замком. |  |  |
| 313 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови "ТироидИФА-ТТГ" или эквивалент | Тест-система для количественного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови. «Сэндвич» - вариант ИФА. Количественный анализ, 96 (12х8) определений. состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклинальными антителами к ТТГ-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по Второму международному референсному препарату ТТГ человека who 80/558, значения концентраций ТТГ в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов -6 флаконов (лиофилизованные препараты или жидкости по 0,5 мл); -конъюгат анти-ТТГ-пероксидаза – 1 фл. (14 мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови – 1 флакон (3,0мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1 флакон (14мл); - раствор тетраметилбензидина,- 1флакон (14мл); - контрольная сыворотка с известным содержанием ТТГ- 1 флакон (0,5 мл); - стоп-реагент - 1 флакон (14мл); -прозрачный полиэтиленовый пакет с замком. |  |  |
| 314 | Тест-система для выявления антител к лямблии (суммарн.) «Лямблия-Антитела» или эквивалент | Тест-система для выявления антител к лямблии (суммарн.) Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшет, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител, коэффициента позитивности. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Контрольные образцы не требуют дополнительного разведения. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 9 мес., до конца срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. состав набора: - конъюгат (иммуноглобулины против IgG, IgM, IgA человека, меченные пероксидазой хрена, прозрачная жидкость синего цвета), концентрат -1фл., 1,5 мл.; -иммуносорбент- планшет разборный с иммобилизованными антигенами лямблий – 1шт.; - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета)-1фл., 1,5 мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, прозрачная жидкость желтого цвета)- 1 фл., 2,5 мл.; - раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС; прозрачная жидкость малинового цвета) -1 фл., 10мл.; - раствор для разведения сывороток (РРС; прозрачная жидкость зеленого цвета)-1фл., по 28 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25, прозрачная бесцветная жидкость, допускается выпадение осадка солей)-1фл., 28мл.; - тетраметилбензидин (ТМБ, прозрачная бесцветная или светло-желтого цвета жидкость), концентрат-1фл., 1мл.; - субстратный буферный раствор (СБР, прозрачная, бесцветная жидкость)-1фл, 13 мл; - стоп-реагент (прозрачная бесцветная жидкость) – 1фл., 12 мл.; - пленка для заклеивания планшета-2шт; - пластиковая ванночка для реагентов-2шт; - наконечники для пипеток-16шт.; - инструкция по применению набора-1шт.; - планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1 шт. |  |  |
| 315 | Диагностикум ГЛПС РНИФ | Диагностикум ГЛПС РНИФ для непрямого метода иммунофлоуресценции (НИФ), предназначен для выявления специфических антител в сыворотках крови людей, а также в сыворотках крови диких и лабораторных животных.Количественное определение. Антигенный препарат (АГ+)- предметное стекло, на поверхность которого нанесен хантавирусный антиген, инактивированный. АГ+ имеет вид серых пятен высушенной суспензии антигеносодержащих клеток диаметром 2-3мм, по 7 пятен в ряду по длине предметного стекла по 3 пятна в ряду по ширине предметного стекла; стекла обернуты в фольгу алюминиевую; Положительный контрольный образец анти-Хантаан (К1*), сухой - сыворотка крови реконвалесцента после ГЛПС, содержащая антитела к хантавирусам серотипов Хантаан, Добрава/Белград, Сеул, инактивированная, лиофилизированная; пористая масса желтовато-белого цвета; Положительный контрольный образец анти-Пуумала (К2*), сухой - сыворотка крови человека, не содержащая антител к хантавирусам, инактивированная, лиофилизированная; пористая масса желтовато-белого цвета; ФИТЦ-конъюгант, сухой – антитела против иммуноглобулинов человека меченные флюоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ), содержит в качестве контрастера Эванс-голубой (1:50 000); пористая масса серо-голубого цвета; Вода, очищенная для разведения реагентов; прозрачная бесцветная жидкость. Набор рассчитан на исследование 210 образцов, включая контрольные. Назначение-выявление специфических антител к хантавирусам в сыворотках крови людей, а также в сыворотках крови диких и лабораторных животных, для использования in vitro. |  |  |
| 316 | Диагностикум коревой (РПГА) | Диагностикум применяют для реакции пассовной гемагглютинации Количественное определение. Состав набора: Диагностикум эритроцитарный коревой (КЭД) антигенный сухой 3%-ный -5фл. по 2,0 мл. Сыворотка нормальная кроличья (НКС) сухая 10%-ная-5фл. по 2,0 мл. Иммуноглобулин человека нормальный жидкий положительный контроль -1амп. 1,5 мл. Эритроциты барана акролеинизированные или формализованные, 30%-ная взвесь(для истощения испытуемых сывороток и контроля полноты удаления бараньих изогглютинов)-1фл. 3,0 мл. |  |  |
| 317 | Тест-система иммуноферментная для выявления антигенов ротавирусов группы А. «ИФА Ротавирусы- Аg» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления антигенов ротавирусов группы А. «Сэндвич»-вариант ИФА. Количество определений96(12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Типы исследуемого образца-фекалии , культуральная жидкость, вода. Объем исследуемого образца 100 мкл. Время реакции 2 часа 25 мин-в образцах воды и культуральной жидкости; 50 мин-в экстрактах фекалий. Объемное равенство контролей и образцов. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия до конца срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. состав: - планшет разборный с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к группоспецифическому антигену ротавирусов группы А - 1шт; - положительный контрольный образец, инактивированный (К+)-1фл., 1,5 мл; - отрицательный контрольный образец (К-) 1фл., 3,0 мл; - конъюгат антиротавирусных антител, меченных пероксидазой хрена, концентрат - 1фл., 1,5 мл; - раствор для разведения конъюгата (РРК) – 1фл., 13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-1фл. по 28 мл; - раствор для образцов (РО), концентрат – 1 фл., 20мл; - субстратный буферный раствор (СБР) – 1 фл., 13 мл; - тетраметилбензидии (ТМБ), концентрат – 1 фл., 1,0 мл; - стоп-реагент, готовый для использования – 1 фл., 12 мл; - пленка для заклеивания планшета – 2 шт; - пластиковая ванночка для реагентов – 2шт; - наконечники для пипетки на 4-200 мкл – 16 шт; - инструкция – 1 шт. |  |  |
| 318 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к антителам описторхосов. «Описторх-IgG» или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к антителам описторхосов. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Контрольные образы не требуют дополнительного разведения. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия до конца срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. в состав набора входит: -иммуносорбент- планшет разборный с иммобилизованными антигенами описторхосов – 1шт.; - положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета)-1фл., 1,5 мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-, прозрачная жидкость желтого цвета)- 1 фл., 1,5 мл.; - конъюгат концентрат (иммуноглобулины против IgG человека, меченные пероксидазой хрена, прозрачная жидкость синего цвета), концентрат -1фл., 1,5 мл.; - раствор для предварительного разведения сывороток (прозрачная жидкость малинового цвета) -1 фл., 10мл.; - раствор для разведения сывороток(прозрачная жидкость зеленого цвета)-1фл., 28 мл; -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25, прозрачная бесцветная жидкость, допускается выпадение осадка солей)-1фл., 28мл.; - субстратный буферный раствор (СБР, прозрачная, бесцветная жидкость)-1фл, 13 мл; -тетраметилбензидин (ТМБ, прозрачная бесцветная жидкость), концентрат-1фл., 1,0мл.; - стоп-реагент (прозрачная бесцветная жидкость) – 1фл., 12,0 мл.; -липкая пленка -2шт; -пластиковая ванночка для реагентов-2шт; -наконечники для пипеток-16шт.; - инструкция -1шт.; -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1 шт. |  |  |
| 319 | Выявление иммуноглобулинов класса G к антигенам аскарид в сыворотке крови человека «Аскарида IgG стрип» или эквивалент | Выявление иммуноглобулинов класса G к антигенам аскарид в сыворотке крови человека.Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшет, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Контрольные образцы не требуют дополнительного разведения. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, ФСБ-Т 5 суток при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия до конца срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. |  |  |
| 320 | Тест-система для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Chlamydia psitaici и Chlamydia pneumoniae. «ХламиБест-IgG» или эквивалент | Тест-система для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Chlamydia psitaici и Chlamydia pneumoniae. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объемное равенство контролей и образцов. Объем исследуемого образца 20 мкл. Время реакции 1 час 30 мин. Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 6 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента. Набор комплектуют всеми необходимыми реагентами, кроме дистиллированной воды. Тест-система не содержит материалов, которые могут инфицировать персонал в процессе анализа Состав набора: -планшет разборный с иммобилизованными антигенами C. psitaici и C pneumoniae.-1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+)-1фл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-)-1фл; конъюгат, (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена)-1фл; - раствор для предварительного разведения (РПР)-1фл,3мл; -раствор для разведения сывороток (РС, жидкость желто-красного цвета)-1фл,13мл.; -раствор для разведения конъюгата (РК, жидкость зеленого цвета)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-1фл, 28мл; -цитратно-фосфатный буферный раствор (ЦФР)-1фл,13мл; - тетраметилбензидин (ТМБ)-1фл,1,5мл; - стоп-реагент-1фл,12мл; -клейкая пленка для планшета-3шт; -пластиковая емкость-2шт. -одноразовые наконечники-16шт. - полиэтиленовый штатив для установки флаконов на рабочем столе-1шт. |  |  |
| 321 | Тест-система для выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам Chlamydia psitaici и Chlamydia pneumoniae. «ХламиБест-IgM» или эквивалент | Тест-система для выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам Chlamydia psitaici и Chlamydia pneumoniae. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл.Рабочее разведение образцов 1:100. Время реакции 1 час 30 мин. Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 6 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения обрацзов, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента. Состав набора: -планшет разборный с иммобилизованными антигенами C. psitaici и C pneumoniae.-1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+)-1фл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-)-1фл; конъюгат, (антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена)-1фл; - раствор для предварительного разведения (РПР)-1фл,3мл; -раствор для разведения сывороток (РС, жидкость желто-красного цвета)-1фл,13мл.; -раствор для разведения конъюгата (РК, жидкость зеленого цвета)-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-1фл, 28мл; - субстратный буферный раствор (СБР)-1фл.3,0мл; -тетраметилбензидин (ТМБ)-1фл,1,5мл; - стоп-реагент-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-3шт; -ванночка для реагентов-2шт. - наконечники для пипеток-16шт. -пластиковый штатив для установки флаконов на рабочем столе-1шт |  |  |
| 322 | Набор предназначен для выявления иммуноглобулинов класса G к HBe-антигену вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови «Векто НВе-IgG» или эквивалент | Набор предназначен для выявления иммуноглобулинов класса G к HBe-антигену вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Время реакции 1 час 25 мин Количество промывок 2х5. Готовые формы коньюгата и проявляющего раствора. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, ФСБ-Т 5 суток при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 9 мес.; после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. Состав набора: -планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок рекомбинантным НВе-антигеном, готовый для использования-1шт; - положительный контрольный образец, (К+; прозрачная красная жидкость), инактивированный -1фл.1,5мл; - отрицательный контрольный образец, (К-; бесцветная или светло-желтая жидкость с легкой опалесценцией), -1фл,3,0 мл; -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена, прозрачная жидкость синего цвета)-1фл,1,5мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25; прозрачная бесцветная жидкость, допускается наличие небольшого осадка солей, исчезающего при нагревании) -2фл. по 28 мл.; - раствор для разведения конъюгата (РРК; бесцветная или светло-желтая жидкость с легкой опалесценцией) – 1фл., 13мл; - раствор для разведения сывороток (РРС; прозрачная жидкость фиолетового цвета) – 1 фл., 12 мл; - субстратный буферный раствор (СБР; прозрачная бесцветная жидкость) -1фл, 13 мл.; тетраметилбензидин, концентрат (ТМБ; прозрачная бесцветная или светло-желтого цвета жидкость)-1фл.,1,0 мл.; - стоп-реагент (прозрачная бесцветная жидкость)-1фл.,12,0мл; - пленка для заклеивания планшета—2шт; - пластиковая ванночка для реагента-2 шт.; - наконечники для пипетки на 4-200мкл-16шт; - инструкция – 1шт. |  |  |
| 323 | Вакуумная пробирка "Вакуэт" или эквивалент* | Вакуумная пробирка с образователем сгустка 4 мл. уп/50 шт, изготовлены из полимерного материала полиэтилентерфталата |  |  |
| 324 | Держатель стандартный для системы "Вакуэт" | Держатель стандартный для системы "Вакуэт" уп/10шт |  |  |
| 325 | Игла двух сторонние для системы "Вакуэт" | Игла двух сторонние для системы "Вакуэт" диаметр 0,8 мм уп/100шт |  |  |
| 326 | Планшет | Полистироловый, для иммуноферментного анализа, плоскодонный. уп/10шт |  |  |
| 327 | Планшет | Полистироловый, для иммунологических реакций, V-образное дно |  |  |
| 328 | Дозатор | 8-канальный, 50-300мл, пластиковый |  |  |
| 329 | Дозатор | 8-канальный, 5-50мл, пластиковый |  |  |
| 330 | Дозатор | 1-канальный, 200-1000мл, пластиковый |  |  |
| 331 | Дозатор | 1-канальный, 5-50мл, пластиковый |  |  |
| 332 | Дозатор | 1-канальный, 20-200мл, пластиковый |  |  |

* информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Примечание:

Столбцы 1,2, 3таблицы заполняются заказчиком.

Столбец 4 таблицы, а в случае необходимости столбец  5 таблицы, заполняется участником размещения заказа.

Часть IV. Проект  муниципального контракта.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________20 __  г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 им. В. И. Разумовского», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 20   г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику химические  реактивы, диагностические среды и расходные материалы (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта до 24 декабря 2011 г. по заявкам Заказчика.  Поставка товара производится по заявкам, представленным Заказчиком не менее, чем за 2 дня до дня поставки товара Поставщиком.

Поставка осуществляется до 14.00 часов по московскому времени по рабочим дням недели.

Экстренная поставка товара осуществляется ежедневно (в том числе в выходные и праздничные дни) независимо от объема поставки товара в течение 8 часов с момента подачи заявки Поставщику.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Чернышевского 141, МУЗ «Городская клиническая больница №2 им. В. И. Разумовского», материальная комната корпуса общей хирургии.

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

а. Товарная накладная;

б. Счет-фактура

в. Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение МЗ РФ.

2.5.1. Поставщик указывает в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в своей заявке на участие в аукционе, и данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при наличии такого документа в соответствии с законодательством РФ).

2.6. Поставка и отгрузка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.6.1. Поставщик осуществляет поставку товара по заявке Заказчика, которая должна содержать дату поставки товара, наименование, характеристики и количество поставляемого товара.

2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные настоящим Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.8.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.9. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР  15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется товарными накладными, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.10. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.11. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6, 2.8, 2.9 настоящего Контракта).

2.14. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими силами и за свой счет в течение 2-х дней с момента обнаружения недопоставки.

2.15. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1) и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС ___ %, что составляет  __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пп. 2.7, 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год и в пределах сметы доходов и расходов по средствам обязательного медицинского страхования по соответствующей статье расходов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика за счет:

-	средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» в сумме __________ (_______________) руб.;

-	средств обязательного медицинского страхования в сумме _______(__________________) руб.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком после подписания Сторонами товарных накладных с отсрочкой платежа до 25 декабря 2011 года.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения МЗ РФ на поставляемый товар.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 2-х дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. Остаточный срок годности товаров, поставляемых Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.5. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами,ТУи другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара с учетом рекомендаций производителя.

4.6. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2- х дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.7. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 1 (одного) дня с момента его получения от Заказчика.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5% от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3% от  цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.14, 4.6, 4.7, 4.8 настоящего Контракта

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 31 декабря 2011 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение №1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                                                ______________

М.П.                                                                                                                 М.П.