ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская , 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: ММУ « Городская поликлиника №9 »

Почтовый адрес:  410033, г. Саратов, ул. З. Космодемьянской ,28

2.Источник финансирования заказа: средства, полученные от оплаты услуг государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и родов .

3.Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Приобретение монитора фетального Biosys BFM – 800 (БФМ), (BIOSYS СО. LTD, Корея).

Ультразвуковой датчик:

допплер

Частота: 2.0 МГц

ЧСС плода:

диапазон 50-240 уд/мин.

точность 0.5%

Датчик ЭКГ плода (опция)

метод ультразвуковой

двойной допплер

диапазон 50-240 уд/мин

входной импеданс более 10 мом

# Датчик сокращений матки

## внешний

частотный отклик ВС до 0.5Гц

Диапазон: 0-99

# Информация на дисплее

## ЧСС, качество сигнала, состояние тревоги (вкл./выкл.), состояние  принтера, работающий канал, громкость, состояние аккумулятора

### Звук

допплера с регулировкой громкости, зуммерный сигнал ЭКГ с регулировкой громкости, извещение

### Принтер

термальный

скорости печати 1,2 или 3 см/мин

контраст печати: 1,2,3,4

периоды автомат. распечатки: 0,10,20,30,40,50,60 мин.

подача бумаги

ZOOM (увеличения изображения)

комплект расходных материалов для термопринтера

### Интерфейс сигнала  цифровой 1/0: центральный интерфейс Fihernet

### Источник питания

Напряжение сети: 88-264V 45-66Гц,  любое напряжение

Аккумулятор:+12V

Прибор используется в акушерстве и гинекологии для диагностики плода и для диагностики во время родов. В стандартную комплектацию прибора входит два ультразвуковых датчика и один токо-датчик, в качестве опции предлагается датчик ЭКГ плода.

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

ММУ «Городская поликлиника №9»  410033 г. Саратов, ул. З. Космодемьянской, 28

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:

с момента подписания контракта по 31 августа  2006г.

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: стоимость должна быть указана с учетом расходов на перевозку, страхование, погрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 152 000,00 руб.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Оплата будет произведена в течение трех месяцев по факту поставки .

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:  10 дней.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «26» июля 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.