«УТВЕРЖДАЮ»

Главный  врач

МУЗ «Родильный дом №2»

____________/М.М. Клечан/

«____»___________ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№735

Для субъектов малого предпринимательства

I часть: Запрос котировок

Дата: 28.05.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Родильный дом №2». 410022, г. Саратов, ул.Брянская, 9 Адрес электронной почты: rod-dom2@bk.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования. |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лаборатории для МУЗ «Родильный дом №2» в соответствии c наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Брянская, 9, аптечный склад МУЗ «Родильный дом №2» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 31.12.2010 года. Поставка товара осуществляется по заявкам, представленным заказчиком поставщику за 2 (два) дня до дня поставки товара поставщиком. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку товара, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 397 300,00 руб. (Триста девяносто семь тысяч триста рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 31.05.2010г. по 09.06..2010г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 09.06.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 90 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров  (Приложение №1).

Приложение 1

к запросу котировок_________

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термобумага | Для анализатора мочи «CL-50». Ширина: 57мм. Длина: 30м. В рулонах. | ШТ | 200 |
| 2 | Термобумага | Для биохимического анализатора «Clima МС-15». Ширина: 110 мм. Длина: 30м. В рулонах. | ШТ | 30 |
| 3 | Термобумага | Для анализатора «EasyLyte Plus Na/K/Cl». Ширина: 80мм. Длина: 80м. В рулонах. | ШТ | 4 |
| 4 | Бумага фильтровальная | Для анализов мочи. Размер 80х100см. В листах. | КГ | 1 |
| 5 | Лизирующий раствор для гематологического анализатора «GRANIS 3» | Для in-vitro диагностики. Раствор для разрушения эритроцитов. При добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. Флакон 1 л. | ФЛ | 6 |
| 6 | Изотонический разбавитель для гематологического анализатора «GRANIS 3» | Для in-vitro диагностики. Буферный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводности и осмолярности для поддержания требуемого осмотического давления с целью обеспечения постоянства объема клеток крови. В канистре 10л. | ШТ | 15 |
| 7 | Промывающий раствор для гематологического анализатора «GRANIS 3» | Для in-vitro диагностики. Раствор для очистки системы после каждой пробы. В канистре5л. | ШТ | 16 |
| 8 | Промывающий ферментативный раствор для гематологического анализатора «GRANIS 3», | Для in-vitro диагностики. Раствор для глубокой очистки системы и эффективного удаления адсорбированных на стенках гидравлической системы белков и других веществ. Нейтрален, не оказывает вредного действия на детали прибора. 500 мл | ФЛ | 5 |
| 9 | Очищающий гипохлоридный раствор для гематологического анализатора «GRANIS 3» | Для in-vitro диагностики. Раствор для экстренной очистки датчика анализатора от белковых осадков и/или сервисных работ. 250 мл | ШТ | 2 |
| 10 | Пакет с растворами для анализатора «EasyLyte Plus Na/K/Cl» | Для in-vitro диагностики. Пакет с растворами для участия в операции калибровки и промывки. Обеспечивает хранение отходов отработанных калибровочных и промывочных растворов, а также биологических жидкостей с помощью отдельной емкости. Состав: калибровочный раствор, раствор для промывки, емкость для сбора отходов, отработанных калибровочных и промывочных растворов, а также биологических жидкостей. 800 мл | ШТ | 1 |
| 11 | Набор для ежедневной очистки для анализатора «EasyLyte Plus Na/K/Cl» | Для in-vitro диагностики. Состав набора: разбавитель HCI (0.05N), NH5F2 (0.05N), 90мл – 1флакон; реагент для ежедневной очистки (пепсин 0,35г) – 6 флаконов | ШТ | 4 |
| 12 | Набор для ежедневной очистки для анализатора «EasyBloodGas» | Для in-vitro диагностики. Состав набора: реагент для ежедневной очистки, 15мл - флаконов | ШТ | 4 |
| 13 | Модуль реагентов для анализатора «EasyBloodGas» | Модуль реагентов для анализатора «EasyBloodGas», 800 мл. Для in-vitro диагностики. Одноразовый модуль. Содержит все реагенты и контейнер для утилизации. Состав: калибратор А (550 мл, рН 7.3-7.5 СО2 30-40mmHg, О2 125-175mmHg, буфер, предохраняющее средство, смачивающая добавка); калибратор В (300 мл, рН 6.8-7.0 СО2 66-76mmHg, О2 0mmHg, буфер, предохраняющее средство, смачивающая добавка); промывающий раствор (700 мл, буфер, предохраняющее средство, смачивающая добавка). | ШТ | 8 |
| 14 | Набор капилляров для анализатора «EasyBloodGas» | Для забора крови. Состав набора: 200 капилляров, 500 заглушек, 250 мешалок, 2 магнита. | ШТ | 3 |
| 15 | Калибровочные полоски | Предназначены для калибровки анализатора мочи «СL-50». 2шт./уп. Одна для ежедневного использования, другая для вспомогательного использования. Калибруемые параметры: уробилиноген, билирубин, кетоны, кровь, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, спецефическая плотноть, pH. | УП | 1 |
| 16 | Масло иммерсионное | Масло для иммерсионных объективов. Предназначено для заполнения промежутка между внешней поверхностью линзы объектива и покровным стеклом или образцом. Объем 100 мл. | ФЛ | 3 |
| 17 | Кюветы | Для исследования гемостаза. Для коагулометра «АПГ2-01». Объем 400 мкл, объем пробы 100 мкл. 1000 шт./уп. | УП | 10 |
| 18 | Стекло покровное | Для микроскопических исследований мочи, без обработки, габаритные размеры 18*18 мм, 100шт./уп. | УП | 6 |
| 19 | Пипетка стеклянная | Для измерения высоты столба плазмы крови при определении скорости оседания эритроцитов. | ШТ | 100 |
| 20 | Цилиндр мерный | Используется для измерения реактивов. Объем 50 мл, стеклянный, на пластиковом основании. Градуированный, шаг шкалы 1мл. | ШТ | 2 |
| 21 | Пробирка центрифужная | Для мочи. Коническая, неградуированная, стеклянная. Объем 10 мл. | ШТ | 500 |
| 22 | Пробирка вакуумная с ЭДТА | Для гематологических исследований, для взятия капиллярной крови. Содержит в качестве антикоагулянта этилендиаминтетраацетат. Материал: полипропилен. Объем: 0,25 мл. Диаметр: 11 мм. Высота: 40 мм. Количество: 100 шт/уп. | УП | 30 |
| 23 | Пробирка вакуумная с ЭДТА | Для гематологических исследований, для взятия капиллярной крови. Содержит в качестве антикоагулянта этилендиаминтетраацетат. Материал: полипропилен. Объем: 3 мл. Диаметр: 13 мм. Высота: 75 мм. Количество: 100 шт/уп. | УП | 160 |
| 24 | Пробирка вакуумная с активатором свертывания и гелем | Для исследования систем гемостаза. Содержит цитрат натрия (3,8%). Материал: полипропилен. Объем: 4 мл. Диаметр: 13 мм. Высота: 75 мм. Количество: 50 шт/уп. | УП | 20 |
| 25 | Пробирка Эппендорфа | Для микропроб. Объем 1,5 мл. Из полимерного материала. (1000 шт. в упаковке) | УП | 8 |
| 26 | Ерш | Из искусственного материала, для чистки пробирок, объемом 10мл. | ШТ | 6 |
| 27 | Наконечник | Для одноканального дозатора, пластиковый, объем 300мкл (1000 шт. в упаковке) | УП | 20 |
| 28 | Наконечник | Для одноканального дозатора, пластиковый , объем 1000 мкл (1000 шт. в упаковке) | УП | 10 |
| 29 | Наконечник | Для одноканального дозатора, пластиковый, объем 5-10 мкл (1000 шт. в упаковке) | УП | 1 |
| 30 | Укладка-контейнер полимерный | Для транспортировки и переноса пробирок и флаконов с биологическими растворами и другими жидкостями. Комплектация: штативы: 1шт на 10 пробирок, 1шт. на 40 пробирок; перегородка: габариты, мм: не более 390х185х230, масса: не более 1.7 кг, нагрузка, выдерживаемая ручками: не менее 8 кг | ШТ | 2 |
| 49 | Тест-полоски для биохимического анализатора крови «CardioChek» | Для определения содержания глюкоза в крови в диапазоне от 20-600 mg/dL (1,11-33,3 ммоль/л) , 25шт/уп. | уп | 3 |
| 50 | Тест-полоски для биохимического анализатора крови «CardioChek» | Для определения содержания котонов в крови в диапазоне от 2-70 mg/dL (0.19-6.72 ммоль/л), 25шт/уп. | уп | 3 |
| 51 | Пипетка для биохимического анализатора крови «CardioChek» | Пластмассовая пипетка для забора цельной крови, объемом 15мкл с индикатором наполнения, 25шт./уп | уп | 6 |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010г.

МУЗ «Родильный дом №2», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Клечана Михаила Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» ___________ 20_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику химические реактивы и расходные материалов для лаборатории (далее – товар) для МУЗ «Родильный дом №2» в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 31.12.2010 г. Поставка товара осуществляется по заявкам, представленным Заказчиком Поставщику за 2 (два) дня до дня поставки товара Поставщиком.

2.4. Место поставки товара:  г. Саратов, ул. Брянская, 9, аптечный склад МУЗ «Родильный дом №2».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

-Товарная накладная.

-Счет – фактура.

-Сертификат качества установленного образца.

2.6.Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика .

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим  Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение двух дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

2.15. Поставка товаров осуществляется в полном объеме согласно поданной Заказчиком заявке, частичная поставка товаров допускается только по предварительному согласованию Сторон.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __%, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку товара, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, при наличии денежных средств у Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 2 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.6. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение  3 дней с момента его получения от Заказчика.

4.7. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5,0 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация  (Приложение №1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 735 для субъектов малого предпринимательства, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

подтверждаем наше соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лаборатории для МУЗ «Родильный дом №2» в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку товара, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельного значения, установленного Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 556 установлено предельное значение - 400 млн. рублей).

2. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа.

3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

4. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.