Утверждаю:

Главный врач МУЗ

«Стоматологическая

поликлиника № 1»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ю. Костин

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1713

**I часть: Запрос котировок**

Дата: 24.09.2010г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов,  наименование заказчика.  Почтовый адрес.  Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов».  410031, г. Саратов, Первомайская, 78.  Адрес электронной почты:  mupzakaz@admsaratov.ru  Заказчик МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»  Почтовый адрес: 410022, г. Саратов,  ул. Хомяковой, 13  Адрес электронной почты:  stomsar1@mail.ru |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства от приносящей доход деятельности |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка изделий медицинского назначения в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок).  Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 60 % от установленного срока годности на момент поставки.  Срок годности поставляемого товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.  Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.  Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику.  Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.  Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет поставщика. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Хомяковой, 13, МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 12 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, упаковку товара и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 499 177,58 рублей (Четыреста девяносто девять тысяч сто семьдесят семь рублей 58 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru  Заявки подаются с 27.09.2010 г. по 06.10.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское).  Окончание подачи заявок: 06.10.2010 г. в 16-00 (время московское)  Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.  Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 60 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1)

Приложение № 1

к запросу котировок

##### Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Характеристики поставляемого товара** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-**  **во** |
| 1. | Шприц | 5 мл, одноразовый стерильный, 3-х компонентный, с иглой 22G х 1 ½ - 0,7х40мм имеющей трехгранную лазерную заточку, положение канюли - центральное, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка - 0,1 мл. Индивидуальная упаковка. В упаковке 100 штук. | уп. | 260 |
| 2. | Шприц | 2 мл, одноразовый стерильный, 3-х компонентный, с иглой 23G х 1 ¼ - 0,6х32мм имеющей трехгранную лазерную заточку, положение канюли - центральное, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка - 0,1 мл. Индивидуальная упаковка. В упаковке 100 штук. | уп. | 130 |
| 3. | Скальпель | Скальпель одноразовый, стерильный, предназначен для всех видов хирургических вмешательств. Ручка изготовлена из полистирола высокой прочности. Пластиковый выступ для насадки лезвия оснащен блокирующим контуром, обеспечивающим надежное крепление к ручке. Длина ручки – 8 см.. Лезвия (размер 22) выполнены из высококачественной нержавеющей стали, лазерная заточка. Твердость – более 700 НV10. Лезвие скальпеля защищено пластиковым полупрозрачным колпачком, скальпели индивидуально упакованы в фольгу, ориентированы в одну сторону и уложены в картонную упаковку. В упаковке 10 штук. | уп. | 700 |
| 4. | Валики ватные | Изготовлены из 100% хлопка высоких сортов без использования хлора. Гигроскопичны, имеют высокую сорбционную способность, достаточно эффективно впитывают. Размер 38мм х 10мм. В упаковке 2000шт. | уп. | 20 |
| 5. | Наконечники для слюноотсоса | Наконечники для слюноотсоса изготовлены из нетоксичного ПВХ, обеспечивают оптимальное всасывание без аспирации ткани слизистой. Стенка слюноотсоса армирована металлической проволокой, позволяющей придавать и удерживать нужную форму. Мягкий наконечник обтекаемой формы для предотвращения травматизации слизистой. Длина – 150 мм. Диаметр – 6,5 мм. В одной упаковке 100 шт. | уп. | 40 |
| 6. | Бахилы | Бахилы текстурированные п/э 0,020 мм., средней плотности. Размер 39 х 15 см, Материал - хлорполиэтилен, Вес 2.0 г/шт. Толщина 20мкм. Поверхность текстурированная. Цвет - голубой. В упаковке 50 пар. | уп. | 110 |
| 7. | Маска | Маски защитные медицинские, на резинках, трехслойные плиссированные защитные маски с заушными петлями, голубого цвета, состав: полипропилен, полиэфир, полиуретан, алюминий (проволока наносника), нестерильная, только одноразового использования, технические характеристики: эффективность фильтрации субмикробных частиц - 99,7% первой степени, перепад давления (воздухопроницаемость при дыхании) - 2,5 мм Н2О2, эффективность бактериальной фильтрации 98,5% второй степени. В упаковке 50 шт. | уп. | 160 |
| 8. | Рулон для воздушной стерилизации  «Carerite» или эквивалент\* | Рулон для воздушной стерилизации - плоские полиамидные рулоны представляют собой упаковку шириной 51мм, длиной 30,7 м (сухожаровый шкаф), состоящую из бесцветной прозрачной термостойкой пленки и индикатор - полоски розового цвета, предназначается для упаковывания небольших по толщине изделий для их последующей стерилизации при температуре 180 градусов. | уп. | 200 |
| 9. | Рулон для воздушной стерилизации  «Carerite» или эквивалент\* | Рулон для воздушной стерилизации - плоские полиамидные рулоны представляют собой упаковку шириной 75мм, длиной 100м (сухожаровый шкаф), состоящую из бесцветной прозрачной термостойкой пленки и индикатор-полоски розового цвета, предназначается для упаковывания небольших по толщине изделий для их последующей стерилизации при температуре 180 градусов. | шт. | 25 |
| 10. | Рулон для воздушной стерилизации  «Carerite» или эквивалент\* | Рулон для воздушной стерилизации - плоские полиамидные рулоны представляют собой упаковку шириной 150мм, длиной 100м (сухожаровый шкаф), состоящую из бесцветной прозрачной термостойкой пленки и индикатор-полоски розового цвета, предназначается для упаковывания небольших по толщине изделий для их последующей стерилизации при температуре 180 градусов. | шт. | 10 |
| 11. | Рулон для стерилизации  «EURONDA»  или эквивалент\* | Стерилизационные рулоны сделаны из одного слоя бумаги и одного слоя полипропилена, применяющиеся при стерилизации инструментов, перевязочного материала и прочих предметов. Подходит и для хранения стерильных инструментов. Рулоны снабжены индикаторами, показывающими достижение условий стерильности. Голубой прозрачный пластик позволяет обнаружить отверстия, случайно сделанные острыми инструментами. Рулоны могут быть использованы при паровой и газовой стерилизации. Размер 150мм\*200 м. | шт. | 5 |
| 12. | Индикаторы паровой стерилизации СТЕРИТЕСТ-П-132/20-02 или эквивалент | Представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная и элемент сравнения) и маркировки, изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой, и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. Индикаторы соответствуют классу 4 по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1. В упаковке 1000 шт. (Температура стерилизации 132°С, время стерилизации 20мин.) | уп. | 5 |
| 13. | Индикаторы воздушной стерилизации  «Медтест» 180/60 или эквивалент | Представляют собой бумажный носитель на клеевом основании и бумажной подложке в рулонном или листовом исполнении с нанесенными цветными термоиндикаторными (в начальном состоянии) метками, маркировкой, соответствующей ГОСТ Р ИСО 11140-I-2000. Индикаторы соответствуют классу 4 по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-I-2000.В упаковке 500шт. (наружные). (Температура стерилизации 180°С, время стерилизации 60мин.) | уп. | 50 |
| 14. | Проявитель | Проявитель для ручной обработки внутриротовых и панорамных рентгенограмм. В упаковке 5 литров. | уп. | 8 |
| 15. | Фиксаж | Фиксаж для ручной обработки внутриротовых и панорамных рентгенограмм. В упаковке 5 литров. | уп. | 8 |
| 16. | Латексные хирургические стерильные перчатки | Латексные хирургические стерильные опудренные низкоаллергенные перчатки (содержание протеинов < 30 мкг/г), анатомической формы с упроченной манжетой, не сдавливающей запястье, микротекстурированной поверхностью в области ладоней и пальцев и высокой тактильной чувствительностью (толщина на пальцах и ладонной части ~0,23 мм). Предназначены для общехирургических процедур. Текстурированная поверхность обеспечивает надежный захват инструментов как в сухой, так и во влажной среде. Мягкая, но прочная основа и анатомическая форма делают перчатку удобной и снижающей усталость во время работы (эластичность/растяжимость > 820%) . Уникальная внутренняя упаковка в виде бумажника надежно защищает перчатки до момента использования. Легко снимаемая, непроницаемая внешняя упаковка сохраняет стерильность содержимого и защищает перчатки от повреждения озоном. Ширина ладонной части 77 – 117 мм в зависимости от размера. Длина 300 мм. Размер 7,5. | пар. | 3300 |
| 17. | Латексные текстурированные неопудренные перчатки | Латексные текстурированные неопудренныемедицинскиеперчатки, предназначенные для частичной защиты кистей рук и запястий от рентгеновского излучения урографии, рентгеноскопии, визиографии, ангиографии. Наполнитель – вольфрам (эквивалент Pb – 0,05 мм для 100 кВ). При этом перчатки обладают высокой эластичностью (эластичность/растяжимость > 530%) и тактильной чувствительностью (толщина на пальцах и ладонной части ~0,28 мм). Ширина ладонной части 76 – 111 мм в зависимости от размера. Длина 250 мм. В одной упаковке – 50 пар. Размер S. | уп. | 500 |
| 18. | Латексные текстурированные неопудренные перчатки | Латексные текстурированные неопудренныемедицинскиеперчатки, предназначенные для частичной защиты кистей рук и запястий от рентгеновского излучения урографии, рентгеноскопии, визиографии, ангиографии. Наполнитель – вольфрам (эквивалент Pb – 0,05 мм для 100 кВ). При этом перчатки обладают высокой эластичностью (эластичность/растяжимость > 530%) и тактильной чувствительностью (толщина на пальцах и ладонной части ~0,28 мм). Ширина ладонной части 76 – 111 мм в зависимости от размера. Длина 250 мм. В одной упаковке – 50 пар. Размер M. | уп. | 80 |
| 19. | Латексные текстурированные неопудренные перчатки | Латексные текстурированные неопудренныемедицинскиеперчатки, предназначенные для частичной защиты кистей рук и запястий от рентгеновского излучения урографии, рентгеноскопии, визиографии, ангиографии. Наполнитель – вольфрам (эквивалент Pb – 0,05 мм для 100 кВ). При этом перчатки обладают высокой эластичностью (эластичность/растяжимость > 530%) и тактильной чувствительностью (толщина на пальцах и ладонной части ~0,28 мм). Ширина ладонной части 76 – 111 мм в зависимости от размера. Длина 250 мм. В одной упаковке – 50 пар. Размер L. | уп. | 20 |
| 20. | Игла с кетгутом | Игла атравмотическая с кетгутом полировальным, стерильно, апирогенно. Стерилизация радиационным способом. Длина кетгута 0,75м., количество игл – 1. | уп | 400 |
| 21. | Комплект одежды хирургический | Комплект из нетканых материалов, одноразовый, стерильный. Стерилизация радиационным излучением. Состав: халат хирургический рукав на манжете 140см. пл.42 - 1шт., маска 3-х слойная – 1шт., шапочка докторская - 1шт., бахилы - 1пара. | уп. | 61 |

\*- информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

**II часть. Проект муниципального контракта**

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Саратов «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №1», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Костина Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта**

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

**2. Основные условия**

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере, установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 12 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Хомяковой, 13, МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

1. Счет.

2.Товарная накладная.

3. Счет-фактура.

4. Сертификат качества установленного образца.

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

**3. Цена Контракта. Порядок расчетов**

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС \_\_ %, что составляет \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, упаковку товара и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств от приносящей доход деятельности при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 60 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

**4. Качество товара и срок годности**

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 3 (трех) дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2 (двух) дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2 (двух) дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 60 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.7. Срок годности поставляемого товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

**5. Обстоятельства непреодолимой силы**

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

**6. Ответственность Сторон**

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

**7. Порядок урегулирования споров**

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп.2.13, 4.3, 4.4, 4.5, настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1);

**9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон**

**Заказчик:** МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»

410022, г. Саратов, ул. Хомяковой, 13

ИНН/КПП 6451123366/645101001

р/с 40204810800000000016

л/сч 006030129

ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области г. Саратова

БИК 046311001

**Поставщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Заказчик Поставщик**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П. М.П.**

Приложение №1

к муниципальному Контракту

№\_\_ от\_\_\_\_2010 г**.**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**на поставку товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование и характеристики товара | Ед.изм. | Кол-во | цена | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |

**Заказчик Поставщик**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П. М.П.**

**III часть.**

**форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)**

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА**

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2010 г.

**В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков**

**МО «Город Саратов»**

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1713, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование товара, работ, услуг)

для \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование заказчика)

Мы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование (для юридического лица)  Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица)  Место жительства (для физического лица) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка изделий медицинского назначения в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение №1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_ копеек)  (цена указывается цифрами и прописью)  В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, упаковку товара и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

**Примечание:\***

1.  Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

**2**. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.