«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

МУЗ «Городская клиническая больница №10»

______________Ф.З. Чанышев

«__»_____________________ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№  2367

I часть: Запрос котировок

Дата: 30.11.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская клиническая больница №10» 410022, г. Саратов, ул. Заречная, 2 Адрес электронной почты: отсутствует |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования. |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка расходных материалов в соответствии c наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием регистрационного удостоверения, обязательного для данного вида товара, оформленного в соответствии с действующим законодательством. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Заречная, 2, МУЗ «Городская клиническая больница №10» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 249 999,00 рублей (двести сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 01.12.2010 г. по 07.12.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 07.12.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 60 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 12 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров  (Приложение №1).

Приложение №1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование товаров | Характеристики товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шпатель | Одноразовый, стерильный, из экологически чистой древесины, в индивидуальной упаковке. Размер 150*18мм. Идеально гладкая шлифованная поверхность и края. | Шт | 3000 |
| 2 | Индикатор стерилизации Стериконт-П или эквивалент | 132/20 на 500 тестов, индикатор паровой стерилизации, химический, одноразовый, многопараметрический. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленчатой основе с нанесением на одной стороне двух круглых цветных меток и маркировки, индикатор с липким слоем на обратной стороне , закрытым защитной бумагой, на листах с перфорацией между индикаторами. | Уп | 15 |
| 3 | Индикатор стерилизации Стеритест-П или эквивалент | 132/20 на 500 тестов, индикатор паровой стерилизации, химический, одноразовый, многопараметрический. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленчатой основе с нанесением на одной стороне двух круглых цветных меток и маркировки, индикатор с липким слоем на обратной стороне , закрытым защитной бумагой, на листах с перфорацией между индикаторами. | Уп | 20 |
| 4 | Зонд | Желудочный, Fr 18, стерильный, одноразовый, изготовлен из ПВХ. Зонд предназначен для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью. Зонд используется для аспирации желудочного содержимого при экстренных хирургических вмешательствах. С его помощью эффективно удаляется вязкое содержимое, частично переваренные таблетки, алкоголь, яды. Зонд вводится через рот, на длительный промежуток времени. Зонд имеет атравматичный дистальный конец, 4 боковых отверстия. Снабжен рентгеноконтрастной полосой. Общая длина зонда составляет 76±2см. Метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая- 46см, вторая- 56 см, третья- 66 см. | Шт | 200 |
| 5 | Кружка | Эсмарха, одноразовая, стерильная, 1500мл | Шт | 100 |
| 6 | Катетер | Подключичный, d-1,0, стерильный, имеет герметичную индивидуальную упаковку. Представляет собой трубку с раструбом. Раструб катетера выполнен под конус «Луер», что обеспечивает подсоединение к катетеру шприцев, устройств переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов. Укомплектован проводником соответствующего размера и двумя резиновыми пробками. На раструбе имеются отверстия для закрепления катетера на теле больного. | Шт | 300 |
| 7 | Катетер | Подключичный, d-1,4, стерильный, имеет герметичную индивидуальную упаковку. Представляет собой трубку с раструбом. Раструб катетера выполнен под конус «Луер», что обеспечивает подсоединение к катетеру шприцев, устройств переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов. Укомплектован проводником соответствующего размера и двумя резиновыми пробками. На раструбе имеются отверстия для закрепления катетера на теле больного. | Шт | 30 |
| 8 | Катетер | Фоллея, СН-18, 2-х ходовой ,предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря. Оптимально жесткий до введения, размягчается от температуры тела. Плавный переход от балона к стержню катетера уменьшает возможность возникновения травм. Количество в упаковке/коробке 10/400 шт. | Шт | 200 |
| 9 | Катетер | внутривенный, периферический 1,8*45 мм, с портом и с крыльями, G-16. Изготовлен из термоэластичного, атромбогенного полиуретана с инъекционным портом и защитной клипсой. Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полоски. Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока - 96 мл/мин. Особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму. Самозакрывающийся инъекционный клапан. Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции. Удобный захват для выполнения пункции одной рукой. Гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение. Самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера (не требуется активация системы пользователем, исключен риск непреднамеренной активации; срабатывание защитного механизма неизбежно). Цветовая кодировка серая. | Шт | 200 |
| 10 | Катетер | внутривенный, периферический 1,3*45 мм, с портом и скрыльями G-18. Изготовлен из термоэластичного, атромбогенного полиуретана с инъекционным портом и защитной клипсой. Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полоски. Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока - 96 мл/мин. Особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму. Самозакрывающийся инъекционный клапан. Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции. Удобный захват для выполнения пункции одной рукой. Гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение. Самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера (не требуется активация системы пользователем, исключен риск непреднамеренной активации; срабатывание защитного механизма неизбежно). Цветовая кодировка зелёная. | Шт | 500 |
| 11 | Катетер | внутривенный, периферический 1,1*33 мм, с дополнительным портом и с крыльями G-20. Изготовлен из термоэластичного, атромбогенного полиуретана с инъекционным портом и защитной клипсой. Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полоски. Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока - 96 мл/мин. Особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму. Самозакрывающийся инъекционный клапан. Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции. Удобный захват для выполнения пункции одной рукой. Гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение. Самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера (не требуется активация системы пользователем, исключен риск непреднамеренной активации; срабатывание защитного механизма неизбежно). Цветовая кодировка розовая. | Шт | 200 |
| 12 | Игла спинальная | G-18.Тонкостенная игла для цитологической биопсии, диагностической люмбальной пункции и спинномозговой анестезии. Длина иглы 90+/-1мм мм. Толщина стенки иглы 0,17+/- 0,01 мм Двойная заточка иглы, типа Ланцет. Прозрачный пластиковый павильон. Обтуратор с цветовой кодировкой ручки (желтый) и указателем положения среза. Стерилен, непирогенен, индивидуально упакован. | Шт | 200 |
| 13 | Игла спинальная | G-20.Тонкостенная игла для цитологической биопсии, диагностической люмбальной пункции и спинномозговой анестезии. Длина иглы 90+/-1мм мм. Толщина стенки иглы 0,17+/- 0,01 мм Двойная заточка иглы, типа Ланцет. Прозрачный пластиковый павильон. Обтуратор с цветовой кодировкой ручки (желтый) и указателем положения среза. Стерилен, непирогенен, индивидуально упакован. | Шт | 200 |
| 14 | Игла | G16, стерильная, одноразовая, пункционная, из нержавеющей стали, диаметр 1,60мм, длина 100мм, в индивидуальной упаковке. Предназначена для пункции и доступа центральных вен по методике Сельдингера | Шт | 160 |
| 15 | Трубка | Эндотрахеальная с манжетой №7 Предназначена для длительной оральной или назальной интубации. Не содержит фталатов, дистальный конец трубки закругленной формы, гладкий, снижающий травматизм при интубации, прозрачность материала позволяет определить блокировку просвета, цилиндрическая форма манжеты создает малое давление на слизистую трахеи, манжета способствует профилактике регургитации. Изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида со встроенной в стенку рентгеноконтрастной линией. | Шт | 300 |
| 16 | Трубка | Эндотрахеальная с манжетой №8 Предназначена для длительной оральной или назальной интубации. Не содержит фталатов, дистальный конец трубки закругленной формы, гладкий, снижающий травматизм при интубации, прозрачность материала позволяет определить блокировку просвета, цилиндрическая форма манжеты создает малое давление на слизистую трахеи, манжета способствует профилактике регургитации. Изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида со встроенной в стенку рентгеноконтрастной линией. | Шт | 100 |
| 17 | Лезвие | Стерильное, одноразовое, в индивидуальной упаковке из фольги, №22. Изготовлено из нержавеющей стали. Предназначено для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических операциях. | Шт | 200 |
| 18 | Лезвие | Стерильное, одноразовое, в индивидуальной упаковке из фольги, №23. Изготовлено из нержавеющей стали. Предназначено для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических операциях. | Шт | 200 |
| 19 | Лезвие | Стерильное, одноразовое, в индивидуальной упаковке из фольги, №11. Изготовлено из нержавеющей стали. Предназначено для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических операциях. | Шт | 400 |
| 20 | Лезвие | Стерильное, одноразовое, в индивидуальной упаковке из фольги, №13. Изготовлено из нержавеющей стали. Предназначено для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических операциях. | Шт | 400 |
| 21 | Лезвие | Стерильное, одноразовое, в индивидуальной упаковке из фольги, №15. Изготовлено из нержавеющей стали. Предназначено для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических операциях. | Шт | 300 |
| 22 | Кетгут | USP 0 ЕР4 150 см , простой, стерильный, мононить рассасывающаяся, полидиоксаноновая, синтетическая | Шт | 80 |
| 23 | Кетгут | USP 1 ЕР5 150 см , простой, стерильный, мононить рассасывающаяся, полидиоксаноновая синтетическая | Шт | 70 |
| 24 | Кетгут | USP 1 ЕР6 150 см , простой, стерильный, мононить рассасывающаяся, полидиоксаноновая синтетическая | Шт | 40 |
| 25 | Нить | ПГА USP 4/0 № 12 , 4/0,фиолетовая, рассасывающаяся, атравматическая игла HRT-18, 3-х гранная заточка, длина нити 75 см | Шт | 30 |
| 26 | Нить | ПГА USP 5/0 № 12 , 5/0,фиолетовая, рассасывающаяся, атравматическая игла HRT-18, 3-х гранная заточка, длина нити 75 см | Шт | 30 |
| 27 | Шелк | 3(6) 50м Хирургический, крученый, нестерильный | Шт | 6 |
| 28 | Нить | № 4/0 (1,5) 450м. Капроновая, хирургическая, крученая, нестерильная. | Шт | 1 |
| 29 | Нить | № 4/1 (4) 130м Капроновая, хирургическая, крученая, нестерильная | Шт | 1 |
| 30 | Халат | Хирургический, одноразовый, стерильный, на завязках, из трехслойного нетканого материала с гидрофобной обработкой с повышенными барьерными свойствами. Плотность 42 г/м2, длина 140см. Рукав на хлопчатобумажной манжете, в индивидуальной упаковке. | Шт | 200 |
| 31 | Халат | Хирургический, нестерильный. Халат прямого покроя с поясом, рукав на трикотажном манжете, цвет голубой, с завязки в области шеи. Предназначен для персонала лечебно-профилактических учреждений. Длина 120см, плотность 30 г/м2 | Шт | 300 |
| 32 | Шапочка | Берет. Изготовлен из спанбонда, состоит из одной детали, имеет круглую форму диаметром 30см. Берет собран по кругу на тонкую резинку. Плотность использованного материала 14-18 гр/м2. | Шт | 1000 |
| 33 | Бахилы | Одноразовые, полиэтиленовые, текстурированные, низкие, вес 2,5гр, толщина полиэтилена 18 мкр. Упакованы по 100шт. Изготовлены из поливинилхлорида, имеют синий цвет и цельную резинку. | Уп | 1010 |
| 34 | Салфетка | Размер 45*29 см. Изготавливается из отбеленной хлопчатобумажной медицинской марли сложенной в несколько слоев. Стерильные 2-х слойные марлевые салфетки различного размера применяются для использования в качестве готовых операционно-перевязочных средств, для наложения повязок, осушения ран, при перевязках и операциях, для тампонады с целью остановки кровотечения и дренирования, закрепления перевязочного материала, давления на какую-нибудь часть тела (в основном, для остановки кровотечения), предупреждения отека тканей или удержания конечности либо иной части тела в неподвижном состоянии, а также для защиты раны или измененной поверхности кожи от воздействия внешней среды - фиксируются бинтом или медицинским пластырем. Для обеспечения полной безопасности края салфеток сложены внутрь Упаковываются в вощеную бумагу или жемчужную пленку (сникерс) по 10-100 штук в бумажные пакеты или картонные короба. | Шт | 500 |
| 35 | Простынь | 200*140, плотность 30 г/кв.м., медицинская, изготовлена из 3-х слойного нетканого материала SMS (S- спанбонд, М – мельтблаун, S – спанбонд). Высокие параметры фильтрации, улучшенные барьерные свойства, высокая водонепроницаемость, воздухопроницаемость, более равномерная структура. Предназначена для застила операционного стола, кушетки, Рахмановской кровати и т.п. Упакована в полиэтилен толщиной 0,2 мкм для предотвращения намокания. | Шт | 100 |
| 36 | Емкость | 400 мл, для дренажа ран . Предназначена для сбора патологического отделяемого из ран. На боковой стенке емкости имеется градуировка от 50 мл с ценой деления 50мл. Имеет в комплекте соединительную трубку с зажимом для сохранения вакуум-разряжения. Изготовлена из прозрачного термопластичного поливинилхлорида, в индивидуальной упаковке, стерильная, одноразовая. | Шт | 5 |
| 37 | Бумага | Крафт, ГОСТ 2228-81, в рулонах или в нарезку, плотность 70 г/м2. Бумага мешочная непропитанная, используется для изготовления мешков разных типов и марок. Изготавливается из сульфатного небеленого хвойного волокна (не менее 80%) с добавлением макулатуры марки МС-5Б (не более 20%). По параметрам острой токсичности (70%-120%) водные вытяжки являются нетоксичными (118,2%). Водная вытяжка из образцов не оказывает раздражающего действия на кожные покровы и слизистые оболочки глаз. Цвет- натурального волокна. Бумага не должна иметь складок, разрывов кромки бумаги и дырчатости. Малозаметные складки, морщины, полосы, разрывы кромки бумаги, дырчатость допускаются в рулонной бумаге. Намотка бумаги должна быть равномерной и плотной по всей ширине рулона, обрез кромок ровным и чистым. Для выравнивания намотки не допускается закладывать в рулоны бумажные обрезки. Концы полотна бумаги в местах обрыва должны быть прочно склеены липкой лентой шириной не более 50 мм или тонким слоем нерастекающегося клея, причем смежные слои бумаги не должны склеиваться. Число склеек в рулоне не должно превышать трех. | шт | 450 |
| 38 | Пленка рентгеновская Retina или эквивалент* | 30х40 № 100, синечувствительная, двухстороннего полива на окрашенной в синий цвет подложке, специальная антистатическая обработка поверхности при хорошей способности к скольжению, нанос серебра – 4,6-4,8 г/кв. м. в коробке по 100 листов | Уп | 20 |
| 39 | Пленка рентгеновская Retina или эквивалент* | 18х24 № 100, синечувствительная, двухстороннего полива, на окрашенной в синий цвет подложке, специальная антистатическая обработка поверхности при хорошей способности к скольжению, нанос серебра – 4,6-4,8 г/кв. м, в коробке по 100 листов. | Уп | 5 |
| 40 | Пленка рентгеновская Retina или эквивалент* | 24*30х № 100, синечувствительная, двухстороннего полива на окрашенной в синий цвет подложке, специальная антистатическая обработка поверхности при хорошей способности к скольжению, нанос серебра – 4,6-4,8 г/кв. м, в коробке по 100 листов. | Уп | 5 |
| 41 | Фиксаж | для ручной обработки рентгеновских и флюорографических пленок, сухой 1уп на 15л | Уп | 20 |
| 42 | Проявитель | для ручной обработки рентгеновских и флюорографических пленок, сухой 1уп на 15л | Уп | 20 |
| 43 | Восстановитель | для ручной обработки рентгеновских и флюорографических пленок, сухой 1уп на 15л | Уп | 30 |
| 44 | Гель | Для УЗИ, 5 кг , средней вязкости, цветной | Шт | 5 |
| 45 | Гель | для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, при холтеровском мониторировании, велоэргометрии, а также для электромиографии и электромиостимуляции 250 мл состав: вода, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, хлорид калия, консерванты | Фл | 32 |
| 46 | Бумага | Для электрокардиографа EGG – 1200, ширина термобумаги 210мм . Z-образно сложенную бумагу размерами 210*30мм. В стандартный набор принадлежностей входит один рулон термобумаги. | Шт | 20 |

*Информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010 г.

МУЗ « Городская клиническая больница №10», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  главного врача Чанышева Фиделя Зиязетдиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику расходные материалы (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1).

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 10 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г.Саратов, ул.Заречная, 2,  МУЗ «Городская клиническая больница №10».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

-Товарная накладная

-Счет –фактура

- Регистрационное удостоверение

2.6.Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР  15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 1 дня с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __%, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится  за счет средств обязательного медицинского страхования при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 60 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика является регистрационное удостоверение обязательное для данного вида товара, оформленное в соответствии с действующим законодательством. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 2-х дней с момента поставки, а по качеству – в течение  срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2-х часов с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение  2-х часов с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки.

4.7. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х (двух) часов с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5,0 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.4, 4.5, 4.8 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту, а в части поставки товара Поставщиком - не позднее  «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2367, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка расходных материалов в соответствии c наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.