ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок №  152.

Дата:   05.03.07 г.

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г.Саратова. Адрес: г.Саратов, 410600, ул. М.Горького 48 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города Саратова |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | « Ремонт металлической кровли» на жилом доме Киселева 67 согласно приложению №1. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | ул. Киселева 67 в Кировском районе. |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента заключения контракта до 15 декабря 2007 года |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену включены стоимость материалов ,налоги, сборы, страхование и другие обязательные платежи |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 216331 руб |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с _05.03.07 г. __( дата) по _12.03.07 г.____(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 16-00Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru.Тел. Для справок: 74-86-78, 28-59-93, 74-87-04 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 30%аванс, 70 % производится после выполнения полного объема работ с требуемым качеством |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не ранее 10 дней и не более 20 дней |

II часть. Форма  котировочной  заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

на выполнение  работ  по  « Ремонт металлической кровли» на жилом доме Киселева 67

согласно дефектной ведомости. Приложение №1.

Дата: «___» _____________ 2006 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _____________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________тел.____________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок №  152 , мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ по«  Ремонт металлической кровли» на жилом доме  Киселева 67 согласно дефектной ведомости. Приложение № 1.

для  комитета по ЖКХ администрации города Саратова Адрес: г.Саратов 410600, ул. М.Горького  48

на общую сумму ________________  (_________________________) руб.  Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | « Ремонт металлической кровли» на жилом доме Киселева 67 согласно приложению №1. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Ул. Киселева 67 в Кировском р-не. |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента заключения контракта до 15 декабря 2006 года |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену включены стоимость материалов ,налоги, сборы, страхование и другие обязательные платежи |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 30%аванс, 70 % производится после выполнения полного объема работ с требуемым качеством |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не ранее 10 дней и не более 20 дней. |

Приложение №1

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на «Ремонт  металлической кровли»

в жилом доме по адресу:

Ул. Киселева  67

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Смена кровли средней сложности без настенных желобов и свесов | 100м2 покрытий | 2,75 |
| 2. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100м2 сменяемой обрешетки | 1,1 |
| 3. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100м | 1,98 |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | 1 шт | 18 |
| 5. | Смена обделок из листовой стали примыканий к дымовым трубам | 100 м | 0,128 |
| 6. | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50 % нового кирпича с двумя каналами | 100 труб | 0,03 |
| 7. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0,01 |
| 8. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 1 |
| 9. | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | 1 тонна | 3 |
| 10. | Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемности 10 т работающих вне карьера. Расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 1 тонна | 3 |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

4. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки.

Подпись, печать участника размещения заказа.