ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок.

Дата: _21.11.06 г._

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – МДОУ «Детский сад № 30". Адрес: 410600 г. Саратов, Гоголя ,67 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Демонтаж котельного оборудования, монтаж и пуско-наладка котельного оборудования № Наименование работ Кол-во Ед. 1 Демонтаж котельного оборудования 1 котел «Тула-2» 1 котел «Дон-20» шт. 2 Вывоз мусора 1000 кг 3 Монтаж котла АОГВ 11.6-1 «Орион» 1 шт. 4 Монтаж котла Ишма -40 «Elletrosit» 2 шт. 5 Монтаж цирк. Насос DAB A 25/180 1 шт. 6 Монтаж цирк. Насос DAB СР 50/2600 Т 2 шт. 7 Монтаж JIF Кран шар.руч. 2" г/г бп 2 шт. 8 Монтаж VT 580 Ниппель-переход. 2" х 1 1/4"НИКЕЛЬ 8 шт. 9 Монтаж PPRC Угольник комб.(вн.рез.) 40-1 1/4" 2 шт. 10 Монтаж PPRC Тройник 40 4 шт. 11 Монтаж PPRC Тройник перех. 40-32-40 2 шт. 12 Монтаж PPRC Муфта комб..(нар.рез.) 32-1" 5 шт. 13 Монтаж 302630 Защитная группа котла 3 бар, 1" 1 шт. 14 Монтаж JIF Кран шар. со сг. (америк.) 1" 4 шт. 15 Монтаж VT 240 Муфта переходная НИКЕЛЬ 1"хЗ/4" 1 шт. 16 Монтаж PPRC Муфта комб.(вн.рез) под ключ 40-1 1/4" 2 шт. 17 Монтаж VT580 Ниппель-переход. 1 1/4"х 1"НИКЕЛЬ 2 шт. 18 Монтаж экспансомат ERE 50 л. 1 шт. 19 Монтаж трубы PPRC 40 PN25 (SPK) 28 м 20 Монтаж PPRC Угольник 90 град.40 22 шт. 21 Монтаж PPRC Угольник 45 град.40 14 шт. 22 Монтаж PPRC Муфта 40 6 шт. 23 Монтаж держателя для труб оцинкованный d40 10 шт. 24 Монтаж INKA Шпилька шуруп М8*75 30 шт. 25 Монтаж INKA Дюбель пластмассовый М10 30 шт. 26 Монтаж JIF Кран шар.бабоч. 1" г/ш бп 1 шт. 27 Монтаж JIF.314 Фильтр косой 1" 1 шт. 28 Монтаж PPRC Муфта комб..(вн.рез.) 32-1" 3 шт. 29 Монтаж PPRC Тройник 32 2 шт. 30 Монтаж PPRC Тройник перех. 40-25-40 1 шт. 31 Монтаж PPRC Муфта комб..(нар.рез.) 25-3/4" 1 шт. 32 Монтаж JIF Кран шар.бабоч. 3/4" г/г бп 1 шт. 33 Монтаж PPRC Муфта комб..(нар.рез.) 32-3/4" 1 шт. 34 Монтаж трубы PPRC 32PN25(SPK) 20 м 35 Монтаж трубы PPRC 32 PN20 36 м 36 Монтаж X Опора одинарная 32 (SPK) 50 шт. 37 Монтаж PPRC Угольник 90 град.32 27 шт. 38 Монтаж PPRC Угольник 45 град.32 18 шт. 39 Монтаж PPRC Муфта 32 8 шт. 40 Монтаж экспанзомат Maxivarem UR 150 471 150л. 1 шт. 41 Монтаж PPRC Муфта комб..(нар.рез.) под ключ 63x2" 4 шт. 42 Монтаж PPRC Тройник 63 4 шт. 43 Монтаж PPRC Муфта комб..(вн.рез.) под ключ 63 - 2" 4 шт. 44 Монтаж резьбы ст. d 2" 8 шт. 45 Монтаж сгона в сборе 2" 2 шт. 46 Монтаж переход.ст. 109x57 1 шт. 47 Монтаж трубы 57*2,8 ГОСТ 10705-74 16 м 48 Монтаж отвода 57*3 12 шт. 49 Монтаж PPRC Тройник перех. 63-40-63 3 шт. 50 Монтаж PPRC Муфта комб..(нар.рез.) под ключ 40-1 1/4" 5 шт. 51 Монтаж JIF Кран шар.руч. 1 1/4" г/г бп 2 шт. 52 Монтаж трубы PPRC 63 PN25 (SPK) 36 м 53 Монтаж PPRC Угольник 90 град.63 23 шт. 54 Монтаж PPRC Угольник 45 град.63 12 шт. 55 Монтаж PPRC Угольник 45 град.63 12 шт. 56 Монтаж JIF Кран шар.руч. 1 1/4" г/ш бп 1 шт. 57 Монтаж PPRC Тройник перех. 63-32-63 2 шт. 58 Монтаж VT 240 Муфта переходная НИКЕЛЬ 1 1/4"х1" 1 шт. 59 Монтаж PPRC Муфта 63 7 шт. 60 Монтаж отвода 255*87 2 шт. 61 Монтаж отвода 130*87 2 шт. 62 Монтаж сгона в сборе 1/2" 1 шт. 63 Монтаж JIF Кран шар.бабоч. 1/2" г/г бабоч. 3 шт. 64 Монтаж перехода 225*130 2 шт. 65 Труба дымохода внутрикотельная Д=220 мм длиной 16 м Д=120 мм длиной 11,6 м 2 1 шт. шт. 66 Монтаж держателя для труб оцинкованный d63 20 шт. 67 Монтаж трубы 130*2,8 ГОСТ 10705-74 4 м 68 Электрообвязка провод ПВС 3х1,5мм2 со стоимостью провода 40 м 69 Пуско-наладочные работы Объемы работ составлены на основании проекта, находящегося у заказчика |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | МДОУ «Детский сад № 30" |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | C момента заключения контракта до 20 декабря 2006 года |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену включены стоимость расходы на перевозку, установку, страхование, уплату налогов, сборы и другие обязательные платежи |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 221100 рублей 00 копеек |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с _21.11.06 г.___( дата) по _27.11.06 г.__(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 17-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru тел. Для справок: 74-86-78, 27-74-32, 74-87-04 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости работ, остаток суммы по факту выполненных работ на основании акта сдачи-приемки работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней. |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2006 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _______________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)_______________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _______________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб. Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Демонтаж котельного оборудования, монтаж и пуско-наладка котельного оборудования № Наименование работ Кол-во Ед. 1 Демонтаж котельного оборудования 1 котел «Тула-2» 1 котел «Дон-20» шт. 2 Вывоз мусора 1000 кг 3 Монтаж котла АОГВ 11.6-1 «Орион» 1 шт. 4 Монтаж котла Ишма -40 «Elletrosit» 2 шт. 5 Монтаж цирк. Насос DAB A 25/180 1 шт. 6 Монтаж цирк. Насос DAB СР 50/2600 Т 2 шт. 7 Монтаж JIF Кран шар.руч. 2" г/г бп 2 шт. 8 Монтаж VT 580 Ниппель-переход. 2" х 1 1/4"НИКЕЛЬ 8 шт. 9 Монтаж PPRC Угольник комб.(вн.рез.) 40-1 1/4" 2 шт. 10 Монтаж PPRC Тройник 40 4 шт. 11 Монтаж PPRC Тройник перех. 40-32-40 2 шт. 12 Монтаж PPRC Муфта комб..(нар.рез.) 32-1" 5 шт. 13 Монтаж 302630 Защитная группа котла 3 бар, 1" 1 шт. 14 Монтаж JIF Кран шар. со сг. (америк.) 1" | 4 шт. 15 Монтаж VT 240 Муфта переходная НИКЕЛЬ 1"хЗ/4" 1 шт. 16 Монтаж PPRC Муфта комб.(вн.рез) под ключ 40-1 1/4" 2 шт. 17 Монтаж VT580 Ниппель-переход. 1 1/4"х 1"НИКЕЛЬ 2 шт. 18 Монтаж экспансомат ERE 50 л. 1 шт. 19 Монтаж трубы PPRC 40 PN25 (SPK) 28 м 20 Монтаж PPRC Угольник 90 град.40 22 шт. 21 Монтаж PPRC Угольник 45 град.40 14 шт. 22 Монтаж PPRC Муфта 40 6 шт. 23 Монтаж держателя для труб оцинкованный d40 10 шт. 24 Монтаж INKA Шпилька шуруп М8*75 30 шт. 25 Монтаж INKA Дюбель пластмассовый М10 | 30 шт. 26 Монтаж JIF Кран шар.бабоч. 1" г/ш бп 1 шт. 27 Монтаж JIF.314 Фильтр косой 1" 1 шт. 28 Монтаж PPRC Муфта комб..(вн.рез.) 32-1" 3 шт. 29 Монтаж PPRC Тройник 32 2 шт. 30 Монтаж PPRC Тройник перех. 40-25-40 1 шт. 31 Монтаж PPRC Муфта комб..(нар.рез.) 25-3/4" 1 шт. 32 Монтаж JIF Кран шар.бабоч. 3/4" г/г бп 1 шт. 33 Монтаж PPRC Муфта комб..(нар.рез.) 32-3/4" 1 шт. 34 Монтаж трубы PPRC 32PN25(SPK) 20 м 35 Монтаж трубы PPRC 32 PN20 36 м 36 Монтаж X Опора одинарная 32 (SPK) 50 шт. 37 Монтаж PPRC Угольник 90 град.32 27 шт. 38 Монтаж PPRC Угольник 45 град.32 18 шт. 39 Монтаж PPRC Муфта 32 8 шт. 40 Монтаж экспанзомат Maxivarem UR 150 471 150л. 1 шт. 41 Монтаж PPRC Муфта комб..(нар.рез.) под ключ 63x2" 4 шт. 42 Монтаж PPRC Тройник 63 4 шт. 43 Монтаж PPRC Муфта комб..(вн.рез.) под ключ 63 - 2" 4 шт. 44 Монтаж резьбы ст. d 2" 8 шт. 45 Монтаж сгона в сборе 2" 2 шт. 46 Монтаж переход.ст. 109x57 1 шт. 47 Монтаж трубы 57*2,8 ГОСТ 10705-74 16 м 48 Монтаж отвода 57*3 12 шт. 49 | Монтаж PPRC Тройник перех. 63-40-63 3 шт. 50 Монтаж PPRC Муфта комб..(нар.рез.) под ключ 40-1 1/4" 5 шт. 51 Монтаж JIF Кран шар.руч. 1 1/4" г/г бп 2 шт. 52 Монтаж трубы PPRC 63 PN25 (SPK) 36 м 53 Монтаж PPRC Угольник 90 град.63 23 шт. 54 Монтаж PPRC Угольник 45 град.63 12 шт. 55 Монтаж PPRC Угольник 45 град.63 12 шт. 56 Монтаж JIF Кран шар.руч. 1 1/4" г/ш бп 1 шт. 57 Монтаж PPRC Тройник перех. 63-32-63 2 шт. 58 Монтаж VT 240 Муфта переходная НИКЕЛЬ 1 1/4"х1" 1 шт. 59 Монтаж PPRC Муфта 63 7 шт. 60 Монтаж отвода 255*87 2 шт. 61 Монтаж отвода 130*87 2 шт. 62 Монтаж сгона в сборе 1/2" 1 шт. 63 Монтаж JIF Кран шар.бабоч. 1/2" г/г бабоч. 3 шт. 64 Монтаж перехода 225*130 2 шт. 65 Труба дымохода внутрикотельная Д=220 мм длиной 16 м Д=120 мм длиной 11,6 м 2 1 шт. шт. 66 Монтаж держателя для труб оцинкованный d63 20 шт. 67 Монтаж трубы 130*2,8 ГОСТ 10705-74 4 м 68 Электрообвязка провод ПВС 3х1,5мм2 со стоимостью провода 40 м 69 Пуско-наладочные работы Объемы работ составлены на основании проекта, находящегося у заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | МДОУ «Детский сад № 30" |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | C момента заключения контракта до 20 декабря 2006 года |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену включены стоимость расходы на перевозку, установку, страхование, уплату налогов, сборы и другие обязательные платежи |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости работ, остаток суммы по факту выполненных работ на основании акта сдачи-приемки работ. |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней. |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

Подпись, печать участника размещения заказа.