Утверждаю:

Главный врач МУЗ «ГКБ № 2

им. В.И. Разумовского»

_____________ С.В. Додин

«__»__________ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 118

I часть: Запрос котировок

Дата: 12.03. 2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского» 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 141 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок. |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика). | Поставка изделий травматологических в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений Минздрава РФ, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов ул. Чернышевского, 141, МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского», материальная комната корпуса общей хирургии. |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 45 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. | В цену включены расходы на упаковку, тару, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 450 030, 66 рублей (четыреста пятьдесят тысяч тридцать рублей 66 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 15.03.2010г. по 24.03.2010г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 24.03.2010г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком после подписания сторонами муниципального контракта товарных накладных с отсрочкой платежа до 25 декабря 2010г. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров  (Приложение №1).

Приложение № 1 к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. измер. | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винт динамический | Винт динамический бедренный изготовлен из сплава титана ВТ-6. Диаметр резьбовой части 12 мм и длинной 27 мм, диаметр не резьбовой части 7 мм. Общая длина винта 90мм | шт. | 6 |
| 2 | Винт динамический | Винт динамический бедренный изготовлен из сплава титана ВТ-6. Диаметр резьбовой части 12 мм и длинной 27 мм, диаметр не резьбовой части 7 мм. Общая длина винта 95мм | шт. | 9 |
| 3 | Пластина бедренного винта | Пластина бедренного винта изготовлена из сплава титана ВТ-6, с ограниченным контактом, угол сопряжения между цилиндрической и диафизарной частью пластины составляет 135 градусов, длина цилиндрической части – 39 мм; толщина диафизарной части 6 мм, ширина 18 мм. Длина диафезарной части 84 мм и отверстия под винты диаметром 4,5 мм 3отверстия, расстояние между центрами отверстий 16 мм. | шт. | 10 |
| 4 | Пластина бедренного винта | Пластина бедренного винта изготовлена из сплава титана ВТ-6, с ограниченным контактом, угол сопряжения между цилиндрической и диафизарной частью пластины составляет 135 градусов, длина цилиндрической части – 39 мм; толщина диафизарной части 6 мм, ширина 18 мм. Длина диафезарной части 100мм и отверстия под винты диаметром 4,5 мм 4 отверстия, расстояние между центрами отверстий 16 мм. | шт. | 6 |
| 5 | Пластина бедренного винта | Пластина бедренного винта изготовлена из сплава титана ВТ-6, с ограниченным контактом, угол сопряжения между цилиндрической и диафизарной частью пластины составляет 135 градусов, длина цилиндрической части – 39 мм; толщина диафизарной части 6 мм, ширина 18 мм. Длина диафезарной части 116мм и отверстия под винты диаметром 4,5 мм 5отверстий, расстояние между центрами отверстий 16 мм. | шт. | 1 |
| 6 | Винт компрессионный | Винт изготовлен из сплава титана ВТ-6, длина винта 28 мм с резьбой по всей длине винта. | шт. | 15 |
| 7 | Стержень гамма | Имплантаты обеспечивают стабильную фиксацию перелома, не требующую дополнительной иммобилизации. Материал изготовления – титан ВТ-6. Стержни универсальны для обеих конечностей. В проксимальной части стержень имеет внутреннее осевое отверстие ступенчатой формы с резьбой для вкручивания слепого винта М12 или стопорного М8. Стержень имеет 2 отверстия под углом 130° для блокирования в проксимальной части и 2 отверстия в дистальной части (два в сагиттальной плоскости). Диаметр стержня 10 мм. Длина стержня 240 мм. | шт. | 7 |
| 8 | Винт блокирующий, канюлированный | Проксимальный блокирующий винт изготовлен из сплава титана ВТ-6, канюлированный. Внешний диаметр винта 6,5 мм и внутреннее сквозное отверстие диаметром 2,7мм. Иметь участок винта без резьбы. Длина винта 90 мм с шагом 5 мм. | шт. | 2 |
| 9 | Винт блокирующий, канюлированный | Проксимальный блокирующий винт изготовлен из сплава титана ВТ-6, канюлированный. Внешний диаметр винта 6,5 мм и внутреннее сквозное отверстие диаметром 2,7мм. Иметь участок винта без резьбы. Длина винта 95 мм с шагом 5 мм. | шт. | 3 |
| 10 | Винт блокирующий, канюлированный | Проксимальный блокирующий винт изготовлен из сплава титана ВТ-6, канюлированный. Внешний диаметр винта 6,5 мм и внутреннее сквозное отверстие диаметром 2,7мм. Иметь участок винта без резьбы. Длина винта 100 мм с шагом 5 мм. | шт. | 2 |
| 11 | Винт блокирующий, канюлированный, специальный | Проксимальный блокирующий винт изготовлен из сплава титана ВТ-6., канюлированный. Внешний диаметр 11 мм и внутренний сквозное отверстие диаметром 2,7мм.Иметь участок винта без резьбы, на котором нанесены продольные бороздки для фиксации его стопорным винтом. Длина винта составляет 90 мм с шагом 5 мм. | шт. | 2 |
| 12 | Винт блокирующий, канюлированный, специальный | Проксимальный блокирующий винт изготовлен из сплава титана ВТ-6., канюлированный. Внешний диаметр 11 мм и внутренний сквозное отверстие диаметром 2,7мм.Иметь участок винта без резьбы, на котором нанесены продольные бороздки для фиксации его стопорным винтом. Длина винта составляет 95 мм с шагом 5 мм. | шт. | 3 |
| 13 | Винт блокирующий, канюлированный, специальный | Проксимальный блокирующий винт изготовлен из сплава титана ВТ-6., канюлированный. Внешний диаметр 11 мм и внутренний сквозное отверстие диаметром 2,7мм.Иметь участок винта без резьбы, на котором нанесены продольные бороздки для фиксации его стопорным винтом. Длина винта составляет 100 мм с шагом 5 мм. | шт. | 2 |
| 14 | Винт стопорный | Винт стопорный изготовлен из сплава титана ВТ-6. Предназначен для предотвращения миграции проксимального блокирующего винта. Имеет каплевидную форму с резьбой М8 на проксимальной части винта. | шт. | 7 |
| 15 | Винт дистальный | Винт дистальный изготовлен из сплава титана ВТ-6. Применяться для дистального блокирования стержня. Диаметр резьбовой части 4,5 мм нанесенной по всей длине винта. Длина винта 35мм. Головка винта имеет плоскую цилиндрическую форму и шлиц под шестигранник 3,5 мм. | шт. | 7 |
| 16 | Винт кортикальный шестигранник | Изготовлены из сплава титана ВТ-6.Диаметр 4,5мм,длина 40мм.с резьбой по всей длине винта. Головка винта плоская диаметром 8мм,имеет шлиц под шестигранник S-3,5мм. | шт. | 10 |
| 17 | Винт кортикальный шестигранник | Изготовлены из сплава титана ВТ-6.Диаметр 4,5мм,длина 42мм.с резьбой по всей длине винта. Головка винта плоская диаметром 8мм,имеет шлиц под шестигранник S-3,5мм. | шт. | 5 |
| 18 | Винт кортикальный шестигранник | Изготовлены из сплава титана ВТ-6.Диаметр 4,5мм,длина 46мм.с резьбой по всей длине винта. Головка винта плоская диаметром 8мм,имеет шлиц под шестигранник S-3,5мм. | шт. | 5 |
| 19 | Сверло интрамедуллярное гибкое | Гибкое сверло используется для обработки костномозгового канала, изготовлено из нержавеющей стали. Хвостовик развертки изготовлен с разъемом для крепления гибкой фрезы в рукоятке. Тело гибкого сверла должно канюлированное, имеет спиралевидную форму, диаметром 7,5 мм. Гибкое сверло имеет режущую головку диаметром 8 мм с шагом 1 мм. Длина сверла варьируется в пределах 470 мм, длина режущей головки составляет 15 мм. Инструмент выдерживает воздушную и паровую стерилизацию. | шт. | 1 |
| 20 | Винт для мыщелков и лодыжек | Винт изготовлен из сплава титана ВТ-6. Диаметром 4 мм, имеет участок без резьбы. Длина болта 80 мм с шагом 20 мм. Комплектоваться двумя шайбами и гайкой. | шт. | 30 |
| 21 | Винт для мыщелков и лодыжек | Винт изготовлен из сплава титана ВТ-6. Диаметром 4 мм, имеет участок без резьбы. Длина болта 100 мм с шагом 20 мм. Комплектоваться двумя шайбами и гайкой. | шт. | 30 |
| 22 | Спица | Спица изготовлена из нержавеющей стали, гладкая без упорной площадки, диаметром 1,8 мм и длиной 370 мм. Заточка спицы перьевая | шт. | 300 |
| 23 | Винт компрессионный канюлированный | Винты предназначены для остеосинтеза мелких трубчатых и губчатых костей, компрессирующие, самонарезающие, самосверлящие, канюлированные, бесшляпочные – по типу Герберта. Головка винта бесшляпочная, имеет собственную резьбу, с торцевым сужающимся отверстием в форме шестиконечной звезды. Головка винта диаметром 3 мм. Винт имеет два резьбовых участка: проксимальный (на головке) и дистальный. Дистальная резьба имеет больший шаг, чем проксимальная. Дифференцированная резьба обеспечивает компрессию отломков и стабильность винта. Диаметр дистальной резьбовой части винта 2 мм. Длина винта 16 мм. Длина проксимальной резьбовой части винта от 6,9 мм. Длина дистальной резьбовой части винта от 6,9 мм. Диаметр внутреннего канала винта должен быть 1,04 мм. | шт. | 1 |
| 24 | Винт с тройной резьбой нестерильный | Головка винта без шляпочная диаметром 4 мм, имеющая собственную резьбу, с торцевым сужающимся отверстием в форме шестиконечной звезды. Винт имеет три резьбовых участка: проксимальный (на головке), средний в средней части винта и дистальный. Резьба в средней части винта имеет больший шаг, чем проксимальная и возрастающую глубину резьбы. Шаг резьбы на головке от 1,03 до 1,08 мм. Шаг резьбы в средней части винта от 1,44 до 1,6 мм Дифференцированная резьба обеспечивает компрессию отломков и стабильность винта. Длина винта 40 мм, диаметр проксимальной резьбовой части винта 4,0 мм. Диаметр дистальной резьбовой части 2,0 мм. Длина проксимальной резьбовой части 4,0 мм, длина средней 32 мм. | шт. | 1 |
| 25 | Стержневой аппарат для внеочагового остеосинтеза фаланг пальцев кисти, нестерильный | Внешний фиксатор, предназначенный для лечения переломов пястных и плюсневых костей Штифты для фиксации аппарата к костным фрагментам: самосверлящиеся , длиной 45 мм, диаметром 1.5 мм. Длина резьбовой части 12 мм. В комплекте 4 штифта. Стержень для фиксации: длина резьбовой части стержня 45 мм. Материал изготовления - сталь. Диаметр не менее 3.5 мм. На одном из концов стержня шлиц под гексогональный ключ 2.5 мм Фиксирующий блок: имеет две насечки для установки штифтов и одно отверстие для установки стержня. На передней поверхности должен быть дополнительный сферический компонент с винтом со шлицом гексогональной формы под ключ 2.5 мм, обеспечивающие фиксацию штифтов. На боковой поверхности расположено отверстие с резьбой для фиксации стержня. Соединительная планка: длина планки более 50 мм. Ширина - 8 мм. На поверхности эллипсойдная вырезка длиной 35 мм, шириной 3 мм с нанесенной шкалой 30мм для определения размера компрессии/дистракции. Г-образные планки: плечи планки 20 мм длины и 10 мм ширины. На одном плече отверстие с резьбой, на другом эллипсообразная вырезка длиной 12 мм шириной 3 мм. Масса аппарата не более 24 грамма Длина дистракции/компрессии должен обеспечивать 30 мм Инструмент для установки: Направитель для установки штифтов должен обеспечивать введение штифтов точно под размер отверстий на фиксирующих блоках Гексогональный ключ: размер ключа для установки размером 2.5 мм В набор входит аппарат, состоящий из соединительной планки, двух фиксирующих блоков и резьбового соединительного стержня, 4 штифта, две г-образных планки с двумя винтами, направителя для введения штифтов, гексогонального ключа. Аппарат поставляется в нестерильном виде. | шт. | 1 |
| 26 | Рукоятка для гибких фрез с цангой | Рукоятка для гибких фрез с цангой изготовлена из нержавеющей стали. Рукоятка Т-образной формы. На рукоятке расположена гайка с разъемом, позволяющим крепить гибкие сверла диаметром от 7 до 14 мм, с шагом 1мм. Выдерживает воздушную и паровую стерилизацию. | шт. | 1 |

II часть.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№ ___

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010г.

МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача С.В. Додина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ____________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику  изделия травматологические (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: В течение 45 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов ул. Чернышевская,141, МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского», материальная комната корпуса общей хирургии.

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

1.Накладная;

2.Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение Минздрава РФ;

3.Счет-фактура.

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР  15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется товарными накладными, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 1 (одного) дня с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на упаковку, тару, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования при наличии денежных средств у Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара поставщиком после подписания сторонами  настоящего Контракта товарных накладных с отсрочкой платежа до 25 декабря 2010г.

4. Качество товара.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения Минздрава РФ на поставляемый товар. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности и качеству поставленного товара не позднее 2 (двух) дней с момента поставки.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 1 (одного) дня с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2 (двух) часов с момента его получения от Заказчика.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.4, 4.5 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 31 декабря 2010г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 118 в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка изделий травматологических в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на упаковку, тару, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1.Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.