«Утверждаю»

Главный врач

МУЗ «Городская клиническая больница №6 имени академика В.Н. Кошелева»

_____________________________   Абузов А. В.

«____»__________________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 2409

I часть: Запрос котировок

Дата:  08.12.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская клиническая больница № 6 имени академика В.Н. Кошелева», Адрес: 410033, г. Саратов, 5-я Дачная; Адрес электронной почты: mmugkb6@overta.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка изделий медицинского назначения и инструментов для травматологии и ортопедии в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемых товаров должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, 5-я Дачная, ул. Гвардейская,15, МУЗ «Городская клиническая больница № 6 имени академика В. Н. Кошелева» (аптека учреждения). |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 2 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 498 175,00 рублей (Четыреста девяносто восемь тысяч сто семьдесят пять рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 09.12.2010 г. по 20.12.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 20.12.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 90 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 8 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение №1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластина узкая | Изготовлена из сплава титана ВТ-6, имеет ограниченный контакт для лучшего прорастания костной ткани, имеет 8 универсальных отверстий под винты кортикальные диаметром 4,5 мм. Размер пластины: длина 142 мм, ширина 13,5 мм, толщина 4,2 мм. | шт. | 10 |
| 2 | Пластина узкая | Изготовлена из сплава титана ВТ-6, имеет ограниченный контакт для лучшего прорастания костной ткани, имеет 6 универсальных отверстий под винты кортикальные диаметром 4,5 мм. Размер пластины: длина 106 мм, ширина 13,5 мм, толщина 4,2 мм. | шт. | 10 |
| 3 | Пластина реконструктивная | Пластина изготовлена из сплава титана ВТ-6, предназначена для остеосинтеза ключицы и дистального отдела плечевой кости. Прямая с боковыми выборками для уменьшения контакта с костной тканью, имеет 6 универсальных отверстий под винты кортикальные диаметром 3,5 мм. Размер пластины: длина 72 мм с шагом 24 мм, толщина 3,2 мм, ширина 11 мм. | шт. | 20 |
| 4 | Пластина реконструктивная | Пластина изготовлена из сплава титана ВТ-6, предназначена для остеосинтеза ключицы и дистального отдела плечевой кости. Прямая с боковыми выборками для уменьшения контакта с костной тканью, имеет 8 универсальных отверстий под винты кортикальные диаметром 3,5 мм. Размер пластины: длина 96 мм с шагом 24 мм, толщина 3,2 мм, ширина 11 мм. | шт. | 20 |
| 5 | Пластина реконструктивная | Пластина изготовлена из сплава титана ВТ-6, предназначена для остеосинтеза ключицы и дистального отдела плечевой кости. Прямая с боковыми выборками для уменьшения контакта с костной тканью, имеет 10 универсальных отверстий под винты кортикальные диаметром 3,5 мм. Размер пластины: длина 120 мм с шагом 24 мм, толщина 3,2 мм, ширина 11 мм. | шт. | 20 |
| 6 | Пластина реконструктивная | Пластина изготовлена из сплава титана ВТ-6, предназначена для остеосинтеза ключицы и дистального отдела плечевой кости. Прямая с боковыми выборками для уменьшения контакта с костной тканью, имеет 12 универсальных отверстий под винты кортикальные диаметром 3,5 мм. Размер пластины: длина 144 мм с шагом 24 мм, толщина 3,2 мм, ширина 11 мм. | шт. | 20 |
| 7 | Пластина узкая малая | Пластина изготовлена из сплава титана ВТ-6, имеет ограниченный контакт для лучшего прорастания костной ткани. Имеет 8 универсальных отверстий под винты кортикальные диаметром 3,5 мм. Размер пластины: длина 103 мм с шагом 13 мм, ширина 11 мм, толщина 3,6 мм. | шт. | 2 |
| 8 | Пластина узкая малая | Пластина изготовлена из сплава титана ВТ-6, имеет ограниченный контакт для лучшего прорастания костной ткани. Имеет 9 универсальных отверстий под винты кортикальные диаметром 3,5 мм. Размер пластины: длина 116 мм с шагом 13 мм, ширина 11 мм, толщина 3,6 мм. | шт. | 7 |
| 9 | Пластина узкая малая | Пластина изготовлена из сплава титана ВТ-6, имеет ограниченный контакт для лучшего прорастания костной ткани. Имеет 6 универсальных отверстий под винты кортикальные диаметром 3,5 мм. Размер пластины: длина 77 мм с шагом 13 мм, ширина 11 мм, толщина 3,6 мм. | шт. | 10 |
| 10 | Пластина узкая малая | Пластина изготовлена из сплава титана ВТ-6, имеет ограниченный контакт для лучшего прорастания костной ткани. Имеет 7 универсальных отверстий под винты кортикальные диаметром 3,5 мм. Размер пластины: длина 90 мм с шагом 13 мм, ширина 11 мм, толщина 3,6 мм. | шт. | 1 |
| 11 | Пластина узкая малая | Пластина изготовлена из сплава титана ВТ-6, имеет ограниченный контакт для лучшего прорастания костной ткани. Имеет 12 универсальных отверстий под винты кортикальные диаметром 3,5 мм. Размер пластины: длина 155 мм с шагом 13 мм, ширина 11 мм, толщина 3,6 мм. | шт. | 5 |
| 12 | Пластина "лист клевера" | Изготовлена из сплава титана ВТ-6, предназначена для остеосинтеза переломов дистального метафиза большеберцовой кости (пилона) с преимущественно горизонтальным расположением линии перелома, с анатомическим предизгибом в дистальной части, толщина 1,5 мм, ширина узкой части – не менее 17 мм, широкой - не менее 40 мм, длина 119 мм с шагом 15 мм. В дистальной части пластины, выполненной в виде листа клевера располагаются 6 круглых отверстий под винты диаметром 3,5 мм. Диафизарная часть пластины имеет 5 отверстий круглой формы и одно отверстие овальной формы. Расстояние между центрами отверстий составляет 15 мм. | шт. | 1 |
| 13 | Пластина "лист клевера" | Изготовлена из сплава титана ВТ-6, предназначена для остеосинтеза переломов дистального метафиза большеберцовой кости (пилона) с преимущественно горизонтальным расположением линии перелома, с анатомическим предизгибом в дистальной части, толщина пластины 1,5 мм, ширина узкой части – не менее 17 мм, широкой – не менее 40 мм, длина 134 мм с шагом 15 мм. В дистальной части пластины, выполненной в виде листа клевера располагаются 6 круглых отверстий под винты диаметром 3,5 мм. Диафизарная часть пластины имеет 6 отверстий круглой формы и одно отверстие овальной формы. Расстояние между центрами отверстий составляет 15 мм. | шт. | 1 |
| 14 | Пластина "лист клевера" | Изготовлена из сплава титана ВТ-6, предназначена для остеосинтеза переломов дистального метафиза большеберцовой кости (пилона) с преимущественно горизонтальным расположением линии перелома, с анатомическим предизгибом в дистальной части, толщина пластины 1,5 мм, ширина узкой части – не менее 17 мм, широкой – не менее 40 мм, длина 149 мм с шагом 15 мм. В дистальной части пластины, выполненной в виде листа клевера располагаются 6 круглых отверстий под винты диаметром 3,5 мм. Диафизарная часть пластины имеет 7 отверстий круглой формы и одно отверстие овальной формы. Расстояние между центрами отверстий составляет 15 мм. | шт. | 1 |
| 15 | Пластина "лист клевера" | Изготовлена из сплава титана ВТ-6, предназначена для остеосинтеза переломов дистального метафиза большеберцовой кости (пилона) с преимущественно горизонтальным расположением линии перелома, с анатомическим предизгибом в дистальной части, толщина пластины 1,5 мм, ширина узкой – не менее 17 мм, широкой – не менее 40 мм, длина 164 мм с шагом 15 мм. В дистальной части пластины, выполненной в виде листа клевера располагаются 6 круглых отверстий под винты диаметром 3,5 мм. Диафизарная часть пластины имеет 8 отверстий круглой формы и одно отверстие овальной формы. Расстояние между центрами отверстий составляет 15 мм. | шт. | 1 |
| 16 | Пластина широкая | Пластина изготовлена из сплава титана ВТ-6, имеет ограниченный контакт для лучшего прорастания костной ткани, 10 универсальных отверстий под винты кортикальные диаметром 4,5 мм и винты спонгиозные диаметром 6,5 мм. Размер пластины: длина 178 мм с шагом 18 мм, ширина 17,5 мм, толщина 5,2 мм. | шт. | 4 |
| 17 | Пластина широкая | Изготовлена из сплава титана ВТ-6, имеет ограниченный контакт для лучшего прорастания костной ткани. Пластина имеет 12 отверстий. Длина 214 мм с шагом 18 мм, ширина 17,5 мм, толщина 5,2 мм. Пластина имеет универсальные отверстия под винты кортикальные диаметром 4,5 мм и винты спонгиозные диаметром 6,5 мм. | шт. | 4 |
| 18 | Пластина пяточная | Предназначена для остеосинтеза правой пяточной кости, L-образной формы с дополнительной наклонной перекладиной, изготовлена из сплава титан ВТ-6. Толщина 1,5 мм, имеет 14 отверстий под винты диаметром 3,5 мм. | шт. | 2 |
| 19 | Пластина для ключицы | Предназначена для остеосинтеза переломов акромиального конца ключицы, разрывов акромиально-ключичного соединения, крючковидной формы с высотой крючка 18 мм, имеет 6 отверстий под винты кортикальные 3,5 мм. Для установки на левую конечность. Изготовлена из сплава титан ВТ-6. | шт. | 4 |
| 20 | Пластина для ключицы | Предназначена для остеосинтеза переломов акромиального конца ключицы, разрывов акромиально-ключичного соединения, крючковидной формы с высотой крючка 18 мм, имеет 6 отверстий под винты кортикальные 3,5 мм. Для установки на правую конечность. Изготовлена из сплава титан ВТ-6. | шт. | 3 |
| 21 | Пластина мыщелковая для бедра | Пластина мыщелковая для бедра с ограниченным контактом. Изготовлена из сплава титана ВТ-6. В дистальной части имеет 5 круглых отверстий; в проксимальной части 10 отверстий под винты кортикальные диаметром 4,5 мм. Длина пластины 230 мм с шагом 36 мм, толщиной 6 мм, ширина дистальной части 18 мм. В исполнении для левой конечности. | шт. | 2 |
| 22 | Пластина мыщелковая для бедра | Пластина мыщелковая для бедра с ограниченным контактом. Изготовлена из сплава титана ВТ-6. В дистальной части имеет 5 круглых отверстий; в проксимальной части 10 отверстий под винты кортикальные диаметром 4,5 мм. Длина пластины 230 мм с шагом 36 мм, толщиной 6 мм, ширина дистальной части 18 мм. В исполнении для правой конечности. | шт. | 2 |
| 23 | Пластина мыщелковая для голени | Пластина мыщелковая для голени с ограниченным контактом. Изготовлена из сплава титана ВТ-6. В проксимальной части имеет 4 круглых отверстия; в дистальной части 6 отверстий под винты кортикальные диаметром 4,5 мм. Длина пластины 161 мм, толщина 4 мм, ширина дистальной части 13,5 мм. В исполнении на левую конечность. | шт. | 3 |
| 24 | Пластина мыщелковая для голени | Пластина мыщелковая для голени с ограниченным контактом. Изготовлена из сплава титана ВТ-6. В проксимальной части имеет 4 круглых отверстия; в дистальной части 6 отверстий под винты кортикальные диаметром 4,5 мм. Длина пластины 161 мм, толщина 4 мм, ширина дистальной части 13,5 мм. В исполнении на правую конечность. | шт. | 3 |
| 25 | Спица | Изготовлена из нержавеющей стали, диаметр 2,0 мм с перьевой заточкой, длина 400 мм. | шт. | 400 |
| 26 | Спица | Изготовлена из нержавеющей стали, диаметр 1,5 мм с перьевой заточкой, длина 300 мм. | шт. | 200 |
| 27 | Пластина Y-образная | Предназначена для остеосинтеза дистального отдела плечевой кости. Имеет Y-образную форму. На каждом луче пластины расположено по 4 круглых отверстия под винты диаметром 3,5 мм. Размеры пластины: длина 90мм, ширина каждого луча 10 мм, толщина 2 мм. В исполнении для правой конечности. Изготовлена из нержавеющей стали ГОСТ 5632. | шт. | 5 |
| 28 | Пластина Y-образная | Предназначена для остеосинтеза дистального отдела плечевой кости. Имеет Y-образную форму. На каждом луче пластины расположено по 4 круглых отверстия под винты диаметром 3,5 мм. Размеры пластины: длина 90мм, ширина каждого луча 10 мм, толщина 2 мм. В исполнении для левой конечности. Изготовлена из нержавеющей стали ГОСТ 5632. | шт. | 5 |
| 29 | Винт кортикальный | Изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4,5мм, длина 36 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 8мм и имеет шлиц под шестигранник S 3,5мм. | шт. | 100 |
| 30 | Винт кортикальный | Изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4,5мм, длина 38 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 8мм и имеет шлиц под шестигранник S 3,5мм. | шт. | 100 |
| 31 | Винт кортикальный | Изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4,5мм, длина 40 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 8мм и имеет шлиц под шестигранник S 3,5мм. | шт. | 100 |
| 32 | Винт кортикальный | Изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4,5мм, длина 42 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 8мм и имеет шлиц под шестигранник S 3,5мм. | шт. | 100 |
| 33 | Винт кортикальный | Изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4,5мм, длина 34 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 8мм и имеет шлиц под шестигранник S 3,5мм. | шт. | 100 |
| 34 | Винт кортикальный | Изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4,5мм, длина 32 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 8мм и имеет шлиц под шестигранник S 3,5мм. | шт. | 100 |
| 35 | Винт кортикальный | Изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4,5мм, длина 44 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 8мм и имеет шлиц под шестигранник S 3,5мм. | шт. | 50 |
| 36 | Винт кортикальный | Изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4,5мм, длина 46 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 8мм и имеет шлиц под шестигранник S 3,5мм. | шт. | 50 |
| 37 | Винт кортикальный | Изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4,5мм, длина 60 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 8мм и имеет шлиц под шестигранник S 3,5мм. | шт. | 40 |
| 38 | Винт кортикальный | Изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 3,5мм, длина 22 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник S 2,5мм. | шт. | 100 |
| 39 | Винт кортикальный | Изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 3,5мм, длина 20 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник S 2,5мм. | шт. | 100 |
| 40 | Винт кортикальный | Изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 3,5мм, длина 26 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник S 2,5мм. | шт. | 50 |
| 41 | Винт кортикальный | Изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 3,5мм, длина 34 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник S 2,5мм. | шт. | 50 |
| 42 | Винт кортикальный | Изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 3,5мм, длина 42 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник S 2,5мм. | шт. | 50 |
| 43 | Винт кортикальный | Изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 3,5 мм; длина 50 мм, с шагом 2 мм. Шляпка винта диаметром 6 мм и имеет шлиц под шестигранник S 2,5 мм. | шт. | 50 |
| 44 | Винт спонгиозный | Изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4 мм, длина 60 мм. Винт имеет сплошную резьбу по всей длине. Шляпка винта диаметром 6 мм и имеет шлиц под шестигранник S 2,5 мм. | шт. | 30 |
| 45 | Винт спонгиозный | Изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 6,5 мм, длина 70 мм. Винт имеет сплошную резьбу по всей длине. Шляпка винта диаметром 8 мм и имеет шлиц под шестигранник S 3,5 мм. | шт. | 30 |
| 46 | Винт спонгиозный | Изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 6,5мм, длина 80 мм с шагом 5мм, шляпка винта диаметром 8мм. Винт имеет участок без резьбы, длина резьбы 32мм. Шлиц под шестигранник S 3,5мм. | шт. | 20 |
| 47 | Винт спонгиозный | Изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 6,5мм, длина 90 мм с шагом 5мм, шляпка винта диаметром 8мм. Винт имеет участок без резьбы, длина резьбы 32мм. Шлиц под шестигранник S 3,5мм. | шт. | 20 |
| 48 | Винт спонгиозный | Изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 6,5мм, длина 100 мм с шагом 5мм, шляпка винта диаметром 8мм. Винт имеет участок без резьбы, длина резьбы 32мм. Шлиц под шестигранник S 3,5мм. | шт. | 20 |
| 49 | Винт компрессионный канюлированный | Предназначен для остеосинтеза мелких трубчатых и губчатых костей, изготовлен из сплава титана Ti Al 6V 4 (ISO 5832-3). Компрессирующий, самонарезающий, самосверлящий, канюлированный, бесшляпочный по типу Герберта. Бесшляпочная головка диаметром 3 мм, имеющая собственную резьбу, с торцевым сужающимся отверстием в форме шестиконечной звезды. Также винт имеет два резьбовых участка: проксимальный (на головке) и дистальный. Дистальная резьба имеет больший шаг, чем проксимальная. Дифференцированная резьба обеспечивает компрессию отломков и стабильность винта. Диаметр дистальной резьбовой части – 2 мм, длина винта составляет – 22 мм, длина проксимальной резьбовой части – 6,9 мм, длина дистальной резьбовой части составляет от 5,1 мм, диаметр внутреннего канала составляет 1,04 мм. | шт. | 1 |
| 50 | Винт с тройной резьбой | Предназначен для остеосинтеза губчатых и трубчатых костей, изготовлен из сплава титана Ti Al 6V 4 (ISO 5832-3). Нестерильный, самосверлящий, канюлированный, бесшляпочный, бесшляпочная головка диаметром 4 мм имеет собственную резьбу и торцевое сужающееся отверстие в форме шестиконечной звезды. Винт имеет три резьбовых участка: проксимальный (на головке), средний в средней части винта и дистальный. Резьба в средней части винта имеет больший шаг, чем проксимальная и возрастающую глубину резьбы. Шаг резьбы на головке от 1,03 до 1,08 мм. Шаг резьбы в средней части винта от 1,44 до 1,6 мм. Дифференцированная резьба обеспечивает компрессию отломков и стабильность винта. Диаметр дистальной резьбовой части составляет 2мм, длина винта 30мм, длина проксимальной резьбовой части - 6,0 мм, длина средней резьбовой части – 19мм, длина дистальной резьбовой части - 5,0 мм, диаметр внутреннего канала - 0,91 мм. | шт. | 1 |
| 51 | Винт компрессионный канюлированный | Предназначен для остеосинтеза мелких трубчатых и губчатых костей, изготовлен из сплава титана Ti Al 6V 4 (ISO 5832-3). Компрессирующий, самонарезающий, самосверлящий, канюлированный, бесшляпочный по типу Герберта. Бесшляпочная головка диаметром 3 мм, имеющая собственную резьбу, с торцевым сужающимся отверстием в форме шестиконечной звезды. Также винт имеет два резьбовых участка: проксимальный (на головке) и дистальный. Дистальная резьба имеет больший шаг, чем проксимальная. Дифференцированная резьба обеспечивает компрессию отломков и стабильность винта. Диаметр дистальной резьбовой части – 2,5 мм, длина винта – 18 мм, длина проксимальной резьбовой части – 6,9 мм, длина дистальной резьбовой части – 3,01 мм, диаметр внутреннего канала – 1,04 мм. | шт. | 1 |
| 52 | Костодержатель | С винтовым зажимом большой, длина 260 мм, изготовлен из нержавеющей стали, имеет винтовой зажим, расположенный в середине рукоятки. Изготовлен из нержавеющей стали, предназначен для репозиции кости. Губки снабжены острыми выступами для лучшего удержания кости и имеет наклон вбок. | шт. | 1 |
| 53 | Сверло | Диаметр 2,7мм, длина 120 мм, материал изготовления - нержавеющая сталь | шт. | 4 |
| 54 | Сверло | Диаметр 3,2мм, длина 180 мм, материал изготовления - нержавеющая сталь | шт. | 2 |
| 55 | Элеватор | Изготовлен из нержавеющей стали, имеет следующие размеры: длина 265 мм, ширина рабочей части 30 мм. Хвостовик широкий, округлый. | шт. | 1 |
| 56 | Элеватор | Изготовлен из нержавеющей стали, имеет следующие размеры: длина 290 мм, ширина рабочей части 33 мм. Хвостовик широкий, округлый. | шт. | 1 |
| 57 | Мини-распатор | Длина 190мм. Рабочая часть изготовлена из нержавеющей стали, рукоятка – из текстолита, выдерживающего многократную паровую стерилизацию. Рабочая часть имеет расширение в виде изогнутой лопатки шириной 6 мм. Острая кромка овальная с односторонней заточкой. | шт. | 1 |
| 58 | Распатор костный прямой | Длина 200 мм. Рабочая часть изготовлена из нержавеющей стали, рукоятка – из текстолита, выдерживающего многократную паровую стерилизацию. Рабочая часть прямая и имеет на конце расширение в виде лопатки шириной 13 мм. Острая кромка прямая с двухсторонней заточкой | шт. | 1 |
| 59 | Распатор костный изогнутый | Длина 200 мм. Рабочая часть изготовлена из нержавеющей стали, рукоятка – из текстолита, выдерживающего многократную паровую стерилизацию. Рабочая часть – изогнутая, на конце расширение в виде лопатки шириной 13 мм. Острая кромка прямая с двухсторонней заточкой. | шт. | 1 |
| 60 | Долото желобчатое | Длина 225 мм. Рабочая часть изготовлена из нержавеющей стали, рукоятка – из текстолита, выдерживающего многократную паровую стерилизацию. Рабочая часть должна быть прямая и иметь на конце расширение в виде плоской лопатки шириной 20 мм. Острая кромка прямая с двухсторонней заточкой | шт. | 1 |
| 61 | Репозиционные щипцы (костодержатель игольчатый) | Изготовлены из нержавеющей стали. Губки имеют острые концы, рукоятки снабжены винтовой кремальерой. Длина 200 мм. | шт. | 1 |
| 62 | Пластина с угловой стабильностью для шейки плеча | Предназначена для остеосинтеза шейки плечевой кости. Материал – титан ВТ-6, соответствующий ГОСТ для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Пластины для шейки плеча с угловой стабильностью имеют длину 114 мм с шагом 12 мм и 5 отверстий в диафизарной части и 4 круглых резьбовых в проксимальной. Отверстия диафизарной части должны иметь 8-образную форму: одна часть овальная под кортикальные винты диаметром 3,5 мм, вторая часть круглая резьбовая под винты диаметром 3,5 мм с конической резьбой на головке. В пластине – 10 отверстий диаметром 2 мм, предназначенный для спиц или серкляжа. | шт. | 5 |
| 63 | Пластина с угловой стабильностью для шейки плеча | Предназначена для остеосинтеза шейки плечевой кости. Материал – титан ВТ-6, соответствующий ГОСТ для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Пластины для шейки плеча с угловой стабильностью имеют длину 126 мм с шагом 12 мм и 6 отверстий в диафизарной части и 4 круглых резьбовых в проксимальной. Отверстия диафизарной части должны иметь 8-образную форму: одна часть овальная под кортикальные винты диаметром 3,5 мм, вторая часть круглая резьбовая под винты диаметром 3,5 мм с конической резьбой на головке. В пластине – 10 отверстий диаметром 2 мм, предназначенный для спиц или серкляжа. | шт. | 5 |
| 64 | Винт кортикальный | Материал изготовления винта – титан ВТ-6 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Винт кортикальный диаметром 3,5 мм с конической резьбой, для пластин с угловой стабильностью. Длина 50 мм. | шт. | 60 |
| 65 | Пластина Т-образная малая | Материал изготовления пластины - титан ВТ - 6 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Пластина Т-образная малая под винты диаметром 3,5 мм. Толщина Т-образной части 1,5 мм, ширина 26 мм. Толщина дистальной части 1, 5 мм, ширина 10 мм. Количество отверстий 4, с шагом 1. Длиной 62 мм, с шагом 12 мм. Предназначена для остеосинтеза дистального метаэпифиза лучевой кости. | шт. | 2 |
| 66 | Пластина Т-образная малая косая правая | Материал изготовления пластины - титан ВТ-6 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Пластина Т-образная малая косая, правая, под винты диаметром 3,5 мм. Толщина Т-образной части 1,5 мм, ширина 22,5 мм. Толщина дистальной части 1, 5 мм, ширина 10 мм. Количество отверстий 4, с шагом 1. Длиной 63 мм. Предназначена для остеосинтеза дистального метаэпифиза лучевой кости. | шт. | 2 |
| 67 | Пластина Т-образная малая косая левая | Материал изготовления пластины - титан ВТ-6 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Пластина Т-образная малая косая, левая, под винты диаметром 3,5 мм. Толщина Т-образной части 1,5 мм, ширина 22,5 мм. Толщина дистальной части 1, 5 мм, ширина 10 мм. Количество отверстий 4, с шагом 1. Длиной 63 мм. Предназначена для остеосинтеза дистального метаэпифиза лучевой кости. | шт. | 2 |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку изделий медицинского назначения и инструментов для травматологии и ортопедии

для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010 г.

МУЗ «Городская клиническая больница № 6 имени академика В.Н.Кошелева», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача Абузова Андрея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № _________ от «___» ___________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения и инструменты для травматологии и ортопедии (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 2 дней с момента заключения настоящего Контракта

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, 5-я Дачная, ул. Гвардейская, 15, МУЗ «Городская клиническая больница № 6 имени академика В. Н. Кошелева» (аптека учреждения).

2.5.Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

- Счет–фактура;

- Товарная накладная;

- Сертификат соответствия Госстандарта России.

2.6. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР  15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом п.п. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 5 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (______________________) рублей, в том числе НДС __%, что составляет __________(________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты за поставленный товар производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Качество и безопасность товара  должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставляемого товара являются сертификаты, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан представить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.4. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 10 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.5. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.6. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.7. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение 5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3% от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8. настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, а в части поставки товара Поставщиком - не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение №1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: МУЗ «Городская клиническая больница №6 им. академика В.Н.Кошелева»,

410033, г. Саратов, 5-Дачная

ИНН   6453037271, КПП   645301001, ОКПО  05156793, ОГРН 1026403041862

р/счет № 40404810700000030005 в РКЦ Ленинский, г. Саратов

БИК   046322000,

тел. / факс (845-2) 63 –33–68 , 30-68-78

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                                 Поставщик

____________                                                                                          ______________

М.П.                                                                                                                          М.П.

Приложение 1

к муниципальному контракту №__ от______2010 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование товара | Характеристики товара | Единица товара | Цена | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи Сторон:

Заказчик                                                                                                         Поставщик

____________                                                                                                  ______________

М.П.                                                                                                                   М.П.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на

осуществление функций по

размещению заказов для

муниципальных  заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2409, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка изделий медицинского назначения и инструментов для травматологии и ортопедии в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (________ рублей ____ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.