Утверждаю:

Глава администрации г. Саратова

______________Сомов В.Л.

«____»______ 2008 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1028

I часть: Запрос котировок

Дата: 17.10.2008 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация г. Саратова. 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – администрация города Саратова. 410031, г.Саратов, ул. Первомайская, д. 78. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города Саратова |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок. |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Выполнение работ по монтажу структурированной кабельной системы согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок), в соответствии Дефектной ведомостью (Приложение № 2 к настоящему запросу котировок) Выполнение работ осуществляется силами, материалами, средствами подрядчика без привлечения субподрядчиков. Срок предоставления подрядчиком гарантии качества на все виды выполненных работ – 12 месяцев со дня подписания сторонами муниципального контракта Акта о приёмке выполненных работ. Результатом работ является соответствие выполненных подрядчиком работ Техническому заданию, условиям муниципального контракта и действующему законодательству РФ. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов ул. Первомайская, д. 78, д. 76 Администрация города Саратова |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, монтаж, подключение, испытания, измерения и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 500 000 рублей 00 копеек (Пятьсот тысяч рублей 00 коп.) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 20.10.2008 г. по 29.10.2008 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 29.10.2008 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта производит выплату авансового платежа в размере 30% от цены настоящего Контракта Остальная часть оплачивается заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приёмке выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. |

1. Техническое  задание  (Приложение № 1)

2. Дефектная ведомость (Приложение № 2)

Приложение № 1

к запросу котировок

Техническое задание

1. Требование к кабельной подсистеме (КП)

1.1. Кабельная подсистема должна соответствовать международным стандартам TIA/EIA 568B, ISO11801:2000 Edition2 или аналогичным стандартам, быть работоспособной при подключении оборудования, соответствующего стандартам IEEE 802.3i Ethernet (10Base-T),  IEEE 802.3u FastEthernet (100Base-TХ) и IEEE 802.3ab GigabitEthernet (1000Base-T).

1.2. При проектировании КП необходимо учесть, что:

1.2.1. Максимальная длина кабеля от информационного порта RJ45 до коммутационной панели не должна превышать 90 м;

1.2.2.  КП в части локальной вычислительной сети должна соответствовать категории 5Е, все комплектующие (кабель, розетки, коммутационные панели, соединительные корды) должны соответствовать категории 5Е.

1.3. КП строится на основе иерархической звездообразной топологии. Все информационные кабели заводятся на коммутационное оборудование  в 19-дюймовый напольный коммуникационный шкаф служебного помещения.

1.4. КП строится на основе четырехпарного кабеля неэкранированная витая пара категории 5E, или оптоволоконных кабелях при привышении 90 метров.

1.5. Кабельная подсистема должна иметь модульную открытую архитектуру. Кабели горизонтальной подсистемы должны быть проложены кабель-каналах с заполнением не более 40% сечения.

1.6. Кабели вертикальной подсистемы должны быть проложены в межэтажных отверстиях (шахтах) в соответствии с установленными требованиями (противопожарными, электротехническими и проч.).

1.7. Кабельные трассы должны иметь предусмотренный резерв, элементы крепления кабеля должны быть легкодоступны для обслуживания КП.

1.8. КП должна обеспечивать возможность развития и модернизации.

1.9. При построении КП должны использоваться материалы и оборудование ведущих мировых производителей для обеспечения надежной установки и унификации соединения элементов.

1.10. Все комплектующие КП должны иметь сертификаты качества.

1.11. КП должна иметь гарантию на кабельную систему в целом не менее 12 месяцев от фирмы производителя КП. В случае выхода из строя КП в период гарантийного срока, исполнитель обеспечивает восстановление ее работоспособности в течение двух дней.

1.12. Исполнитель должен представить Заказчику результаты положительного тестирования КП на категорию 5Е.

1.13. Исполнитель должен разработать и предоставить:

1.13.1 Схему монтажа и подключения телекоммуникационного оборудования, содержащую:

- графическое распределение оборудования на монтируемой стойке или в коммутационном шкафе;

- порядок коммутации телекоммуникационного оборудования с обозначением используемых портов;

- установленное оборудование (информационные и коммутационные розетки), указанное на поэтажных планах здания.

1.14. Не допускается  поставка оборудования и материалов, бывших в употреблении.

1.15. Выполнение услуг по монтажу фрагмента КП не должны вызывать остановки работы действующего фрагмента сети.

1.16. Организация КП организована по топологии «звезда» с центром в центральном распределительном узле КП и состоит из:

-рабочих областей;

-горизонтальной кабельной системы;

-магистральной кабельной системы;

-центрального узла;

- этажных распределительных узлов.

2. Этажные распределительные узлы

2.1. Этажные распределительные узлы представляют собой напольные шкафы 19” высотой 28U, глубиной 600 мм с запираемой стеклянной дверью, сетевым фильтром 19”.

2.2. Каждый этажный распределительный узел должен быть оборудован линией питания 220В 50Гц .

2.3. В каждый этажный распределительный узел должен быть проведен телефонный кабель емкостью от 50 до 200 пар от телефонного кросса и информационный кабель из центрального распределительного узла с дублированием.

3. Планы этажей.

3.1. Первый этаж, ул. Первомайская 78.

3.2. ул. Первомайская, 76 с комитетом по экономике

3.3. Третий этаж, ул. Первомайская, 78

Приложение 2

к запросу котировок

Дефектная ведомость

| № п.п. | Наименование работ и материалов | Единицы | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 11,5 (360+80+100+470+140)/100 |
| 2 | Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом, емкость кабеля 10х2 | 10 концов кабеля | 106 (55*10+51*10)/10 |
| 3 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 4 |
| 4 | Шкаф напольный размер, мм, до 700х1500 | шт. | 4 |
| 5 | Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 8 | УССЛК | 2 |
| 6 | Разъем штепсельный с разделкой и включением кабеля с экранированными парами, емкость: 5х2 49,49 = 49,49 - 3,65 + 3,65 | шт. | 16 |
| 7 | Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на ближнем конце | 100 измерений при одной частоте | 0,32 |
| 8 | Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на дальнем конце | 100 измерений при одной частоте | 0,32 |
| 9 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен: до 51 см | 100 шт. | 0,2 |
| 10 | Шкаф напольный 28U, 1341x600х600, стеклянная дверь в стальной раме, ручка с замком с трехточечной фиксацией | шт. | 2 |
| 11 | Шкаф напольный 40U, 1874x600х600, стальная дверь, ручка с замком с трехточечной фиксацией | шт. | 2 |
| 12 | Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, одножильный (solid), серый | м | 360 |
| 13 | Кабель витая пара (UTP), категория 3, 25 пар, одножильный (solid) | м | 80 |
| 14 | Кабель витая пара (UTP), категория 3, 50 пар, одножильный (solid) | м | 100 |
| 15 | Кабель витая пара (UTP), категория 3, 100 пар, одножильный (solid) | м | 470 |
| 16 | Кабель волоконно-оптический 62,5/125 многомодовый внутренний, 8 жил | м | 120 |
| 17 | Плинт размыкаемый на 10 пар, маркировка 1-0, (аналог Krone) | шт. | 56 |
| 18 | Плинт размыкаемый на 10 пар (аналог Krone), для крепления на штанге | шт. | 55 |
| 19 | Рама 19" для крепления 9-и плинтов типа Krone, 2U | шт. | 7 |
| 20 | Кабель силовой (инсталляционный) 300/500V | м | 140 |
| 21 | Шнур MM 62.5/125, SC-SC, duplex, 1 м | м | 4 |
| 22 | Разъем клеевой SC, MM(для многомодового кабеля), 0.9 мм, simplex | шт. | 16 |
| 23 | Конвертер 100Base-TX /100Base-FX(SC), многомодовый | шт. | 2 |

II Часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ по монтажу структурированной кабельной системы

для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                          «____» __________200 _г.

Администрация города Саратова, именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________,  и именуем____ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________, вместе именуемые «Стороны», на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 200_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу структурированной кабельной системы согласно Техническому заданию (Приложение № 1), в соответствии со Сметой  (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, и сдать результат работ Заказчику.

1.2. Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Основные условия.

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, своими силами, материалами и средствами. Все  используемые  материалы  и   оборудование   должны   иметь соответствующие  сертификаты,  технические  паспорта  и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию  Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы.

Объем и виды работ определяются по смете.

2.2.Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязательств, других лиц (субподрядчиков).

2.3.Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с момента заключения настоящего Контракта, закончить выполнение работ в течение 30 дней с момента заключения настоящего контракта.

2.4. Место выполнения работ: г. Саратов, ул. Первомайская д. 78, д. 76., Администрация города Саратова

2.5.Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.6.Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком может быть привлечена организация, имеющая соответствующую лицензию.

2.7.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.8.Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.9. Подрядчик  гарантирует качество работ и соответствие их требованиям,  установленным  действующим законодательством РФ.

2.10. Результатом работ является соответствие выполненных Подрядчиком работ Техническому заданию, условиям настоящего Контракта и действующему законодательству РФ.

2.11. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

2.12. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и стабильности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.13. Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом о приёмке выполненных работ, путем его подписания Сторонами настоящего муниципального Контракта.

2.14. При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 10 рабочих  дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.15. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производится Подрядчиком  за его счет.

2.16. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.17. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 12 месяцев со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

2.18. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

## 3. Цена Контракта. Условия платежа.

3.1. Цена Контракта определяется в соответствии со Сметой (Приложение № 2), представленной Подрядчиком, с учетом объявленных условий запроса котировок и составляет ___________ (______________________________________________________) рублей, в том числе НДС 18%_____________(________________________________________) рублей.

Смета считается согласованной с момента её утверждения  Заказчиком, и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, монтаж, подключение, испытания, измерения и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.3. Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета города Саратова при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Заказчик в течение 10 рабочих  дней  с момента заключения настоящего Контракта производит выплату авансового платежа в размере 30 % от цены настоящего Контракта, что составляет  ________________   (____________________________________________) рублей.

3.5. Остальная часть оплачивается Заказчиком по факту выполненных Подрядчиком работ в течение 10 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

4.Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

4.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения,  с Подрядчика взыскивается  неустойка в виде пени в размере 0,5% цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

4.3. В остальных случаях неисполнения, либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную  действующим законодательством РФ.

4.4. Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом  Саратовской области.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. При продолжении указанных обстоятельств более 30 дней, настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон, с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6.Заключительные положения.

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 31 декабря 2008 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

6.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф), направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта, обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

6.3. Расторжение Контракта допускается по письменному соглашению Сторон или  решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Особые условия.

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Техническое задание

2. Смета

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик: Администрация г. Саратова

410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

ИНН 6450011003  КПП 645001001  УФК по Саратовской области (ИНН 6450530344 КПП 645001001 Комитет по финансам администрации г. Саратова 02056030010)

(6450011003 Администрация г. Саратова 012010011)

р/сч №40204810800000000016

БИК 046311001

ГРКЦ  ГУ Банка России  по Саратовской области г. Саратов

Подрядчик:______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Заказчик:						              Подрядчик:

_________________/_____________/		    _________________/______________/

м.п.	м.п.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

От ___________№ _________

Техническое задание

1. Требование к кабельной подсистеме (КП)

1.1. Кабельная подсистема должна соответствовать международным стандартам TIA/EIA 568B, ISO11801:2000 Edition2 или аналогичным стандартам (________________________________), быть работоспособной при подключении оборудования, соответствующего стандартам IEEE 802.3i Ethernet (10Base-T),  IEEE 802.3u FastEthernet (100Base-TХ) и IEEE 802.3ab GigabitEthernet (1000Base-T).

1.2. При проектировании КП необходимо учесть, что:

1.2.1. Максимальная длина кабеля от информационного порта RJ45 до коммутационной панели не должна превышать 90 м;

1.2.2.  КП в части локальной вычислительной сети должна соответствовать категории 5Е, все комплектующие (кабель, розетки, коммутационные панели, соединительные корды) должны соответствовать категории 5Е.

1.3. КП строится на основе иерархической звездообразной топологии. Все информационные кабели заводятся на коммутационное оборудование  в 19-дюймовый напольный коммуникационный шкаф служебного помещения.

1.4. КП строится на основе четырехпарного кабеля неэкранированная витая пара категории 5E, или оптоволоконных кабелях при привышении 90 метров.

1.5. Кабельная подсистема должна иметь модульную открытую архитектуру. Кабели горизонтальной подсистемы должны быть проложены кабель-каналах с заполнением не более 40% сечения.

1.6. Кабели вертикальной подсистемы должны быть проложены в межэтажных отверстиях (шахтах) в соответствии с установленными требованиями (противопожарными, электротехническими и проч.).

1.7. Кабельные трассы должны иметь предусмотренный резерв, элементы крепления кабеля должны быть легкодоступны для обслуживания КП.

1.8. КП должна обеспечивать возможность развития и модернизации.

1.9. При построении КП должны использоваться материалы и оборудование ведущих мировых производителей для обеспечения надежной установки и унификации соединения элементов.

1.10. Все комплектующие КП должны иметь сертификаты качества.

1.11. КП должна иметь гарантию на кабельную систему в целом не менее 12 месяцев от фирмы производителя КП. В случае выхода из строя КП в период гарантийного срока, исполнитель обеспечивает восстановление ее работоспособности в течение двух дней.

1.12. Исполнитель должен представить Заказчику результаты положительного тестирования КП на категорию 5Е.

1.13. Исполнитель должен разработать и предоставить:

1.13.1 Схему монтажа и подключения телекоммуникационного оборудования, содержащую:

- графическое распределение оборудования на монтируемой стойке или в коммутационном шкафе;

- порядок коммутации телекоммуникационного оборудования с обозначением используемых портов;

- установленное оборудование (информационные и коммутационные розетки), указанное на поэтажных планах здания.

1.14. Не допускается  поставка оборудования и материалов, бывших в употреблении.

1.15. Выполнение услуг по монтажу фрагмента КП не должны вызывать остановки работы действующего фрагмента сети.

1.16. Организация КП организована по топологии «звезда» с центром в центральном распределительном узле КП и состоит из:

-рабочих областей;

-горизонтальной кабельной системы;

-магистральной кабельной системы;

-центрального узла;

- этажных распределительных узлов.

2. Этажные распределительные узлы

2.1. Этажные распределительные узлы представляют собой напольные шкафы 19” высотой 28U, глубиной 600 мм с запираемой стеклянной дверью, сетевым фильтром 19”.

2.2. Каждый этажный распределительный узел должен быть оборудован линией питания 220В 50Гц .

2.3. В каждый этажный распределительный узел должен быть проведен телефонный кабель емкостью от 50 до 200 пар от телефонного кросса и информационный кабель из центрального распределительного узла с дублированием.

3. Планы этажей.

3.1. Первый этаж, ул. Первомайская 78.

3.2. ул. Первомайская, 76 с комитетом по экономике

3.3. Третий этаж, ул. Первомайская, 78

Заказчик: Администрация г. Саратова

410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

ИНН 6450011003  КПП 645001001  УФК по Саратовской области (ИНН 6450530344 КПП 645001001 Комитет по финансам администрации г. Саратова 02056030010)

(6450011003 Администрация г. Саратова 012010011)

р/сч №40204810800000000016

БИК 046311001

ГРКЦ  ГУ Банка России  по Саратовской области г. Саратов

Подрядчик:______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Заказчик:						              Подрядчик:

_________________/_____________/		    _________________/______________/

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2008 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1028, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку, выполнение, оказание ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | ___________________ |
| 5 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, монтаж, подключение, испытания, измерения и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.