ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок № 208

Дата: 20/03/2007

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – администрация г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г.Саратова. Адрес: г.Саратов, 410600, ул. М.Горького 48 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города Саратова |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | «Ремонт канализации» в жилом доме Южная 38 Г в соответствии с приложением № 1. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | ул. Южная 38 Г в Заводском районе. |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента заключения контракта до 15 декабря 2007 года |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену включены стоимость материалов ,налоги, сборы, страхование и другие обязательные платежи |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 211406 руб |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с 20/03/2007( дата) по 26/03/2007(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 16-00Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru.Тел. Для справок: 74-86-78, 28-59-93, 74-87-04 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 30%аванс, по факту выполнения подрядчиком работ с отсрочкой платежа до 6 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ Ф-2, 70 % производится после выполнения полного объема работ с требуемым качеством |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не ранее 10 дней и не более 20 дней |

Приложение 1

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

| № пп | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.100 мм | 100 м | 216 |  |
| 2. | Установка и снятие временных упоров | изделий | 2 |  |
| 3. | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,03 |  |
| 4. | Очистка канализационной сети внутренней | 100м | 0,74 |  |
| 5. | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм | шт | 4 |  |
| 6. | Разборка кирпичных фундаментов под трубопроводы | М3 | 2 |  |
| 7. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм подвешиванием хомутами к потолку | 100 м | 1,425 |  |
| 8. | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, патрубков | 10 шт | 13,1 |  |
| 9. | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 10 шт | 9,2 |  |
| 10. | Водоотлив из траншей | 100 м3 | 1,46 |  |
| 11. | Огрунтовка металлических поверхностей хомутов за один раз грунтовкой ГФ 021 | 100м2 | 0,1 |  |
| 12. | Окраска металлических огрунтованных хомутов эмалью ПФ 115 | 100м2 | 0,1 |  |

II часть. Форма  котировочной  заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2007 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _____________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Тел.________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 208, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)_____________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для___________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб. Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | « Ремонт канализации» в жилом доме Южная 38 Г в соответствии с приложением № 1 являющимся неотъемлемой частью настоящей заявки . |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Ул. Южная 38 Г в Заводском р-не. |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента заключения контракта до 15 декабря 2007 года |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену включены стоимость материалов ,налоги, сборы, страхование и другие обязательные платежи |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 30%аванс, по факту выполнения подрядчиком работ с отсрочкой платежа до 6 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ Ф-2, 70 % производится после выполнения полного объема работ с требуемым качеством |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не ранее 10 дней и не более 20 дней. |

Приложение 1

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

| № пп | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.100 мм | 100 м | 216 |  |
| 2. | Установка и снятие временных упоров | изделий | 2 |  |
| 3. | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,03 |  |
| 4. | Очистка канализационной сети внутренней | 100м | 0,74 |  |
| 5. | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм | шт | 4 |  |
| 6. | Разборка кирпичных фундаментов под трубопроводы | М3 | 2 |  |
| 7. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм подвешиванием хомутами к потолку | 100 м | 1,425 |  |
| 8. | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, патрубков | 10 шт | 13,1 |  |
| 9. | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 10 шт | 9,2 |  |
| 10. | Водоотлив из траншей | 100 м3 | 1,46 |  |
| 11. | Огрунтовка металлических поверхностей хомутов за один раз грунтовкой ГФ 021 | 100м2 | 0,1 |  |
| 12. | Окраска металлических огрунтованных хомутов эмалью ПФ 115 | 100м2 | 0,1 |  |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

4. Приложение 1 является неотъемлемой частью  котировочной заявки.

Подпись, печать участника размещения заказа.