Утверждаю:

Главный врач

МУЗ "Городская клиническая больница №11"

___________________ Ю.П. Угаров

«____» ______________ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 333

I часть: Запрос котировок

Дата: 14.04.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ "Городская клиническая больница №11" 410036, г. Саратов, ул. Огородная, 153 gb11@list.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка химреактивов и расходных материалов для лаборатории, в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточные сроки годности поставляемого товара должны иметь не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г.Саратов, ул. Огородная, 153, МУЗ "Городская клиническая больница №11". |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 30.06.2010 г. Поставка товара осуществляется по заявкам заказчика, в течение 2 дней со дня поступления заявки от заказчика. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 170 000,00 руб. (Сто семьдесят тысяч рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 15.04.2010г. по 21.04.2010г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 21.04.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 60 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (Приложение №1).

Приложение 1

К запросу котировок_________

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для определения a-Амилазы энзиматическим методом | Жидкие стабильные до конца месяца,указанного в сроке годности, при хранении при 2-8 С, Метод ЕРS-G7,кинетический, 405 нм Биреактив 125мл, Линейность до 4000 Е/л Состав: реагент1-5фл х 20мл Good ,s буфер, моль\л рH 7,15 0,1 NaCl, моль\л 62,5 MgCl 2, моль\л 12,5 А-глюкозооксидаза, кЕ\л > 2 реагент2-1фл х 25мл Good ,s буфер, моль\л рH 7,15 0,1 EPS-G 7,моль\л | наб | 3 |
| 2 | Набор для определения Аланинаминотрансферазы | Кинетический метод количественного определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови. Состав набора: Реагент 1: буферно- ферментный раствор, содержащий трис - 100 ммоль/л, L – аланин - 500 ммоль/л, лактатдегидрогиназу - 1200Е/л, азид натрия – 0,095% - 5 фл по 80 мл. Реагент2: раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН – 0,18 ммоль/л, альфа – кетоглуторат – 15 ммоль/л, , азид натрия – 0,095% - 1 фл 100 мл. | наб | 2 |
| 3 | Набор для определения аспартатаминотрансфераз | Кинетический метод количественного определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови. Состав набора: Реагент 1: буферно- ферментный раствор, содержащий трис - 80 ммоль/л, L – аспартат – 240 ммоль/л, малатдегидрогеназу – 600Е/л, лактатдегидрогиназу - 600Е/л, азид натрия – 0,095% - 5 фл по 80 мл. Реагент2: раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН – 0,18 ммоль/л, альфа – кетоглуторат – 12 ммоль/л, , азид натрия – 0,095% - 1 фл 100 мл. | наб | 2 |
| 4 | Набор для определения гамма-глутамилтрансферазы | жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2-8 С; метод кинетический, 400-420 нм биреактив 500мл; линейность до 1200 Е/л состав: реагент1-5фл х 80мл Трис, ммоль\л рН 8,25 100 Глицилглицин, ммоль\л 100 реагент2-1фл х 100мл L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, ммоль\л 4 | наб | 2 |
| 5 | Набор для определения глюкозы глюкозооксидазным методом ( 10 минут) | Глюкозооксидазный метод количественного определения глюкозы в сыворотке крови. Состав набора: Реагент 1: буферно- ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый- 250 ммоль/л, фенол- 5 ммоль/л, 4- аминоантипирин 0,5 ммоль/л, глюкозооксидазу- 10000 Е/л, пероксидазу – 10000 Е/л, фл.- 1000 мл. Реагент 2: калибратор: калибровочный раствор глюкозы, 5,55 ммоль/л, в растворе азида натрия, 0,095 % - 1 фл. (10 мл.) | наб | 3 |
| 6 | Набор для определения креатинина кинетика | жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2-25 С; метод Яффе, кинетика по двум точкам, 490-510 нм биреактив 500мл; линейность до 15 мг/дл состав: реагент1-5фл х 80мл гидроокись натрия, моль/л 0,16 реагент2-1фл х 100мл; пикриновая кислота, ммоль/л 4,0 стандарт, мг/дл (мкмоль/л): 2(177) | наб | 2 |
| 7 | Набор для определения общего белка | Биуретовый метод количественного определения общего белка в сыворотке или плазме крови. Состав набора: Реагент 1: раствор, содержащий гидроокись натрия, 100 ммоль/л; калий-натрий виннокислый, 16 ммоль/л, сульфат меди, 6 ммоль/л; йодид калия, 15 ммоль/л-1 флакон (1000мл). Реагент 2: калибратор (калибровочный раствор сывороточного альбумина, 50 г/л, в растворе хлористого натрия, 0,9% и азида натрия, 0,095%)-1 флакон (10мл). | наб | 3 |
| 8 | Набор для определения триглицеридов | Ферментативный фотометрический тест с глицерол-3-фосфатоксидазой (ГФО), жидкие стабильные до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2-8 С; метод Триндера по конечной точке, 500 нм монореактив 600мл линейность до 1000 мг/дл время реакции 10 минут состав: реагент -6фл х 100 мл; Good.s буфер, ммоль/л рН 7,2 50 4-хлорфенол, ммоль/л 4 АТФ, ммоль/л 2 Mg 2+, ммоль/л 15 Глицерокиназа (ГК), кЕ/л > 0,4 Пароксидаза ПОД, кЕ/л >2 Липопротеин липаза (ЛПЛ), кЕ/л >2 4-аминоантипирин, ммоль/л 0,5 Глицерол-3-фосфатоксидаза (ГФО), кЕ/л >0,5 стандарт -2фл х 3 мл. мг/дл ( ммоль/л): 200(2.3) | наб | 2 |
| 9 | Набор для определения холестерина FS | Ферментативный метод количественного определения общего холестерина (эстерифицированного и не эстерифицированного) в сыворотке крови. Состав набора: Реагент 1: буферно- ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый - 250 ммоль/л, фенол - 5 ммоль/л, 4- аминоантипирин 0,3 ммоль/л, холестеринэстеразу – 200Е/л, холестериноксидазу -100Е/л, пероксидазу- 3000Е/л, 6 фл по 100 мл. Реагент2: калибратор: калибровочный раствор холестерина, 5,2 ммоль/л, в растворе кавасола, 20% и азида натрия – 0,095% - 2 фл. по 3 мл. | наб | 2 |
| 10 | Набор для определения щелочной фосфатазы FS | Кинетический метод количественного определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке крови, или плазме. Состав набора: Реагент 1: буферный раствор, содержащий диэтаноламин, рН 9,8- 1000 ммоль/л, магний хлористый – 0,5 ммоль/л, азид натрия – 0,095% 5 фл по 80 мл. Реагент 2 : раствор субстрата, содержащий п- нитрофенилфосфат - 10 ммоль/л, азид натрия – 0,095% - 1 фл 100 мл. | наб | 2 |
| 11 | Набор для определения общего и прямого билирубина методом Ендрассика-Грофа | Для определения содержания коньюгированного (прямого, связанного) билирубина, 500 мл состав: реагент1 (кофеиновый реагент)-1фл х200мл, реагент2 (сульфаниловая кислота)- 1фл х 200 мл; реагент3 (натрия нитрат)-1фл х 20 мл. | наб | 1 |
| 12 | Цоликлон анти-А | Реагент для определения группы крови. А антиген человека. Титр 1 : 32 в прямой реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами А1. Консервант 0,1% NaN3.Добавки ЭДТА, БСА, глицин . Флакон 10,0 мл. | флак | 7 |
| 13 | Цоликлон анти-В | Реагент для определения группы крови. В антиген человека. Титр 1 : 32 в прямой реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами В1. Консервант 0,1% NaN3. Флакон 10,0 мл. | флак | 7 |
| 14 | Цоликлон анти-АВ | Реагент для определения группы крови. А и В антигены человека. Титр 1 : 32 в прямой реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами А1, Титр 1 : 32 в прямой реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами В Консервант 0,1% NaN3.Добавки ЭДТА, БСА, глицин. Флакон 5,0 мл. | флак | 5 |
| 15 | Цоликлон анти-Д супер IgМ | Реагент для определения резус фактора. Rh0( D) антиген системы резус человека. Титр 1 : 512 в микроплате. Консервант 0,1% NaN3. Флакон 10,0 мл. | флак | 7 |
| 16 | Антиген кардиолипиновый | Набор для диагностики сифилиса, исследования плазмы или инактивированной сыворотки в реакции микропреципитации. Состав набора: Реагент 1: антиген кардиолипиновый – раствор в спирте этиловом абсолютированном трех высокоочищенных липидов: кардиолипина- 0,03%;лецитина – 0,27% и холестерина – 0,9%; 10 ампул по 2,0 мл. Реагент 2 :раствор холин- хлорида в 0,9% растворе натрия хлористого; 2 фл. по 5 мл. | упак | 7 |
| 17 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная , отрицательная для РСК | Сыворотка крови кролика не содержащая антител к Treponema pallidum, для контроля реакции микропреципитации, инактивированная прогреванием при 56 *С в течении 2 ч. , содержит консервант азид натрия – 0,095%. В наборе 10 фл. по 1 мл. | упак | 1 |
| 18 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная , слабоположительная для РСК | Сыворотка крови кролика с содержанием антител к Treponema pallidum, для контроля реакции микропреципитации, обеспечивающая в РСК реакцию слабоположительную (++) ; инактивированная прогреванием при 56 *С в течении 2 ч. , содержит консервант азид натрия – 0,095%. В наборе 10 фл. по 1 мл. | упак | 1 |
| 19 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная , положительная для РСК | Сыворотка крови кролика с содержанием антител к Treponema pallidum, для контроля реакции микропреципитации, обеспечивающая в РСК реакцию не ниже положительной (+++) ; инактивированная прогреванием при 56 *С в течении 2 ч. , содержит консервант азид натрия – 0,095%. В наборе 10 фл. по 1 мл. | упак | 1 |
| 20 | Гемоглобин-Агат или эквивалент | Набор реактивов для определения гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом. трансформирующий реагент-3 пак. ацетонциангидрин (0,5 мл)-3 амп. калибровочный раствор гемоглобина, 2 мл.-1 фл. | наб | 10 |
| 21 | Набор контрольных наборов белков мочи « БМ-КОНТРОЛЬ» или эквивалент с калибратором | Набор контрольных наборов белков мочи с калибратором. Для построения калибровочного графика. 1. концентрация белка, г/л 0,1+-0,01 0,2+-0,01 0,4+-0,02 0,8+-0,04 Для контроля правильности и воспроизводимости . 2. концентрация белка, г/л Уровень № 1 0,2 Уровень № 2 0,4 | наб | 1 |
| 22 | Желатин | 10%, 10амп/ уп. Слабо окрашенная студенистая масса. | упак | 1 |
| 23 | Полоски для определения алкоголя в слюне «АЛКОСКАН» или эквивалент | полоска для определения алкоголя в слюне, из пластика белого цвета с закрепленном на ней индикаторным элементом слабо-желтого цвета. 25 индикаторов | упак | 3 |
| 24 | Набор для окраски по Граму | 1. Бумага, красящая генцианвиалетом, по А.И.Синеву, на 100 стекол-1 пакет 2. Раствор Люголя, 50 мл-2 фл. 3. Раствор сафранина, 50мл - 2фл. | наб | 2 |
| 25 | Капилляр для измерения скорости оседания эритроцитов (Панченкова) | Пипетка к СОЭ метру ПС/СОЭ- 01, предназначена для определения СОЭ. | шт | 500 |
| 26 | Пробирки центрифужные | Стеклянные неградуированные, термоустойчивые, 10 мл. | шт | 3000 |
| 27 | Масло нефлюоресцирующее иммерсионное | для иммерсионных объективов, предназначено для заполнения промежутка между внешней поверхностью линзы объектива и покровным стеклом или образцом фл..10 мл | флак | 10 |
| 28 | Микоскан 2х30 или эквивалент | Набор для выявления Mycoplasma hominis методом иммунофлюоресценции 30 опр, антитела микоплазменные сухие - 2 фл., монтирующая жидкость, 1 мл – 1 фл., стекла предметные трехлуночные – 20 шт. | упак | 3 |
| 29 | ТрихоСкан или эквивалент. | Набор для выявления Trichomonas vaginalis методом иммунофлюоресценции 60 опр. антитела трихомонадные сухие – 2 фл., антитела ФИТЦ-меченые сухие – 2 фл., жидкость монтирующая фл. 1 мл № 1 | упак | 1 |
| 30 | УреагениФлюоСкрин или эквивалент | Набор для выявления Ureaplasma urealyticum методом иммунофлюоресценции 60 опр антитела уреаплазменные фл1 мл № 5 | упак | 3 |
| 31 | ХламоноСкрин-2 или эквивалент. | Набор для выявления Chlamydia trachomatis методом иммунофлюоресценции 50 опр. антитела хламидийные фл 1 мл № 5 | упак | 4 |
| 32 | Набор для определения кальция | Набор предназначен для количественного определения содержания кальция в сыворотке крови и моче человека о-крезолфталеиновым методом. Состав набора: Реагент 1: этаноламиновый буфер, 1,0 моль/л, рН 10,7 – 4 фл. (по 20 мл); Реагент 2: раствор, содержащий о-крезолфталеиновый комплексон, 0,3 ммоль/л; 8 – оксихинолин, 35 ммоль/л; соляную кислоту, 100 ммоль/л – 1 фл. (20 мл); Реагент 3: калибратор (калибровочный раствор хлористого кальция, 2,5 ммоль/л, в растворе азида натрия, 0,095%) 1 фл. по 3,0 мл. | наб | 2 |
| 33 | Набор для определения железа с ференом | Набор предназначен для количественного определения железа в сыворотке крови колориметрическим методом и железосвязывающей способности сыворотки крови. Состав набора: Реагент1: буферный раствор, рН 4,5, содержащий ацетат натрия, 320 ммоль/л; тиомочевину, 90 ммоль/л – 3 флакона по 20 мл. Реагент 2: аскорбиновая кислота, 45 ммоль/л, ферен 0,6 ммоль/л, тиомочевина 20 ммоль/л – 1 фл. (15 мл); Реагент 3: насыщающий раствор, содержащий хлорид трехвалентного железа, 1,8 ммоль/л -1 флакон (3,5 мл); Реагент 4: карбонат магния 1 фл. (4,0г); Реагент 5: калибратор (калибровочный раствор двухвалентного железа, 17,9 мкмоль/л, в растворе азида натрия, 0,095%) – 1 фл. (3,0мл). | наб | 3 |
| 35 | Набор для определения мочевой кислоты | Ферментативный метод количественного определения содержания мочевой кислоты в сыворотке крови, моче. Состав набора: Реагент 1: буферный раствор , рН 7,0, содержащий однозамащенный фосфат калия, 125 ммоль/л ;2,4,6- трибром -3-оксибензойную кислоту, 1,25 ммоль/л – 4 фл по 20 мл. Реагент 2 : буферный раствор , рН 7,0, содержащий однозамащенный фосфат калия, 500 ммоль/л;4- аминоантипирин,1,5 ммоль/л; ферроцианид калия,50 мкмоль/л;пероксидазу; 10000Е/л; уриказу,150000Е/л – 1фл 20мл. Реагент 3 :калибратор ( калибровочный раствор мочевой кислоты, 357 мкмоль/л, азид натрия – 0,095%) – 1 фл 3 мл. | наб | 5 |
| 36 | Набор для определения мочевины | Уреазный метод по салицилат гипохлоридной реакции по конечной точке количественного определения мочевины в сыворотке крови и моче. Состав набора: Реагент 1: буферно- ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый однозамещенный – 120 ммоль/л, салицилат натрия – 62,4 ммоль/л, нитропруссид натрия – 5,04 ммоль/л, ЭДТА – 0,96 ммоль/л – 1 фл по 100 мл. Реагент 2 : щелочной раствор, содержащий гидроокись натрия – 310 ммоль/л, гипохлорид натрия – 10,0 ммоль/л – 1фл. по 100 мл. Реагент 3 : раствор уреазы – 253000 Е/л – 1 фл по 1,0 мл. Реагент4: калибратор ( калибровочный раствор мочевины, 8,3 ммоль/л, в растворе азида натрия, 0,095 %) – 1 фл по 3,0 мл | наб | 7 |
| 37 | Стекло предметное | 25*75*1,0 72 шт./уп | упак | 150 |
| 38 | Масло иммерсионное терпеновое 100 мл | Масло для иммерсионных объективов и предназначено для заполнения промежутка между внешней поверхностью линзы объектива и покровным стеклом или образцом. 100 мл | фл. | 10 |
| 39 | Сыворотка диагностическая к С-реактивному белку | Сыворотка сухая, с капиллярами лиофилизованная, фл. 1 мл., № 100, капилляры № 100 | наб | 5 |
| 40 | Набор контрольных суспензий эритроцитов "Эр-контроль" или эквивалент* | Для контроля правильности и воспроизводимости подсчета эритроцитов в счетной камере Горяева. .. Состав набора: Реагент 1: фиксированные эритроциты крови человека. 10 фл.: 5 фл. по 2,5 мл. – уровень 1 (норма) и 5 фл. по 2,5 мл. – уровень 2 ( патология). | наб | 2 |
| 41 | Набор контрольных суспензий лейкоцитов "Эл-контроль" или эквивалент* | Для контроля правильности и воспроизводимости подсчета лейкоцитов в счетной камере Горяева. .. Состав набора: Реагент 1: фиксированные лейкоциты крови человека. 10 фл.: 5 фл. по 2,5 мл. – уровень 1 (норма) и 5 фл. по 2,5 мл. – уровень 2 ( патология). | наб | 2 |
| 42 | Контрольные р-ры гемоглобина | Для контроля правильности и воспроизводимости определения гемоглобина гемиглобинцианидным методом. Состав набора: контрольные растворы гемоглобина с разной концентрацией гемоглобина ( 3 мл )- 3 фл. | наб | 1 |
| 43 | Камера Горяева | для подсчета форменных элементов 4-сеточная | шт | 2 |
| 44 | Тест- полоски | Одноразовые индикаторные для определения в моче крови, гемоглабина полуколичественным методом. Упаковка 50 шт. | упак | 2 |
| 45 | Тромбопластин с "Кальцием" | Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь тромбопластина и СаС12 . Для определения МНО, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме | флак | 7 |
| 47 | Краска Романовского для окраски мазков "Профессионал" или эквивалент | Для окраски форменных элементов крови ( эритроциты окрашиваются в розовый цвет с серым оттенком; тромбоциты – в розово-фиолетовый цвет; нейтрофилы: ядра фиолетовые, цитоплазма розово-серая; базофилы: зернистость – фиолетовая; эозинофилы: зернистость –оранжево-красная; лимфоциты: ядра- фиолетовые, цитоплазма – голубая; моноциты: ядра- фиолетовые, цитоплазма – серо-голубая). Время наступления окраски мазка не более 45 мин. Фл.. по 1000 мл. | флак | 5 |
| 48 | Кислота серная | концентрат, 96 % | кг | 1 |
| 49 | Кислота уксусная | Ледяная кислота, хч | кг | 3,5 |
| 50 | Ацетон | чда 0,8 кг.Летучая бесцветная жидкость с характерным запахом. Массовая доля ацетона не менее 99,75, массовая доля спиртов не более 0,05, массовая доля нелетучего остатка, %, не более 0,0005, массовая доля кислот , % не более 0,0012, массовая доля щелочей , %, не более 0,001, массовая доля альдегидов, %, не более 0,002, массовая доля воды,%, не более 0,20.Бутылка 1л (темное стекло) с завинчивающейся пробкой и прокладкой | бут | 15 |
| 51 | Толуол | ЧДА, 0,8 кг Бесцветная жидкость с ароматическим запахом. .Массовая доля толуола , %, не менее 99,5; массовая доля нелетучего остатка, %, не более 0,001; массовая доля щелочей , %, не более 0,003; массовая доля воды, %, не более 0,03 Бутылка 1л (темное стекло) с завинчивающейся пробкой и прокладкой | бут | 15 |
| 52 | Формалин | 10% забуференный (готовый раствор), Состав: натрия дигидрофосфат, натрия монофосфат, формалидегид 40%, деионизированная вода. 10 л | упак | 9 |
| 53 | Набор реагентов для окраска по Циль-Нильсену | Метод Циль - Нильсена Состав набора: Реагент 1: фуксин основной карболовый концентрированный – 1 флакон (100 мл); Реагент 2: спирт кислотный концентрат (10 мл.); Реагент 3: метиленовый синий -1 флакон (100 мл). | набор | 11 |
| 54 | "Биоскан- белок, рН" или эквивалент | Одноразовые индикаторные для определения кетонов в моче полуколичественным методом. Упаковка 100 шт. | упак | 10 |
| 55 | Буфер-Г | Смесь реагентов для приготовления забуференной воды ph 6,8 -7,2 (сухая смесь) | фл | 10 |
| 56 | Карандаш по стеклу красный | красный, упаковка 20 штук. | упак | 1 |
| 57 | Тест-полоски «Глюкофан» или эквивалент | Одноразовые индикаторные для определения глюкозы, белка и рН в моче полуколичественным методом. Упаковка 100 шт. | упак | 14 |

* - информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010 г.

МУЗ "Городская клиническая больница №11", именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________, действующего на основании __________________________________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику химреактивы и расходные материалы для лаборатории (далее – товар) для МУЗ «Городская клиническая больница №11» в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 30.06.2010 г. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика, в течение 2 дней со дня поступления заявки от Заказчика.

2.4. Место поставки товара: г.Саратов, ул. Огородная, 153, МУЗ "Городская клиническая больница №11".

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

а. товарная накладная

б. сертификаты качества установленного образца

в. счет-фактура

2.6.Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР  15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Заявка Заказчика должна содержать дату, время поставки товара, наименование и количество товара.

2.11. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.14. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 5 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.15. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (______________________) рублей, в том числе НДС __%, что составляет  __________(________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 60 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Остаточные сроки годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должны иметь не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки.

4.4. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 10 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.5. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.6. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.7. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение 5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3% от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.14, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8. настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1. Спецификация (Приложение №1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 333, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка химреактивов и расходных материалов для лаборатории в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.