«Утверждаю»

Главный врач МУЗ "Детская городская больница № 2"

Г.А.Зайцева

«_____»__________________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 429

для субъектов малого предпринимательства

I часть: Запрос котировок

Дата: 22.04.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Детская городская больница № 2» 410056, г. Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 41 Dbolnica 2@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка изделий медицинского назначения в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности поставляемого товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет поставщика. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41, МУЗ «Детская городская больница № 2» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 30.09.2010 г. по заявкам заказчика. Поставка товара осуществляется в течение 3 дней с момента поступления заявки заказчика поставщику. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку товара, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 481 000,00 руб. (Четыреста восемьдесят одна тысяча рублей 00 копеек). |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 23.04.2010 г. по 05.05.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 05.05.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 90 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (приложение № 1)

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки стерильные | Перчатки хирургические (смотровые) латексные, стерильные, опудренные, для всех видов манипуляций; телесного цвета, неанатомической формы, длиной не менее 300 мм. Размер 6 | пара | 4000 |
| 2 | Перчатки стерильные | Перчатки хирургические (смотровые) латексные, стерильные, опудренные, для всех видов манипуляций; телесного цвета, неанатомической формы, длиной не менее 300 мм. Размер 7 | пара | 4000 |
| 3 | Шприц инсулин/туберкулиновый | Шприц 1,0 мл стер., одноразовый из полипропилена 2-компонентный, не содержит латекса и силиконового масла, имеет две шкалы нанесённые лазером (1/100), отсутствует «мёртвый» объём (цветной поршень входит в канюлю), со съемной иглой 0.40х12,5mm/27Gх1/2, разъем Луер, в индивидуальной упаковке | шт. | 2500 |
| 4 | Шприц 2,0 мл | Шприц 2,0 мл, стерильный, однократного применения, апирогенный , двухдетальный , присоединительный конус "ЛУЕР", с полипропиленовым цилиндром (ПП) , полиэтиленовым шток-поршнем (ПЭВП).Прозрачный цвет цилиндра, четко начерченная шкала, длина шкалы не менее 26мм; наличие стопорного кольца внутри цилиндра; минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы 8мм, упоры для пальцев с ребристой поверхностью; с приложенной иглой 0,6*30мм (тонкостенная, трехгранная заточка). Шприц в комплекте с иглой в индивидуальной упаковке. | шт. | 16000 |
| 5 | Шприц 10,0 мл | Шприц 10,0 мл, стерильный, однократного применения, апирогенный, двухдетальный , присоединительный конус "ЛУЕР", с полипропиленовым цилиндром (ПП) , полиэтиленовым шток-поршнем (ПЭВП).Прозрачный цвет цилиндра, четкая черная шкала, длина шкалы не менее 44 мм; наличие стопорного кольца внутри цилиндра; минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы 10мм, упоры для пальцев с ребристой поверхностью; с приложенной иглой 0,8*40мм (тонкостенная, трехгранная заточка). Шприц в комплекте с иглой в индивидуальной упаковке. | шт. | 8000 |
| 6 | Шприц 20,0 мл | Шприц 20,0 мл стерильный, однократного применения двухкомпонентный, с иглой G 21 0,8*40мм, тонкостенной, изготовленной из хромоникелевой стали, с трехгранной заточкой; прозрачный павильон Луэр Лок с цветовой кодировкой – зеленый, дополнительная градуировка и наполнение до 24 мл, положение канюли – краевое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка – 1,0 мл, ограничитель хода поршня, зеленый поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки. Шприц в комплекте с иглой в индивидуальной упаковке. | шт. | 10000 |
| 7 | Шприцы для дозатора | Шприц 50,0 мл стерильный, одноразовый из полипропилена, лазерным нанесением шкалы, не содержит латекса и силиконового масла, с коннектором «Луер-Лок» со съёмной иглой G18х11/2, для подключения к шприцевому насосу. Шприц в комплекте с иглой в индивидуальной стерильной упаковке. | шт. | 500 |
| 8 | Неонатальный электрод для экг | Детские ЭКГ электроды для новорожденных, одноразовые, размер S. Элементы датчиков из сплава серебра-хлорида серебра, изготовлены без использования ПВХ, в стерильной упаковке по 25 штук. | упак. | 30 |
| 9 | Мочеприемник детский | Мочеприемник детский стерильный, однократного применения, изготовлен из прозрачного полиэтилена, имеет градуировку от 10 мл, имеет боковую градуировку от 10 мл до 100 мл, позволяющую измерить малое количество мочи, снабжен специальным гипоаллергенным липким фиксирующим устройством, предназначен для сбора мочи для анализов у детей грудного возраста, в индивидуальной стерильной упаковке. | шт. | 1500 |
| 10 | Катетер для в/в вливания в малые вены | Катетер для вливания в малые вены G25 («игла-бабочка»), стерильный однократного применения, длина иглы19мм, внутренний диаметр 0,5 мм, длина катетера 250-300 мм, в индивидуальной стерильной упаковке. | шт. | 1500 |
| 11 | Аспирационный катетер с вакуум контролем с коннектором типа «вакон» | Аспирационный катетер с вакуум контролем с коннектором типа «вакон», предназначен для санации ротовой и носовой полости, аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева, стерильный, однократного применения, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, который имеет способность смягчаться при температуре тела, длина катетера 45 см, внутренний диаметр 1,7 мм, внешний диаметр 2,7 мм, размер по шкале Шарьера 8, в индивидуальной стерильной упаковке. | шт. | 500 |
| 12 | Аспирационный катетер с вакуум контролем с коннектором типа «вакон» | Аспирационный катетер с вакуум контролем с коннектором типа «вакон», для санации ротовой и носовой полости, аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева, стерильный, однократного применения, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, который имеет способность смягчаться при температуре тела, длина катетера 45 см, внутренний диаметр 1,1 мм, внешний диаметр 2,0 мм, размер по шкале Шарьера 6, в индивидуальной стерильной упаковке. | шт. | 1000 |
| 13 | Проводящие магистрали к дозатору шприцевому ДШВ-1 | Проводящие магистрали для внутривенного вливания к дозатору шприцевому ДШВ-1, однократного применения, стерильные, апирогенные, нетоксичные, из полимерного материала, длиной 125 см, в индивидуальной стерильной упаковке. | шт. | 500 |
| 14 | Зонд питательный | Зонд питательный для энтерального питания, стерильный, однократного применения, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинихлорида, который имеет способность смягчаться при температуре тела, длина зонда 400 мм, внутренний диаметр 0,8 мм, внешний диаметр 1,4 мм, размер по шкале Шарьера 4. Упакован в блистер в развернутом виде. | шт. | 2000 |
| 15 | Зонд питательный | Зонд питательный для энтерального питания, стерильный, однократного применения, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинихлорида, который имеет способность смягчаться при температуре тела, длина зонда 400 мм, внутренний диаметр 1,1 мм, внешний диаметр 2,0 мм, размер по шкале Шарьера 6. Упакован в блистер в развернутом виде. | шт. | 1500 |
| 16 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная без манжеты типа «Мерфи» № 3,5 для длительной оральной или назальной интубации, стерильная, однократного применения, изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгеноконтрастной линией, который имеет способность смягчаться при температуре тела, размер трубки соответствует внутреннему диаметру 3,5 мм внешний диаметр 4,7 мм, размер по шкале Шарьера 14, длина 185 мм, в упаковке по 10 штук | упак. | 5 |
| 17 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная без манжеты типа «Мерфи» № 4,0 для длительной оральной или назальной интубации, стерильная, однократного применения, изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгеноконтрастной линией, который имеет способность смягчаться при температуре тела, размер трубки соответствует внутреннему диаметру 4,0 мм внешний диаметр 5,3 мм, размер по шкале Шарьера 16, длина 210 мм, в упаковке по 10 штук | упак. | 2 |
| 18 | Маска анестезиологическая | Маска анестезиологическая для новорожденных из поливинилхлорида, анатомической формы с мягкими краями, стерильная, однократного применения размер 0, в индивидуальной упаковке | шт. | 20 |
| 19 | Маска анестезиологическая | Маска анестезиологическая для новорожденных из поливинилхлорида, анатомической формы с мягкими краями, стерильная, однократного применения размер 1, в индивидуальной упаковке | шт. | 20 |
| 20 | Маска анестезиологическая | Маска анестезиологическая для новорожденных из поливинилхлорида, анатомической формы с мягкими краями, стерильная, однократного применения размер 2, в индивидуальной упаковке | шт. | 10 |
| 21 | Триггерные датчики к аппарату ИВЛ Миллениум | Триггерные датчики к аппарату ИВЛ Миллениум, стерильные, однократного применения, количество в упаковке - 12штук | упак. | 4 |
| 22 | Набор трубок и адаптеров | Набор для проведения неинвазивной респираторной терапии №1 , состоит из канюли, шапочки, адаптера и фиксирующей полоски для новорожденных с массой тела 700-1250 грамм, стерильный, однократного применения, количество в упаковке – 10 штук | упак. | 1 |
| 23 | Набор трубок и адаптеров | Набор для проведения неинвазивной респираторной терапии № 2, состоит из канюли, шапочки, адаптера и фиксирующей полоски для новорожденных с массой тела 1250-2000 грамм, стерильный, однократного применения, количество в упаковке – 10 штук | упак. | 1 |
| 24 | Канюля | Канюля назальная кислородная детская, размер S, стерильная, однократного применения, изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, длина трубки для подсоединения к кислородной магистрали - 2 м, в индивидуальной упаковке. | шт. | 150 |
| 23 | Датчик пульсоксиметрический | Датчик пульсоксиметрический неонатальный одноразовый для монитора Тритон МПР 6-03 Y-типа, предназначен для нетравматичного и продолжительного измерения содержания кислорода в артериальной крови и частоты пульса, в индивидуальной упаковке. | шт. | 50 |
| 24 | Катетер внутривенный с крыльями и дополнительным портом | Катетер внутривенный с крыльями и дополнительным портом Flexicath G24, стерильный, однократного применения, изготовлен из флюорополимера с тефлоновым покрытием, с применением силиконизированной резины и нержавеющей стали, внутренняя игла с камерой возврата крови и заглушкой по типу «Луер-Лок» имеет двойную заточку, размер по шкале Шарьера - 24, внешний диаметр 0,7 мм, длина катетера 19 мм, пропускная способность катетера 15 мл/мин., в индивидуальной упаковке. | шт. | 500 |

II часть. Проект муниципального Контракта

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товара для муниципальных нужд

№____

г. Саратов                                                                                              		       « __ »____________ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 2», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Зайцевой Г.А.., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __________ от «__» ___________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 30.09.2010 г. по заявкам Заказчика.  Поставка товара осуществляется в течение 3 дней с момента поступления заявки Заказчика Поставщику.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41, МУЗ "Детская городская больница № 2".

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар: товарную накладную и счет-фактуру, сертификаты качества.

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Поставщик осуществляет поставку товара по заявке Заказчика, которая должна содержать дату, время поставки товара, наименование, характеристику и количество поставляемого товара.

2.11. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом п. 2.6-2.8 настоящего Контракта).

2.14. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.15. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет ________________ (__________________________________________________________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет ________(______________), руб.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п.3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку товара, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются сертификаты качества обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 15 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.7. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения,  Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2.14, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8. настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товара для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: МУЗ "Детская городская  больница №2"

Адрес: 410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 41

тел.: 721153

ИНН  6454034996  КПП 645401001, расчетный счет 4020481080000000016 ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области БИК 046311001

Лицевой счет  006020190 комитет по финансам администрации МО «Город Саратов»

Поставщик:___________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Заказчик                                                                                                 Поставщик

____________/___________________/                              	______________/_____________________/

М.П.                                                                                                                 М.П.

Приложение №1

к муниципальному Контракту

№__ от_____________2010 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товара

| №№ п/п | Наименование и характеристики товара | Ед.изм. | Кол-во | цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего |  |  |  |  |

Подписи сторон:

Заказчик                                                                          Поставщик

____________________                                                    _____________________

М.П.                                                                                  М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 429 для субъектов малого предпринимательства, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ______________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для ________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

подтверждаем наше соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального Закона от 24 июля 2007г. № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка изделий медицинского назначения в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке.) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку товара, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельного значения, установленного Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 556 установлено предельное значение - 400 млн. рублей).

2. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа.

3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

4. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.