ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Саратова .

Почтовый адрес: 410600, г. Саратов, ул. М. Горького , д.48.

2. Источник финансирования заказа: бюджет города .

3.Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: капитальный ремонт здания общежития по ул. Заречная, 12 в Заводском районе г. Саратова (сантехнические и электромонтажные работы – левое крыло) .

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,4 |
| 2 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 0,3 |
| 3 | Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 2 |
| 4 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,8 |
| 5 | Установка смесителей | 10 шт | 3,2 |
| 6 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм ( выпуск стояка № 2) | 100 м трубопров. с фасонными частями | 0,04 |
| 7 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм ( к умывальникам и раковинам) | 100 м трубопров. с фасонными частями | 0,16 |
| 8 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т ( стойки под умывальники и раковины, штанги под душ : труба д. 15 мм= 62 м) | 1 т конструкций | 0,011 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 9 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 2,772 |
| 10 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,72 |
| 11 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм ( под подрозетники и распредкоробки) | 100 шт. | 0,11 |
| 12 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 25 | шт. | 1 |
| 13 | Щиток промышленный 700х400х150мм - ОЩВ-12 ГОСТ 8709-76 | шт | 1 |
| 14 | Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25 | шт. | 1 |
| 15 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | 100 шт. | 0,34 |
| 16 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый тип НБ006х100/Р2,0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2,0-03УХЛ4 | 100 шт. | 0,12 |
| 17 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) . Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 АК-25-211-00 ОМ51-25А / УЗО/ | шт. | 1 |
| 18 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2, марки ВВГ. | 100 м | 0,05 |
| 19 | Установка провода в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах марки ППВ, счением 2,5 мм2 | 100 м | 5,39 |
| 20 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,18 |
| 21 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,05 |
| 22 | Выключатель полугерметический и герметический | 100 шт. | 0,01 |
| 23 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,05 |
| 24 | Коробка ответвительная на стене универсальная марки УК-Р-0,5-30 | шт. | 45 |
| 25 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10 шт. | 0,2 |
| 26 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 100 | 100 м | 0,24 |

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г. Саратов, ул. Заречная , д.12 .

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: один месяц с момента заключения контракта .

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: в цену включены стоимость материалов, налоги, сборы и другие обязательные платежи .

Максимальная цена контракта: 249,7 тыс. руб.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: расчет производится после выполнения полного объема работ с требуемым качеством.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 4 дня.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 18-00 часов «29» мая 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.