# Утверждаю:

Директор МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи»

_________И.Е. Иванцова

«____»  __________   2010 г.

# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 2132

# I часть: Запрос котировок

Дата: 13.11.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» Литер «Б» Адрес: 410071, г. Саратов, Театральная пл., 13. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Выполнение работ по установке пожарной сигнализации в здании МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» Литер «Б» в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Выполнение работ осуществляется подрядчиком лично, силами, материалами и средствами подрядчика. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Качество и безопасность работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ. Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами. Срок предоставления подрядчиком гарантии качества на все виды выполненных работ должен составлять 12 месяцев со дня подписания сторонами муниципального контракта Акта о приёмке выполненных работ. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, Театральная пл., 13. МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» Литер «Б». |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начало выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание выполнения работ – в течение 15 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 500 000 руб. (пятьсот тысяч рублей 00 коп.) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 15.11.2010 г. по 24.11.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 24.11.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата производится заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ с требуемым качеством после подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 с отсрочкой платежа до 25.12.2010 г. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 11 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Дефектная ведомость (Приложение № 1).

# Приложение № 1

к запросу котировок

| Дефектная ведомость (на установку пожарной сигнализации в здании МОУДОД "Дворец творчества детей и молодёжи" Литер "Б") |
| --- |
| № пп | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 20 лучей | шт. | 2 |
| 2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 10 лучей | шт. | 3 |
| 3 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт. | 3 |
| 4 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 2 |
| 5 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 12 | шт. | 2 |
| 6 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 24 |
| 7 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 | шт. | 1 |
| 8 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 29 |
| 9 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 206 |
| 10 | Транспарант световой (табло) | шт. | 12 |
| 11 | Конструкция для установки извещателя | шт. | 50 |
| 12 | Короб монтажный длиной 2 м | 100 шт. | 3,05 |
| 13 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 7,8 |
| 14 | Труба полиэтиленовая (гофра), диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 19 |
| 15 | Затягивание проводов в проложенные трубы (гофру). Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 19 |
| 16 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии | усилительный участок цепи | 22 |
| 17 | Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный низкочастотный | 10 концов кабеля | 1,8 |
| 18 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 50 |
| 19 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 4 |
| 20 | Блок индикации С-2000-БИ (количество двухцветных индикаторов -60; количество одноцветных индикаторов-8; напряжение питания от 10,2 до 28,0 В; количество устройств, подключаемых к последовательному интерфейсу 127; потребляемый ток, в дежурном режиме 200мА) или эквивалент | шт | 1 |
| 21 | Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный "Сигнал-20П" (количество шлейфов сигнализации-20; количество параметров конфигурации по каждому шлейфу-14; количество программ управления по каждому выходу-32, напряжение питания от 10,2 до 28В; потребляемый ток прибором в дежурном режиме от 200 мА до 600 мА) или эквивалент | шт | 1 |
| 22 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "С2000-4" (напряжение питания от 10,2 до 28,4 В; потребляемый прибором ток в дежурном режиме не более 200мА;объем буфера событий-1023;объем памяти-2048) или эквивалент | шт | 1 |
| 23 | Блок сигнально-пусковый С-2000-СП1 (4 релейных выхода с переключаемыми контактами; напряжение питания 12-24В; потребляемый ток прибором не более 140 мА) или эквивалент | шт | 1 |
| 24 | Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ инжикатором С-2000М (количество подключаемых приборов до 127; количество шлейфов сигнализации, которые можно объединить в разделы до 2048; количество разделов до 511; количество групп разделов до 128;напряжение питания от 10,2 до 28В) или эквивалент | шт | 1 |
| 25 | Блок резервного питание ИВЭПР 112-5-1 (максимальная емкость АКБ2х7 Ач; входное напряжение сети 135-264В; выходное постоянное напряжение при работе от сети 13,6В; напряжение отключения АКБ 10,4В; ток нагрузки при работе от сети и от АКБ 5А (кратковременно 5,5А в течение 15 мин) или эквивалент | шт | 3 |
| 26 | Аккумуляторная батарея12 А/ч 12В | шт | 6 |
| 27 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М (задержка по времени срабатывания извещателя не более 5 с; степень защиты корпуса датчика IP30 по ГОСТ14254) | шт | 206 |
| 28 | Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 (извещатель тепловой максимальный на 70 оС; максимальное число срабатывания извещателя не менее 100 при напряжении 24 В и токе 0,05А; наработка до отказа извещателя не менее 200000часов) | шт | 16 |
| 29 | Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 (ток потребления в дежурном режиме, не более 0,1мА; диапазон рабочих температур от -40 до +70 оС) | шт | 13 |
| 30 | Держатель извещателя | шт | 50 |
| 31 | Оповещатель комбинированный Маяк-12П (устройство светозвуковое, пласт, 95дБ, 12В, 75мА ) или эквивалент | шт | 1 |
| 32 | Оповещатель речевой Соната-У(номинальная выходная звуковая мощность 3 Вт;уровень звукового давления 70-110дБ; напряжение 15В, настенное исполнение, узч со встроенным громкоговорителем) или эквивалент | шт | 24 |
| 33 | Оповещатель речевой Соната-М (напряжение питания 12В; постоянно записанное речевое сообщение длительностью 8 сек; выходная мощность 3Вт; уровень звукового давления на расстоянии 84дБ) или эквивалент | шт | 2 |
| 34 | Табло "Выход" | шт | 12 |
| 35 | Автоматический выключатель ВА47-29 10А | шт | 2 |
| 36 | Коробка соединительная универсальная УК-2П | шт | 50 |
| 37 | Коробка распределительная КРТП-10 (аналог) | шт | 4 |
| 38 | Кабель с пониженной пожароопасностью КСВВнг LS 2*0,5 | м | 1600 |
| 39 | Кабель с пониженной пожароопасностью КСВВнг LS 4*0,5 | м | 80 |
| 40 | Кабель с пониженной пожароопасностью КСВВнг LS 8*0,5 | м | 50 |
| 41 | Кабель огнестойкий с низким дымогазовыделением КСРЭВнг(А)-FRLS 1*2*0,5 | м | 350 |
| 42 | Кабель огнестойкий с низким дымогазовыделением КСРЭВнг(А)-FRLS 1*4*0,5 | м | 550 |
| 43 | Кабель ВВГнг LS 3*1,5 | м | 50 |
| 44 | Труба гофрированная 16 | м | 1200 |
| 45 | Труба гофрированная 20 | м | 700 |
| 46 | Кабель канал 10х15 | м | 400 |
| 47 | Кабель канал 20х10 | м | 200 |
| 48 | Кабель канал 40х25 | м | 10 |

# II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение ремонтных работ

№___________

г. Саратов                                                                                          «____» __________2010 г.

____________________________________________________________________________________________, именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующей на основании Устава, и ___________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

# 1. Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязан выполнить работы по установке пожарной сигнализации в здании МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» Литер «Б», согласно утвержденной Сметы (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать результат работ Заказчику.

1.2. Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

# 2. Основные условия.

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, лично, своими силами, материалами и средствами. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

По требованию  Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы.

Объем и виды работ определяются по Смете.

2.2. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с момента заключения настоящего Контракта, закончить выполнение работ в течение 15 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.3. Место выполнения работ: г. Саратов, Театральная пл., 13. МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» Литер «Б».

2.4. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.5. До начала выполнения работ предъявить Заказчику следующие документы на право Подрядчика выполнять предусмотренные настоящим Контрактом работы и передать Заказчику копии таких документов:

-	лицензия на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

2.6. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком может быть привлечена организация, имеющая соответствующую лицензию.

2.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.8. Качество и безопасность работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

2.9.  Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами.

2.10. Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.11. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

2.12. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.13. Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом о приемке выполненных работ, путем его подписания Сторонами.

2.14. При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.15. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком за его счет.

2.16. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.17. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 12 месяцев со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

2.18. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

## 3. Цена Контракта. Условия платежа.

3.1. Цена Контракта определяется в соответствии со Сметой (Приложение № 1), представленной Подрядчиком, с учетом объявленных условий запроса котировок и составляет ___________ (______________________________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет _____________ (________________________________________) рублей.

Смета считается согласованной с момента утверждения  Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту выполненных Подрядчиком работ с требуемым качеством после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 с отсрочкой платежа до 25.12.2010 г.

# 4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

4.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, с Подрядчика взыскивается  неустойка в виде пени в размере 0,3 % цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

4.3. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную  действующим законодательством РФ.

4.4. Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом Саратовской области.

# 5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

# 6. Заключительные положения.

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

6.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

6.3. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

# 7. Особые условия.

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета (Приложение № 1)

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

#### Заказчик: ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

# Подрядчик:______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

# Заказчик:						              Подрядчик:

_________________/_____________/		    _________________/______________/

м.п.	м.п.

# III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

# Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

# Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2132, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение ___________________________________________________________________________________

(наименование работ)

для _______________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы _________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 5 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

# Подпись, фамилия, имя, отчество, должность.

Печать участника размещения заказа.

# Примечание:*

# 1. Участник размещения заказа подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

# 3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.