«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач МУЗ «Городская

клиническая больница №9»

_________________О.Н. Костин

«______» _______2008 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 780

I часть: Запрос котировок

Дата: 16/07/2008 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация г. Саратова. 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская клиническая больница №9» 410030, г.Саратов, ул. Б.Горная, 43. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города Саратова |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Выполнение ремонтных работ в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок).Выполнение работ осуществляется силами, материалами и средствами подрядчика, без привлечения субподрядчиков. Качество работ должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ, соответствовать санитарно-эпидемиологическим правам и нормам, а также требованиям норм пожарной безопасности и другим действующим нормативным документам, и обеспечивать достижение объектов указанных в технической документации показателей в соответствии со СНИПами и другими действующими нормативными документами. Срок предоставления гарантии качества на все виды выполненных работ 24 месяца со дня подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов ул. Б.Горная, 43. МУЗ «Городская клиническая больница №9», холл 6 этажа |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 20 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 372 846 руб. (триста семьдесят две тысячи восемьсот сорок шесть рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 17.07.2008 г. по 28.07.2008 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 28.07.2008 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты между сторонами настоящего контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата производится заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ с отсрочкой платежа до 60 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приемке выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |

Приложение № 1

к запросу котировок

Ведомость объемов работ

| № | Наименование работ и затрат | Единица | Коли- | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | измерен. | чество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКНА |  |  |  |
| 1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 шт. | 0,01 | Уборка мусора, ежедневный вывоз с территории больницы, перемещение груза по запасной лестнице |
| 2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 | 0,11 | Уборка мусора, ежедневный вывоз с территории больницы, перемещение груза по запасной лестнице, снятие стекол, складирование на техэтаже |
| 3 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,014 | Уборка мусора, ежедневный вывоз с территории больницы, перемещение груза по запасной лестнице |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2. Блоки оконные из ПВХ профиля, однокамерные, одностворчатые, глухие, распашные, поворотно-откидные, размером 3500*1750 | 100 м2 | 0,061 | Оконные блоки из ПВХ профиля PROPLEKS или эквивалент с поворотно откидной фрамугой, с фурнитурой Winkhaus или эквивалент с москитной сеткой |
| 5 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м . Металлопластиковая подоконная доска. | 100 м2 проема | 0,061 | Подоконники пластиковые РБК 600 |
| 6 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м | 100 м | 0,007 | Отлива из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, белого цвета |
| 7 | Облицовка оконных откосов ГКЛ с изоляцией минераловатными листами | 100 м2 | 0,028 | ГКЛ влагостойкий "Кнауф" или эквивалент, профиль "Кнауф" или эквивалент и крепеж по расчету |
| 8 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов оконных | 100 м2 | 0,028 | Грунтовка "Glycoprim" или эквивалент , шпаклевка "ROTBAND" или эквивалент, "Шитрок" или эквивалент, краска"Glycomat" или эквивалент |
|  | ПЕРЕГОРОДКА |  |  |  |
| 9 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции | 100 м2 | 0,174 | ГКЛ влагостойкий "Кнауф" или эквивалент, профиль "Кнауф" или эквивалент и крепеж по расчету |
| 10 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в перегородках из ГКЛ площадью проема до 2 м2. Окна из ПВХ профиля однокамерные, одностворчатые, глухие, размером1200*1500 | 100 м2 | 0,036 | Оконные блоки из ПВХ профиля PROPLEKS или эквивалент с поворотно откидной фрамугой, с фурнитурой Winkhaus или эквивалент, с москитной сеткой |
|  | ДВЕРИ |  |  |  |
| 11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2. Дверь из массива шпунтованая распашная размером 1300*2100 | 100 м2 | 0,027 | Двери покрытые шпоном ценных пород из массива глухие "Maestro" или эквивалент, цвет "БУК" |
|  | СТЕНЫ |  |  |  |
| 12 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,12 | Цемент М400, песок речной |
| 13 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,425 | Сухие смеси "Ротбан" или эквивалент |
| 14 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | 100 м2 | 0,26 | Декоративное покрытие из полимерминеральных пастовых составов |
| 15 | Структурирование поверхности фактурными валиками или шпателями | 100 м2 | 0,26 | Структурныые валики |
| 16 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном | 100 м2 | 0,29 | ДСП фанированное шпоном |
| 17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 0,11 | Грунтовка "Conforprim" или эквивалент, шпаклевка "ROTBAND" или эквивалент, "Шитрок" или эквивалент, краска "Interacryl" или эквивалент |
|  | ПОТОЛКИ |  |  |  |
| 18 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу с относом 10 см. Потолок в 2-х уровнях | 100 м2 | 0,39 | ГКЛ влагостойкий "Кнауф" или эквивалент , профиль "Кнауф" или эквивалент и крепеж по расчету |
| 19 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 0,39 | Грунтовка "Conforprim" или эквивалент, шпаклевка "ROTBAND", или эквивалент "Шитрок" или эквивалент, краска "Interacryl" или эквивалент |
|  | ПОЛЫ |  |  |  |
| 20 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,162 | Уборка мусора,ежедневный вывоз с территории больницы, перемещение груза по запасной лестнице |
| 21 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,3 | Уборка мусора,ежедневный вывоз с территории больницы, перемещение груза по запасной лестнице |
| 22 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,3 | Цемент М400, песок речной |
| 23 | Устройство покрытий из плит цементностружечных толщиной 10мм | 100 м2 | 0,3 | Плита цементно-стружечная толщиной 10мм |
| 24 | Устройство ковровых покрытий из готовых ковров на комнату на клее "Бустилат" или эквивалент | 100 м2 | 0,3 | Линолиум Tarkett Acczent СА 31015, СА 31031, СА 31075; Tapisom или эквивалент |
| 25 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КH-2 | 100 м | 0,208 | Плинтус пластиковый с кабель каналом |
|  | САНТЕХНИКА |  |  |  |
| 26 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0,2 | Труба металлопластиковая диаметром 16мм |
| 27 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | врезка | 2 | Врезка по проекту |
| 28 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0,1 | Труба канализационная полиэтиленовая диаметром 50мм |
| 29 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 | Умывальник "Сантек"- "Бриз" или эквивалент |
| 30 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками | КОМПЛЕКТ | 1 | Смеситель для умывальника Ledeme или эквивалент |
|  | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |
| 31 | Демонтаж электропроводки, скрытая проводка | 100 м | 0,45 | Уборка мусора,ежедневный вывоз с территории больницы, перемещение груза по запасной лестнице |
| 32 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,03 | Уборка мусора,ежедневный вывоз с территории больницы, перемещение груза по запасной лестнице |
| 33 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,04 | Уборка мусора,ежедневный вывоз с территории больницы, перемещение груза по запасной лестнице |
| 34 | Провода групповых осветительных сетей: Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,75 | Провод ПУНП 3*2,5; 3*1,5 |
| 35 | Выключатели, переключатели и штепсельные розетки: Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 | Выключатель "Макел" или эквивалент |
| 36 | Выключатели, переключатели и штепсельные розетки: Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 | Выключатель "Макел" или эквивалент |
| 37 | Выключатели, переключатели и штепсельные розетки: Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с заземляющим контактом | 100 шт. | 0,06 | Розетка "Макел" или эквивалент |
| 38 | Светильники для ламп накаливания: Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,14 | Светильник "Ракушка" или эквивалент |
| 39 | Перевозка строительного мусора бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояние 15 км | т | 1,1 | Автомобиль бортовой грузоподъемностью 5т |

II часть.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение ремонтных работ для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2008г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №9», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Костина О.Н., действующего на основании устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 200_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1.Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить   ремонтные работы, указанные в Смете (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и сдать результат работ Заказчику.

1.2.Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Основные условия.

2.1.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, своими силами, материалами и средствами. Все  используемые  материалы  и   оборудование   должны   иметь соответствующие  сертификаты,  технические  паспорта  и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию  Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы.

Объем и виды работ определяются по Смете.

2.2.Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

2.3.Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с момента заключения настоящего Контракта, закончить выполнение работ в течение 20 дней с момента заключения настоящего Контракта

2.4.Место выполнения работ: г. Саратов ул. Б.Горная, 43. МУЗ «Городская клиническая больница №9», холл 6 этажа.

2.5.Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.6.Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком, может быть, привлечена организация, имеющая соответствующую лицензию.

2.7.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.8.Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.9.Подрядчик  гарантирует качество работ и соответствие их требованиям,  установленным  действующим законодательством РФ, соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, а также требованиям норм пожарной безопасности и другим действующим нормативным документам, и обеспечивать достижение объектом указанных в технической документации  показателей  в соответствии со СНИПами и другими действующими нормативными документами.

2.10.Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

2.11.Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок, установленный настоящим Контрактом.

2.12.Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом о приемке выполненных работ, путем его подписания Сторонами настоящего  Контракта.

2.13.При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных  работ. Заказчик в течение 10 дней со дня получения Акта приемки выполненных работ обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.14.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком  за его счет.

2.15. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 24месяца со дня подписания сторонами контракта Акта о приемке выполненных работ.

2.16.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

2.17. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.Цена Контракта. Условия платежа.

3.1.Цена Контракта, определяется в соответствии со Сметой (Приложение № 1), представленными Подрядчиком, с учетом объявленных условий запроса котировок и составляет ___________ (______________________________________________________) рублей, в том числе НДС 18%_____________(________________________________________) рублей.

Смета считается согласованной с момента ее утверждения  Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора и другие расходы, связанные с исполнением настоящего муниципального Контракта.

3.3.Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета города Саратова при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Оплата производится Заказчиком по факту выполненных Подрядчиком работ с отсрочкой платежа до 60 дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

4.Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

4.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным Контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения,  с Подрядчика взыскивается  неустойка в виде пени в размере 1% цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

4.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

4.3.В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную  действующим законодательством РФ.

4.4.Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом  Саратовской области.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. При продолжении указанных обстоятельств более 30 дней настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6.Заключительные положения.

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2008 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

Настоящий Контракт подлежит постановке Заказчиком на учет в Комитете по финансам Администрации г. Саратова.

6.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

6.3. Расторжение Контракта допускается по письменному соглашению Сторон или  решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Особые условия.

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2008 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 780, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 5 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.