Утверждаю:

Директора муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центральная детская музыкальная школа»

_____________ Э.А. Волкова

«_____»______________ 2010 г.

- ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1624

I часть: Запрос котировок

Дата: 03.09.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центральная детская музыкальная школа» 410056, г. Саратов, ул. Т. Шевченко, 26 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Выполнение ремонтных работ в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Все материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Выполнение работ осуществляется подрядчиком лично, силами, материалами и средствами подрядчика. Качество и безопасность работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ. Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами, а также отсутствие претензий у заказчика. Срок предоставления гарантии качества на все виды выполненных подрядчиком работ - 24 месяца с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Т. Шевченко, 26 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центральная детская музыкальная школа», являющееся объектом культурного наследия регионального значения |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начало выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта; окончание выполнения работ - не позднее 15 октября 2010 года. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 480000 руб. 00 коп. (четыреста восемьдесят тысяч рублей 00 коп.) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 06.09.2010 г. по 15.09.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 15.09.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика, в пределах лимита бюджетных обязательств выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата производится заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ с требуемым качеством в течение 90 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 12 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Дефектная ведомость (Приложение № 1).

|  | Приложение №1 к запросу котировок Дефектная ведомость № пп Наименование видов работ Ед. изм. Кол. Примечание | 1 2 3 4 5 Раздел 1. Ремонт кабинета №25 Стены и откосы 1 Облицовка стен гипсокартонными листами по металлическому каркасу в один слой с изоляцией 100 м2 перегородок за вычетом проемов 0,2717 | 2 Облицовка откосов гипсокартонными листами: в один слой с изоляцией 100 м2 перегородок за вычетом проемов 0,0472 3 Установка защитного уголка (откосы) 100 м плинтусов 0,1168 4 Оклейка "паутинкой" стен (Поверхностная плотность, г/м.кв. 50 Прочность на разрыв, Н/50 мм.) | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности 0,7441 5 Шпатлевка по стеклоткани : стен 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,7441 6 Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен и откосов (краска алкидная) 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,7441 7 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью Ветонит или эквивалент толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности 0,4724 8 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен( краска алкидная) 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,4724 Полы 9 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 100 м плинтусов | 0,22 10 Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до: 0,5 м2 100 мест 0,04 11 Циклевка паркетных полов 100 м2 пола 0,228 12 Устройство плинтусов: деревянных 100 м плинтусов 0,22 13 Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 4 раза | 100 м2 отделываемой поверхности 0,228 Потолок 14 Очистка вручную поверхности от красок 100 м2 расчищенной поверхности 0,228 15 Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности 0,065 16 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 5 м 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0,17 17 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью Ветонит или эквивалент толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков 100 м2 поверхности 0,228 18 шпатлевка по штукатурке подготовленным под окраску: потолков ребристых к=1,75 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,399 19 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков ребристых, к=1,75 | 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,399 Проемы 20 Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками 100 м2 0,0186 21 Разборка деревянных заполнений проемов: балконных 100 м2 0,02755 22 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых размером 0,93х2,0м (из профиля ш. 71 мм. с фигурным армированием толщ. 2мм. с двойным стеклопакетом, с глухим верхом 0,93х0,7 , одной поворотно - откидной створкой) | 100 м2 проёмов 0,0186 23 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м.( шириной 500 мм с усиленными ребрами жесткости) 100 м п. 0,012 24 Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах (размер блока 0,95х2,9м с глухим верхом 0,95х0,7, из профиля ш. 71 мм. с фигурным армированием толщ. 2мм. с двойным стеклопакетом, 70% - 130*90мм стекла, 30% 80*90мм - ПВХ профиль | 100 м2 проемов 0,02755 25 Смена обделок из листовой стали отливов шириной до: 0,4 м 100 м 0,0093 26 Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах: со снятием полотен 10 коробок 0,1 27 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 1 раз с расчисткой старой краски: более 35 %( краска алкидная) | 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,0288 Отопление 28 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм 100 м трубопроводов 0,1 29 Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 25 мм 100 м трубопровода 0,1 30 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,03 31 Установка радиаторов: алюминевых (2 радиатора по 10 секций, окрашенных, с тепловым потоком секций 0,185 Квт, высотой 552мм, расстояние между осями отверстия 500мм, глубина секций - 85мм, ширина секций - 60мм, вес - 1,95кг, объем - воды 22л, с нанесением порошковой эпоксидной эмали) | 100 квт радиаторов и конвекторов 0,037 Электроосвещение 32 Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток 100 шт. 0,02 33 Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп 100 шт. 0,06 34 Кабель-канал 20х16мм 100 м 0,15 35 Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 100 м 0,15 35.1 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1.5 мм2 1000 м 0,015 36 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд 0,11 37 Гофротруба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 100 м 0,11 38 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м 0,11 38.1 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1.5 мм2 | 1000 м 0,011 39 Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 100 шт. 0,07 39.1 Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. 7 40 Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке 100 шт. 0,01 41 Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. 0,01 41.1 Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-П-20-С-01-10/220У4 шт. 1 Раздел 2. Ремонт кабинета №21 42 Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки 0,0868 43 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 100 м плинтусов 0,09 44 Ремонт филенок щитов 100 щитов 0,02 45 Циклевка паркетных полов 100 м2 пола 0,0868 46 Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов 0,09 47 Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 4 раза 100 м2 отделываемой поверхности 0,0868 48 Облицовка стен и откосов МДФ панелями 100 м2 облицовки 0,429 49 Антисептирование водными растворами: стен | 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по ф 0,429 50 Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками 100 м2 0,0228 51 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых размером 1,17х1,95м с глухим верхом 1,17х0,65 (из профиля ш. 71 мм. с фигурным армированием толщ. 2мм. с двойным стеклопакетом) 1шт | 100 м2 проёмов 0,0228 52 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. (шириной 500мм с усиленными ребрами жесткости) 100 м п. 0,012 53 Смена обделок из листовой стали отливов шириной до: 0,4 м 100 м 0,012 54 Снятие наличников 100 м наличников 0,05 55 Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков 0,05 56 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений: 2 100 брусков 0,02 57 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 1 раз с расчисткой старой краски: более 35 %, объем=1,7*2,7( краска алкидная) | 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,0459 Отопление 58 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм 100 м трубопроводов 0,07 59 Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода 0,07 60 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,01 61 Установка радиаторов: алюминевых ( 1 радиатор - 10 секций, с тепловым потоком секций 0,185 Квт высотой 552мм, расстояние между осями отверстия 500мм, глубина секций - 85мм, ширина секций - 60мм, вес - 1,95кг, объем - воды 22л, с нанесением порошковой эпоксидной эмали) | 100 квт радиаторов и конвекторов 0,0185 Электроосвещение 62 Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп 100 шт. 0,02 63 Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 100 шт. 0,03 63.1 Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 шт. 3 64 Демонтаж осветительных приборов: выключателей 100 шт. 0,01 65 Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке 100 шт. 0,01 66 Демонтаж осветительных приборов: розеток 100 шт. 0,01 79 Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке 100 шт. 0,01 81 Кабель-канал 20х16мм 100 м 0,06 82 Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 100 м 0,06 82.1 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1.5 мм2 1000 м 0,006 83 Гофротруба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 100 м 0,15 84 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м 0,15 84.1 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1.5 мм2 1000 м 0,015 Раздел 3. кабинет №33 | Полы 85 Разборка плинтусов: деревянных 100 м плинтусов 0,148 86 Разборка покрытий полов: из линолеума 100 м2 покрытий 0,1365 87 Устройство покрытий из линолеума (полукоммерческий) на клее 100 м2 покрытия 0,1365 88 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 100 м плинтусов 0,148 Стены 89 Снятие обоев: простых и улучшенных 100 м2 очищаемой поверхности 0,1849 90 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности 0,099 91 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью Ветонит или эквивалент толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности 0,1849 92 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности 0,1849 93 Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен ( краска алкидная) 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,1849 94 Облицовка стен пластиком : в один слой без изоляции Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,03705 95 Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 1 решетка 1 Проемы 96 Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками 100 м2 0,0165 97 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых размером0,75х1,1м х 2 шт (из профиля ш. 71 мм. с фигурным армированием толщ. 2мм. с двойным стеклопакетом) | 100 м2 проёмов 0,0165 98 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. (шириной 500мм с усиленными ребрами жесткости) 2шт 100 м п. 0,012 99 Смена обделок из листовой стали отливов шириной до: 0,4 м 100 м 0,015 100 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки 0,0118 101 Снятие наличников 100 м наличников 0,05 102 Установка и крепление наличников 100 м коробок блоков 0,05 103 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %( краска алкидная) 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,04536 Потолок 104 Разборка деревянных подвесных потолков из плит типа Акмигран | 100 м2 0,1365 105 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 100 м2 0,1365 106 Облицовка потолков плитами акустическими типа Акмигран марки 400: по деревянному каркасу с относом 5 см 100 м2 поверхности облицовки 0,1365 107 Устройство плинтусов потолочных поливинилхлоридных: на клее КН-2 100 м плинтусов 0,148 Раздел 4. Кабинет№ 34 Проемы 108 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов 100 коробок 0,01 109 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 100 м2 проемов 0,0136 110 Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,03672 111 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов 100 коробок 0,01 112 Монтаж: конструкций дверей, 1 т конструкций 0,1 112.1 Металлический дверной блок с доводчиком противопожарный. Технические характеристики: высота дверного блока - 1,45м; ширина - 0,8м; предел огнестойкости - 60мин.; толщина дверного полотна - 72мм, усилия открывания двери (Н) - 100; гарантийный срок - 10лет | шт 1 113 Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 0,00825 114 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых размером 0,75х1,1м (из профиля ш. 71 мм. с фигурным армированием толщ. 2мм. с двойным стеклопакетом) 100 м2 проёмов 0,00825 115 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. (шириной 500мм с усиленными ребрами жесткости) 100 м п. 0,012 116 Смена обделок из листовой стали отливов шириной до: 0,4 м 100 м 0,075 117 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 100 м2 облицовки 0,0059 Полы 118 Разборка плинтусов: деревянных 100 м плинтусов 0,182 119 Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до: 0,5 м2 100 мест 0,04 120 Циклевка паркетных полов 100 м2 пола 0,2068 121 Устройство плинтусов: деревянных 100 м плинтусов 0,182 122 Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 4 раза 100 м2 отделываемой поверхности 0,2068 Стены 123 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности 0,099 124 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью Ветонит или эквивалент толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности 0,32295 125 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности 0,32295 126 Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен( краска алкидная) 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,32295 127 Облицовка стен пластиком : в один слой без изоляции Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной 100 м2 перегородок за вычетом проемов 0,0418 128 Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 1 решетка 1 Потолок 129 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 100 м2 0,2068 130 Облицовка потолков плитами акустические типа Акмигран марки 400: по деревянному каркасу с относом 5 см 100 м2 поверхности облицовки 0,2068 131 Устройство плинтусов потолочных поливинилхлоридных: на клее КН-2 100 м плинтусов 0,182 Электроосвещение 132 Кабель-канал 20х16 100 м 0,15 133 Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 100 м 0,15 133.1 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2.5 мм2 1000 м 0,015 134 Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке 100 шт. 0,01 135 Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке 100 шт. 0,01 135.1 Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-П-20-С-01-10/220У4 шт. 1 136 Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания 100 шт. 0,03 137 Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 100 шт. 0,04 138 Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом : расстояние перевозки 15 км; класс груза 1 1 т 3,385028 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение ремонтных работ для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                                    «____» __________2010 г.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центральная детская музыкальная школа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________, действующ___ на основании _____________, и

__________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице _________________________________, действующего на основании _________________________,

вместе именуемые «Стороны», на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок  (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии №______ от «__»________2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить ремонтные работы, указанные в Локальном сметном расчете (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и сдать результат работ Заказчику.

1.2. Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Основные условия.

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, лично, своими силами, материалами и средствами. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь соотвествующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы.

Объем и виды работ определяются по Локальному сметному расчету.

2.2. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ - с момента заключения настоящего Контракта, закончить выполнение работ - не позднее 15 октября 2010года.

2.3. Место выполнения работ: г. Саратов, ул. Т. Шевченко, 26, Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центральная детская музыкальная школа», являющееся объектом культурного наследия регионального значения.

2.4. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.5. Подрядчик до начала выполнения работ обязан предъявить Заказчику следующие документы на право Подрядчика выполнять предусмотренные настоящим Контрактом работы и передать Заказчику копии следующих документов:

- действующая лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории культуры);

- действующее Свидетельство (выданное саморегулирующей организацией, созданной в форме некоммерческого партнерства) о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по видам работ, предусмотренным Локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и включенным в Перечень видов работ по инженерным изысканием, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденный действующим Приказом Минрегионразвития РФ.

- разрешение на производство работ по сохранению объектов культурного наследия, полученное в комитете по охране культурного наследия (Уполномоченный орган в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия на территории Саратовской области).

2.6. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком может быть привлечена организация, имеющая соответствующие документы, предусмотренные законодательством РФ, на право оказания указанных услуг (работ).

2.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.8. Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.9. Подрядчик гарантирует качество и безопасность работ, и соответствие их требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

2.10. Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами, а также отсутствие претензий у Заказчика.

2.11. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.12. Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом о приемке выполненных работ формы, путем их подписания Сторонами настоящего  Контракта.

2.13. При завершении работ  Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 10 дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ формы обязан их подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.14. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний Акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком за его счет.

2.15. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.16. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 24 месяца с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. Если за период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока, осуществляется Подрядчиком за свой счет.

2.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

3. Цена Контракта. Условия платежа.

3.1. Цена Контракта определяется в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 1), представленной Подрядчиком, с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет ___________ (________________________________) рублей, в том числе НДС ____ %, что составляет ___________ (______________________________________) рублей.

Локальный сметный расчет считается согласованным с момента его утверждения  Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» в пределах лимита бюджетных обязательств выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту выполненных Подрядчиком работ с требуемым качеством в течение 90 дней с момента подписания Сторонами настоящего Контракта и Акта о приемке выполненных работ формы.

4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

4.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, с Подрядчика взыскивается неустойка в виде пени в размере 0,5 % цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

4.3. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

4.4. Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом Саратовской области.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

6.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

6.3. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по письменному соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Особые условия.

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Локальный сметный расчет (Приложение № 1).

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

#### Заказчик:

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей

«Центральная детская музыкальная школа»

410056, г. Саратов, ул. Т. Шевченко, 26

р/с 40204810800000000016 в ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области, г. Саратов

БИК 046311001

ИНН 6454042002 / КПП 645401001

Подрядчик:______________________________________________________________

______________________________________________________________

Заказчик:						              Подрядчик:

_________________/                                    /		    _________________/______________/

м.п.	м.п.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок №  1624, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку, выполнение, оказание ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 5 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (_____рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.