«Утверждаю»

И.о. главного врача МУЗ «ГКБ № 12»

_____________________С.П. Ходаев

«_____»__________________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 571

I часть: Запрос котировок

Дата: 30.04.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 12» Адрес: 410039, г. Саратов, ул. Крымская, д.15 Адрес электронной почты: ekonomspz@yandex.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования. |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок. |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка химических реактивов для лаборатории в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим на момент поставки нормативным документам на данный вид товара и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности поставляемого товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Крымская, 15, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 12» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 30.06.2010г по заявкам заказчика. Поставка товара осуществляется поставщиком в течение 2 дней со дня поступления поставщику заявки заказчика. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 322 350,25 руб. (Триста двадцать две тысячи триста пятьдесят рублей 25 копеек). |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 04.05.2010 г. по 17.05.2010г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 17.05.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 90 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарных накладных. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для определения общего белка в моче/смж ПГ | Набор предназначен для количественного определения общего белка в сыворотке или плазме крови человека биуретовым методом 100 мл. Состав набора: 1*100 мл+1*1 мл стандарт | набор | 5 |
| 2 | Глюкоза ФС или эквивалент | Набор предназначен для определения глюкозы методом Триндера, глюкозооксидазный Конечная точка в сыворотке или плазме крови человека 1000 мл. | набор | 8 |
| 3 | Тимоловая проба - Биоконт или эквивалент | Диагностический набор, предназначенный для контроля за изменением устойчивости белков плазмы крови. 500 определений Концетрат раствора в тимола трис-малеатном буфере, 11 мл 3 фл. Раствор серной кислоты (2,5 молль на литр), 10 мл 1 фл. Раствор хлорида бария (48ммолль на литр) 5 мл 1 фл. | набор | 2 |
| 4 | Аланинаминотрансфераза ФС или эквивалент | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом 500 мл Состав набора: Реагент 1: трис-буфер, ммоль/л рн 9,6 100 L-аланин, ммоль/л 500 Лактатдегидрогеназа, Е/л 1200 Азид натрия, г/л 0,95 Реагент 2: НАНД, ммоль/л 0,18 а-кетоглутарат, ммоль/л 15 Азид натрия, г/л 0,95 | набор | 4 |
| 5 | Аспартатаминотрансфераза ФС или эквивалент | Набор реагентов для определения аспартаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом 500 мл. Состав набора: Р1- 5*80мл Р2 1*100мл Р2 аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом 500 мл Состав набора: Реагент 1: трис-буфер, ммоль/л рн 9,6 80 L-аспартат, ммоль/л 240 Лактатдегидрогеназа, Е/л 600 Малатдегидрогеназа,Е/л 600 Азид натрия, г/л 0,95 Реагент 2: НАНД, ммоль/л 0,18 а-кетоглутарат, ммоль/л 12 Азид натрия, г/л 0,95 | набор | 4 |
| 6 | Гамма-глутамилтрансфераза ФС или эквивалент | Набор для определения количественного определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке человека кинетическим методом 125 мл. Состав набора: Реагент №1- 5фл по 20мл реагент №2 - 1фл по 25мл | набор | 7 |
| 7 | Креатинкиназа ФС или эквивалент | Набор реагентов для определения Креатинкиназы кинетическим методом, 125 мл. Состав набора: Р1- 5*20 мл Р2 - 1*25 мл | набор | 8 |
| 8 | Щелочная фосфатаза ФС или эквивалент | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным стандартным методом. 125 мл Состав набора: Реагент 1 - 5*20 мл, Реагент 2 - 1*25 мл | набор | 7 |
| 9 | Набор для определения альбумина | Набор для количественного определения альбумина в сыворотке крови.(1000 мл) Состав набора: Цитратный буфер, ммоль/л рН 4,2-30; Бромкрезоловый зеленый, ммоль/л-0,26; Калибратор, г/л-50;1х1000 мл + 1х10 мл стандарт | набор | 1 |
| 10 | Набор реагентов для определения мочевины методом Бертло | Набор реагентов для определения мочевины методом Бертло, колорометрическим, уреазным по конечной точке, 600 мл. Состав набора: Р1 - 3*100 мл Р2 - 3*100 мл Р3 - 3*1 мл Стандарт 2*3 мл | набор | 18 |
| 11 | Набор реагентов для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови человека | Набор реагентов для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови человека 600 мл Реагент 1:2,4-дихлоранил,моль/л 0,75 Соляная кислота моль/л 20 Тезит, г/л 15 Реагент 2: Нитрит натрия, моль/л 75 Реагент 3: Сульфаниловая кислота, моль/л 29 Соляная кислота моль/л 17 Реагент 4: Калибратор (лиофилизат билирубина), ммоль/л «а»Производитель "Диаконт" | набор | 3 |
| 12 | Набор предназначен для количественного определения общего белка в сыворотке или плазме крови человека | Набор предназначен для количественного определения общего белка в сыворотке или плазме крови человека биурстовым методом 1000 мл. Состав набора: 1*1000 мл+1*10 мл стандарт | набор | 1 |
| 13 | Триглицериды ФС или эквивалент | Набор предназначен для определения Триглицериды в сыворотке или плазме крови. Состав набора: Реагент 100мл*6 Стандарт 2*3 мл | набор | 4 |
| 14 | Холестерин ФС или эквивалент | Набор для определения холестерина. 600 мл. Метод триндера, ферментативный конечной точке. Монореактив. Время реакции 10 мин. Объем рабочего раствора 600 мл.(6*100 мл + 2*3 мл стандарт). | набор | 7 |
| 15 | Креатинин кинетический | Набор для определения Креатинина кинетического методом Яффе, 600 мл. Состав: реагент №1: - 3фл по 100мл; реагент №2: - 3фл по 100мл; реагент №3: - калибратор - 2фл по 3мл | набор | 2 |
| 16 | Системный гемолизирующий раствор | Для определения глюкозы лактата для анализатора SUPER GL 1л. Состав набора: реагент №1: системный гемолизирующий раствор, рН 7,0 + 0,2 1 л — 1 фл; реагент № 2: калибровочный раствор (раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 10 ммоль/л), разведенныйв соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором) 100 мл — 1 фл; реагент № 3: контрольный раствор № 1 (раствор глюкозы 4,0 ммоль/л и лактата 2,0 ммоль/л, разведенный в соотношении 1650 системным гемолизирующим раствором 25 мл — 1 фл; реагент № 4; контрольный раствор 32 ( раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 10 ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором 25 мл — 1 фл; реагент № 5: контрольный раствор № 3 (раствор глюкозы 30 ммоль/л и лактата 25 ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором 25 мл — 1 фл | уп./1 л | 2 |
| 17 | Калибровочный раствор глюкозы и лактата | Набор реагентов для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторах серии SUPER GL 100мл | упак | 2 |
| 18 | Контрольные растворы глюкозы и лактата | Контрольный раствор для определения глюкозы и лактаты в крови человека на анализаторах серии SUPER GL Состав набора: Реагент 3 1*25мл, реагент 4 1*25мл, реагент 5 1*25мл | упак | 2 |
| 19 | РекомбиБест антипаллидум - сум. антитела - стрип или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum 12*8 Состав набора: 1. Положительный контрольный образец, инактивированный (К+) – 1 фл., 05, мл 2. Отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-) – 1 фл., 0, 5 мл 3. коньюгат (рекомбинантные трепонемные белки, конъюгированные с пероксидазой хрена) – 2 фл., 4. раствор для предварительного разведения (РПР) – 1 фл., 3 мл. 5. разводящий раствор (РР) – 1 фл., 13 мл 6. концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т*25) – 1 фл., 28 мл 7. субстратный буферный раствор (СБР) – 1 фл. 13 мл 8. тетраметилбензидин (ТМБ) концентрат – 1 фл. 1, 5 мл 9. стоп-реагент – 1 фл., 12 мл 10. пленка для заклеивания планшета – 2 шт 11. ванночка для реагентов – 2 шт 12. наконечники для пипетки – 16 шт. | набор | 38 |
| 20 | Антиген кардиолипиновый для РМП | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации (РМП), антиген-10амп. по 2мл: 2фл-70% раствор холин-хлорида по5 мл. | набор | 5 |
| 21 | Лизирующий р-р Dialyse-NK-Diff или эквивалент* | Лизирующий р-р с дифференцировкой для гематологического анализатора МЕК – 6410, уп/ 5 л | упаковка | 1 |
| 22 | Чистящий р-р Deterg-NK или эквивалент* | Чистящий р-р ферментативный для гематологического анализатора МЕК – 6410, уп/ 5 л | упаковка | 2 |
| 23 | Дилюент дифф. Diaton-NK-Diff-Diluent или эквивалент* | Дилюент с дифференцировкой для гематологического анализатора МЕК – 6410, уп/ 20 л | упаковка | 13 |
| 24 | Гематологический контроль | Контрольная кровь для гематологического анализатора МЕК – 6410, 2 мл (Нормальный показатель), 26 параметров | флак | 3 |
| 25 | Гематологический контроль | Контрольная кровь для гематологического анализатора МЕК – 6410, 2 мл (Низкий показатель), 26 параметров | флак | 3 |
| 26 | Диахим-ГемиСтейн-Р (краска по Романовскому) или эквивалент | Реагент применяемый для окраски мазков крови, 1л, из импортных красителей | л | 2 |
| 27 | Диахим-ГемиСтейн-РТЦ или эквивалент | Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов, 50 мл | флак | 1 |
| 28 | Полоски индикаторные "Биоскан - глюкоза" или эквивалент | Полоски индикаторные для определения глюкозы в моче, уп/100 шт | упаковка | 20 |
| 29 | Полоски индикаторные "Биоскан - кетоны" или эквивалент | Полоски индикаторные для определения кетонов в моче, уп/100 шт | упаковка | 3 |
| 30 | Иктофан или эквивалент | Полоски для обнаружения желчных пигментов, уп/50 шт. | упаковка | 3 |
| 31 | Тест-полоски на 10 параметров для мочевого анализатора «Клинитек Статус» | Полоски для определения в моче глюкозы, билирубина, кетонов, удельного веса, скрытой крови, рН, белка, уробилиногена, нитритов, лейкоцитов для анализатора «Клинитек Статус» уп/100 шт. | упаковка | 50 |
| 32 | АЧТВ-тест | Лиофильно высушенная смесь фосфолипидов сои и эллаговой кислоты для определения АЧТВ. Состав: АЧТВ-реагент (4мл)–7фл, СаCl2 (10мл) – 3 флакона, 280-560 опр) | набор | 5 |
| 33 | Ренампластин или эквивалент | Тромбопластин из головного мозга кролика для определения протромбинового времени. Лиофильно высушенная смесь, аттестованная по МИЧ(1.1-1.2) (40опр.) | флак | 10 |
| 34 | Плазма патологическая | Плазма крови человека со сниженным уровнем параметров системы гемостаза, лиофильно высушенная, аттестованная по 4 параметрам. | флак | 10 |
| 35 | Плазма нормальная | Плазма крови человека с нормальным уровнем параметров системы гемостаза, лиофильно высушенная, аттестованная по 4 параметрам. | флак | 10 |
| 36 | Кислота соляная | К-та соляная, хч (1,2кг) | кг | 1,2 |
| 37 | Дезиконт-НА-01-П-100 или эквивалент | Полоски индикаторные экспресс контроля концентрации рабочих растворов дезинфицирующего средства «нейтральный аналит», одноразовые уп/100 шт | уп | 3 |
| 38 | Дезиконт ГК-02-П-100 или эквивалент | Полоски индикаторные экспресс контроля концентрации рабочих растворов дезинфицирующего средства «гипохлорид кальция», одноразовые уп/100 шт | уп | 3 |
| 39 | Калий йодистый | Стандарт-титр йодистого калия. Сухое вещество кор/10ампул | кор | 1 |
| 40 | Кислота соляная | Стандарт-титр кислоты соляной. Раствор, кор/10ампул | кор | 1 |
| 41 | Натрий серноватистокислый | Стандарт-титр натрия серноватистокислого. Сухое вещество, кор/10ампул | кор | 1 |
| 42 | Масло иммерсионное | Масло, необходимое для иммерсионных объективов и предназначено для заполнения промежутка между внешней поверхностью линзы объектива и покровным стеклом или образцом. 100 мл | флак | 10 |
| 43 | Трехкомпонентный Кардио тест "Иммунтех" или эквивалент | Иммунохромотографический тест для определения тропонина, миоглобина, креатинкиназы MB в сыворотке крови, уп/10 кардиотестов в индивидуальной упаковке с влагопоглотителем | упак | 1 |
| 44 | Индикаторы для обнаружения алкоголя в биологических жидкостях "Алкоскан" или эквивалент | Полоски индикаторные для определения содержания алкоголя в биологических жидкостях, уп/25 шт | упаковка | 3 |
| 45 | Онко ИФА – СА 125 или эквивалент | Для количественного определения методом твердофазного иммуноферментного анализа 96 опред. Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке крови методом ИФА. Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к СА 125-1пакет; 125 мл. - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества СА 125-6 фл, по 0,5мл.; - конъюгат анти-СА 125-пероксидаза-1фл,18мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1фл,14мл; - буфер для разведения образцов сыворотки крови-1фл,3мл; | набор | 2 |
| 46 | ОнкоИФА-общий ПСА (простат-специфический антиген),96 опр. | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего простат-специфического антигена в сыворотке крови методом ИФА Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антителами к ПСА-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества ПСА-6 фл, по 0,5мл.; - конъюгат анти-ПСА-пероксидаза-1фл,14мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1фл,14мл; - раствор тетраметилбензидина-1фл,14мл; - стоп-реагент-1фл,14мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием ПСА-1фл,0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | набор | 3 |
| 47 | ТироидИФА свободныйТ 4 или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферметного определения в сыворотке крови человека свободного тироксина. Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к тироксину; 96 опр. - калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества Т4; - конъюгат тироксина с пероксидазой — 1 фл (18 мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок — 1 фл (14 мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови — 1 фл (3 мл); - раствор тетраметилбензидина — 1 фл (14 мл); - стоп-реагент (1Н соляная кислота) — 1 фл (14 мл); - контрольная сыворотка с извествным содержанием свободного Т4 — 1 фл (лиофилизованный препарат или жидкость по 0,5 мл); - прозрачный пластиковый пакет с замком. | набор | 6 |
| 48 | ТироидИФА-ТТГ (тиреотропный гормон) или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферметного определения в сыворотке крови человека Антитела к тиреоглобулину Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ТТГ - 1 пакет; 96 опр. - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по второму международному референсному препарату ВОЗ 80/558, содержащие известные количества ТТГ; калибровочная проба № 1 (0мкМЕ/мл) — 1 фл (3 мл) и калибровочные пробы № 2 - № 6 — 5 фл (по 0,5 мл); - конъюгат анти-ТТГ-пероксидаза — 1 фл (14 мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок — 1 фл (14 мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови — 1 фл (3 мл); - раствор тетраметилбензидина — 1 фл (14 мл); - стоп-реагент — 1 фл (14 мл); - контрольная сыворотка с извествным содержанием ТТГ-1 — 1 фл ( 0,5 мл); - прозрачный пластиковый пакет с замком | набор | 6 |
| 49 | ИФА-АФП (альфа-фетопротеин) или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферметного определения альфа- фетопротеина в сыворотке крови человека методом ИФА Состав: -комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к АФП-1пакет; -калибровочные пробы на основе сыворотки крови-6 фл, по 0,5мл.; -конъюгат анти-АФП-пероксидаза-1фл,14мл; - буфер для разведения образцов сыворотки крови-1фл,10мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1фл,14мл; - раствор тетраметилбензидина-1фл,14мл; - стоп-реагент-1фл,14мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием пролактина-1фл,0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | набор | 2 |
| 50 | ГонадотропинИФА-ХГч (хорионический гонадотропин человека) или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферметного определения в сыворотке крови человека Хорионического гонадотропина человека Состав набора: Комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ХГ,1 пакет; Калибровочные пробы на основе сыворотке крови, аттестованные по Третьему международному стандарту ВОЗ 75/537, содержащие известные количества ХГ; концентрации ХГ в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (по 0,5 мл); Конъюгат анти-ХГ-пероксидаза,1 флакон (18 мл); Концентрированный буферный раствор для промывки лунок, 1 флакон (14 мл); Раствор тетраметилбензидина -1 флакон (14 мл); Стоп-реагент (1 Н соляная кислота), 1 флакон (14 мл); Буфер для разведения образцов сыворотке крови, 1 флакон (20мл); Контрольная сыворотка с известным содержанием ХГ, 1 флакон (0,5 мл); Прозрачный пластиковый пакет. | набор | 2 |

* - информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует

II часть. Проект муниципального Контракта

# Муниципальный Контракт

на поставку товара для муниципальных нужд

№____

г. Саратов                                                                                              		       « __ »____________ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 12», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. главного врача Ходаева С.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __________ от «__» ___________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику химические реактивы для лаборатории (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 30.06.2010 г. по заявкам Заказчика. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 2 дней со дня поступления Поставщику заявки Заказчика.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Крымская, 15, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 12».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар: товарную накладную и счет-фактуру, сертификаты качества.

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Поставщик осуществляет поставку товара по заявке Заказчика, которая должна содержать дату, время поставки  товара и количество поставляемого товара.

2.11. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.14. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 2 (два) дня с момента обнаружения недопоставки.

2.15. Поставка товаров осуществляется в полном объеме согласно поданной Заказчиком заявке, частичная поставка товаров допускается только по предварительному согласованию Сторон.

2.16. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет ______ (__________________________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет _____________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4 Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту, но не позднее  «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 15 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение  5 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен оставлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.7. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3% от цены настоящего Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп.2.14, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2010 г., в части оплаты за поставленный товар – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1. Спецификация (Приложение № 1).

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:      МУЗ «ГКБ № 12»

410039, г. Саратов, ул. Крымская, 15

ИНН 6451126335  КПП 645101001

Саратовское ОСБ № 8622 г. Саратов

к/с  30101810500000000649

р/с 40404810956360030002

БИК 046311649

Тел. 95-64-61

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________ /___________________/                                  ____________ /___________________/

М.П. 								    М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№___ от «___»_________2010г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Единица измерения | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________ /___________________/                                  ____________ /___________________/

М.П. 								    М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 571, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка химических реактивов для лаборатории в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение №1 к настоящей котировочной заявке). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.