ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 573

I часть: Запрос котировок

Дата: 14.06.2007 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация г. Саратова. 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – ММУ «1-я Городская клиническая больница» Комитета здравоохранения Администрации г. Саратова Адрес: 410017, г. Саратов, ул. Хользунова , 19. Адрес электронной почты:sarhosp1@mail.ru Тел. 20-16-80, 20-12-50. . |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка медицинского оборудования (Фетальных мониторов для регистрации ЧСС, двигательной активности плода и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах.) в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | ММУ «1-я Городская клиническая больница» 410017, г. Саратов, ул. Хользунова 19 |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 30.09.2007 г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также расходы на установку, наладку и другие расходы, связанные с исполнением настоящего муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 440 680,00руб. (Четыреста сорок тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 330 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 14.06.2007 г. по 25.06.2007 г. ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 25.06.2007 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты между сторонами настоящего контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Заказчик в течение 10 дней с момента подписания настоящего контракта производит выплату авансового платежа в размере 30% от цены настоящего контракта. Полный расчет производится заказчиком по факту поставки товара в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |

Приложение №1.

к извещению о проведении запроса котировок

Спецификация

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonicild TEAM Care printer или эквивалент Фетальный монитор для регистрации ЧСС , двигательной активности плода и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах. Имеет функции автоматической регистрации актограммы, антенатальный автоматический анализ со второго триместра, сигнал тревоги по тахикардии и брадикардии, графический интерактивный дисплей, таймер, принтер, возможность ускорения эхолокации ЧСС плода, архивирования и передачи данных. Включает стандартный комплект принадлежностей: -Ультразвуковой датчик 1,5 МГц; -ТОКО-датчик; -отметчик шевеления плода; -корректор/детектор; -ремни для крепления датчиков (4 шт); -пряжки к ремням(2 шт); -мембраны для ТОКО –датчика (5 шт); -УЗ-гель (1 флакон 2209 мл); -бумага (1 пачка); -руководство пользователя на русском языке; -паспорт на монитор; -Краткая схема работы на приборе. | шт | 1 |
| 2 | Sonicaid TEAM IP TREND printer или эквивалент Фетальный монитор для регистрации ЧСС , двигательной активности плода и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах. Имеет функции автоматической регистрации актограммы, интранатальный автоматический анализ со второго триместра, сигнал тревоги по тахикардии и брадикардии, графический интерактивный дисплей, таймер, принтер, возможность ускорения эхолокации ЧСС плода. Включает стандартный комплект принадлежностей: -Ультразвуковой датчик 1,5 МГц; -ТОКО-датчик; -отметчик шевеления плода; -ремни для крепления датчиков (4 шт); -пряжки к ремням(2 шт); -детектор; -мембраны для ТОКО –датчика (5 шт); -гель (1 флакон ); -термобумага (1 пачка z-образная /45 м); -сетевой провод -руководство пользователя на русском языке; -паспорт; -Краткая схема работы на приборе. | шт | 1 |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________200 _г.

ММУ «1- я Городская клиническая больница», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Салова Игоря Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 200_ г.), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику медицинское оборудование  (Фетальные мониторы для регистрации ЧСС, двигательной активности плода и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах.)(далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение № 1), являющаяся неотъемлемой частью настоящего Контракта

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего контракта по 30.09.2007 г.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Хользунова 19, склад ММУ «1-я Городская клиническая больница».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

- Регистрационное удостоверение;

- Сертификат соответствия;

- Счет;

- Счет-Фактура;

- Товарная накладная.

2.6.Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7.Поставщик считается выполнившим свою обязанность по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР  15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется Актом приемки товара, подписываемым уполномоченными представителями сторон настоящего контракта.

2.9. При приемке поставленного поставщиком товара заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим контрактом и действующим законодательством.

2.10.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего контракта.

2.11. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего контракта).

2.12. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими силами и за свой счет в течение 15 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.13. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение (утрату) или порчу во время транспортировки, а также доставлять товар специально оборудованным транспортом в соответствии с действующими санитарными нормами.

3. Цена контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена контракта составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС 18% __________(______________________________________) рублей.

3.2. Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим контрактом.

В цену контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также расходы на установку, наладку и другие расходы, связанные с исполнением настоящего муниципального контракта.

3.3. Расчеты между сторонами настоящего контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.4. Заказчик в течение 10 дней  с момента подписания настоящего контракта производит выплату авансового платежа в размере 30% от цены настоящего контракта.

Полный расчет производится заказчиком по факту поставки товара в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар, регистрационное удостоверение.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 10 дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом поставщик обязан выполнить требование заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение 10 дней с момента его получения от заказчика.

4.6. Поставщик обязуется предоставить гарантии качества на поставленные Заказчику товары на срок не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта приемки товара.

4.7. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10  дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Форс-мажор.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

6. Ответственность сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере _5_% от его стоимости.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2007 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего контракта возможно лишь по письменному соглашению сторон настоящего контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные сторонами в процессе исполнения настоящего контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью контракта.

8.4. Взаимоотношения сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и имеет Приложения:

1.Спецификация (Приложение №1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                М.П.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2007 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 573, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку, выполнение, оказание ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

принимаем на себя обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями, которые мы представили в настоящей заявке:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Поставка медицинского оборудования (Фетальных мониторов для регистрации ЧСС, двигательной активности плода и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах.) в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | ММУ «1-я Городская клиническая больница» 410017, г. Саратов, ул. Хользунова 19 |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 30.09.2007 г. |
| 7 | Цена товаров, работ, услуг (в рублях) с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей (цена указывается цифрами и прописью) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) В цену контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также расходы на установку, наладку и другие расходы, связанные с исполнением настоящего муниципального контракта. |
| 8. | Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты между сторонами настоящего контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Заказчик в течение 10 дней с момента подписания настоящего контракта производит выплату авансового платежа в размере 30% от цены настоящего контракта. Полный расчет производится заказчиком по факту поставки товара в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами товарной накладной. |
| 9. | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок и передачи муниципального контракта заказчику со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |

1. Спецификация  (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа указывает:

наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

контактный телефон

банковские реквизиты;

цену контракта;

дата, подпись, печать

представляет Спецификацию (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа.

2. В случае предложения эквивалента участник размещения заказа должен указать наименование предлагаемого эквивалента ( Приложение №1)

3. Все данные, указанные в таблице (III часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировок». Участник размещения заказа не вправе вносить какие-либо изменения в таблицу и форму котировочной заявки.

4. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

5. Предложение о цене контракта, не должно превышать максимальную цену, указанную в части I извещения о проведении запроса котировок

6. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

7. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

8. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

9. Муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта.