ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru

2. Муниципальный заказчик: МУК «Централизованная библиотечная система г.Саратова»

Место нахождение: 410071, г. Саратов, ул. Зарубина, 158/162;

Почтовый адрес: 410071, г. Саратов, ул. Зарубина, 158/162;

Адрес электронной почты: libsys@lib.rennet.ru

Номер контактного телефона: 8(8452)26-40-49

Адрес официального сайта: http://library.rennet.ru

3.Источник финансирования заказа: Источник финансирования муниципального заказа – бюджет города, статья 310 бюджетной классификации.

4. Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Поставка огнетушителей для МУК «Централизованная библиотечная система г.Саратова».

Огнетушитель ОП-4:

1.Вместимость корпуса огнетушителя (не менее)-5л.;

2.Масса заряда порошка (не менее)-4±0,2кг;

3.Рабочее давление в корпусе огнетушителя, Мпа-1,18…1,57 (12-16)кгс/см²;

4.Длина порошковой струи (не менее)-3,5м;

5.Время приведения огнетушителя в действие (не более)-5с;

6.Время выхода порошка (не менее)-10с;

7.Максимальная продолжительность действия огнетушителя при прерывистой подаче порошка (не менее)-120с; 8.Суммарное время выхода порошка при прерывистой подаче струи (не менее)-15с;

9.Количество срабатываний при прерывистой прерывистой подаче порошка (не менее)-5;

10.Огнетушащая способность по классам пожаров: модельный очаг класса А-2А, модельный очаг класса В-55В(1,75)м²;

11.Масса остатка порошка после срабатывания огнетушителя (не более) (15%)-0,6кг;

12.Срок службы огнетушителя-10 лет;

13.Время между техническим обслуживанием-один раз в квартал;

14.Габаритные размеры (не более): высота-415мм; длина-350мм; ширина-300мм;

15.Масса заряженного огнетушителя (в пределах)-6,7кг;

Тип порошка – Вексон ВС-30;

Класс пожара – ВС  электроустановки;

5. Количество поставляемых товаров:

Количество огнетушителей – 218шт.

6. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

ЦГБ - 410005, г.Саратов, ул.Зарубина, 158/162; для библиотек-филиалов МУК «ЦБС г.Саратова»:

Б/ф № 1 - 410002, г.Саратов, Наб. Космонавтов, 5;

Б/ф № 2 - 410030 Соколовая, 18/40

Б/ф № 3 - 410070 Аткарская, 37

Б/ф № 4 - 410015 пл. Орджоникидзе, 1 (Центр национальных культур)

Б/ф № 5 - 410076 Заводская, 14

Б/ф № 6 - 410008 Политехническая, 62/70

Б/ф № 7 - 410086 Буровая, 11

Б/ф № 8 - 410009 Волгоградская, 2

Б/ф № 9 - 410054 Аткарская, 12/14

Б/ф № 10 - 410052 Международная, 2

Б/ф № 11 - 410031 Московская, 32

Б/ф № 12 - 410033 Космодемьянская, 22

Б/ф № 13 - 410001 Огородная, 31

Б/ф № 14 - 410038 Соколовогорская, 2

Б/ф № 15 - 410022 Азина, 37

Б/ф № 15 - 410039 Васильковская, 7(пункт выдачи б/ф 15)

Б/ф № 16 - 410060 Южная, 42

Б/ф № 17 - 410070 Вавилова, 51/57

Б/ф № 18 - 410047 Танкистов, 209

Б/ф № 19 - 410041 Ломоносова, 6

Б/ф № 20 - 410051 Мостовая, 99

Б/ф № 21 - 410074 Тагильская, 54

Б/ф № 22 - 410048 Тульская, 17

Б/ф № 23 - 410064 Электронная, 10

Б/ф № 24 - 410019 Магнитный пр., 42

Б/ф № 25 - 410071 Шелковичная, 130

Б/ф № 26 - 410060 Огородная, 225 «А»

Б/ф № 27 - 410056 Ульяновская, 26

Б/ф № 28 - 410004 Чернышевского, 46

Б/ф № 29 - 410048 Тульская, 17

Б/ф № 30 - 410071 Б. Садовая, 149 «А»

Б/ф № 31 - 410001 Ново-Астраханское ш, -47

Б/ф № 32 - 410019 Танкистов, 68

Б/ф № 33 - 410033 Космодемьянская, 14 «А»

Б/ф № 34 - 410044 Студеная, 4

Б/ф № 35 - 410054 Политехническая, 116

Б/ф № 36 - 410064 Электронная, 10

Б/ф № 37 - 410007 Чехова, 2

Б/ф № 38 - 410056 Детский парк

Б/ф № 39 - 410053 2-й Поперечный пр., 8 Б/ф № 40 - 410005 Б. Горная, 277/279

Б/ф № 41 - 410507 Пос. Дачный

Б/ф № 42 - 410507 Пос. Жасминный, шк. 105

Б/ф № 44 - 410040 Зоологическая, 3

ЦГБДЮ - 410056 Чапаева, 6

7. Сроки поставок товара: 14 рабочих дней  со дня  поступления авансового платежа на р/с Поставщика.

8.Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

В цену услуги включены расходы:  налоги, сборы и другие обязательные платежи.

9. Максимальная цена контракта: 93740,00руб. (девяносто три  тысячи семьсот сорок рублей 00 копеек), в том числе НДС.

10. Срок и условия оплаты поставок товаров:  Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня подписания контракта перечисляет  аванс в размере 30% стоимости товара по контракту.

Окончательная оплата производится после подписания сторонами акта приема-передачи товара.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 327, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «04 » декабря  2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                       М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.