Утверждаю:

Заместитель председателя

__________ Э.Л. Гавриленков

«__»_____________ 2008 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 816

I часть: Запрос котировок

Дата: 25.07.2008 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация г. Саратова. 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – Комитет по культуре 410600 г.Саратов, пр. Кирова, 29 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города Саратова |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Выполнение работ по ремонту памятников расположенных в городе Саратове в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Выполнение работ осуществляется силами, материалами и средствами Подрядчика без привлечения субподрядчиков. Качество и безопасность работ должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ, достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНИПами, и другими действующими нормативными документами. Подрядчик обязуется представить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 24 месяца с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов памятник А.И. Шибаеву ул. Набережная Космонавтов, памятник М. Расковой ул. Жуковского, памятник Героям Краснодонцам ул. Б. Горная, памятный знак «Защитникам Саратовского неба» ул. Чернышевского, памятник «Влюбленным» ул. Набережная Космонавтов, макет «Панорама г.Саратова» ул. Радищева. |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента подписания муниципального контракта до 20.09.2008 г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 494640 рублей. 00 коп. (четыреста девяносто четыре тысячи шестьсот сорок рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с_28.07.2008 г. по 06.08.2008 г. ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 06.08.2008 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств городского бюджета при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Заказчик в течение 20 дней до начала выполнения работ подрядчиком производит выплату авансового платежа в размере 30% от цены муниципального контракта. Окончательный расчет производится заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ в течение 20 дней с момента подписания Сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |

1.Дефектная ведомость (Приложение №1 к запросу котировок)

| № пп | Наименование | Ед.изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Памятник А.И. Шибаеву |
| 1 | Разборка полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2 до 6 | 100 м2 пола | 0,098 |  |
| 2 | Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2 до 6 ( без стоимости плит) | 100 м2 пола | 0,068 |  |
| 3 | Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2 до 6 | 100 м2 пола | 0,03 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,044 |  |
| 5 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,044 |  |
| 6 | Заделка швов цементным раствором | 1 м шва | 15 |  |
| 7 | Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 1 тонна | 0,345 |  |
| 8 | Транспорт мусора на расстояние до 12км | 1 тонна | 0,345 |  |
| Раздел.2 Памятник влюбленным |
| 1 | Разборка облицовки из плит и плиток гранитных | 100 м2 поверхности облицовки | 0,02 |  |
| 2 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,02 |  |
| 3 | Разборка цементной стяжки | 100 м2 покрытий | 0,021 |  |
| 4 | Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2 до 6 | 100 м2 пола | 0,02 |  |
| 5 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 (без стоимости плит) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,021 |  |
| Раздел 3. Памятник М. Расковой |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхности стен | 100 м2 | 0,547 |  |
| 2 | Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен высотой до 12м | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,547 |  |
| 3 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,004 |  |
| 4 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | 100 мест | 0,07 |  |
| 5 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 0,526 |  |
| 6 | Разборка облицовки из плит и плиток мраморных | 100 м2 поверхности облицовки | 0,8106 |  |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,06 |  |
| 8 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором ( без стоимости плит) | 100 м2 тротуара | 0,8106 |  |
| 9 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25 | м3 | 0,04 |  |
| 10 | Монтаж металлоконструкций (уголок, швеллер) | 1 т конструкций | 0,1 |  |
| 11 | Конструкции стальные | т | 0,1 |  |
| 12 | Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной | 1 м3 кладки | 0,125 |  |
| 13 | Погрузка мусора | т | 4,89 |  |
| 14 | Транспорт мусора на расстояние до 12км | 1 тонна | 4,89 |  |
| Раздел 4. Памятник Героям Краснодонцам |
| 1 | Ремонт штукатурки стен памятника выс. 6,2 м декоративным раствором | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,101 |  |
| 2 | Разборка облицовки из плит и плиток гранитных (керамогранитных) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,005 |  |
| 3 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6 (керамогранитных) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,005 |  |
| 4 | Окраска постамента с подготовкой поверхности поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5304 |  |
| 5 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 0,1 |  |
| 6 | Погрузка мусора | т | 0,74 |  |
| 7 | Транспорт мусора на расстояние до 12км | 1 тонна | 0,74 |  |
| Раздел 5. Макет «Панорама г.Саратова» |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 100 м2 | 0,168 |  |
| 2 | Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,168 |  |
| 3 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в1 м2 более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,024 |  |
| 4 | Разборка облицовки стен из плит и плиток гранитных | 100 м2 поверхности облицовки | 0,144 |  |
| 5 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,019 |  |
| 6 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 (без стоимости плит) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,125 |  |
| 7 | Заделка швов цементным раствором | 1 м шва | 82,5 |  |
| Раздел 6. Памятный знак «Защитникам Саратовского неба» |
| 1 | Разборка облицовки стен из плит и плиток мраморных | 100 м2 поверхности облицовки | 0,388 |  |
| 2 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 0,388 |  |
| 3 | Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,388 |  |
| 4 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 более 6 ( без стоимости плит) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,256 |  |
| 5 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,132 |  |
| 6 | Разборка покрытий цементных | 100 м2 покрытий | 0,32 |  |
| 7 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,32 |  |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение _____________ работ для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                                    «____» __________200 _г.

_________, именуемый  в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании __________, с одной стороны и _________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________, вместе именуемые «Стороны», на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 200_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1.Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту памятников  расположенных в городе Саратове, указанные в Смете (Приложение № 1), являющаяся неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать результат работ Заказчику.

1.2.Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Основные условия.

2.1.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 своими силами, материалами и средствами. Все  используемые материалы  и   оборудование   должны   иметь соответствующие  сертификаты,  технические  паспорта  и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию  Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы.

Объем и виды работ определяются по Смете.

2.2. Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

2.3.Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с момента заключения настоящего Контракта, закончить выполнение работ не позднее 20.09.2008.

2.4. Место выполнения работ: г. Саратов памятник А.И. Шибаеву ул. Набережная Космонавтов, памятник М. Расковой ул. Жуковского, памятник Героям Краснодонцам ул. Б. Горная, памятный знак «Защитникам Саратовского неба» ул. Чернышевского, памятник «Влюбленным» ул. Набережная Космонавтов, Макет «Панорама г.Саратова» ул. Радищева.

2.5. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.6. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком, может быть, привлечена организация, имеющая соответствующую лицензию.

2.7.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.8.Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.9. Подрядчик  гарантирует качество работ и соответствие их требованиям,  установленным  действующим законодательством РФ, достижение объектом указанных в технической документации  показателей  в соответствии со СНИПами,  и другими действующими нормативными документами.

2.10.Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

2.11.Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.12.Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом о приемке выполненных работ, путем его подписания Сторонами настоящего муниципального Контракта.

2.13.При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 5 дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.14.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком  за его счет.

2.15. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.16. Подрядчик обязуется представить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 24 месяца с момента подписания сторонами муниципального контракта   Акта  о  приемке выполненных  работ.

2.17.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

## 3.Цена Контракта. Условия платежа.

3.1.Цена Контракта, определяется в соответствии со Сметой (Приложение № 1), представленной Подрядчиком, с учетом объявленных условий запроса котировок и составляет ___________ (______________________________________________________) рублей, в том числе НДС 18%_____________(________________________________________) рублей.

Смета считается согласованной с момента её утверждения  Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену настоящего контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.

3.3.Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета города Саратова при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Заказчик в течение 20 дней с момента заключения настоящего Контракта  производит выплату авансового платежа в размере 30% от цены настоящего Контракта, что составляет_____________(________________________________________) рублей.

3.5. Остальная часть оплачивается Заказчиком по факту выполненных Подрядчиком работ в течении 20 дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

4.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным Контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения,  с Подрядчика взыскивается  неустойка в виде пени в размере 0,5 % цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

4.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

4.3.В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную  действующим законодательством РФ.

4.4.Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом  Саратовской области.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. При продолжении указанных обстоятельств более двух месяцев настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6.Заключительные положения.

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2008 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

6.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

6.3. Расторжение Контракта допускается по письменному соглашению Сторон или  решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Особые условия.

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

#### Заказчик: ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик:______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Заказчик:						              Подрядчик:

_________________/_____________/		    _________________/______________/

м.п.	м.п.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2008 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 816, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку, выполнение, оказание _____________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _____________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 5 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.