ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры химиков»

Местонахождение: 410022, г.Саратов, ул.Азина, 34

Почтовый адрес: 410022, г.Саратов, ул.Азина, 34

Номер контактного телефона: (8452) 92-02-12, 92-02-20

2. Источник финансирования заказа с учетом кода бюджетной классификации.

За счет средств бюджета города: КФСР – 0801; КЦСР – 4400000; КВР – 327; ЭКР – 225

3. Наименование поставляемых выполняемых работ:

Ремонт крыши МУК «ДК Химиков».

4. Объем выполняемых работ:

| № | Вид работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (поясков, сандриков, ендовых), 100 м | 0,8 |
| 2 | Разборка кровли из кровли из листовой стали, 100 кв.м. | 0,57 |
| 3 | Смена обрешетки с прозорами из досок 50 %, | 0,25 |
|  | 100 кв.м. |  |
| 4 | Устройство кровли из оцинкованной стали без настенных желобов (824,92х1,15+78,19х1,25)+10082,10 100 м | 0,54 |
| 5 | Смена частей водосточных труб прямых звеньев 100 м | 0,2 |
| 6 | Смена воронок, шт | 0,02 |
| 7 | Устройство ендовых (722,92х1,15+423,75х1,25)+15797,38 100 м | 0,8 |

Место выполнения работ: 410022, г.Саратов, ул.Азина, 34

Сроки выполнения работ: в течение 15 дней с момента подписания контракта

Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг, расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: стоимость всех работ и расходов, связанных с выполнением данного муниципального заказа, в том числе  расходах на материалы, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей включена в цену контракта.

Максимальная цена контракта: 94379 рублей 00 копеек.

Срок и условия оплаты выполнения работ: оплата производится в форме безналичного расчёта с авансовым платежом в размере 30% от общей суммы заказа и последующей оплатой 70 % согласно акта выполненных работ, подписанного сторонами.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:  10 дней.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 327, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «2» октября  2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                         __________

М.П.

__________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.