ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок :

Дата: 26.10.06г.

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г.Саратова. Адрес: г.Саратов, 410600, ул. М.Горького 48 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города Саратова |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | «Замена инженерных коммуникаций» в жилом доме Измайлова 3, согласно дефектной ведомости Приложение № 1 |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | ул.Измайлова 3 в Ленинском районе, комитет по ЖКХ администрации города, г. Саратов 410600, ул. М.Горького 48, ком. 302 |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | до 15 декабря 2006 года |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену включены стоимость материалов ,налоги, сборы, страхование и другие обязательные платежи |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 249996 |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с 26.10.06 г. __( дата) по _01.11.06 г.____(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 17-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru тел. для справок: 74-86-78, 27-74-32, 74-87-04 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 30%авнс, 70 % производится после выполнения полного объема работ с требуемым качеством |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней |

Приложение № 1

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

На замену инженерных коммуникаций

В жилом доме по адресу: Ул. Измайлова, дом № 3

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | ГВС |  |  |
| 1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д=57мм | М | 70 |
| 2 | То же, д=20мм | М | 13 |
| 3 | Гидравлическое испытание трубопровода диаметром до50мм | М | 83 |
| 4 | Смена сгонов д=25мм | Шт | 22 |
| 5 | Врезки в действующие сети д=25мм | Вр | 22 |
| 6 | Демонтаж задвижки д=50мм | Шт | 1 |
| 7 | Врезка в действующие сети д=50мм | Шт | 1 |
| 8 | То же, д=15мм | Вр. | 24 |
| 9 | Окраска трубопровода масляной краской за 2 раза диаметром до 50мм | м2 | 19,9 |
|  | Отопление |  |  |
| 10 | Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб д=50мм | М | 141 |
| 11 | То же, д=20мм | М | 80 |
| 12 | Гидравлическое испытание трубопровода диаметром до 50мм | М | 221 |
| 13 | Смена сгонов д=20мм | Шт | 40 |
| 14 | Врезки в действующие сети д=20мм | Вр | 40 |
| 15 | То же, д=15мм | Вр. | 42 |
| 16 | Врезка в действующие сети д=80мм | Шт | 2 |
| 17 | Окраска трубопровода масляной краской за 2 раза диаметром до 50мм | м2 | 47 |
|  | Тепловой узел |  |  |
| 18 | Смена трубопровода д=76мм | М | 17,5 |
| 19 | Демонтаж грязевиков | Шт | 2 |
| 20 | Смена вентилей д=25мм | Шт | 2 |
| 21 | Смена вентилей д=15мм | Шт | 4 |
| 22 | Смена задвижки д=80мм | Шт | 4 |
| 23 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах д=80мм | Соед. | 8 |
| 24 | Врезки в действующие сети д=20мм | Шт | 4 |
| 25 | Исключить стоимость вентиля 15кч18, д=20мм | Шт | 4 |
| 26 | Установка термометров | Шт | 4 |
| 27 | Врезка в действующие сети д=15мм | Вр. | 4 |
| 28 | Исключить стоимость вентиля 15кч18р, д=15мм | Шт | 4 |
| 29 | Установка манометров с трехходовым краном | Шт | 4 |
| 30 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубка 89мм | Шт | 2 |
| 31 | Врезка в действующие сети д=80мм | Шт | 2 |
| 32 | Гидравлическое испытание трубопровода диаметром до 100мм | М | 17,5 |
| 33 | То же, диаметром более 50мм | м2 | 6,3 |

II часть. Форма  котировочной  заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

на выполнение  работ  по «На замену инженерных коммуникаций

В жилом доме по адресу:Ул. Измайлова, дом № 3»

согласно дефектной ведомости. Приложение № 1

Дата: «___» _____________ 2006 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _______________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ по «  На замену инженерных коммуникаций в жилом доме по адресу: Ул. Измайлова, дом № 3»

для  комитета по ЖКХ администрации города Саратова Адрес: г.Саратов 410600, ул. М.Горького  48

на общую сумму ________________  (_________________________) руб.  Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | «Замена инженерных коммуникаций» в жилом доме Измайлова 3, согласно дефектной ведомости Приложение № 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | ул.Измайлова 3 в Ленинском районе, комитет по ЖКХ администрации города, г. Саратов 410600, ул. М.Горького 48, ком. 302 |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | до 15 декабря 2006 года |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену включены стоимость материалов ,налоги, сборы, страхование и другие обязательные платежи |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 30%авнс, 70 % производится после выполнения полного объема работ с требуемым качеством |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней |

Приложение № 1

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

На замену инженерных коммуникаций

В жилом доме по адресу: Ул. Измайлова, дом № 3

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | ГВС |  |  |
| 1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д=57мм | М | 70 |
| 2 | То же, д=20мм | М | 13 |
| 3 | Гидравлическое испытание трубопровода диаметром до50мм | М | 83 |
| 4 | Смена сгонов д=25мм | Шт | 22 |
| 5 | Врезки в действующие сети д=25мм | Вр | 22 |
| 6 | Демонтаж задвижки д=50мм | Шт | 1 |
| 7 | Врезка в действующие сети д=50мм | Шт | 1 |
| 8 | То же, д=15мм | Вр. | 24 |
| 9 | Окраска трубопровода масляной краской за 2 раза диаметром до 50мм | м2 | 19,9 |
|  | Отопление |  |  |
| 10 | Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб д=50мм | М | 141 |
| 11 | То же, д=20мм | М | 80 |
| 12 | Гидравлическое испытание трубопровода диаметром до 50мм | М | 221 |
| 13 | Смена сгонов д=20мм | Шт | 40 |
| 14 | Врезки в действующие сети д=20мм | Вр | 40 |
| 15 | То же, д=15мм | Вр. | 42 |
| 16 | Врезка в действующие сети д=80мм | Шт | 2 |
| 17 | Окраска трубопровода масляной краской за 2 раза диаметром до 50мм | м2 | 47 |
|  | Тепловой узел |  |  |
| 18 | Смена трубопровода д=76мм | М | 17,5 |
| 19 | Демонтаж грязевиков | Шт | 2 |
| 20 | Смена вентилей д=25мм | Шт | 2 |
| 21 | Смена вентилей д=15мм | Шт | 4 |
| 22 | Смена задвижки д=80мм | Шт | 4 |
| 23 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах д=80мм | Соед. | 8 |
| 24 | Врезки в действующие сети д=20мм | Шт | 4 |
| 25 | Исключить стоимость вентиля 15кч18, д=20мм | Шт | 4 |
| 26 | Установка термометров | Шт | 4 |
| 27 | Врезка в действующие сети д=15мм | Вр. | 4 |
| 28 | Исключить стоимость вентиля 15кч18р, д=15мм | Шт | 4 |
| 29 | Установка манометров с трехходовым краном | Шт | 4 |
| 30 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубка 89мм | Шт | 2 |
| 31 | Врезка в действующие сети д=80мм | Шт | 2 |
| 32 | Гидравлическое испытание трубопровода диаметром до 100мм | М | 17,5 |
| 33 | То же, диаметром более 50мм | м2 | 6,3 |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

Подпись, печать участника размещения заказа.