ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок №  181

Дата: 13.03.07г.

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган –администрация г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – МДОУ «Детский сад № 42», Адрес: г. Саратов, ул. Б. Казачья, 100 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт системы отопления в МДОУ «Детский сад № 42» в соответствии с дефектной ведомостью |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,24 |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 32 мм фирма "HENCO" Италия | 100 м трубопровода | 1 |
| 3 | Kран шаровой диаметром 25 мм 11б27п1 | шт. | 4 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб диаметром 20 мм ГОСТ3262-75*/ГОСТ380-80* | 100 м трубопровода | 0,773 |
| 5 | Установка кранов двойной регулировки на трубопроводах из стальных труб диаметром: 20 мм | 1 шт | 10 |
| 6 | Стоимость крана двойной регулировки диаметром 20 мм | шт. | 10 |
| 7 | Установка воздухоотводчиков фирма "Calidor Super" Италия | 1 шт. | 10 |
| Узел управления |
| 8 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | 1 шт | 6 |
| 9 | Kран шаровой диаметром 25 мм 11б27п1 | шт. | 6 |
| 10 | Установка распределительного коллектора из стальных труб наружным диаметром корпуса 50 мм L=0,7м ГОСТ8734-75* | 1 шт | 2 |
| 11 | Установка фильтров ФММ диаметром: 25 мм "Водоприбор" г.Москва | 10 фильтров | 0,2 |
| 12 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т Насос сдвоенный Wilo-Star-RSD 30/4 N=43-48вт n=1650 об/мин фирма "Wilo" Германия | 1 насос | 1 |
| 13 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм | 1 шт | 4 |
| 14 | Kран шаровой диаметром 20 мм 11Б27п1 | шт. | 4 |
| 15 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм | 1 шт | 2 |
| 16 | Kлапан обратный диаметром 20 мм 16кч11р | шт. | 2 |
| 17 | Установка манометра ДМ100-1,6 ГОСТ2405-88 | 1 комплект | 4 |
| 18 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 25 мм ГОСТ10704-91* | 100 м трубопровода | 0,06 |
| 19 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм ГОСТ10704-91* | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 20 | Установка расходомеров ППР диаметром 20 мм ОАО "АПЗ" г.Арзамас | 1 шт | 2 |
| 21 | Установка теплосчетчика | компл. | 1 |
| 22 | Стоимость теплосчетчика ТС-07 в комплекте с расходомером ППР ОАО "АПЗ" г.Арзамас | к-т | 1 |
| 23 | Установка датчика температуры КТСПР | шт. | 2 |
| 24 | Стоимость датчика температуры КТСПР ЗАО "ТЕРМИКО" г.Москва | шт | 2 |
| 25 | Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,24 |
| 26 | Кабель экранированный КВВГЭ 4х1 | 1000 м | 0,024 |
| 27 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение, мм2, до: 2х6 | 100 м трассы | 0,08 |
| 28 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой ПВ 3*0,75 | 1000 м | 0,008 |
| Пусконаладочные работы |
| 29 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов: 2 | система | 1 |
| 30 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности: за каждый канал св. 2 до 9 добавлять к норме 1 | канал | 6 |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | г. Саратов, ул. Б. Казачья, 100 |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С 20 апреля 2007 г. до 20 июня 2007 г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | цена должна быть указана с учетом затрат на сырье, материалы, оборудование, страхование, перевозку и разгрузку, установку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 200000 руб. |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с 13.03.07г. по 19.03.07г. по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 18-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru.Тел. Для справок: 74-86-78, 27-74-32 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Безналичная форма расчетов. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 % от цены контракта в течение 20 дней с момента подписания контракта. Остальная часть оплачивается в течение 30 дней с момента подписания Акта выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней и не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2006 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _______________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 181, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)_______________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _______________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб. Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт системы отопления в МДОУ «Детский сад № 42 в соответствии с дефектной ведомостью |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,24 |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 32 мм фирма "HENCO" Италия | 100 м трубопровода | 1 |
| 3 | Kран шаровой диаметром 25 мм 11б27п1 | шт. | 4 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб диаметром 20 мм ГОСТ3262-75*/ГОСТ380-80* | 100 м трубопровода | 0,773 |
| 5 | Установка кранов двойной регулировки на трубопроводах из стальных труб диаметром: 20 мм | 1 шт | 10 |
| 6 | Стоимость крана двойной регулировки диаметром 20 мм | шт. | 10 |
| 7 | Установка воздухоотводчиков фирма "Calidor Super" Италия | 1 шт. | 10 |
| Узел управления |
| 8 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | 1 шт | 6 |
| 9 | Kран шаровой диаметром 25 мм 11б27п1 | шт. | 6 |
| 10 | Установка распределительного коллектора из стальных труб наружным диаметром корпуса 50 мм L=0,7м ГОСТ8734-75* | 1 шт | 2 |
| 11 | Установка фильтров ФММ диаметром: 25 мм "Водоприбор" г.Москва | 10 фильтров | 0,2 |
| 12 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т Насос сдвоенный Wilo-Star-RSD 30/4 N=43-48вт n=1650 об/мин фирма "Wilo" Германия | 1 насос | 1 |
| 13 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм | 1 шт | 4 |
| 14 | Kран шаровой диаметром 20 мм 11Б27п1 | шт. | 4 |
| 15 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм | 1 шт | 2 |
| 16 | Kлапан обратный диаметром 20 мм 16кч11р | шт. | 2 |
| 17 | Установка манометра ДМ100-1,6 ГОСТ2405-88 | 1 комплект | 4 |
| 18 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 25 мм ГОСТ10704-91* | 100 м трубопровода | 0,06 |
| 19 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм ГОСТ10704-91* | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 20 | Установка расходомеров ППР диаметром 20 мм ОАО "АПЗ" г.Арзамас | 1 шт | 2 |
| 21 | Установка теплосчетчика | компл. | 1 |
| 22 | Стоимость теплосчетчика ТС-07 в комплекте с расходомером ППР ОАО "АПЗ" г.Арзамас | к-т | 1 |
| 23 | Установка датчика температуры КТСПР | шт. | 2 |
| 24 | Стоимость датчика температуры КТСПР ЗАО "ТЕРМИКО" г.Москва | шт | 2 |
| 25 | Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,24 |
| 26 | Кабель экранированный КВВГЭ 4х1 | 1000 м | 0,024 |
| 27 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение, мм2, до: 2х6 | 100 м трассы | 0,08 |
| 28 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой ПВ 3*0,75 | 1000 м | 0,008 |
| Пусконаладочные работы |
| 29 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов: 2 | система | 1 |
| 30 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности: за каждый канал св. 2 до 9 добавлять к норме 1 | канал | 6 |

| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | г. Саратов, ул. Б. Казачья, 100 |
| --- | --- | --- |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С 20 апреля 2007 г. до 20 июня 2007 г. |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | цена указана с учетом затрат на сырье, материалы, оборудование, страхование, перевозку и разгрузку, установку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Безналичная форма расчетов. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 % от цены контракта в течение 20 дней с момента подписания контракта. Остальная часть оплачивается в течение 30 дней с момента подписания Акта выполненных работ. |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней и не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

Подпись, печать участника размещения заказа