ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

2. Муниципальный заказчик :  комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Саратова

Почтовый адрес : 410600, г. Саратов, ул. М.Горького,48

3. Источник финансирования заказа : бюджет города Саратова

4. Наименование и характеристика поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: монтаж автоматики безопасности и управления с периферийным оборудованием котла марки «Неделяева» и газораспределения котельной   расположенной по адресу ул. Емлютина,44

5. Количество поставляемых товаров, объемов выполняемых работ, оказываемых услуг :  монтаж автоматики безопасности и управления с периферийным оборудованием котла марки «Неделяева» и газораспределения котельной расположенной   по адресу ул. Емлютина,44

Дефектная ведомость :

| № | Наименование работ и затрат | Е.И. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Монтажные работы : Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 20 Монтаж трансформатора розжига Электромагнит длинно-или короткоходовой, масса,кг до 15 Автомат одно-двух-трехполюсноый,устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток А до 25 Аппарат(кнопка,ключ управления,замок электромагнитный блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа),количество подключаемых концов, до2 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт(шкаф),устанавливаемый на стене,высота и ширина,мм,до 600х600 АМКО-БУРС Блок клапанов регулирующий,диаметр условного прохода,мм:65,80 Прибор, масса,кг,до:1,5.Датчики. Присоединение пайкой Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником Механизм исполнительный,масса,кг,до:20.Клапаны отсекающие, газовые,электрозапальник Прибор,категория сложности: П Запальник Труба винипластовая по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами,диаметр,мм до 25 для сигнального кабеля Затягивание провода 1х1,5мм2 в трубу винипластовую.Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение,мм2,до 2,5 Кабель КВВГ 16х2,5мм2 по установленным стальным конструкциям и панелям,сечение,мм2,до 70 Узлы сочленения для исполнительных механизмов,масса исполнительных механизмов,кг,до 20 Присоединение к приборам трубных проводок из водогазопроводных труб,диаметр условного прохода до 25мм Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50мм Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20мм Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром до100мм Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100мм Пусконаладочные работы : Трасформатор однофазный напряжением,кВ,до 11 Функциональная группа с общим числом внешних блокировочных связей до 3 Контур регулирования параметров 1: с числом органов настройки до 5 Схема образования участка сигнализации(центральной,технологической,местной, аварийной,предупредительной и др.) Автоматизированные системы управления П категории технической сложности с количеством каналов 10 Автоматизированные системы управления П категории технической сложности за каждый канал св.10 до 19 добавлять к норме 3 Поставка оборудования : Блок управления «БУРС» Клапан отсекающий Клапан газовый электромагнитный запальный Клапан газовый электромагнитный Б.Д. Клапан газовый электромагнитный М.Д. Датчик температуры Датчик давления газа Датчик давления воздуха Датчик тяги Дт-402,5 Электрозапальник | шт шт шт шт шт шт шт шт 100шт 100шт шт комплек т 100м 100м 100м шт 10шт 100м 100м 100м 100м шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт | 2 1 3 1 1 1 1 5 0,69 0,2 1 1 0,15 0,15 0,15 1 0,8 0,42 0,06 0,39 0,39 1 4 2 1 1 7 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 |

6. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг : котельная расположенная по адресу ул. Емлютина,44

7. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг : до 31 октября 2006г.

8. Сведения о включенных (не включенных)  в цену товаров, работ, услуг расходных, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей : в цену включены налоги, сборы, страхование, стоимость оборудования,  материалов и другие обязательные платежи.

9. Максимальная цена контракта : 199,977 тыс.руб.

10. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: аванс в размере 30%, окончательный расчет  производится после выполнения работ и подписания актов выполненных работ Ф.2

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок : 5 дней

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 327, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «12» октября  2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                       М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.