ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: МДОУ «Детский сад комбинированного вида №56» Октябрьского района г. Саратова .

Почтовый адрес: 410028, г. Саратов, Провиантская , д. 7.

2. Источник финансирования заказа: бюджет города .

3.Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: ремонт потолка и электромонтажные работы .

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |
| 1 | Демонтаж каркаса подвесного потолка | 100 м2 | 0,72 |
| 2 | Демонтаж облицовки потолка | 100 м2 | 0,72 |
| 3 | Облицовка потолков ДВП по деревянному каркасу | 100 м2 по поверхности облицовки | 0,72 |
| 4 | Устройство каркаса подвесного потолка Амстронг | 100 м2 | 0,72 |
| 5 | Облицовка потолка плитами | 100 м2 | 0,72 |
| 6 | Плиты потолочные | м 2 | 73,8 |
|  | Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |
| 7 | Демонтаж электропроводки, скрытая проводка | 100 м | 1 |
| 8 | Демонтаж осветительных приборов (светильников для люминесцентных ламп) | 100 шт. | 0,1 |
| 9. | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемые на профиле, количество ламп в светильнике до 4 шт. | 100 шт. | 0,12 |
| 10. | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трёх жильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 1 |
| 11 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 12 | Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-1,5 | шт. | 4 |

Количество и объем выполняемых работ: ремонт потолка в соответствии с дефектной ведомостью, с предоставлением проекта на данный вид работ, с подписанием акта сдачи.

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:  410 028 г. Саратов, ул. Провиантская , д. 7 .

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента подписания контракта по 30.06.06г.

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 150 000,0 руб.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Безналичная форма расчетов. Заказчик в течение 20 дней с момента заключения контракта производит предоплату в размере 30%, остальная часть оплачивается в течение 20 дней с даты подписания акта приема-передачи работ .

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «05» июня 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.