ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок :

Дата: 26.10.06г.

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г.Саратова. Адрес: г.Саратов, 410600, ул. М.Горького 48 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города Саратова |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | «Ремонт подъезда жилого дома» Моторная 7 согласно дефектной ведомости. Приложение № 1 |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | ул.Моторная 7 в Ленинском районе, комитет по ЖКХ администрации города, г. Саратов 410600, ул. М.Горького 48, ком. 302 |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | до 15 декабря 2006 года |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену включены стоимость материалов ,налоги, сборы, страхование и другие обязательные платежи |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 230132 |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с 26.10.06 г. __( дата) по _01.11.06 г.____(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 17-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru тел. для справок: 74-86-78, 27-74-32, 74-87-04 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 30%авнс, 70 % производится после выполнения полного объема работ с требуемым качеством |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней |

Приложение № 1.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На ремонт  подъездов жилого дома по адресу: ул. Моторная, 7

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок | 100м2 | 3,04 |
| 2 | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов | 100м2 | 0,07 |
| 3 | Ремонт штукатурки потолков толщ. до 20 мм | 100м2 | 1,42 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100м2 | 2,84 |
| 5 | Клеевая окраска поверхности стен, откосов, потолков и косоуров | 100м2 | 1,76 |
| 6 | Масляная окраска металлических решеток без рельефа за 2 раза | 100м2 | 0,27 |
| 7 | То же, деревянных поручней с покрытием лаком | 100м2 | 0,03 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% | 100м2 | 0,056 |
| 9 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100шт | 0,01 |
| 10 | Заделка выбоин в цементных полах, площадью заделки до 1м2 | 100мест | 0,17 |
| 11 | Заделка оконных проемов кирпичом | 100м3 | 0,012 |
| 12 | Заполнение оконных проемов стеклоблоками при высоте этажа до 4м | 100м2 | 0,0571 |
| 13 | Укрепление оконных коробок с конопаткой | 100шт | 0,01 |
| 14 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5м2 | 100м2 | 0,04 |
| 15 | Ремонт оконных переплетов из профилированных заготовок | 100ств. | 0,02 |
| 16 | Масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35% | 100м2 | 0,04 |
| 17 | Масляная окраска металлических дверей и шкафа за 2 раза | 100м2 | 0,053 |
| 18 | Установка и разборка внутренних инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100м2 гор.пов. | 0,22 |
| 19 | Ремонт штукатурки наружных стен площадью отдельных мест до 5м2, толщиной слоя до 20мм | 100м2 | 0,1 |
| 20 | Масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов | 100м2 | 0,1 |
| 21 | Ремонт штукатурки гладких фасадов (панель козырька) с лестниц цементно-известковым раствором площадью до 5м2, толщиной слоя до 20мм | 100м2 | 0,048 |
| 22 | Масляная окраска с лестниц панели козырька более 35% с лестниц | 100м2 | 0,048 |

II часть. Форма  котировочной  заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

на выполнение  работ  по «На ремонт  подъездов жилого дома по адресу: ул. Моторная, 7» согласно дефектной ведомости. Приложение № 1

Дата: «___» _____________ 2006 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _______________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ по  «На ремонт  подъездов жилого дома по адресу: ул. Моторная, 7»

для  комитета по ЖКХ администрации города Саратова Адрес: г.Саратов 410600, ул. М.Горького  48

на общую сумму ________________  (_________________________) руб.  Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | «Ремонт подъезда жилого дома» Моторная 7 согласно дефектной ведомости. Приложение № 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | ул.Моторная 7 в Ленинском районе, комитет по ЖКХ администрации города, г. Саратов 410600, ул. М.Горького 48, ком. 302 |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | до 15 декабря 2006 года |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену включены стоимость материалов, налоги, сборы, страхование и другие обязательные платежи |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 30%авнс, 70 % производится после выполнения полного объема работ с требуемым качеством |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней |

Приложение № 1.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На ремонт  подъездов жилого дома

По адресу: ул. Моторная, 7

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок | 100м2 | 3,04 |
| 2 | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов | 100м2 | 0,07 |
| 3 | Ремонт штукатурки потолков толщ. до 20 мм | 100м2 | 1,42 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100м2 | 2,84 |
| 5 | Клеевая окраска поверхности стен, откосов, потолков и косоуров | 100м2 | 1,76 |
| 6 | Масляная окраска металлических решеток без рельефа за 2 раза | 100м2 | 0,27 |
| 7 | То же, деревянных поручней с покрытием лаком | 100м2 | 0,03 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% | 100м2 | 0,056 |
| 9 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100шт | 0,01 |
| 10 | Заделка выбоин в цементных полах, площадью заделки до 1м2 | 100мест | 0,17 |
| 11 | Заделка оконных проемов кирпичом | 100м3 | 0,012 |
| 12 | Заполнение оконных проемов стеклоблоками при высоте этажа до 4м | 100м2 | 0,0571 |
| 13 | Укрепление оконных коробок с конопаткой | 100шт | 0,01 |
| 14 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5м2 | 100м2 | 0,04 |
| 15 | Ремонт оконных переплетов из профилированных заготовок | 100ств. | 0,02 |
| 16 | Масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35% | 100м2 | 0,04 |
| 17 | Масляная окраска металлических дверей и шкафа за 2 раза | 100м2 | 0,053 |
| 18 | Установка и разборка внутренних инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100м2 гор.пов. | 0,22 |
| 19 | Ремонт штукатурки наружных стен площадью отдельных мест до 5м2, толщиной слоя до 20мм | 100м2 | 0,1 |
| 20 | Масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов | 100м2 | 0,1 |
| 21 | Ремонт штукатурки гладких фасадов (панель козырька) с лестниц цементно-известковым раствором площадью до 5м2, толщиной слоя до 20мм | 100м2 | 0,048 |
| 22 | Масляная окраска с лестниц панели козырька более 35% с лестниц | 100м2 | 0,048 |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

Подпись, печать участника размещения заказа.