Утверждаю:

Главный врач

МУЗ «Городская поликлиника №15»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И.Шильман

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

**№ 1119**

**для субъектов малого предпринимательства**

**I часть: Запрос котировок**

Дата:20.11.2009 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика.Почтовый адрес.Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78.Адрес электронной почты:mupzakaz@admsaratov.ruЗаказчик – МУЗ «Городская поликлиника №15»410041, г.Саратов, ул.Ломоносова, 15 mmugp15@mail.ru |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок  |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаровНаименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка химреактивов и расходных материалов для лаборатории в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок).Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.Остаточный срок годности поставляемого товара должны иметь не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки.Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику.Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.  |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | МУЗ «Городская поликлиника № 15», г.Саратов, ул. Ломоносова, 15,  |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 31.12.2009 г. по заявке заказчика, поданной поставщику за 2 (два) дня до дня поставки. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.  |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 438707,78 руб. (Четыреста тридцать восемь тысяч семьсот семь руб. 78 коп.) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 23.11.2009 г. по 02.12.2009 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское).Окончание подачи заявок: 02.12.2009 г. в 16-00 (время московское)Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 10 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение №1).

Приложение №1

к запросу котировок

**Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  5 |
| 1 | Urine RS A-10 или эквивалент\*  | тест-полоски для анализаторов мочи серии Clinitek, 100 шт/уп. | упаковка | 300 |
| 2 | Контрольный реагент для гематологического анализатора или эквивалент\* | Контрольная кровь для гематологического анализатора "COULTER АсT diff" 10 параметров 2-х уровней (норма и патология) | упаковка | 5 |
| 3 | Тест-полоски Гептафан для исследования мочи или эквивалент | Диагностические тест-полоски для полуколичественного анализа мочи, 50 шт/уп. | упаковка | 40 |
| 4 | Набор для определения фибриногена  | Набор реагентов для определения содержания фибриногена в плазме человека по методу Клаусса Состав набора:1. Тромбин для определения фибриногена (2 м./i) - 8 флаконов.2. Плазма-калибратор (1мл) — 1 флакон,3.Буфер имидазоловый концентрированный (5 мл) - 1 флакон. | набор | 7 |
| 5 | Набор реагентов "АЧТВ-тест" или эквивалент | Набор для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ). Состав набора: 1.АЧТВ-реагент (4мл) -7 флаконов. 2.Кальция хлорида 0,025 М р-р (10 мл) - 3 флакона. | набор | 10 |
| 6 | Набор реагентов Ренампластин МИЧ 1,1 -1,2 или эквивалент | Реагент для определения протромбинового времени на 40 определений. Состав: Ренампластин (8 мл) - 10 флаконов. | набор  | 60 |
| 7 | Плазма контрольная нормальная на 4 параметра | Плазма контрольная с нормальным уровнем системы гемостаза - пулированная, стабилизирована цитратным буфером и лиофильно высушена. Флаконы силиконированы для предотвращения контактной активации. | флакон | 10 |
| 8 | Плазма контрольная патологическая на 4 параметра | Плазма контрольная с патологическим уровнем системы гемостаза - пулированная, стабилизирована цитратным буфером и лиофильно высушена. Флаконы силиконированы для предотвращения контактной активации. | флакон | 5 |
| 9 | Набор реагентов ВектоТоксо- Ig G или эквивалент (12\*8) | Состав набора: 1.Планшет разборный -1 шт. 2.Контрольный образец - 1 шт. 3.Калибровочные р-ры Toxo-IgG-6 шт. 4.Раствор для предварительного разведения сывороток. 5.Раствор для разведения сывороток. 6.Раствор для разведения коньюгата- 1 флакон. 7.Концентрат Фосфатно-солевого буферного раствора с твином. 8.Субстратный буферный раствор-1 флакон. 9.ТМБ, концентрат -1флакон. 10.Стоп-реагент - 1 флакон. | набор | 5 |
| 10 | Набор реагентов «Мочевая кислота» или эквивалент | Набор реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче. Состав набора: 1.буферный р-р, содержащий фосфат калия, 125 ммоль/л; 2,4,6-трибром-3-оксибензойную кислоту, 1,25 ммоль/л. 2.буферный р-р,содержащий однозамещенный фосфат калия, 500 ммоль/л; 4-аминоантипирин, 1,5 ммоль/л; ферроцианид калия, 50 ммоль/л; пероксидазу;10000Е/л; уриказу, 150000 Е/л. 3.Калибратор. | набор | 2 |
| 11 | Набор реагентов ИФА-АФП (альфа-фетопротеин)или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферметного определения в сыворотке крови человека Альфа-фетопротеина.Состав набора: Комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к АФП, 1 пакет; Калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по Первому международному стандарту ВОЗ 72/225, содержащие известные количества АФП; концентрации АФП в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов -6 флаконов (по 0,5 мл); Конъюгат анти-АФП-пероксидаза, 1 флакон (14 мл); Буфер для разведения образцов сыворотки крови, 1 флакон (10 мл); Концентрированный буферный раствор для промывки лунок, 1 флакон (14 мл); Раствор тетраметилбензидина, 1 флакон,(14 мл); Стоп-реагент, флакон (14 мл); Контрольная сыворотка с известным содержанием АФП, 1 флакон (0,5мл); Прозрачный пластиковый пакет с замком.  | набор | 10 |
| 12 | Набор реагентов Гонадотропин ИФА –ХГЧ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека. Состав набора: 1.Планшет "Стрипы с моноклональными антителами к ХГ" -1 шт. 2.Калибровочные пробы - 6 флаконов с различной концентрацией. 3.Коньюгат Е - 1флакон. 4. Буфер-Д -1 флакон. 5.Буфер Р -1 флакон. 6.ТМБ - 1 флакон. 7.Стоп-реагент - 1флакон. 8.Контрольная сыворотка -1 флакон. | набор | 10 |
| 13 | Набор "МикоСлайд" или эквивалент, (2\*30) | Состав набора: 1.Антитела диагностические флюоресцирующие микоплазменные поликлональнаые куриные 2х1 мл. 2.Монтирующая жидкость -1х1 мл. 3.Стёкла предметные трёхлуночные - 20 шт. | набор | 20 |
| 14 | Набор "УреаСлайд" или эквивалент, ( 2\*30) | Состав набора: 1.Антитела диагностические флюоресцирующие уреаплазменные поликлональнаые куриные 2х1 мл. 2.Монтирующая жидкость -1х1 мл. 3.Стёкла предметные трёхлуночные - 20 шт. | набор | 20 |
| 15 | Набор "ХламиСлайд" или эквивалент, (2\*30) | Состав набора: 1.Антитела диагностические флюоресцирующие хламидийные поликлональнаые куриные 2х1 мл. 2.Монтирующая жидкость -1х1 мл. 3.Стёкла предметные трёхлуночные - 20 шт. | набор | 20 |
| 16 | Набор реагентов Тироид ИФА-ТТГ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферметного определения в сыворотке крови человека Тиреотропного гормона 0,05-0,15мк МЕ/млСостав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ТТГ – 1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по второму международному референсному препарату ВОЗ 80/558, содержащие известные количества ТТГ; калибровочная проба № 1 (0мкМЕ/мл) — 1 фл (3 мл) и калибровочные пробы № 2 - № 6 — 5 фл (по 0,5 мл); - конъюгат анти-ТТГ-пероксидаза — 1 фл (14 мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок — 1 фл (14 мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови — 1 фл (3 мл); - раствор тетраметилбензидина — 1 фл (14 мл); - стоп-реагент — 1 фл (14 мл); - контрольная сыворотка с извествным содержанием ТТГ-1 — 1 фл ( 0,5 мл);- прозрачный пластиковый пакет с замком | набор | 12 |
| 17 | Набор реагентов Хлориды-Витал или эквивалент | Набор реагентов для определения концентрации хлоридов в сыворотке (плазме) крови и моче колориметрическим методом. 2х100 мл. Состав набора: 1.Монореагент. 2.Калибратор. | набор | 2 |
| 18 | Набор реагентов Железо-Витал или эквивалент | Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом. 100 мл. Состав набора: Реагент №1 (гуанидин гидрохлорид, Nitro-PAPS, детергенты, стабилизаторы). Реагент №2(хелатор, ацетатный буфер). Реагент №3-КАЛИБРАТОР (железо). | набор | 2 |
| 19 | Набор реагентов Кальций-Витал или эквивалент | Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом. 200 мл.Состав набора: Реагент №1 Буфер, рН 10,7. Реагент №2-Хромоген. Реагент №3-КАЛИБРАТОР (кальций). | набор | 2 |
| 20 | Набор реагентов Натрий-Витал или эквивалент | Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом. 2х10 мл. Состав набора: Реагент №1 - Буфер. Реагент №2 - Стартовый реагент. Реагент №3-Лиофилизат. Реагент№4 -Калибратор (натрий хлористый). Реагент №5 -Стоп-реагент | набор | 2 |
| 21 | Набор реагентов Калий-Витал или эквивалент | Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом. 2х50 мл. Состав набора 1.Монореагент. 2.Калибратор (калий). | набор | 2 |
| 22 | Пробирка центрифужная неградуированная | Пробирки стеклянные конические (центрифужные), неградуированные. | штук | 1000 |
| 23 | Нефлюорисцирующее иммерсионное масло для люминисцентной микроскопии | Нефлюорисцирующее, иммерсионное масло для люминисцентной микроскопии (5 мл). | флакон | 10 |
| 24 | Микропробирка типа Эппендорф  | Микропробирка типа Эппендорф 1,5 мл, 500 шт/уп | упаковка | 9 |
| 25 | Пробирка Вакуэт с активатором сыворотки 4 мл | Пробирка Вакуэт для коагулогических исследований плазмы с 3,8 % Цитратом натрия, 50 шт/уп. | упаковка | 10 |
| 26 | Игла для 38\*0,8 двусторонняя стер. | Игла Вакуэт 38\*0,8 двусторонняя стер. одноразового использования. Размер 21Gx 1 1/2, 100 шт/уп. | упаковка | 10 |
| 27 | Держатель многоразовый | Держатель многоразовый, 30 шт/уп. | упаковка | 5 |
| 28 | Контрольные препараты (+) и (-) к набору УреаСлайд | Контрольные препараты (+) и (-) к набору «УреаСлайд» (2\*30) для выявления уреаплазм методом иммунофлюоресценции  | флакон | 2 |
| 29 | Контрольные препараты (+) и (-) к набору МикоСлайд | Контрольные препараты (+) и (-) к набору «МикоСлайд» (2\*30) для выявления микоплазм методом иммунофлюоресценции  | флакон | 2 |
| 30 | Контрольные препараты (+) и (-) к набору ХламиСлайд | Контрольные препараты (+) и (-) к набору «ХламиСлайд» (2\*30) для выявления хламидий методом иммунофлюоресценции | флакон | 2 |

\* Информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

**Часть II. Проект муниципального контракта**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ**

на поставку товаров для муниципальных нужд

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Саратов «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200 \_г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №15», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Шильмана Анатолия Ильича, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта.**

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику химреактивы и расходные материалы для лаборатории (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

**2. Основные условия.**

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 31.12.2009 г. по заявке Заказчика, поданной Поставщику за 2 (два) дня до дня поставки.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Ломоносова, 15, МУЗ «Городская поликлиника №15».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

а. товарная накладная

б. сертификаты качества установленного образца

в. счет-фактура

2.6.Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 5 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

**3. Цена Контракта. Порядок расчетов.**

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС \_\_\_\_\_% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 10 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

**4. Качество товара и срок годности.**

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 20 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. Остаточный срок годности товара должен иметь не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки.

4.5. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.6. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.7. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

**5. Обстоятельства непреодолимой силы.**

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

**6. Ответственность Сторон.**

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

**7. Порядок урегулирования споров.**

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

**8. Заключительные положения.**

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в части поставки товара Поставщиком по «31» декабря 2009 г, в остальной части - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения:

1. Спецификация (Приложение №1).

**9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон**

**Заказчик: МУЗ «Городская поликлиника № 15»**

**410041, г.Саратов, ул.Ломоносова, 15**

**ИНН 6453040002 КПП 645301001**

**Р/с 40404810200000030013**

**РКЦ Ленинский г.Саратов**

**БИК 046322000**

**Поставщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Заказчик Поставщик**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П. М.П.**

Приложение № 1

к муниципальному Контракту № \_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2009 г.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**на поставку товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование и характеристики товара | Единица товара | Кол-во | Цена | Сумма  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО :** |  |  |  |  |

**Заказчик Поставщик**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П. М.П.**

**III часть.**

**форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)**

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА**

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2009 г.

**В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города**

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1119 для субъектов малого предпринимательства, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование товара, работ, услуг)

для \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование заказчика)

Мы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование участника размещения заказа)

в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

подтверждаем наше соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование (для юридического лица)Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица)Место жительства (для физического лица) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка химреактивов и расходных материалов для лаборатории в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_ копеек)(цена указывается цифрами и прописью)В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

**Примечание:\***

1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельного значения, установленного Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

2. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

 3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

 В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

 В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

 4. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.