«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

МУЗ «ГКБ № 12»

_______________С.П. Ходаев

«______» _______2010года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на проведение открытого аукциона

для субъектов малого предпринимательства

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОСТАВЩИКА ДЛЯ ПОСТАВКИ

изделий медицинского назначения и дезинфицирующих средств

для МУЗ «ГКБ №12»

г. Саратов, 2010 год.

Часть I

Общая информация

1. Извещение о проведении открытого аукциона № 616

для субъектов малого предпринимательства

по определению поставщика для поставки изделий медицинского назначения и дезинфицирующих средств

для МУЗ «ГКБ №12»

дата 30.12.2010 года.

| 1. | Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Сведения о заказчике: | Х |
| 2.1.1. | наименование | МУЗ «ГКБ № 12» |
| 2.1.2. | место нахождения | г. Саратов, ул. Крымская, 15 |
| 2.1.3. | почтовый адрес | 410039, г. Саратов, ул. Крымская, 15 |
| 2.1.4. | адрес электронной почты | ekonomspz@yandex.ru |
| 2.1.5. | номер контактного телефона | (8452) 95-64-61 |
| 2.2 | Сведения об уполномоченном органе | Х |
| 2.2.1. | наименование | Администрация муниципального образования «Город Саратов» |
| 2.2.2. | место нахождения | г. Саратов, ул. Первомайская, 78. |
| 2.2.3. | почтовый адрес | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78. |
| 2.2.4. | адрес электронной почты | mupzakaz@admsaratov.ru, |
| 2.2.5. | номер контактного телефона | (8452) 74-86-78, 27-74-32 |
| 3. | Сведения о контракте (в отношении каждого лота): | X |
| 3.1. | предмет государственного (муниципального) контракта | Лот №1 – поставка изделий медицинского назначения; Лот №2 – поставка дезинфицирующих средств. |
| 3.2. | количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг) | Для всех лотов: В соответствии с Технической частью (Часть II) документации об аукционе |
| 3.3. | место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | Для всех лотов: г. Саратов, ул. Крымская, 15, МУЗ «ГКБ №12» |
| 4. | Начальная (максимальная) цена контракта (цена каждого лота) | Лот №1 – 4 295 910,50 рублей (четыре миллиона двести девяносто пять тысяч девятьсот десять рублей 50 копеек). Лот №2 – 620 500,00 рублей (шестьсот двадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек). |
| 5. | Сведения о предоставлении документации об аукционе: | X |
| 5.1. | срок | ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское), начиная с момента выхода извещения о проведении торгов и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе |
| 5.2. | место | г. Саратов, Первомайская, 78 к. 327. |
| 5.3. | порядок | документация об аукционе представляется на основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме. Документация представляется в письменной форме (в форме электронного документа) |
| 6. | Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе | www.saratovmer.ru |
| 7. | Сведения о плате за предоставление документации об аукционе, если такая установлена: | X |
| 7.1. | размер платы | не установлен |
| 7.2. | порядок внесения денежных средств | не установлен |
| 7.3. | сроки внесения денежных средств | не установлены |
| 8. | начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | 21.01.2011 года в 16-00 (время московское) |
| 9. | Сведения о проведении аукциона: | X |
| 9.1. | место | г. Саратов, ул. Первомайская 78 к. 326 |
| 9.2. | дата | 01.02.2011 года |
| 9.3 | время | 14-30 (время московское) |
| 10. | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов (если они установлены) | Для всех лотов: не установлены |
| 11. | Особенности участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказа (в отношении каждого лота) | Для всех лотов: установлены |

2. Общие положения

Предполагается, что Участник размещения заказа до подачи заявки на участие в аукционе изучит все инструкции, формы, условия и технические требования, содержащиеся в документации об аукционе. Неполное представление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же подача Заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, представляют собой риск Участника, и дают Комиссии по размещению заказов право отклонить Заявку на участие в аукционе.

2.1. Термины и сокращения.

Федеральный Закон - Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

официальный сайт - www.saratovmer.ru - официальный сайт муниципального образования "Город Саратов" в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов;

официальное печатное издание - газета "Саратовская панорама" - официальное печатное издание муниципального образования "Город Саратов" для опубликования информации о размещении заказов для муниципальных нужд МО «Город Саратов;

участники размещения заказов (далее – участники) – лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, соответствующие требованиям, установленным статьей 4  Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ  «О развитии  малого и среднего предпринимательства Российской Федерации», в соответствии с которыми к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных  и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

а) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций  (объединений),  благотворительных и иных фондов с уставом (складочном)  капитале (паевом фонде)  указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов  акционерных инвестиционных фондов  и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимися субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов (п.1 ч.1ст.4 Федерального закона от 24 июля 2007 года  № 209-ФЗ);

б) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – до  ста человек включительно (п.2 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ);

в) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на  добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств  нематериальных  активов) за  предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 556 «О предельных значениях выручки от реализации товаров ( работ, услуг) для каждой категории  субъектов малого и среднего предпринимательства  ( п.3 ч. 1 ст. 4  Федерального   закона  от 24 июля 2007 г. № 209 – ФЗ).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

комиссия по размещению заказов (далее – комиссия) – конкурсная, аукционная, котировочная комиссия – Единая постоянно действующая комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (МО «Город Саратов);

уполномоченный орган – орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков МО «Город Саратов» (в соответствии с Решением Саратовской городской думы от 28.02.2007 № 15-130 «О порядке формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в городе Саратове»), за исключением подписания муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд – администрация муниципального образования «Город Саратов».

муниципальные заказчики (далее также – заказчики) – органы местного самоуправления МО «Город Саратов», а также бюджетные учреждения, иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования;

муниципальные нужды - обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков.

размещение заказов для муниципальных нужд – осуществляемые в порядке, предусмотренном Федеральным законом, действия заказчиков, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

аукцион – размещение заказа путем проведения торгов – торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта, за исключением случаев, установленных частями 6.1 и 6.2 статьи 37 Федерального закона;

документация об аукционе – документация, разработанная и утвержденная муниципальным заказчиком, содержащая установленные муниципальным заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика;

заявка на участие в аукционе (далее – Заявка) – подтверждение участника размещения заказа (в письменной форме или в форме электронного документа) его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе.

муниципальный контракт – договор, заключенный заказчиком от имени муниципального образования «Город Саратов» в целях обеспечения муниципальных нужд МО «Город Саратов»;

предмет аукциона – определение поставщика, подрядчика, исполнителя в целях заключения с ними муниципального контракта на поставку требуемого заказчиком товара, выполнение требуемых заказчиком работ или оказание требуемых заказчиком услуг для муниципальных нужд;

лот – выделенный предмет аукциона, путем проведения которого в порядке, предусмотренным законодательством о размещении муниципальных заказов определяется лицо, получающее право на заключение отдельного муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

2.2. Содержание документации об аукционе.

2.2.1. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – электронный документ) и инструкцию по ее заполнению.

Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе.

- Опись документов – форма № 1 в части III документации об аукционе;

- Заявка участника  – форма № 2 с приложением – в части III документации об аукционе;

- Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона –  в форме № 2 части III документации об аукционе;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящего абзаца - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

- Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации требуемые документы передаются вместе с товаром) – по форме № 3 части III документации об аукционе.

5. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона (соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукцион.

Требования к оформлению, форме заявки и инструкция по ее заполнению.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме или в форме электронного документа. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, уполномоченный орган обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

Документы, для которых в документации об аукционе установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с установленными в настоящей документации формами.

Сведения могут быть впечатаны в формы, а также допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

В случае, если в аукционе содержится два и более лотов и участник размещения заказа подает заявку в отношении нескольких лотов, то он вправе:

- сформировать заявки в виде одного тома, в котором содержится один комплект документов для всех заявок (форма № 1, документы, указанные в подпунктах б), в), г) пункта 3 части 2.2.1 настоящей документации и другие документы, прикладываемые по усмотрению (желанию) участника) и документы для каждого лота (форма №2, форма № 3, документы, указанные в подпунктах а), д) пункта 3, пункте 4, пункте 5 части 2.2.1 настоящей документации);

- сформировать заявки  на каждый лот отдельно. При этом такая заявка должна содержать все формы, документы (копии документов), предусмотренные Федеральным Законом и частью 2.2.1 настоящей документации (необходимые для настоящего аукциона).

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Заявка должна соответствовать формальным требованиям документации об аукционе.

Если в тексте заявки участника размещения заказа будет выявлено несоответствие между цифровым значением и прописью, то принимается к рассмотрению значение, указанное прописью.

Участник размещения заказа в приложении формы № 2 части III настоящей документации указывает страну происхождения поставляемого товара.

2.2.2. Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик

Предметом аукциона является: определение поставщика для поставки изделий медицинского назначения и дезинфицирующих средств для МУЗ «ГКБ № 12».

Предметом муниципального контракта является:

Лот №1 – поставка изделий медицинского назначения;

Лот №2 – поставка дезинфицирующих средств.

Для всех лотов:

Участник размещения заказа представляет описание товаров, их количественные характеристики согласно Технической части (Часть II) документации об аукционе в Описании количественных характеристик и страны происхождения товаров (Приложение № 1 к форме № 2 части III документации об аукционе)  по установленной в документации об аукционе форме.

Участник размещения заказа представляет описание товаров, их качественные характеристики в столбце 4 таблицы формы № 3 согласно сведениям, указанным заказчиком в столбце 3 таблицы формы № 3 части III документации об аукционе.

В случае если участник размещения заказа предлагает поставку товара, указанного заказчиком в Технической части (часть II) документации об аукционе, слово «или эквивалент» в заявке участника (Приложение  № 1 к форме № 2 части III документации об аукционе) указывать не следует. В случае предложения эквивалента товара участник размещения заказа должен указать в своей заявке  (Приложение  № 1 к форме № 2 части III документации об аукционе) наименование, торговое название предлагаемого эквивалента, страны происхождения поставляемых товаров. Функциональные и качественные характеристики предлагаемого эквивалента следует указать в столбце 4 таблицы формы № 3 части III документации об аукционе в соответствии с требованиями настоящего пункта.

2.2.3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Для всех лотов:

Остаточный срок годности поставляемых товаров должен составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки.

2.2.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Для всех лотов:

Место поставки: г. Саратов, Крымская, 15, МУЗ «ГКБ № 12».

Сроки поставки товара: с момента заключения муниципального контракта по 30.06.2011 г. по заявкам заказчика.

Поставка товара осуществляется поставщиком по заявкам заказчика, представленным поставщику не менее, чем за 2 дня до дня поставки товара поставщиком. Поставка осуществляется до 14.00 часов по московскому времени по рабочим дням недели.

Осуществление срочной поставки (по заявкам заказчика с пометкой «Срочно»): при поступлении заявки до 10.00 час. - поставка до 18.00 час. текущего дня; при поступлении заявки после 10.00 час. - поставка с 8.00 час. до 8.30 час. следующего дня. Поставка товара поставщиком по заявкам заказчика с пометкой «Срочно» осуществляется, в том числе в выходные и праздничные дни.

Поставка товара осуществляется силами и за счет поставщика.

2.2.5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

Лот №1 – 4 295 910,50 рублей (четыре миллиона двести девяносто пять тысяч девятьсот десять рублей 50 копеек).

Лот №2 – 620 500,00 рублей (шестьсот двадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

2.2.5.1. Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей (в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования заказчик не может определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ)

Для всех лотов:

не предусмотрена

2.2.5.2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ

Для всех лотов:

не предусмотрен

2.2.5.3. Начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг)

Для всех лотов:

не предусмотрена

2.2.6. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)

Для всех лотов:

"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, "шаг аукциона" снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

2.2.7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

Для всех лотов:

Расчеты производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 90 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной.

2.2.8. Источник финансирования заказа

Для всех лотов:

Средства  обязательного медицинского страхования.

2.2.9. Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Для всех лотов:

Предложение о цене контракта не должно превышать начальную цену контракта.

Цена контракта определяется на основании ценовых предложений участника.

В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.

2.2.10. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Для всех лотов:

Валютой муниципального контракта является рубль РФ.

2.2.11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта

Для всех лотов:

не предусмотрен

2.2.12. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров (в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона)

Для всех лотов:

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренные контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.2.13. Уменьшение заказчиком цены муниципального контракта, предложенной физическим лицом (за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой), на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта.

Для всех лотов:

не предусмотрено

2.2.14. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта (в соответствии с частью 6.5 статьи 9 Федерального закона).

Для всех лотов:

При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым в соответствии с Федеральным законом заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

2.2.15. Требование о соответствии поставляемых товаров образцу или макету товара либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (в случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции)

Для всех лотов:

не установлено

2.2.16. Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, в соответствии с приложенным к документации об аукционе образцом (макетом) товара, который является неотъемлемой частью документации об аукционе

Для всех лотов:

не установлено

2.2.16.1. Образец или макет поставляемого товара

Для всех лотов:

не приложен

2.2.17. Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении;

Для всех лотов:

не установлено

2.2.17.1. Изображение товара на поставку которого размещается заказ в трехмерном измерении

Для всех лотов:

не предусмотрено

2.2.18. Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ (в связи с тем, что такой образец или макет не может быть приложен к документации об аукционе)

Для всех лотов:

не установлено

2.2.18.1. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении

Для всех лотов:

не предусмотрено

2.2.18.2. Место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ

Для всех лотов:

не установлены

2.2.19. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки на участие в аукционе. Уполномоченный орган, комиссия, муниципальные заказчики не отвечают и не несут обязательств по этим расходам, независимо от результатов Аукциона.

Дата и время начала приема заявок: 31.12.2010 года с 10-00 по московскому времени.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе 31.12.2010 года осуществляется с 10-00 до 12-00 часов (время московское) по адресу: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327.

Дата и время окончания приема заявок: 21.01.2011 года 16-00 по московскому времени (совпадает с днем рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона).

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, уполномоченный орган обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, уполномоченный орган выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним и тем же участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

## 2.2.20. Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 11 Федерального закона

При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования ко всем участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов: 
Для всех лотов:

наличие действующих лицензий не требуется;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

2.2.21. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Отзыв заявки на участие в аукционе подается в письменной форме или в форме электронного документа (с обязательным указанием номера и наименования аукциона, наименования участника размещения заказа, регистрационного номера заявки) в соответствии с законодательством РФ в сфере размещения заказов и положениями настоящей документации об аукционе.

2.2. 22. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

Даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе: c 31.12.2010 года по 14.01.2011 года ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское).

2.2.23. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

г. Саратов, ул. Первомайская, 78, к. 330 		21.01.2011 г. 16-00 (время московское).

2.2.24. Место, дата и время проведения аукциона.

Проведение аукциона состоится по адресу: г. Саратов, ул. Первомайская, 78, к. 326 	01.02.2011 года в 14-30 (время московское).

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, установленных частями 6.1 и 6.2  статьи 37 Федерального закона.

При проведении аукциона уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона и размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона.

2.2.25. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств.

Для всех лотов:

Размер обеспечения заявки: 2 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Срок внесения денежных средств: до подачи заявки на участие в аукционе.

Перечисления производятся в безналичном порядке на счет по учету средств поступающих во временное распоряжение заказчика.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:

Получатель: МУЗ «ГКБ №12»

410039, г. Саратов, ул. Крымская, 15

ИНН 6451126335 КПП 645101001

Комитет по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов»

(МУЗ «ГКБ №12» л/с 006020127)

р/с 40302810400005000180 ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской обл. г. Саратов

БИК 046311001.

2.2.26. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления.

Для всех лотов:

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта – 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в течение 7 дней с момента передачи заказчиком протокола аукциона (а в случае признания аукциона несостоявшимся – протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) и проекта муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в части 4 статьи 38 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» определяется участником аукциона самостоятельно.

2.2.27. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта.

Для всех лотов:

Срок подписания победителем аукциона проекта муниципального контракта – не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, но не позднее, чем 20 дней со дня проведения торгов.

2.2.28.  Сведения о предоставлении преференции участникам размещения заказа

Для всех лотов:

Установлен приоритет товарам российского происхождения  по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства.

Участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, указанного в настоящей документации, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены муниципального контракта*.

*Настоящий порядок не применяется в случаях, если:

# а) в рамках одного аукциона (лота) предполагается поставка нескольких видов товаров (работ, услуг), часть из которых не указана в пункте 1 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 5 декабря 2008 г. № 427 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями внесенными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. N 123 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 5 декабря 2008 г. № 427»);

б) в случае, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным Законом, размещает заказ у единственного поставщика.

в) в случае, если в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения.

Часть II

Техническая часть

Лот №1

| Наименование товара | Изделия медицинского назначения |
| --- | --- |

| п/п № | Наименование видов товара | Характеристики товара | ед. измер. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц | 1 мл туберкулиновый с иглой одноразовый инъекционный 3-х компонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне с иглой 26G. У шприца цилиндр - абсолютно прозрачный для хорошей видимости содержимого. Поршень имеет удобный упор для пальцев. Стопорное кольцо на нижней юбке цилиндра Маркировка шкалы точная, четкая и несмываемая выполнена синей или черной краской. Упаковка индивидуальная типа "блистер" (медицинская бумага/пленка) | шт | 5000 |
| 2 | Шприц | 2мл одноразовый стерильный с иглой, 2-х компонентный, игла G23 (0,6 – 30 мм), тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон Луэр Лок с цветовой кодировкой), дополнительная градуировка и наполнение до 3мл, положение канюли – центральное, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка – 0,1мл, ограничитель хода поршня, зеленый поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки. | шт | 15 000 |
| 3 | Шприц | 5мл одноразовый стерильный с иглой, 2-х компонентный, игла G22 (0,7 – 30 мм), тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон Луэр Лок с цветовой кодировкой – черный), дополнительная градуировка и наполнение до 6мл, положение канюли – краевое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка – 0,2мл, ограничитель хода поршня, зеленый поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки. | шт | 70 000 |
| 4 | Шприц | 10мл одноразовый стерильный с иглой, 2-х компонентный, игла G21 (0,8 – 40 мм), тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон Луэр Лок с цветовой кодировкой) , дополнительная градуировка и наполнение до 12мл, положение канюли – краевое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка – 0,5мл, ограничитель хода поршня, зеленый поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки. | шт | 20 000 |
| 5 | Шприц | 20мл одноразовый стерильный с иглой, 2-х компонентный, игла G21 (0,8 – 40 мм), тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон Луэр Лок с цветовой кодировкой), дополнительная градуировка и наполнение до 24мл, положение канюли – краевое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка – 1,0мл, ограничитель хода поршня, зеленый поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки. | шт | 10 000 |
| 6 | Система для переливания растворов | С пластиковым шипом. Имеет два инъекционных порта; толщина инъекционного порта для введения доп.инъекций 2,2мм, длина 42мм; длина трубки 155+/-5см; дисковый фильтр внутри колбы диметром 10мм, длина колбы 50мм; длина роликового зажима 56мм с дополнительным устройством фиксации трубки; игла в вену G-21; возможность работы роликового зажима в режиме 6 капель в минуту; двухступенчатый пластмассовый щуп в пробку - длина щупа 35мм. Внутри полиэтиленовой стерильной упаковке находится полоска мед.бумаги для выхода токсичных газов шириной 15мм. | шт | 50 000 |
| 7 | Диаграммная бумага для ЭКГ | Диаграммная сетка стандартная, лента с меткой, розового цвета, 90х90х400 | шт | 400 |
| 8 | Диаграммная бумага для ЭКГ | Для аппарата ЭКГ Shiller АТ-1 Диаграммная сетка стандартная, лента с меткой, зелёного цвета, 210х280х215 мм | шт | 300 |
| 9 | Диаграммная бумага для ЭКГ | Диаграммная сетка стандартная, розового цвета, намотка внутрь, 50х50х18мм | шт | 300 |
| 10 | Пленка рентгеновская | Пленка синечувствительная двухстороннего полива на окрашенной в синий цвет подложке, специальная антистатическая обработка поверхности при хорошей способности к скольжению, нанос серебра – 4,6-4,8 г/кв. м, размер 30х40, №100 | уп | 30 |
| 11 | Пленка рентгеновская | Пленка синечувствительная двухстороннего полива на окрашенной в синий цвет подложке, специальная антистатическая обработка поверхности при хорошей способности к скольжению, нанос серебра – 4,6-4,8 г/кв. м, размер 18х24, №100 | уп | 20 |
| 12 | Пленка маммографическая | Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению, обрабатывается при стандартном зеленом и красном лабораторном освещении, пригодна для ручной и машинной обработки, автоматическая фотообработка: цикл – 90 сек., температура 35 градусов Цельсия, чувствительность – 1000 / 1300 Р-1, средний градиент –2,45; оптическая плотность основы – 0,18; размер 24х30 см., №100. | уп | 200 |
| 13 | Восстановитель | Для ручной обработки рентгеновских и флюорографических пленок, сухой 1уп на 15л. Химические реактивы поставляются в сухом виде в двойных герметично запаянных пакетах Основные компоненты запаяны раздельно Срок хранения готовых растворов - один месяц 15 литров | уп | 80 |
| 14 | Проявитель | Для ручной обработки рентгеновских и флюорографических пленок, сухой 1уп на 15л. Химические реактивы поставляются в сухом виде в двойных герметично запаянных пакетах Основные компоненты запаяны раздельно Срок хранения готовых растворов - один месяц 15 литров | уп | 40 |
| 15 | Фиксаж | Для ручной обработки рентгеновских и флюорографических пленок, сухой 1уп на 15л. Химические реактивы поставляются в сухом виде в двойных герметично запаянных пакетах Основные компоненты запаяны раздельно Срок хранения готовых растворов - один месяц 15 литров | уп | 60 |
| 16 | Фиксаж | Для обработки рентгеновской пленки в автоматических проявочных машинах. Химреактивы для машинной обработки пленки. Используются в проявочных машинах роликового типа (для проявления листовых и рулонных пленок). Химреактивы представлены в виде концентрированных растворов, Фиксаж 2х20 л. – концентрированный раствор, приспособленный для использования во всех типах автоматических проявочных машин. Упаковка включает в себя 2 большие пластиковые емкости с концентрированным раствором А и две емкости с концентрированным раствором В для приготовления 40 литров (или 2х20 литров) рабочего раствора. | набор | 10 |
| 17 | Стартер | Стартер для ускорения и улучшения качества проявки рентгеновской пленки в автоматических проявочных машинах. Упаковка включает в себя 6 пластиковых упаковок по 500 мл. Вес упаковки жидкого концентрированного раствора составляет 3,6 кг. | наб | 10 |
| 18 | Проявитель для маммографии | Для проявки пленки в автоматических проявочных машинах. Химреактивы для машинной обработки пленки используются в проявочных машинах роликового типа (для проявления листовых и рулонных пленок). Проявитель 2х20 л. – концентрированный раствор, приспособленный для использования во всех типах автоматических проявочных машин. Упаковка включает в себя 2 большие пластиковые емкости с концентрированным раствором А и по две с концентрированными растворами В и С для приготовления 40 литров (или 2х20 литров) рабочего раствора. | наб | 10 |
| 19 | Гель для УЗИ | Для УЗИ сканирования, УЗ-терапии, средней вязкости (цветной). Не должен вызывать коррозии УЗ-датчиков, аллергического действия на кожу и слизистые пациента. Используется для ультразвуковых исследований, терапии. Вязкость выше 13 ПА при скорости сдвига 16с, рН 6,5-7,0. В канистре 5 кг. | кан | 15 |
| 20 | Набор для катетеризации центр вен | Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД. Катетер из термолабильного, непрозрачного, антитромбогенного R-контрастного полиуретана. Наружный диаметр катетера 18G 1,4мм. Длина катетера 20 см. Пункционная игла 0,9х50мм. Состав набора: катетер с 1 каналом, с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком с выходным отверстием, встроенными крыльями; прозрачная удлинительная трубка разъемом Луер Лок и зажимом. Пункционная игла - тонкостенная, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон, Луер Лок. Дилататор в соответствии с наружным диаметром катетера - пластиковый, цельнолитой. Проводник - металлический гибкий, 0,63ммх50см, маркированный, с J-образным кончиком в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Дополнительные передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. | наб | 200 |
| 21 | Набор гинекологический | Набор гинекологический одноразовый стерильный №2 ( пелёнка хирургическая из трехслойного нетканного материала Спанбонд-мельтблаун-спанбонд , гидрофобной обработкой с повышенными барьерными свойствами, размер 50*50см, пл. 25 г/кв.м., зеркало Куско , перчатки смотровые латексные, шпатель Эйра, упаковка). | наб | 5 000 |
| 22 | Набор гинекологический | Набор гинекологический одноразовый стерильный №3 ( пелёнка хирургическая из трехслойного нетканного материала Спанбонд-мельтблаун-спанбонд , гидрофобной обработкой с повышенными барьерными свойствами, размер 50*50см, пл. 25 г/кв.м., зеркало Куско , перчатки смотровые латексные, ложка Фолькмана, упаковка). | наб | 5000 |
| 23 | Набор гинекологический | Набор гинекологический одноразовый стерильный №1 ( пелёнка хирургическая из трехслойного нетканного материала Спанбонд-мельтблаун-спанбонд , гидрофобной обработкой с повышенными барьерными свойствами, размер 50*50см, пл. 25 г/кв.м., зеркало Куско , перчатки смотровые латексные, упаковка). | наб | 1000 |
| 24 | Набор гинекологический | Набор гинекологический одноразовый стерильный №4 ( пелёнка хирургическая из трехслойного нетканного материала Спанбонд-мельтблаун-спанбонд , гидрофобной обработкой с повышенными барьерными свойствами, размер 50*50см, пл. 25 г/кв.м., зеркало Куско , перчатки смотровые латексные, цитощётка, упаковка). | наб | 4000 |
| 25 | Лейкопластырь | Катушечный 3 см х 500 см , в индивидуальной упаковке. Основа: 100% хлопковая ткань Клеевая масса: оксид цинка и натуральная каучуковая смола Степень адгезии: высокая. | шт | 1000 |
| 26 | Лейкопластырь | Катушечный 1 см х 250 см , в индивидуальной упаковке. Основа: 100% хлопковая ткань Клеевая масса: оксид цинка и натуральная каучуковая смола Степень адгезии: высокая. | шт | 1000 |
| 27 | Шприц Жане | Стерильный, из полиэтилена и полипропилена медицинского назначения. Для промывания полостей. Однократного применения. 3-х детальный 150 мл. Стерилизован окисью этилена (газовая стерилизация). Продукция нетоксична, апирогенна, все материалы используемые для изготовления не вызывает аллергию | шт | 100 |
| 28 | Бинт | Марлевый нестерильниый 7м х 14 см в индивидуальной упаковке, плотность 30 г/м кв. Изготавливаются из сертифицированной медицинской марли по ГОСТ 9412-93 Имеют вид марлевого рулона с обрезанной кромкой. Бинты подпрессованы с краев. | шт | 7 000 |
| 29 | Марля | Медицинская в рулонах 90 см х 1000 м, плотность 30 ( + /- 3) г/м кв. | м | 5000 |
| 30 | Вата | Хирургическая нестерильная фасованная по 250 гр. Из хлопкового волокна с вискозным штапельным волокном Имеет равномерную структуру, без посторонних включений, мягкий гриф. Легко распределяется на параллельные слои. | кг | 200 |
| 31 | Перчатки хирургические | Латексные стерильные, опудренные модифицированным кукурузным крахмалом, текстурированные, неанатомической формы с валиком длиной 270мм, толщина латексной пленки 0,18мм. Размер 7. | пара | 70 000 |
| 32 | Перчатки хирургические | Латексные стерильные, опудренные модифицированным кукурузным крахмалом, текстурированные, неанатомической формы с валиком длиной 270мм, толщина латексной пленки 0,18мм. Размер 8. | пара | 20 000 |
| 33 | Кетгут | Шовный материал для проведения хирургических операций в кассетах. Резокат кетгут представляет собой стерильный шовный материал для применения в хирургии. Состоит из очищенной соединительной ткани (коллаген) слизистой оболочки кишки крупного рогатого скота. Кетгут предназначен для сшивания мягких тканей и/или для наложения лигатур (3,5) 2/0 100 м | шт | 2 |
| 34 | Скальпель | Одноразовый, стерильный, с ручкой из полистирола, лезвие - углеродистая сталь. Скальпель индивидуально упакован в фольгу и ориентирован в одну сторону в коробке. Размер лезвия №24 | шт | 1200 |
| 35 | Салфетка спиртовая | Для инъекций. Изготовлена из нетканного материала, не оставляет на поверхности кожи волокнистых компонентов, размером 56*65мм. Основа равномерно пропитана изоприловым спиртом (содержание изоприлового спирта в пропитывающем растворе 70%, количество пропитывающего состава в салфетке - не менее 0,3г), упакована в индивидуальный пакетик. Количество пакетиков в упаковке 100 шт. | шт | 100 000 |
| 36 | Катетер урологический мужской | СН 14, длиной 40±2 см, стерильный, одноразовый, изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, закрытый атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия, цветовая маркировка коннектора. Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена, в индивидуальной упаковке. | шт | 1000 |
| 37 | Катетер урологический женский | СН 18, длиной 40±2 см, стерильный, одноразовый, изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, закрытый атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия, цветовая маркировка коннектора. Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена, в индивидуальной упаковке. | шт | 1200 |
| 38 | Катетер | Периферический внутривенный катетер с дополнительным портом и крылышками G-24 (0,7 x 19 мм.) изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана, со скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы, с защитной клипсой. Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полоски. Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока - 15 мл/мин. Самозакрывающийся инъекционный клапан. Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции. Гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение. Самоактивирующаяся клипса. Цветовая кодировка жёлтая. | шт | 1500 |
| 39 | Игла | Спинальная стерильная типа Квинке. Предназначена для проведения субарахноидальной анестезии. Мандрен закодирован цветом для быстрого определения размера иглы. Рамер мандрена соответствует внутреннему каналу иглы Игла стерильная, изготовлена из тончайшей хирургической стали, толщина стенки иглы 0,17 +/- 0,01 мм. Длина иглы 90+/-1 мм. | шт | 400 |
| 40 | Устройство для переливания крови и компонентов крови с лейкофильтром | Предназначено для удаления лейкоцитов из одной/двух доз цельной крови, эритроцитарной среды (эритроцитной массы или эритровзвеси) при установленных сроках хранения в процессе ее переливания. Состоит из каплеобразующей камеры с пластиковой иглой и фильтром крови, соединительных трубок, лейкоцитарного фильтра с полупрозрачным кожухом, роликового зажима, инъекционного узла, конннектора Луер, дополнительного малого зажима и инъекционной иглы. Прозрачная капельница. Материал фильтра крови обеспечивает задержку микроагрегатов размером до 175 мкм. Инъекционный узел изготовлен из искусственного латекса. Комплектуется лейкоцитарным фильтром. Комплектуется инъекционной иглой размером 18G х 1 1/2”. Изделие изготовлено из биосовместимых материалов и не вызывает тромбообразования. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет, обеспечивающий сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока годности. | шт | 60 |
| 41 | Устройство (фильтр) | Для переливания плазмы до 1,6 л с трансфузионным лейкофильтром Предназначено для удаления лейкоцитов из одной/двух доз цельной крови, эритроцитарной среды Изготовлено из прозрачного медицинского ПВХ. Является трансфузионной системой с интегрированным лейкофильтром для удаления лейкоцитов из 1,6 л плазмы в процессе её переливания у постели больного. Удаляет лейкоциты более 99,99%. Послефильтрационное число лейкоцитов в дозе не более 2х105. Удаляет нити фибрина и микроагрегаты до 100%. Адсорбирует до 95% анафилотоксинов, до 35% β-тромбоглобулина, до 85% хемокинов. Не активирует провоспалительные цитоксины лейкоцитов – интерлейкин-1β и туморонекротический фактор. Не требует предварительной подготовки фильтра промывающим раствором. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет качества. Стерильно, нетоксично, апирогенно. Стерилизовано радиационным способом. | шт | 60 |
| 42 | Трахеотомический стерильный набор | Состоит из: трахеостомическая армированная трубка, силиконизирована, анатомической формы (90°), с фонационным окном; фонационный клапан; заглушка; коннектор на 15 мм; направляющая крышка; две внутренние канюли; лента крепления; направляющий обтуратор. Стерильно. Кол-во в упаковке: 2 | шт | 10 |
| 43 | Шапочка | Гофрированная имеет два защипа для создания объема, по краю шапочки приварена резинка. Имеет хорошую воздухопроницаемость, пылезащитные свойства, обладает гидрофобными свойствами, антистатична, не вызывает аллергию. Полипропилен. 100 шт. в упаковке, Цвет- зелёный, голубой, белый, розовый. | шт | 700 |
| 44 | Индикаторы воздушной стерилизации | Химические одноразовые, многопараметрические индикаторы. Стерилизация при температуре 180 градусов в течение 60 минут. Индикатор воздушной стерилизации трех режимов (160°С/150 мин, 180°С/60 мин, 200°С/30 мин) прямоугольной формы на бумажно-пленчатой основе с нанесением на одной стороне двух круглых цветных меток (индикаторная зеленый и элемент сравнения коричневый) и маркировки, индикатор с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой на листах с перфорацией между индикаторами, в упаковке 500 шт. | шт | 15 |
| 45 | Индикаторы паровой стерилизации | Химические одноразовые. Многопараметрические индикаторы. Стерилизация при температуре 132 градусов в течение 20 минут. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленчатой основе с нанесением на одной стороне двух круглых цветных меток (индикаторная красно-оранжевый и элемент сравнения темно-фиолетовый) и маркировки, индикатор с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой на листах с перфорацией между индикаторами, в упаковке 500 шт. | шт | 50 |
| 46 | Индикаторы паровой стерилизации | Химические одноразовые, многопараметрические индикаторы. Стерилизация при температуре 132 градуса в течение 20 минут. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленчатой основе с нанесением на одной стороне двух круглых цветных меток (индикаторная желтый и элемент сравнения темный сине-фиолетовый) и маркировки, индикатор с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой на листах с перфорацией между индикаторами, в упаковке 500 шт. | шт | 15 |
| 47 | Индикаторы паровой стерилизации | Химические одноразовые, многопараметрические индикаторы. Стерилизация при температуре 120 градусов в течение 45 минут. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленчатой основе с нанесением на одной стороне двух круглых цветных меток (индикаторная желтый и элемент сравнения темный сине-фиолетовый) и маркировки, индикатор с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой на листах с перфорацией между индикаторами, в упаковке 500 шт. | шт | 1 |
| 48 | Индикаторы паровой стерилизации | Химические одноразовые. Многопараметрические индикаторы. Стерилизация при температуре 120 градусов в течение 45 минут. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленчатой основе с нанесением на одной стороне двух круглых цветных меток (индикаторная красно-оранжевый и элемент сравнения темно-фиолетовый) и маркировки, индикатор с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой на листах с перфорацией между индикаторами, в упаковке 500 шт. | шт | 3 |
| 49 | Клеенка | Подкладная резинотканевая, рулонная, нелипкая, водонепроницаемая; жесткость - не более 0,038Н; масса 1кв.м - не более 0,465 кг; ширина рулона 0,8м, дина 45м. Предназначена для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного, непроницаемого материала. Стойкая к автоклавированию, к многократной дезинфекции 1%-ного раствора хлорамина, к многократной стерилизации паром с предварительной предстерилизационной очисткой. Поверхность клеенки ровная без складок, оголений, шероховатостей, механических повреждений. | м-п | 200 |
| 50 | Набор одежды операционный стерильный | Комплект одежды хирурга, стерильный: (халат 40 г/м2 140х140, колпак докт 42 г/м2, маска 3-х сл, бахилы высокие) | шт | 1000 |
| 51 | Халат | Одноразовый хирургический, стерильный, влагонепроницаемый, спандбонд, полотно полипропиленовое термоскрепленное, гиппоаллергенный, на контакт-застежках, пояс на завязках, длина 140 см, плотность 25 г/м кв. | Шт | 800 |
| 52 | Простынь | Простынь хирургическая одноразовая, стерильная из трехслойного нетканного материала, с гидрофобной обработкой с повышенными барьерными свойствами, плотность 42 г/кв.м, размер 200*140см | шт | 800 |
| 53 | Трубка | Медицинская силиконовая 6х1,5мм | кг | 15 |
| 54 | Фартук | Полиэтилен низкого давления 75х115см (цвет-белый) | шт | 500 |
| 55 | Набор для эпидуральной анестезии | Назначение: проведение эпидуральной анестезии. Состав набора: •Игла Туохи – металлопластиковая, легкая с присоединяемыми крыльями и внутренним мандреном. Игла отчетливо маркирована по длине через 10мм. Размер иглы Туохи 16 G, длина 80 мм •Эпидуральный катетер с направителем, материал катетера – полиэфир блок амид. Дистальный конец катетера закругленный, атравматичный и маркированый, с тремя латеральными отверстиями. •Шприц “Утрата сопротивления” с ограничителем “заднего” хода плунжера. •Бактериовирусный фильтр имеет размер пор - 0,2 мкм; двунаправленной фильтрации, позволяет выполнять аспирационную пробу; на 96 часов работы | наб | 30 |
| 56 | Набор для преврального дренирования | Назначение: Закрытая система для пассивного дренажа плевральной полости. Состав: Шприц 50 мл Луер-Лок, игла для пункции 1,8х80 мм, проводящие шланги 30 cм с винтовой насадкой, трёхходовой кран, пакет для секрета 2,0 л | наб | 40 |
| 57 | Шпатель | Шпатель терапевтический, стерильный, деревянный, для однократного применения; размер 150*18мм, идеально гладкая шлифованная поверхность и края; каждый шпатель в индивидуальной упаковке. | шт | 5 000 |
| 58 | Индикатор для обнаружения алкоголя в слюне "Алкоскан" или эквивалент | Индикатор представляет собой полоску пластика с закрепленным на нем индикаторным элементом светло-бежевого цвета. Индикаторы упакованы по 25 штук в пластмассовый или алюминиевый пенал, содержащий осушитель для их предохранения от действия влаги воздуха при хранении. | уп | 1 |
| 59 | Кетгут | № 6 Химический состав нити Кетгут: высококачественная органика животного происхождения. Нити Кетгут предназначены для применения в качестве рассасывающегося шовного материала при различных оперативных вмешательствах. Стерильный. Нить 75 см №12 ИАКПп 1/2- 45-К, USP2 EP 6 | уп | 10 |
| 60 | Кетгут | № 4Химический состав нити Кетгут: высококачественная органика животного происхождения. Нити Кетгут предназначены для применения в качестве рассасывающегося шовного материала при различных оперативных вмешательствах. Стерильный. Нить 75 см №12 ИАКПп 1/2- 25-К, USP0 EP 4 | уп | 10 |
| 61 | Шелк | №6 Плетеный условно нерассасывающийся хирургический шовный материал, изготовляемый из фиброна волокон шелка-сырца. Стерильный. Нить 75 см №20 ИАКПпл-1/2-30-К, USP3 | уп | 10 |
| 62 | Шелк | №4 Плетеный условно нерассасывающийся хирургический шовный материал, изготовляемый из фиброна волокон шелка-сырца. Стерильный. Нить 75 см №20 ИАКПпл-1/2-30-К, USP1 | уп | 10 |
| 63 | Капрон | № 4 Нить крученая капроновая обладает высокой прочностью и эластичностью, надежно вяжется хирургическим узлом. Применяется для наложения швов на коже, подкожной клетчатке, мышцах, апоневрозе. Стерильный. Нить 75 см, № 12 ИАКПпл-1/2-35-P, USP1 | уп | 10 |
| 64 | Ресоба (нити) | № 1 Представляет собой синтетический, стерильный хирургический рассасывающийся шовный материал, состоящий из полимера гликолевой кислоты. Плетеная нить снабжена покрытием из резолактона (смесь стеарата кальция и поликапролактона). Предназначена для сшивания мягких тканей и/или для наложения лигатур, включая применение в офтальмологии. Стерильный. Нить EP4, USP 1, длиной 25 м | шт | 4 |
| 65 | Скальпель | Одноразовый, стерильный, с ручкой из полистирола, лезвие - углеродистая сталь. Скальпель индивидуально упакован в фольгу и ориентирован в одну сторону в коробке. Размер лезвия №21 | шт | 600 |
| 66 | Скальпель | Одноразовый, стерильный, с ручкой из полистирола, лезвие - углеродистая сталь. Скальпель индивидуально упакован в фольгу и ориентирован в одну сторону в коробке. Размер лезвия №22 | шт | 600 |
| 67 | Перчатки хирургические | Латексные, опудренные, стерильные, текстурированные. Манжета без валика, усиленная. Индикатор-реагент гамма стерилизации на блоке перчаток. Для всех видов хирургических операций. Размер 8 | пара | 500 |
| 68 | Повязка послеоперационная | Самоклеящаяся стерильная повязка на рану из мягкого нетканого материала с закругленными краями, со специальной не приклеивающейся к ране впитывающейся подушечкой. Состав: основа - нетканый полиэстер; клейкая поверхность - синтетический каучуковый клей без канифоли; впитывающая подушечка - абсорбирующаявискоза; покрытие - полиэтиленовая сетка; защитный слой -обработанная силиконом бумага с отметкой места вскрытия. Впитывающая подушечка: масса на м² - примерно 185 г, поглощающая способность > 1100 g/m². Основа: масса на м² - примерно 80 г, клеящая сила мин. 13 Н/25 мм. Стерилизация - Окись этилена. Размер повязки - 25см х 10 см, размер впитывающей подушечки - 205 х 55 мм, по 25 шт в упаковке | уп | 20 |
| 69 | Викрил | Плетеная неокрашенная нить из полиглактида 910, покрытая полиглактином 370 и стеаратом кальция. Нить Викрил рассасывается в процессе гидролиза. Время заживления раны: 35 дней Срок рассасывания шовного материала викрил: 56-85 дней, 2/0, 45см. №36 | уп | 10 |
| 70 | Викрил | Плетеная неокрашенная нить из полиглактида 910, покрытая полиглактином 370 и стеаратом кальция. Нить Викрил рассасывается в процессе гидролиза. Время заживления раны: 35 дней Срок рассасывания шоного материала викрил: 56-85 дней,0, 70 см, № 36 | уп | 10 |
| 71 | Викрил | Плетеная неокрашенная нить из полиглактида 910, покрытая полиглактином 370 и стеаратом кальция. Нить Викрил рассасывается в процессе гидролиза, в связи с чем реакция ткани минимальна. Время заживления раны: 35 дней Срок рассасывания шоного материала викрил: 56-85 дней 3/0, 70 см, № 36 | уп | 10 |
| 72 | Викрил | Плетеная неокрашенная нить из полиглактида 910, покрытая полиглактином 370 и стеаратом кальция. Нить Викрил рассасывается в процессе гидролиза. Время заживления раны: 35 дней Срок рассасывания шоного материала викрил: 56-85 дней 3/0, 45 см, № 36 | уп | 10 |
| 73 | Маска наркозная | Большая взрослая № 5. Изготовлена из высококачественного медицинского ПВХ и снабжена прочной и комфортной манжетой, оснащенной клапаном поддува, без применения латекса. Изготовлена из прозрачного материала. Снабжена крючками для маскодержателя. Оснащена коннекторами 15мм и 22мм. Для однократного применения | шт | 50 |
| 74 | Маска наркозная | Средняя взрослая № 4. Изготовлена из высококачественного медицинского ПВХ и снабжена прочной и комфортной манжетой, оснащенной клапаном поддува, без применения латекса. Изготовлена из прозрачного материала. Снабжена крючками для маскодержателя. Оснащена коннекторами 15мм и 22мм. Для однократного применения | шт | 50 |
| 75 | Назальная кислородная маска BiFlo или эквивалет* | Назальная кислородная маска взрослая+кислородный шланг 2,1 м Предназначена для проведения активной оксигенотерапии пациента. Звездчатая структура кислородного шланга позволяет сохранять его функциональность даже при сильном перегибе или зажиме. Для однократного применения. | шт | 20 |
| 76 | Маска кислородная | Взрослая+кислородный шланг 2,1 м Предназначена для проведения активной кислородной терапии пациента. Изготовлена из мягкого эластичного медицинского ПВХ без применения латекса. Прозрачный материал маски позволяет визуально контролировать дыхание пациента. Оснащена кислородным шлангом, звездчатая структура которого позволяет сохранять его функциональность даже при сильном перегибе или зажиме. Для однократного применения. | шт | 100 |
| 77 | Маска кислородная | Высокой концентрации+кислородный шланг 2,1 м Предназначена для проведения активной кислородной терапии пациента. Изготовлена из мягкого эластичного медицинского ПВХ без применения латекса. Прозрачный материал маски позволяет визуально контролировать дыхание пациента. Оснащена кислородным шлангом, звездчатая структура которого позволяет сохранять его функциональность даже при сильном перегибе или зажиме. Для однократного применения | шт | 10 |
| 78 | Назальная канюля | Взрослая с мягкими изогнутыми зубцами+ кислородный шланг 2,1 м. звездчатая структура которого позволяет сохранять его функциональность даже при сильном перегибе или зажиме. Кислородная канюля (трубка) представляет собой специальную магистраль, выполненную из мягкого пластика с отводами для ноздрей пациента. Изготовлена из мягкого эластичного медицинского ПВХ без применения латекса. Для однократного применения. | шт | 100 |
| 79 | Y-образный параллельный переходник 22 мм | Y-образный параллельный переходник 22мм. Входят в состав дыхательного контура и предназначены для соединения линии вдоха и линии выдоха. Изготовлен из высококачественного медицинского ПВХ . Для однократного применения. | шт | 10 |
| 80 | Аэрозольная маска | Для взрослых. Снабжена гибким носовым зажимом и эластичным регулируемым фиксирующим ремешком, обеспечивающими физиологичное и комфортное прилегание масок к лицу. Присоединяется к кислородным трубкам со стандартными коннекторами. | шт | 10 |
| 81 | Воздуховод | Орофарингеальный, одноразовый, стерильный, размер №000, прозрачный, силиконизирован Предназначен: для проведения искусственной вентиляции лёгких пострадавшим с нарушением дыхания. Способ применения: устройство фиксируется в ротовой полости пострадавшего, тем самым предотвращая западение языка, после чего проводятся процедуры по искусственной вентиляции лёгких. | шт | 100 |
| 82 | Катетер аспирационный | Размер 5. Предназначен для аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева. Изготовлен из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида; Наличие ренгеноконтрасной полосы; Атравматичный дистальный конец с боковыми эллиптичными отверстиями; Катетер упакован в бумажно-териленовый пакет. Стерилизован оксидом этилена (ЕО). Однократного применения. | шт | 100 |
| 83 | Катетер аспирационный | Размер 6. Предназначен для аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева. Изготовлен из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида; Наличие ренгеноконтрасной полосы; Атравматичный дистальный конец с боковыми эллиптичными отверстиями; Катетер упакован в бумажно-териленовый пакет. Стерилизован оксидом этилена (ЕО). Однократного применения. | шт | 100 |
| 84 | Катетер аспирационный | Размер 8. Предназначен для аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева. Изготовлен из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида; Наличие ренгеноконтрасной полосы; Атравматичный дистальный конец с боковыми эллиптичными отверстиями; Катетер упакован в бумажно-териленовый пакет. Стерилизован оксидом этилена (ЕО). Однократного применения. | шт | 100 |
| 85 | Катетер аспирационный | С вакуум-контролем, размер 4, из поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, с вакуум-контролем, порт типа Vakon, длина – 45+2см, СН 04. Предназначен для аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева. Изготовлен из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида; Наличие ренгеноконтрасной полосы; Атравматичный дистальный конец с боковыми эллиптичными отверстиями; Катетер упакован в бумажно-териленовый пакет. Стерилизован оксидом этилена (ЕО) Однократного применения. | шт | 20 |
| 86 | Катетер аспирационный | С вакуум-контролем, размер 5, из поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, с вакуум-контролем, порт типа Vakon, длина – 45+2см, СН 05. Предназначен для аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева. Изготовлен из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида; Наличие ренгеноконтрасной полосы; Атравматичный дистальный конец с боковыми эллиптичными отверстиями; Катетер упакован в бумажно-териленовый пакет. Стерилизован оксидом этилена (ЕО). Однократного применения. | шт | 20 |
| 87 | Катетер аспирационный | С вакуум –контролем, размер 6, из поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, с вакуум-контролем, порт типа Vakon, длина – 45+2см, СН 06. Предназначен для аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева. Изготовлен из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида; Наличие ренгеноконтрасной полосы; Атравматичный дистальный конец с боковыми эллиптичными отверстиями; Катетер упакован в бумажно-териленовый пакет. Стерилизован оксидом этилена (ЕО). Однократного применения. | шт | 20 |
| 88 | Катетер аспирационный | С вакуум-контролем, размер 8, из поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, с вакуум-контролем, порт типа Vakon, длина – 45+2см, СН 08. Предназначен для аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева. Изготовлен из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида; Наличие ренгеноконтрасной полосы; Атравматичный дистальный конец с боковыми эллиптичными отверстиями; Катетер упакован в бумажно-териленовый пакет. Стерилизован оксидом этилена (ЕО). Однократного применения. | шт | 20 |
| 89 | Катетер урологический | Типа НЕЛАТОН, изготовлен из прозрачного, термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, гладкая, специально обработанная поверхность; закрытый, закругленной формы конец; два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом, коннектор конической формы подходит к любому типу мочеприемника, имеет цветовую кодировку; общая длина изделия 40 см, наружный диаметр 4,7 мм, размер 14; стерильно, нетоксично, апирогенно. | шт | 240 |
| 90 | Простыня | Для операций на промежности 150х140, одноразовая, плотность 42г/м кв, имеет отверстие 25х25х25 см с липким краем, встроенная полусфера | шт | 50 |
| 91 | Устройство для активного дренирования ран | Одноразового применения, предназначено для активного (с помощью вакуума) дренирования ран, которое обеспечивается за счет присоединения узла для дренирования к сжатому гофрированному баллону (для взрослых и детей). Состоит из гофрированного баллона и трех узлов 20для дренирования, представляющих собой головки с дренажными трубками различного диаметра и длины. Объем баллона 250 куб.см , длина дренажных трубок 380мм и 500мм, наружный диаметр трубок 5,5 мм. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет. Нетоксично, апирогенно. Стерилизация радиационная. | шт | 20 |
| 92 | Устройство для активного дренирования ран | Одноразового применения, предназначено для активного (с помощью вакуума) дренирования ран, которое обеспечивается за счет присоединения узла для дренирования к сжатому гофрированному баллону (для взрослых и детей). Состоит из гофрированного баллона и трех узлов для дренирования, представляющих собой головки с дренажными трубками различного диаметра и длины. Объем баллона 500 куб.см , длина дренажных трубок 380мм и 500мм, 700мм , наружный диаметр трубок 5,5 мм и 12,0 мм. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет. Нетоксично, апирогенно. Стерилизация радиационная. | шт | 20 |
| 93 | Жгут венозный для взрослых | Состоит из: 1) мягкой упругой резинотканевой ленты с наконечником и защелкой, 2) пластмассового корпуса, замыкающего при манипуляциях ленту в петлю. Диаметр свободной петли около 135 мм, растянутой - до 250 мм. Степень сдавливания петлей легко регулируется от легкого касания до усилия 8 кгс. Петля жгута ослабляется или разрывается однократным нажатием на разные стороны кнопки зажимного устройства. | шт | 100 |
| 94 | Повязка послеоперационная | Стерильная, 15 х 8 см.Самоклеящаяся повязка на рану из мягкого нетканого материала полиэстер со специальной не приклеивающейся к ране впитывающей подушечкой из абсорбирующей вискозы, покрытой тонкой сеткой из полиэтилена, гипоаллергена, стерильна, упаковано поштучно. | шт | 50 |
| 95 | Клей медицинский «Сульфакрилат» или эквивалент | Предназначен для склеивания различных тканей человеческого организма и выполнения гемостаза. Обладает бактерицидным действием в отношении возбудителей хирургических инфекций. Биодиградируемость: полное рассасывание клея происходит через 30 - 45 дней от момента его нанесения на ткань. Скорость полимеризации: 10-120 секунд в зависимости от объема клея и количества жидкой среды. Форма выпуска: 1 мл клея в полимерной ампуле, 5 ампул в картонной пачке. Стерильно. | уп | 2 |

* - информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

Лот №2

| Наименование товара | Дезинфицирующие средства |
| --- | --- |

| п/п № | Наименование видов товара | Характеристики товара | ед. измер. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Септоцид Р или эквивалент | Представляет собой готовый к применению препарат- кожный антисептик в виде прозрачной бесцветной жидкости с характерным запахом. В качестве действующих веществ содержит 63-64% изопропанола и 0,12% 1,3-бутадиола, кроме того, в состав средства входит отдушка, смягчающее кожу вещество и вода. Флакон 1 л. | фл | 25 |
| 2 | Бонадерм-АФ или эквивалент | Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза), дрожжеподобных грибов рода Кандида, вируса гепатита В и ВИЧ, вируса гриппа А птиц (N5N1). Средство обладает пролонгированным действием в течение не менее 3 часов. - не содержит активного хлора -не оказывает раздражающего действия на кожу, -не обладает сенсибилизирующим действием; -сохраняет свойства при размораживании. Предназначено для: - обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок и других лиц, участвующих в проведении операций, приеме родов и др.; - обработки кожи операционного поля; - обработки кожи локтевых сгибов рук доноров и пациентов перед введением внутривенного катетера; - обработки кожи инъекционного поля; -гигиенической обработки рук медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, скорой медицинской помощи, работников лабораторий; - обработки ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний. Состав: В качестве действующих веществ средство содержит в своем составе 2-феноксиэтанола- не менее 2%, алкилдиметилбензиламмония хлорида – не менее 0,1%, кроме того, в состав средства входят функциональные добавки, в том числе смягчающие компоненты для кожи рук. Свойства: представляет собой готовый к применению кожный антисептик в виде бесцветной прозрачной жидкости без запаха или с запахом используемой отдушки. Фасовка: полиэтиленовые флаконы емкостью 1л. | фл | 25 |
| 3 | Лизоформин 3000 или эквивалент | Прозрачный жидкий концентрат дезсредства, содержащий в качестве активнодействующих веществ 14,3 % массовых долей активных альдегидных групп (суммарно), 10,4 % массовых долей ЧАС и вспомогательные вещества. Обладающий полным спектром антимикробной активности: бактерицидной (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей ООИ – чума, холера, сап, миелоидоз, туляремия, сибирская язва), спороцидной, вирулицидной (в т.ч. гепатита В, С, Д, ВИЧ-инфекций, респираторных инфекций) фунгицидной (в т.ч. плесневые грибы, дрожжи). Широкая сфера применения: дезинфекция различных поверхностей, борьба с плесенью в помещениях, дезинфекция и стерилизация ИМН (из любых материалов, включая ДВУ эндоскопов), с активатором обеспечивает холодную стерилизации ИМН - 1 час, ДВУ эндоскопов -10 мин; рабочие растворы активны не менее 14 дней, активированные - не менее 18 дней. Флакон 1л. | фл | 250 |
| 4 | Активатор для Лизоформин 3000 | Активатор для Лизоформин 3000 содержит щелочные ингредиенты, инертные добавки, дистиллированную воду. Представляет собой прозрачный раствор от светло-желтого до темно-желтого цвета. Активатор расфасован в полиэтиленовые флаконы емкостью 100 мл | фл | 250 |
| 5 | АХД-2000-экспресс или эквивалент* | Готовое антисептическое средство на основе 75 % смеси изопропилового и пропилового спиртов в соотношении 1:1,15 и 0,15% ЧАС для гигиенической и хирургической обработки рук мед персонала, операционного поля и мест инъекций, с широким спектром антимикробной активности: бактерицидной, фунгицидной, вирулицидной, включая вирус гриппа A/H1N1. Обладающее минимальным временем обработки - гигиеническая - 15 сек., хирургическая - 2 мин., флаконы 1 л . | фл | 100 |
| 6 | Бонадерм или эквивалент | Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза), дрожжеподобных грибов рода Кандида, вируса гепатита В и ВИЧ, вируса гриппа А птиц (N5N1). Средство обладает пролонгированным действием в течение не менее 3 часов. - не содержит активного хлора -не оказывает раздражающего действия на кожу, -не обладает сенсибилизирующим действием; - сохраняет свойства при размораживании. Предназначено: - для использования в качестве кожного антисептика для обработки рук хирургов и гигиенической обработки рук медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях; гигиенической обработки рук медицинских работников ДДУ; обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок, и других лиц участвующих в проведении операций, приеме родов; локтевых сгибов доноров, кожи операционного и инъекционного полей. - для обработки рук хирургов расход средства составляет не более 6 мл средства при двукратной обработке. Состав: В качестве действующих веществ должен содержать смесь четырех четвертичных аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид – не менее 0,044%, октилдецилдиметиламмоний хлорид – не менее 0,033%, диоктилдиметиламмоний хлорид – не менее 0,014%, дидиецилдиметиламмоний хлорид – не менее 0,019%) - не менее 0,11% и изопропиловый спирт - не менее 60%, смягчающий компонент для кожи рук. Свойства: Готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной бесцветной жидкости с запахом отдушки и изопропилового спирта Фасовка: полиэтиленовые флаконы емкостью 1л. Каждый флакон средства поставляется в комплекте с держателем и дозатором. | фл | 40 |
| 7 | Мультидез или эквивалент | Водный прозрачный раствор от светло-жёлтого до жёлтого цвета, допустимо образование осадка. В качестве действующего вещества входит полигексаметиленгуадинина гидрохлорид 10%, неионногенные ПАВ и другие функциональные добавки. Показатель активности водородных ионов 7,0+-0,5. Срок годности в невскрытой упаковке производителя — 5 лет, рабочих растворов — 28 суток. Обладает антимикробной активностью в отношении различных граммотрицательных и граммположительных микроорганизмов (в тч возбудителей внутрибольничных и анаэробных инфекций и микобактерии туберкулёза), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа, птичьего, свинного гриппа и др типы вируса гриппа, возбудители острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиемилита, вирусы энтеральных, паретеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, ВИЧ-инфекции и др) грибов типа Кандида и Трихофотон, плесневых грибов, средство обладает спороцидной активностью. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу мало опасных веществ. Полимерные канистры – 3,0 л. | канистра | 20 |
| 8 | Септохлораль или эквивалент | Средство для дезинфекции поверхностей (1банка-300 таблеток) Хорошо растворимые в воде таблетки (2,7г) с запахом хлора. Содержит не менее 99,7% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты (не менее 58% активного хлора), имеет удобную упаковку - полиэтиленовые банки (300 таблеток). К растворам средства можно добавлять моющие средства, разрешенные для применения в ЛПУ. Средство с широким антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (в т.ч. вируса полиомиелита), грибов (рода Кандида, дерматофитов), возбудителей особо опасных инфекций (холеры, чумы, туляремии). Может применяться: для дезинфекции различных поверхностей, санитарного транспорта, белья, посуды, предметов ухода за больными, игрушек ИМН, уборочного инвентаря, медотходов; проведения генеральных уборок, проведения проф., текущ.и заключ.дезинфекции в ЛПУ, детских учреждениях, инфекционных очагах. | банка | 160 |
| 9 | Хлор-Актив или эквивалент | Средство обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая вирусы гепатита В, полиомиелита, ВИЧ), грибов родов Кандида и Трихофитон. Предназначено: для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, изделий медицинского назначения (из коррозионно-стойких металлов, резин, пластмасс, стекла), белья, посуды, в том числе лабораторной, предметов для мытья посуды, обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, медицинских отходов (ватные тампоны, перевязочный материал, изделия медицинского назначения однократного применения), игрушек, резиновых ковриков при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях, включая акушерские стационары (кроме отделений неонатологии), клинических, микробиологических и др. лабораториях, в инфекционных очагах, на санитарном транспорте, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, образования, культуры, спорта, торговли и общественного питания, учреждениях социального обеспечения; для проведения генеральных уборок. Состав: в качестве действующего вещества средство содержит трихлоризоциануровую кислоту – не менее 55% и вспомогательные компоненты. Свойства: таблетки белого цвета с запахом хлора массой не менее 3,3-0,3г, хорошо растворимые в воде. При растворении 1 таблетки в воде должно выделятся не менее 1,6 г активного хлора. | банка | 30 |
| 10 | Алмироль или эквивалент* | Концентрат дезсредства на основе 37,1% АДВ (алкиламина, гуанидина, ЧАС) в соотношениях 1:0,38:0,22. Средство содержит не менее 23,2% алкиламина и не содержит хлора и альдегидов. Должно обладать бактерицидной Гр(+), Гр(-), (в т.ч. туберкулеза), вирулицидной (включая вирусы гепатитов, ВИЧ, полиомиелита), фунгицидной (включая плесневые грибы) активностью. Применяется для дезинфекции изделий медицинского назначения (включая жесткие и гибкие эндоскопы) в т.ч. при совмещении с ПСО, ручным и механизированным способами. Совместимо с материалами и допущено для ручной и механизированной (УЗО) очистки и дезинфекции оптики, фиброскопов и эндоскопического инструментария. В ультразвуковых установках ПСО ИМН, не совмещенная с дезинфекцией, должна проводится 0,5% раствором - 5 минут. Применяется для дезинфекции и мытья различных поверхностей, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, приборов и аппаратов, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, стоматологических отсасывающих систем, при проведения текущих и генеральных уборок в помещениях, обезвреживания медотходов, для борьбы с плесневыми грибами. Возможность приготовления из 1 л. концентрата 10 тыс. литров рабочего раствора (бактериальный режим). Многократное использование рабочих растворов - 14 дней. Упаковка: 1-л пластмассовый флакон. | фл | 20 |
| 11 | Амоцид или эквивалент* | Концентрат дезсредства содержит не менее 15,9 % 2-бифенилола и не содержать хлор, альдегиды, ЧАС, гуанидины, спирты. Средство обладает бактерицидной (Гр(+), Гр(-), в т.ч высокой избирательной. противотуберкулезной), фунгицидной (включая плесневые грибы) активностью. Имеет хорошие моющие и дезодорирующие свойства. Применяется для обеззараживания выделений больных (мокрота, моча, феклии и т.п.) и белья, загрязненного выделениями, для дезинфекции поверхностей при инфекциях бактериальной (включая туберкулез) и грибковой этиологии, проведения текущих, генеральных уборок в различных помещениях лечебно-профилактических учреждений, в том числе в учреждениях противотуберкулезного профиля, в очагах туберкулеза Упаковка: 1-л пластмассовый флакон. | фл | 20 |

* - информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

Часть III.

«Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

Форма №1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе  № _______________________

(указать номер аукциона)

на  определение поставщика ____________________________________________________________________________.

(наименование предмета аукциона)

Настоящим ___________________________________________________________________ подтверждает, что для участия

(наименование участника размещения заказа)

в открытом аукционе на право заключения Муниципального контракта  с  ________________________________________

(наименование заказчика)

на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг _______________________________________________________

(наименование предмета муниципального контракта)

направляются нижеперечисленные документы.

| № п\п | Наименование документов | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма №1 «Опись представленных документов» |  |
| 2 | Форма №2 «Заявка участника» с приложением |  |
| 3 | Форма №3 «Сведения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)» |  |
| 4 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) или нотариально заверенная копия. |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия. |  |
|  | копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица) |  |
| 5 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящего пункта - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (в случае необходимости) |  |
| 6 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
| 7 | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения) |  |
| 8 | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) |  |
| 9 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; |  |
| 10 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника аукциона |  |

Форма №2

На фирменном бланке

Дата, исх. номер

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

на Лот №______

На право заключения   с ___________________________________________________________________________________

(Наименование заказчика)

муниципального контракта на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг ______________________________.

(Предмет контракта)

1. Изучив документацию об аукционе для субъектов малого предпринимательства на право заключения вышеуказанного контракта, _____________________________________________________________________________________________________/

(Фирменное наименование (наименование) участника размещения заказа – для юридического лица, индивидуального предпринимателя)

______________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество – для физического лица)

в лице, __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Сведения об участнике размещения заказа

| 2.1. Для юридического лица: |  |
| --- | --- |
| 2.1.1. Сведения об организационно-правовой форме |  |
| 2.1.2. Сведения о месте нахождения, почтовый адрес |  |
| 2.1.3. Номер контактного телефона |  |
| 2.2. Для физического лица: |  |
| 2.2.1. Паспортные данные |  |
| 2.2.2. Сведения о месте жительства |  |
| 2.2.3. Номер контактного телефона |  |

2.1. Мы подтверждаем, что являемся субъектами малого предпринимательства и соответствуем требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

3. Мы согласны осуществить поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

Если в тексте заявки будет выявлено несоответствие между цифровым значением и прописью, то принимается к рассмотрению значение, указанное прописью.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе влияющими на стоимость поставки товаров  /выполнения  работ /оказания услуг.

5. Заявка имеет следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящей заявки:

Описание количественных характеристик и страна происхождения товаров (Приложение № 1) на ________ стр.;

6. Если наши предложения, изложенные в настоящей заявке, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям, представленным в заявке, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что

в отношении ____________________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа – юридического лица)

не проводится процедура ликвидации,

отсутствует решение арбитражного суда о признании  _____________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

банкротом и об открытии в отношении _____________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

конкурсного производства,

деятельность _____________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе,

и, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов ______________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями настоящей заявки, в срок  не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (а в случае, если аукцион признан несостоявшимся – протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) и не позднее 20 дней со дня проведения торгов.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать контракт на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения, представленными в настоящей заявке.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом, нами уполномочен __________________________________________ (Ф.И.О., должность, контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях, указанных в документации об аукционе и представленных нами  предложений в настоящей заявке.

13.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________________________________________________________________________________________

14. Мы ознакомлены с проектом Контракта и согласны заключить его на условиях, предусмотренных проектом контракта, путем включения в него условий, представленных нами в настоящей заявке.

15. Также сообщаем о себе следующие сведения (заполняется по желанию участника размещения заказа):

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Приложение № 1 к форме № 2

Описание количественных характеристик и страна происхождения товаров

Установлен приоритет товарам российского происхождения  по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства.

Участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, указанного в настоящей документации, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены муниципального контракта.

Участник размещения заказа несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товаров, указанных в настоящей заявке.

| Наименование товара |  |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование видов товара | Единица измерения | Количество | Страна происхождения товаров* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*В случае, если участник размещения заказа не указал страну происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается Комиссией к участию в аукционе.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Форма №3

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ (КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)»

ЛОТ № 1

участника размещения заказа_____________ (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) ________________

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с _______________________________________________________________ муниципального контракта на поставку товаров / выполнение работ /оказание услуг для муниципальных нужд, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона, согласны подписать контракт и выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование товара и его видов ( заполняется заказчиком) | Требуемое значение сведений о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров ( заполняется заказчиком) | Данные участника размещения заказа (участник размещения заказа указывает сведения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров в соответствии с требуемым значением заказчика) | Примечание (заполняется участником размещения заказа при необходимости указать дополнительную информацию о товарах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Изделия медицинского назначения | В соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара. |  |  |
| 1 | Шприц | 1 мл туберкулиновый с иглой одноразовый инъекционный 3-х компонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне с иглой 26G. У шприца цилиндр - абсолютно прозрачный для хорошей видимости содержимого. Поршень имеет удобный упор для пальцев. Стопорное кольцо на нижней юбке цилиндра Маркировка шкалы точная, четкая и несмываемая выполнена синей или черной краской. Упаковка индивидуальная типа "блистер" (медицинская бумага/пленка) |  |  |
| 2 | Шприц | 2мл одноразовый стерильный с иглой, 2-х компонентный, игла G23 (0,6 – 30 мм), тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон Луэр Лок с цветовой кодировкой), дополнительная градуировка и наполнение до 3мл, положение канюли – центральное, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка – 0,1мл, ограничитель хода поршня, зеленый поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки. |  |  |
| 3 | Шприц | 5мл одноразовый стерильный с иглой, 2-х компонентный, игла G22 (0,7 – 30 мм), тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон Луэр Лок с цветовой кодировкой – черный), дополнительная градуировка и наполнение до 6мл, положение канюли – краевое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка – 0,2мл, ограничитель хода поршня, зеленый поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки. |  |  |
| 4 | Шприц | 10мл одноразовый стерильный с иглой, 2-х компонентный, игла G21 (0,8 – 40 мм), тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон Луэр Лок с цветовой кодировкой) , дополнительная градуировка и наполнение до 12мл, положение канюли – краевое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка – 0,5мл, ограничитель хода поршня, зеленый поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки. |  |  |
| 5 | Шприц | 20мл одноразовый стерильный с иглой, 2-х компонентный, игла G21 (0,8 – 40 мм), тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон Луэр Лок с цветовой кодировкой), дополнительная градуировка и наполнение до 24мл, положение канюли – краевое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка – 1,0мл, ограничитель хода поршня, зеленый поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки. |  |  |
| 6 | Система для переливания растворов | С пластиковым шипом. Имеет два инъекционных порта; толщина инъекционного порта для введения доп.инъекций 2,2мм, длина 42мм; длина трубки 155+/-5см; дисковый фильтр внутри колбы диметром 10мм, длина колбы 50мм; длина роликового зажима 56мм с дополнительным устройством фиксации трубки; игла в вену G-21; возможность работы роликового зажима в режиме 6 капель в минуту; двухступенчатый пластмассовый щуп в пробку - длина щупа 35мм. Внутри полиэтиленовой стерильной упаковке находится полоска мед.бумаги для выхода токсичных газов шириной 15мм. |  |  |
| 7 | Диаграммная бумага для ЭКГ | Диаграммная сетка стандартная, лента с меткой, розового цвета, 90х90х400 |  |  |
| 8 | Диаграммная бумага для ЭКГ | Для аппарата ЭКГ Shiller АТ-1 Диаграммная сетка стандартная, лента с меткой, зелёного цвета, 210х280х215 мм |  |  |
| 9 | Диаграммная бумага для ЭКГ | Диаграммная сетка стандартная, розового цвета, намотка внутрь, 50х50х18мм |  |  |
| 10 | Пленка рентгеновская | Пленка синечувствительная двухстороннего полива на окрашенной в синий цвет подложке, специальная антистатическая обработка поверхности при хорошей способности к скольжению, нанос серебра – 4,6-4,8 г/кв. м, размер 30х40, №100 |  |  |
| 11 | Пленка рентгеновская | Пленка синечувствительная двухстороннего полива на окрашенной в синий цвет подложке, специальная антистатическая обработка поверхности при хорошей способности к скольжению, нанос серебра – 4,6-4,8 г/кв. м, размер 18х24, №100 |  |  |
| 12 | Пленка маммографическая | Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению, обрабатывается при стандартном зеленом и красном лабораторном освещении, пригодна для ручной и машинной обработки, автоматическая фотообработка: цикл – 90 сек., температура 35 градусов Цельсия, чувствительность – 1000 / 1300 Р-1, средний градиент –2,45; оптическая плотность основы – 0,18; размер 24х30 см., №100. |  |  |
| 13 | Восстановитель | Для ручной обработки рентгеновских и флюорографических пленок, сухой 1уп на 15л. Химические реактивы поставляются в сухом виде в двойных герметично запаянных пакетах Основные компоненты запаяны раздельно Срок хранения готовых растворов - один месяц 15 литров |  |  |
| 14 | Проявитель | Для ручной обработки рентгеновских и флюорографических пленок, сухой 1уп на 15л. Химические реактивы поставляются в сухом виде в двойных герметично запаянных пакетах Основные компоненты запаяны раздельно Срок хранения готовых растворов - один месяц 15 литров |  |  |
| 15 | Фиксаж | Для ручной обработки рентгеновских и флюорографических пленок, сухой 1уп на 15л. Химические реактивы поставляются в сухом виде в двойных герметично запаянных пакетах Основные компоненты запаяны раздельно Срок хранения готовых растворов - один месяц 15 литров |  |  |
| 16 | Фиксаж | Для обработки рентгеновской пленки в автоматических проявочных машинах. Химреактивы для машинной обработки пленки. Используются в проявочных машинах роликового типа (для проявления листовых и рулонных пленок). Химреактивы представлены в виде концентрированных растворов, Фиксаж 2х20 л. – концентрированный раствор, приспособленный для использования во всех типах автоматических проявочных машин. Упаковка включает в себя 2 большие пластиковые емкости с концентрированным раствором А и две емкости с концентрированным раствором В для приготовления 40 литров (или 2х20 литров) рабочего раствора. |  |  |
| 17 | Стартер | Стартер для ускорения и улучшения качества проявки рентгеновской пленки в автоматических проявочных машинах. Упаковка включает в себя 6 пластиковых упаковок по 500 мл. Вес упаковки жидкого концентрированного раствора составляет 3,6 кг. |  |  |
| 18 | Проявитель для маммографии | Для проявки пленки в автоматических проявочных машинах. Химреактивы для машинной обработки пленки используются в проявочных машинах роликового типа (для проявления листовых и рулонных пленок). Проявитель 2х20 л. – концентрированный раствор, приспособленный для использования во всех типах автоматических проявочных машин. Упаковка включает в себя 2 большие пластиковые емкости с концентрированным раствором А и по две с концентрированными растворами В и С для приготовления 40 литров (или 2х20 литров) рабочего раствора. |  |  |
| 19 | Гель для УЗИ | Для УЗИ сканирования, УЗ-терапии, средней вязкости (цветной). Не должен вызывать коррозии УЗ-датчиков, аллергического действия на кожу и слизистые пациента. Используется для ультразвуковых исследований, терапии. Вязкость выше 13 ПА при скорости сдвига 16с, рН 6,5-7,0. В канистре 5 кг. |  |  |
| 20 | Набор для катетеризации центр вен | Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД. Катетер из термолабильного, непрозрачного, антитромбогенного R-контрастного полиуретана. Наружный диаметр катетера 18G 1,4мм. Длина катетера 20 см. Пункционная игла 0,9х50мм. Состав набора: катетер с 1 каналом, с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком с выходным отверстием, встроенными крыльями; прозрачная удлинительная трубка разъемом Луер Лок и зажимом. Пункционная игла - тонкостенная, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон, Луер Лок. Дилататор в соответствии с наружным диаметром катетера - пластиковый, цельнолитой. Проводник - металлический гибкий, 0,63ммх50см, маркированный, с J-образным кончиком в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Дополнительные передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. |  |  |
| 21 | Набор гинекологический | Набор гинекологический одноразовый стерильный №2 ( пелёнка хирургическая из трехслойного нетканного материала Спанбонд-мельтблаун-спанбонд , гидрофобной обработкой с повышенными барьерными свойствами, размер 50*50см, пл. 25 г/кв.м., зеркало Куско , перчатки смотровые латексные, шпатель Эйра, упаковка). |  |  |
| 22 | Набор гинекологический | Набор гинекологический одноразовый стерильный №3 ( пелёнка хирургическая из трехслойного нетканного материала Спанбонд-мельтблаун-спанбонд , гидрофобной обработкой с повышенными барьерными свойствами, размер 50*50см, пл. 25 г/кв.м., зеркало Куско , перчатки смотровые латексные, ложка Фолькмана, упаковка). |  |  |
| 23 | Набор гинекологический | Набор гинекологический одноразовый стерильный №1 ( пелёнка хирургическая из трехслойного нетканного материала Спанбонд-мельтблаун-спанбонд , гидрофобной обработкой с повышенными барьерными свойствами, размер 50*50см, пл. 25 г/кв.м., зеркало Куско , перчатки смотровые латексные, упаковка). |  |  |
| 24 | Набор гинекологический | Набор гинекологический одноразовый стерильный №4 ( пелёнка хирургическая из трехслойного нетканного материала Спанбонд-мельтблаун-спанбонд , гидрофобной обработкой с повышенными барьерными свойствами, размер 50*50см, пл. 25 г/кв.м., зеркало Куско , перчатки смотровые латексные, цитощётка, упаковка). |  |  |
| 25 | Лейкопластырь | Катушечный 3 см х 500 см , в индивидуальной упаковке. Основа: 100% хлопковая ткань Клеевая масса: оксид цинка и натуральная каучуковая смола Степень адгезии: высокая. |  |  |
| 26 | Лейкопластырь | Катушечный 1 см х 250 см , в индивидуальной упаковке. Основа: 100% хлопковая ткань Клеевая масса: оксид цинка и натуральная каучуковая смола Степень адгезии: высокая. |  |  |
| 27 | Шприц Жане | Стерильный, из полиэтилена и полипропилена медицинского назначения. Для промывания полостей. Однократного применения. 3-х детальный 150 мл. Стерилизован окисью этилена (газовая стерилизация). Продукция нетоксична, апирогенна, все материалы используемые для изготовления не вызывает аллергию |  |  |
| 28 | Бинт | Марлевый нестерильниый 7м х 14 см в индивидуальной упаковке, плотность 30 г/м кв. Изготавливаются из сертифицированной медицинской марли по ГОСТ 9412-93 Имеют вид марлевого рулона с обрезанной кромкой. Бинты подпрессованы с краев. |  |  |
| 29 | Марля | Медицинская в рулонах 90 см х 1000 м, плотность 30 ( + /- 3) г/м кв. |  |  |
| 30 | Вата | Хирургическая нестерильная фасованная по 250 гр. Из хлопкового волокна с вискозным штапельным волокном Имеет равномерную структуру, без посторонних включений, мягкий гриф. Легко распределяется на параллельные слои. |  |  |
| 31 | Перчатки хирургические | Латексные стерильные, опудренные модифицированным кукурузным крахмалом, текстурированные, неанатомической формы с валиком длиной 270мм, толщина латексной пленки 0,18мм. Размер 7. |  |  |
| 32 | Перчатки хирургические | Латексные стерильные, опудренные модифицированным кукурузным крахмалом, текстурированные, неанатомической формы с валиком длиной 270мм, толщина латексной пленки 0,18мм. Размер 8. |  |  |
| 33 | Кетгут | Шовный материал для проведения хирургических операций в кассетах. Резокат кетгут представляет собой стерильный шовный материал для применения в хирургии. Состоит из очищенной соединительной ткани (коллаген) слизистой оболочки кишки крупного рогатого скота. Кетгут предназначен для сшивания мягких тканей и/или для наложения лигатур (3,5) 2/0 100 м |  |  |
| 34 | Скальпель | Одноразовый, стерильный, с ручкой из полистирола, лезвие - углеродистая сталь. Скальпель индивидуально упакован в фольгу и ориентирован в одну сторону в коробке. Размер лезвия №24 |  |  |
| 35 | Салфетка спиртовая | Для инъекций. Изготовлена из нетканного материала, не оставляет на поверхности кожи волокнистых компонентов, размером 56*65мм. Основа равномерно пропитана изоприловым спиртом (содержание изоприлового спирта в пропитывающем растворе 70%, количество пропитывающего состава в салфетке - не менее 0,3г), упакована в индивидуальный пакетик. Количество пакетиков в упаковке 100 шт. |  |  |
| 36 | Катетер урологический мужской | СН 14, длиной 40±2 см, стерильный, одноразовый, изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, закрытый атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия, цветовая маркировка коннектора. Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена, в индивидуальной упаковке. |  |  |
| 37 | Катетер урологический женский | СН 18, длиной 40±2 см, стерильный, одноразовый, изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, закрытый атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия, цветовая маркировка коннектора. Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена, в индивидуальной упаковке. |  |  |
| 38 | Катетер | Периферический внутривенный катетер с дополнительным портом и крылышками G-24 (0,7 x 19 мм.) изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана, со скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы, с защитной клипсой. Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полоски. Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока - 15 мл/мин. Самозакрывающийся инъекционный клапан. Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции. Гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение. Самоактивирующаяся клипса. Цветовая кодировка жёлтая. |  |  |
| 39 | Игла | Спинальная стерильная типа Квинке. Предназначена для проведения субарахноидальной анестезии. Мандрен закодирован цветом для быстрого определения размера иглы. Рамер мандрена соответствует внутреннему каналу иглы Игла стерильная, изготовлена из тончайшей хирургической стали, толщина стенки иглы 0,17 +/- 0,01 мм. Длина иглы 90+/-1 мм. |  |  |
| 40 | Устройство для переливания крови и компонентов крови с лейкофильтром | Предназначено для удаления лейкоцитов из одной/двух доз цельной крови, эритроцитарной среды (эритроцитной массы или эритровзвеси) при установленных сроках хранения в процессе ее переливания. Состоит из каплеобразующей камеры с пластиковой иглой и фильтром крови, соединительных трубок, лейкоцитарного фильтра с полупрозрачным кожухом, роликового зажима, инъекционного узла, конннектора Луер, дополнительного малого зажима и инъекционной иглы. Прозрачная капельница. Материал фильтра крови обеспечивает задержку микроагрегатов размером до 175 мкм. Инъекционный узел изготовлен из искусственного латекса. Комплектуется лейкоцитарным фильтром. Комплектуется инъекционной иглой размером 18G х 1 1/2”. Изделие изготовлено из биосовместимых материалов и не вызывает тромбообразования. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет, обеспечивающий сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока годности. |  |  |
| 41 | Устройство (фильтр) | Для переливания плазмы до 1,6 л с трансфузионным лейкофильтром Предназначено для удаления лейкоцитов из одной/двух доз цельной крови, эритроцитарной среды Изготовлено из прозрачного медицинского ПВХ. Является трансфузионной системой с интегрированным лейкофильтром для удаления лейкоцитов из 1,6 л плазмы в процессе её переливания у постели больного. Удаляет лейкоциты более 99,99%. Послефильтрационное число лейкоцитов в дозе не более 2х105. Удаляет нити фибрина и микроагрегаты до 100%. Адсорбирует до 95% анафилотоксинов, до 35% β-тромбоглобулина, до 85% хемокинов. Не активирует провоспалительные цитоксины лейкоцитов – интерлейкин-1β и туморонекротический фактор. Не требует предварительной подготовки фильтра промывающим раствором. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет качества. Стерильно, нетоксично, апирогенно. Стерилизовано радиационным способом. |  |  |
| 42 | Трахеотомический стерильный набор | Состоит из: трахеостомическая армированная трубка, силиконизирована, анатомической формы (90°), с фонационным окном; фонационный клапан; заглушка; коннектор на 15 мм; направляющая крышка; две внутренние канюли; лента крепления; направляющий обтуратор. Стерильно. Кол-во в упаковке: 2 |  |  |
| 43 | Шапочка | Гофрированная имеет два защипа для создания объема, по краю шапочки приварена резинка. Имеет хорошую воздухопроницаемость, пылезащитные свойства, обладает гидрофобными свойствами, антистатична, не вызывает аллергию. Полипропилен. 100 шт. в упаковке, Цвет- зелёный, голубой, белый, розовый. |  |  |
| 44 | Индикаторы воздушной стерилизации | Химические одноразовые, многопараметрические индикаторы. Стерилизация при температуре 180 градусов в течение 60 минут. Индикатор воздушной стерилизации трех режимов (160°С/150 мин, 180°С/60 мин, 200°С/30 мин) прямоугольной формы на бумажно-пленчатой основе с нанесением на одной стороне двух круглых цветных меток (индикаторная зеленый и элемент сравнения коричневый) и маркировки, индикатор с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой на листах с перфорацией между индикаторами, в упаковке 500 шт. |  |  |
| 45 | Индикаторы паровой стерилизации | Химические одноразовые. Многопараметрические индикаторы. Стерилизация при температуре 132 градусов в течение 20 минут. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленчатой основе с нанесением на одной стороне двух круглых цветных меток (индикаторная красно-оранжевый и элемент сравнения темно-фиолетовый) и маркировки, индикатор с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой на листах с перфорацией между индикаторами, в упаковке 500 шт. |  |  |
| 46 | Индикаторы паровой стерилизации | Химические одноразовые, многопараметрические индикаторы. Стерилизация при температуре 132 градуса в течение 20 минут. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленчатой основе с нанесением на одной стороне двух круглых цветных меток (индикаторная желтый и элемент сравнения темный сине-фиолетовый) и маркировки, индикатор с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой на листах с перфорацией между индикаторами, в упаковке 500 шт. |  |  |
| 47 | Индикаторы паровой стерилизации | Химические одноразовые, многопараметрические индикаторы. Стерилизация при температуре 120 градусов в течение 45 минут. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленчатой основе с нанесением на одной стороне двух круглых цветных меток (индикаторная желтый и элемент сравнения темный сине-фиолетовый) и маркировки, индикатор с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой на листах с перфорацией между индикаторами, в упаковке 500 шт. |  |  |
| 48 | Индикаторы паровой стерилизации | Химические одноразовые. Многопараметрические индикаторы. Стерилизация при температуре 120 градусов в течение 45 минут. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленчатой основе с нанесением на одной стороне двух круглых цветных меток (индикаторная красно-оранжевый и элемент сравнения темно-фиолетовый) и маркировки, индикатор с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой на листах с перфорацией между индикаторами, в упаковке 500 шт. |  |  |
| 49 | Клеенка | Подкладная резинотканевая, рулонная, нелипкая, водонепроницаемая; жесткость - не более 0,038Н; масса 1кв.м - не более 0,465 кг; ширина рулона 0,8м, дина 45м. Предназначена для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного, непроницаемого материала. Стойкая к автоклавированию, к многократной дезинфекции 1%-ного раствора хлорамина, к многократной стерилизации паром с предварительной предстерилизационной очисткой. Поверхность клеенки ровная без складок, оголений, шероховатостей, механических повреждений. |  |  |
| 50 | Набор одежды операционный стерильный | Комплект одежды хирурга, стерильный: (халат 40 г/м2 140х140, колпак докт 42 г/м2, маска 3-х сл, бахилы высокие) |  |  |
| 51 | Халат | Одноразовый хирургический, стерильный, влагонепроницаемый, спандбонд, полотно полипропиленовое термоскрепленное, гиппоаллергенный, на контакт-застежках, пояс на завязках, длина 140 см, плотность 25 г/м кв. |  |  |
| 52 | Простынь | Простынь хирургическая одноразовая, стерильная из трехслойного нетканного материала, с гидрофобной обработкой с повышенными барьерными свойствами, плотность 42 г/кв.м, размер 200*140см |  |  |
| 53 | Трубка | Медицинская силиконовая 6х1,5мм |  |  |
| 54 | Фартук | Полиэтилен низкого давления 75х115см (цвет-белый) |  |  |
| 55 | Набор для эпидуральной анестезии | Назначение: проведение эпидуральной анестезии. Состав набора: •Игла Туохи – металлопластиковая, легкая с присоединяемыми крыльями и внутренним мандреном. Игла отчетливо маркирована по длине через 10мм. Размер иглы Туохи 16 G, длина 80 мм •Эпидуральный катетер с направителем, материал катетера – полиэфир блок амид. Дистальный конец катетера закругленный, атравматичный и маркированый, с тремя латеральными отверстиями. •Шприц “Утрата сопротивления” с ограничителем “заднего” хода плунжера. •Бактериовирусный фильтр имеет размер пор - 0,2 мкм; двунаправленной фильтрации, позволяет выполнять аспирационную пробу; на 96 часов работы |  |  |
| 56 | Набор для преврального дренирования | Назначение: Закрытая система для пассивного дренажа плевральной полости. Состав: Шприц 50 мл Луер-Лок, игла для пункции 1,8х80 мм, проводящие шланги 30 cм с винтовой насадкой, трёхходовой кран, пакет для секрета 2,0 л |  |  |
| 57 | Шпатель | Шпатель терапевтический, стерильный, деревянный, для однократного применения; размер 150*18мм, идеально гладкая шлифованная поверхность и края; каждый шпатель в индивидуальной упаковке. |  |  |
| 58 | Индикатор для обнаружения алкоголя в слюне "Алкоскан" или эквивалент | Индикатор представляет собой полоску пластика с закрепленным на нем индикаторным элементом светло-бежевого цвета. Индикаторы упакованы по 25 штук в пластмассовый или алюминиевый пенал, содержащий осушитель для их предохранения от действия влаги воздуха при хранении. |  |  |
| 59 | Кетгут | № 6 Химический состав нити Кетгут: высококачественная органика животного происхождения. Нити Кетгут предназначены для применения в качестве рассасывающегося шовного материала при различных оперативных вмешательствах. Стерильный. Нить 75 см №12 ИАКПп 1/2- 45-К, USP2 EP 6 |  |  |
| 60 | Кетгут | № 4Химический состав нити Кетгут: высококачественная органика животного происхождения. Нити Кетгут предназначены для применения в качестве рассасывающегося шовного материала при различных оперативных вмешательствах. Стерильный. Нить 75 см №12 ИАКПп 1/2- 25-К, USP0 EP 4 |  |  |
| 61 | Шелк | №6 Плетеный условно нерассасывающийся хирургический шовный материал, изготовляемый из фиброна волокон шелка-сырца. Стерильный. Нить 75 см №20 ИАКПпл-1/2-30-К, USP3 |  |  |
| 62 | Шелк | №4 Плетеный условно нерассасывающийся хирургический шовный материал, изготовляемый из фиброна волокон шелка-сырца. Стерильный. Нить 75 см №20 ИАКПпл-1/2-30-К, USP1 |  |  |
| 63 | Капрон | № 4 Нить крученая капроновая обладает высокой прочностью и эластичностью, надежно вяжется хирургическим узлом. Применяется для наложения швов на коже, подкожной клетчатке, мышцах, апоневрозе. Стерильный. Нить 75 см, № 12 ИАКПпл-1/2-35-P, USP1 |  |  |
| 64 | Ресоба (нити) | № 1 Представляет собой синтетический, стерильный хирургический рассасывающийся шовный материал, состоящий из полимера гликолевой кислоты. Плетеная нить снабжена покрытием из резолактона (смесь стеарата кальция и поликапролактона). Предназначена для сшивания мягких тканей и/или для наложения лигатур, включая применение в офтальмологии. Стерильный. Нить EP4, USP 1, длиной 25 м |  |  |
| 65 | Скальпель | Одноразовый, стерильный, с ручкой из полистирола, лезвие - углеродистая сталь. Скальпель индивидуально упакован в фольгу и ориентирован в одну сторону в коробке. Размер лезвия №21 |  |  |
| 66 | Скальпель | Одноразовый, стерильный, с ручкой из полистирола, лезвие - углеродистая сталь. Скальпель индивидуально упакован в фольгу и ориентирован в одну сторону в коробке. Размер лезвия №22 |  |  |
| 67 | Перчатки хирургические | Латексные, опудренные, стерильные, текстурированные. Манжета без валика, усиленная. Индикатор-реагент гамма стерилизации на блоке перчаток. Для всех видов хирургических операций. Размер 8 |  |  |
| 68 | Повязка послеоперационная | Самоклеящаяся стерильная повязка на рану из мягкого нетканого материала с закругленными краями, со специальной не приклеивающейся к ране впитывающейся подушечкой. Состав: основа - нетканый полиэстер; клейкая поверхность - синтетический каучуковый клей без канифоли; впитывающая подушечка - абсорбирующаявискоза; покрытие - полиэтиленовая сетка; защитный слой -обработанная силиконом бумага с отметкой места вскрытия. Впитывающая подушечка: масса на м² - примерно 185 г, поглощающая способность > 1100 g/m². Основа: масса на м² - примерно 80 г, клеящая сила мин. 13 Н/25 мм. Стерилизация - Окись этилена. Размер повязки - 25см х 10 см, размер впитывающей подушечки - 205 х 55 мм, по 25 шт в упаковке |  |  |
| 69 | Викрил | Плетеная неокрашенная нить из полиглактида 910, покрытая полиглактином 370 и стеаратом кальция. Нить Викрил рассасывается в процессе гидролиза. Время заживления раны: 35 дней Срок рассасывания шовного материала викрил: 56-85 дней, 2/0, 45см. №36 |  |  |
| 70 | Викрил | Плетеная неокрашенная нить из полиглактида 910, покрытая полиглактином 370 и стеаратом кальция. Нить Викрил рассасывается в процессе гидролиза. Время заживления раны: 35 дней Срок рассасывания шоного материала викрил: 56-85 дней,0, 70 см, № 36 |  |  |
| 71 | Викрил | Плетеная неокрашенная нить из полиглактида 910, покрытая полиглактином 370 и стеаратом кальция. Нить Викрил рассасывается в процессе гидролиза, в связи с чем реакция ткани минимальна. Время заживления раны: 35 дней Срок рассасывания шоного материала викрил: 56-85 дней 3/0, 70 см, № 36 |  |  |
| 72 | Викрил | Плетеная неокрашенная нить из полиглактида 910, покрытая полиглактином 370 и стеаратом кальция. Нить Викрил рассасывается в процессе гидролиза. Время заживления раны: 35 дней Срок рассасывания шоного материала викрил: 56-85 дней 3/0, 45 см, № 36 |  |  |
| 73 | Маска наркозная | Большая взрослая № 5. Изготовлена из высококачественного медицинского ПВХ и снабжена прочной и комфортной манжетой, оснащенной клапаном поддува, без применения латекса. Изготовлена из прозрачного материала. Снабжена крючками для маскодержателя. Оснащена коннекторами 15мм и 22мм. Для однократного применения |  |  |
| 74 | Маска наркозная | Средняя взрослая № 4. Изготовлена из высококачественного медицинского ПВХ и снабжена прочной и комфортной манжетой, оснащенной клапаном поддува, без применения латекса. Изготовлена из прозрачного материала. Снабжена крючками для маскодержателя. Оснащена коннекторами 15мм и 22мм. Для однократного применения |  |  |
| 75 | Назальная кислородная маска BiFlo или эквивалет* | Назальная кислородная маска взрослая+кислородный шланг 2,1 м Предназначена для проведения активной оксигенотерапии пациента. Звездчатая структура кислородного шланга позволяет сохранять его функциональность даже при сильном перегибе или зажиме. Для однократного применения. |  |  |
| 76 | Маска кислородная | Взрослая+кислородный шланг 2,1 м Предназначена для проведения активной кислородной терапии пациента. Изготовлена из мягкого эластичного медицинского ПВХ без применения латекса. Прозрачный материал маски позволяет визуально контролировать дыхание пациента. Оснащена кислородным шлангом, звездчатая структура которого позволяет сохранять его функциональность даже при сильном перегибе или зажиме. Для однократного применения. |  |  |
| 77 | Маска кислородная | Высокой концентрации+кислородный шланг 2,1 м Предназначена для проведения активной кислородной терапии пациента. Изготовлена из мягкого эластичного медицинского ПВХ без применения латекса. Прозрачный материал маски позволяет визуально контролировать дыхание пациента. Оснащена кислородным шлангом, звездчатая структура которого позволяет сохранять его функциональность даже при сильном перегибе или зажиме. Для однократного применения |  |  |
| 78 | Назальная канюля | Взрослая с мягкими изогнутыми зубцами+ кислородный шланг 2,1 м. звездчатая структура которого позволяет сохранять его функциональность даже при сильном перегибе или зажиме. Кислородная канюля (трубка) представляет собой специальную магистраль, выполненную из мягкого пластика с отводами для ноздрей пациента. Изготовлена из мягкого эластичного медицинского ПВХ без применения латекса. Для однократного применения. |  |  |
| 79 | Y-образный параллельный переходник 22 мм | Y-образный параллельный переходник 22мм. Входят в состав дыхательного контура и предназначены для соединения линии вдоха и линии выдоха. Изготовлен из высококачественного медицинского ПВХ . Для однократного применения. |  |  |
| 80 | Аэрозольная маска | Для взрослых. Снабжена гибким носовым зажимом и эластичным регулируемым фиксирующим ремешком, обеспечивающими физиологичное и комфортное прилегание масок к лицу. Присоединяется к кислородным трубкам со стандартными коннекторами. |  |  |
| 81 | Воздуховод | Орофарингеальный, одноразовый, стерильный, размер №000, прозрачный, силиконизирован Предназначен: для проведения искусственной вентиляции лёгких пострадавшим с нарушением дыхания. Способ применения: устройство фиксируется в ротовой полости пострадавшего, тем самым предотвращая западение языка, после чего проводятся процедуры по искусственной вентиляции лёгких. |  |  |
| 82 | Катетер аспирационный | Размер 5. Предназначен для аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева. Изготовлен из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида; Наличие ренгеноконтрасной полосы; Атравматичный дистальный конец с боковыми эллиптичными отверстиями; Катетер упакован в бумажно-териленовый пакет. Стерилизован оксидом этилена (ЕО). Однократного применения. |  |  |
| 83 | Катетер аспирационный | Размер 6. Предназначен для аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева. Изготовлен из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида; Наличие ренгеноконтрасной полосы; Атравматичный дистальный конец с боковыми эллиптичными отверстиями; Катетер упакован в бумажно-териленовый пакет. Стерилизован оксидом этилена (ЕО). Однократного применения. |  |  |
| 84 | Катетер аспирационный | Размер 8. Предназначен для аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева. Изготовлен из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида; Наличие ренгеноконтрасной полосы; Атравматичный дистальный конец с боковыми эллиптичными отверстиями; Катетер упакован в бумажно-териленовый пакет. Стерилизован оксидом этилена (ЕО). Однократного применения. |  |  |
| 85 | Катетер аспирационный | С вакуум-контролем, размер 4, из поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, с вакуум-контролем, порт типа Vakon, длина – 45+2см, СН 04. Предназначен для аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева. Изготовлен из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида; Наличие ренгеноконтрасной полосы; Атравматичный дистальный конец с боковыми эллиптичными отверстиями; Катетер упакован в бумажно-териленовый пакет. Стерилизован оксидом этилена (ЕО) Однократного применения. |  |  |
| 86 | Катетер аспирационный | С вакуум-контролем, размер 5, из поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, с вакуум-контролем, порт типа Vakon, длина – 45+2см, СН 05. Предназначен для аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева. Изготовлен из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида; Наличие ренгеноконтрасной полосы; Атравматичный дистальный конец с боковыми эллиптичными отверстиями; Катетер упакован в бумажно-териленовый пакет. Стерилизован оксидом этилена (ЕО). Однократного применения. |  |  |
| 87 | Катетер аспирационный | С вакуум –контролем, размер 6, из поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, с вакуум-контролем, порт типа Vakon, длина – 45+2см, СН 06. Предназначен для аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева. Изготовлен из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида; Наличие ренгеноконтрасной полосы; Атравматичный дистальный конец с боковыми эллиптичными отверстиями; Катетер упакован в бумажно-териленовый пакет. Стерилизован оксидом этилена (ЕО). Однократного применения. |  |  |
| 88 | Катетер аспирационный | С вакуум-контролем, размер 8, из поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, с вакуум-контролем, порт типа Vakon, длина – 45+2см, СН 08. Предназначен для аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева. Изготовлен из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида; Наличие ренгеноконтрасной полосы; Атравматичный дистальный конец с боковыми эллиптичными отверстиями; Катетер упакован в бумажно-териленовый пакет. Стерилизован оксидом этилена (ЕО). Однократного применения. |  |  |
| 89 | Катетер урологический | Типа НЕЛАТОН, изготовлен из прозрачного, термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, гладкая, специально обработанная поверхность; закрытый, закругленной формы конец; два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом, коннектор конической формы подходит к любому типу мочеприемника, имеет цветовую кодировку; общая длина изделия 40 см, наружный диаметр 4,7 мм, размер 14; стерильно, нетоксично, апирогенно. |  |  |
| 90 | Простыня | Для операций на промежности 150х140, одноразовая, плотность 42г/м кв, имеет отверстие 25х25х25 см с липким краем, встроенная полусфера |  |  |
| 91 | Устройство для активного дренирования ран | Одноразового применения, предназначено для активного (с помощью вакуума) дренирования ран, которое обеспечивается за счет присоединения узла для дренирования к сжатому гофрированному баллону (для взрослых и детей). Состоит из гофрированного баллона и трех узлов 20для дренирования, представляющих собой головки с дренажными трубками различного диаметра и длины. Объем баллона 250 куб.см , длина дренажных трубок 380мм и 500мм, наружный диаметр трубок 5,5 мм. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет. Нетоксично, апирогенно. Стерилизация радиационная. |  |  |
| 92 | Устройство для активного дренирования ран | Одноразового применения, предназначено для активного (с помощью вакуума) дренирования ран, которое обеспечивается за счет присоединения узла для дренирования к сжатому гофрированному баллону (для взрослых и детей). Состоит из гофрированного баллона и трех узлов для дренирования, представляющих собой головки с дренажными трубками различного диаметра и длины. Объем баллона 500 куб.см , длина дренажных трубок 380мм и 500мм, 700мм , наружный диаметр трубок 5,5 мм и 12,0 мм. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет. Нетоксично, апирогенно. Стерилизация радиационная. |  |  |
| 93 | Жгут венозный для взрослых | Состоит из: 1) мягкой упругой резинотканевой ленты с наконечником и защелкой, 2) пластмассового корпуса, замыкающего при манипуляциях ленту в петлю. Диаметр свободной петли около 135 мм, растянутой - до 250 мм. Степень сдавливания петлей легко регулируется от легкого касания до усилия 8 кгс. Петля жгута ослабляется или разрывается однократным нажатием на разные стороны кнопки зажимного устройства. |  |  |
| 94 | Повязка послеоперационная | Стерильная, 15 х 8 см.Самоклеящаяся повязка на рану из мягкого нетканого материала полиэстер со специальной не приклеивающейся к ране впитывающей подушечкой из абсорбирующей вискозы, покрытой тонкой сеткой из полиэтилена, гипоаллергена, стерильна, упаковано поштучно. |  |  |
| 95 | Клей медицинский «Сульфакрилат» или эквивалент | Предназначен для склеивания различных тканей человеческого организма и выполнения гемостаза. Обладает бактерицидным действием в отношении возбудителей хирургических инфекций. Биодиградируемость: полное рассасывание клея происходит через 30 - 45 дней от момента его нанесения на ткань. Скорость полимеризации: 10-120 секунд в зависимости от объема клея и количества жидкой среды. Форма выпуска: 1 мл клея в полимерной ампуле, 5 ампул в картонной пачке. Стерильно. |  |  |

* - информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Примечание:

Столбцы 1,2, 3таблицы заполняются заказчиком.

Столбец 4 таблицы, а в случае необходимости столбец  5 таблицы, заполняется участником размещения заказа.

Форма №3

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ (КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)»

ЛОТ № 2

участника размещения заказа_____________ (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) ________________

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с _______________________________________________________________ муниципального контракта на поставку товаров / выполнение работ /оказание услуг для муниципальных нужд, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона, согласны подписать контракт и выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование товара и его видов ( заполняется заказчиком) | Требуемое значение сведений о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров ( заполняется заказчиком) | Данные участника размещения заказа (участник размещения заказа указывает сведения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров в соответствии с требуемым значением заказчика) | Примечание (заполняется участником размещения заказа при необходимости указать дополнительную информацию о товарах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Дезинфицирующие средства | В соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара |  |  |
| 1 | Септоцид Р или эквивалент | Представляет собой готовый к применению препарат- кожный антисептик в виде прозрачной бесцветной жидкости с характерным запахом. В качестве действующих веществ содержит 63-64% изопропанола и 0,12% 1,3-бутадиола, кроме того, в состав средства входит отдушка, смягчающее кожу вещество и вода. Флакон 1 л. |  |  |
| 2 | Бонадерм-АФ или эквивалент | Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза), дрожжеподобных грибов рода Кандида, вируса гепатита В и ВИЧ, вируса гриппа А птиц (N5N1). Средство обладает пролонгированным действием в течение не менее 3 часов. - не содержит активного хлора -не оказывает раздражающего действия на кожу, -не обладает сенсибилизирующим действием; -сохраняет свойства при размораживании. Предназначено для: - обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок и других лиц, участвующих в проведении операций, приеме родов и др.; - обработки кожи операционного поля; - обработки кожи локтевых сгибов рук доноров и пациентов перед введением внутривенного катетера; - обработки кожи инъекционного поля; -гигиенической обработки рук медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, скорой медицинской помощи, работников лабораторий; - обработки ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний. Состав: В качестве действующих веществ средство содержит в своем составе 2-феноксиэтанола- не менее 2%, алкилдиметилбензиламмония хлорида – не менее 0,1%, кроме того, в состав средства входят функциональные добавки, в том числе смягчающие компоненты для кожи рук. Свойства: представляет собой готовый к применению кожный антисептик в виде бесцветной прозрачной жидкости без запаха или с запахом используемой отдушки. Фасовка: полиэтиленовые флаконы емкостью 1л. |  |  |
| 3 | Лизоформин 3000 или эквивалент | Прозрачный жидкий концентрат дезсредства, содержащий в качестве активнодействующих веществ 14,3 % массовых долей активных альдегидных групп (суммарно), 10,4 % массовых долей ЧАС и вспомогательные вещества. Обладающий полным спектром антимикробной активности: бактерицидной (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей ООИ – чума, холера, сап, миелоидоз, туляремия, сибирская язва), спороцидной, вирулицидной (в т.ч. гепатита В, С, Д, ВИЧ-инфекций, респираторных инфекций) фунгицидной (в т.ч. плесневые грибы, дрожжи). Широкая сфера применения: дезинфекция различных поверхностей, борьба с плесенью в помещениях, дезинфекция и стерилизация ИМН (из любых материалов, включая ДВУ эндоскопов), с активатором обеспечивает холодную стерилизации ИМН - 1 час, ДВУ эндоскопов -10 мин; рабочие растворы активны не менее 14 дней, активированные - не менее 18 дней. Флакон 1л. |  |  |
| 4 | Активатор для Лизоформин 3000 | Активатор для Лизоформин 3000 содержит щелочные ингредиенты, инертные добавки, дистиллированную воду. Представляет собой прозрачный раствор от светло-желтого до темно-желтого цвета. Активатор расфасован в полиэтиленовые флаконы емкостью 100 мл |  |  |
| 5 | АХД-2000-экспресс или эквивалент* | Готовое антисептическое средство на основе 75 % смеси изопропилового и пропилового спиртов в соотношении 1:1,15 и 0,15% ЧАС для гигиенической и хирургической обработки рук мед персонала, операционного поля и мест инъекций, с широким спектром антимикробной активности: бактерицидной, фунгицидной, вирулицидной, включая вирус гриппа A/H1N1. Обладающее минимальным временем обработки - гигиеническая - 15 сек., хирургическая - 2 мин., флаконы 1 л . |  |  |
| 6 | Бонадерм или эквивалент | Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза), дрожжеподобных грибов рода Кандида, вируса гепатита В и ВИЧ, вируса гриппа А птиц (N5N1). Средство обладает пролонгированным действием в течение не менее 3 часов. - не содержит активного хлора -не оказывает раздражающего действия на кожу, -не обладает сенсибилизирующим действием; - сохраняет свойства при размораживании. Предназначено: - для использования в качестве кожного антисептика для обработки рук хирургов и гигиенической обработки рук медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях; гигиенической обработки рук медицинских работников ДДУ; обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок, и других лиц участвующих в проведении операций, приеме родов; локтевых сгибов доноров, кожи операционного и инъекционного полей. - для обработки рук хирургов расход средства составляет не более 6 мл средства при двукратной обработке. Состав: В качестве действующих веществ должен содержать смесь четырех четвертичных аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид – не менее 0,044%, октилдецилдиметиламмоний хлорид – не менее 0,033%, диоктилдиметиламмоний хлорид – не менее 0,014%, дидиецилдиметиламмоний хлорид – не менее 0,019%) - не менее 0,11% и изопропиловый спирт - не менее 60%, смягчающий компонент для кожи рук. Свойства: Готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной бесцветной жидкости с запахом отдушки и изопропилового спирта Фасовка: полиэтиленовые флаконы емкостью 1л. Каждый флакон средства поставляется в комплекте с держателем и дозатором. |  |  |
| 7 | Мультидез или эквивалент | Водный прозрачный раствор от светло-жёлтого до жёлтого цвета, допустимо образование осадка. В качестве действующего вещества входит полигексаметиленгуадинина гидрохлорид 10%, неионногенные ПАВ и другие функциональные добавки. Показатель активности водородных ионов 7,0+-0,5. Срок годности в невскрытой упаковке производителя — 5 лет, рабочих растворов — 28 суток. Обладает антимикробной активностью в отношении различных граммотрицательных и граммположительных микроорганизмов (в тч возбудителей внутрибольничных и анаэробных инфекций и микобактерии туберкулёза), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа, птичьего, свинного гриппа и др типы вируса гриппа, возбудители острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиемилита, вирусы энтеральных, паретеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, ВИЧ-инфекции и др) грибов типа Кандида и Трихофотон, плесневых грибов, средство обладает спороцидной активностью. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу мало опасных веществ. Полимерные канистры – 3,0 л. |  |  |
| 8 | Септохлораль или эквивалент | Средство для дезинфекции поверхностей (1банка-300 таблеток) Хорошо растворимые в воде таблетки (2,7г) с запахом хлора. Содержит не менее 99,7% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты (не менее 58% активного хлора), имеет удобную упаковку - полиэтиленовые банки (300 таблеток). К растворам средства можно добавлять моющие средства, разрешенные для применения в ЛПУ. Средство с широким антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (в т.ч. вируса полиомиелита), грибов (рода Кандида, дерматофитов), возбудителей особо опасных инфекций (холеры, чумы, туляремии). Может применяться: для дезинфекции различных поверхностей, санитарного транспорта, белья, посуды, предметов ухода за больными, игрушек ИМН, уборочного инвентаря, медотходов; проведения генеральных уборок, проведения проф., текущ.и заключ.дезинфекции в ЛПУ, детских учреждениях, инфекционных очагах. |  |  |
| 9 | Хлор-Актив или эквивалент | Средство обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая вирусы гепатита В, полиомиелита, ВИЧ), грибов родов Кандида и Трихофитон. Предназначено: для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, изделий медицинского назначения (из коррозионно-стойких металлов, резин, пластмасс, стекла), белья, посуды, в том числе лабораторной, предметов для мытья посуды, обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, медицинских отходов (ватные тампоны, перевязочный материал, изделия медицинского назначения однократного применения), игрушек, резиновых ковриков при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях, включая акушерские стационары (кроме отделений неонатологии), клинических, микробиологических и др. лабораториях, в инфекционных очагах, на санитарном транспорте, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, образования, культуры, спорта, торговли и общественного питания, учреждениях социального обеспечения; для проведения генеральных уборок. Состав: в качестве действующего вещества средство содержит трихлоризоциануровую кислоту – не менее 55% и вспомогательные компоненты. Свойства: таблетки белого цвета с запахом хлора массой не менее 3,3-0,3г, хорошо растворимые в воде. При растворении 1 таблетки в воде должно выделятся не менее 1,6 г активного хлора. |  |  |
| 10 | Алмироль или эквивалент* | Концентрат дезсредства на основе 37,1% АДВ (алкиламина, гуанидина, ЧАС) в соотношениях 1:0,38:0,22. Средство содержит не менее 23,2% алкиламина и не содержит хлора и альдегидов. Должно обладать бактерицидной Гр(+), Гр(-), (в т.ч. туберкулеза), вирулицидной (включая вирусы гепатитов, ВИЧ, полиомиелита), фунгицидной (включая плесневые грибы) активностью. Применяется для дезинфекции изделий медицинского назначения (включая жесткие и гибкие эндоскопы) в т.ч. при совмещении с ПСО, ручным и механизированным способами. Совместимо с материалами и допущено для ручной и механизированной (УЗО) очистки и дезинфекции оптики, фиброскопов и эндоскопического инструментария. В ультразвуковых установках ПСО ИМН, не совмещенная с дезинфекцией, должна проводится 0,5% раствором - 5 минут. Применяется для дезинфекции и мытья различных поверхностей, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, приборов и аппаратов, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, стоматологических отсасывающих систем, при проведения текущих и генеральных уборок в помещениях, обезвреживания медотходов, для борьбы с плесневыми грибами. Возможность приготовления из 1 л. концентрата 10 тыс. литров рабочего раствора (бактериальный режим). Многократное использование рабочих растворов - 14 дней. Упаковка: 1-л пластмассовый флакон. |  |  |
| 11 | Амоцид или эквивалент* | Концентрат дезсредства содержит не менее 15,9 % 2-бифенилола и не содержать хлор, альдегиды, ЧАС, гуанидины, спирты. Средство обладает бактерицидной (Гр(+), Гр(-), в т.ч высокой избирательной. противотуберкулезной), фунгицидной (включая плесневые грибы) активностью. Имеет хорошие моющие и дезодорирующие свойства. Применяется для обеззараживания выделений больных (мокрота, моча, феклии и т.п.) и белья, загрязненного выделениями, для дезинфекции поверхностей при инфекциях бактериальной (включая туберкулез) и грибковой этиологии, проведения текущих, генеральных уборок в различных помещениях лечебно-профилактических учреждений, в том числе в учреждениях противотуберкулезного профиля, в очагах туберкулеза Упаковка: 1-л пластмассовый флакон. |  |  |

* - информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Примечание:

Столбцы 1,2, 3таблицы заполняются заказчиком.

Столбец 4 таблицы, а в случае необходимости столбец  5 таблицы, заполняется участником размещения заказа.

Часть IV. Проекты  муниципальных контрактов.

Лот № 1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2011г.

МУЗ «ГКБ № 12», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Ходаева С.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2011г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 30.06.2011 г. по заявкам Заказчика.

Поставка товара осуществляется Поставщиком по заявкам Заказчика, представленным Поставщику не менее, чем за 2 дня до дня поставки товара Поставщиком. Поставка осуществляется до 14.00 часов по московскому времени по рабочим дням недели.

Осуществление срочной поставки (по заявкам Заказчика с пометкой «Срочно»): при поступлении заявки до 10.00 час. - поставка до 18.00 час. текущего дня; при поступлении заявки после 10.00 час. - поставка с 8.00 час. до 8.30 час. следующего дня. Поставка товара Поставщиком по заявкам Заказчика с пометкой «Срочно» осуществляется, в том числе в выходные и праздничные дни.

2.4. Место поставки товара: г.Саратов, ул. Крымская, д.15, МУЗ «ГКБ №12».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

- счет

- счет-фактура

- товарная накладная

- сертификаты соответствия установленного образца

2.5.1. Поставщик указывает в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в своей заявке на участие в аукционе, и данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при наличии такого документа в соответствии с законодательством РФ).

2.6. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные настоящим Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.8.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.9. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР  15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.10. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.11. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6, 2.8, 2.9 настоящего Контракта).

2.14 Поставщик осуществляет поставку товара, по заявке Заказчика, которая должна содержать дату  и время поставки товара Поставщиком, наименование, характеристики и количество поставляемого товара.

2.15. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими силами и за свой счет в течение двух дней с момента обнаружения недопоставки.

2.16. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1) и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС ___ %, что составляет  __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пп. 2.7, 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 2-х (двух) дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 1 (одного) дня с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2-х (двух) часов с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.7. Срок годности поставляемого товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендация производителя.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х (двух) часов с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5% от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3% от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.15., 4.4, 4.5, 4.8 настоящего Контракта

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2011 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение №1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                                                ______________

М.П.                                                                                                                 М.П.

Приложение №1 к муниципальному

контракту №___ от «___»_________2011г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Единица товара | Кол-во | Цена | Сумма | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                      Поставщик

____________                                                                                                ______________

М.П.                                                                                                                     М.П.

Лот № 2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2011г.

МУЗ «ГКБ № 12», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Ходаева С.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2011г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику дезинфицирующие средства (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 30.06.2011 г. по заявкам Заказчика.

Поставка товара осуществляется Поставщиком по заявкам Заказчика, представленным Поставщику не менее, чем за 2 дня до дня поставки товара Поставщиком. Поставка осуществляется до 14.00 часов по московскому времени по рабочим дням недели.

Осуществление срочной поставки (по заявкам Заказчика с пометкой «Срочно»): при поступлении заявки до 10.00 час. - поставка до 18.00 час. текущего дня; при поступлении заявки после 10.00 час. - поставка с 8.00 час. до 8.30 час. следующего дня. Поставка товара Поставщиком по заявкам Заказчика с пометкой «Срочно» осуществляется, в том числе в выходные и праздничные дни.

2.4. Место поставки товара: г.Саратов, ул. Крымская, д.15, МУЗ «ГКБ №12».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

- счет

- счет-фактура

- товарная накладная

- сертификаты соответствия установленного образца

2.5.1. Поставщик указывает в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в своей заявке на участие в аукционе, и данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при наличии такого документа в соответствии с законодательством РФ).

2.6. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные настоящим Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.8.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.9. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР  15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.10. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.11. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6, 2.8, 2.9 настоящего Контракта).

2.14 Поставщик осуществляет поставку товара, по заявке Заказчика, которая должна содержать дату  и время поставки товара Поставщиком, наименование, характеристики и количество поставляемого товара.

2.15. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими силами и за свой счет в течение двух дней с момента обнаружения недопоставки.

2.16. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1) и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС ___ %, что составляет  __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пп. 2.7, 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также другие расходы связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются сертификаты качества обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 2-х (двух) дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 1 (одного) дня с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2-х (двух) часов с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.7. Срок годности поставляемого товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендация производителя.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х (двух) часов с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5% от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3% от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.15, 4.4, 4.5, 4.8 настоящего Контракта

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2011 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение №1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                                                ______________

М.П.                                                                                                                 М.П.

Приложение №1 к муниципальному

контракту №___ от «___»_________2011г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Единица товара | Кол-во | Цена | Сумма | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                      Поставщик

____________                                                                                                ______________

М.П.                                                                                                                     М.П.