ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок № 298

Дата: 12.04.07 г.

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Администрация г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 108», Адрес: г. Саратов, Пензенский пер., 1-а |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города (за счет субсидий областного бюджета) |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт системы теплоснабжения в МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 108» в соответствии с дефектной ведомостью |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 76 мм | 100 м трубопроводов | 0,08 |
| 2 | Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм | 100 шт. арматуры | 0,02 |
| 3 | Снятие тепловычислителя | 100 шт. арматуры | 0,01 |
| Раздел 2. Ремонтные работы |
| 4 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм | 1 шт. | 2 |
| 5 | Установка элеваторов номером: 1, 2 | 10 шт. | 0,1 |
| 6 | Установка задвижек стальных 30с41нж на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм | 1 шт | 2 |
| 7 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 80 мм | шт. | 2 |
| 8 | Установка задвижек чугунных 30ч6бр на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм | 1 шт | 8 |
| 9 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм | шт. | 8 |
| 10 | Установка вентилей 15кч18п на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | 1 шт | 3 |
| 11 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 3 |
| 12 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | 1 соединение | 1 |
| 13 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |
| 14 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,015 |
| 15 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |
| 16 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 4 |
| 17 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |
| 18 | Установка расходомеров ППР диаметром 40 мм | шт | 2 |
| 19 | Установка тепловычислителя ТС-07-40 | компл. | 1 |
| 20 | Стоимость тепловычислителя ТС-07-40 в комплекте с расходомером ППР | компл. | 1 |
| 21 | Установка датчика температуры КТСПР | шт. | 2 |
| 22 | Стоимость датчика температуры КТСПР | шт. | 2 |
| 23 | Клапан регулирующий УРРД-2, диаметр условного прохода, мм: 50 | шт. | 1 |
| 24 | Стоимость регулятора давления диаметром 50 мм УРРД-50 | шт | 1 |
| 25 | Прокладка кабеля двух-трехжильного групповых осветительных сетей по стенам | 100 м | 0,8 |
| 26 | Кабели силовые с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением, мм2: 3х10+1х6 | 1000 м | 0,08 |
| 27 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке групповых осветительных сетей по стенам | 100 м | 0,23 |
| 28 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки ПРН, сечением 16 мм2 | 1000 м | 0,023 |
| 29 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов: 2 | система | 2 |
| 30 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности: за каждый канал св. 2 до 9 добавлять к норме 1 | канал | 9 |

| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | г. Саратов, Пензенский пер., 1-а |
| --- | --- | --- |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента заключения контракта до 01.07.2007 года |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | цена должна быть указана с учетом затрат на сырье, материалы, оборудование, страхование, перевозку и разгрузку, принятие вышеуказанного объекта в теплоснабжающей организации с получением соответствующего акта, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 190000 руб. |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с _12.04.07 г.____( дата) по _18.04.07 г._______(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 330 с 9-00 до 16-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru.Тел. Для справок: 74-86-78, 27-74-32, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Безналичная форма расчетов. Оплата производится за счет средств областных субсидий при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с момента подписания Акта выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней и не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2007 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _____________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________тел.______________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок №298, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)____________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _____________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб. Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт системы теплоснабжения в МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 108» в соответствии с дефектной ведомостью |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 76 мм | 100 м трубопроводов | 0,08 |
| 2 | Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм | 100 шт. арматуры | 0,02 |
| 3 | Снятие тепловычислителя | 100 шт. арматуры | 0,01 |
| Раздел 2. Ремонтные работы |
| 4 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм | 1 шт. | 2 |
| 5 | Установка элеваторов номером: 1, 2 | 10 шт. | 0,1 |
| 6 | Установка задвижек стальных 30с41нж на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм | 1 шт | 2 |
| 7 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 80 мм | шт. | 2 |
| 8 | Установка задвижек чугунных 30ч6бр на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм | 1 шт | 8 |
| 9 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм | шт. | 8 |
| 10 | Установка вентилей 15кч18п на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | 1 шт | 3 |
| 11 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 3 |
| 12 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | 1 соединение | 1 |
| 13 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |
| 14 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,015 |
| 15 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |
| 16 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 4 |
| 17 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |
| 18 | Установка расходомеров ППР диаметром 40 мм | шт | 2 |
| 19 | Установка тепловычислителя ТС-07-40 | компл. | 1 |
| 20 | Стоимость тепловычислителя ТС-07-40 в комплекте с расходомером ППР | компл. | 1 |
| 21 | Установка датчика температуры КТСПР | шт. | 2 |
| 22 | Стоимость датчика температуры КТСПР | шт. | 2 |
| 23 | Клапан регулирующий УРРД-2, диаметр условного прохода, мм: 50 | шт. | 1 |
| 24 | Стоимость регулятора давления диаметром 50 мм УРРД-50 | шт | 1 |
| 25 | Прокладка кабеля двух-трехжильного групповых осветительных сетей по стенам | 100 м | 0,8 |
| 26 | Кабели силовые с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением, мм2: 3х10+1х6 | 1000 м | 0,08 |
| 27 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке групповых осветительных сетей по стенам | 100 м | 0,23 |
| 28 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки ПРН, сечением 16 мм2 | 1000 м | 0,023 |
| 29 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов: 2 | система | 2 |
| 30 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности: за каждый канал св. 2 до 9 добавлять к норме 1 | канал | 9 |

| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | г. Саратов, Пензенский пер., 1-а |
| --- | --- | --- |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента заключений контракта до 01.07.2007 года |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | цена должна быть указана с учетом затрат на сырье, материалы, оборудование, страхование, перевозку и разгрузку, принятие вышеуказанного объекта в теплоснабжающей организации с получением соответствующего акта, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Безналичная форма расчетов. Оплата производится за счет средств областных субсидий при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с момента подписания Акта выполненных работ. |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней и не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

Подпись, печать участника размещения заказа.