ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: МОУ СОШ №1 Фрунзенского района

Место нахождение: ул.Разина, 32

Почтовый адрес:  г.Саратов ул Разина ,32

2. Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации: бюджет города.

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг. Сведения о включенных  (невключенных) в цену товаров, работ, услуг  расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Максимальная цена контракта. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Капитальный ремонт туалетной комнаты в здании школы.

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

Дефектная ведомость

по ремонту туалетной комнаты в здании МОУ СОШ № 1 Фрунзенского роайона г.Саратова

| № | Наименование работ | Ед. изм. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Разборка перегородок | М2 | 12,6 |
| 2 | Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки | шт | 1 |
| 3 | Снятие дверных полотен | М2 | 1,7 |
| 4 | Демонтаж перегородок кабинок | М2 | 7,8 |
| 5 | Кладка перегородок из кирпича толщиной в ½ кирпича | М2 | 9 |
| 6 | Укрепление перегородок угловой сталью | т | 0,04 |
| 7 | Разборка бетонного постамента | М3 | 2,3 |
| 8 | Устройство постамента | М3 | 3,1 |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цементным раствором | М2 | 18 |
| 10 | Устройство дверей кабин из пластика | М2 | 4,8 |
| 11 | Скобяные изделия для дверей кабин | Комп. | 4 |
| 12 | Разборка облицовки стен из плит керамических | М2 | 30 |
| 13 | Гладкая облицовка стен, откосов без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе | М2 | 50 |
| 14 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком из синтетических материалов | М2 | 28,6 |
| 15 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | М2 | 23,4 |
| 16 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения добавлять до 50 мм | М2 | 23,4 |
| 17 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов | М2 | 23,4 |
| 18 | Установка блоков в дверных проемах | М2 | 2 |
| 19 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков | М2 | 4,8 |
| 20 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза | М2 | 19 |
| 21 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза | М2 | 4 |
| 22 | Устройство каркаса подвесного потолка | М2 | 23,4 |
| 23 | Облицовка потолка | М2 | 23,4 |
| 24 | Плиты потолочные | М2 | 24,1 |
| 25 | Перевозка массовых навалочных грузов, км 10 класс груза 2 | т | 0,21 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
| 26 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д.100 мм | м | 14 |
| 27 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб д 100 мм | м | 14 |
| 28 | трубопроводы канализационные из полиэтиленовых труб д 100 мм | м | 13,97 |
| 29 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | шт | 4 |
| 30 | Установка чаш «Генуя» | комп | 4 |
| 31 | Демонтаж баков | шт | 1 |
| 32 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения д 15 мм | м | 10 |
| 33 | Замена трубопроводов из водогазопроводных труб д до 50 мм | м | 8 |
| 34 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе д. 25 мм | м | 8 |
| 35 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб д до100 мм | м | 7 |
| 36 | Установка радиаторов стальных типа МС-140М-500 | квт | 1,17 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 37 | Демонтаж кабеля | м | 10 |
| 38 | Демонтаж осветительных приборов с лампами накаливания | шт | 2 |
| 39 | Монтаж светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, до 4 шт | шт | 2 |
| 40 | Стоимость светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, тип ЛПО 02-4*40/П-01 УХЛ4 | шт | 2 |
| 41 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | шт | 8 |
| 42 | Монтаж проводов групповых осветительных сетей под штукатурку | м | 20 |
| 43 | Провода силовые для электрических установок до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил – 2 и сечением 3 мм2 | м | 20 |
| 44 | Смена выключателей типа РС 16-264 | шт | 1 |
| 45 | Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 | шт | 1 |

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

Ул.,Разина ,32

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:

С момента заключения контракта до 15.08.06г.

Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

В цену работ включена стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

Максимальная цена контракта:

139162 рублей.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

В течение 5 дней после подписания  муниципального контракта  производится авансовым платежом  в размере 30% от  сметной стоимости и 70 % -  в течение 10 дней после подписания акта выполненных работ. Срок гарантий качества выполненных работ составляет 24 месяца.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «07»  августа 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.