ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок.

Дата: _14.12.06 г._

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – ММУ Городская поликлиника № 3» 410030 г.Саратов ул. Большая Горная,43 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Поставка медицинского инвентаря, согласно приложению № 1. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | 410030 г. Саратов ул. Большая Горная,43 ММУ «Городская поликлиника № 3» |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта, но не позднее 31.12.2006г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену включены доставка, налог, сборы и другие обязательные платежи. |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 124967,15 рублей (Сто двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят семь рублей 15 копеек). |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с 14.12.2006 по 20.12.2006 по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 17-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru. Для справок: 74-86-78, 28-59-93, 74-87-04 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Безналичная форма расчета. Расчет производится за поставленный товар, согласно накладной, подписанной двумя сторонами. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2006 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _______________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

тел. ________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)_______________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _______________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб. Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Поставка медицинского инвентаря, согласно приложению № 1. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 410030 г. Саратов ул. Большая Горная,43 ММУ «Городская поликлиника № 3» |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта, но не позднее 31.12.2006г. |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену включены, доставка, налог, сборы и другие обязательные платежи. |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Безналичная форма расчета. Расчет производится за поставленный товар, согласно накладной, подписанной двумя сторонами. |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней |

Приложение  №1

| п/п | Наименование реактива | Ед. измерения | Коли-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки стерильные хирургические № 7,5 | шт | 1701 |
| 2 | Простыни одноразовые стерильные, влагонепроницаемые 70*70 №1 | шт | 1701 |
| 3 | Набор гинекологический одноразовый, стерильный | шт | 630 |
| 4 | Салфетка предъинъекционная с изоприловым спиртом 56*65 мм | шт | 3402 |
| 5 | Шприц стерильный одноразовый 10,0 отечественный | шт | 567 |
| 6 | Халат одноразовый хирургический стерильный | шт | 572 |
| 7 | Простынь стерильная одноразовая влагонепроницаемая 2,10*1,40 №1 | шт | 2739 |
| 8 | Шпатель одноразовый стерильный | шт | 567 |
| 9 | бахилы | шт | 1720 |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

Подпись, печать участника размещения заказа.