Утверждаю:

Главный врач МУЗ «Городская поликлиника №1»

___________Н.Е. Бакал

«___»___________ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 577

для субъектов малого предпринимательства

I часть: Запрос котировок

Дата: 30.04.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника №1» 410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 137/149 Адрес электронной почты: polik-1@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования. |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок. |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лаборатории, в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемых товаров должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться сертификатами качества и регистрационными удостоверениями, обязательными для данного вида товара и оформленными в соответствии с действующим законодательством. Остаточные сроки годности поставляемого товара должны составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Московская, д. 137/149, МУЗ «Городская поликлиника №1». |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта до 30 июня 2010 г. по заявкам заказчика. Поставка товара осуществляется поставщиком в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявки от заказчика. Заявка подается заказчиком с использованием любого вида связи (почта, телефон, факс, электронная почта). Поставка товара производится в рабочие дни с 08.00 часов до 15.00 часов (по московскому времени). |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку и доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 499 131,82 руб. (Четыреста девяносто девять тысяч сто тридцать один рубль 82 копейки). |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 04.05.2010 г. по 17.05.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 17.05.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение до 180 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.

| № | Наименование поставляемых товаров | Характеристики товаров | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для определения ЛПВП (осадитель) или эквивалент | Набор реагентов для определения холестерина - липопротеидов высокой плотности (100 мл). Метод осаждения вольфрамовой кислотой. Состав набора: реагент № 1: 1 фл (100 мл), реагент № 2: 1 фл (3 мл) | набор | 2 |
| 2 | Набор реагентов для определения холестерина | Набор реагентов для определения холестерина (600 мл). Состав набора: реагент № 1: буферно-ферментативный раствор содержащий калий фосфорнокислый 250 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин 0,3 ммоль/л, холестеринэстеразу 200 Е/л, холестериноксидазу 100 Е/л, пероксидазу - 6 фл (100 мл), реагент № 2: калибратор (калибровочный раствор холестерина 5,2 ммоль/л в растворе терджитола 20% и азида натрия 0,095% - 2 фл (3 мл). | набор | 8 |
| 3 | Системный гемолизирующий раствор | Системный гемолизирующий раствор, рН 7,0 + 0,2 для анализатора глюкозы - 1 фл, (1 л). | фл | 6 |
| 4 | Набор для определения мочевины кинетическим методом | Набор для количественного определения мочевины в сыворотке крови и моче человека уреазным - глутаматдегидрогеназным методом, УФ, ферментативный, кинетический (500 мл). Состав набора: Реагент №1: буферно-ферментативный раствор,содержащий трис-120 ммоль/л, а- кетоглутарат-7 ммоль/л, АДФ -0,6 ммоль/л, уреазу-6000 Е/л, глутаматдегидрогеназу -1000 Е/л, азид натрия -0,095% - 5 фл (80 мл), Реагент №2: раствор, , содержащий НАДН -0,25 ммоль/л и азад натрия-0,095% - 1 фл (100 мл), Реагент №3: калибратор (калибровочный раствор мочевины, 8,3 ммоль/л, в растворе азида натрия, 0,095%) - 2 фл (3,0 мл). | набор | 5 |
| 5 | Набор для определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче | Набор для определения креатинина. Метод: Яффе; кинетика (600 мл). Состав: Реагент №1: гидрооокись натрия, 0,2 моль/л - 3 фл (100 мл), Реагент №2: 25 ммоль/л; Линейность до концентрации 1590 мкмоль/л (18 мг/дл) в сыворотке или плазме или 79,5 ммоль/л (900 мг/дл) в моче; Стабильность: Готовые R1, R2 cтабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +15оС до +25оС - 3 фл (100 мл), Реагент №3: калибратор - 2 фл (3,0 мл). | набор | 5 |
| 6 | Набор реагентов для определения альфа-амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче | Набор реагентов для определения альфа-амилазы (125 мл). Метод кинетический. Состав: Реагент №1: Фермент (Hepes буфер -52,5 ммоль/л, рН 7.15, хлорид магния -12,6 ммоль/л, хлорид натрия - 87 ммоль/л, α-глюкозидаза - ≥4 ед/мл) - 5 фл (20 мл), Реагент №2: Субстрат (4,6-Этилиден-G7pNP - 22 ммоль/л); Линейность до концентрации 1200 Ед/л; Стабильность:Готовый R1 и R2 cтабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2оС до +8оС - 1 фл (25 мл). | набор | 5 |
| 7 | Набор для определения аланинаминотрасферазы кинетическим методом в сыворотке крови | Набор для определения ALT (500 мл.), кинетическим методом. Состав набора: реагент № 1 - буферно-ферментный раствор, содержащий трис-100 ммоль/л, L-аланин 500 ммоль/л, лактатдегидрогеназу, азид натрия-0,095% - 5 фл (80 мл), реагент № 2 - раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН — 0,18 ммоль/л, а-кетоглутарат- 15 ммоль/л, азид натрия 0,095% - 1 фл (100 мл). | набор | 10 |
| 8 | Набор для опр. Аспартатаминотрасферазы кинетическим методом в сыворотке крови | Набор для определения AST кинетическим методом в сыворотке крови (500 мл). Состав набора: реагент № 1 - буферно-ферментный раствор, содержащий трис-80 ммоль/л, L-аспарат 240 ммоль/л, малатдегидрогеназу — 600 Е/л, лактатдегидрогеназу- 600 Е/л, азид натрия-0,095% -5 фл (80 мл), реагент № 2 - раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН — 0,18 ммоль/л, L-кетоглутарат- 12 ммоль/л, азид натрия 0,095% - 1 фл (100 мл). | упаковка | 10 |
| 9 | Щелочная фосфотаза кинетическим методом в сыворотке крови | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфотазы кинетическим методом в сыворотке крови (500 мл). Линейность до 4500 Е/л 405(400-420) нм Состав набора: Реагент №1 – 5 фл (80 мл), Реагент №2 – 1 фл (100 мл). | упаковка | 5 |
| 10 | Тест- полоски для анализатора мочи «Клинитек» | Полоски для анализатора мочи «Клинитек Статус», 10 параметров 1 упаковка (100 шт). | упаковка | 30 |
| 11 | Раствор по Романовскому ГемиСтейн – Р «Профессионал» или эквивалент | Раствор для окрашивания препаратов крови по Романовскому 1 фл ( 1л). | фл | 12 |
| 12 | Раствор эозин по Май-Грюнвальду или эквивалент | Раствор эозин по Май-Грюнвальду для фиксации мазков 1 фл (1л). | фл | 6 |
| 13 | Сенсор глюкозы | Сенсор глюкозы — мембранно-электоронный картридж - для анализатора Super Gl Easy на 3 месяца работы | шт | 2 |
| 14 | Пробирки для капиллярной крови с капилляром | Микропробирка для гематологии КЗ - пластиковая градуированная с пробкой-клапаном, с реагентом ЭДТА и с капилляром, 1 упаковка х 100 пробирок (0,5 мл). | пробирок | 500 |
| 15 | Стекло предметное | Стекло предметное, Размер:75мм*25мм*2,0мм | шт | 2000 |
| 16 | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации | Антиген кардиолипиновый для определения антител к возбудителю сифилиса, в сыворотке или плазме крови. Состав: 1 упаковка: антиген - 10 ампул (2 мл), растворитель-холин - 2 фл (5 мл). | упаковка | 8 |
| 17 | Трилон Б | Реактив порошкообразный, квалификация – хч, для взятия крови 1 упаковка (1 кг). | упаковка | 1 |
| 18 | Сульфосалициловая кислота | Реактив порошкообразный, квалификация – хч, для определения белка в моче 1 упаковка (1 кг). | упаковка | 5 |
| 19 | Фенол кристаллический | Реактив: квалификация — хч, для окрашивания мокроты 1 упаковка (1 кг). | упаковка | 1 |
| 20 | Скарификатор | стерильный с боковым копьем в индивидуальной упаковке. | шт | 15000 |
| 21 | Наконечники | Наконечники нестерильные для одноканального дозатора, пластиковые, объем 1000-5000 мкл (100 шт. в упаковке) | упаковка | 5 |
| 22 | Изотонический разбавитель | Изотонический разбавитель для гематологического анализатора МЕК 6400, 1 упаковка (10 л). | упаковка | 30 |
| 23 | Набор реагентов для определения С- реактивного белка латекс | Набор для определения С-реактивного белка. Состав набора: реагент № 1 - СРБ латекс суспензия 1 фл. (2 мл) реагент № 2 - разбавитель - 1 фл. (10 мл) реагент № 3 - положительный контроль, СРБ более 10 мг/л - 1 фл (0,1 мл), реагент № 4 - отрицательный контроль, СРБ менее 5 мг/л - 1 фл (0,2 мл), реагент № 5 – слабоположительный, СРБ 5-10 мг/л - 1 фл (0,2 мл) | набор | 5 |
| 24 | Набор реагентов для определения гамма – Глутамилтрансферазы | Набор реагентов для определения гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом. Состав: Реагент №1 - Tris буфер- 100 ммоль/л., Глицилглицин- 100 ммоль/л., L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид- 2,9 ммоль/л - 2фл (50 мл.), Реагент №2 - 1 фл (25 мл). | набор | 5 |
| 25 | Плазма контрольная норма | Плазма контрольная 1 мл для коагуологических тестов, аттестована по 4-м параметрам «норма» - 1 фл (1 мл). | флакон | 12 |
| 26 | Кюветы | Кюветы для коагулометра АПГ2-01, объем 250 мкл. | кювета | 2000 |
| 27 | Набор диагностикумов для определения ревматоидного фактора | Набор - диагностикум латексный для определения ревматоидного фактора - на 100 определений. Состав набора: реагент № 1 - анти РФ -латекс суспензия – 1 фл (2 мл), реагент № 2 - разбавитель 1 фл (10 мл), реагент № 3 - положительный контроль 1 фл (0,1 мл), реагент № 4 - отрицательный контроль 1 фл (0,2 мл), реагент № 5 - слабоположительный 1 фл (0,2 мл) | набор | 3 |
| 28 | Набор реагентов для определения железа в сыворотке и плазме крови | Набор реагентов для определения железа в сыворотке и плазме крови методом FERROZINE; Состав набора: реагент № 1 - Ацетат буфер - 150 ммоль/л., хлорид гуанидина - 4,5 ммоль/л., тиомочевина - 100 ммоль/л - 5 фл (20 мл), реагент № 2 - калибратор, Феррозин - 1,7 ммоль/л., аскорбиновая кислота ≥ 40 ммоль/л. Линейность до концентрации 198 мкмоль/л. Стабильность: Стабилен до конца срока годности при температуре от +4оС до +25оС – 1 фл (3мл). | набор | 3 |
| 29 | Набор для определения триглицеридов метод Триндера | Набор для определения триглицеридов методом Триндлера. Состав: реагент № 1 - Буфер (Пипес буфер - 40 ммоль/л, рН 7.4, 4-хлоро-фенол - 5.4 ммоль/л, Ионы магния-5.0 ммоль/л, АТР (АТФ) - 1.0 ммоль/л, Пероксидаза > 0.5 E/мл, Глицерол-киназа > 0.4 E/мл, Глицерол-3-фосфат оксидаза > 1.5 E/мл, Азид натрия - 0.05%) - 6 фл (100 мл), реагент № 2 – калибратор, Энзим Реагент (4-аминофеназон - 0.4 ммоль/л, Липаза > 150 E/мл, Азид натрия -0.05%); R3.Стандарт 2.29 ммоль/л (200 мг/дл); Линейность до концентраций триглицеридов 11.4 ммол/л (1000 мг/дл); Стабильность: Готовый реактив стабилен 21 день при +2 - +8оС; Готовый Стандарт R3 cтабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2оС до +8оС; - 1 фл (3 мл). | набор | 3 |
| 30 | Набор реагентов для определения альбумина | Набор для определения альбумина в сыворотке крови. Состав набора: реагент № 1: буферный раствор рН 4,2, содержащий цитрат натрия 30 ммоль/л, бромкрезоловый зеленый 0,26 ммоль/л - 1 фл (1000 мл); реагент № 2: калибратор ( калибровочный раствор сывороточного человеческого альбумина 50 г/л в растворе хлористого натрия 0,9% и азида натрия 0,095% - 1 фл (10мл) | набор | 3 |
| 31 | Микропробирка типа Эппендорф | Пробирки пластиковые, конусообразные с крышкой, градуированные, 1 уп х500 пробирок (1,5 мл) | упаковка | 10 |
| 32 | РекомбиСлайд Хламидия или эквивалент | Набор для определения хламидий методом прямой иммунофлюоресценции. Материал для исследования: соскоб эпителиальных клеток из цервикального канала или уретры. Антитела диагностические поликлональные куриные, выделенные из желточных мешков кур и специфичные к рекомбинантному антигену (МОМР) C. trachomatis, меченные флюоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ), выявляющие штаммы C. trachomatis, сухие Инкубация одностадийная Время инкубации 20 минут при 20°С. Освещение: Возбуждающий свет с длиной волны не более 490 нм, эмиссия со средней длиной волны 520 нм. Состав набора: 1. Антитела хламидийные сухие во флаконе- 2 фл.(1 мл), 2. Жидкость монтирующая, жидкая во флаконе - 1 фл (1 мл), 3. Инструкция по применению 1 шт. Набор рассчитан на проведение 60 исследований. | набор | 2 |
| 33 | РекомбиСлайд Уреаплазма или эквивалент | Набор для определения уреаплазм методом прямой иммунофлюоресценции. Материал для исследования: Соскоб эпителиальных клеток из цервикального канала или уретры . Антитела Поликлональные куриные сухие, выделенные из желточных мешков кур и специфичные к рекомбинантному антигену M . hominis , меченные флюоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ), выявляющие штаммы M . hominis Инкубация одностадийная Время инкубации 20 минут при 20°С Освещение Возбуждающий свет с длиной волны не более 490 нм, эмиссия со средней длиной волны 520 нм Состав набора 1. Антитела уреаплазменные сухие во флаконе, 2 фл. (1 мл) 2. Жидкость монтирующая, жидкая во флаконе, 1 фл.( 1 мл) 3. Инструкция по применению -1 шт. Набор рассчитан на проведение 60 исследований. | набор | 2 |
| 34 | РекомбиСлайд Микоплазма или эквивалент | Набор для определения микоплазмы методом прямой иммунофлюоресценции. Материал для исследования: соскоб эпителиальных клеток из цервикального канала или уретры. Антитела Поликлональные куриные сухие, выделенные из желточных мешков кур и специфичные к рекомбинантному антигену M . hominis , меченные флюоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ), выявляющие штаммы M . hominis Инкубация одностадийная Время инкубации 20 минут при 20°С Освещение Возбуждающий свет с длиной волны не более 490 нм, эмиссия со средней длиной волны 520 нм Состав набора 1. Антитела микоплазменные сухие во флаконе - 2 фл. (1 мл) 2. Жидкость монтирующая, жидкая во флаконе, 1 фл.(1 мл) 3. Инструкция по применению 1 шт, Набор рассчитан на проведение 60 исследований. | набор | 2 |
| 35 | Контрольные образцы С trachomatis | Набор контрольных образцов для диагностики методом ПИФ С trachomatis. Состав - предметные стекла: - положительный контрольный образец – 1 шт., - отрицательный контрольный образец – 1 шт. | набор | 5 |
| 36 | Контрольные образцы М/hominis | Набор контрольных образцов для диагностики методом ПИФ М/hominis. Состав - предметные стекла: - положительный контрольный образец – 1 шт., - отрицательный контрольный образец – 1 шт. | набор | 5 |
| 37 | Контрольные образцы U/urealytycum | Набор контрольных образцов для диагностики методом ПИФ U/urealytycum. Состав - предметные стекла: - положительный контрольный образец – 1 шт., - отрицательный контрольный образец – 1 шт. | набор | 5 |
| 38 | Набор для определения гликозилированно го гемоглобина крови для анализатора Nyco Card HbA1 | Набор для определения гликозилированного гемоглобина крови для анализатора Nyco Card HbA1. Данный тест основан на методе боратного аффинного анализа. Основные характеристики теста Продолжительность исследования 3 минуты Границы измерения: 3 – 18% HbA1c Референс границы: 4.5 – 6.3 % HbA1c Всего 5 µL цельной крови для исследования Коэффициент вариации между исследованиями менее 5% На значение не влияют другие фракции гемоглобина Тест имеет NGSP-сертификат как референс метод DCCT Качество получаемых результатов достигается использованием 2-х уровневого контроля качества Состав: Реагент №1: глицинамидный буфер - 1пробирка х 24шт (0,2 мл), Реагент №2: промывающий раствор - 1 фл (2 мл). TD/реакционная камера – 24 шт. Набор рассчитан на проведение 24 исследований. | набор | 10 |
| 39 | Набор для определения мочевой кислоты кинетическим методом | Набор для определения мочевой кислоты (500 мл) кинетическим методом. Состав набора: Реагент №1: ферментативный реактив (Гепес буфер - 50 ммоль/л, рН 7.0, 4-Аминофеназон - 0.3 ммоль/л, 3,5-Дихлор-2-гидроксибензолсульфоновая кислота-4 ммоль/л, Уриказа>200 Е/л, Пероксидаза >1000 Е/л - 4 фл (100 мл), Реагент №2: стандарт - 595 мкмоль/л, (10 мг/дл); Линейность до концентрации 1189 мкмоль/л или 20 мг/дл; Стабильность: Готовые R1, R2 cтабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2оС до +8оС - 1 фл (100 мл). | упаковка | 2 |
| 40 | Тест-система для определения тироксин свободного Тироид –ИФА – свободный Т4 или эквивалент | Набор для определения Т4 свободный тироид тироксин Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к тироксину; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества Т4; - конъюгат тироксина с пероксидазой — 1 фл (18 мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок — 1 фл (14 мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови — 1 фл (3 мл); - раствор тетраметилбензидина — 1 фл (14 мл); - стоп-реагент (1Н соляная кислота) — 1 фл (14 мл); - контрольная сыворотка с извествным содержанием свободного Т4 — 1 фл (лиофилизованный препарат или жидкость по 0,5 мл);. | набор | 5 |
| 41 | Тест-система для определения тиреотропного гормона Тироид – ИФА – ТТГ или эквивалент | Набор для определения тиреотропного гормона. Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ТТГ - 1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по второму международному референсному препарату ВОЗ 80/558, содержащие известные количества ТТГ; - калибровочная проба № 1 (0мкМЕ/мл) — 1 фл (3 мл); - калибровочные пробы № 2 - № 6 — 5 фл (по 0,5 мл); - конъюгат анти-ТТГ-пероксидаза — 1 фл (14 мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок — 1 фл (14 мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови — 1 фл (3 мл); - раствор тетраметилбензидина — 1 фл (14 мл); - стоп-реагент — 1 фл (14 мл); - контрольная сыворотка с известным содержанием ТТГ-1 — 1 фл ( 0,5 мл). | набор | 5 |
| 42 | Набор для выявления антител к вирусу гепатита С | Набор для выявления антител к вирусу гепатита С (комплект 2) с использованием рекомбинантных белков методом твердофазного иммуноферментного анализа. Количество анализов, включая контроли – 96. Анализ двухстадийный . Образец для анализа сыворотка или плазма крови . Чувствительность и специфичность 100% по стандартной панели предприятия. Продолжительность анализа не более 1,5 часа. Цветовая индикация внесения сыворотки, контролей и коньюгата в лунки планшета . Регистрация результатов: длина волны 450 нм, референс-волна 620 нм. Возможность транспортирования при температуре до 25 град. до 3 суток. Состав набора: - стрипированные планшеты (12 стрипов по 8 лунок) , - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, - конъюгат анти-ВГС (концентрат) - 1 фл (1,3 мл); - раствор для разведения конъюгата – 1 фл (13 мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок — 1 фл (28 мл); - субстратный буферный раствор (СБР) — 1 фл (13 мл); - раствор тетраметилбензидина (концентрат) - 1 фл (1 мл); - стоп-реагент — 1 фл (14 мл). | набор | 3 |
| 43 | Набор иммуноферментный для определения HBs-антигена | Набор иммуноферментный для определения HBs-антигена методом твердофазного иммуноферментного анализа. Количество анализов, включая контроли – 96. Образец для анализа: сыворотка или плазма крови. Анализ, одностадийный. Наличие слабоположительного контроля, аттестованного по ОСО ГИСК. Продолжительность анализа не более 2 часов. Регистрация результатов: длина волны 450 нм, референс-волна 620 нм. Состав набора: - стрипированные планшеты 12 стрипов по 8 лунок. - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, - конъюгат анти- HBs (концентрат) - 1 фл (1,3 мл); - раствор для разведения конъюгата – 1 фл (13 мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок — 1 фл (28 мл); - субстратный буферный раствор (СБР) — 1 фл (13 мл); - раствор тетраметилбензидина (концентрат) - 1 фл (1 мл); - стоп-реагент — 1 фл (14 мл) | набор | 3 |
| 44 | Набор реагентов фибриногена | Набор реагентов фибриногена - тест на 320 определений. Состав набора: - тромбин для определения фибриногена - 8 фл (2 мл); - плазма калибратор - 1 фл (1 мл); - буфер имидазоловый концентрированный - 1 фл (5мл) | набор | 3 |
| 45 | Ренампластин или эквивалент | Стандартизированный по Международному Индексу Чувствительности (1.1-1.2) реагент для определения протромбинового индекса и МНО, 40-80 определений. Состав: Ренампластин - 1 фл (8 мл) | фл | 20 |
| 46 | Концентратор паразитов в кале (Parasep) или эквалент* | Одноразовые концентраторы для концентрирования кишечных паразитов методом центрифугирования и фильтрации через специализированный фильтр. 1 упаковка (40 пробирок) | пробирки | 80 |
| 47 | Контейнер | Контейнер 30 мл, стерильный, полистироловый, с наклейкой, с винтовой крышкой, с ложечкой | шт | 500 |
| 48 | Контейнер | Контейнер 60 мл нестерильный, полистироловый, с наклейкой, с винтовой крышкой | шт | 500 |
| 49 | Контрольная кровь на 8 параметров | Набор контрольного гематологического материала, используемого для контроля качества работы гематологического анализатора (норма и патология). Для гематологического анализатора МЕК 6400. Состав набора: - кровь –норма – 2 фл, - кровь, патологически сниженные параметры – 1 фл, - кровь, патологически повышенные параметры – 1 фл. | набор | 1 |
| 50 | Штатив Z-образный для пробирок на 50 гнезд | Штатив Z-образный для пробирок из полипропилена, на 50 гнезд | шт | 6 |
| 51 | Штатив Z-образный для пробирок на 20 гнезд | Штатив Z-образный для пробирок из полистирола, на 20 гнезд | шт | 6 |
| 52 | Штатив для пробирок на 10 гнезд | Штатив из полиэтилена, на 10 гнезд | шт | 6 |
| 53 | Полоски для определения в моче кетонов | Бумажные лакмусовые полоски, для определения кетонов в моче 1 упаковка (100 шт) | упаковка | 30 |
| 54 | Масло иммерсионное нефлюорисцирующее | Масло иммерсионное нефлюорисцирующее для микроскопии, 1 фл (5 мл) | фл | 3 |
| 55 | Штатив к СОЭ – метру | Штатив к СОЭ-метру полистироловый, на 20 гнезд | шт | 5 |
| 56 | Ферментативный моющий раствор | Промывающий раствор для гематологического анализатора МЕК 6400 - 1 фл (5 л). | фл | 3 |
| 57 | Лизирующий раствор | Лизирующий раствор для гематологического анализатора МЕК 6400 - 1 фл (1 л). | фл | 3 |
| 58 | Набор реагентов для иммуноферметного определения альфа- фетопротеина в сыворотке крови человека методом ИФА | Набор реагентов для иммуноферметного определения альфа- фетопротеина в сыворотке крови человека методом ИФА. Состав: -комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к АФП-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови - 6 фл, по 0,5мл.; -конъюгат анти-АФП-пероксидаза - 1фл,14мл; - буфер для разведения образцов сыворотки крови -1фл,10мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок - 1фл,14мл; - раствор тетраметилбензидина - 1фл,14мл; - стоп-реагент - 1фл,14мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием пролактина - 1фл,0,5мл; | набор | 6 |
| 59 | Набор для определения СА-125 или эквивалент | Набор для определения СА-125 . Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к СА -125-1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества СА-125; конъюгат анти-Са-125-пероксидаза — 1 фл (18 мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок — 1 фл (14 мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови — 1 фл (3 мл); - раствор тетраметилбензидина — 1 фл (14 мл); - стоп-реагент (1Н соляная кислота) — 1 фл (14 мл); - контрольная сыворотка с извествным содержанием Са 125 — 1 фл (лиофилизованный препарат или жидкость по 0,5 мл); | набор | 3 |
| 60 | Набор для определения ПСА общий или эквивалент | Набор для определения ПСА общий. Состав набора: - калибровочные пробы на основе сыворотки крови - 6 фл (0,5 мл); - коньюгат анти-ПСА-пероксидаза 1 фл (14 мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок 1 фл (14 мл); - раствор тетраметилбензидина 1 фл (14 мл); - стоп-реагент; контрольная сыворотка с известным содержанием ПСА. | набор | 3 |
| 61 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови. Состав набора: - планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности моноклональными антителами к РЭА, готовый для использования – 1 шт.; - стандартные калибровочные пробы, аттестованные по I Международному стандарту РЭА человека IRP 73/601, содержащие известные количества РЭА – 0; 5; 10; 20; 40 и 80 нг/мл; концентрации РЭА в калибровочных пробах могут несколько отличаться от указанных величин, точные величины указаны на этикетках флаконов, готовые для использования – 6 фл. по 0,7 мл; - контрольный образец с известным содержанием РЭА, готовый для использования – 1 фл., 0,7 мл; - конъюгат поликлональных антител к РЭА с пероксидазой хрена, концентрат – 1 фл., 0,75 мл; - раствор для разведения конъюгата – 1 фл., 12 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином – 1 фл., 28 мл; - субстратный буферный раствор – 1 фл., 13 мл; - тетраметилбензидин, концентрат – 1 фл., 1 мл; - стоп-реагент, готовый для использования – 1 фл., 12 мл; - пленка для заклеивания планшета – 2 шт.; - трафарет для построения калибровочного графика – 1 шт.; - инструкция – 1 шт. - пластиковая ванночка для реагента – 2 шт.; - наконечники для пипетки 4–200 мкл – 16 шт. | набор | 3 |
| 62 | Набор реагентов для определения опухолевого маркёра СА 19-9 или эквивалент | Набор реагентов для определения опухолевого маркёра СА 19-9. Состав набора: - планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности моноклональными антителами к СА 19-9, готовый для использования - 1шт.; - конъюгат антител к СА 19-9 с пероксидазой хрена, концентрат - 1 фл. (1,3 мл); - калибровочные образцы, аттестованные относительно стандарта «Liphochek Tumor Marker Control», содержащие известные количества СА 19-9- 0; 15; 30; 75; 150; 300 Ед/мл; концентрации СА 19-9 в калибровочных образцах могут несколько отличаться от указанных величин, точные величины указаны на этикетках флаконов; готовые для использования - 6 фл (0,7 мл); - раствор для разведения конъюгата (РРК) - 1 фл (13 мл); - раствор для разведения сывороток (РРС) - 1 фл (12 мл); - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т*25) - 1 фл (28 мл); - субстратный буферный раствор (СБР) - 1 фл (13 мл); - тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат - 1 фл (1 мл); - стоп-реагент, готовый для использования - 1 фл (12 мл); - пленка для заклеивания планшета - 2 шт; - пластиковая ванночка для реагентов - 2 шт.; - наконечники для пипетки 4 - 200 мкл - 16 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - трафарет для построения калибровочного графика - 1шт.; 19-9, предписанной в пробе, полученной путем смешиванием равных объемов контрольного образца и калибровочного образца 30 Ед/мл. | набор | 2 |
| 63 | Набор для определения гонадотропина хорионического (ХГЧ) методом ИФА | Набор для определения гонадотропина хорионического (ХГЧ) методом ИФА, для определения концентрации ХГЧ (12*8 лунок). Состав: -комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ХГЧ-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови-6 фл, по 0,5мл.; -конъюгат анти-ХГЧ-пероксидаза-1фл,14мл; - буфер для разведения образцов сыворотки крови-1фл,28мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1фл,14мл; - раствор тетраметилбензидина-1фл,14мл; - стоп-реагент-1фл,14мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием пролактина - 1фл (0,5мл). | набор | 6 |

* Информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010 г.

МУЗ «Городская поликлиника №1», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Бакал Н.Е., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № ____ от «____» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику химические реактивы и расходные материалы для лаборатории (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере, установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта до 30 июня 2010 г. по заявкам Заказчика. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявки Заказчика Поставщику. Заявка подается Заказчиком с использованием любого вида связи (почта, телефон, факс, электронная почта). Поставка товара производится в рабочие дни с 08.00 часов до 15.00 часов (по московскому времени).

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Московская, д. 137/149, МУЗ «Городская поликлиника №1».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар: сертификат качества установленного образца, регистрационное удостоверение, товарная накладная, счет-фактура.

2.6. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Поставщик осуществляет поставку товара по заявке Заказчика, которая должна содержать наименование, характеристику и количество поставляемого товара.

2.11. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.14. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его своими силами и за свой счет в течение 3 рабочих дней с момента обнаружения недопоставки.

2.15. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (_______________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку и доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 180 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и подтвержденными сертификатами качества и регистрационными удостоверениями, обязательными для данного вида товара и оформленными в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества и регистрационные удостоверения на поставляемый товар.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Остаточные сроки годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должны составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.4. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 3 рабочих дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.5. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.6. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.7. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.14, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф), направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта, обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части, не предусмотренной настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация  (Приложение № 1).

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:  МУЗ «Городская поликлиника №1»

410012, г. Саратов, ул. Московская, 137/149

ИНН 6452050022 КПП 645201001

р/сч 40404810100000030049

ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области

БИК 046311001

Поставщик: ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

Главный врач

МУЗ «Городская поликлиника№1»                                           ______________________________

_________________Н.Е.Бакал                                                      ______________________________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

Форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 577 для субъектов малого предпринимательства, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

подтверждаем наше соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лаборатории, в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку и доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением муниципального контракта. |

- Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность.

Печать участника размещения заказа.

Примечание:

1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельного значения, установленного Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 556 установлено предельное значение - 400 млн. рублей).

2. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа.

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента;

3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

4. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.